I.2. Изменения, связанные с оказанием на ОРЭМ услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии

Приложение № 1.2.1

Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка».

Обоснование: предлагается внести в регламенты оптового рынка изменения, приводящие их в соответствие с положениями проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления» (https://regulation.gov.ru/p/138018), устанавливающего правовое регулирование обращения в рамках торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Вносимые изменения предусматривают определение:

– порядка расчета величины обязательств/требований по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления и проведения финансовых расчетов по таким договорам;

– порядка учета ресурса по управлению изменением режима потребления при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

– порядка учета ресурса по управлению изменением режима потребления при проведении конкурентных отборов мощности;

– порядка формирования реестра субъектов, имеющих неисполненные обязательства;

– порядка регистрации агрегированных объектов управления и проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления;

– порядка определения фактически исполненного объема снижения потребления электрической энергии;

– порядка определения значения удельного показателя экономического эффекта от оказания услуг по управлению изменением режима потребления,

а также устанавливают форму банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения обязательств потенциальных исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления.

Вносимые изменения предусматривают также замену уведомления о максимальном почасовом потреблении на уведомление о прогнозном почасовом потреблении и исключение требования о том, что объем, указанный потребителем в ценовой заявке на РСВ, не должен превышать объем, заявленный потребителем в соответствующем уведомлении.

Дата вступления в силу: с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления».

  - Предложения по изменениям и дополнениям в приложение 9 к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | ## В течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов КО проводит проверку на полноту состава документов, предусмотренных п. 2.1 настоящего приложения, в том числе проводит анализ заявления и приложенных к нему документов на комплектность и соответствие требованиям п. 2.2.1 настоящего Положения, проводит проверку соответствия реквизитов, указанных в ответной квитанции (макет 60001), иным документам комплекта, в том числе заявлению, а также выполняет проверку оплаты заявителем услуг КО по процедуре регистрации объекта регулирования. … | ## В течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов КО проводит проверку на полноту состава документов, предусмотренных п. 2.1 настоящего приложения, в том числе проводит анализ заявления и приложенных к нему документов на комплектность и соответствие требованиям п. 2.2.1 настоящего Положения (за исключением случаев предоставления документов в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения), проводит проверку соответствия реквизитов, указанных в ответной квитанции (макет 60001), иным документам комплекта, в том числе заявлению, а также выполняет проверку оплаты заявителем услуг КО по процедуре регистрации объекта регулирования. … |
| 3.9 | ## СО с даты получения документов в соответствии с п. 3.4 или п. 3.12 настоящего приложения выполняет аттестацию объекта регулирования в порядке и сроки, установленные в приложении 4 к Регламенту участия на оптовом рынке исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). ## В течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения процедуры аттестации объекта регулирования СО направляет КО уведомление о результатах аттестации. | ## СО с даты получения документов в соответствии с п. 3.4 или п. 3.12 настоящего приложения выполняет аттестацию объекта регулирования в порядке и сроки, установленные в приложении 4 к Регламенту участия на оптовом рынке исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). ## В течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения или приостановления процедуры аттестации объекта регулирования СО направляет КО уведомление о результатах аттестации. |
| 3.11 | ## В случае завершения с отрицательным результатом хотя бы одной из проверок, предусмотренных пп. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 настоящего приложения, и в случае отрицательного результата аттестации СО объекта регулирования, в соответствии с п. 3.9 настоящего приложения, ввиду наличия замечаний к документам, полученным в соответствии с п. 3.4 настоящего приложения, КО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения последней проверки направляет с использованием ПСЗ результаты проверки документов заявителю и информирует его о приостановлении процедуры регистрации объекта регулирования, за исключением указанных в данном пункте случаев, при наступлении одного из которых процедура регистрации объекта регулирования прекращается. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления отрицательных результатов проверки документов заявитель вправе устранить замечания и в указанный срок направить исправленные документы КО для продолжения процедуры регистрации объекта регулирования в порядке, установленном в п. 3.12 настоящего приложения. … | ## В случае завершения с отрицательным результатом хотя бы одной из проверок, предусмотренных пп. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 настоящего приложения, и (или) в случае приостановления аттестации СО объекта регулирования, в соответствии с п. 3.9 настоящего приложения, ввиду наличия замечаний к документам, полученным в соответствии с п. 3.4 или п. 3.12 настоящего приложения, КО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения последней проверки направляет с использованием ПСЗ результаты проверки документов заявителю и информирует его о приостановлении процедуры регистрации объекта регулирования, за исключением указанных в данном пункте случаев, при наступлении одного из которых процедура регистрации объекта регулирования прекращается. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления отрицательных результатов проверки документов заявитель вправе устранить замечания и в указанный срок направить исправленные документы КО для продолжения процедуры регистрации объекта регулирования в порядке, установленном в п. 3.12 настоящего приложения. ## … |
| 3.12 | ## После регистрации КО документов, предоставленных заявителем в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения, КО выполняет следующие действия: а) проводит проверку соответствия реквизитов макета 60001 (значение id-файла) (при наличии) иным документам комплекта, в том числе заявлению, в порядке и сроки, указанные в п. 3.3 настоящего приложения; б) в случае наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, замечания о необходимости оплаты услуги КО по процедуре регистрации объекта регулирования, выполняет проверку оплаты соответствующей услуги КО в порядке и сроки, указанные в п. 3.3 настоящего приложения; - в случае наличия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, ответной квитанции (макет 60001) и (или) графической электронной копии однолинейной схемы присоединения оборудования объекта регулирования к внешней электрической сети, и (или) в случае наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, отрицательного результата процедуры кодирования объекта регулирования, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру кодирования в отношении объекта регулирования, а также процедуру подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка. В случае если процедура кодирования в соответствии с предыдущим абзацем не проводится, но при этом процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка ранее завершилась с отрицательным результатом (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта), КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка. Процедуры кодирования и подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка проводятся в порядке и сроки, указанные в п. 3.6 и 3.8 настоящего приложения соответственно. г) в случае наличия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, заявления на проведение повторных испытаний и отсутствия оснований у КО для проведения проверок в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру проведения испытаний системы учета объекта регулирования в порядке и сроки, указанные в п. 3.8.2 настоящего приложения; д) в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру проверки документов заявителя в порядке и сроки, указанные в п. 3.5 настоящего приложения; е) в случае завершения с положительным результатом процедуры кодирования, проведенной в соответствии с подп. «в» настоящего пункта, КО проводит проверку предоставленного заявителем ПСИ и расчет учетного показателя в порядке и сроки, указанные в п. 3.7 настоящего приложения. В случае отсутствия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, ответной квитанции (макет 60001) и наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, отрицательного результата расчета учетного показателя и (или) экспертизы ПСИ, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов приступает к проверке ранее предоставленного заявителем ПСИ и расчету учетного показателя, которые проводятся в порядке и сроки, указанные в п. 3.7 настоящего приложения; ж) направляет в адрес СО предоставленные заявителем документы (при наличии из перечисленных п. 3.4 настоящего приложения) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом проверок, проведенных в соответствии с подп. «а» и (или) «б» настоящего пункта, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации КО документов, предоставленных заявителем в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения, в случае если проверки, указанные в подп. «а» и (или) «б» настоящего пункта, не проводились. | После регистрации КО документов, предоставленных заявителем в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения, КО выполняет следующие действия: а) проводит проверку соответствия реквизитов макета 60001 (значение id-файла) (при наличии) иным документам комплекта, в том числе заявлению, в порядке и сроки, указанные в п. 3.3 настоящего приложения; б) в случае наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, замечания о необходимости оплаты услуги КО по процедуре регистрации объекта регулирования, выполняет проверку оплаты соответствующей услуги КО в порядке и сроки, указанные в п. 3.3 настоящего приложения; в) в случае наличия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, ответной квитанции (макет 60001) и (или) графической электронной копии однолинейной схемы присоединения оборудования объекта регулирования к внешней электрической сети, и (или) в случае наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, отрицательного результата процедуры кодирования объекта регулирования, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов и при условии завершения с положительным результатом проверок, предусмотренных подп. «а» и (или) «б» п. 3.12 настоящего приложения (при их проведении), начинает процедуру кодирования в отношении объекта регулирования, а также процедуру подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка. В случае если процедура кодирования в соответствии с предыдущим абзацем не проводится, но при этом процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка ранее завершилась с отрицательным результатом (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта), КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов и при условии завершения с положительным результатом проверки, предусмотренной подп. «б» п. 3.12 настоящего приложения (при ее проведении), начинает процедуру подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка. Процедуры кодирования и подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка проводятся в порядке и сроки, указанные в п. 3.6 и 3.8 настоящего приложения соответственно. г) в случае наличия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом заявления на проведение повторных испытаний, и отсутствия оснований у КО для проведения проверок в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов начинает процедуру проведения испытаний системы учета объекта регулирования в порядке и сроки, указанные в п. 3.8.2 настоящего приложения; д) в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов, при условии завершения с положительным результатом проверок, предусмотренных подп. «а» и (или) «б» п. 3.12 настоящего приложения (при их проведении), начинает процедуру проверки документов заявителя в порядке и сроки, указанные в п. 3.5 настоящего приложения; е) в случае завершения с положительным результатом процедуры кодирования, проведенной в соответствии с подп. «в» настоящего пункта, КО проводит проверку предоставленного заявителем ПСИ и расчет учетного показателя в порядке и сроки, указанные в п. 3.7 настоящего приложения. В случае отсутствия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, ответной квитанции (макет 60001) и наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, отрицательного результата расчета учетного показателя и (или) экспертизы ПСИ, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов приступает к проверке ранее предоставленного заявителем ПСИ и расчету учетного показателя, которые проводятся в порядке и сроки, указанные в п. 3.7 настоящего приложения; ## ж) направляет в адрес СО предоставленные заявителем документы (при наличии из перечисленных п. 3.4 настоящего приложения) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом проверок, проведенных в соответствии с подп. «а» и (или) «б» настоящего пункта, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации КО документов, предоставленных заявителем в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения, в случае если проверки, указанные в подп. «а» и (или) «б» настоящего пункта, не проводились. |
| 3.14 | ## КО осуществляет передачу в ПСЗ соответствующих информационных статусов о состоянии комплекта документов заявителю после выполнения следующих процедур: - регистрации комплекта документов заявителя; - завершения с положительным или отрицательным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения; - прекращения процедуры регистрации объекта регулирования в случаях, предусмотренных п. 3.11 настоящего приложения; ## – завершения с положительным результатом регистрации объекта регулирования в случаях, предусмотренных п. 3.10 настоящего приложения. | ## КО осуществляет передачу в ПСЗ соответствующих информационных статусов о состоянии комплекта документов заявителю после выполнения следующих процедур: - регистрации комплекта документов заявителя; - завершения с положительным или отрицательным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3, или завершения с отрицательным результатом процедур, предусмотренных подп. «а» и (или) «б» п. 3.12 настоящего приложения; - прекращения или приостановления процедуры регистрации объекта регулирования в случаях, предусмотренных п. 3.11 настоящего приложения; ## – завершения с положительным результатом регистрации объекта регулирования в случаях, предусмотренных п. 3.10 настоящего приложения. |

Предложения по изменениям и дополнениям в Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 1.1. Предмет - Настоящий Регламент регулирует отношения между Советом рынка (далее – СР), КО, ЦФР, участниками оптового рынка, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ФСК) и Системным оператором (далее – СО), связанные: - - с определением финансовых обязательств/требований по договорам, заключенным на оптовом рынке электрической энергии и мощности; - - порядком взаимодействия между СР, КО, ЦФР, участниками оптового рынка, ФСК и СО при проведении расчетов и предоставления информации по расчетам; - - порядком проведения платежей. - 1.2. Сфера действия - Положения настоящего Регламента распространяются: - - на участников оптового рынка; - - ФСК; - - СО; - - СР; - - КО; - - ЦФР. - КО и ЦФР в своих отношениях с уполномоченной кредитной организацией обязаны обеспечить исполнение норм, зафиксированных в настоящем Регламенте. | - 1.1. Предмет - Настоящий Регламент регулирует отношения между Советом рынка (далее – СР), КО, ЦФР, участниками оптового рынка, исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ФСК) и Системным оператором (далее – СО), связанные: - - с определением финансовых обязательств/требований по договорам, заключенным на оптовом рынке электрической энергии и мощности; - - порядком взаимодействия между СР, КО, ЦФР, участниками оптового рынка, исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, ФСК и СО при проведении расчетов и предоставления информации по расчетам; - - порядком проведения платежей. - 1.2. Сфера действия - Положения настоящего Регламента распространяются: - - на участников оптового рынка; - - исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии; - - ФСК; - - СО; - - СР; - - КО; - - ЦФР. - КО и ЦФР в своих отношениях с уполномоченной кредитной организацией обязаны обеспечить исполнение норм, зафиксированных в настоящем Регламенте. |
| 2.2 | - 2.2 Торговый счет В целях проведения расчетов участники оптового рынка, ФСК, СО открывают в уполномоченной кредитной организации основной счет и торговый счет. Наличие указанных счетов участника оптового рынка, ФСК является необходимым условием для проведения расчетов: ### … за мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на модернизацию); за электрическую энергию по регулируемым договорам; за мощность по регулируемым договорам; по Соглашению о взаимодействии участников оптового рынка – поставщиков электрической энергии и мощности по обеспечению поставки мощности на ОРЭ; … | - 2.2 Торговый счет В целях проведения расчетов участники оптового рынка, ФСК, СО, исполнители услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии открывают в уполномоченной кредитной организации основной счет и торговый счет. Наличие указанных счетов участника оптового рынка, ФСК, исполнителя услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии является необходимым условием для проведения расчетов: ### … за мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на модернизацию); за электрическую энергию по регулируемым договорам; за мощность по регулируемым договорам; по Соглашению о взаимодействии участников оптового рынка – поставщиков электрической энергии и мощности по обеспечению поставки мощности на ОРЭ; по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (далее – договоры оказания услуг по управлению изменением режима потребления); … |
| 2.3.3 | ### 2.3.3. Очередность среди обязательств, дата платежа по которым наступила в одну календарную дату, за расчетный период после 1 июля 2013 года а) Среди обязательств, дата платежа по которым наступила в одну календарную дату (14, 21, 28-е число месяца), устанавливается следующая очередность погашения: В 1-ю очередь погашаются обязательства: – по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи электрической энергии для ЕЗ, по четырехсторонним договорам купли-продажи мощности; по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам о предоставлении мощности (ДПМ); по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи мощности новых атомных станций и гидроэлектростанций; по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО; по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме; – по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов. В 2-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов по ДПМ. В 3-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов: – по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций); – договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 4-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов: – по ДПМ ВИЭ (в том числе обязательства поручителя по оплате штрафов по ДПМ ВИЭ); – ДПМ ТБО (в том числе обязательства поручителя по оплате штрафов по ДПМ ТБО). В 5-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов по агентскому договору (АД): - неустойка (штраф) за несвоевременное предоставление, отказ, уклонение от предоставления заключения Главгосэкспертизы на проектную документацию; - неустойка (штраф) за несвоевременное предоставление, нарушение формы и (или) непредоставление отчетности по АД; - неустойка (штраф) за бездействие или действия, означающие фактический отказ от исполнения договора (АД) в целом. В 6-ю очередь погашаются обязательства: – по перечислению денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору на модернизацию; – по перечислению денежной суммы, обусловленной уменьшением поставщиком периода поставки мощности по договору на модернизацию; – по оплате штрафов по договорам на модернизацию; – по перечислению суммы процентов за пользование денежными средствами по соглашению о реструктуризации задолженности и соглашению о реструктуризации задолженности по цессии, заключаемым в соответствии с разделом 18´ настоящего Регламента. В 7-ю очередь погашаются обязательства: – по оплате штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (в том числе обязательства поручителя); – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой покупателю в случае полного (частичного) отказа поставщика от исполнения обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (в том числе обязательства поручителя, далее – денежная сумма, обусловленная отказом поставщика от исполнения обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности); – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой поставщику в случае полного (частичного) отказа покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии (в том числе обязательства поручителя, далее – денежная сумма, обусловленная отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии); – по оплате штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (в том числе обязательства поручителя); – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой покупателю в случае полного (частичного) отказа поставщика от исполнения обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (в том числе обязательства поручителя, далее – денежная сумма, обусловленная отказом поставщика от исполнения обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов); – по оплате штрафов по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме; – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой покупателю в случае полного (частичного) отказа поставщика от исполнения обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (далее – денежная сумма, обусловленная отказом поставщика от исполнения обязательств по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме). В 8-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафа на основании вступившего в силу решения дисциплинарной комиссии СР о применении штрафа. В 9-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафа за нарушение комитентом сроков и порядка предоставления счетов-фактур, информации о показателях счетов-фактур и копий счетов-фактур: – по договорам комиссии на РСВ; – договорам комиссии на БР; – договорам комиссии НЦЗ. В 10-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг СО по договорам возмездного оказания услуг по ОДУ в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики. В 11-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг инфраструктурных организаций: КО. В 12-ю очередь погашаются обязательства по оплате агентского вознаграждения инфраструктурных организаций: ЦФР. В 13-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг инфраструктурных организаций: ЦФР. В 14-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг комиссионера – ЦФР. В 15-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг поверенного по договорам коммерческого представительства. В 16-ю очередь погашаются обязательства по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам о предоставлении мощности. В 17-ю очередь погашаются обязательства по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 18-ю очередь погашаются обязательства по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО. В 19-ю очередь погашаются обязательства по договорам на модернизацию. В 20-ю очередь погашаются обязательства по договорам: – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов в целях компенсации потерь в электрических сетях; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях обеспечения поставки мощности между ценовыми зонами; – купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. В 21-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию и мощность по регулируемым договорам, по соглашениям об изменении сроков оплаты по регулируемым договорам, по соглашениям о переносе измененных сроков оплаты по регулируемым договорам, заключенным в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. В 22-ю очередь погашаются обязательства по оплате электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам в целях компенсации потерь в электрических сетях (в ценовой зоне). В 23-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка. В 24-ю очередь погашаются неисполненные обязательства по соглашениям о реструктуризации задолженности по договорам на поставку, получение и оплату электрической энергии и мощности и оказание услуг на оптовом рынке. В 25-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по договорам купли-продажи электрической энергии для ЕЗ и обязательства за мощность по четырехсторонним договорам купли-продажи мощности. В 26-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по договорам купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. В 27-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по соглашениям о реструктуризации задолженности по цессии. В 28-ю очередь погашаются обязательства по договорам купли-продажи на РСВ (за исключением обязательств за электрическую энергию по соглашениям о реструктуризации задолженности по цессии). В 29-ю очередь погашаются обязательства по договорам купли-продажи на БР (за исключением обязательств за электрическую энергию по соглашениям о реструктуризации задолженности по цессии). Обязательства следующей очереди исполняются только после того, как полностью исполнены обязательства, отнесенные к предыдущей очереди. б) Среди обязательств по оплате неустойки (пени), дата платежа по которым наступила в одну календарную дату, устанавливается следующая очередность погашения: В 1-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате услуг СО по договорам возмездного оказания услуг по ОДУ в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики. В 2-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате услуг инфраструктурных организаций: КО. В 3-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате агентского вознаграждения инфраструктурных организаций: ЦФР. В 4-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате услуг инфраструктурных организаций: ЦФР. В 5-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа за услуги комиссионера – ЦФР. В 6-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа за услуги поверенного по договорам коммерческого представительства. В 7-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам о предоставлении мощности. В 8-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 9-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по ДПМ ВИЭ. В 10-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам на модернизацию. В 11-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за нарушение сроков исполнения обязательств по оплате электрической энергии по договорам купли-продажи электрической энергии, права требования по которым переданы по договорам уступки прав (цессии) в соответствии с порядком, установленным настоящим Регламентом, в отношении которых были прекращены соглашения о реструктуризации задолженности по цессии, в соответствии с п. 18´.17 настоящего Регламента. В 12-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи на РСВ. В 13-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи на БР. В 14-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам: – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов в целях компенсации потерь в электрических сетях; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях обеспечения поставки мощности между ценовыми зонами; – купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. В 15-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по ДПМ. В 16-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 17-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО. В 18-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам: – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов в целях компенсации потерь в электрических сетях; – купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. В 19-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа за электрическую энергию и мощность по регулируемым договорам, по соглашениям об изменении сроков оплаты по регулируемым договорам, по соглашениям о переносе измененных сроков оплаты по регулируемым договорам, заключенным в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. В 20-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договору купли-продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам в целях компенсации потерь в электрических сетях (в ценовой зоне). В 21-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка. В 22-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по соглашению о реструктуризации задолженности по договору на поставку, получение и оплату электрической энергии и мощности и оказание услуг на оптовом рынке. В 23-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи электрической энергии для ЕЗ и по четырехсторонним договорам купли-продажи мощности. В 24-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. Обязательства следующей очереди исполняются только после того, как полностью исполнены обязательства, отнесенные к предыдущей очереди. | ### 2.3.3. Очередность среди обязательств, дата платежа по которым наступила в одну календарную дату, за расчетный период после 1 июля 2013 года а) Среди обязательств, дата платежа по которым наступила в одну календарную дату (14, 21, 28-е число месяца), устанавливается следующая очередность погашения: В 1-ю очередь погашаются обязательства: – по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи электрической энергии для ЕЗ, по четырехсторонним договорам купли-продажи мощности; по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам о предоставлении мощности (ДПМ); по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи мощности новых атомных станций и гидроэлектростанций; по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО; по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме; – по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов. В 2-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов по ДПМ. В 3-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов: – по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций); – договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 4-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов: – по ДПМ ВИЭ (в том числе обязательства поручителя по оплате штрафов по ДПМ ВИЭ); – ДПМ ТБО (в том числе обязательства поручителя по оплате штрафов по ДПМ ТБО). В 5-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафов по агентскому договору (АД): - неустойка (штраф) за несвоевременное предоставление, отказ, уклонение от предоставления заключения Главгосэкспертизы на проектную документацию; - неустойка (штраф) за несвоевременное предоставление, нарушение формы и (или) непредоставление отчетности по АД; - неустойка (штраф) за бездействие или действия, означающие фактический отказ от исполнения договора (АД) в целом. В 6-ю очередь погашаются обязательства: – по перечислению денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору на модернизацию; – по перечислению денежной суммы, обусловленной уменьшением поставщиком периода поставки мощности по договору на модернизацию; – по оплате штрафов по договорам на модернизацию; – по перечислению суммы процентов за пользование денежными средствами по соглашению о реструктуризации задолженности и соглашению о реструктуризации задолженности по цессии, заключаемым в соответствии с разделом 18´ настоящего Регламента. В 7-ю очередь погашаются обязательства: – по оплате штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (в том числе обязательства поручителя); – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой покупателю в случае полного (частичного) отказа поставщика от исполнения обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (в том числе обязательства поручителя, далее – денежная сумма, обусловленная отказом поставщика от исполнения обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности); – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой поставщику в случае полного (частичного) отказа покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии (в том числе обязательства поручителя, далее – денежная сумма, обусловленная отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии); – по оплате штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (в том числе обязательства поручителя); – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой покупателю в случае полного (частичного) отказа поставщика от исполнения обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (в том числе обязательства поручителя, далее – денежная сумма, обусловленная отказом поставщика от исполнения обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов); – по оплате штрафов по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме; – по перечислению денежной суммы, выплачиваемой покупателю в случае полного (частичного) отказа поставщика от исполнения обязательств по поставке мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (далее – денежная сумма, обусловленная отказом поставщика от исполнения обязательств по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме). В 8-ю очередь погашаются обязательства: – по оплате штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления (в том числе обязательства поручителя по оплате штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления); – по перечислению денежной суммы, обусловленной полным (частичным) отказом исполнителя услуг от исполнения обязательств по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления. В 9-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафа на основании вступившего в силу решения дисциплинарной комиссии СР о применении штрафа. В 10-ю очередь погашаются обязательства по оплате штрафа за нарушение комитентом сроков и порядка предоставления счетов-фактур, информации о показателях счетов-фактур и копий счетов-фактур: – по договорам комиссии на РСВ; – договорам комиссии на БР; – договорам комиссии НЦЗ. В 11-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг СО по договорам возмездного оказания услуг по ОДУ в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики. В 12-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг инфраструктурных организаций: КО. В 13-ю очередь погашаются обязательства по оплате агентского вознаграждения инфраструктурных организаций: ЦФР. В 14-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг инфраструктурных организаций: ЦФР. В 15-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг комиссионера – ЦФР. В 16-ю очередь погашаются обязательства по оплате услуг поверенного по договорам коммерческого представительства. В 17-ю очередь погашаются обязательства по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам о предоставлении мощности. В 18-ю очередь погашаются обязательства по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 19-ю очередь погашаются обязательства по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО. В 20-ю очередь погашаются обязательства по договорам на модернизацию. В 21-ю очередь погашаются обязательства по договорам: – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов в целях компенсации потерь в электрических сетях; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях обеспечения поставки мощности между ценовыми зонами; – купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. В 22-ю очередь погашаются обязательства по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления. В 23-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию и мощность по регулируемым договорам, по соглашениям об изменении сроков оплаты по регулируемым договорам, по соглашениям о переносе измененных сроков оплаты по регулируемым договорам, заключенным в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. В 24-ю очередь погашаются обязательства по оплате электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам в целях компенсации потерь в электрических сетях (в ценовой зоне). В 25-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка. В 26-ю очередь погашаются неисполненные обязательства по соглашениям о реструктуризации задолженности по договорам на поставку, получение и оплату электрической энергии и мощности и оказание услуг на оптовом рынке. В 27-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по договорам купли-продажи электрической энергии для ЕЗ и обязательства за мощность по четырехсторонним договорам купли-продажи мощности. В 28-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по договорам купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. В 29-ю очередь погашаются обязательства за электрическую энергию по соглашениям о реструктуризации задолженности по цессии. В 30-ю очередь погашаются обязательства по договорам купли-продажи на РСВ (за исключением обязательств за электрическую энергию по соглашениям о реструктуризации задолженности по цессии). В 31-ю очередь погашаются обязательства по договорам купли-продажи на БР (за исключением обязательств за электрическую энергию по соглашениям о реструктуризации задолженности по цессии). Обязательства следующей очереди исполняются только после того, как полностью исполнены обязательства, отнесенные к предыдущей очереди. б) Среди обязательств по оплате неустойки (пени), дата платежа по которым наступила в одну календарную дату, устанавливается следующая очередность погашения: В 1-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате услуг СО по договорам возмездного оказания услуг по ОДУ в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики. В 2-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате услуг инфраструктурных организаций: КО. В 3-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате агентского вознаграждения инфраструктурных организаций: ЦФР. В 4-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по оплате услуг инфраструктурных организаций: ЦФР. В 5-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа за услуги комиссионера – ЦФР. В 6-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа за услуги поверенного по договорам коммерческого представительства. В 7-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам о предоставлении мощности. В 8-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 9-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по ДПМ ВИЭ. В 10-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам на модернизацию. В 11-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за нарушение сроков исполнения обязательств по оплате электрической энергии по договорам купли-продажи электрической энергии, права требования по которым переданы по договорам уступки прав (цессии) в соответствии с порядком, установленным настоящим Регламентом, в отношении которых были прекращены соглашения о реструктуризации задолженности по цессии, в соответствии с п. 18´.17 настоящего Регламента. В 12-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи на РСВ. В 13-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи на БР. В 14-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам: – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов в целях компенсации потерь в электрических сетях; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях обеспечения поставки мощности между ценовыми зонами; – купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, по соглашениям об изменении сроков оплаты по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. В 15-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по ДПМ. В 16-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций. В 17-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО. В 18-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам: – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности; – купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов; купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов в целях компенсации потерь в электрических сетях; – купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. В 19-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления. В 20-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа за электрическую энергию и мощность по регулируемым договорам, по соглашениям об изменении сроков оплаты по регулируемым договорам, по соглашениям о переносе измененных сроков оплаты по регулируемым договорам, заключенным в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. В 21-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договору купли-продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам в целях компенсации потерь в электрических сетях (в ценовой зоне). В 22-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка. В 23-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по соглашению о реструктуризации задолженности по договору на поставку, получение и оплату электрической энергии и мощности и оказание услуг на оптовом рынке. В 24-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи электрической энергии для ЕЗ и по четырехсторонним договорам купли-продажи мощности. В 25-ю очередь погашается неустойка (пени), рассчитанная за просрочку платежа по договорам купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. Обязательства следующей очереди исполняются только после того, как полностью исполнены обязательства, отнесенные к предыдущей очереди. |

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ МОЩНОСТИ (Приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| # 4.8. Порядок учета услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии | Добавить раздел | При проведении конкурентного отбора мощности с периодом поставки после 01.01.2027 Системный оператор уменьшает объем спроса на мощность в каждой ценовой зоне в первой точке на ожидаемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в ценовой зоне , определяемый в соответствии с приложением 3 настоящего Регламента. Величина ожидаемого объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на год, на который проводится КОМ, для каждой ценовой зоны публикуется Системным оператором в порядке и сроки, установленные п. 2.1 настоящего Регламента. Покупатели с ценозависимым потреблением не принимают участие в конкурентных отборах мощности с периодом поставки после 01.01.2027. |
| Приложение 3 | Приложение 3 к Регламенту проведения конкурентных отборов мощности Математическая модель конкурентного отбора мощности … 3. Функция спроса … | Приложение 3 к Регламенту проведения конкурентных отборов мощности Математическая модель конкурентного отбора мощности … 3. Функция спроса … 3’. Функция спроса с учетом услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии Для конкурентных отборов мощности с периодом поставки после 01.01.2027 объем спроса на мощность в первой точке спроса на мощность уменьшается на ожидаемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в ценовой зоне z, а во второй точке спроса на мощность соответствует величине, равной увеличенному на 12 процентов объему в первой точке спроса на мощность, уменьшенной на ожидаемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в ценовой зоне z: ; . Ожидаемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии P∑Zожид определяется в отношении обеих ценовых зон ∑z как: P∑Zожид=P∑zпрозноз⋅k∑zфакт_исполн, где P∑zпрозноз – прогнозируемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии по обеим ценовым зонам для проведения конкурентного отбора мощности в 2024 году на период поставки с 01.01.2027 по 31.12.2027, равный 2097 МВт; для проведения последующих конкурентных отборов мощности определяемый в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса; k∑zфакт_исполн – коэффициент, отражающий фактическое исполнение обязательств по управлению изменением режима потребления электрической энергии в обеих ценовых зонах ∑z, равный: k∑zфакт_исполн=mϵT'zarVar, m, zфактmϵT'zarVar,m,zплан, где = {Q1,...,Q8} – период, равный восьми полным периодам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (календарным кварталам, в которых оказывались услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии), предшествующим дате публикации информации для проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности на соответствующий год; Var,m,zфакт – фактический объем оказанных услуг агрегированным объектом управления ar в месяце m в ценовой зоне z, МВт; Var,m,zплан – плановый (договорный) объем услуг агрегированного объекта управления ar в месяце m в ценовой зоне z, МВт. Распределение ожидаемого объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии между ценовыми зонами оптового рынка z осуществляется в соответствии с формулами: ; , – заявленный в отношении агрегированного объекта управления ar объем снижения потребления электрической энергии в месяце m. Для расчета k∑zфакт_исполн в целях проведения конкурентного отбора мощности, проводимого в 2024 году на период поставки с 01.01.2027 по 31.12.2027, используется информация (Var,m,zфакт, Var,m,zплан, Var,m,zзаявл) о результатах оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, предусмотренных Правилами отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 117, и о результатах осуществления ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии за период = {Q1,...,Q4}, приходящийся на 2023 год. |

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЕМ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений |  | Предлагаемые изменения (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | … и) максимальное количество раз учета снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии за календарный месяц, не превышающее 5 (пяти). ### … |  | … и) при публикации информации в целях проведения краткосрочного отбора ресурса – значение удельного показателя экономического эффекта, определенного в соответствии с приложением 2 к настоящему Регламенту в отношении года X, к которому относится период оказания услуг, на который проводится краткосрочный отбор ресурса; к) максимальное количество раз учета снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии за календарный месяц, не превышающее 5 (пяти). ### … |
| 2.3.1 | ### 2.3.1 Для участия в отборе ресурса по управлению изменением режима потребления необходимо выполнение следующих требований: ### … ### – участник отбора ресурса по управлению изменением режима потребления не включен в реестр субъектов оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательств по оплате по договорам, указанным в пункте 2.3 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), сформированный в соответствии с требованиями Договора о присоединении; ### … |  | ### 2.3.1 Для участия в отборе ресурса по управлению изменением режима потребления необходимо выполнение следующих требований: ### … ### – участник отбора ресурса по управлению изменением режима потребления не включен в Реестр субъектов оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) в отношении которых введена процедура банкротства, сформированный на 1 (первое) число месяца m в соответствии с требованиями настоящего пункта (далее для целей настоящего пункта – Реестр). ### ЦФР ежемесячно, не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца m направляет КО Реестр, в который включаются: ### – субъекты оптового рынка, имеющие по итогам последнего рабочего дня, в котором проводились торговые сессии с уполномоченной кредитной организацией, месяца m-1 неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате по договорам, указанным в пункте 2.2 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), срок исполнения которых наступил на дату, по итогам которой формируется Реестр; ### – субъекты оптового рынка, в отношении которых по состоянию на последнее число месяца m-1 ЦФР получена информация о возбуждении дела о банкротстве и введении одной из процедур банкротства. При этом не учитываются неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате: - расчеты по которым осуществляются вне уполномоченной кредитной организации в соответствии с нормами Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - только в отношении контрагентов, по которым по состоянию на последнюю торговую сессию с уполномоченной кредитной организацией в последний рабочий день месяца в отчете, содержащем информацию об остатках на торговых счетах, направленном уполномоченной кредитной организацией в ЦФР в соответствии с приложением 54 к Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), отсутствует информация о торговом счете получателя денежных средств; - субъекта оптового рынка, лишенного статуса субъекта оптового рынка по состоянию на 1-е число месяца m. ### Реестр передается в электронном виде с электронной подписью по форме приложения 5.1 к настоящему Регламенту. # … |
| Приложение 3 | Приложение 3 … 2.1. Исходные данные для проведения краткосрочного отбора ресурса по управлению изменением режима потребления Исходные данные для задачи оптимизации формируются в соответствии с настоящим Регламентом. Параметры, определяющие предложение: Var,mзаявл – объем снижения потребления электрической энергии в отношении месяца m, относящегося к периоду оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, указанный в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar; Var,mвзвеш – взвешенный по часам объем снижения потребления электрической энергии агрегированного объекта управления ar в отношении каждого месяца m, относящегося к периоду оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, определяемый по формуле: Var,mвзвеш=n∙Var,mзаявл∙0,25, где n – количество часов непрерывного снижения потребления электрической энергии, указанное в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar; Цar,i – цена оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, указанная в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar. … 3.1. Исходные данные для проведения долгосрочного отбора ресурса по управлению изменением режима потребления Исходные данные для задачи оптимизации формируются в соответствии с настоящим Регламентом. Параметры, определяющие предложение: Var,hзаявл – объем снижения потребления электрической энергии в отношении всех периодов оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, относящихся к году, на который проводится долгосрочный отбор ресурса, указанный в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar; Varвзвеш – взвешенный по часам объем снижения потребления электрической энергии агрегированного объекта управления ar в отношении всех периодов оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, относящихся к году, на который проводится долгосрочный отбор ресурса; Varвзвеш=n∙Varсниж∙0,25, где n – количество часов непрерывного снижения потребления электрической энергии, указанное в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar; Цar,i – цена оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, указанная в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar. … |  | Приложение 3 … 2.1. Исходные данные для проведения краткосрочного отбора ресурса по управлению изменением режима потребления Исходные данные для задачи оптимизации формируются в соответствии с настоящим Регламентом. Параметры, определяющие предложение: Var,mзаявл – почасовой объем снижения потребления электрической энергии в отношении месяца m, относящегося к периоду оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, указанный в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента; Var,mвзвеш – взвешенный по часам объем снижения потребления электрической энергии агрегированного объекта управления ar в отношении каждого месяца m, относящегося к периоду оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, определяемый по формуле: Var,mвзвеш=n∙Var,mзаявл∙0,25, где n – количество часов непрерывного снижения потребления электрической энергии, указанное в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента; Цar,i – цена оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, указанная в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента. … 3.1. Исходные данные для проведения долгосрочного отбора ресурса по управлению изменением режима потребления Исходные данные для задачи оптимизации формируются в соответствии с настоящим Регламентом. Параметры, определяющие предложение: Varзаявл – почасовой объем снижения потребления электрической энергии в отношении всех периодов оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, относящихся к году, на который проводится долгосрочный отбор ресурса, указанный в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента; Varвзвеш – взвешенный по часам объем снижения потребления электрической энергии агрегированного объекта управления ar в отношении всех периодов оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, относящихся к году, на который проводится долгосрочный отбор ресурса; Varвзвеш=n∙Varзаявл∙0,25, где n – количество часов непрерывного снижения потребления электрической энергии, указанное в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента; Цar,i – цена оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, указанная в ценовой заявке, поданной в отношении агрегированного объекта управления ar в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента. … |
| 5 | ### Добавить раздел | # 5. ПОРЯДОК определения фактическИ ИСПОЛНЕННОГО НА ОПТОВОМ РЫНКЕ объема СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ услуг ПО УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЕМ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ - Общие положения ### В целях снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в объеме, равном почасовому объему снижения потребления электрической энергии VAR,hдог, определенному по результатам отбора ресурса по управлению изменением режима потребления в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента, АОУ AR должен находиться в состоянии готовности к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в соответствии с требованиями настоящего раздела. ### При невыполнении указанных требований СО определяет показатели неготовности и объем невыполнения снижения потребления электрической энергии в соответствии с пунктом 5.4 настоящего раздела. ### АОУ признается готовым к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, если обеспечена возможность снижения этим АОУ потребления электрической энергии в соответствии с заданным графиком осуществления снижения потребления электрической энергии, включая соблюдение требований и параметров, определенных настоящим разделом. ### СО определяет объем снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, фактически исполненный на оптовом рынке в месяце m, определяет показатели неготовности и объем невыполнения снижения потребления электрической энергии по АОУ AR по совокупности всех групп точек поставки q, соотнесенных с объектами регулирования, входящими в состав данного АОУ AR (ГТП АОУ). - Условия обеспечения субъектом оптового рынка возможности снижения потребления электрической энергии ### АОУ в соответствии с Правилами оптового рынка признается готовым к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в соответствии с заданным графиком осуществления снижения потребления электрической энергии, если СО подтверждено, что: ### - для каждого часа h, относящегося к периоду рабочих суток месяца m продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, в период до 31.12.2026 – максимальный объем снижения потребления электрической энергии VAR, h2.2, отнесенный к АОУ AR, заявляемый субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (далее – уведомление о готовности), поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1 в соответствии с разделом 8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в период с 01.01.2027 – максимальный объем снижения потребления электрической энергии VAR,h2.1, отнесенный к АОУ AR, заявляемый субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности, поданном не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-4, соответствует отобранному объему снижения потребления электрической энергии этого АОУ VAR,hдог; ### - фактическое снижение потребления электрической энергии Vq, hфакт, определенное в отношении ГТП q АОУ AR, соответствует Vq, h4 – максимальному объему снижения потребления электрической энергии, отнесенному к АОУ AR в отношении ГТП q, в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток месяца m продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, и относящемуся к N – событиям снижения потребления АОУ AR в расчетном периоде m, заявленному в уведомлении о готовности, поданном не позднее чем за 4 часа до часа фактического снижения потребления электрической энергии, а в случае отсутствия подачи данного уведомления – Vq, h2.2 – максимальному объему снижения потребления электрической энергии, отнесенному к АОУ AR в отношении ГТП q, в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток месяца m продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, заявленному в уведомлении о готовности, поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1. ### 5.3. Порядок определения фактически исполненного объема снижения потребления электрической энергии ### 5.3.1. СО определяет фактически исполненный объем снижения потребления электрической энергии в расчетном месяце m в отношении каждого АОУ AR по совокупности всех ГТП q, с использованием которых приобретаются электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для потребителей, чьи энергопринимающие устройства включены в объекты регулирования потребления электрической энергии OR, из которых был сформирован такой агрегированный объект управления, расположенных в ценовых зонах оптового рынка z. ### Для АОУ AR, сформированных из объектов регулирования потребления электрической энергии, относящихся к одной ГТП потребления OR ϵq, фактически исполненный объем снижения потребления электрической энергии определяется как: ### VAR,mфакт исп= Vq,mфакт исп=max⁡0;kq,m,zпотр∙VAR,mдог- VAR,mнед. ### Если АОУ AR сформирован из объектов регулирования OR, относящихся к двум и более ГТП потребления q, то СО производит определение фактически исполненного объема снижения потребления электрической энергии VAR,mфакт исп относительно состава объектов регулирования потребления электрической энергии OR этого АОУ AR, относящихся к различным ГТП потребления q: ### VAR,mфакт исп=max0;q∈AR kq,m,zпотр∙(Vq,mраспр - Vq,mнед); ### Vq,mраспр=h∈NVq,hраспрN⋅Tдлит, n; ### kq,m,zпотр – коэффициент потребности в оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, определяемый в отношении каждой ГТП потребления q, чьи энергопринимающие устройства включены в объекты регулирования потребления электрической энергии OR, из которых был сформирован АОУ AR в месяце m по ценовой зоне z, и для периода оказания услуг сроком до 31.12.2026 равный 1; ### n – событие снижения потребления АОУ AR по отношению к совокупности объектов регулирования OR ϵq в расчетном периоде m, в рамках которого подтверждена готовность согласно п. 5.4.2 и Δq, h2.2 = 0; ### N – количество событий снижения потребления АОУ AR n по отношению к совокупности объектов регулирования OR ϵq в расчетном периоде m, значение которого не превышает 5; ### Tдлит, n – длительность периода снижения потребления АОУ AR по отношению к совокупности объектов регулирования OR ϵq в рамках одного события снижения потребления АОУ AR n, лежащая в диапазоне от 1 до 4 часов (для периода с 01.04.2024 по 30.06.2024 – 2 или 4 часа), определенная в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента; ### Vq,hраспр – распределенный по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q часовой плановый объем снижения потребления АОУ AR , который сформирован из объектов регулирования OR , относящихся к двум и более ГТП q. Для АОУ AR , который сформирован из объектов регулирования OR , относящихся к одной ГТП q: Vq,hраспр= VAR,h дог. В иных случаях: ### - в период до 31.12.2026: ### Vq,hраспр= or∈q,AR Vor, h2.2or∈AR Vor, h2.2 ∙VAR, hдог; ### - в период с 01.01.2027: ### Vq,hраспр= or∈q, AR Vor, h2.1or∈AR Vor, h2.1 ∙VAR, hдог; ### Vor, h2.1 – индикативный объем снижения потребления электрической энергии объекта регулирования OR, входящего в состава АОУ AR, определенный в соответствии с Порядком аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту), и в отношении которого заявлена готовность к снижению потребления в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток месяца m продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, в уведомлении о готовности, поданном не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-4; ### Vor, h2.2 – индикативный объем снижения потребления электрической энергии объекта регулирования OR, входящего в состава АОУ AR, определенный в соответствии с Порядком аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту), и в отношении которого заявлена готовность к снижению потребления в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток месяца m продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, в уведомлении о готовности, поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1. ### Если в отношении всего АОУ AR заявлена неготовность к снижению в час h в уведомлении о готовности, поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1 в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то Vq,hраспр=0, а для целей определения показателей неготовности согласно п. 5.4.2 настоящего Порядка рассчитывается Vq,hраспр_атт – распределенный по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q часовой объем снижения потребления, который сформирован из объектов регулирования OR , объем снижения Vor, hатт которых определен в соответствии с Порядком аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту): ### Vq,hраспр_атт = or∈q,AR Vor, hаттor∈AR Vor, hатт ∙VAR, hдог, ### VAR,hдог – плановый (отобранный) часовой объем снижения потребления электрической энергии в отношении АОУ AR , определенный по результатам отбора ресурса по управлению изменением режима потребления в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента; ### Vq,mнед – объем невыполнения снижения потребления электрической энергии агрегированным объектом управления AR в отношении ГТП q в месяце m, определяемый как: ### Vq,mнед= Vq,mнед_1+ Vq,mнед_2 ### Vq,mнед_1= h∈N(Δq, h4+Δq, h5 )N⋅Tдлит, n ### Vq,mнед_2= hϵm, h (Δq, h2.1 +Δq, h2.2)Hпик ### VAR, mнед= q∈AR Vq, mнед, ### где Δq, h2.1, Δq, h2.2;Δq,h4;Δq,h5 – показатели неготовности, определяемые в соответствии с п. 5.4 настоящего раздела; ### Hпик – количество часов, относящихся к периоду рабочих суток месяца m продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, в расчетном месяце m. ### 5.3.2. Если VAR,mнед – объем невыполнения снижения потребления электрической энергии АОУ AR – больше планового объема снижения потребления электрической энергии VAR,mдог в месяце m, то определяется объем штрафа, соответствующий данному превышению: ### VAR,mштраф = VAR,mнед- VAR,mдог ### VAR,mштраф≥0. ### 5.3.3. Если в месяце m фактически исполненный объем снижения потребления электрической энергии VAR,mфакт исп, определенный в соответствии с настоящим Порядком, меньше 0,05 МВт, то VAR,mфакт исп=0. ### 5.4. Определение показателей неготовности ### 5.4.1. В случае если субъектом оптового рынка не обеспечена возможность снижения потребления электрической энергии агрегированным объектом управления AR в соответствии с заданным графиком осуществления снижения потребления электрической энергии, СО регистрирует показатели неготовности агрегированного объекта управления AR к снижению потребления электрической энергии по совокупности всех групп точек поставки исполнителя услуг по управлению изменением режима потребления, с использованием которых приобретаются электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для потребителей, чьи энергопринимающие устройства включены в объекты регулирования потребления электрической энергии OR , из которых был сформирован такой агрегированный объект управления, расположенных в ценовых зонах оптового рынка z. ### 5.4.2. Подтверждение обеспечения возможности снижения потребления электрической энергии АОУ AR в сутки X в соответствии с заданным графиком осуществления снижения потребления электрической энергии осуществляется в два этапа: ### - первый этап: подтверждение готовности агрегированным объектом управления AR к снижению потребления в сутки X-1; ### - второй этап: подтверждение готовности агрегированным объектом управления AR , объектами регулирования OR∈AR и расчет показателя неготовности Δq, H2.2 осуществляются в сутки X+3, где X, X+1, X+2, X+3 – рабочие дни. ### 5.4.3. Порядок подтверждения готовности на первом этапе включает рассмотрение СО поданных субъектами оптового рынка уведомлений о готовности к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, предусмотренных Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). ### 5.4.4. АОУ AR в отношении ГТП q признается неготовым осуществлять снижение потребления в час h на втором этапе подтверждения готовности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: ### - совокупное фактическое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии объектов регулирования OR в составе ГТП q АОУ AR в час h суток X ниже, чем распределенный по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q часовой плановый объем снижения потребления АОУ AR для 7 и более часов из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, если объем снижения потребления АОУ в отношении ГТП q определяется методом «график базовой нагрузки» или методом «заявленный график нагрузки» в соответствии с п. 5.4.10.6 настоящего Порядка: ### or∈q,AR Vor, hку<Vq, hраспр, ### h∈Hпик h≥7, ### Vor, hку – объем потребления электроэнергии объекта регулирования OR в час h по данным коммерческого учета электроэнергии; ### - совокупное фактическое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии в час h суток X объектов регулирования OR в составе ГТП q АОУ AR, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки», отличается от заявленного в час h суток Х графика нагрузки на 20 % и более от распределенного по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q часового планового объема снижения потребления АОУ AR для 5 и более часов из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО: ### or∈q,AR Vor, hку- Vq,hзгн≥0,2∙Vq,hраспр; h∈Hпик h≥5, ### VAR,hзгн – заявленный объем снижения потребления в час h по методу «заявленный график нагрузки» в отношении АОУ AR; ### - все объекты регулирования OR в составе ГТП q АОУ AR признаны неготовыми осуществлять снижение потребления на данном этапе подтверждения готовности. ### Если АОУ в отношении ГТП q признается неготовым осуществлять снижение потребления в час h на втором этапе подтверждения готовности, то Vq,h2.2=0. ### 5.4.5. Объект регулирования OR признается неготовым осуществлять снижение потребления в рассматриваемый час h на втором этапе подтверждения готовности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: ### а) соответствующим субъектом оптового рынка в отношении данного объекта регулирования OR не обеспечено предоставление результатов измерений электроэнергии со статусом «коммерческая информация», принятых КО, на рассматриваемые сутки X в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); ### б) соответствующий субъект оптового рынка уведомил СО о нехарактерном графике потребления объекта регулирования OR в рассматриваемые сутки X в порядке, установленном Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); ### в) фактическое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии в час h суток X объекта регулирования OR, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки», отличается от заявленного в час h суток Х графика нагрузки на 20 % и более от отобранного объема снижения потребления электрической энергии этого АОУ VAR,hдог (если в составе агрегированного объекта управления AR только один данный объект регулирования OR): ### Vor, hку- Vor,hзгн≥0,2∙VAR,hдог , h∈Hпик h≥5 ### или аттестованного объема снижения потребления этого объекта регулирования OR (если в составе АОУ AR два и более объекта регулирования) для 5 и более часов из диапазона часов с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО: ### Vor, hку- Vor,hзгн≥0,2∙Vor,hатт, h∈Hпик h≥5 ### Vor,hатт – объем снижения ОР, определенный в соответствии с Порядком аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту); ### г) для любого выбранного метода в соответствии с п. 5.4.10.6 настоящего Порядка, для 7 и более часов из диапазона часов с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, фактическое потребление электроэнергии в час h суток X объекта регулирования OR Vor, hку ниже одной из следующих величин: ### - отобранного объема снижения потребления электрической энергии VAR,hдог АОУ AR (если в составе АОУ только один данный объект регулирования OR); ### - аттестованного объема снижения потребления этого объекта регулирования OR Vor,hатт (если в составе АОУ два и более объекта регулирования); ### д) в отношении объекта регулирования OR СО получена информация от КО о неактуальности регистрационной информации, представленной субъектом оптового рынка в отношении данного объекта регулирования. С момента получения СО сведений об актуализации субъектом оптового рынка соответствующей регистрационной информации регистрация неготовности в отношении этого объекта регулирования OR по указанному в настоящем подпункте основании СО прекращается; ### е) в отношении любого из часов h расчетного месяца m КО выявлено несоответствие результатов измерений, хранящихся в системе учета (компонентах системы учета), результатам измерений, направляемым в КО в порядке, предусмотренном Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении указанного ОR; ### ж) в отношении объекта регулирования OR СО получена информация от КО об истечении срока подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка, определяемого в соответствии с требованиями Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) или Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); ### з) в отношении объекта регулирования OR СО получена информация от КО о выявленном в порядке, установленном Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), повторном несоответствии системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка. С момента получения СО сведений от КО о завершении периода дисквалификации регистрация неготовности в отношении этого объекта регулирования OR по указанному в настоящем подпункте основанию СО прекращается. ### Если объект регулирования OR признается неготовым осуществлять снижение потребления в час h на втором этапе подтверждения готовности, то Vor, h2.2=0. ### 5.4.6. С 01.01.2027 СО на основании данных, заявляемых субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности, поданном не позднее 10 часов 00 минут московского времени суток Х-4 в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), определяет Vq, h2.1 – максимальный объем снижения потребления электрической энергии, отнесенный к АОУ AR в отношении ГТП q, в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, и Δq, h2.1 – величину снижения указанного объема в связи с отличием в меньшую сторону Vq, h2.1 от Vq,hраспр – часового объема снижения потребления АОУ AR , распределенного по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q в соответствии с настоящим Порядком: ### Δq, h2.1= kAR2.1⋅max⁡[0;(Vq,hраспр- Vq, h2.1)], ### kAR2.1 – коэффициент неготовности, связанный с отличием в меньшую сторону Vq, h2.1 от Vq,hраспр, устанавливаемый Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, и равный 1,05. ### До 31.12.2026 показатели Vq, h2.1 , Δq, h2.1 не регистрируются. ### При расчете Vq, H2.1 не учитываются рабочие сутки месяца m, в которых событие снижения потребления АОУ AR не может состоятся в связи с достижением предельного количества событий управления спросом в месяце m, равного 5. ### 5.4.7. СО на основании данных, заявляемых субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности, поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1 в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), определяет Vq, h2.2 – максимальный объем снижения потребления электрической энергии, отнесенный к агрегированному объекту управления AR в отношении ГТП q, в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, и Δq, h2.2 – величину снижения указанного объема в связи с отличием в меньшую сторону Vq, h2.2 от Vq,hраспр – часового планового объема снижения потребления агрегированного объекта управления AR , распределенного по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q в соответствии с п. 5.3.1 настоящего Порядка. ### Если в отношении всего агрегированного объекта управления AR заявлена неготовность к снижению в час h в уведомлении о готовности, поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1 в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), или АОУ признан неготовым согласно п. 5.4.4 настоящего Порядка, тогда: ### Vq, h2.2=0; ### Δq, H2.2= kAR2.2⋅max⁡[0;(Vq,hраспр_атт- Vq, h2.2). ### Иначе: ### Vq, h2.2=Vq,hраспр; ### Δq, h2.2= kAR2.2⋅max⁡[0; Vq,hраспр- Vq, h2.2] = 0 ### в период с 01.01.2027: ### Δq, H2.2= kAR2.2⋅max⁡[0;(Vq,hраспр-Δq, h2.1)-min (Vq, h2.2;Vq,hраспр)], ### kAR2.2 – коэффициент неготовности, связанный с отличием в меньшую сторону Vq, h2.2 и Vq,hраспр (Vq,hраспр_инд) , устанавливаемый Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, и равный 1,075. ### При расчете Vq, H2.2 не учитываются рабочие сутки месяца m, в которых событие снижения потребления в отношении АОУ AR не может состояться в связи с достижением предельного количества событий снижения потребления в месяце m, равного 5. ### 5.4.8. СО на основании данных, заявляемых субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности, поданном не позднее чем за 4 часа до часа фактического снижения потребления электрической энергии в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), определяет Vq, h4 – максимальный объем снижения потребления электрической энергии, отнесенный к агрегированному объекту управления AR в отношении ГТП q, в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, и Δq, h4 – величину снижения указанного объема в связи с отличием в меньшую сторону Vq, h4 от минимума из величин Vq, h2.2, Vq, h2.1, Vq,hраспр: ### Δq, H4= kAR4⋅max⁡[0;min⁡(Vq,hраспр;Vq, h2.2; Vq, h2.1) - Vq, h4]. ### До 31.12.2026 показатели Vq, h4 , Δq, h4 не регистрируются. ### kAR4 – коэффициент неготовности, связанный с отличием в меньшую сторону Vq, h4, от минимума из величин Vq, h2.2, Vq, h2.1, Vq,hраспр, устанавливаемый Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, и равный 1,25. ### 5.4.9. СО рассчитывает величину отклонения объема фактического снижения потребления электрической энергии Vq, hфакт от величины Vq, h4, заявленной в уведомлении о готовности, поданном не позднее чем за 4 часа до часа фактического снижения потребления электрической энергии, а в случае отсутствия данного уведомления – от величины Vq, h2.2, заявляемой субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности, поданном не позднее 9 часов 30 минут московского времени суток Х-1 в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, и относящемуся к N – событиям снижения потребления АОУ AR в расчетном периоде m: ### При регистрации Vq, h4 : ### Δq, H5=kуч ⋅kAR5⋅max⁡[0;(min⁡(Vq,hраспр;Vq, h4 )- Vq, hфакт)]. ### В иных случаях: ### Δq, H5=kуч ⋅kAR5⋅max⁡[0;(min⁡(Vq,hраспр;Vq, h2.2) - Vq, hфакт)], ### kуч – коэффициент участия, определяемый в отношении ГТП q в расчетном периоде m как: ### До 31.12.2026: kуч = 1,251,5⋅ n∈mnN'. ### С 01.01.2027: kуч = n∈mnN'. ### kAR5 – коэффициент неготовности, связанный с отличием в меньшую сторону Vq, hфакт от Vq, H4 (Vq, H2.2), устанавливаемый Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, и равный 1,5; ### Vq, hфакт – объем фактического снижения потребления электрической энергии агрегированным объектом управления AR в отношении ГТП q в часе h, определяемый в соответствии с пунктом 5.4.6 настоящего Порядка; ### n – событие снижения потребления АОУ AR по отношению к совокупности объектов регулирования OR ϵq в расчетном периоде m, в рамках которого подтверждена готовность по первому этапу согласно п. 5.4.2 и Δq, h2.2 = 0; ### n' – событие снижения потребления АОУ AR по отношению к совокупности объектов регулирования OR ϵq в расчетном периоде m, в рамках которого не подтверждена готовность по первому этапу согласно п. 5.4.2 и Δq, h2.2 ≠ 0; ### N' – общее количество событий снижения потребления АОУ AR , включающее в себя события n, n' в отношении совокупности объектов регулирования OR ϵq в расчетном периоде m, значение которого не превышает 5. ### 5.4.10. Порядок определения объема фактического снижения потребления электрической энергии Vq, hфакт агрегированного объекта управления. ### Определение объема фактического снижения потребления Vq, hфакт в час h суток Х осуществляется в сутки X+3, где X, X+1, X+2, Х+3 – рабочие дни, при наступлении одновременно следующих условий: ### в час h СО установлено возникновение события снижения потребления АОУ AR ; ### участником оптового рынка заявлена в отношении АОУ AR и объектов регулирования OR ГТП q готовность к снижению в часе h, относящемуся к периоду рабочих суток Х продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО, в составе уведомления о готовности, заявляемого в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); ### величина снижения Δq, h2.2 в часе h равна 0. ### 5.4.10.1. Объем фактического снижения потребления ГТП q АОУ AR определяется как: ### Vq, hфакт= min Vq,hраспр; or∈q,ARVor, hфакт, ### Vor, hфакт – объем фактического снижения потребления объекта регулирования OR, относящегося к ГТП q АОУ AR в час h, определяемый в соответствии с настоящим разделом. ### 5.4.10.2. Объем фактического снижения потребления ГТП q в час h принимается равным нулю (Vq, hфакт = 0), если наступает любое из ниже перечисленных событий: ### - субъектом оптового рынка в отношении всех объектов регулирования в составе ГТП q АОУ AR, по которым им была заявлена и подтверждена СО готовность к снижению потребления на рассматриваемые сутки Х, не обеспечено предоставление данных коммерческого учета электроэнергии на сутки X в случаях, указанных в п. 5.4.5 настоящего Регламента; ### - субъектом оптового рынка в отношении ГТП q АОУ AR не обеспечено формирование окна для расчета графика базовой нагрузки или значений условной максимальной нагрузки в отношении рассматриваемых суток Х; ### - в любом из часов h события снижения потребления n заявленной длительности АОУ AR объем снижения потребления Vq, hфакт не достигает 75 % от распределенного по отношению к совокупности объектов регулирования OR в одной ГТП q часового планового объема снижения потребления АОУ AR Vq,hраспр; ### - в любой из часов h∈Hпик, АОУ в отношении ГТП q выдает электроэнергию в сеть, то есть суммарный объем потребления ОР, относящихся к ГТП q or∈q Vor, hку<0. ### Объем фактического снижения потребления OR в час h принимается равным нулю (Vor, hфакт = 0), если наступает любое из ниже перечисленных событий: ### - соответствующим субъектом оптового рынка в отношении объекта регулирования OR не обеспечено формирование окна для расчета графика базовой нагрузки или значений условной максимальной нагрузки в отношении рассматриваемых суток Х в соответствии с требованиями п. 9 приложения № 8 к настоящему Регламенту. В случае если соответствующим субъектом оптового рынка не обеспечено формирование окна для расчета графика базовой нагрузки или значений условной максимальной нагрузки для суток, в отношении которых данный субъект оптового рынка уведомил СО о готовности объекта регулирования OR к снижению потребления и в которые возникло событие снижения потребления, то объект регулирования признается готовым к снижению потребления в рассматриваемые сутки, а его объем снижения потребления принимается равным нулю; ### - если в любой из часов h∈Hпик объект регулирования OR выдает электроэнергию в сеть, то есть Vor, hку<0; ### - в отношении любого из часов h расчетного месяца m КО выявлено несоответствие результатов измерений, хранящихся в системе учета (компонентах системы учета), результатам измерений, направляемым в КО в порядке, предусмотренном Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении указанного ОР; ### - срок подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка, определяемый в соответствии с требованиями Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) или Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении ОР истекает ранее последнего числа расчетного месяца m; ### - в отношении ОР КО выявлено в порядке, установленном Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), повторное несоответствие системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка – Vor, hфакт=Vor, h2.2=0 в отношении 6 (шести) расчетных периодов, начиная с 1 (первого) числа месяца, в котором выявлено такое несоответствие. ### При этом в случае, если снижение потребления объекта регулирования Vor, hфакт принимается равным 0, то производится повторный расчет показателей Vq, nфакт, Vq, hфакт, Δq, H5 , определяемых в отношении ГТП q, в состав которого входит данный OR, за все часы события снижения потребления АОУ AR h∈n в соответствии с настоящим порядком. ### 5.4.10.3. Если в любом из часов h события снижения потребления n заявленной длительности АОУ AR объем снижения потребления Vq, hфакт не достигает 75 % от распределенного часового планового объема снижения потребления АОУ AR Vq,hраспр, тогда в остальные часы этого события n объем снижения потребления Vq, hфакт равен 0. ### 5.4.10.4. Итоговый объем фактического снижения потребления за время события снижения потребления n АОУ AR VAR, nфакт, соответствующий значениям, определенным в отношении данного АОУ по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в соответствии с п. 5.4.6.3 настоящего Порядка, определяется как: ### VAR, nфакт= q∈AR, Vq, nфакт; ### Vq, nфакт=1Tдлит, n×hTдлит,n min (Vq, hфакт; Vq,hраспр), где ### VAR, nфакт– итоговый объем фактического снижения потребления АОУ AR за событие n; ### 5.4.10.5. Объем снижения потребления АОУ AR VAR, hфакт в час h определяется как сумма объемов снижения потребления каждой совокупности объектов регулирования в одной ГТП Vq, hфакт, рассчитанных в соответствии с настоящим разделом Порядка: ### VAR, hфакт= q∈AR Vq, hфакт. ### 5.4.10.6. Объем снижения потребления объекта регулирования OR Vor, hфакт, входящего в состав АОУ AR, определяется одним из следующих методов: ### а) «график базовой нагрузки»: объем снижения потребления Vor, hфакт определяется как разность между графиком базовой нагрузки Vor, hбаз и объемом потребления электроэнергии объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии Vor, hку; ### б) «максимальная базовая нагрузка»: объем снижения потребления Vor, hфакт определяется как разность между значением условной максимальной нагрузки Vor, hумн и значением максимальной базовой нагрузки Vor, hмбн при условии, что объем потребления электроэнергии объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии Vor, hку не превышает значения максимальной базовой нагрузки Vor, hмбн; ### в) «заявленный график нагрузки»: объем снижения потребления Vor, hфакт определяется как разность между заявленным графиком нагрузки Vor, hзгн и объемом потребления электроэнергии объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии Vor, hку. ### Алгоритмы и порядок формирования графиков базовой нагрузки, значений условной максимальной нагрузки приведены в приложении 8 к настоящему Регламенту. ### 5.4.10.7. Если в состав АОУ входит объект регулирования, объем снижения потребления которого определяется с использованием метода «заявленный график нагрузки», то по окончании расчетного периода проводится проверка количества дней nгот_вне_дней_событий, в отношении которых была подтверждена готовность такого объекта регулирования к снижению потребления, за исключением дней, в которые происходили события снижения потребления АОУ AR . Если количество таких дней меньше, чем количество дней nсоб, когда обязательства по снижению потребления ГТП q АОУ AR в событие n считаются исполненными (Vq, nфакт>0), то (nсоб - nгот_вне_дней_событий) значений объема снижения потребления объекта регулирования Vor, hфакт принимаются равными 0. Отсчет событий снижения потребления, для которых Vor, hфактпринимается равным 0, проводится от конца к началу расчетного периода. ### 5.4.10.8. Допускается определять объем снижения потребления по АОУ в целом при условии, что такой АОУ состоит из двух и более объектов регулирования, относящихся к одной ГТП. ### 5.4.10.9. Объем снижения потребления АОУ в отношении ГТП q Vq, hфакт определяется методом «график базовой нагрузки» как разность между графиком базовой нагрузки по ГТП q Vq, hбаз и объемом потребления электроэнергии АОУ по ГТП q Vq, hку или методом «заявленный график нагрузки» как разность между заявленным графиком нагрузки АОУ по ГТП q Vq, hзгн и объемом потребления электроэнергии АОУ по ГТП q Vq, hку. Для согласования возможности определения объема снижения потребления по АОУ в целом субъект оптового рынка направляет СО обосновывающий расчет, выполненный в соответствии с приложением 8 к настоящему Регламенту. ### 5.4.10.10. Выбор метода определения объема фактического снижения потребления объекта регулирования осуществляется субъектом оптового рынка не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала расчетного периода. ### 5.4.10.11. Основным методом определения объема снижения потребления объекта регулирования является «график базовой нагрузки». Методы «максимальная базовая нагрузка» и «заявленный график нагрузки» могут быть выбраны к использованию в случае принятия СО решения о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» в соответствии с приложением 8 к настоящему Регламенту. Использование метода «максимальная базовая нагрузка» допускается для определения объема снижения потребления объекта регулирования, если относительное среднеквадратическое отклонение RRMSE, рассчитанное для объекта регулирования в соответствии с приложением 8 к настоящему Регламенту, превышает 0,2. Использование метода «заявленный график нагрузки» допускается для определения объема снижения потребления объекта регулирования, если метод определения объема снижения потребления объекта регулирования в прошлом расчетном периоде был иным или принято решение о возможности применения метода «заявленный график нагрузки», в соответствии с приложением 8 к настоящему Регламенту. ### 5.4.10.12. В случае если ни один из методов для определения объема снижения потребления объекта регулирования не удовлетворяет требованиям настоящего Регламента, такой объект регулирования не может быть использован для оказания услуг в расчетном периоде и не учитывается СО при определении фактически исполненного объема снижения потребления электрической энергии агрегированным объектом управления, в состав которого входит такой объект регулирования. ### 5.4.10.13. СО осуществляет проверку возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования (АОУ) в расчетном периоде, и в случае выявления СО невозможности применения данного метода по итогам расчетного периода, СО уведомляет в электронном виде субъекта оптового рынка для целей изменения метода применительно к следующему расчетному периоду. Проверки возможности применения метода «график базовой нагрузки», а также иных методов осуществляются в порядке, установленном приложением 8 к настоящему Регламенту. ### 5.4.10.14. Порядок расчета фактических объемов снижения потребления объектов регулирования (агрегированных объектов управления) применительно к выбранному методу приведен в приложении 8 к настоящему Регламенту. ### 5.5. Информационный обмен между СО, КО и участниками ОРЭМ данными о фактически исполненных объемах снижения потребления электрической энергии и показателях неготовности агрегированных объектов управления ### 5.5.1. СО размещает на персональных страницах участников ОРЭМ на сайте электронной торговой площадки СО (далее – сайт ЭТП СО) предварительные данные о фактически исполненных объемах снижения потребления электрической энергии и показателях неготовности агрегированного объекта управления в соответствии с приложением 6 к настоящему Регламенту: ### по итогам отчетного месяца – не позднее 19:00 московского времени третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. ### Отчетные данные о фактически исполненных объемах снижения потребления электрической энергии и показателях неготовности СО размещает на персональных страницах участников ОРЭМ на сайте ЭТП СО не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии с приложением 7 к настоящему Регламенту. ### 5.5.2. До 15:00 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, СО передает в КО отчетные данные за расчетный месяц m по каждому агрегированному объекту управления, сформированному из ГТП потребления, в состав которых входят объекты регулирования, а именно – фактически исполненный объем снижения потребления электрической энергии агрегированного объекта управления VAR,mфакт исп, объем штрафа VAR,mштраф в составе Реестра фактически исполненных объемов снижения потребления электрической энергии агрегированными объектами управления. ### Полученный от СО согласно настоящему пункту реестр используется КО для осуществления расчетов за оказанные услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии агрегированным объектом управления. ### Процедура и формат информационного обмена между СО и КО данными о фактически исполненных объемах снижения потребления электрической энергии и показателях неготовности агрегированных объектов управления устанавливается соглашением о взаимодействии на оптовом рынке, заключаемом между КО и СО. |  |

Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4

Порядок проведения аттестации объектов регулирования

и агрегированных объектов управления

- Общие положения

1.1. Аттестацию объектов регулирования и (или) агрегированных объектов управления осуществляет СО в соответствии с настоящим Порядком.

1.2. Аттестации в соответствии с настоящим Порядком подлежат:

- объекты регулирования (ОР) – в случае их первичной регистрации для целей формирования АОУ, а также в случае изменения ранее установленных по итогам аттестации количественных и иных характеристик снижения потребления электрической энергии ОР;

- агрегированные объекты управления (АОУ) – в случае заявления лицом, являющимся (имеющим намерение стать) исполнителем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (далее – агрегатор), намерения подтвердить возможность превышения заявленных в отношении АОУ в целом количественных характеристик снижения потребления электрической энергии над количественными характеристиками снижения потребления электрической энергии, определенными по результатам аттестации по всем ОР, из которых сформирован АОУ.

1.3. Количественные и иные характеристики снижения потребления электрической энергии, указанные в разделе 4 настоящего Порядка, определяются в результате процедур аттестации в результате однократного участия в тестовом снижении потребления электрической энергии или по данным о фактическом участии ОР в оказании услуг по управлению спросом на электрическую энергию, предусмотренные Правилами отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 117 (далее – услуги по управлению спросом).

1.4. Процедуры аттестации ОР или АОУ проводятся в случаях:

1.4.1. регистрации ОР для целей формирования АОУ;

1.4.2. изменения ранее установленных по результатам аттестации количественных и иных характеристик снижения потребления электрической энергии ОР;

1.4.3. намерения агрегатора подтвердить увеличение количественных характеристик АОУ, определенных для АОУ по умолчанию.

1.5. Под результатом аттестации понимается оценка готовности и способности к снижению потребления электрической энергии ОР или АОУ в целом в случае, предусмотренном настоящим Порядком, в соответствии с заявленными агрегатором количественными и иными характеристиками, установленная в результате процедуры аттестации и зафиксированная в рамках процесса регистрации для данного ОР (АОУ).

- Порядок проведения аттестации

2.1. Аттестация ОР выполняется в обязательном порядке в рамках процедуры регистрации ОР в соответствии с приложением 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Аттестация зарегистрированного АОУ выполняется в случае, указанном в п. 1.4.3 настоящего Порядка, в форме тестирования в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка путем подачи агрегатором в СО заявления об аттестации агрегированного объекта управления с использованием электронной площадки АО «СО ЕЭС».

2.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения от КО документов для регистрации нового ОР или регистрации изменений зарегистрированного ОР в порядке, предусмотренном п. 3.4 или п. 3.12 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), СО рассматривает полученные документы и определяет вариант процедуры аттестации ОР:

1) процедура аттестации проводится в упрощенном порядке в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Порядка, если входящее (-ие) в ОР энергопринимающее (-ие) оборудование (устройства) участвовало (-ли) в оказании услуг по управлению спросом при одновременном выполнении следующих условий:

- энергопринимающее (-ие) устройство (-а), входящее (-ие) в состав ОР, соответствует (-ют) энергопринимающему (-им) устройству (-ам), участвовавшему (-им) в оказании услуг по управлению спросом, что указано агрегатором в документах для регистрации ОР (раздел 4 формы 1 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка));

- в отношении указанного (-ых) энергопринимающего (-их) устройства (-в) зафиксировано как минимум одно успешное снижение потребления электрической энергии с длительностью, соответствующей длительности (2 или 4 часа), заявленной в документах для регистрации ОР, указанных в настоящем пункте, в рамках оказании услуг по управлению спросом в 2022–2023 годах;

- документы для регистрации ОР, указанные в настоящем пункте, зарегистрированы КО не позднее 31.12.2024;

2) процедура аттестации проводится на основании данных ранее выполненной аттестации (без тестирования ОР, в том числе по данным аттестации, выполненной в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Порядка) при регистрации нового ОР или при регистрации изменений ОР при выполнении следующих условий:

- энергопринимающее (-ие) устройство (-а), входящее (-ие) в состав вновь регистрируемого ОР, соответствует (-ют) энергопринимающему (-им) устройству (-ам), входящему (-им) в состав ранее зарегистрированного в соответствии с приложением 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ОР;

- параметры снижения потребления, указанные в документах на регистрацию нового ОР или на регистрацию изменений ОР, не превышают аттестованные количественные характеристики снижения потребления ранее зарегистрированного ОР.

В этом случае количественные характеристики снижения потребления вновь регистрируемого или изменяемого ОР устанавливаются равными значениям, указанным агрегатором в документах на регистрацию ОР или на регистрацию изменений ОР, но не выше значений аттестованных количественных характеристик снижения потребления ранее зарегистрированного ОР;

3) в остальных случаях, а также в случае аттестации АОУ, процедура аттестации проводится в форме тестирования в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка.

В случае если документы, полученные от КО в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка, содержат неполную и (или) недостоверную информацию, которая не позволяет выполнить аттестацию ОР, СО направляет в КО замечания к представленным документам в уведомлении о результатах аттестации объекта регулирования по форме, определенной соглашением, заключенным между КО и СО (далее – Соглашение), в сроки, указанные в п. 2.5.2 настоящего Порядка, а в отношении ОР устанавливается результат аттестации в соответствии с п. 2.5.1.3 настоящего Порядка.

2.2.1. Тестирование.

Под тестированием понимается испытание, проводимое для целей определения готовности и способности ОР или АОУ (далее также – объект тестирования) к снижению потребления в соответствии с заявленными агрегатором параметрами путем однократного участия в тестовом событии снижения потребления электрической энергии (далее – тестовое событие), условия возникновения которого установлены п. 3 настоящего Порядка.

2.2.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 3.4 или п. 3.12 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в случае необходимости проведения тестирования ОР (АОУ) СО направляет соответствующему агрегатору уведомление о начале тестирования.

2.2.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 2.2.1.1 настоящего Порядка, агрегатор инициирует процедуру тестирования путем подачи СО в рабочие дни уведомлений о готовности к тестированию возможности снижения объема потребления электрической энергии ОР (АОУ) (далее – уведомление о готовности к тестированию) в соответствии с п. 2.2.1.4 настоящего Порядка.

2.2.1.3. Начало периода тестирования определяется первым рабочим днем, в отношении которого СО получено от агрегатора уведомление о готовности к тестированию. Окончание периода тестирования завершается днем, когда получен результат аттестации в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка, при этом период теестирования не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня начала тестирования.

2.2.1.4. В течение периода тестирования агрегатор выполняет следующие действия:

- направляет уведомления и информацию, необходимую для проведения тестирования в соответствии с пп. 5.3.1–5.3.4 настоящего Порядка;

- осуществляет действия по снижению потребления электрической энергии заявленным ОР (АОУ) в соответствии с заявленным объемом снижения потребления электрической энергии и длительностью, в пределах часов, относящихся к периоду суток продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО (далее – установленные для разгрузки часы) при получении от СО уведомления о тестовом событии. Порядок предоставления и формат уведомления о тестовом событии приведены п. 5.3.5 настоящего Порядка.

2.2.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от КО данных коммерческого учета в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) для дня, на который было запланировано тестовое событие, СО определяет по объекту тестирования количественные и иные характеристики снижения потребления и проводит их оценку на соответствие значениям, заявленным агрегатором в соответствии с п. 4 настоящего Порядка.

Если СО не получил данные коммерческого учета от КО в установленные сроки, то в отношении ОР устанавливается результат аттестации в соответствии с п. 2.5.1.3 настоящего Порядка.

2.2.1.6. Тестирование завершается успешно, количественные и иные характеристики объекта тестирования, заявленные агрегатором, считаются подтвержденными при выполнении всех следующих условий:

- объем снижения потребления за каждый час тестового события, определенный в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка, составил не менее 75 % от значения, заявленного агрегатором;

- снижение потребления выполнено объектом тестирования в установленные для разгрузки часы;

- СО подтверждена применимость заявленного агрегатором метода определения объема снижения потребления объекта тестирования.

В этом случае процедура аттестации в отношении объекта тестирования завершается, СО направляет агрегатору и КО уведомления о положительных результатах аттестации в соответствии с п. 2.5.2 настоящего Порядка.

2.2.1.7. Тестирование завершается неуспешно, количественные и иные характеристики объекта тестирования, заявленные агрегатором, считаются неподтвержденными при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- объем снижения потребления за каждый час тестового события, определенный в соответствии с 4.1 настоящего Порядка, составил менее 75 % от значения, заявленного агрегатором;

- агрегатор не направил уведомление о готовности к тестированию и (или) информацию, необходимую для начала проведения тестирования, в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления о начале тестирования в соответствии с п. 2.2.1.2 настоящего Порядка;

- агрегатор в течение периода тестирования не направлял информацию, необходимую для проведения тестирования в соответствии с пп. 5.3.1–5.3.4 настоящего Порядка;

- агрегатор подал больше 1 (одного) уведомления о неготовности к тестированию (отсутствие уведомления о готовности приравнивается к уведомлению о неготовности) в течение периода, указанного в п. 2.2.1.3 настоящего Порядка;

- снижение потребления электрической энергии выполнено не в установленные для разгрузки часы.

В случае если СО не подтверждена применимость заявленного агрегатором метода определения объема снижения потребления ОР, то процедура аттестации приостанавливается в соответствии с п. 2.5.1.3 настоящего Порядка до получения СО документов, содержащих описание иного метода определения объема снижения потребления ОР, в порядке, установленном п. 3.12 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В отношении АОУ процедура аттестации завершается, СО направляет агрегатору уведомление о результатах аттестации АОУ в соответствии с п. 2.5.2 настоящего Порядка.

2.2.2. Применение (оценка) данных фактического оказания услуг по управлению спросом для целей аттестации.

2.2.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после определения варианта процедуры аттестации в соответствии с подп. 1 п. 2.2 настоящего Порядка СО определяет количественные характеристики снижения потребления электрической энергии ОР по результатам фактического оказания услуг по управлению спросом в 2022–2023 годах в соответствии с п. 4.2 настоящего Порядка.

2.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после завершения соответствующей процедуры аттестации СО направляет агрегатору уведомление о результатах тестирования ОР, которое завершилось неуспешно в соответствии с п. 2.2.1.7 настоящего Порядка, или уведомление о результатах аттестации по данным о фактическом оказании услуг по управлению спросом в соответствии с п. 2.2.2.1 настоящего Порядка.

2.4. Повторное проведения тестирования:

2.4.1. Агрегатор имеет право однократно подать заявление о повторной аттестации ОР после получения уведомления, указанного в п. 2.3 настоящего Порядка.

2.4.2. Повторная аттестация ОР проводится в форме тестирования в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка.

2.4.2.1. Заявление о повторной аттестации ОР и уведомление о готовности к тестированию на следующий рабочий день агрегатор направляет в СО в течение 1 (одного) рабочего дня после получения от СО уведомления, указанного в п. 2.3 настоящего Порядка. В противном случае повторное тестирование ОР не проводится.

2.4.2.2. СО рассматривает заявление агрегатора о повторной аттестации ОР и уведомляет агрегатора о принятом решении в день обращения.

2.4.2.3. Повторное тестирование ОР выполняется однократно в порядке, установленном пп. 2.2.1.4–2.2.1.5 настоящего Порядка.

2.4.3. Если в установленный срок агрегатор не подал в СО заявление о повторной аттестации ОР, то в отношении данного ОР процедура аттестации завершается и определяется результат аттестации в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка.

2.4.4. Количественные и иные характеристики снижения потребления электрической энергии ОР, в отношении которого агрегатор инициировал повторное тестирование, определяются на основании повторного тестирования.

2.5. Результат аттестации.

2.5.1. Аттестация ОР (АОУ) завершается, когда получен результат в соответствии с установленным для ОР (АОУ) вариантом процедуры аттестации, определенным в п. 2.2 настоящего Порядка (с учетом результатов повторного тестирования ОР, проведенного в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка).

2.5.1.1. Положительный результат аттестации устанавливается для ОР (АОУ) по одному из следующих оснований:

- прохождение успешного тестирования в соответствии с п. 2.2.1.6 настоящего Порядка;

- проведение оценки данных оказания услуг по управлению спросом в соответствии с п. 2.2.2.1 настоящего Порядка;

- применение для нового ОР результатов аттестации ранее зарегистрированного ОР в соответствии с подп. 2 п. 2.2 настоящего Порядка.

ОР (АОУ) с положительным результатом аттестации признается аттестованным для целей оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, а следующие определенные в отношении него количественные и иные характеристики снижения потребления электрической энергии считаются аттестованными:

Vor(AR), hатт   – часовой аттестованный объем снижения потребления электрической энергии объекта регулирования ОР (АОУ);

Tдлит – длительность непрерывного снижения потребления объекта тестирования, составляющая не менее 1 часа и не более 4 часов.

2.5.1.2. Отрицательный результат аттестации устанавливается для ОР (АОУ) на основании неуспешного тестирования в соответствии с п. 2.2.1.7 настоящего Порядка и в отношении которого не подтверждена готовность и способность к снижению потребления электрической энергии в установленные для разгрузки часы и (или) не подтверждены количественные и иные характеристики, заявленные агрегатором.

ОР (АОУ) с отрицательным результатом аттестации признается неаттестованным для целей оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, а определенные в отношении него в результате тестирования количественные и иные характеристики снижения потребления электрической энергии считаются неаттестованными.

2.5.1.3. Отрицательный результат аттестации устанавливается в отношении ОР при невозможности выполнения процедур аттестации на основании документов, полученных от КО в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка, содержащих неполную и (или) недостоверную информацию.

В указанном случае аттестация ОР приостанавливается до момента получения от КО необходимых и (или) исправленных документов в соответствии с настоящим Порядком и п. 3.12 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

2.5.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после завершения или приостановления процедуры аттестации СО направляет информацию о результате аттестации:

- уведомление о результате аттестации ОР (АОУ) агрегатору в соответствии с п. 5.3.7 настоящего Порядка;

- уведомление о результате аттестации ОР в КО в соответствии с п. 6 настоящего Порядка.

2.6. В случае получения от КО документов, направленных в дополнение к ранее направленным документам, указанным в п. 2.2 настоящего Порядка в соответствии с п. 3.12 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) по ОР, в отношении которого установлен положительный результат аттестации в соответствии с п. 2.5.1.1 настоящего Порядка, СО в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает полученные документы и в случае необходимости принимает решение об отмене результатов аттестации и проведении нового тестирования в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка или повторно направляет в КО уведомление о положительном результате аттестации объекта регулирования в соответствии с п. 6 настоящего Порядка, если такое уведомление было направлено до получения этих документов.

- Тестовое событие снижения потребления

3.1. Тестовое событие снижения потребления применяется к объекту тестирования, в отношении которого проводится процедура аттестации в форме тестирования для подтверждения заявленных агрегатором количественных и иных характеристик снижения потребления в установленные для разгрузки часы.

3.2. Тестовое событие определяется с учетом следующих особенностей:

- тестовое событие назначается СО в случайном порядке в любой рабочий день периода тестирования, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня начала тестирования, определенного в п. 2.2.1.3 настоящего Порядка;

- тестовое событие для каждого объекта тестирования устанавливается однократно. По заявлению агрегатора в соответствии с п. 2.4.1 настоящего Порядка в рамках процедуры повторной аттестации (тестирования) возможно дополнительное тестовое событие;

- тестовое событие определяет часы, в которые должно быть выполнено снижение потребления и за которые будут определены количественные и иные характеристики снижения потребления. Эти часы находятся в диапазоне с первого по последний час суток, соответствующих плановым часам пиковой нагрузки, определенных СО. При этом первый час разгрузки тестового события устанавливается таким образом, чтобы заявленная агрегатором длительность разгрузки полностью приходилась на установленные для разгрузки часы.

3.3. Для подготовки объекта тестирования к снижению потребления СО направляет агрегатору уведомление о тестовом событии по форме и в сроки, установленные п. 5.3.5 настоящего Порядка.

- Определение количественных и иных характеристик снижения потребления

Под количественными характеристиками снижения потребления по отдельному ОР или совокупности ОР в составе АОУ понимаются:

Vor AR, hфакт – объем снижения потребления объекта тестирования в течение заявленной агрегатором непрерывной длительности снижения потребления электрической энергии;

Tдлит  – длительность непрерывного снижения потребления объекта тестирования, составляющая не менее 1 часа и не более 4 часов.

Под иными характеристиками снижения потребления понимается:

- применимость одного из методов определения объема снижения потребления в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

- возможность снижения потребления в установленные для разгрузки часы, определенные в тестовом событии.

4.1. Порядок определения количественных характеристик по результатам тестирования.

4.1.1. Объем снижения потребления объекта тестирования за один час периода снижения потребления pt, установленного в тестовом событии, определяется с учетом выбранного агрегатором метода определения объема снижения потребления в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

4.1.2. Аттестованный объем снижения потребления объекта тестирования Vor (AR), hатт за весь период тестового события объекта регулирования (АОУ) определяется как:

Vor (AR), hатт= min Vor(AR), hзаяв; 1Tдлит×hTдлит Vor(AR), hфакт.

Если объем снижения потребления объекта тестирования Vor (AR), hфакт за любой час h периода снижения потребления Tдлит меньше 75 % от заявленного агрегатором в соответствии с настоящим Порядком объема снижения потребления Vor(AR), hзаяв, тогда Vor (AR), hатт=0.

4.1.3. Объем снижения потребления определяется в мегаваттах с точностью до четырех знаков после запятой с применением математического округления.

4.2. Порядок определения количественных характеристик по результатам оценки данных оказания услуг по управлению спросом.

Аттестованный объем снижения ОР, определяемый в рамках упрощенного порядка в соответствии с подп.1 п. 2.2 настоящего Порядка,  рассчитывается как максимум из объема снижения потребления, усредненного по событиям n, по которым зафиксировано успешное снижение в 2022–2023 годах, и с длительностью Тдлит,n , равной длительности непрерывного снижения потребления, указанной агрегатором в заявлении о регистрации и аттестации нового объекта регулирования Тдлитзаяв в соответствии с настоящим Порядком:

Vor, hатт=max 1Tдлит,n×hTдлит,n Vor, hфакт.

4.3. Порядок определения количественных характеристик АОУ.

4.3.1. Количественные характеристики снижения потребления АОУ определяются при регистрации АОУ на основании заявления агрегатора о регистрации АОУ с учетом аттестованных количественных характеристик снижения потребления ОР, указанных агрегатором в заявлении о регистрации АОУ в соответствии с Порядком формирования, регистрации и изменения агрегированного объекта управления (приложение 5 к настоящему Регламенту).

4.3.1.1. Длительность непрерывного снижения потребления АОУ указывается агрегатором в заявлении о регистрации АОУ и определяется как один из вариантов значений длительности непрерывного снижения потребления ОР, подтвержденных по результатам аттестации в соответствии с настоящим Порядком.

4.3.1.2. Объем снижения потребления АОУ определяется как сумма объемов снижения потребления ОР, подтвержденных по результатам аттестации, и подтвержденная длительность снижения потребления которых соответствует длительности, определенной в соответствии с п. 4.3.1.1 настоящего Порядка.

4.3.2. Агрегатор вправе направить в СО заявление об аттестации АОУ, предусмотренное п. 1.3.3 настоящего Порядка.

4.3.2.1. Аттестация АОУ проводится в форме тестирования в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка. В случае неуспешного прохождения тестирования АОУ количественные характеристики снижения потребления такого АОУ определяются на основании количественных характеристик, полученных при регистрации АОУ в соответствии с п. 4.3.1 настоящего Порядка.

4.3.2.2. Аттестация АОУ может выполняться после регистрации АОУ, а также при каждом изменении состава ОР, но не более 1 (одного) раза в период между формированием реестра зарегистрированных АОУ.

4.3.2.3. Количественные и иные характеристики АОУ, который состоит из двух и более ОР, расположенных в одной ГТП, могут быть подтверждены по заявлению агрегатора с использованием дополнительных методов определения объема снижения потребления объекта тестирования:

- график базовой нагрузки по агрегированному объекту управления;

- заявленный график нагрузки по агрегированному объекту управления.

- Порядок информационного обмена между СО и агрегаторами

5.1. Информационный обмен между агрегатором и СО при проведении аттестации осуществляется с использованием следующих информационных систем СО:

Электронная торговая площадка (адрес в сети Интернет https://etp.so-ups.ru/) – для направления уведомления о начале тестирования ОР (АОУ), заявления об аттестации агрегированного объекта управления, заявления о повторной аттестации ОР (АОУ), уведомления о результатах тестирования или оценки данных оказания услуг по управлению спросом, уведомлений о результатах аттестации объекта регулирования.

ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» (адрес в сети Интернет https://dr-attestation.so-ups.ru/) – для подачи уведомлений и информации, необходимой для проведения тестирования.

Доступ к указанным электронным средствам информационного обмена СО предоставляет пользователям (представителям) агрегатора, указанным в документах в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от КО заявления.

5.2. Порядок использования информационных систем определяется СО и публикуется в личном кабинете пользователя информационной системы.

5.3. Проведение тестирования предусматривает обмен следующей информацией:

5.3.1. Уведомления о готовности (неготовности) к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в отношении ОР или АОУ направляются агрегатором в СО с использованием ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» на каждый рабочий день с начала периода тестирования до момента получения от СО уведомления о тестовом событии не позднее 9 часов 30 минут по московскому времени в отношении следующих суток, являющихся рабочими днями, в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

После направления агрегатору уведомления о тестовом событии прием уведомлений о готовности к тестированию от агрегатора прекращается.

5.3.2. Информация о заявленном графике нагрузки ОР, если в качестве метода определения объема снижения потребления электрической энергии используется метод «Заявленный график нагрузки», направляется агрегатором в СО с использованием ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» на каждый рабочий день с начала периода тестирования до момента получения от СО уведомления о тестовом событии не позднее 9 часов 30 минут по московскому времени в отношении следующих суток, являющихся рабочими днями, в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

5.3.3. Информация о максимальной базовой нагрузке ОР, если в качестве метода определения объема снижения потребления электрической энергии используется метод «Максимальная базовая нагрузка», направляется агрегатором в СО с использованием ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» один раз за период проведения тестирования не позднее 9 часов 30 минут по московскому времени в отношении первого дня начала тестирования в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

5.3.4. Информация для построения начального графика базовой нагрузки, если в качестве метода определения объема снижения потребления электрической энергии используется метод «График базовой нагрузки», или расчет значений условной максимальной нагрузки, если в качестве метода определения объема снижения потребления электрической энергии используется метод «Максимальная базовая нагрузка», направляется агрегатором в СО с использованием ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» один раз за период проведения тестирования не позднее 12 часов 30 минут по московскому времени в отношении первого дня начала тестирования в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

5.3.5. Уведомление о тестовом событии направляется СО агрегатору с использованием ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в отношении следующих суток, являющихся рабочими днями, в случае наступления такого события и содержит информацию о начальном и конечном часе снижения потребления в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

5.3.6. Уведомление о результатах тестирования или оценки данных оказания услуг по управлению спросом направляется СО агрегатору с использованием ЭТП в сроки, установленные п. 2.3 настоящего Порядка, и содержит обязательную информацию о реквизитах агрегатора и ОР, статусе процедуры аттестации ОР, количественные и иные параметры снижения потребления, установленные в отношении ОР, уведомление о возможности повторного тестирования, дату завершения процедуры аттестации.

5.3.7. Уведомление о результатах аттестации направляется СО агрегатору с использованием ЭТП в сроки, установленные п. 5.2.5 настоящего Порядка, и содержит обязательную информацию о реквизитах агрегатора и ОР (АОУ), статусе аттестации ОР (АОУ), аттестованные количественные и иные параметры снижения потребления или причины отрицательного результата аттестации, дату завершения аттестации.

5.4. Информация, указанная в п. 5.3 настоящего Порядка, подписывается с применением электронной подписи следующих видов:

- квалифицированная электронная подпись при наличии машиночитаемой доверенности;

- неквалифицированная электронная подпись, выданная удостоверяющим центром АО «АТС», с областью применения 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.14 – документы, обеспечивающие взаимодействие с Системным оператором.

- Порядок информационного обмена между СО и КО

6.1. Информационный обмен между СО и КО при проведении аттестации осуществляется в электронном виде с использованием ИС «Автоматизированная система обмена юридически значимыми документами между АО «СО ЕЭС» и АО «АТС» (СОИ2).

6.2. Проведение аттестации предусматривает между СО и КО обмен следующей информацией:

- документы, предусмотренные пп. 3.4, 3.12 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

- уведомления о результатах аттестации объекта регулирования.

6.3. Информация, указанная в п. 6.2 настоящего Порядка, направляется в соответствии с Соглашением.

Приложение 1

к Порядку проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления

Порядок определения объема снижения потребления объекта тестирования

для каждого метода определения объема снижения потребления

1. В настоящем Порядке используются следующие термины:

график базовой нагрузки (baseline) – расчетный график нагрузки, используемый для моделирования потребления объекта тестирования, обеспечивающего снижение потребления во время тестового события, в предположении, что такое тестовое событие не произошло;

окно построения графика базовой нагрузки, окно построения (baseline window) – совокупность дней, предшествующих расчетному дню (дню X), используемых для построения графика базовой нагрузки;

метод вычисления (calculation type) – математический метод, используемый для расчета графика базовой нагрузки на основе информации о потреблении электроэнергии в дни, включенные в окно построения графика базовой нагрузки с учетом правил исключения;

подстройка графика базовой нагрузки (baseline adjustment) – приведение графика базовой нагрузки в соответствие с фактическим потреблением в расчетный день;

аддитивная подстройка графика базовой нагрузки (additive adjustment) – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как арифметической суммы исходного графика базовой нагрузки и рассчитанной величины подстройки;

мультипликативная подстройка графика базовой нагрузки (scalar adjustment) – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как произведения исходного графика базовой нагрузки и рассчитанного коэффициента подстройки;

асимметричная подстройка графика базовой нагрузки (asymmetric adjustment) – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки только в сторону увеличения потребления;

симметричная подстройка графика базовой нагрузки (symmetric adjustment) – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения потребления;

ограничение подстройки (adjustment cap) – предел изменения значений базовой нагрузки в процессе подстройки;

потребление электроэнергии агрегированного объекта управления – арифметическая сумма значений потребления электроэнергии всех объектов регулирования в составе агрегированного объекта управления, в отношении которых в рассматриваемый день заявлена готовность к снижению потребления;

максимальная базовая нагрузка (maximum base load) – значение нагрузки энергопринимающего устройства, которое не должно быть превышено при снижении потребления такого энергопринимающего устройства во время события управления спросом;

условная максимальная нагрузка (maximum capacity value) – расчетное значение нагрузки энергопринимающего устройства, характеризующее среднее значение его возможного потребления в условиях отсутствия фактически произошедшего события управления спросом.

Порядок применения метода «график базовой нагрузки»

2. Построение графика базовой нагрузки для ОР осуществляется по методу «10 из 10».

2.1. Порядок построения графика базовой нагрузки методом «10 из 10».

2.1.1. Сформировать окно построения графика базовой нагрузки:

а) включить в окно построения графика базовой нагрузки последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X). При выборе указанных 10 рабочих дней в окно построения графика базовой нагрузки не включаются дни в соответствии с подп. «б» настоящего пункта настоящего Порядка;

б) в окно построения графика базовой нагрузки для ОР не включаются:

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии в установленные для разгрузки часы в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Порядка;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности ОР к снижению потребления.

Если указанные ограничения не позволяют сформировать окно построения графика базовой нагрузки, включающее в себя 10 рабочих дней, снижение потребления ОР признается равным нулю.

2.1.2. Применить правила исключения: для построения графика базовой нагрузки используются 10 из 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки, то есть исключения отсутствуют.

2.1.3. Провести расчет графика базовой нагрузки. Использовать тип вычисления – среднее арифметическое величины потребления за каждый час суток, за 10 дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки с учетом исключений согласно пп. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка:

Vor,hбаз=d=110V or,hdку10, где

Vor,hбаз – значение базовой нагрузки в час h;

V or,hdку – потребление электроэнергии в час h в день d;

h – порядковый номер часа в день d, принимает значения от 1 до 24;

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с пп. 2.1.1, 2.1.2  настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

2.1.4. Осуществить подстройку рассчитанного графика базовой нагрузки. Предусмотрены следующие варианты подстройки графика базовой нагрузки:

- подстройка не осуществляется;

- подстройка осуществляется для графиков базовой нагрузки, рассчитанных для дней, которым предшествовал рабочий день (например, если воскресенье – выходной день, то для понедельника подстройка не применяется);

- подстройка осуществляется для всех графиков базовой нагрузки.

Выбор варианта подстройки осуществляется при проверке возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления ОР в соответствии с п. 6 настоящего Порядка.

Использовать симметричную аддитивную подстройку:

Vadj,hбаз=Vor,hбаз+a, где

Vadj,hбаз – значение базовой нагрузки в час h с учетом подстройки;

a – величина подстройки.

Величина подстройки определяется как среднее арифметическое величин разности между потреблением электроэнергии в каждый час периода с 15:00 до 17:00 часов (16-й и 17-й часы) для первой ценовой зоны или с 11:00 до 13:00 часов (12-й и 13-й часы) для второй ценовой зоны рабочего дня X-1, предшествующего расчетному дню X, определенным по данным коммерческого учета электроэнергии, и графиком базовой нагрузки за тот же день и период:

a=h=1617(V or,h(x-1)ку-Vor,h(x-1)баз)2.

2.1.5. Независимо от используемого варианта подстройки подстройка не осуществляется, если:

- график базовой нагрузки для дня, предшествующего расчетному дню, не был рассчитан из-за невозможности формирования окна построения в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Порядка либо

- расчетному дню предшествовал день, который не включается в окно построения графика базовой нагрузки в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Порядка.

2.1.6. Проверить необходимость ограничения подстройки, применить ограничение (при необходимости).

Значение базовой нагрузки с учетом подстройки за каждый час не должно быть меньше 0,8 от значения базовой нагрузки без подстройки и не должно превышать 1,2 значения базовой нагрузки без подстройки.

Если

Vadj,hбаз<0,8×Vor,hбаз, то

Vadj,hбаз=0,8×Vor,hбаз.

Если

Vadj,hбаз>1,2×Vor,hбаз, то

Vadj,hбаз=1,2×Vor,hбаз.

2.2. Объем снижения потребления ОР определяется как разность между значением базовой нагрузки с учетом подстройки, определенной в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Порядка, и потреблением электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления ОР:

Vor, hфакт=Vadj,hбаз-Vor, hку, где

Vor, hфакт – объем снижения потребления объекта регулирования в час h;

Vor, hку – объем потребления объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии в час h.

Если в любой из часов события управления спросом объект регулирования выдает электроэнергию в сеть, то есть Vor, hку<0, то потребление электроэнергии объекта регулирования принимается равным нулю (Vor, hку=0).

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по объекту регулирования в час h объем снижения потребления Vor, hфакт принимается равным нулю.

3. Построение графика базовой нагрузки для АОУ осуществляется по методу «10 из 10».

3.1. Порядок построения графика базовой нагрузки для АОУ методом «10 из 10».

3.1.1. Сформировать окно построения графика базовой нагрузки для АОУ:

а) включить в окно построения графика базовой нагрузки последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X).  При выборе указанных 10 рабочих дней в окно построения графика базовой нагрузки не включаются дни в соответствии с подп. «б» настоящего пункта;

б) в окно построения графика базовой нагрузки АОУ не включаются:

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии в установленные для разгрузки часы в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Порядка;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности АОУ к снижению потребления.

Если указанные ограничения не позволяют сформировать окно построения графика базовой нагрузки, включающее в себя 10 рабочих дней, снижение потребления АОУ признается равным нулю.

3.1.2. Применить правила исключения: для построения графика базовой нагрузки АОУ используются 10 из 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки АОУ, то есть исключения отсутствуют.

3.1.3. Провести расчет графика базовой нагрузки для АОУ. Использовать тип вычисления – среднее арифметическое величины потребления электроэнергии АОУ за каждый час суток, за 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки с учетом исключений согласно пп. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Порядка:

VAR,hбаз=d=1101kV or,hdкуhd10, где

VAR,hбаз – значение базовой нагрузки агрегированного объекта, состоящего из k объектов регулирования в час h;

V or,hdку – значение потребления электроэнергии объекта регулирования в час h в день d;

V AR,hdку – значение потребления электроэнергии АОУ в час h в день d;

k – количество объектов регулирования в составе АОУ, принимает значения от 2;

h – порядковый номер часа в день d, принимает значения от 1 до 24;

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с пп. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

3.1.4. Осуществить подстройку рассчитанного графика базовой нагрузки АОУ. Предусмотрены следующие варианты подстройки графика базовой нагрузки:

- подстройка не осуществляется;

- подстройка осуществляется для графиков базовой нагрузки, рассчитанных для дней, которым предшествовал рабочий день (например, если воскресенье – выходной день, то для понедельника подстройка не применяется);

- подстройка осуществляется для всех графиков базовой нагрузки.

Выбор варианта подстройки осуществляется при проверке возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ в соответствии с п. 6 настоящего Порядка.

Использовать симметричную аддитивную подстройку:

Vadj,khбаз=VAR,hбаз+a, где

Vadj,khбаз – значение базовой нагрузки агрегированного объекта в час t с учетом подстройки;

a – величина подстройки.

Величина подстройки определяется как среднее арифметическое величин разности между потреблением электроэнергии агрегированного объекта в каждый час периода с 15:00 до 17:00 часов (16-й и 17-й часы) для первой ценовой зоны или с 11:00 до 13:00 часов (12-й и 13-й часы) для второй ценовой зоны рабочего дня X-1, предшествующего расчетному дню X, определенным по данным коммерческого учета электроэнергии, и графиком базовой нагрузки агрегированного объекта за тот же день и период:

a=t=1617(1kV AR,h(x-1)ку-VAR,h(x-1)баз)2.

3.1.5. Независимо от используемого варианта подстройки подстройка не осуществляется, если:

- график базовой нагрузки для дня, предшествующего расчетному дню, не был рассчитан из-за невозможности формирования окна построения в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Порядка либо

- расчетному дню предшествовал день, который не включается в окно построения графика базовой нагрузки в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Порядка.

3.1.6. Проверить необходимость ограничения подстройки, применить ограничение (при необходимости).

Значение базовой нагрузки АОУ с учетом подстройки за каждый час не должно быть меньше 0,8 от значения базовой нагрузки АОУ без подстройки и не должно превышать 1,2 значения базовой нагрузки агрегированного объекта без подстройки.

Если

Vadj,khбаз<0,8×VAR,hбаз, то

Vadj,khбаз=0,8×VAR,hбаз.

Если

Vadj,khбаз>1,2×VAR,hбаз, то

Vadj,khбаз=1,2×VAR,hбаз.

3.2. Объем снижения потребления АОУ определяется как разность между значением базовой нагрузки АОУ с учетом подстройки, определенной в соответствии с п. 3.1.4 настоящего Порядка, и потреблением электроэнергии АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления АОУ:

VAR,hфакт=Vadj,khбаз-VAR,hку, где

VAR,hфакт – объем снижения потребления АОУ в час h;

VAR,hку – объем потребления АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии в час h.

Если в любой из часов события управления спросом объект регулирования выдает электроэнергию в сеть, то есть Vor,hку<0, то потребление электроэнергии объекта регулирования принимается равным нулю (Vor,hку=0).

Если в любой из часов события управления спросом АОУ выдает электроэнергию в сеть, то есть VAR,hку<0, то потребление электроэнергии АОУ принимается равным нулю (VAR,hку=0).

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по АОУ в час h объем снижения потребления АОУ VAR,hфакт принимается равным нулю.

4. Порядок подтверждения возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта тестирования.

4.1. СО при проведении тестирования осуществляет проверку возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта тестирования:

а) для проверки осуществляется расчет графиков базовой нагрузки для всех рабочих дней, в отношении которых такие графики базовой нагрузки могут быть рассчитаны в соответствии с настоящим Порядком, но не менее 10 графиков базовой нагрузки;

б) для совокупности дней, указанных в подп. «а» настоящего пункта, рассчитать:

- графики базовой нагрузки АОУ для каждого из вариантов подстройки, предусмотренных в п. 2.1.4 настоящего Порядка. Дальнейшие расчеты проводятся для каждого варианта подстройки отдельно;

- абсолютное отклонение (absolute error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии агрегированного объекта по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов, установленного подп. «б» п. 2.1.1 настоящего Порядка:

et=1kVor,hkку-Vadj,khбаз ;

- средний квадрат отклонения (mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии агрегированного объекта по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

MSE= et2n;

- среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии агрегированного объекта для совокупности рассматриваемых часов:

RMSE= MSE;

- среднее часовое потребление электроэнергии АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

C= 1kVor,hkкуn;

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии агрегированного объекта для совокупности рассматриваемых часов:

RRMSE= RMSEC.

4.2. Результатом расчета являются значения RMSE и RRMSE для каждого из вариантов подстройки.

4.3. Решение о возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ принимается при одновременном выполнении двух условий:

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ для совокупности рассматриваемых часов хотя бы для одного из вариантов подстройки не превышает 0,2 и

- двойная величина среднеквадратического отклонения (root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии агрегированного объекта для совокупности рассматриваемых часов для этого варианта подстройки не превышает заявленную величину объема снижения потребления АОУ.

4.4. Решение о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления ОР принимается в случае невыполнения любого из условий, указанных в п. 4.3 настоящего Порядка.

4.5. По результатам проверки СО принимает решение о возможности (невозможности) применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта тестирования.

4.6. В случае принятия СО указанного в п. 4.4 настоящего Порядка решения для определения объема снижения потребления объекта тестирования агрегатор вправе выбрать иной метод определения объема снижения потребления объекта тестирования. При этом не допускается использовать метод «максимальная базовая нагрузка» для определения объема снижения потребления объекта тестирования, для которого значение RRMSE, рассчитанное в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка, не превышает 0,2.

В случае принятия СО решения о невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ тестирование такого АОУ в целом с использованием указанного метода не производится.

Порядок применения метода «максимальная базовая нагрузка»

5. Максимальная базовая нагрузка устанавливается агрегатором для каждого часа суток и направляется СО в порядке, установленном СО.

5.1. Порядок расчета значений условной максимальной нагрузки.

5.1.1. Для расчета значений условной максимальной нагрузки выбираются 10 последних рабочих дней, предшествующих дню, в отношении которого рассчитывается условная максимальная нагрузка (дню X), из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню построения графика нагрузки.

Для расчета не используются:

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии в установленные для разгрузки часы в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Порядка;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности энергопринимающего устройства к снижению потребления.

Если указанные ограничения не позволяют выбрать 10 дней для расчета значения условной максимальной нагрузки, объем снижения потребления объекта регулирования принимается равным нулю.

5.1.2. Значение условной максимальной нагрузки определяется как среднее арифметическое величины потребления за каждый час суток, для дня расчета значения условной максимальной нагрузки, за каждый из выбранных в п. 5.1.1 настоящего Порядка рабочих дней:

Vor,hумн=d=110Vor,hdку10, где

Vor,hумн – значение условной максимальной нагрузки в час h;

Vor,hdку – потребление электроэнергии в час h в день d;

h – порядковый номер часа в день d, принимает значения от 1 до 24;

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с п. 4.1.1 настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

5.2. Для каждого часа h периода снижения потребления АОУ:

- если потребление электроэнергии ОР по данным коммерческого учета электроэнергии не превышает значение максимальной базовой нагрузки, то объем снижения потребления ОР Vor,hфакт определяется как разность между значением условной максимальной нагрузки и значением максимальной базовой нагрузки;

- если потребление электроэнергии ОР по данным коммерческого учета электроэнергии превышает значение максимальной базовой нагрузки, то объем снижения потребления ОР  Vor,hфакт принимается равным нулю.

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по ОР в час h объем снижения потребления  Vor,hфакт принимается равным нулю.

Порядок применения метода «заявленный график нагрузки»

6. Объем снижения потребления объекта тестирования определяется как разность между значением заявленной нагрузки и потреблением электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления объекта тестирования:

Vor(AR),hфакт=Vor(AR),hзгн-Vor(AR),hку, где

Vor(AR),hфакт – объем снижения потребления объекта тестирования в час h;

Vor(AR),hзгн – значение заявленной нагрузки объекта тестирования в час h;

Vor(AR),hку – объем потребления электроэнергии объекта тестирования по данным коммерческого учета электроэнергии в час h.

Если в любой из часов тестового события ОР выдает электроэнергию в сеть, то естьVor(AR),hку<0, то потребление электроэнергии ОР принимается равным нулю ( Vor(AR),hку=0).

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по объекту тестирования в час h объем снижения потребления  Vor(AR),hфакт принимается равным нулю.

Приложение 2

к Порядку проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления

Описание форматов файлов, используемых для обмена уведомлениями

между СО и агрегатором, и порядок формирования идентификаторов

1. Общие положения

1.1. Обмен уведомлениями между СО и агрегатором осуществляется в соответствии с порядком проведения аттестации.

1.2. Обмен уведомлениями между СО и агрегатором осуществляется по электронной почте с применением электронной подписи, через ВЭБ-интерфейс личного кабинета агрегатора в ИС «Обеспечения работы механизмов управления спросом на электрическую энергию» либо посредством API-интерфейса.

1.3. Уведомления передаются в виде электронных документов, сформированных посредством расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language – XML) в соответствии со спецификацией 1.0 (далее – XML).

1.4. При формировании электронных документов в формате XML рекомендуется использовать кодировку UTF-8 или UTF-16. Допускается также использование кодировки Windows-1251. Используемая кодировка должна быть указана в объявлении xml (xml declaration), наименование кодировки должно соответствовать наименованию используемого набора символов, зарегистрированному IANA (IANA Character Sets RFC 2978).

1.5. Информация, необходимая для организации обмена уведомлениями, отправляется из ЭТП при обработке заявления на аттестацию.

1.6. Уведомления о готовности к снижению потребления, информация о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств, информация о значениях максимальной базовой нагрузки энергопринимающих устройств и информация для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки (макеты – «availability», «schedule», «mbl», «window»; разделы 2, 4, 5, 6 приложения) отправляются агрегатором на адрес электронной почты Заказчика dr.notification@so-ups.ru или загружаются через ВЭБ-интерфейс с адресов электронной почты агрегатора, указанных в перечне лиц, уполномоченных осуществлять обмен информацией, направленной СО в п. 1.5 настоящего раздела.

1.7. В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ.

1.8. Требования к сообщениям электронной почты, используемым при обмене уведомлениями:

1.8.1. В поле «Тема письма» (Subject) почтового сообщения должно быть указано:

•	availability – для уведомлений о готовности объекта управления;

•	mbl – для передачи значений максимальной базовой нагрузки;

•	schedule – для передачи информации о заявленном графике нагрузки энергопринимающих устройств;

•	window – информация для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки.

1.8.2. Имя файла, содержащего электронный документ, должно иметь формат

–  “<тип документа>_<idАгрегатора>_<дата>_<номер документа>”, – для сообщений с темами availability, mbl, schedule, window, где:

•	тип документа указывается в соответствии с темой письма;

•	idАгрегатора – идентификатор агрегатора;

•	дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате “ГГГГММДД”, где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день;

•	номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются агрегатором и увеличиваются с каждым новым документом для данного типа документов, сформированным для одних и тех же суток;

•	idОР – идентификатор объекта регулирования.

1.9. Почтовые сообщения обрабатываются в порядке поступления независимо от порядкового номера и даты.

1.10. Файлы XML, содержащиеся в почтовом сообщении, обрабатываются в соответствии с типом документа и его номером. При этом не принимаются и не обрабатываются файлы, имеющие номер документа меньший, нежели тот, который уже обработан для документов данного типа.

1.11. При наличии у СО принятого документа за отчетные сутки и при получении электронного документа с большим номером за те же отчетные сутки и не имеющего ошибок формата, информация, переданная предыдущим документом, удаляется, при этом используется информация из документа, имеющего больший номер.

1.12. Идентификаторы для агрегатора и ОР назначаются АТС, идентификатор АОУ назначается СО.

2. Формат уведомления о готовности к снижению потребления (макет availability)

Для уведомлений о готовности к снижению потребления используется макет availability. Далее приведено описание структуры макета availability.

2.1. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <date>, <aggregator>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

2.2. Атрибут class элемента <message> содержит данные о типе электронного документа. Значением атрибута class должно быть availability.

2.3. Элемент <date> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <date>. Элемент <date> содержит информацию о времени создания документа и дату, в отношении которой формируется уведомление о готовности. Потомками элемента <date> являются элементы <timestamp> и <availability_date>.

2.4. Элемент <timestamp> содержит дату и время формирования данного документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

2.5. Элемент <availability_date> содержит дату, в отношении которой заявляется о готовности к снижению потребления, в формате “ГГГГММДД”.

2.6. Элемент <aggregator> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <aggregator>. Элемент содержит информацию для идентификации агрегатора. Атрибут name элемента <aggregator> содержит название организации Исполнителя. Атрибут id элемента <aggregator> содержит идентификатор агрегатора. Потомками элемента <aggregator> являются элементы <object>.

2.7. Элемент <object> элемента <aggregator> содержит информацию об АОУ. Документ может содержать один или несколько элементов <object>. Атрибут name элемента <object> содержит наименование АОУ, атрибут id элемента <object> содержит уникальный идентификатор АОУ. Потомками элемента <object> являются элементы <value>, <equipment>.

2.8. Элемент <value> элемента <object> содержит информацию о готовности АОУ к снижению потребления и может принимать значение «1» – АОУ готов к снижению потребления или «0» – АОУ не готов к снижению потребления.

2.9. Элемент <equipment> элемента <object> содержит информацию об ОР в составе АОУ. Элемент <object> может содержать один или несколько элементов <equipment>. Атрибут name элемента <equipment> содержит наименование ОР, атрибут id элемента <equipment> содержит уникальный идентификатор ОР.

2.10. Элемент <value> элемента <equipment> содержит информацию о готовности ОР к снижению потребления и может принимать значение «1» – ОР готово к снижению потребления или «0» – ОР не готово к снижению потребления.

3. Формат уведомления о тестовом событии (макет event)

Для уведомлений о тестовом событии используется макет event. Далее приведено описание структуры макета event.

3.1. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <date>, <event>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

3.2. Атрибут class элемента <message> содержит данные о типе электронного документа. Значением атрибута class должно быть event.

3.3. Элемент <date> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <date>. Элемент <date> содержит информацию о времени создания документа и дату, в отношении которой формируется уведомление о тестовом событии. Потомками элемента <datetime> являются элементы <timestamp> и <eventdate>.

3.4. Элемент <timestamp> содержит дату и время формирования данного документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

3.5. Элемент <event_date> содержит дату, в отношении которой сформировано уведомление о тестовом событии, в формате “ГГГГММДД”.

3.6. Элемент <event> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <event>. Элемент содержит информацию для идентификации агрегатора. Потомками элемента <event> являются элементы <event_occurred>, <object>.

3.7. Элемент <event_occured> элемента <event> содержит информацию о том, запланировано ли тестовое событие, и может принимать значение «1» – тестовое событие запланировано или «0» – тестовое событие не запланировано.

3.8. Элемент <object> является потомком элемента <event>. Документ может содержать один или несколько элементов <object>. Атрибут name элемента <object> содержит наименование АОУ, атрибут id элемента <object> содержит уникальный идентификатор АОУ. Потомками элемента <object> являются элементы <reduction_needed>, <reduction_start>.

3.9. Элемент <reduction_needed> элемента <object> содержит информацию о необходимости снижения потребления АОУ и может принимать значение «1» – снижение потребления требуется или «0» – снижение потребления не требуется.

3.10. Элемент <reduction_start> элемента <object> содержит порядковый номер часа суток (время московское), начиная с которого (включая указанный час) должно быть обеспечено снижение потребления АОУ заявленной длительности, и может принимать значения от 1 до 24. Значение 1 соответствует интервалу времени от 00:00 до 01:00, значение 2 соответствует интервалу от 01:00 до 02:00 и т.д. Если снижение потребления рассматриваемого АОУ не требуется, значение элемента <reduction_start> должно быть 0.

4. Формат передачи информации о заявленном графике нагрузки ОР (АОУ) (макет schedule)

Для передачи информации о заявленном графике нагрузки ОР (АОУ) используется макет schedule. Далее приведено описание структуры макета schedule.

4.1. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <date> и <aggregator>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

4.2. Атрибут class элемента <message> содержит данные о типе электронного документа. Значением атрибута class должно быть schedule.

4.3. Элемент <date> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <date>. Элемент <date> содержит информацию о времени создания документа и дату, в отношении которой направляется заявленный график нагрузки ОР (АОУ). Потомками элемента <date> являются элементы <timestamp> и <schedule_date>.

4.4. Элемент <timestamp> содержит дату и время формирования данного документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

4.5. Элемент <schedule_date> содержит дату, в отношении которой заявляются графики нагрузки ОР (АОУ), в формате “ГГГГММДД”.

4.6. Элемент <aggregator> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <aggregator>. Элемент содержит информацию для идентификации агрегатора. Атрибут name элемента <aggregator> содержит название организации агрегатора. Атрибут id элемента <aggregator> содержит идентификатор агрегатора.

4.7. Потомками элемента <aggregator> являются элементы <object>.

4.8. Элемент <object> элемента <aggregator> содержит информацию об АОУ агрегатора. Документ может содержать один или несколько элементов <object>. Атрибут name элемента <object> содержит наименование АОУ, атрибут id элемента <object> содержит уникальный идентификатор АОУ. Потомками элемента <object> являются элементы <period> и (или) <equipment>.

4.9. Элемент <period> элемента <object> содержит временной диапазон и значения заявленного графика нагрузки АОУ. Потомками элемента <period> являются элементы <value>. В элементах <object> должно присутствовать 24 элемента <period>, соответствующих интервалу, равному 1 часу. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата. В случае определения объема снижения потребления по ОР элемент <period> элемента <object> игнорируется и может отсутствовать.

4.10. Элемент <equipment> элемента <object> содержит информацию об ОР в составе АОУ. Элемент <object> может содержать один или несколько элементов <equipment>. Атрибут name элемента <equipment> содержит наименование ОР, атрибут id элемента <equipment> содержит уникальный идентификатор ОР. В случае определения объема снижения потребления по АОР в целом элемент <equipment> игнорируется и может отсутствовать.

4.11. Элемент <period> элемента <equipment> содержит временной диапазон и значения заявленного графика нагрузки ОР. Потомками элемента <period> являются элементы <value>. В элементах <equipment> должно присутствовать 24 элемента <period>, соответствующих интервалу, равному 1 часу. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата. В случае определения объема снижения потребления по АОУ в целом элемент <period> является потомком элемента <object>.

4.12. Атрибуты start и end элемента <period> являются обязательными и содержат время начала и конца измерения соответственно, в формате “чч”, где: чч – часы. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время начала периода, end=00.

4.13. Содержимым элемента <value> является значение заявленного графика нагрузки ОР в кВт (кВт×ч).

5. Формат передачи информации о значениях максимальной базовой нагрузки ОР (макет mbl)

Для уведомлений о значениях максимальной базовой нагрузки используется макет mbl. Далее приведено описание структуры макета mbl.

5.1. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <date> и <aggregator>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

5.2. Атрибут class элемента <message> содержит данные о типе электронного документа. Значением атрибута class должно быть mbl.

5.3. Элемент <date> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <date>. Элемент <date> содержит информацию о времени создания документа и дату, с которой начинают действовать значения максимальной базовой нагрузки. Потомками элемента <date> являются элементы <timestamp> и <mbl_date>.

5.4. Элемент <timestamp> содержит дату и время формирования данного документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

5.5. Элемент <mbl_date> содержит дату, с которой начинают действовать значения максимальной базовой нагрузки, в формате “ГГГГММДД”.

5.6. Элемент <aggregator> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <aggregator>. Элемент содержит информацию для идентификации агрегатора. Атрибут name элемента <aggregator> содержит название организации агрегатора. Атрибут id элемента <aggregator> содержит идентификатор агрегатора.

5.7. Потомками элемента <aggregator> являются элементы <object>.

5.8. Элемент <object> элемента <aggregator> содержит информацию об АОУ агрегатора. Документ может содержать один или несколько элементов <object>. Атрибут name элемента <object> содержит наименование АОУ, атрибут id элемента <object> содержит уникальный идентификатор АОУ. Потомками элемента <object> являются элементы <equipment>.

5.9. Элемент <equipment> элемента <object> содержит информацию об ОР в составе АОУ. Элемент <object> может содержать один или несколько элементов <equipment>. Атрибут name элемента <equipment> содержит наименование ОР, атрибут id элемента <equipment> содержит уникальный идентификатор ОР.

5.10. Элемент <period> элемента <equipment> содержит временной диапазон и значения максимальной базовой нагрузки ОР. Потомками элемента <period> являются элементы <value>. В элементах <equipment> должно присутствовать 24 элемента <period>, соответствующих интервалу, равному 1 часу. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата.

5.11. Атрибуты start и end элемента <period> являются обязательными и содержат время начала и конца измерения соответственно, в формате “чч”, где: чч – часы. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время начала периода, end=00.

5.12. Содержимым элемента <value> является значение максимальной базовой нагрузки ОР в кВт (кВт×ч).

6. Формат передачи информации для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки (макет window)

Для уведомлений о информации для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки используется макет window. Далее приведено описание структуры макета window.

6.1. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <date> и <aggregator>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

6.2. Атрибут class элемента <message> содержит данные о типе электронного документа. Значением атрибута class должно быть window.

6.3. Элемент <date> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <date>. Элемент <date> содержит информацию о времени создания документа и дату, в отношении которой должен быть построен начальный график базовой нагрузки или проведен расчет значений условной максимальной нагрузки. Потомками элемента <date> являются элементы <timestamp> и <window_date>.

6.4. Элемент <timestamp> содержит дату и время формирования документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

6.5. Элемент <window_date> содержит дату, в отношении которой будет построен начальный график базовой нагрузки или проведен расчет значений условной максимальной нагрузки, в формате “ГГГГММДД”.

6.6. Элемент <aggregator> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <aggregator>. Элемент содержит информацию для идентификации агрегатора. Атрибут name элемента <aggregator> содержит название организации агрегатора. Атрибут id элемента <aggregator> содержит идентификатор агрегатора. Потомком элемента <aggregator> является элемент <object_list>.

6.7. Элемент <object_list> элемента <aggregator> содержит информацию о перечне АОУ агрегатора. В документе допускается наличие только одного элемента <object_list>. Потомком элемента <object_list> является элемент <object>.

6.8. Элемент <object> элемента <object_list> содержит информацию об АОУ агрегатора. Элемент <object_list> может содержать один или несколько элементов <object>. Атрибут name элемента <object> содержит наименование АОУ, атрибут id элемента <object> содержит уникальный идентификатор АОУ. Потомком элемента <object> является элемент <equipment_list>.

6.9. Элемент <equipment_list> элемента <object> содержит информацию о перечне ОР, входящих в АОУ. В документе допускается наличие одного или нескольких элементов <equipment_list>. Потомком элемента <equipment_list> является элемент <equipment>.

6.10. Элемент <equipment> элемента <equipment_list> содержит информацию об ОР в составе АОУ. Элемент <equipment_list> может содержать один или несколько элементов <equipment>. Атрибут name элемента <equipment> содержит наименование ОР, атрибут id элемента <equipment> содержит уникальный идентификатор ОР. Потомком элемента <equipment> является элемент <date_list>.

6.11. Элемент <date_list> элемента <equipment> содержит перечень дней, необходимых для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки ОР. Потомком элемента <date_list> является элемент <date>.

6.12. Элемент <date> элемента <date_list> содержит информацию о дате для построения начального графика базовой нагрузки или расчета значений условной максимальной нагрузки. Потомком элемента <date> является элемент <value>.

6.13. Атрибут num элемента <date> содержит информацию о порядковом номере даты из окна. Значение атрибута num принимает от 1 до 10.

6.14. Содержимым элемента <value> является значение даты окна в формате “ГГГГММДД”.

Добавить приложения

Приложение 2

Порядок определения значения удельного показателя экономического эффекта от оказания услуг по управлению изменением режима потребления

- Расчет удельного показателя экономического эффекта

Значение удельного показателя экономического эффекта от оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии определяется СО на календарный год, в отношении которого будут проводиться краткосрочные отборы ресурса, в денежном выражении в отношении 1 МВт снижения потребления электрической энергии при оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии по следующей формуле:

Эуд эк=ЭудРСВ+ ЭудКОМ iЦЗ , где:

ЭудРСВ – удельный экономический эффект на РСВ от влияния услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, рассчитываемый в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

ЭудКОМ iЦЗ – удельный экономический эффект от оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, получаемый при проведении конкурентного отбора мощности с учетом влияния для соответствующей ценовой зоны, рассчитываемый в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

- Расчет удельного экономического эффекта на РСВ

Расчет удельного экономического эффекта на РСВ производится на основании величины совокупного экономического эффекта от учета ценозависимого снижения объемов покупки электрической энергии и (или) снижения объема потребления электрической энергии потребителями, участвующими в групповом управлении изменением нагрузки, за отчетный период, суммарного планового объема снижения потребления, предусмотренного договорами на оказание услуг по управлению спросом на электрическую энергию, предусмотренными Правилами отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 117 (далее – услуги по управлению спросом), заключенными по результатам проведенных в отношении отчетного периода отборов, с учетом коэффициента фактического исполнения за отчетный период. Под отчетным периодом понимается 2 (два) календарных года, предшествующих году проведения краткосрочного отбора.

Удельный экономический эффект на РСВ рассчитывается по следующей формуле:

ЭудРСВ=ЭсуммРСВКисп×Рснпотрдог , где:

Pснпотрдог – суммарный плановый объем снижения потребления, предусмотренный договорами на оказание услуг по управлению спросом, заключенными по результатам проведенных в отношении отчетного периода отборов;

Кисп – коэффициент фактического исполнения снижения потребления в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по управлению спросом, рассчитываемый по формуле:

Кисп=РснпотрфактРснпотрдог, где:

Pснпотрфакт – суммарный фактический объем снижения потребления за отчетный период в рамках оказания услуг по договорам на оказание услуг по управлению спросом;

ЭсуммРСВ – суммарный экономический эффект на РСВ за отчетный период, рассчитываемый по формуле:

ЭсуммРСВ=(1-РцзсппланРсуммплан)×ЭсобРСВ , где:

ЭсобРСВ – экономический эффект от учета ценозависимого снижения объемов покупки электрической энергии и (или) снижения объема потребления электрической энергии потребителями, участвующими в групповом управлении изменением нагрузки в сутки, где произошло событие управлением спросом, определяемый в соответствии с пунктом 9.5 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Данные об экономическом эффекте публикуются на сайте Коммерческого оператора по ссылке https://www.atsenergo.ru/results/rsv/dr.

Рсуммплан – суммарный плановый объем снижения потребления, рассчитываемый по формуле:

Рсуммплан=Рцзспплан+Pснпотрдог, где:

Рцзспплан – плановый объем снижения потребления, учитываемый при проведении КОМ на отчетный период.

- Расчет экономического эффекта в КОМ

Расчет удельного экономического эффекта от оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, получаемый при проведении КОМ, производится на основании величины совокупного экономического эффекта от учета влияния услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на результаты торговли мощностью на оптовом рынке в календарном году, включающем периоды оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, в отношении которых будут проводиться краткосрочные отборы ресурса, приведенной к величине за один месяц.

Под отчетным периодом понимается 1 (один) календарный год с 1 января по 31 декабря, включающий периоды оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, в отношении которых будут проводиться краткосрочные отборы ресурса.

Удельный экономический эффект в КОМ рассчитывается по следующей формуле:

ЭудКОМ iЦЗ= (mKрез, miЦЗ∙PКOM, miЦЗРснпотр, mплан,iЦЗ∙ЦКОМ, без снпотрiЦЗ-ЦКОМiЦЗ)/N , где:

Kрез, miЦЗ – сезонный коэффициент, применяемый к месяцу m в отношении ценовой зоны i и опубликованный на официальном сайте АО «АТС» (https://www.atsenergo.ru/nreport?rname=season_koeff);

PКOM, miЦЗ – объем мощности генерирующих объектов, отобранных по итогам КОМ, в месяце m (без учета объемов мощности генерирующих объектов, мощность которых учитывается при проведении КОМ как подлежащая обязательной покупке на оптовом рынке);

Рснпотр, mплан,iЦЗ – прогнозируемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в месяце m в ценовой зоне i, учтенный при проведении КОМ в отношении отчетного периода;

ЦКОМiЦЗ – цена на мощность в ценовой зоне i, определенная в соответствии с Регламентом проведения конкурентных отборов мощности (Приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

ЦКОМ, без снпотрiЦЗ – цена на мощность в ценовой зоне i, которая сложилась бы в случае отсутствия учитываемых при проведении конкурентного отбора мощности объемов услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Цена подлежит определению в соответствии с приложением 3 к Регламенту проведения конкурентных отборов мощности (Приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

N – количество месяцев в отчетном периоде.

Приложение 5

Порядок формирования, регистрации и изменения

агрегированного объекта управления

- Общие положения

  - Регистрацию агрегированных объектов управления (АОУ) осуществляет СО в соответствии с настоящим Порядком.

  - Регистрация АОУ осуществляется в целях получения агрегатором статуса субъекта оптового рынка и (или) возможности участия в отборе исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (далее – отбор) с использованием данного АОУ.

  - Формирование АОУ осуществляется агрегатором из состава зарегистрированных объектов регулирования (ОР) в соответствии с приложением 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

- Формирование и регистрация агрегированного объекта управления

  - Формирование АОУ осуществляется агрегатором с использованием функционала ЭТП в соответствии с требованиями, предъявляемыми к АОУ и установленными в п. 3 настоящего Порядка.

  - Заявление о регистрации АОУ, сформированного в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка, направляется агрегатором в СО и содержит следующую информацию:

- наименование юридического лица – заявителя (агрегатора);

- коды и наименования ОР, включенных в состав заявленного АОУ;

- длительность снижения потребления электрической энергии АОУ (количество часов непрерывного снижения потребления электрической энергии (1, 2, 3 или 4 часа);

- тип участия АОУ в оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (с изменением режима потребления электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперед (тип 1) или с изменением режима потребления электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы (тип 2). При этом до 1 января 2027 года подлежит указанию только тип 1);

- дату (время) подачи заявления;

- ФИО представителя агрегатора, подавшего заявление;

- информацию об электронной подписи лица, подавшего заявление.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней СО рассматривает заявление о регистрации АОУ агрегатора на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к АОУ и установленным в п. 3.1 настоящего Порядка, и уведомляет агрегатора и КО (при необходимости) о результатах рассмотрения данного заявления:

    - Если заявленный агрегатором АОУ соответствует указанным требованиям, то СО выполняет следующие действия:

- регистрирует АОУ с присвоением уникального кода и наименования АОУ и уведомляет об этом агрегатора;

- включает АОУ в перечень зарегистрированных АОУ;

- уведомляет агрегатора о регистрации АОУ;

- направляет уведомление о регистрации АОУ в КО (в случае если агрегатор не имеет статуса субъекта оптового рынка).

В уведомлении о регистрации АОУ указывается следующая информация:

- наименование и ИНН юридического лица – агрегатора;

- результат рассмотрения заявления о регистрации АОУ;

- код и наименование АОУ;

- коды и наименования ОР, включенных в состав зарегистрированного АОУ;

- аттестованные количественные характеристики снижения потребления по АОУ, определенные в соответствии с п. 4.3 Порядка проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту), определенные СО в отношении данного АОУ с учетом длительности непрерывного снижения потребления, указанной агрегатором в заявлении о регистрации АОУ;

- тип участия АОУ в оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии;

- информация о включении АОУ в Реестр зарегистрированных АОУ в соответствии с п. 4.3 настоящего Порядка;

- дата (время) рассмотрения заявления о регистрации АОУ;

- ФИО сотрудника СО, рассмотревшего заявление;

- информация об электронной подписи сотрудника СО, рассмотревшего заявление.

    - Если заявленный агрегатором АОУ не соответствует требованиям, установленным в соответствии с п. 3.1 настоящего Порядка, то СО уведомляет агрегатора об отказе в регистрации данного АОУ.

В уведомлении об отказе в регистрации АОУ указывается следующая информация:

- наименование и ИНН юридического лица – агрегатора;

- результат рассмотрения заявления с указанием причины отказа в регистрации АОУ;

- коды и наименования ОР, заявленных агрегатором в состав данного АОУ;

- дата (время) рассмотрения заявления о регистрации АОУ;

- ФИО сотрудника СО, рассмотревшего заявление;

- информация об электронной подписи сотрудника СО, рассмотревшего заявление.

  - Количество АОУ, зарегистрированных в отношении одного агрегатора, не ограничивается.

- Требования к агрегированному объекту управления

  - АОУ может быть сформирован агрегатором из состава ОР при одновременном выполнении следующих условий:

    - ОР зарегистрированы КО в отношении данного агрегатора в соответствии с приложением 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

    - ОР не входят в состав других АОУ, зарегистрированных СО в соответствии с настоящим Порядком;

    - ОР расположены в одной ценовой зоне оптового рынка;

    - Суммарный аттестованный объем снижения потребления по всем ОР, включенным в АОУ, определенный в соответствии с п. 4.3 Порядка проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту), составляет не менее 0,1 МВт;

    - ОР имеют одинаковый тип участия в оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии (до 1 января 2027 года для всех ОР подлежит применению только тип 1).

  - В один АОУ могут входить ОР с разной длительностью непрерывного снижения потребления.

  - АОУ должен состоять как минимум из 1 (одного) ОР. Максимальное количество ОР в одном АОУ не ограничивается.

  - Зарегистрированные АОУ должны иметь уникальный код и наименование, сформированные в следующем порядке:

- код: [префикс AR][ИНН юридического лица – агрегатора][4-х значный порядковый номер АОУ];

- наименование: [буквенное обозначение наименования юридического агрегатора, формируемое СО] № [порядковый номер АОУ].

  - Период действия регистрации АОУ носит бессрочный характер с учетом особенностей, предусмотренных п. 5.4 настоящего Порядка.

- Предоставление информации о зарегистрированных АОУ в КО

  - Информацию о зарегистрированных АОУ СО передает в КО в форме Реестра зарегистрированных АОУ не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала срока подачи (приема) заявок для участия в отборе, информация о котором опубликована СО в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента, в порядке, установленном Соглашением.

  - СО формирует Реестр зарегистрированных АОУ из перечня зарегистрированных АОУ. В Реестр зарегистрированных АОУ включаются АОУ, отвечающие одновременно следующим требованиям:

а) срок действия договоров на оказание услуг по изменению режима потребления, заключенных в отношении ОР, включенных в АОУ, включает в себя весь период (все периоды) оказания услуг, на который (которые) проводится соответствующий отбор;

б) срок подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка, определяемый в соответствии с требованиями Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) или Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении всех ОР, включенных в АОУ, истекает после окончания периода (периодов) оказания услуг, на который (которые) проводится соответствующий краткосрочный отбор ресурса по управлению изменением режима потребления, либо после даты окончания срока подачи (приема) заявок, определенной в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента в целях проведения долгосрочного отбора ресурса;

в) в состав АОУ не включены ОР, в отношении которых КО в порядке, установленном Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), выявлено повторное несоответствие системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка и при этом срок, равный 6 (шести) расчетным периодам начиная с 1 (первого) числа месяца, в котором выявлено указанное повторное несоответствие, заканчивается в течение или по окончании периода (периодов) оказания услуг, на который (которые) проводится соответствующий отбор;

г) в состав АОУ не включены ОР, которые имеют неактуальный статус информации в Реестре зарегистрированных объектов регулирования, полученного СО от КО.

- Изменение агрегированного объекта управления

  - Агрегатор может изменить состав ОР, включенных в зарегистрированный АОУ, путем подачи в СО Заявления об изменении агрегированного объекта управления.

  - В течение 1 (одного) рабочего дня СО рассматривает Заявление об изменении агрегированного объекта управления агрегатора на предмет соответствия заявленных изменений АОУ требованиям, установленным п. 3 настоящего Порядка. В результате рассмотрения Заявления об изменении агрегированного объекта управления СО регистрирует изменение состава ОР, включенных в АОУ (изменение АОУ), или направляет мотивированный отказ. Уведомления о результатах рассмотрения Заявления об изменении агрегированного объекта управления СО направляет агрегатору.

  - При регистрации изменения состава ОР, включенных в АОУ (изменения АОУ):

- аттестованные количественные характеристики снижения потребления АОУ (объем и длительность непрерывного снижения потребления) изменяются с учетом измененного состава ОР в соответствии с п. 4.3 Порядка проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту);

- код и наименование АОУ остаются без изменений.

  - Если в результате принятых СО изменений в составе АОУ не остается ни одного ОР, регистрация такого АОУ аннулируется.

  - Заявления об изменении АОУ не принимаются в отношении АОУ, информация о которых направлена СО в КО в составе Реестра зарегистрированных АОУ для проведения отбора в соответствии с пп. 4.1, 4.2 настоящего Порядка, до направления СО в КО Реестра итогов отбора в соответствии с п. 2.6.6 настоящего Регламента.

- Порядок информационного обмена между СО и агрегаторами

  - Информационный обмен между агрегатором и СО в процессе формирования, регистрации и изменения АОУ осуществляется в электронном виде с использованием электронной торговой площадки СО (адрес в сети Интернет https://etp.so-ups.ru/).

Доступ к электронной торговой площадке СО предоставляет представителям агрегатора (пользователям информационной системы), указанным агрегатором в соответствии с п. 5 Порядка проведения аттестации объектов регулирования и агрегированных объектов управления (приложение 4 к настоящему Регламенту).

  - Процесс формирования, регистрации и изменения АОУ предусматривает обмен следующей информацией:

- Заявление о регистрации агрегированного объекта управления (Заявление об изменении агрегированного объекта управления) – направляется агрегатором в СО;

- Уведомление о регистрации АОУ (Уведомление о регистрации изменения АОУ) – направляется СО агрегатору;

- Уведомление об отказе в регистрации АОУ (Уведомление об отказе в регистрации изменения АОУ) – направляется СО агрегатору.

  - Информация, указанная в п. 6.2 настоящего Порядка, подписывается с применением электронной подписи следующих видов:

- квалифицированная электронная подпись при наличии машиночитаемой доверенности;

- неквалифицированная электронная подпись, выданная удостоверяющим центром АО «АТС», с областью применения 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.14 – документы, обеспечивающие взаимодействие с Системным оператором.

  - Порядок использования электронной торговой площадки СО определяется СО и публикуется в личном кабинете пользователя информационной системы.

- Порядок информационного обмена между СО и КО

  - Информация о Реестре зарегистрированных АОУ для проведения отбора направляется СО в электронном виде с использованием ИС «Автоматизированная система обмена юридически значимыми документами между АО «СО ЕЭС» и АО «АТС» (СОИ2) в соответствии с Соглашением.

  - Информация о первом зарегистрированном АОУ в отношении агрегатора, который не имеет статуса субъекта оптового рынка, направляется СО в КО в форме электронной копии письма, подписанного уполномоченным сотрудником СО, с адресов электронной почты, указанных в Соглашении.

Приложение 5.1

Реестр субъектов оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) в отношении которых введена процедура банкротства

на __ ________ ____ г.

| № п/п | Наименование субъекта оптового рынка | Код субъекта оптового рынка | Процедура банкротства |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

Почасовой отчет о фактически исполненных объемах снижения потребления электрической энергии и показателях неготовности агрегированного объекта управления

Отчетный период:

| Дата | Отчетный час | Показатели неготовности и их составляющие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование объекта агрегированного управления спросом | Код ГТП участника, с использованием которой приобретается электрическая энергия и мощность | Vq,hраспр | Vq, h2.2 | Δq, h2.2 | Vq, hфакт | Δq, H5 |
|  |  |  |  | Распределенный по отношению к совокупности энергопринимающих устройств OR в одной ГТП q часовой плановый объем снижения потребления агрегированного объекта управления, МВт | Максимальный объем снижения потребления электрической энергии, отнесенный к агрегированному объекту управления AR в отношении ГТП q, заявленный до 16-30 суток Х-2, МВт | Снижение максимального объема снижения по уведомлению РСВ в сутки X-2, МВт | Объем фактического снижения потребления электрической энергии агрегированным объектом управления в отношении ГТП q в часе h, МВт | Отклонение объема фактического снижения потребления электрической энергии от максимального объема снижения потребления электрической энергии, заявленного на этапе РСВ в сутки Х-2, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 7

Ежемесячный отчет о фактически исполненных объемах снижения потребления электрической энергии

Отчетный период:

| Наименование АОУ | Код ГТП участника, с использованием которой приобретается электрическая энергия и мощность | VAR,mдог | VAR,mфакт исп | VAR, mнед | VAR,mштраф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем снижения потребления электрической энергии в отношении агрегированного объекта управления, МВт | Фактически исполненный объем снижения потребления электрической энергии агрегированного объекта управления, МВт | Объем невыполнения снижения потребления электрической энергии агрегированным объектом управления, МВт | Объем штрафа, связанный с превышением объема недопоставки над договорным объемом, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Vq,mраспр | Vq,mфакт исп | Vq,mнед_1 | Vq,mнед_2 | Vq,mнед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределенный по отношению к совокупности энергопринимающих устройств OR в одной ГТП q месячный плановый объем снижения потребления, МВт | Фактически исполненный объем снижения потребления электрической энергии ГТП q, МВт | Объем невыполнения снижения потребления электрической энергии ГТП q, определенный согласно п. 5.3.1 настоящего Регламента, МВт | Объем невыполнения снижения потребления электрической энергии ГТП q, определенный согласно п. 5.3.1 настоящего Регламента, МВт | Объем невыполнения снижения потребления электрической энергии ГТП q, МВт |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание. Округление объемов невыполнения требований производится с точностью до трех знаков после запятой.

Приложение 8

Порядок расчета фактических объемов снижения потребления объектов регулирования (агрегированных объектов управления) ДЛЯ КАЖДОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

1. В настоящем порядке используются следующие термины:

график базовой нагрузки (baseline) – расчетный график нагрузки, используемый для моделирования потребления объекта регулирования (агрегированного объекта), обеспечивающего снижение потребления в рамках события управления спросом, в предположении, что такое событие не произошло;

окно построения графика базовой нагрузки, окно построения (baseline window) – совокупность дней, предшествующих расчетному дню (дню X), используемых для построения графика базовой нагрузки;

правила исключения (exclusion rules) – правила, определяющие, какие из дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки, исключаются из расчета графика базовой нагрузки;

метод вычисления (calculation type) – математический метод, используемый для расчета графика базовой нагрузки на основе информации о потреблении электроэнергии в дни, включенные в окно построения графика базовой нагрузки с учетом правил исключения;

подстройка графика базовой нагрузки (baseline adjustment) – приведение графика базовой нагрузки в соответствие с фактическим потреблением в расчетный день;

аддитивная подстройка графика базовой нагрузки (additive adjustment) – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как арифметической суммы исходного графика базовой нагрузки и рассчитанной величины подстройки;

мультипликативная подстройка графика базовой нагрузки (scalar adjustment) – метод подстройки графика базовой нагрузки, предполагающий формирование подстроенного графика базовой нагрузки как произведения исходного графика базовой нагрузки и рассчитанного коэффициента подстройки;

асимметричная подстройка графика базовой нагрузки (asymmetric adjustment) – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки только в сторону увеличения потребления;

симметричная подстройка графика базовой нагрузки (symmetric adjustment) – подстройка, предполагающая изменение исходного графика базовой нагрузки как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения потребления;

ограничение подстройки (adjustment cap) – предел изменения значений базовой нагрузки в процессе подстройки;

потребление электроэнергии агрегированного объекта управления – арифметическая сумма значений потребления электроэнергии всех объектов регулирования в составе АОУ, в отношении которых в рассматриваемый день заявлена готовность к снижению потребления.

2. Построение графика базовой нагрузки для объекта регулирования осуществляется по методу «10 из 10».

2.1. Порядок построения графика базовой нагрузки методом «10 из 10».

2.1.1. Сформировать окно построения графика базовой нагрузки:

а) включить в окно построения графика базовой нагрузки последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X). При выборе указанных 10 рабочих дней в окно построения графика базовой нагрузки не включаются дни в соответствии с подп. «б» настоящего пункта настоящего Порядка;

б) в окно построения графика базовой нагрузки для объекта регулирования не включаются:

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии за часы из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО;

- дни, в отношении которых субъект оптового рынка заявил о нехарактерном графике потребления объекта регулирования;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности объекта регулирования к снижению потребления;

- дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность АОУ к снижению потребления или готовность АОУ или ОР была не подтверждена.

При этом сутки, в которые объект регулирования признан неготовым осуществлять снижение потребления в связи с проведенными проверками на первом и втором этапе подтверждения готовности объекта регулирования по причинам, не перечисленным выше в настоящем пункте, включаются в окно построения графика базовой нагрузки.

Если указанные ограничения не позволяют сформировать окно построения графика базовой нагрузки, включающее в себя 10 рабочих дней, снижение потребления объекта регулирования признается равным нулю.

2.1.2. Применить правила исключения: для построения графика базовой нагрузки используются 10 из 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки, то есть исключения отсутствуют.

2.1.3. Провести расчет графика базовой нагрузки. Использовать тип вычисления – среднее арифметическое величины потребления за каждый час суток, за 10 дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки с учетом исключений согласно пп. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка:

Vor,hбаз=d=110V or,hdку10, где

Vor,hбаз – значение базовой нагрузки в час h;

V or,hdку – потребление электроэнергии в час h в день d;

h – порядковый номер часа в день d, принимает значения от 1 до 24;

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с пп. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

2.1.4. Осуществить подстройку рассчитанного графика базовой нагрузки. Предусмотрены следующие варианты подстройки графика базовой нагрузки:

- подстройка не осуществляется;

- подстройка осуществляется для графиков базовой нагрузки, рассчитанных для дней, которым предшествовал рабочий день (например, если воскресенье – выходной день, то для понедельника подстройка не применяется);

- подстройка осуществляется для всех графиков базовой нагрузки.

Выбор варианта подстройки осуществляется при проверке возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования в соответствии с п. 6 настоящего Порядка.

Использовать симметричную аддитивную подстройку:

Vadj,hбаз=Vor,hбаз+a, где

Vadj,hбаз – значение базовой нагрузки в час h с учетом подстройки;

a – величина подстройки.

Величина подстройки определяется как среднее арифметическое величин разности между потреблением электроэнергии в каждый час периода с 15:00 до 17:00 часов (16-й и 17-й часы) для первой ценовой зоны или с 11:00 до 13:00 часов (12-й и 13-й часы) для второй ценовой зоны рабочего дня X-1, предшествующего расчетному дню X, определенным по данным коммерческого учета электроэнергии, и графиком базовой нагрузки за тот же день и период:

a=h=1617(V or,h(x-1)ку-Vor,h(x-1)баз)2.

2.1.5. Независимо от используемого варианта подстройки подстройка не осуществляется, если:

- график базовой нагрузки для дня, предшествующего расчетному дню, не был рассчитан из-за невозможности формирования окна построения в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Порядка либо

- расчетному дню предшествовал день, который не включается в окно построения графика базовой нагрузки в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Порядка.

2.1.6. Проверить необходимость ограничения подстройки, применить ограничение (при необходимости).

Значение базовой нагрузки с учетом подстройки за каждый час не должно быть меньше 0,8 от значения базовой нагрузки без подстройки и не должно превышать 1,2 значения базовой нагрузки без подстройки.

Если

Vadj,hбаз<0,8×Vor,hбаз, то

Vadj,hбаз=0,8×Vor,hбаз.

Если

Vadj,hбаз>1,2×Vor,hбаз, то

Vadj,hбаз=1,2×Vor,hбаз.

2.2. Объем снижения потребления объекта регулирования определяется как разность между значением базовой нагрузки с учетом подстройки, определенной в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Порядка, и потреблением электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления агрегированного объекта:

Vor, hфакт=Vadj,hбаз-Vor, hку, где

Vor, hфакт – объем снижения потребления объекта регулирования в час h;

Vor, hку – объем потребления объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии в час h.

Если в любой из часов события управления спросом объект регулирования выдает электроэнергию в сеть, то есть Vor, hку<0, то потребление электроэнергии объекта регулирования принимается равным нулю (Vor, hку=0).

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по объекту регулирования в час h объем снижения потребления Vor, hфакт принимается равным нулю.

3. Построение графика базовой нагрузки для агрегированного объекта осуществляется по методу «10 из 10».

3.1. Порядок построения графика базовой нагрузки для агрегированного объекта методом «10 из 10».

3.1.1. Сформировать окно построения графика базовой нагрузки для агрегированного объекта:

а) включить в окно построения графика базовой нагрузки последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X).  При выборе указанных 10 рабочих дней в окно построения графика базовой нагрузки не включаются дни в соответствии с подп. «б» настоящего пункта;

б) в окно построения графика базовой нагрузки АОУ не включаются:

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии;

- дни, в отношении которых субъект оптового рынка заявил о нехарактерном графике потребления одного и более объектов регулирования, потребление электроэнергии которых должно быть учтено при расчете потребления электроэнергии агрегированного объекта в рассматриваемый день;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности АОУ к снижению потребления;

- дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность АОУ к снижению потребления и готовность к снижению потребления объектов регулирования, потребление электроэнергии которых должно быть учтено при расчете потребления электроэнергии АОУ в рассматриваемый день, или дни, в которые готовность объекта управления была не подтверждена на первом этапе.

При этом сутки, в которые АОУ был признан неготовым осуществлять снижение потребления в связи с невозможностью формирования на эти сутки окна построения графика базовой нагрузки АОУ, включаются в окно построения графика базовой нагрузки АОУ.

Если указанные ограничения не позволяют сформировать окно построения графика базовой нагрузки, включающее в себя 10 рабочих дней, снижение потребления АОУ признается равным нулю.

3.1.2. Применить правила исключения: для построения графика базовой нагрузки АОУ используются 10 из 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки АОУ, то есть исключения отсутствуют.

3.1.3. Провести расчет графика базовой нагрузки для АОУ. Использовать тип вычисления – среднее арифметическое величины потребления электроэнергии АОУ за каждый час суток, за 10 рабочих дней, включенных в окно построения графика базовой нагрузки с учетом исключений согласно пп. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Порядка:

VAR,hбаз=d=1101kV or,hdкуhd10, где

VAR,hбаз – значение базовой нагрузки агрегированного объекта, состоящего из k объектов регулирования в час h;

V or,hdку – значение потребления электроэнергии объекта регулирования в час h в день d;

V AR,hdку – значение потребления электроэнергии АОУ в час h в день d;

k – количество объектов регулирования в составе АОУ, принимает значения от 2;

h – порядковый номер часа в день d, принимает значения от 1 до 24;

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с пп. 3.1.1, 3.1.2 настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

3.1.4. Осуществить подстройку рассчитанного графика базовой нагрузки АОУ.

Предусмотрены следующие варианты подстройки графика базовой нагрузки:

- подстройка не осуществляется;

- подстройка осуществляется для графиков базовой нагрузки, рассчитанных для дней, которым предшествовал рабочий день (например, если воскресенье – выходной день, то для понедельника подстройка не применяется);

- подстройка осуществляется для всех графиков базовой нагрузки.

Выбор варианта подстройки осуществляется при проверке возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления агрегированного объекта в соответствии с п. 6 настоящего Порядка.

Использовать симметричную аддитивную подстройку:

Vadj,khбаз=VAR,hбаз+a, где

Vadj,khбаз – значение базовой нагрузки агрегированного объекта в час t с учетом подстройки;

a – величина подстройки.

Величина подстройки определяется как среднее арифметическое величин разности между потреблением электроэнергии агрегированного объекта в каждый час периода с 15:00 до 17:00 часов (16-й и 17-й часы) для первой ценовой зоны или с 11:00 до 13:00 часов (12-й и 13-й часы) для второй ценовой зоны рабочего дня X-1, предшествующего расчетному дню X, определенным по данным коммерческого учета электроэнергии, и графиком базовой нагрузки агрегированного объекта за тот же день и период:

a=t=1617(1kV AR,h(x-1)ку-VAR,h(x-1)баз)2.

3.1.5. Независимо от используемого варианта подстройки подстройка не осуществляется, если:

- график базовой нагрузки для дня, предшествующего расчетному дню, не был рассчитан из-за невозможности формирования окна построения в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Порядка либо

- расчетному дню предшествовал день, который не включается в окно построения графика базовой нагрузки в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Порядка.

3.1.6. Проверить необходимость ограничения подстройки, применить ограничение (при необходимости).

Значение базовой нагрузки АОУ с учетом подстройки за каждый час не должно быть меньше 0,8 от значения базовой нагрузки агрегированного объекта без подстройки и не должно превышать 1,2 значения базовой нагрузки агрегированного объекта без подстройки.

Если

Vadj,khбаз<0,8×VAR,hбаз, то

Vadj,khбаз=0,8×VAR,hбаз.

Если

Vadj,khбаз>1,2×VAR,hбаз, то

Vadj,khбаз=1,2×VAR,hбаз.

3.2. Объем снижения потребления АОУ определяется как разность между значением базовой нагрузки АОУ с учетом подстройки, определенной в соответствии с п. 3.1.6 настоящего Порядка, и потреблением электроэнергии АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления АОУ:

VAR,hфакт=Vadj,khбаз-VAR,hку, где

VAR,hфакт – объем снижения потребления АОУ в час h;

VAR,hку – объем потребления АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии в час h.

Если в любой из часов события управления спросом объект регулирования выдает электроэнергию в сеть, то есть Vor,hку<0, то потребление электроэнергии объекта регулирования принимается равным нулю (Vor,hку=0).

Если в любой из часов события управления спросом АОУ выдает электроэнергию в сеть, то есть VAR,hку<0, то потребление электроэнергии АОУ принимается равным нулю (VAR,hку=0).

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по АОУ в час h объем снижения потребления АОУ VAR,hфакт принимается равным нулю.

4. Максимальная базовая нагрузка устанавливается субъектом оптового рынка для каждого часа суток и направляется СО в порядке, установленном СО.

4.1. Порядок расчета значений условной максимальной нагрузки.

4.1.1. Для расчета значений условной максимальной нагрузки выбираются 10 последних рабочих дней, предшествующих дню, в отношении которого рассчитывается условная максимальная нагрузка (дню X), из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню построения графика нагрузки.

Для расчета не используются:

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии за часы из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО;

- дни, в отношении которых субъект оптового рынка заявил о нехарактерном графике потребления объекта регулирования;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности объекта регулирования к снижению потребления;

- дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность АОУ к снижению потребления или готовность АОУ или ОР была не подтверждена.

Если указанные ограничения не позволяют выбрать 10 дней для расчета значения условной максимальной нагрузки, объем снижения потребления объекта регулирования принимается равным нулю.

4.1.2. Значение условной максимальной нагрузки определяется как среднее арифметическое величины потребления за каждый час суток, для дня расчета значения условной максимальной нагрузки, за каждый из выбранных в п. 4.1.1 настоящего Порядка рабочих дней.

Vor,hумн=d=110Vor,hdку10, где

Vor,hумн – значение условной максимальной нагрузки в час h;

Vor,hdку – потребление электроэнергии в час h в день d;

h – порядковый номер часа в день d, принимает значения от 1 до 24;

d – день из совокупности дней, определенной в соответствии с п. 4.1.1 настоящего Порядка, принимает значения от 1 до 10.

4.2. Для каждого часа t периода снижения потребления АОУ:

- если потребление электроэнергии объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии не превышает значение максимальной базовой нагрузки, то объем снижения потребления объекта регулирования Vor,hфакт определяется как разность между значением условной максимальной нагрузки и значением максимальной базовой нагрузки;

- если потребление электроэнергии объекта регулирования по данным коммерческого учета электроэнергии превышает значение максимальной базовой нагрузки, то объем снижения потребления объекта регулирования Vor,hфакт принимается равным нулю.

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по объекту регулирования в час h объем снижения потребления Vor,hфакт принимается равным нулю.

5. Порядок определения объема снижения потребления объекта регулирования (АОУ) с использованием заявленного графика нагрузки.

5.1. Объем снижения потребления объекта регулирования (АОУ) определяется как разность между значением заявленной нагрузки и потреблением электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час периода снижения потребления объекта регулирования (АОУ):

Vor(AR),hфакт=Vor(AR),hзгн-Vor(AR),hку, где

Vor(AR),hфакт – объем снижения потребления объекта регулирования (АОУ) в час h;

Vor(AR),hзгн – значение заявленной нагрузки объекта регулирования (АОУ) в час h;

Vor(AR),hку – объем потребления электроэнергии объекта регулирования (АОУ) по данным коммерческого учета электроэнергии в час h.

Если в любой из часов события управления спросом объект регулирования выдает электроэнергию в сеть, то есть Vor(AR),hку<0, то потребление электроэнергии объекта регулирования принимается равным нулю (Vor(AR),hку=0).

В случае отсутствия данных коммерческого учета электроэнергии по объекту регулирования (АОУ) в час h объем снижения потребления Vor(AR),hфакт принимается равным нулю.

6. Порядок подтверждения возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования.

6.1.1.	СО не позднее чем за 2 рабочих дня до начала каждого расчетного периода осуществляет проверку возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования. По результатам такой проверки СО принимает решение о возможности (невозможности) применения данного метода для определения объема снижения потребления объекта регулирования в следующем расчетном периоде.

Результаты проверки направляются субъекту оптового рынка в порядке, установленном СО.

6.1.2. В случае если в результате проверки СО установил невозможность применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования, такой объект регулирования признается неготовым к снижению потребления независимо от информации, приведенной субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности объекта управления к снижению потребления в каждые сутки, начиная с первых суток расчетного периода, в отношении которого была проведена проверка, до суток, начиная с которых используется иной метод, применение которого возможно для определения объема снижения потребления объекта регулирования в соответствии с настоящим Порядком.

В случае установления невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования субъект оптового рынка вправе выбрать иной метод определения объема снижения потребления объекта регулирования. При этом не допускается использовать метод «максимальная базовая нагрузка» для определения объема снижения потребления объекта регулирования, для которого значение RRMSE, рассчитанное в соответствии с п. 6.2 настоящего Порядка, не превышает 0,2. Также не допускается использовать метод «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования, если установлена невозможность применения метода «заявленный график нагрузки».

О выбранном методе субъект оптового рынка уведомляет СО в порядке, установленном СО.

6.2. Для проверки возможности применения метода «график базовой нагрузки» осуществляется расчет графиков базовой нагрузки для всех рабочих дней, в отношении которых такие графики базовой нагрузки могут быть рассчитаны в соответствии с настоящим Порядком, но не менее 10 графиков базовой нагрузки.

Если количество рассчитанных графиков базовой нагрузки составляет менее 10, в расчет следует включить необходимое количество графиков базовой нагрузки, рассчитанных в отношении последовательных дней предыдущего расчетного периода, начиная с конца предыдущего расчетного периода, но не более 3 графиков базовой нагрузки. Если в расчетном периоде количество рассчитанных графиков базовой нагрузки объекта регулирования составило менее 7, то проверка не проводится.

Для указанной совокупности рассчитываются:

- графики базовой нагрузки для каждого из вариантов подстройки, предусмотренных в п. 2.1.4 настоящего Порядка. Дальнейшие расчеты проводятся для каждого варианта подстройки отдельно;

- абсолютное отклонение (absolute error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии ОР по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО:

eh=Vor,hку-Vadj,hбаз;

- средний квадрат отклонения (mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

MSE= eh2n;

- среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

RMSE= MSE;

- среднее часовое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

C= 1kVor,hkкуn;

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

RRMSE= RMSEC.

6.3. Результатом расчета являются значения RMSE и RRMSE для каждого из вариантов подстройки.

6.4. Решение о возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования принимается при одновременном выполнении двух условий:

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов хотя бы для одного из вариантов подстройки не превышает 0,2 и

- двойная величина среднеквадратического отклонения (root mean squared error) графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов для этого варианта подстройки не превышает предельный объем снижения потребления данного объекта регулирования.

При этом при дальнейших расчетах графиков базовой нагрузки должен применяться тот вариант подстройки графика базовой нагрузки, для которого значение RRMSE минимально. Если разность между минимальным значением RRMSE и значением RRMSE для иного варианта подстройки по результатам расчета не превышает 0,01, то по желанию субъекта оптового рынка допускается применение указанного иного варианта подстройки. О выборе иного варианта подстройки субъект оптового рынка должен уведомить СО путем направления информации в порядке, установленном СО.

6.5. Установление невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования осуществляется в случае невыполнения любого из условий, указанных в п. 6.4 настоящего Порядка.

7. Порядок подтверждения возможности применения метода «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования в случае невозможности применения метода «график базовой нагрузки»:

7.1. Проверка осуществляется в отношении всех рабочих дней в расчетном периоде, в отношении которых субъект оптового рынка уведомил о готовности объекта регулирования к снижению потребления и в отношении которых была передана информация о заявленном графике нагрузки, а также получены данные коммерческого учета, за исключением дней событий управления спросом, но не менее 7 рабочих дней. Если в расчетном периоде количество таких дней составило менее 7, то проверка не проводится.

7.2. Для совокупности дней, указанных в п. 7.1 настоящего Порядка, рассчитывается:

- абсолютное отклонение (absolute error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО:

eh(згн)=Vor(AR),hку-Vor(AR),hзгн;

- средний квадрат отклонения (mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

MSEЗГН= eh(ЗГН)2n;

- среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

RMSEЗГН= MSEЗГН;

- среднее часовое потребление электроэнергии по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

CЗГН= Vor(AR),hкуn;

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

RRMSEЗГН= RMSEЗГНC.

Результатом расчета являются значения RMSEЗГН и RRMSEЗГН.

7.3. Установление возможности применения метода «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования осуществляется при одновременном выполнении двух условий:

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов не превышает 0,2 и

- среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) заявленного графика нагрузки от потребления электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов не превышает величину предельного объема снижения потребления (индикативного снижения потребления) объекта регулирования, определенного по итогам тестирования (если в составе АОУ два и более объекта регулирования) или предельного объема снижения потребления АОУ (если в составе объекта управления один объект регулирования).

7.4. Установление невозможности применения метода «заявленный график нагрузки» для определения объема снижения потребления объекта регулирования осуществляется в случае невыполнения любого из указанных в п. 7.3 настоящего Порядка условий.

8. Порядок подтверждения возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ.

8.1. СО не позднее чем за 2 рабочих дня до начала расчетного периода осуществляет проверку возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления агрегированного объекта управления.

По результатам проверки СО устанавливает возможность (невозможность) применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ в следующем расчетном периоде.

Результаты проверки СО направляет субъекту оптового рынка в порядке, установленном СО.

8.2. В случае если в результате проверки установлена невозможность применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ, то такой АОУ признается неготовым к снижению потребления независимо от информации, указанной субъектом оптового рынка в уведомлении о готовности АОУ к снижению потребления в каждые сутки, начиная с первых суток расчетного периода, в отношении которого была проведена проверка, до суток, начиная с которых используется метод определения объема снижения потребления отдельно по объектам регулирования.

8.3. В случае если в результате проверки установлена невозможность применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ, субъект оптового рынка вправе инициировать подтверждение возможности определения объема снижения потребления отдельно по объектам регулирования в составе АОУ (не более 1 раза за период оказания услуг). Расчет проводится в соответствии с п. 6.2 настоящего Порядка.

8.4. Для проверки осуществляется расчет графиков базовой нагрузки для всех рабочих дней в расчетном периоде, в отношении которых субъект оптового рынка уведомил о готовности одинакового перечня объектов регулирования в составе АОУ к снижению потребления и в отношении которых такие графики базовой нагрузки могут быть рассчитаны в соответствии с настоящим Порядком, за исключением дней событий управления спросом, но не менее 10 графиков базовой нагрузки. Если количество рассчитанных графиков базовой нагрузки составляет менее 10, в расчет следует включить необходимое количество графиков базовой нагрузки, рассчитанных в отношении последовательных дней предыдущего расчетного периода, начиная с конца предыдущего расчетного периода, но не более 3 графиков базовой нагрузки. Если в расчетном периоде количество рассчитанных графиков базовой нагрузки в отношении одинакового перечня объектов регулирования составило менее 7, то проверка не проводится.

8.5. Для совокупности дней, указанных в п. 8.4 настоящего Порядка, рассчитываются:

- графики базовой нагрузки АОУ для каждого из вариантов подстройки, предусмотренных п. 2.1.4 настоящего Порядка. Дальнейшие расчеты проводятся для каждого варианта подстройки отдельно;

- абсолютное отклонение (absolute error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии за каждый час из диапазона часов продолжительностью с первого по последний плановые часы пиковой нагрузки, определенные СО:

eh=1kVor,hkку-Vadj,khбаз;

- средний квадрат отклонения (mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

MSE= eh2n;

- среднеквадратическое отклонение (root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ для совокупности рассматриваемых часов:

RMSE= MSE;

- среднее часовое потребление электроэнергии АОУ по данным коммерческого учета электроэнергии для совокупности рассматриваемых часов:

C= 1kVor,hkкуn;

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ для совокупности рассматриваемых часов:

RRMSE= RMSEC.

Результатом расчета являются значения RMSE и RRMSE для каждого из вариантов подстройки.

8.6. Установление возможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ осуществляется при одновременном выполнении двух условий:

- относительное среднеквадратическое отклонение (relative root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ для совокупности рассматриваемых часов хотя бы для одного из вариантов подстройки не превышает 0,2 и

- двойная величина среднеквадратического отклонения (root mean squared error) графика базовой нагрузки АОУ от потребления электроэнергии АОУ для совокупности рассматриваемых часов для этого варианта подстройки не превышает заявленную величину объема снижения потребления АОУ.

При этом при дальнейших расчетах графиков базовой нагрузки АОУ должен применяться тот вариант подстройки графика базовой нагрузки, для которого значение RRMSE, определенное в соответствии с настоящим Порядком, минимально. Если разность между минимальным значением RRMSE и значением RRMSE для иного варианта подстройки по результатам расчета не превышает 0,01, то по инициативе субъекта оптового рынка допускается применение указанного иного варианта подстройки. О выборе иного варианта подстройки субъект оптового рынка должен уведомить СО в порядке, установленном СО, не менее чем за 1 рабочий день до начала применения выбранного метода.

8.7. Установление невозможности применения метода «график базовой нагрузки» для определения объема снижения потребления АОУ осуществляется в случае невыполнения любого из условий, указанных в п. 8.6 настоящего Порядка.

9. Порядок формирования начального окна для построения графика базовой нагрузки и расчета значений условной максимальной нагрузки.

Выбор дней для построения начального графика базовой нагрузки объекта регулирования (АОУ) или расчета значений условной максимальной нагрузки для объекта регулирования осуществляется в следующем порядке:

а)	выбираются последние 10 рабочих дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих первому дню, в отношении которого строится график базовой нагрузки (дню X);

б) в начальное окно построения графика базовой нагрузки объекта регулирования (АОУ) и расчета значений максимальной базовой нагрузки для объекта регулирования не включаются:

- дни, в которые происходили события управления спросом, за исключением дней, в отношении которых была заявлена неготовность АОУ к снижению потребления или готовность АОУ или ОР была не подтверждена;

- дни, в отношении которых отсутствуют данные коммерческого учета электроэнергии по объекту регулирования для дня построения графика базовой нагрузки;

- дни, в отношении которых субъект оптового рынка заявил о нехарактерном графике потребления объекта регулирования;

- дни, в отношении которых отсутствовала информация о готовности объекта регулирования (АОУ) к снижению потребления.

При этом сутки, в которые объект регулирования признан неготовым осуществлять снижение потребления в связи с проведенными проверками на всех этапах подтверждения готовности АОУ по причинам, не перечисленным выше в настоящем пункте, включаются в окно построения графика базовой нагрузки.

Если с учетом указанных исключений рабочих дней оказалось меньше 10, то субъект оптового рынка дополняет их необходимым количеством соответствующих условиям настоящего пункта дней из не более чем 45 календарных дней, предшествующих дню, начиная с которого субъект оптового рынка намерен уведомлять о готовности рассматриваемого объекта регулирования к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Приложение 9.2, п. 1.2 | #### 1.2. копия полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, установленным в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 к Соглашению и транслитерированными гарантом в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 5 и 5.1); | 1.2. копия полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, установленным в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7 к Соглашению и транслитерированными гарантом в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 5 и 5.1); |
| Приложение 9.2, п. 1.3 | 1.3. копия полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, транслитерированным авизующим банком на русский язык по стандарту SWIFT RUR6, по форме, указанной в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 к Соглашению; | 1.3. копия полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, транслитерированным авизующим банком на русский язык по стандарту SWIFT RUR6, по форме, указанной в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7 к Соглашению; |
| Приложение 9.2, п. 2.1 | 2.1. копия отправленного гаранту SWIFT-сообщения, содержащего текст требования АО «ЦФР» о платеже по банковской гарантии (приложения 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 к Соглашению), транслитерированный в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8 и 8.1); | 2.1. копия отправленного гаранту SWIFT-сообщения, содержащего текст требования АО «ЦФР» о платеже по банковской гарантии (приложения 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5 к Соглашению), транслитерированный в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.5, 8 и 8.1); |
| Приложение 10, п. 2.3.8 | #### Добавить пункт | 2.3.8. по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, по форме, указанной в приложении 3.7 к настоящему Соглашению. |
| Приложение 10, п. 9.6 | Пункты 2.2, 2.3, раздел 11 настоящего Соглашения и приложения 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8, 8.1 и 10 к настоящему Соглашению изменяются и (или) дополняются АО «ЦФР» в одностороннем внесудебном порядке в случае внесения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» изменений и (или) дополнений в соответствующие пункты/приложения типового Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», которое является приложением 10 к Положению о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае внесения изменений и (или) дополнений в приложение 10 к Положению о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) АО «ЦФР» направляет Авизующему банку и Гаранту уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Соглашение на бумажном носителе. Указанные изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении АО «ЦФР». | Пункты 2.2, 2.3, раздел 11 настоящего Соглашения и приложения 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.5, 8, 8.1 и 10 к настоящему Соглашению изменяются и (или) дополняются АО «ЦФР» в одностороннем внесудебном порядке в случае внесения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» изменений и (или) дополнений в соответствующие пункты/приложения типового Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», которое является приложением 10 к Положению о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае внесения изменений и (или) дополнений в приложение 10 к Положению о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) АО «ЦФР» направляет Авизующему банку и Гаранту уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Соглашение на бумажном носителе. Указанные изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении АО «ЦФР». |
| Приложение 10, п. 11 | - ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ Приложение 1. Термины и определения. Приложение 2. Регламент обмена информацией (документами) между Гарантом, Авизующим банком и АО «ЦФР» при проведении расчетов по банковским гарантиям. Приложение 3. Банковская гарантия по договору РСВ и договору БР. Приложение 3.1. Банковская гарантия по договору РСВ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика. Приложение 3.2. Банковская гарантия по договору РСВ переток НЦЗ и договору БР переток НЦЗ. Приложение 3.3. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. Приложение 3.4. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика. Приложение 3.5. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ. Приложение 3.5.1. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021. Приложение 3.6. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года. Приложение 4. Банковская гарантия по договору РСВ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.1. Банковская гарантия по договору РСВ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.2. Банковская гарантия по договору РСВ переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.3. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.4. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.5. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.5.1. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.6. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 5. Банковская гарантия по договору БР в формате SWIFT-сообщения. Приложение 5.1. Банковская гарантия по договору БР переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 6. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии. Приложение 6.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР переток НЦЗ и договору РСВ переток НЦЗ. Приложение 6.2. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. Приложение 6.3. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ. Приложение 6.3.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021. Приложение 6.4. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года. Приложение 7. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору РСВ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору РСВ переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.2. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.3. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.3.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.4. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 8. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР в формате SWIFT-сообщения. Приложение 8.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 9. Подтверждение Гаранта о получении требования об осуществлении платежа по банковской гарантии в формате SWIFT-сообщения. Приложение 10. Форматы и формы электронных сообщений, используемых при обмене Авизующего банка и АО «ЦФР». Приложение 11. Сопроводительное письмо Авизующего банка в адрес АО «ЦФР» о подтверждении факта аутентичности полученного по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) SWIFT-сообщения, содержащего банковскую гарантию в пользу АО «ЦФР». Приложение 11.1. Сопроводительное письмо Авизующего банка в адрес АО «ЦФР» о подтверждении факта аутентичности полученного по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) SWIFT-сообщения, содержащего изменение банковской гарантии в пользу АО «ЦФР». Приложение 13. Электронные адреса Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». Приложение 14. Стоимость услуг Авизующего банка. [приложение не включается в текст соглашения, заключаемого с авизующим банком, не являющимся уполномоченной кредитной организацией на оптовом рынке] | - ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ Приложение 1. Термины и определения. Приложение 2. Регламент обмена информацией (документами) между Гарантом, Авизующим банком и АО «ЦФР» при проведении расчетов по банковским гарантиям. Приложение 3. Банковская гарантия по договору РСВ и договору БР. Приложение 3.1. Банковская гарантия по договору РСВ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика. Приложение 3.2. Банковская гарантия по договору РСВ переток НЦЗ и договору БР переток НЦЗ. Приложение 3.3. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. Приложение 3.4. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика. Приложение 3.5. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ. Приложение 3.5.1. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021. Приложение 3.6. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года. Приложение 3.7. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Приложение 4. Банковская гарантия по договору РСВ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.1. Банковская гарантия по договору РСВ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.2. Банковская гарантия по договору РСВ переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.3. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.4. Банковская гарантия по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ для участия в конкурсе на присвоение статуса гарантирующего поставщика в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.5. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.5.1. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.6. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 4.7. Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 5. Банковская гарантия по договору БР в формате SWIFT-сообщения. Приложение 5.1. Банковская гарантия по договору БР переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 6. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии. Приложение 6.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР переток НЦЗ и договору РСВ переток НЦЗ. Приложение 6.2. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ. Приложение 6.3. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ. Приложение 6.3.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021. Приложение 6.4. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года. Приложение 6.5. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Приложение 7. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору РСВ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору РСВ переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.2. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.3. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.3.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.4. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 7.5. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, в формате SWIFT-сообщения. Приложение 8. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР в формате SWIFT-сообщения. Приложение 8.1. Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР переток НЦЗ в формате SWIFT-сообщения. Приложение 9. Подтверждение Гаранта о получении требования об осуществлении платежа по банковской гарантии в формате SWIFT-сообщения. Приложение 10. Форматы и формы электронных сообщений, используемых при обмене Авизующего банка и АО «ЦФР». Приложение 11. Сопроводительное письмо Авизующего банка в адрес АО «ЦФР» о подтверждении факта аутентичности полученного по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) SWIFT-сообщения, содержащего банковскую гарантию в пользу АО «ЦФР». Приложение 11.1. Сопроводительное письмо Авизующего банка в адрес АО «ЦФР» о подтверждении факта аутентичности полученного по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) SWIFT-сообщения, содержащего изменение банковской гарантии в пользу АО «ЦФР». Приложение 13. Электронные адреса Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». Приложение 14. Стоимость услуг Авизующего банка. [приложение не включается в текст соглашения, заключаемого с авизующим банком, не являющимся уполномоченной кредитной организацией на оптовом рынке] |
| Приложение 10 | Приложение 2 к Соглашению о взаимодействии от __.___.20___г. Регламент обмена информацией (документами) между Гарантом, Авизующим банком и АО «ЦФР» при проведении расчетов по банковским гарантиям - Общие положения … - Банковская гарантия должна быть выдана Гарантом по одной из форм, являющихся приложениями 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 к настоящему Соглашению. Банковская гарантия, выданная Гарантом в пользу АО «ЦФР» по одной из форм, являющихся приложениями 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 к настоящему Соглашению, передается Гарантом в Авизующий банк по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в формате сообщения, транслитерированного в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 5, 5.1 к настоящему Соглашению). Изменение Банковской гарантии передается Гарантом в Авизующий банк по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в формате сообщения, транслитерированного в латиницу по стандарту SWIFT RUR6. … - копию полученного от Гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, транслитерированным Авизующим банком на русский язык по стандарту SWIFT RUR6, по форме, указанной в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 к настоящему Соглашению; … - Авизующий банк не контролирует соответствие текста банковской гарантии в полученном от Гаранта SWIFT-сообщении по форме приложений 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 5, 5.1 к настоящему Соглашению. … - Требование о платеже по банковской гарантии должно быть составлено АО «ЦФР» по формам, указанным в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 к настоящему Соглашению. АО «ЦФР» (Бенефициар) направляет в Авизующий банк требование об осуществлении платежа по банковской гарантии одним из следующих способов: - направление в электронном виде с применением ЭП с использованием СЭД Авизующего банка; - на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и с печатью АО «ЦФР». - При получении от АО «ЦФР» до 14:00 (по московскому времени) текущего рабочего дня требования об осуществлении платежа по банковской гарантии, составленного АО «ЦФР» по формам, указанным в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 к настоящему Соглашению, Авизующий банк не позднее дня получения указанного документа направляет по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в адрес Гаранта сообщение с текстом требования АО «ЦФР» об осуществлении платежа по банковской гарантии, установленным в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 к настоящему Соглашению и транслитерированным Авизующим банком в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8, 8.1 к настоящему Соглашению) до 17:00 (по московскому времени). При получении Авизующим банком от АО «ЦФР» требования об осуществлении платежа по банковской гарантии после 14:00 (по московскому времени) текущего рабочего дня считается, что данный документ получен Авизующим банком на следующий рабочий день, при этом Авизующий банк обязан отправить Гаранту сообщение с текстом требования АО «ЦФР» об осуществлении платежа по банковской гарантии не позднее 14:00 (по московскому времени) дня получения указанного документа. … - копию отправленного Гаранту SWIFT-сообщения, содержащего текст требования АО «ЦФР» об осуществлении платежа по банковской гарантии, транслитерированный в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8, 8.1 к настоящему Соглашению); … - Авизующий банк осуществляет проверку полномочий представителя АО «ЦФР», которым подписаны требования об осуществлении платежа по банковской гарантии, переданные АО «ЦФР» в Авизующий банк, и подтверждает данный факт Гаранту в переданном требовании об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР, РСВ, БР переток НЦЗ, РСВ переток НЦЗ, договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ, по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021, по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года, в форматах SWIFT-сообщений (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8, 8.1 к настоящему Соглашению). … | Приложение 2 к Соглашению о взаимодействии от __.___.20___г. Регламент обмена информацией (документами) между Гарантом, Авизующим банком и АО «ЦФР» при проведении расчетов по банковским гарантиям - Общие положения … 3.1. Банковская гарантия должна быть выдана Гарантом по одной из форм, являющихся приложениями 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7 к настоящему Соглашению. Банковская гарантия, выданная Гарантом в пользу АО «ЦФР» по одной из форм, являющихся приложениями 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7 к настоящему Соглашению, передается Гарантом в Авизующий банк по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в формате сообщения, транслитерированного в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 5, 5.1 к настоящему Соглашению). Изменение Банковской гарантии передается Гарантом в Авизующий банк по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в формате сообщения, транслитерированного в латиницу по стандарту SWIFT RUR6. … - копию полученного от Гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, транслитерированным Авизующим банком на русский язык по стандарту SWIFT RUR6, по форме, указанной в приложениях 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7 к настоящему Соглашению; … - Авизующий банк не контролирует соответствие текста банковской гарантии в полученном от Гаранта SWIFT-сообщении по форме приложений 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 5, 5.1 к настоящему Соглашению. … - Требование о платеже по банковской гарантии должно быть составлено АО «ЦФР» по формам, указанным в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5 к настоящему Соглашению. АО «ЦФР» (Бенефициар) направляет в Авизующий банк требование об осуществлении платежа по банковской гарантии одним из следующих способов: - направление в электронном виде с применением ЭП с использованием СЭД Авизующего банка; - на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и с печатью АО «ЦФР». - При получении от АО «ЦФР» до 14:00 (по московскому времени) текущего рабочего дня требования об осуществлении платежа по банковской гарантии, составленного АО «ЦФР» по формам, указанным в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5 к настоящему Соглашению, Авизующий банк не позднее дня получения указанного документа направляет по системе SWIFT либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в адрес Гаранта сообщение с текстом требования АО «ЦФР» об осуществлении платежа по банковской гарантии, установленным в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5 к настоящему Соглашению и транслитерированным Авизующим банком в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.5, 8, 8.1 к настоящему Соглашению) до 17:00 (по московскому времени). При получении Авизующим банком от АО «ЦФР» требования об осуществлении платежа по банковской гарантии после 14:00 (по московскому времени) текущего рабочего дня считается, что данный документ получен Авизующим банком на следующий рабочий день, при этом Авизующий банк обязан отправить Гаранту сообщение с текстом требования АО «ЦФР» об осуществлении платежа по банковской гарантии не позднее 14:00 (по московскому времени) дня получения указанного документа. … - копию отправленного Гаранту SWIFT-сообщения, содержащего текст требования АО «ЦФР» об осуществлении платежа по банковской гарантии, транслитерированный в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.5, 8, 8.1 к настоящему Соглашению); … - . Авизующий банк осуществляет проверку полномочий представителя АО «ЦФР», которым подписаны требования об осуществлении платежа по банковской гарантии, переданные АО «ЦФР» в Авизующий банк, и подтверждает данный факт Гаранту в переданном требовании об осуществлении платежа по банковской гарантии по договору БР, РСВ, БР переток НЦЗ, РСВ переток НЦЗ, договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ, по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, по соглашению о порядке расчетов по ДПМ ВИЭ, заключенным по результатам отбора проектов ВИЭ после 01.01.2021, по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, проведенного не ранее 2021 года, в форматах SWIFT-сообщений (приложения 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.5, 8, 8.1 к настоящему Соглашению). … |

Добавить приложения

Приложение 3.7

к Соглашению о взаимодействии №___ от ________г.

(Банковская гарантия по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии)

| ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Гарант _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Авизующий банк _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ АО «ЦФР» _____________________ М. П. |
| --- | --- | --- |

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N _____________

Москва                                                                                                               __________________

Настоящей Гарантией ________________ (наименование гаранта 2), именуемый в дальнейшем Гарант, по просьбе _________________ (наименование субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности 3) (ИНН___________), именуемого в дальнейшем Принципал, дает обязательство уплатить Акционерному обществу Центр финансовых расчетов (ИНН 7705620038), именуемому в дальнейшем Бенефициар, в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, N ___ от ___________________1 (далее - Соглашение) денежную сумму в пределах ________________4 (___________5) российских рублей __________4 (________________5) копеек (далее - сумма, на которую выдана гарантия) на следующих условиях.

- Настоящей Гарантией обеспечивается надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Соглашению по перечислению денежных средств в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, а также в счет выплаты денежных сумм за полный либо частичный отказ от исполнения обязательств, предусмотренных договорами оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, заключенными Принципалом. Настоящей гарантией обеспечивается надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Соглашению, срок исполнения которых наступил в период действия настоящей Гарантии.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с ____________1 и действует по ________________1, включительно, после чего она автоматически теряет силу, независимо от того, была ли она возвращена Гаранту или нет.

- Настоящая Гарантия может быть изменена с согласия Бенефициара. Изменение Гарантии совершается в той же форме, что и выдача Гарантии.

- Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

- Требования по настоящей Гарантии могут предъявляться неограниченное количество раз, при этом совокупный объем денежных требований за весь срок действия настоящей Гарантии не может превышать сумму, на которую выдана настоящая Гарантия.

- При неисполнении Гарантом перед Бенефициаром своих платежных обязательств в соответствии с условиями настоящей Гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару пеню в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения Гарантом требования Бенефициара, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более двадцати процентов от суммы просроченного платежа.

- Настоящая Гарантия является безотзывной.

- Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

- Требование Бенефициара должно быть предъявлено Гаранту до истечения указанного в настоящей Гарантии срока.

- Требование должно быть заявлено в письменной форме. Письменная форма считается соблюденной в случае направления Гаранту требования в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ) либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) через банк, которому правлением Ассоциации НП Совета рынка присвоен статус Авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Бенефициар направляет требование в электронном виде с использованием электронной подписи или на бумажном носителе в банк, которому правлением Ассоциации НП Совета рынка присвоен статус авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии между Гарантом, Авизующим банком и АО ЦФР. SWIFT-сообщение, направленное Гаранту, должно содержать подтверждение, что требование подписано уполномоченным лицом Бенефициара.

- Гарант обязуется рассматривать требования Бенефициара и уплачивать суммы по настоящей гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Гарантом требования по системе СВИФТ (SWIFT) либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Оплата сумм по настоящей Гарантии осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара об осуществлении платежа по Гарантии.

- Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

1) уплатой Бенефициару по одному требованию или по нескольким требованиям в совокупности всей суммы, на которую выдана гарантия;

2) окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;

3) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

4) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

- Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Любой спор по настоящей Гарантии разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

- Настоящая Гарантия выдана в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ) либо через систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

- В соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ О кредитных историях Гарант передает сведения о Принципале в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, за исключением случаев, в которых Правительством Российской Федерации установлены ограничения на передачу информации в бюро кредитных историй, а также лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены указанные ограничения.

Приложение 4.7

к Соглашению о взаимодействии № ___ от ________г.

| ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Гарант _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Авизующий банк _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ АО «ЦФР» _____________________ М. П. |
| --- | --- | --- |

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, в формате SWIFT-сообщения

BANKOVSKAa GARANTIa 'N' ___________

MOSKVA                                                                                                                  __________________

NASTOaqEi GARANTIEi ______________ (NAIMENOVANIE GARANTA), IMENUEMYi V DALXNEiQEM GARANT, PO PROSXBE _____ (NAIMENOVANIE SUBxEKTA OPTOVOGO RYNKA eLEKTRIcESKOi eNERGII I MOqNOSTI ) (INN__________________), IMENUEMOGO V DALXNEiQEM PRINCIPAL, DAET OBaZATELXSTVO UPLATITX AKCIONERNOMU OBqESTVU CENTR FINANSOVYH RAScETOV (INN 7705620038), IMENUEMOMU V DALXNEiQEM BENEFICIAR, V SLUcAE NEVYPOLNENIa PRINCIPALOM SVOIH OBaZATELXSTV POSOGLAQENIu O PORaDKE RAScETOV, SVaZANNYH S UPLATOi QTRAFOV PO DOGOVORAM OKAZANIa USLUG PO UPRAVLENIu IZMENENIEM REJIMA POTREBLENIa eLEKTRIcESKOi eNERGII, 'N '_______ OT _____________ (DALEE - SOGLAQENIE) DENEJNUu SUMMU V PREDELAH __________ (_____________) ROSSIiSKIH RUBLEi ____________ (_____________) KOPEEK (DALEE - SUMMA, NA KOTORUu VYDANA GARANTIa)NA SLEDUuqIH USLOVIaH.

1. NASTOaqEi GARANTIEi OBESPEcIVAETSa NADLEJAqEE ISPOLNENIE PRINCIPALOM OBaZATELXSTV PO SOGLAQENIu PO PEREcISLENIu DENEJNYH SREDSTV V ScET UPLATY QTRAFOV ZA NEISPOLNENIE ILI NENADLEJAqEE ISPOLNENIE SVOIH OBaZATELXSTV PO DOGOVORAM OKAZANIa USLUG PO UPRAVLENIu IZMENENIEM REJIMA POTREBLENIa eLEKTRIcESKOi eNERGII, A TAKJE V ScET VYPLATY DENEJNYH SUMM ZAPOLNYi LIBO cASTIcNYi OTKAZ OT ISPOLNENIa OBaZATELXSTV, PREDUSMOTRENNYH DOGOVORAMI OKAZANIa USLUG PO UPRAVLENIu IZMENENIEM REJIMA POTREBLENIa eLEKTRIcESKOi eNERGII, ZAKLucENNYMI PRINCIPALOM. NASTOaqEi GARANTIEi OBESPEcIVAETSa NADLEJAqEE ISPOLNENIE PRINCIPALOM OBaZATELXSTV PO SOGLAQENIu, SROK ISPOLNENIa KOTORYH NASTUPIL V PERIOD DEiSTVIa NASTOaqEi GARANTII.

2. NASTOaqAa GARANTIa VSTUPAET V SILU S _________ I DEiSTVUET PO _________, VKLucITELXNO, POSLE cEGO ONA AVTOMATIcESKI TERaET SILU, NEZAVISIMO OT TOGO, BYLA LI ONA VOZVRAqENA GARANTU ILI NET.

3. NASTOaqAa GARANTIa MOJET BYTX IZMENENA S SOGLASIa BENEFICIARA. IZMENENIE GARANTII SOVERQAETSa V Toi JE FORME, cTO I VYDAcA GARANTII.

4. OBaZATELXSTVO GARANTA PERED BENEFICIAROM OGRANIcIVAETSa UPLATOi SUMMY, NA KOTORUu VYDANA GARANTIa

5. TREBOVANIa PO NASTOaqEi GARANTII MOGUT PREDxaVLaTXSa NEOGRANIcENNOE KOLIcESTVO RAZ, PRI eTOM SOVOKUPNYi OBxEM DENEJNYH TREBOVANIi ZA VESX SROK DEiSTVIa NASTOaqEi GARANTII NE MOJET PREVYQATX SUMMU, NA KOTORUu VYDANA NASTOaqAa GARANTIa.

6. PRI NEISPOLNENII GARANTOM PERED BENEFICIAROM SVOIH PLATEJNYH OBaZATELXSTV V SOOTVETSTVII S USLOVIaMI NASTOaqEi GARANTII GARANT OBaZUETSa UPLATITX BENEFICIARU PENu V RAZMERE 1/365 KLucEVOi STAVKI CENTRALXNOGO BANKA ROSSIiSKOi FEDERACII, DEiSTVUuqEi NA DATU POLUcENIa GARANTOM TREBOVANIa BENEFICIARA, OT SUMMY PROSROcENNOGO PLATEJA ZA KAJDYi DENX PROSROcKI, NO NE BOLEE DVADCATI PROCENTOV OT SUMMY PROSROcENNOGO PLATEJA.

7. NASTOaqAa GARANTIa aVLaETSa BEZOTZYVNOi.

8. PRINADLEJAqEE BENEFICIARU PO NASTOaqEi GARANTII PRAVO TREBOVANIa K GARANTU NE MOJET BYTX PEREDANO DRUGOMU LICU.

9. TREBOVANIE BENEFICIARA DOLJNO BYTX PREDxaVLENO GARANTU DO ISTEcENIa UKAZANNOGO V NASTOaqEi GARANTII SROKA.

10. TREBOVANIE DOLJNO BYTX ZAaVLENO V PISXMENNOi FORME. PISXMENNAa FORMA ScITAETSa SOBLuDENNOi V SLUcAE NAPRAVLENIa GARANTU TREBOVANIa V FORME eLEKTRONNOGO SOOBqENIa S ISPOLXZOVANIEM TELEKOMMUNIKACIONNOi SISTEMY 'SWIFT' (SVIFT) LIBO cEREZ SISTEMU PEREDAcI FINANSOVYH SOOBqENIi BANKA ROSSII (SPFS) cEREZ BANK, KOTOROMU PRAVLENIEM ASSOCIACII NP SOVETA RYNKA PRISVOEN STATUS AVIZUuqEGO BANKA V SISTEME FINANSOVYH GARANTIi NA OPTOVOM RYNKE eLEKTRIcESKOi eNERGII I MOqNOSTI. BENEFICIAR NAPRAVLaET TREBOVANIE V eLEKTRONNOM VIDE S ISPOLXZOVANIEM eLEKTRONNOi PODPISI ILI NA BUMAJNOM NOSITELE V BANK, KOTOROMU PRAVLENIEM ASSOCIACII NP SOVETA RYNKA PRISVOEN STATUS AVIZUuqEGO BANKA V SISTEME FINANSOVYH GARANTIi NA OPTOVOM RYNKE eLEKTRIcESKOi eNERGII I MOqNOSTI, V PORaDKE, PREDUSMOTRENNOM SOGLAQENIEM O VZAIMODE iSTVII MEJDU GARANTOM, AVIZUuqIM BANKOM I AO CFR.

'SWIFT'-SOOBqENIE, NAPRAVLENNOE GARANTU, DOLJNO SODERJATX PODTVERJDENIE, cTO TREBOVANIE PODPISANO UPOLNOMOcENNYM LICOM BENEFICIARA.

11. GARANT OBaZUETSa RASSMATRIVATX TREBOVANIa BENEFICIARA I UPLAcIVATX SUMMY PO NASTOaqEi GARANTII V TEcENIE 5 (PaTI) RABOcIH DNEi S DATY POLUcENIa GARANTOM TREBOVANIa PO SISTEME SVIFT ('SWIFT') LIBO cEREZ SISTEMU PEREDAcI FINANSOVYH SOOBqENIi BANKA ROSSII (SPFS). OPLATA SUMM PO NASTOaqEi GARANTII OSUqESTVLaETSa PUTEM PEREcISLENIa DENEJNYH SREDSTV NA RAScETNYi ScET BENEFICIARA, UKAZANNYi V TREBOVANI I BENEFICIARA OB OSUqESTVLENII PLATEJA PO GARANTII.

12. OBaZATELXSTVO GARANTA PERED BENEFICIAROM PO GARANTII PREKRAqAETSa:

1) UPLATOi BENEFICIARU PO ODNOMU TREBOVANIu ILI PONESKOLXKIM TREBOVANIaM V SOVOKUPNOSTI VSEi SUMMY, NA KOTORUu VYDANA GARANTIa,

2) OKONcANIEM OPREDELENNOGO V GARANTII SROKA, NA KOTORYi ONA VYDANA,

3) VSLEDSTVIE OTKAZA BENEFICIARA OT SVOIH PRAV PO GARANTII,

4) PO SOGLAQENIu GARANTA S BENEFICIAROM O PREKRAqENII eTOGO OBaZATELXSTVA.

13. NASTOaqAa GARANTIa PODcINaETSa ZAKONODATELXSTVU ROSSIiSKOi FEDERACII. LuBOi SPOR PO NASTOaqEi GARANTII RAZREQAETSa V ARBITRAJNOM SUDE G. MOSKVY.

14. NASTOaqAa GARANTIa VYDANA V FORME eLEKTRONNOGOSOOBqENIa S ISPOLXZOVANIEM TELEKOMMUNIKACIONNOi SISTEMY 'SWIFT' (SVIFT) LIBO cEREZ SISTEMU PEREDAcI FINANSOVYH SOOBqENIi BANKA ROSSII (SPFS).

15. V SOOTVETSTVII S POLOJENIaMI FEDERALXNOGO ZAKONA OT 30.12.2004 n 218-FZ O KREDITNYH ISTORIaH GARANT PEREDAET SVEDENIa O PRINCIPALE V BuRO KREDITNY H ISTORIi, VKLucENNOE V GOSUDARSTVENNYi REESTR BuRO KREDITNYH ISTORIi, BEZ POLUcENIa SOGLASIa PRINCIPALA NA IH PREDSTAVLENIE, ZA ISKLucENIEM SLUcAEV,  V KOTORYH PRAVITELXSTVOM ROSSIiSKOi FEDERACII USTANOVLENY OGRANIcENIa NA PEREDAcU INFORMACII V BuRO KREDITNYH ISTORIi, A TAKJE LIC, V OTNOQENII KOTORYH PRAVITELXSTVOM ROSSIiSKOi FEDERACII USTANOVLENY UKAZANNYE OGRANIcENIa.

Приложение 6.5

к Соглашению о взаимодействии № ___ от _______г.

(Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии)

| ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Гарант _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Авизующий банк _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ АО «ЦФР» _____________________ М. П. |
| --- | --- | --- |

Форма

НАСТОЯЩИМ НАПРАВЛЯЕМ ВАМ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖА АО «ЦФР» ОТ (дата) ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НОМЕР (номер банковской гарантии) ОТ (дата)

ОДНОВРЕМЕННО ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО ДАННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПОДПИСАНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ АО «ЦФР».

Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии

ПРОСЬБА РАССМАТРИВАТЬ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ В КАЧЕСТВЕ ОРИГИНАЛА, ПИСЬМЕННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕ ПОСЛЕДУЕТ.

Приложение 7.5

к Соглашению о взаимодействии № ___ от ________г.

| ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Гарант _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Авизующий банк _____________________ М. П. | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ АО «ЦФР» _____________________ М. П. |
| --- | --- | --- |

Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии по соглашению о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии,

в формате SWIFT-сообщения

FORMA

NASTOaqIM NAPRAVLaEM VAM TREBOVANIE OB OSUqESTVLENII PLATEJA AO CFR OT (DATA) PO BANKOVSKOi GARANTII NOMER OT (DATA).

.

ODNOVREMENNO PODTVERJDAEM, cTO DANNOE TREBOVANIE PODPISANO UPOLNOMOcENNYM LICOM AO CFR.

.

TREBOVANIE OB OSUqESTVLENII PLATEJA PO BANKOVSKOi GARANTII

KOMU (NAIMENOVANIE GARANTA)

BIK

TREBOVANIE NOMER OT (DATA)

OB OSUqESTVLENII PLATEJA PO BANKOVSKOi GARANTII

(NAIMENOVANIE GARANTA)

NOMER OT (DATA)

V SOOTVETSTVII S BANKOVSKOi GARANTIEi NOMER OT (DATA),

VYDANNOi (NAIMENOVANIE GARANTA),

AO CFR TREBUET UPLATITX SUMMU   RUB. KOP.

(SUMMA PROPISXu)

NASTOaqEE TREBOVANIE ZAaVLENO V SVaZI S TEM, cTO

(NAIMENOVANIE PRINCIPALA I EGO INN)

V DATU PLATEJA (DATA PLATEJA) NE ISPOLNILO DENEJNOE

OBaZATELXSTVO PO SOGLAQENIu O PORaDKE RAScETOV, SVaZANNYH S UPLATOi QTRAFOV PO DOGOVORAM OKAZANIa USLUG PO UPRAVLENIu IZMENENIEM REJIMA POTREBLENIa eLEKTRIcESKOi eNERGII NOMER    OT

RAZMER ZADOLJENNOSTI    RUB. KOP. (SUMMA PROPISXu)

V T.c. NDS 18 PROCENTOV RUB. KOP.

DENEJNYE SREDSTVA PROSIM PEREcISLITX PO SLEDUuqIM REKVIZITAM

POLUcATELX: AO CFR                   INN                         KPP

ScET NOMER                         BANK

KORR. ScET NOMER

BIK

RUKOVODITELX (F.I.O.).

PROSXBA RASSMATRIVATX DANNYi DOKUMENT V KAcESTVE ORIGINALA, PISXMENNOGO PODTVERJDENIa NE POSLEDUET

Предложения по изменениям и дополнениям в СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Добавить позицию

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFR_ATS_DOP_PART_DEBT_LIST | Реестр субъектов оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) в отношении которых введена процедура банкротства | Регламент № 19.9.2, п. 2.3.1, приложение 5.1 | xlsx | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |

1 Дата, месяц и год указываются без кавычек. Датой начала действия гарантии является дата ее выдачи.

2 Наименование гаранта указывается без кавычек.

3 Наименование участника оптового рынка электрической энергии и мощности указывается без кавычек.

4 Сумма указывается цифрами и целым числом, без применения дробных чисел.

5 Сумма прописью.