I.1. Изменения, связанные с оказанием на ОРЭМ услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии

Приложение № 1.1.1

Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка».

Обоснование: предлагается внести в регламенты оптового рынка изменения, приводящие их в соответствие с положениями проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления» (https://regulation.gov.ru/p/138018), устанавливающего правовое регулирование обращения в рамках торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Вносимые изменения предусматривают определение:

– порядка получения потенциальными исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления статуса субъекта оптового рынка;

– порядка регистрации объектов регулирования;

– порядка предоставления права на оказание услуг по управлению изменением режима потребления и допуска к отборам ресурса по управлению изменением режима потребления;

– требований к организации коммерческого учета при предоставлении услуг по управлению изменением режима потребления;

– порядка проведения отборов исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления;

– порядка учета ресурса по управлению изменением режима потребления при проведении конкурентных отборов мощности.

Дата вступления в силу: с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления».

  - Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5 | … Регистрационная информация – совокупность сведений о субъекте оптового рынка и информации по ГТП (сечениях ФСК), представленных Совету рынка и (или) Коммерческому оператору в соответствии с настоящим Положением и Регламентом допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). … Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (генерирующие компании) и покупатели электрической энергии (энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, крупные потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики, территориальные сетевые организации в целях осуществления функций гарантирующего поставщика, организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), получившие в установленном порядке статус субъекта оптового рынка, а также инфраструктурные организации. | … Регистрационная информация – совокупность сведений о субъекте оптового рынка и информации по ГТП (сечениям ФСК), объектам регулирования, представленных Совету рынка и (или) Коммерческому оператору в соответствии с настоящим Положением и Регламентом допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). … Субъекты оптового рынка – поставщики электрической энергии (генерирующие компании) и покупатели электрической энергии (энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, крупные потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики, территориальные сетевые организации в целях осуществления функций гарантирующего поставщика, организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), агрегаторы управления изменением режима потребления, получившие в установленном порядке статус субъекта оптового рынка, а также инфраструктурные организации. |
| 1.1.5 (добавить абзацы) |  | Агрегированный объект управления (АОУ) – объект регулирования или совокупность данных объектов, сформированные агрегатором управления изменением режима потребления, или объекты регулирования потребителя электрической энергии – субъекта оптового рынка, сформированные указанным потребителем для целей использования при оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Агрегатор управления изменением режима потребления (агрегатор) – коммерческая организация, осуществляющая деятельность по формированию агрегированных объектов управления из объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка с целью оказания услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии при условии получения статуса субъекта оптового рынка и отбора данной организации в качестве исполнителя услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. … Объект регулирования (ОР) – совокупность принадлежащих одному потребителю энергопринимающих устройств (и при наличии и соблюдении требований объектов генерации и (или) систем накопления), используемых для управления изменением режима потребления (для объекта регулирования, принадлежащего субъекту оптового рынка) или оказания услуг по изменению режима потребления (для объекта регулирования, принадлежащего заключившему договор на оказание таких услуг с агрегатором потребителю оптового или розничного рынков). … Право на оказание услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии с использованием агрегированного объекта управления – право субъекта оптового рынка оказывать услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии с использованием агрегированного объекта управления, отобранного по результатам конкурентного отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. … |
| 1.2.1 | Каждый субъект оптового рынка при работе на оптовом рынке относится к определенному типу, а именно: - поставщик электрической энергии (мощности); - покупатель электрической энергии (мощности) – энергосбытовая организация (энергоснабжающая организация); - покупатель электрической энергии (мощности) – территориальные сетевые организации в целях осуществления функций гарантирующего поставщика; - покупатель электрической энергии (мощности) – крупный потребитель; - покупатель электрической энергии (мощности) – гарантирующий поставщик; - покупатель электрической энергии (мощности) – организация, осуществляющая экспортно-импортные операции; - инфраструктурная организация. Субъект оптового рынка относится Коммерческим оператором к определенному типу на основании предоставленных им документов, перечисленных в п. 2.5 настоящего Положения или п. 5.3 приложения 2 к настоящему Положению. | Каждый субъект оптового рынка относится к определенному типу, а именно: - поставщик электрической энергии (мощности); - покупатель электрической энергии (мощности) – энергосбытовая организация (энергоснабжающая организация); - покупатель электрической энергии (мощности) – территориальные сетевые организации в целях осуществления функций гарантирующего поставщика; - покупатель электрической энергии (мощности) – крупный потребитель; - покупатель электрической энергии (мощности) – гарантирующий поставщик; - покупатель электрической энергии (мощности) – организация, осуществляющая экспортно-импортные операции; - агрегатор управления изменением режима потребления; - инфраструктурная организация. Субъект оптового рынка относится Коммерческим оператором к определенному типу на основании предоставленных им документов, перечисленных в п. 2.5 настоящего Положения, либо в п. 5.3 приложения 2 настоящего Положения, либо в приложении 9 к настоящему Положению. |
| 1.2.2 | Отнесение субъекта при получении им статуса субъекта оптового рынка к одному из типов, указанных в п. 1.2.1 настоящего Положения, не лишает его возможности согласовать ГТП, соответствующие иным типам субъектов. | Отнесение субъекта при получении им статуса субъекта оптового рынка к одному из типов, указанных в п. 1.2.1 настоящего Положения, не лишает его возможности согласовать ГТП, соответствующие иным типам субъектов, или зарегистрировать агрегированный объект управления. |
| 1.4 | Добавить новый пункт | ### Требования, предъявляемые к субъекту оптового рынка – агрегатору управления изменением режима потребления электрической энергии ### Требования, предъявляемые к субъекту оптового рынка – агрегатору управления изменением режима потребления электрической энергии, а также процедура регистрации ОР и АОУ, порядок получения статуса субъекта оптового рынка – агрегатора управления изменением режима потребления электрической энергии и (или) получения права на оказание услуг по управлению изменением режима потребления установлены приложением 9 к настоящему Положению. |
| 2.8.1 | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заявителя заявления о присвоении статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включении в Реестр субъектов оптового рынка по форме 1 приложения 1 к настоящему Положению КО осуществляет проверку полученных документов и направляет заявителю с использованием веб-интерфейса ПСЗ уведомление о результатах проверки. Вопрос о присвоении заявителю статуса субъекта оптового рынка электрической энергии либо об отказе в присвоении этого статуса включается в повестку ближайшего заседания Наблюдательного совета Совета рынка по инициативе КО только при наличии положительных результатов проверки документов заявителя, если иное не установлено настоящим Положением. В качестве материалов к заседанию Наблюдательного совета Совет рынка прилагаются заявление на имя Председателя Наблюдательного совета Совета рынка о получении статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включении в Реестр субъектов оптового рынка, акт о согласовании ГТП, Акт о соответствии АИИС КУЭ заявителя техническим требованиям (если иное не установлено настоящим Положением), предполагаемый тип заявителя при работе на оптовом рынке, документы, подтверждающие соответствие заявителя техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО. | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заявителя заявления о присвоении статуса субъекта оптового рынка и включении в Реестр субъектов оптового рынка по форме 1 приложения 1 к настоящему Положению КО осуществляет проверку полученных документов (в отношении АОУ дополнительно проверяет наличие информации от СО о регистрации указанного в заявлении АОУ) и направляет заявителю с использованием веб-интерфейса ПСЗ уведомление о результатах проверки. Вопрос о присвоении заявителю статуса субъекта оптового рынка либо об отказе в присвоении этого статуса включается в повестку ближайшего заседания Наблюдательного совета Совета рынка по инициативе КО только при наличии положительных результатов проверки документов заявителя, если иное не установлено настоящим Положением. В качестве материалов к заседанию Наблюдательного совета Совет рынка прилагаются заявление на имя Председателя Наблюдательного совета Совета рынка о получении статуса субъекта оптового рынка и включении в Реестр субъектов оптового рынка, акт о согласовании ГТП, Акт о соответствии АИИС КУЭ заявителя техническим требованиям (если иное не установлено настоящим Положением), предполагаемый тип заявителя при работе на оптовом рынке, документы, подтверждающие соответствие заявителя техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных СО, или иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям Правил оптового рынка и настоящего Положения. |
| 2.8.7 | В случае отрицательных результатов проверки заявления о присвоении статуса субъекта оптового рынка электрической энергии или отказа заявителю в получении статуса субъекта оптового рынка, заявитель имеет право повторно обратиться в КО с заявлением после устранения выявленных нарушений. | В случае отрицательных результатов проверки заявления о присвоении статуса субъекта оптового рынка или отказа заявителю в получении статуса субъекта оптового рынка, заявитель имеет право повторно обратиться в КО с заявлением после устранения выявленных нарушений. |
| 2.8.8 | Заявитель вправе прекратить процедуру присвоения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включения в Реестр субъектов оптового рынка, направив в КО заявление о прекращении процедуры по форме 1П, указанной в приложении 1 к настоящему Положению (код формы GTP_ZAYAV_OTKAZ_WEB). Процедура присвоения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включения в Реестр субъектов оптового рынка прекращается в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации КО указанного заявления. При наличии замечаний к заявлению либо, если процедура присвоения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включения в Реестр субъектов оптового рынка на дату рассмотрения заявления завершена или прекращена, КО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации указанного заявления направляет заявителю уведомление об отказе в прекращении процедуры. | Заявитель вправе прекратить процедуру присвоения статуса субъекта оптового рынка и включения в Реестр субъектов оптового рынка, направив в КО заявление о прекращении процедуры по форме 1П, указанной в приложении 1 к настоящему Положению (код формы GTP_ZAYAV_OTKAZ_WEB). Процедура присвоения статуса субъекта оптового рынка и включения в Реестр субъектов оптового рынка прекращается в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации КО указанного заявления. При наличии замечаний к заявлению либо, если процедура присвоения статуса субъекта оптового рынка и включения в Реестр субъектов оптового рынка на дату рассмотрения заявления завершена или прекращена, КО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации указанного заявления направляет заявителю уведомление об отказе в прекращении процедуры. |
| 3.3.1 | 3.3.1. Реестр субъектов оптового рынка состоит из следующих разделов: Раздел 1. Поставщики электрической энергии и мощности. Раздел 2. Покупатели электрической энергии и мощности. Подраздел 2.1. Энергосбытовые организации. Подраздел 2.2. Крупные потребители. Подраздел 2.3. Гарантирующие поставщики. Подраздел 2.4. Организации, осуществляющие экспортно-импортные операции. Подраздел 2.5. Территориальные сетевые организации в целях осуществления функций гарантирующего поставщика. Раздел 3. Инфраструктурные организации. | 3.3.1. Реестр субъектов оптового рынка состоит из следующих разделов: Раздел 1. Поставщики электрической энергии и мощности. Раздел 2. Покупатели электрической энергии и мощности. Подраздел 2.1. Энергосбытовые организации. Подраздел 2.2. Крупные потребители. Подраздел 2.3. Гарантирующие поставщики. Подраздел 2.4. Организации, осуществляющие экспортно-импортные операции. Подраздел 2.5. Территориальные сетевые организации в целях осуществления функций гарантирующего поставщика. Раздел 3. Инфраструктурные организации. Раздел 4. Агрегаторы управления изменением режима потребления. |
| 3.3.2 | Разделы Реестра содержат следующую информацию о субъектах оптового рынка: … л) перечень всех ГТП, зарегистрированных за субъектом оптового рынка, с указанием их идентификационных кодов; … | Разделы Реестра содержат следующую информацию о субъектах оптового рынка: … л) перечень всех ГТП, ОР, АОУ, зарегистрированных за субъектом оптового рынка, с указанием их идентификационных кодов; … |
| 3.7.1 | Регистрационная информация содержится в регистрационных делах субъектов оптового рынка. Регистрационное дело открывается на каждого субъекта оптового рынка. Регистрационные дела субъектов оптового рынка группируются в соответствии с разделами Реестра субъектов оптового рынка и содержат следующие блоки регистрационной информации: … – документы по ГТП / сечениям коммерческого учета субъекта оптового рынка: – документы для согласования ГТП субъекта оптового рынка, регистрации ПСИ, а также для внесения изменений в регистрационную информацию; – документы для установления соответствия систем коммерческого учета субъекта оптового рынка требованиям оптового рынка. | Регистрационная информация содержится в регистрационных делах субъектов оптового рынка. Регистрационное дело открывается на каждого субъекта оптового рынка. Регистрационные дела субъектов оптового рынка группируются в соответствии с разделами Реестра субъектов оптового рынка и содержат следующие блоки регистрационной информации: … – документы по ГТП / сечениям коммерческого учета: – документы для регистрации ОР; – документы для внесения изменений в регистрационную информацию; – документы для установления соответствия систем коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. |

Действующая редакция

# Приложение 1

# Форма 1

(на бланке заявителя)

Председателю Наблюдательного совета

Ассоциации	«НП Совет рынка»

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении статуса субъекта оптового рынка и включении в Реестр субъектов оптового рынка

______________________________________________________________________________,

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

являясь членом Совета рынка, выражает намерение получить статус субъекта оптового рынка электрической энергии и быть включенным в Реестр субъектов оптового рынка Совета рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью

____________________________________________________________________________________.

(указать тип организации в соответствии с п. 1.2 настоящего Положения)

Подтверждаю выполнение требований, установленных Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка в отношении групп (-ы) точек поставки ____________________________________________:

(указать наименование и код согласованных ГТП)

– подписание Акта (-ов) о согласовании ГТП и отнесении их к узлам расчетной модели № __________ от _____________;

(указать даты подписания акта (-ов) заявителем)

– получение Акта (-ов) установления соответствия АИИС коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии № ______________ от ______________ *;

(при наличии актов, выданных на сечение КУ, указать акты по всем сечениям КУ, входящим в состав ГТП)

– регистрацию Перечня средств измерений для целей коммерческого учета по ГТП / сечению (-ям) коммерческого учета со смежным (-и) субъектом (-ами) № ____________________________________*.

(указать регистрационный номер и дату регистрации)

Приложение: документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных Системному оператору **.

____________________						_________________________

(должность)								(Ф. И. О.)

* Требования не распространяются на заявителей, согласовавших для получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии условную ГТП генерации.

** Требования распространяются на заявителей, согласовавших для получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии ГТП генерации и (или) ГТП потребления с регулируемой нагрузкой

Предлагаемая редакция

# Приложение 1

# Форма 1

(на бланке заявителя)

Председателю Наблюдательного совета

Ассоциации	«НП Совет рынка»

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении статуса субъекта оптового рынка и включении в Реестр субъектов оптового рынка

______________________________________________________________________________,

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

являясь членом Совета рынка, выражает намерение получить статус субъекта оптового рынка и быть включенным в Реестр субъектов оптового рынка Совета рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью

____________________________________________________________________________________.

(указать тип организации в соответствии с п. 1.2 настоящего Положения)

Подтверждаю выполнение требований, установленных Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка

в отношении групп (-ы) точек поставки ____________________________________________:

(указать наименование и код согласованных ГТП)

– подписание Акта (-ов) о согласовании ГТП и отнесении их к узлам расчетной модели № __________ от _____________;

(указать даты подписания акта (-ов) заявителем)

– получение Акта (-ов) установления соответствия АИИС коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии № ______________ от ______________ *;

(при наличии актов, выданных на сечение КУ, указать акты по всем сечениям КУ, входящим в состав ГТП)

– регистрацию Перечня средств измерений для целей коммерческого учета по ГТП / сечению (-ям) коммерческого учета со смежным (-и) субъектом (-ами) № ____________________________________*.

(указать регистрационный номер и дату регистрации)

или указать

в отношении АОУ ____________________________________________

(указать наименование и код зарегистрированного (-ых) АОУ)

Приложение: документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям к системе связи, обеспечивающей передачу данных Системному оператору **.

____________________						_________________________

(должность)								(Ф. И. О.)

* Требования не распространяются на заявителей, согласовавших для получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии условную ГТП генерации.

** Требования распространяются на заявителей, согласовавших для получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии ГТП генерации и (или) ГТП потребления с регулируемой нагрузкой.

Действующая редакция

# Приложение 1

# Форма 1П

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении процедуры

Прошу прекратить процедуру (выбрать одну из нижеперечисленных процедур):

– согласования ГТП (сечения коммерческого учета ФСК, сечения экспорта-импорта) и регистрации ПСИ

– внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечению коммерческого учета ФСК, сечению экспорта-импорта)

– согласования временного сечения коммерческого учета и регистрации ПСИ

– регистрации ПСИ (подп. «а» пп. 2.6.9, 4.2.3, 4.2.5, 4.4.1 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

– предоставления права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке,

– присвоения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включения в Реестр субъектов оптового рынка,

инициированную на основании заявления вх. № ____________ от ______________.

(входящий номер заявления в КО)

________________________________		                                     ___________________

(должность лица, подписавшего заявление) 								(Ф. И. О.)

Предлагаемая редакция

# Приложение 1

# Форма 1П

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении процедуры

Прошу прекратить процедуру (выбрать одну из нижеперечисленных процедур):

– согласования ГТП (сечения коммерческого учета ФСК, сечения экспорта-импорта) и регистрации ПСИ

– внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечению коммерческого учета ФСК, сечению экспорта-импорта)

– согласования временного сечения коммерческого учета и регистрации ПСИ

– регистрации ПСИ (подп. «а» пп. 2.6.9, 4.2.3, 4.2.5, 4.4.1 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

– предоставления права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке,

– присвоения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включения в Реестр субъектов оптового рынка,

– регистрации объекта регулирования,

инициированную на основании заявления вх. № ____________ от ______________.

(входящий номер заявления в КО)

________________________________		                                     ___________________

(должность лица, подписавшего заявление) 								(Ф. И. О.)

# Добавить приложение

# Приложение 9

Порядок регистрации объектов регулирования и агрегированных объектов управления, а также совершения юридических и иных действий, необходимых для целей получения агрегатором статуса субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности), регистрации изменений объектов регулирования, получения права на оказание услуг по управлению изменением режима потребления

Настоящее приложение устанавливает:

- порядок получения агрегатором статуса субъекта оптового рынка;

- порядок предоставления документов для регистрации объекта регулирования;

- порядок регистрации объекта регулирования;

- порядок регистрации изменений объектов регулирования;

- порядок взаимодействия КО и СО в рамках отбора на оказание услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

- Порядок получения агрегатором статуса субъекта оптового рынка

Для получения статуса субъекта оптового рынка заявитель должен выполнить следующие процедуры в указанном в настоящем пункте порядке:

- вступить в члены Ассоциации «НП Совет рынка»;

- подписать Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка в порядке, предусмотренном п. 2.4.2 настоящего Положения, а также заключить договор банковского счета с кредитной организацией, уполномоченной Советом рынка на проведение расчетов в торговой системе оптового рынка, договор с Коммерческим оператором на оказание услуг удостоверяющего центра и получить ключи и сертификаты ЭП в соответствии с требованиями и процедурой, указанными на официальном интернет-сайте Коммерческого оператора www.atsenergo.ru в разделе «Электронный документооборот»;

- выполнить требования для регистрации объекта (-ов) регулирования и агрегированных объектов управления;

- предоставить в КО заявление о получении статуса субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности) и включении в Реестр субъектов оптового рынка по форме 1 приложения 1 к настоящему Положению (код формы STA_ZAJAVL_FORM_1_WEB). Рассмотрение заявления осуществляется в порядке, установленном п. 2.8 настоящего Положения.

Заявитель вправе прекратить процедуру присвоения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и включения в Реестр субъектов оптового рынка, направив заявление о прекращении процедуры согласно п. 2.8.8 настоящего Положения.

- Перечень документов, подлежащих предоставлению в КО для регистрации объекта регулирования

  - Заявитель, имеющий намерения зарегистрировать объект регулирования, предоставляет в КО ПСИ (макет 60000) в порядке, предусмотренном приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В случае принятия Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка решения о признании ПСИ в соответствии с приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) согласованным с субъектом оптового рынка, в состав ГТП которого входит оборудование, заявленное в составе объекта регулирования, заявителю необходимо уведомить об этом КО (уведомление направляется в КО на бумажном носителе). При этом КО загружает в ПАК КО соответствующий ПСИ в порядке и сроки, предусмотренные приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

После получения ответной квитанции (макет 60001) с положительным результатом автоматической проверки макета 60000 заявитель предоставляет в КО в соответствии с требованиями п. 2.2.1 настоящего Положения через ПСЗ следующие документы:

- заявление о регистрации и аттестации нового объекта регулирования по форме 1, указанной в настоящем приложении (код формы PART_ATS_ZAJAVL_NEW_OREG_WEB);

- графическую электронную копию платежного поручения, подтверждающего факт оплаты услуг КО по процедуре регистрации объекта регулирования (код формы PART_ATS_OPLATA_OREG_WEB). Услуги КО по процедуре регистрации объекта регулирования оплачиваются по ценам (тарифам), установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

- графическую электронную копию или визуальную форму представления договора оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии, заключенного с собственником или иным законным владельцем энергопринимающего оборудования и (при наличии) связанных с ним объектов по производству электрической энергии и (или) систем накопления электрической энергии, содержащего сведения о предмете договора, о дате начала оказания услуг, а также о дате окончания оказания услуг (при наличии), об объекте регулирования, об объеме снижения потребления и о длительности непрерывного снижения потребления данного объекта регулирования потребления электрической энергии (код формы PART_ATS_DOU_OREG_WEB) (не предоставляется субъектом оптового рынка в случае регистрации объекта регулирования в отношении энергопринимающего оборудования, входящего в состав закрепленной за ним ГТП потребления крупного потребителя);

- графическую электронную копию или визуальную форму представления документов, подтверждающих прекращение договора оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии, заключенного в отношении энергопринимающего оборудования и (при наличии) связанных с ним объектов по производству электрической энергии и (или) систем накопления электрической энергии с лицами, ранее зарегистрировавшими на дату направления документов, установленных п. 2.1 настоящего приложения, в отношении указанного оборудования объект регулирования потребления электрической энергии (предоставляется в случае, если в отношении энергопринимающего оборудования, подлежащего включению в состав нового объекта регулирования, ранее был зарегистрирован объект регулирования иным лицом) (код формы PART_ATS_DDEL_OREG_WEB);

- информацию о договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) или с территориальными сетевыми организациями, к сетям которой (-ых) подключено оборудование объекта регулирования, если владелец оборудования, входящего в объект регулирования, в соответствии с законодательством Российской Федерации является плательщиком по такому договору, либо о договоре энергоснабжения, заключенном владельцем оборудования, входящего в объект регулирования. Документ предоставляется по форме 3, указанной в настоящем приложении (код формы PART_ATS_INFOD_OREG_WEB);

- графическую электронную копию однолинейной схемы присоединения оборудования объекта регулирования к внешней электрической сети, согласованную заявителем (субъектом оптового рынка), владельцем оборудования, входящего в объект регулирования, и смежным (-ми) владельцем (-ами) электросетевого оборудования, к которому технологически присоединено электрооборудование, входящее в объект регулирования (код формы PART_ATS_SHEMA_SETI_OREG_WEB). Требования к оформлению схемы приведены в приложении 11 к настоящему Положению;

- в случае необходимости присвоения кодов объектам измерений – графическую электронную копию вариантов схем электроснабжения объекта регулирования, заверенных подписью (с указанием расшифровки и даты подписи) уполномоченного представителя заявителя, а также по усмотрению заявителя печатью организации (код формы PART_ATS_SHEMA_ELECTRO_OREG_WEB). Требования к оформлению схемы приведены в приложении 11 к настоящему Положению;

- расчет применимости методов контроля за исполнением обязательств (объема снижения потребления) к объекту регулирования. Документ предоставляется по форме 5, указанной в настоящем приложении (код формы PART_ATS_RESULT_OREG_WEB);

- паспортные технологические характеристики генерирующего оборудования (при наличии). Документ предоставляется по форме 6, указанной в настоящем приложении (код формы PART_ATS_PTH_OREG_WEB);

- ответную квитанцию (макет 60001), полученную заявителем в порядке, определенном приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (код формы 60001_WEB).

# 3. Порядок регистрации объектов регулирования

  - Процедура регистрации объекта регулирования оплачивается по ценам (тарифам), установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и проводится на основании представленного заявителем комплекта документов, предусмотренного настоящим приложением, и включает в себя:

- проверку комплектности документов заявителя, реквизитов макета 60001 (значение id-файла), указанных в ответной квитанции, оплаты заявителем услуг КО по процедуре регистрации объекта регулирования, присвоение заявленному объекту регулирования идентификационного буквенного кода;

- аттестацию объекта регулирования Системным оператором;

- проведение процедуры кодирования точек присоединения, точек измерений, измерительных каналов приборов учета, а также объектов измерений;

- проведение проверки документов заявителя на соответствие требованиям законодательства об электроэнергетике и Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, в том числе на соответствие Методике формирования объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка, представленной в приложении 10 к настоящему Положению;

- проведение проверки представленного заявителем ПСИ на соответствие требованиям Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и проведение расчета учетного показателя;

- подтверждение соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования;

- регистрацию ПСИ;

- направление уведомлений о регистрации объекта регулирования.

  - КО после регистрации документов, полученных от заявителя в соответствии с требованиями, установленными п. 2.1 настоящего приложения, начинает процедуру регистрации объекта регулирования. Процедура регистрации объекта регулирования осуществляется КО в соответствии с требованиями настоящего Положения в редакции, действующей на дату регистрации заявления и документов в КО.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов КО проводит проверку на полноту состава документов, предусмотренных п. 2.1 настоящего приложения, в том числе проводит анализ заявления и приложенных к нему документов на комплектность и соответствие требованиям п. 2.2.1 настоящего Положения, проводит проверку соответствия реквизитов, указанных в ответной квитанции (макет 60001), иным документам комплекта, в том числе заявлению, а также выполняет проверку оплаты заявителем услуг КО по процедуре регистрации объекта регулирования.

После положительной проверки оплаты КО в срок 5 (пять) календарных дней направляет заявителю счет-фактуру, выставленный при получении оплаты.

Если КО установлен факт предоставления документов не в полном объеме или с нарушением требований, установленных настоящим Положением или Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в том числе в случае установления некорректности документа (невозможности чтения) или несоответствия реквизитов, указанных в ответной квитанции (макет 60001), документам комплекта, а также в случае отсутствия оплаты (неполной оплаты) услуги КО по процедуре регистрации объекта регулирования, подлежащей оплате в соответствии с требованиями настоящего приложения, то КО не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации документов заявителя направляет заявителю в электронном виде уведомление о необходимости предоставления недостающих документов и (или) устранения выявленных замечаний в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления. При этом процедура регистрации объекта регулирования приостанавливается до момента получения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) устранения выявленных замечаний.

В случае непоступления в адрес КО недостающих документов и (или) неустранения выявленных замечаний в установленный срок процедура регистрации объекта регулирования прекращается, КО осуществляет передачу в ПСЗ соответствующего информационного статуса о прекращении процедуры.

  - КО в срок 2 (два) рабочих дня с даты положительного завершения процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения, направляет в СО следующие документы (в случае их наличия в комплекте, предоставленном заявителем в КО для регистрации объекта регулирования): заявление, ПСИ (макет 60000), документы, подтверждающие прекращение договорных отношений по иным договорам оказания услуг по изменению режима потребления, заключенным между владельцем оборудования, входящего в объект регулирования, и иными лицами, расчет применимости методов контроля за исполнением обязательств (объема снижения потребления) к объекту регулирования, паспортные технологические характеристики генерирующего оборудования. Порядок и сроки рассмотрения СО направленных документов указаны в п. 3.9 настоящего приложения.

  - В срок 16 (шестнадцать) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения, КО проводит проверку документов заявителя на соответствие требованиям законодательства об электроэнергетике и Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, в том числе в том числе проверку заявленного объекта регулирования на соответствие Методике формирования объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка, представленной в приложении 10 к настоящему Положению.

  - В срок 7 (семь) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения, КО проводит процедуру кодирования точек присоединения, точек измерений, приборов учета и их измерительных каналов, включенных в ПСИ (макет 60000) (далее – процедура кодирования объекта регулирования).

В рамках проведения процедуры кодирования объекта регулирования КО:

- формирует группу (область) передаваемой информации «area» и присваивает ей наименование и код;

- формирует соответствующий атрибут «Список объектов регулирования» (далее – список ОР), присваивает ему код и осуществляет отнесение сформированной группы (области) передаваемой информации «area» к указанному атрибуту «список ОР»;

- присваивает коды точкам присоединения, точкам измерений и измерительным каналам приборов учета, включенным в ПСИ (макет 60000);

- присваивает коды средств и объектов измерений на основании вариантов схем электроснабжения, предоставленных в КО, при условии наличия в ПСИ в макете 60000 информации о состояниях объектов измерений, передаваемой после присвоения кодов в КО в макетах 20020;

- вносит в ПАК КО наименования электросетевых элементов, энергообъектов и расположенных на них точек присоединения, точек измерений, а также объектов измерений;

- корректирует наименования точек присоединения / точек измерений в приложении к ПСИ в макете 60002 в соответствии с требованиями приложения 11 к настоящему Положению и (или) актуальным справочником центров питания.

В случае необходимости внесения изменений в приложение к ПСИ в макете 60002 и (или) в актуальный справочник центров питания в отношении наименований центра питания и (или) точек присоединения / точек измерений, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), заявитель инициирует внесение вышеуказанных изменений в порядке, предусмотренном пп. 2.2.8.1–2.2.8.3 приложения 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При этом в случае завершения процедур, предусмотренных пп. 2.2.8.2, 2.2.8.3 приложения 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с отрицательным результатом, а также в случае невыполнения субъектом оптового рынка требований п. 2.2.8.4 приложения 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) процедура кодирования завершается с отрицательным результатом.

При инициировании последующих процедур регистрации объекта регулирования, регистрации изменений объекта регулирования или направлении документов с целью устранения замечаний в соответствии с п. 3.12 настоящего приложения субъект оптового рынка (заявитель) обязан при формировании ПСИ в макете 60000 использовать ранее присвоенные КО коды (в том числе в макете 60002), а также учесть выполненные КО корректировки наименований вышеуказанных точек присоединений / точек измерения, кроме случаев направления субъектом оптового рынка (заявителем) однолинейной схемы присоединения к внешней электрической сети, подтверждающих сформированные субъектом оптового рынка (заявителем) наименования точек присоединения / точек измерений, в противном случае процедура кодирования завершается с отрицательным результатом.

При положительных результатах процедуры кодирования КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения процедуры размещает на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», для заявителя группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений (в случае использования данных о состоянии объектов измерений) в макете 20020 в ПАК КО, содержащую в том числе наименования точек присоединения и точек измерений, информацию о типах (модификациях) приборов учета и об измерительных каналах приборов учета, а также приложение к ПСИ в макете 60002 (формат макета 60002 определен в приложении 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) и информирует об этом заявителя через ПСЗ.

В случае если по результатам процедуры кодирования объекта регулирования КО установлена актуальность ранее выданных групп (областей) передаваемой информации (параметр <area>), то КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения процедуры информирует об этом заявителя через ПСЗ.

В случае отрицательного результата процедуры кодирования, в том числе при неиспользовании субъектом оптового рынка скорректированных КО наименований точек присоединения / точек измерений в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также при непредоставлении субъектом оптового рынка вариантов схем электроснабжения, если в ПСИ в макете 60000 содержится информация о состояниях объектов измерений, передаваемая после присвоения кодов в КО в макете 20020, КО завершает процедуру кодирования с отрицательным результатом и в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения процедуры информирует об этом заявителя через ПСЗ. Причины отрицательного результата процедуры кодирования указываются КО в составе уведомления о результатах проверки комплекта документов, направляемого КО заявителю в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения.

После публикации КО на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», группы (области) передаваемой информации (параметр <area>) или направления КО информации об актуальности ранее выданной группы (области) передаваемой информации (параметр <area>) заявителю необходимо осуществлять передачу результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений (в случае их использования) в макете 20020 в соответствии с требованиями Приложения № 11.1.1 к настоящему Положению в ПАК КО для возможности проведения проверок, предусмотренных пп. 3.7, 3.8.2 настоящего приложения.

  - После наступления одного из следующих событий:

- информирования КО заявителя через ПСЗ о завершении с положительным результатом процедуры кодирования и публикации КО на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», группы (области) передаваемой информации (параметр <area>);

- направления КО информации об актуальности ранее выданных групп (областей) передаваемой информации (параметр <area>) –

КО проводит расчет учетного показателя в отношении объекта регулирования, а также экспертизу ПСИ на соответствие требованиям Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) согласно приведенному ниже порядку.

    - В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления заявителем в ПАК КО результатов измерений в макетах 20020 со статусом «коммерческая информация» за 3 (три) непрерывных календарных дня в соответствии с требованиями Приложения № 11.1.1 к настоящему Положению КО выполняет следующие действия:

- производит расчет учетного показателя в отношении объекта регулирования на основании Алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования;

- размещает на своем официальном сайте с использованием веб-интерфейса «Данные АИИС» результат расчета учетного показателя в виде электронного документа в макете 80015, подписанного ЭП КО, а также информирует об этом заявителя через ПСЗ.

В случае отсутствия передачи результатов измерений за 3 (три) непрерывных календарных дня, КО ожидает выполнения требования по передаче результатов измерений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты информирования КО заявителя через ПСЗ о завершении с положительным результатом процедуры кодирования или направления КО информации об актуальности ранее выданной группы (области) передаваемой информации (параметр <area>) или с даты продолжения в соответствии с п. 3.12 настоящего приложения процедуры регистрации объекта регулирования. По истечении указанного срока, в случае отсутствия передачи результатов измерений за 3 (три) непрерывных календарных дня, процедура расчета учетного показателя завершается с отрицательным результатом.

При невозможности формирования расчета учетного показателя в отношении объекта регулирования на основании Алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования, предоставленного заявителем в ПСИ, процедура расчета учетного показателя завершается с отрицательным результатом.

Процедура расчета учетного показателя завершается с отрицательным результатом в том числе при наличии:

- отрицательных часовых величин потребления в отношении объекта регулирования заявителя (за исключением объекта регулирования, в состав которого включена электростанция (электростанции) (объект (объекты) по производству электрической энергии) и (или) система (системы) накопления электрической энергии в соответствии с пп. 2.2, 2.3 приложения 10 к настоящему Положению);

- расхождений, связанных с наличием противоположных знаков между почасовыми значениями результатов расчета величины учетного показателя и отчетными данными коммерческого учета, сформированными (направленными) в соответствии с требованиями Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в случае направления комплекта документов в отношении ранее зарегистрированного объекта регулирования.

В случае завершения процедуры расчета учетного показателя с отрицательным результатом, КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения процедуры информирует об этом заявителя через ПСЗ. При этом причины отрицательного результата процедуры расчета учетного показателя указываются КО в составе уведомления о результатах проверки комплекта документов, направляемого КО заявителю в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения. В указанном случае заявитель вправе в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения продолжить процедуру регистрации объекта регулирования.

    - В срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения результата расчета учетного показателя по объекту регулирования заявитель обязан выполнить его проверку и в веб-интерфейсе «Данные АИИС»:

- подтвердить результаты расчета путем подписания со своей стороны с использованием ЭП либо

- сообщить о несогласовании результатов расчета.

При несогласовании заявителем результатов расчета учетного показателя либо при неподтверждении заявителем результатов расчета учетного показателя в указанном выше порядке процедура расчета учетного показателя завершается с отрицательным результатом, при этом заявитель вправе в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения продолжить процедуру регистрации объекта регулирования.

    - В срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты направления заявителю результата расчета учетного показателя КО проводит экспертизу представленного заявителем ПСИ на соответствие требованиям Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

О результатах экспертизы представленного заявителем ПСИ (положительных или отрицательных) КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения процедуры информирует заявителя через ПСЗ. При этом причины отрицательного результата процедуры экспертизы представленного заявителем ПСИ указываются КО в составе уведомления о результатах проверки комплекта документов, направляемого КО заявителю в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения.

  - В срок не более 16 (шестнадцати) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения, КО проводит процедуру подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования, которая включает в себя следующие этапы:

- проверку выполнения технических требований оптового рынка, предъявляемых к системе учета;

- испытания системы учета.

Требования к системам учета по объекту регулирования установлены Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Приложением № 11.1 к настоящему Положению.

Если при проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования в соответствии с настоящим пунктом в отношении соответствующих компонентов системы учета от изготовителей компонентов системы учета либо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и (или) от его подведомственных организаций КО получены сведения о несоответствии компонентов системы учета техническим требованиям оптового рынка, указанным в Приложении № 11.1 к настоящему Положению, процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования завершается с отрицательным результатом.

    - Проверка выполнения технических требований оптового рынка проводится КО в соответствии с требованиями к проведению КО указанной проверки (таблица 3 приложения 2 Приложения № 11.3 к настоящему Положению) в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения.

При положительном результате вышеуказанной проверки КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения проверки информирует об этом заявителя через ПСЗ.

В случае если срок окончания поверки хотя бы одного прибора учета по объекту регулирования, указанного в ПСИ, истекает менее чем через 90 (девяносто) календарных дней на дату завершения вышеуказанной проверки, то проверка завершается с отрицательным результатом.

В случае отрицательного результата проверки, предусмотренной настоящим пунктом, КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения указанной проверки информирует об этом заявителя через ПСЗ. Причины отрицательного результата вышеуказанной проверки указываются КО в составе уведомления о результатах проверки комплекта документов, направляемого КО заявителю в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения. При этом процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования, предусмотренная настоящим пунктом, завершается с отрицательным результатом.

    - После завершения с положительным результатом проверок, предусмотренных пп. 3.7.1 и 3.8.1 настоящего приложения, КО проводит испытания системы учета по объекту регулирования.

Испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний, приведенной в таблице 5 приложения 2 Приложения № 11.3 к настоящему Положению.

Испытания проводятся в срок, не превышающий срок, указанный в п. 3.8 настоящего приложения, без учета времени ожидания выполнения требования по передаче результатов измерений в соответствии с п. 3.7.1 настоящего приложения.

В случае проведения процедуры подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка в рамках выполнения процедур, предусмотренных п. 3.12, разделом 4 настоящего приложения, КО не проводятся испытания системы учета по объекту регулирования при одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий и наличии в заявлении соответствующего требования заявителя:

- не истек срок в 4 года с даты регистрации протокола предыдущих испытаний системы учета на соответствие техническим требованиям оптового рынка (далее – протокол испытаний) по указанному объекту регулирования, завершившихся с положительным результатом. Под «протоколом предыдущих испытаний системы учета по указанному объекту регулирования» понимается протокол испытаний системы учета, оформленный в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, а также протокол проверки системы учета, оформленный в порядке, предусмотренном Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

- все точки измерений по объекту регулирования включены в оформленный ранее протокол предыдущих испытаний системы учета.

Датой завершения испытаний считается дата регистрации КО протокола испытаний.

Испытания проводятся в следующем порядке:

1. КО в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения требований п. 3.7.1 настоящего приложения или в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации документов, предоставленных в соответствии с п. 3.12 настоящего приложения (в случае если процедура проводится в соответствии с подпунктом «г» п. 3.12 настоящего приложения), информирует заявителя через ПСЗ о сроках проведения испытаний и контактной информации представителя КО, ответственного за проведение указанных испытаний.

После получения вышеуказанного информационного сообщения о сроках проведения испытаний заявителю необходимо до даты начала проведения испытаний направить по адресу электронной почты представителя КО, указанному в информационном сообщении, сканированные копии документов, подтверждающих полномочия их представителей на участие в испытаниях, либо в случае, если указанные документы ранее предоставлялись в КО, реквизиты соответствующих писем или доверенностей (рекомендуемая форма доверенности приведена в Приложении № 11.3 к настоящему Положению).

Продолжительность испытаний составляет не более 3 (трех) рабочих дней. Информация о дате (периоде) проведения испытаний содержится в информационном сообщении, направляемом в соответствии с настоящим пунктом.

2. Испытания системы учета проводятся в удаленном режиме с предоставлением удаленного доступа КО к экрану ИВК (АРМ) системы учета заявителя путем использования функции демонстрации экрана специализированного программного обеспечения, при этом качество демонстрации экрана ИВК (АРМ) системы учета должно обеспечивать возможность идентификации, отображаемой на экране ИВК (АРМ) системы учета информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны заявителя. Перечень соответствующего программного обеспечения, с использованием которого могут быть проведены испытания системы учета, указан на официальном интернет-сайте Коммерческого оператора www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет» (далее – перечень ПО).

Контактные данные представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе учета в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты, наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО), указываются в заявлении, направляемом в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения.

В случае отсутствия возможности использования заявителем программного обеспечения из перечня ПО испытания системы учета по предварительному согласованию с КО могут быть проведены путем трансляции в режиме онлайн экрана ИВК (АРМ) системы учета при выполнении действий, необходимых для подтверждения критерия параметра ПФ32. При этом качество видеотрансляции должно обеспечивать возможность идентификации, отображаемой на экране ИВК (АРМ) системы учета информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны заявителя (с разрешением не менее 1280×720 точек (пикселей) и частотой не менее 30 кадров в секунду).

В случае если заявителем не обеспечено участие своего представителя в испытаниях в удаленном режиме или не направлены документы, подтверждающие его полномочия на участие в испытаниях системы учета, либо сведения о таких документах, а также в случае, если заявителем не обеспечено проведение испытаний системы учета в соответствии с требованиями настоящего пункта в срок, установленный в информационном сообщении КО, испытания системы учета завершаются с отрицательным результатом.

3. По результатам испытаний в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты проведения испытаний оформляется и регистрируется КО протокол испытаний.

Протокол испытаний оформляется КО в электронном виде без ЭП и направляется заявителю для ознакомления на электронные адреса лиц, указанных в заявлении о проведении процедуры регистрации объекта регулирования.

4. При отрицательном результате испытаний КО в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения испытаний информирует об этом заявителя через ПСЗ. Причины отрицательного результата испытаний указываются КО в составе уведомления о результатах проверки комплекта документов, направляемого КО заявителю в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения. При этом процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования, предусмотренная п. 3.8 настоящего приложения, завершается с отрицательным результатом.

5. Заявитель в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления уведомления в соответствии с п. 3.11 настоящего приложения должен устранить выявленные несоответствия и направить в КО заявление о проведении повторных испытаний по форме 4, указанной в настоящем приложении (код формы PART_ATS_POVT_ISP_OREG_WEB).

В случае если устранение замечаний в порядке, предусмотренном п. 3.12 настоящего приложения, не влечет проведение повторной процедуры кодирования в соответствии с подпунктом «в» п. 3.12 настоящего приложения, то повторная проверка, предусмотренная п. 3.8.1 настоящего приложения, не проводится.

    - В случае завершения с отрицательным результатом проверок, предусмотренных пп. 3.6, 3.7.1 настоящего приложения, испытания системы учета заявителя в порядке, предусмотренном п. 3.8.2 настоящего приложения, не проводятся, и процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования, предусмотренная п. 3.8 настоящего приложения, завершается с отрицательным результатом.

    - При выполнении всех нижеперечисленных условий КО не проводятся проверки, предусмотренные пп. 3.8.1, 3.8.2 настоящего приложения:

- заявитель является участником оптового рынка (покупателем электрической энергии (мощности)) – крупным потребителем;

- точки присоединения и точки измерений объекта регулирования совпадают с точками поставки и точками измерений, входящими в состав ГТП такого покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя;

- в составе ГТП покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя отсутствуют средства измерений, не включенные в систему учета (не присоединенные к системе учета) и обеспечивающие учет электрической энергии суммарно на определенный момент времени с применением типовых суточных графиков;

- по всем сечениям коммерческого учета, входящим в вышеуказанную ГТП, оформлены акты о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка;

- вышеуказанные акты о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка не прекратили свое действие по основаниям, указанным в п. 1.6 Приложения № 11.3 к настоящему Положению;

- срок действия вышеуказанных актов о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней на дату завершения с положительным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения;

- вышеуказанные акты о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка оформлены в отношении действующего состава точек поставки и точек измерений;

- тип и модификация приборов учета, а также их заводские номера, указанные в ПСИ (макет 60000), по объекту регулирования соответствуют типам и модификациям приборов учета, а также их заводским номерам, заявленным при получении актов о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка, указанным в заявлении, направляемом в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения.

В указанном случае субъекту оптового рынка необходимо заполнить реквизиты актов о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в заявлении, направляемом в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения.

При этом в случае, если устранение замечаний в порядке, предусмотренном п. 3.12 настоящего приложения, влечет проведение повторной процедуры подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка согласно подпункту «в» п. 3.12 настоящего приложения, заявителю необходимо повторно указать реквизиты вышеуказанных актов в заявлении, направляемом согласно п. 3.12 настоящего приложения. В указанном выше случае, если реквизиты актов в заявлении не заполнены, процедура подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка проводится в соответствии с пп. 3.8.1, 3.8.2 настоящего приложения.

В случае если устранение замечаний в порядке, предусмотренном п. 3.12 настоящего приложения, не влечет проведение повторной процедуры подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка согласно подпункту «в» п. 3.12 настоящего приложения, проверка в соответствии с настоящим пунктом не проводится.

    - В случае завершения с положительным результатом проверок, предусмотренных пп. 3.8.1 и 3.8.2 настоящего приложения, КО устанавливает срок подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по заявленному объекту регулирования равным наименьшей из дат:

- дате окончания действия свидетельства о поверке прибора учета, указанного в ПСИ (макет 60000) (наименьшей из дат, указанных в ПСИ (макет 60000));

- дате истечения срока 4 (четыре) года с даты регистрации протокола испытаний либо с даты регистрации протокола предыдущих испытаний согласно п. 3.8.2 настоящего приложения;

- 31.12.2029, в случае наличия в системе учета заявителя приборов учета, которые не фиксируют в «Журнале событий» отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения.

В случае если проверки, предусмотренные пп. 3.8.1 и 3.8.2 настоящего приложения, не проводились согласно п. 3.8.4 настоящего приложения, то КО устанавливает срок подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по заявленному объекту регулирования равным наименьшему сроку действия актов о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка, указанным в заявлении, направляемом в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения (подп. «в» п. 3.12 настоящего приложения). При этом в случае прекращения действия вышеуказанных актов о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по основаниям, указанным в п. 1.6 Приложения № 11.3 к настоящему Положению (хотя бы одного из актов), КО в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты прекращения действия вышеуказанного (-ых) акта (-ов) устанавливает срок подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка равным:

- дате прекращения действия акта (-ов) о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка либо

- наименьшему сроку действия актов о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по сечениям коммерческого учета, входящим в состав ГТП покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя, в случае, когда акт (-ы) о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка прекращен (-ы) в связи с получением нового акта (-ов) о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка в отношении того же состава точек поставки и точек измерений.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия вышеуказанного (-ых) акта (-ов) о соответствии системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка КО выполняет следующие действия в отношении зарегистрированного объекта регулирования:

- публикует на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС» информацию о сроке подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования;

- направляет уведомление заявителю с информацией о сроке подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования и необходимости подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего приложения.

    - В случае если в отношении соответствующих компонентов системы учета заявителя от изготовителей компонентов системы учета либо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и (или) от его подведомственных организаций КО получены сведения о несоответствии компонентов системы учета техническим требованиям оптового рынка, то КО в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления выполняет следующие действия:

- направляет заявителю уведомление о несоответствии системы учета заявителя техническим требованиям оптового рынка;

- устанавливает срок подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка равным дате направления КО вышеуказанного уведомления заявителю;

- в отношении зарегистрированного объекта регулирования публикует на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», информацию о сроке подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования.

  - СО в порядке и сроки, установленные в настоящем пункте, выполняет аттестацию объекта регулирования.

    - С даты получения документов, направленных в соответствии с п. 3.4 настоящего приложения, выполняет следующие действия:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней вносит информацию об объекте регулирования (на основании данных комплекта документов) на электронную торговую площадку (далее – ЭТП), при необходимости создает личный кабинет на ЭТП для заявителя, а также определяет варианты аттестации объекта регулирования в зависимости от участия соответствующего объекта регулирования в пилотном проекте.

Если заявитель с использованием соответствующего объекта регулирования оказывал услуги по управлению спросом в период 2022–2023 годов и заявленная длительность снижения потребления соответствует длительности снижения потребления такого объекта регулирования в пилотном проекте, то СО выполняет аттестацию в упрощенном порядке в течение 2 (двух) рабочих дней. В течение указанного срока СО уведомляет заявителя о результатах аттестации через ЭТП. Заявитель вправе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о результатах аттестации направить в СО заявление о проведении повторной аттестации;

2) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения действий, указанных в подп. 1 настоящего пункта, выполняет подготовку к аттестации объекта регулирования, в том числе информирует заявителя в ИУС «Demand Response» о начале аттестации и необходимости направления уведомлений о готовности по установленной форме (формат xml) в течение периода аттестации;

3) в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты выполнения действий, указанных в подп. 2 настоящего пункта, проводит аттестацию объекта регулирования. В течение указанного срока СО уведомляет заявителя о результатах аттестации через ЭТП. Заявитель вправе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о результатах аттестации направить в СО заявление о проведении повторной аттестации;

4) в случае получения заявления о проведении повторной аттестации в течение 8 (восьми) рабочих дней, проводит повторную аттестацию;

5) после выполнения действий, указанных в подп. 3 или подп. 4 в случае проведения повторной аттестации, уведомляет заявителя и КО о результатах аттестации.

    - С даты получения документов, направленных в соответствии с п. 3.12 настоящего приложения, СО:

1) в течение 2 (двух) рабочих дней вносит информацию об объекте регулирования (на основании данных комплекта документов) на ЭТП, при необходимости создает личный кабинет на ЭТП для заявителя, а также определяет необходимость проведения переаттестации в зависимости от типа измененной (скорректированной) информации.

Если принято решение об отсутствии необходимости переаттестации, то повторно уведомляет заявителя и КО о результатах аттестации;

2) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения действий, указанных в подп. 1 настоящего пункта, выполняет подготовку к аттестации объекта регулирования, в том числе информирует заявителя в ИУС «Demand Response» о начале аттестации и необходимости направления уведомлений о готовности по установленной форме (формат xml) в течение периода аттестации;

3) в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты выполнения действий, указанных в подп. 2 настоящего пункта, проводит аттестацию объекта регулирования. В течение указанного срока уведомляет заявителя о результатах аттестации через ЭТП. Заявитель вправе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о результатах аттестации направить в СО заявление о проведении повторной аттестации;

4) в случае получения заявления о проведении повторной аттестации, в течение 8 (восьми) рабочих дней проводит повторную аттестацию;

5) после выполнения действий, указанных в подп. 3 или подп. 4 в случае проведения повторной аттестации, уведомляет заявителя и КО о результатах аттестации.

  - КО в течение 3 (трех) рабочих дней с даты положительного завершения последней из процедур, установленных пп. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящего приложения, выполняет следующие действия:

- регистрирует ПСИ;

- направляет уведомление заявителю о результатах проверки комплекта документов, о регистрации ПСИ с указанием регистрационного номера и даты регистрации ПСИ и о регистрации объекта регулирования. К уведомлению прилагается табличная форма, формируемая из приложения к ПСИ в макете 60002, оформленная в соответствии с приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), с указанием регистрационного номера и даты регистрации ПСИ;

- направляет уведомление СО о регистрации объекта регулирования с приложением ПСИ в макете 60002 с указанием регистрационного номера и даты регистрации ПСИ;

- информирует через ПСЗ заявителя о положительном завершении процедуры регистрации объекта регулирования.

КО в срок не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем регистрации ПСИ, публикует на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», информацию о сроке подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по заявленному объекту регулирования.

КО в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления вышеуказанных уведомлений направляет заявителю акт сдачи-приемки оказанных услуг в бумажном виде по форме 7, указанной в настоящем приложении, или в электронном виде по форматам, предусмотренным соглашением об обмене документами в электронной форме, заключенным между КО и заявителем, с использованием сервиса обмена документами в электронной форме через операторов электронного документооборота и счет-фактуру в бумажном виде или в электронной форме соответственно. В случае если заявитель не направит КО подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, услуги считаются принятыми заявителем.

  - В случае завершения с отрицательным результатом хотя бы одной из проверок, предусмотренных пп. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 настоящего приложения, и в случае отрицательного результата аттестации СО объекта регулирования, в соответствии с п. 3.9 настоящего приложения, ввиду наличия замечаний к документам, полученным в соответствии с п. 3.4 настоящего приложения, КО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения последней проверки направляет с использованием ПСЗ результаты проверки документов заявителю и информирует его о приостановлении процедуры регистрации объекта регулирования, за исключением указанных в данном пункте случаев, при наступлении одного из которых процедура регистрации объекта регулирования прекращается.

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления отрицательных результатов проверки документов заявитель вправе устранить замечания и в указанный срок направить исправленные документы КО для продолжения процедуры регистрации объекта регулирования в порядке, установленном в п. 3.12 настоящего приложения.

При этом документы, указанные в п. 2.1 настоящего приложения, направляемые в КО с целью устранения замечаний, сформулированных по результатам проведенной проверки, могут быть оформлены в соответствии с требованиями настоящего Положения в редакции, действующей на дату регистрации заявления в КО.

Процедура регистрации объекта регулирования прекращается в одном из нижеперечисленных случаев:

- непоступления в адрес КО исправленных документов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления КО отрицательных результатов проверки документов; или

- получения в соответствии с п. 3.9 настоящего приложения отрицательного результата аттестации СО объекта регулирования – неаттестации объекта регулирования при условии завершения проверки документов, предусмотренной пп. 3.5–3.8 настоящего приложения, с любым результатом; или

- в рамках процедуры регистрации объекта регулирования, в отношении документов, второй раз предоставленных заявителем в целях устранения замечаний, хотя бы одна из проверок, предусмотренных пп. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящего приложения, завершилась с отрицательным результатом.

КО в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения процедуры регистрации объекта регулирования направляет заявителю акт сдачи-приемки оказанных услуг в бумажном виде по форме 7, указанной в настоящем приложении, или в электронном виде по форматам, предусмотренным соглашением об обмене документами в электронной форме, заключенным между КО и заявителем, с использованием сервиса обмена документами в электронной форме через операторов электронного документооборота и счет-фактуру в бумажном виде или в электронной форме соответственно. В случае если заявитель не направит КО подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, услуги считаются принятыми заявителем.

  - После регистрации КО документов, предоставленных заявителем в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения, КО выполняет следующие действия:

  - проводит проверку соответствия реквизитов макета 60001 (значение id-файла) (при наличии) иным документам комплекта, в том числе заявлению, в порядке и сроки, указанные в п. 3.3 настоящего приложения;

  - в случае наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, замечания о необходимости оплаты услуги КО по процедуре регистрации объекта регулирования, выполняет проверку оплаты соответствующей услуги КО в порядке и сроки, указанные в п. 3.3 настоящего приложения;

  - в случае наличия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, ответной квитанции (макет 60001) и (или) графической электронной копии однолинейной схемы присоединения оборудования объекта регулирования к внешней электрической сети и (или) в случае наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, отрицательного результата процедуры кодирования объекта регулирования, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру кодирования в отношении объекта регулирования, а также процедуру подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка. Процедуры кодирования и подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка проводятся в порядке и сроки, указанные в пп. 3.6 и 3.8 настоящего приложения соответственно;

  - в случае наличия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, заявления на проведение повторных испытаний и отсутствия оснований у КО для проведения проверок в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру проведения испытаний системы учета объекта регулирования в порядке и сроки, указанные в п. 3.8.2 настоящего приложения;

  - в срок не более 2 (двух) рабочих дней начинает процедуру проверки документов заявителя в порядке и сроки, указанные в п. 3.5 настоящего приложения;

  - в случае завершения с положительным результатом процедуры кодирования, проведенной в соответствии с подп. «в» настоящего пункта, КО проводит проверку предоставленного заявителем ПСИ и расчет учетного показателя в порядке и сроки, указанные в п. 3.7 настоящего приложения.

В случае отсутствия в составе комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с настоящим пунктом, ответной квитанции (макет 60001) и наличия в составе замечаний КО, в целях устранения которых направлен комплект документов, отрицательного результата расчета учетного показателя и (или) экспертизы ПСИ, КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации документов приступает к проверке ранее предоставленного заявителем ПСИ и расчету учетного показателя, которые проводятся в порядке и сроки, указанные в п. 3.7 настоящего приложения;

  - направляет в адрес СО предоставленные заявителем документы (при наличии из перечисленных п. 3.4 настоящего приложения) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения с положительным результатом проверок, проведенных в соответствии с подп. «а» и (или) «б» настоящего пункта, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации КО документов, предоставленных заявителем в целях устранения замечаний в порядке, установленном п. 3.11 настоящего приложения, в случае если проверки, указанные в подп. «а» и (или) «б» настоящего пункта, не проводились.

  - КО вправе отказать заявителю в регистрации объекта регулирования, если представленный к регистрации объект регулирования не соответствует требованиям Правил оптового рынка и настоящего Положения.

  - КО осуществляет передачу в ПСЗ соответствующих информационных статусов о состоянии комплекта документов заявителю после выполнения следующих процедур:

- регистрации комплекта документов заявителя;

- завершения с положительным или отрицательным результатом процедур, предусмотренных п. 3.3 настоящего приложения;

- завершения процедуры кодирования с любым результатом, предусмотренной п. 3.6 настоящего приложения;

- завершения с положительным или отрицательным результатом процедур, предусмотренных пп. 3.8.1 и 3.8.2 настоящего приложения;

- прекращения процедуры регистрации объекта регулирования в случаях, предусмотренных п. 3.11 настоящего приложения;

- завершения с положительным результатом регистрации объекта регулирования в случаях, предусмотренных п. 3.10 настоящего приложения.

  - Заявитель вправе прекратить процедуры:

- регистрации объекта регулирования;

- регистрации изменений объекта регулирования,

направив в КО заявление о прекращении процедуры по форме 1П, указанной в приложении 1 к настоящему Положению.

Процедуры, указанные в настоящем пункте, прекращаются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации в КО указанного заявления.

При наличии замечаний к заявлению либо если процедуры, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, на дату рассмотрения заявления уже завершены или прекращены, КО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации указанного заявления направляет заявителю уведомление об отказе в прекращении процедуры.

# 4. Порядок регистрации изменений объектов регулирования

  - Субъект оптового рынка при изменении параметров, исходя из которых были сформированы объекты регулирования потребления электрической энергии (далее − регистрационная информация субъекта оптового рынка), обязан выполнить в порядке, установленном настоящим разделом, требования, необходимые для регистрации изменений объектов регулирования.

В случае непредоставления субъектом оптового рынка документов, подтверждающих изменение регистрационной информации, в порядке, установленном настоящим Положением, СР и КО не несут ответственности за неблагоприятные последствия для субъектов оптового рынка, обусловленные несвоевременным внесением субъектом оптового рынка соответствующих изменений в регистрационную информацию.

Для регистрации изменений объекта регулирования, в том числе в связи истечением срока подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования либо в связи с отрицательным результатом проверки объекта регулирования, выполненной в порядке и сроки, установленные в Регламенте проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), необходимо предоставить в КО заявление о регистрации изменений объекта регулирования и аттестации объекта регулирования по форме 2, указанной в настоящем приложении (код формы PART_ATS_ZAJAVL_IZMEN_OREG_WEB), а также документы, подтверждающие изменение регистрационной информации, указанные в п 2.1 настоящего приложения (предоставляются только документы, в которых отражены заявленные изменения, при этом в случае внесения изменений в ПСИ, а также в связи с истечением срока подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования либо в связи с отрицательным результатом проверки объекта регулирования, проведенной в порядке и сроки, указанные в Регламенте проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), обязательно предоставление ответной квитанции (макет 60001), полученной в порядке, определенном приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).

Процедура регистрации изменения объекта регулирования оплачивается по ценам (тарифам), установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и проводится на основании предоставленного заявителем комплекта документов, указанного в настоящем пункте, и включает в себя:

- проверку комплектности документов заявителя, реквизитов макета 60001 (значение id-файла), указанных в ответной квитанции (при наличии), и оплаты заявителем услуги КО по процедуре регистрации изменений объекта регулирования (при наличии);

- проведение процедуры кодирования (при наличии в комплекте документов ответной квитанции (макет 60001));

- действия в отношении объекта регулирования, выполняемые Системным оператором;

- проведение проверки документов заявителя в том числе на соответствие заявленных изменений требованиям настоящего приложения;

- проведение проверки предоставленного заявителем ПСИ на соответствие требованиям Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и проведение расчета учетного показателя (при наличии ответной квитанции (макет 60001) в составе комплекта документов заявителя);

- подтверждение соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования (при наличии ответной квитанции (макет 60001) в составе комплекта документов заявителя);

- регистрацию ПСИ (при наличии ответной квитанции (макет 60001) в составе комплекта документов заявителя);

- направление уведомлений о регистрации изменений объекта регулирования.

Проверка предоставленных документов, а также процедура регистрации изменений объекта регулирования осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пп. 3.3–3.12 настоящего приложения.

# 5. Порядок взаимодействия КО и СО в рамках отбора на оказание услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии

КО и СО осуществляют взаимодействие по обмену информацией о зарегистрированных объектах регулирования и агрегированных объектов управления в соответствии с соглашением, заключенным между КО и СО (далее – Соглашение), и Регламентом участия на оптовом рынке исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

КО не позднее 5 (пятого) рабочего дня каждого месяца направляет СО реестр зарегистрированных объектов регулирования (далее – реестр ОР) по форме, определенной Соглашением. По запросу реестр ОР направляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса.

СО формирует уникальный идентификационный код каждому АОУ, состоящему из зарегистрированных ОР, указанных в уведомлениях КО о регистрации ОР или реестре ОР.

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации АОУ за заявителем, не имеющим статуса субъекта оптового рынка, СО направляет КО информацию о регистрации АОУ в целях возможности присвоения заявителю статуса субъекта оптового рынка.

Для первого краткосрочного отбора ресурса по управлению изменением режима потребления, проводимого в 2024 году, СО не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала срока подачи (приема) заявок в соответствии с Регламентом участия на оптовом рынке исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) направляет КО реестр зарегистрированных АОУ, сформированный в отношении субъектов оптового рынка, которыми при регистрации АОУ выражено намерение принять участие в отборе ресурса по управлению изменением режима потребления. Для следующих отборов реестр АОУ направляется в КО в срок, установленный Регламентом участия на оптовом рынке исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

КО в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала срока подачи (приема) заявок на участие в отборе ресурса по управлению изменением режима потребления предоставляет право на оказание услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии с использованием зарегистрированного (-ых) АОУ субъектам оптового рынка, соответствующим требованиям, указанным в абз. 3–5 п. 2.3.1 Регламента участия на оптовом рынке исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления (Приложение № 19.9.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и направляет СО реестр субъектов оптового рынка, которым предоставлено право на оказание услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии, с указанием зарегистрированных АОУ по форме, определенной Соглашением (далее – Реестр). Датой предоставления субъектам оптового рынка права на оказание услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в отношении соответствующего АОУ является дата направления в СО указанного Реестра, при этом право на оказание услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии возникает у субъекта оптового рынка с 1-го числа месяца, следующего за датой проведения отбора, при условии прохождения отбора в отношении соответствующего АОУ на срок, установленный соответствующим отбором.

СО не позднее дня публикации реестра итогов отбора на сайте СО направляет КО реестр субъектов оптового рынка с указанием зарегистрированных АОУ, отобранных по результатам итогов отбора ресурса по управлению изменением режима потребления, по форме, определенной Соглашением.

# Форма 1

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации и аттестации нового объекта регулирования

| Полное наименование юридического лица | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование юридического лица | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ |
| ИНН юридического лица | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка | Указывается при наличии |

выражает намерение зарегистрировать объект регулирования и провести аттестацию объекта регулирования

| 1. Общие характеристики объекта регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта регулирования |  | Указывается присвоенное заявителем наименование объекта регулирования |  |
| Ценовая зона |  | Указывается ценовая зона, в которой расположено электрооборудование, входящее в состав объекта регулирования |  |
| Субъект РФ |  | Указывается субъект Российской Федерации, в котором расположено электрооборудование, входящее в состав объекта регулирования |  |
| Адрес местонахождения объекта регулирования |  | Указывается адрес местонахождения объекта регулирования (наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации, федеральной территории, наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа, наименование населенного пункта, наименование элемента планировочной структуры, наименование элемента улично-дорожной сети, тип и номер здания (строения), сооружения) |  |
| Номер реестровой записи в ФИАС |  | Указывается уникальный номер реестровой записи Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), соответствующий местонахождению объекта регулирования |  |
| Полное наименование потребителя |  | Для юридического лица заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ. Для физического лица или индивидуального предпринимателя указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование потребителя |  | Для юридического лица заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ. Для индивидуального предпринимателя указывается в формате: ИП Фамилия И. О. (пример: ИП Иванов И. И.). Если потребитель является физическим лицом, то данное поле не заполняется |  |
| ИНН потребителя |  | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если потребитель является физическим лицом – указывается ИНН физического лица |  |
| ОГРН/ОГРНИП потребителя |  | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если потребитель является физическим лицом, то данное поле не заполняется |  |
| Код и наименование вида деятельности потребителя с использованием электрооборудования, входящего в объект регулирования |  | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если потребитель является физическим лицом, то в данном поле указывается «Собственные бытовые нужды» |  |
| Количество точек присоединения объекта регулирования к внешним электрическим сетям |  | Указывается количество точек присоединения объекта регулирования к внешним электрическим сетям в соответствии с однолинейной схемой |  |
| Наименование субъекта ОРЭМ и наименование ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования |  | Указывается наименование субъекта ОРЭМ и наименование ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования. Например, ООО «Энергосбыт» (Металлургический завод №1) |  |
| Вид объекта регулирования |  | Указывается один из следующих видов в зависимости от рынка электрической энергии, на котором потребителем осуществляется покупка электрической энергии (мощности): – объект регулирования потребителя розничного рынка; – объект регулирования потребителя оптового рынка |  |
| 2. Технические (технологические) характеристики объекта регулирования |  |  |  |
| Максимальная мощность, МВт |  | Указывается суммарное значение максимальной мощности энергопринимающих устройств, входящих в состав объекта регулирования, в соответствии с документами о технологическом присоединении, в МВт с точностью до 3 знаков после запятой |  |
| Объем снижения потребления по договору с потребителем, МВт |  | Указывается объем снижения потребления электроэнергии объекта регулирования в соответствии с договором оказания услуг между заявителем и потребителем, в МВт с точностью до 4 знаков после запятой |  |
| Длительность снижения потребления по договору с потребителем, ч |  | Указывается непрерывная длительность снижения потребления электроэнергии объекта регулирования в соответствии с договором оказания услуг между заявителем и потребителем, в целых часах от 1 до 4 |  |
| Технология снижения потребления объекта регулирования |  | Указывается одна из технологий снижения потребления объекта регулирования: – смещение графика потребления во времени, – останов или снижение интенсивности производственного процесса, – управление термостатическими нагрузками, такими как системы вентиляции и кондиционирования, нагрева воды, отопления и т.п., – использование генерирующего оборудования, – использование накопителей, – иная (указать) |  |
| Тип компенсации снижения потребления |  | Указывается один из типов компенсации снижения потребления: – повышение потребления происходит в сутки события управления спросом до события, – повышение потребления происходит в сутки события управления спросом после события, – повышение потребления происходит на следующие сутки после события управления спросом или позднее, – повышение потребления не требуется, – иной (указать) |  |
| 3. Заявленные параметры снижения потребления электроэнергии объектом регулирования |  |  |  |
| Объем снижения потребления электроэнергии, МВт |  | Заявленный для аттестации объем снижения потребления электроэнергии в МВт с точностью до 4 знаков после запятой |  |
| Длительность снижения потребления электроэнергии, ч |  | Заявленная для аттестации непрерывная длительность снижения потребления электроэнергии в целых часах от 1 до 4 |  |
| Метод определения объема услуг |  | Указывается один из методов определения объема услуг: – график базовой нагрузки по объекту регулирования, – максимальная базовая нагрузка по объекту регулирования, – заявленный график нагрузки по объекту регулирования, – график базовой нагрузки по агрегированному объекту управления, – заявленный график нагрузки по агрегированному объекту управления |  |
| Тип подстройки |  | Указывается один из типов подстройки: – подстройка не осуществляется, – подстройка осуществляется для всех рабочих дней, – подстройка осуществляется для рабочих дней, которым вчера предшествовал рабочий день |  |
| 4. Информация об участии объекта регулирования в оказании услуг по управлению спросом на электрическую энергию в период до 31.12.2023 |  |  |  |
| Последний период оказания услуг |  | Указывается период оказания услуг последнего отбора, в котором объект регулирования был отобран для оказания услуг. Не заполняется, если объект регулирования ранее не оказывал услуги |  |
| Код объекта регулирования в течение последнего периода оказания услуг |  | Указывает код объекта регулирования, который был присвоен объекту регулирования на период последнего оказания услуг. Не заполняется, если объект регулирования ранее не оказывал услуги |  |
| 5. Наличие в составе объекта регулирования объектов по производству электрической энергии (электростанции/блок-станции) 1 |  |  |  |
| № | Наименование электростанции/блок-станции |  | Установленная мощность, МВт |
| 1 | … |  |  |
| N | … |  |  |
| 6. Наличие в составе объекта регулирования систем накопления электрической энергии 2 |  |  |  |
| № | Наименование системы накопления электрической энергии | Установленная мощность, МВт | Энергоемкость, МВт∙ч |
| 1 | … |  |  |
| N | … |  |  |
| 7. Контактные данные уполномоченного представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе учета в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения |  |  |  |
| № | Фамилия Имя Отчество | Адрес электронной почты | Контактный телефон |
| 1 | … |  |  |
| N | … |  |  |
| 8. Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО 3 |  |  |  |
| № | Наименование ПО |  |  |
| 1 | … |  |  |
| N | … |  |  |
| 9. Информация об Акте (-ах) о соответствии АИИС КУЭ, оформленном (-ых) в отношении покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя 4 |  |  |  |
| № | Реквизиты Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ |  |  |
| 1 | № _________ от _________, срок действия до ________ |  |  |
| N | № _________ от _________, срок действия до ________ |  |  |
| 10. Информация о договоре оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии |  |  |  |
| Период (периоды) оказания услуг по договору оказания услуг по изменению режима потребления 5 |  | Указывается (-ются) период (периоды) оказания услуг в соответствии с заключенным договором оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии |  |

Подтверждаю, что в объект регулирования не включаются объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Подтверждаю, что испытания по заявляемому объекту регулирования проведены менее 4 (четырех) лет назад, и выражаю намерение не проводить повторные испытания заявленного объекта регулирования (указывается при условии, если все точки измерений по объекту регулирования включены в оформленный ранее протокол предыдущих испытаний системы учета, и намерении заявителя не проводить повторные испытания).

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| (должность) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Значения максимальной мощности, установленной мощности и энергоемкости указываются с точностью не более трех знаков после запятой.

- При отсутствии в составе объекта регулирования объектов по производству электрической энергии (электростанции/блок-станции) или систем накопления указывается «отсутствуют».

- В случае отсутствия возможности использования программного обеспечения из перечня ПО, указанного на официальном интернет-сайте Коммерческого оператора www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет», указывается мотивированное объяснение.

- В случае невыполнения п. 3.8.4 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указывается прочерк.

- В случае если договор оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии заключен на неопределенный срок, то допускается указать только дату начала оказания услуг.

# Форма 1 (пример заполнения заявления)

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации и аттестации нового объекта регулирования

| Полное наименование юридического лица | Акционерное Общество «Агрегатор» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование юридического лица | АО «Агрегатор» |
| ИНН юридического лица | 1234567890 |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка | 4.1.0001 |

выражает намерение зарегистрировать объект регулирования и провести аттестацию объекта регулирования

| 1. Общие характеристики объекта регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта регулирования |  | Объект регулирования АО «Металл завод» |  |  |
| Ценовая зона |  | Первая ценовая зона |  |  |
| Субъект РФ |  | Московская область |  |  |
| Адрес местонахождения объекта регулирования |  | Московская область, г. Щелково, Октябрьская улица, дом 201, строение 10 |  |  |
| Номер реестровой записи в ФИАС |  | 459580000000000773920010000009999 |  |  |
| Полное наименование потребителя |  | Акционерное общество «Металлургический завод» |  |  |
| Сокращенное наименование потребителя |  | АО «Металл завод» |  |  |
| ИНН потребителя |  | 1234567891 |  |  |
| ОГРН/ОГРНИП потребителя |  | 1234567890123 |  |  |
| Код и наименование вида деятельности потребителя с использованием электрооборудования, входящего в объект регулирования |  | 24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов |  |  |
| Количество точек присоединения объекта регулирования к внешним электрическим сетям |  | 5 |  |  |
| Наименование субъекта ОРЭМ и наименование ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования |  | ООО «Энергосбыт» (Металлургический завод № 1) |  |  |
| Вид объекта регулирования |  | объект регулирования потребителя розничного рынка |  |  |
| 2. Технические (технологические) характеристики объекта регулирования |  |  |  |  |
| Максимальная мощность, МВт |  | 20,700 |  |  |
| Объем снижения потребления по договору с потребителем, МВт |  | 15,5000 |  |  |
| Длительность снижения потребления по договору с потребителем, ч |  | 3 |  |  |
| Технология снижения потребления объекта регулирования |  | смещение графика потребления во времени |  |  |
| Тип компенсации снижения потребления |  | повышение потребления не требуется |  |  |
| 3. Заявленные параметры снижения потребления электроэнергии объектом регулирования |  |  |  |  |
| Объем снижения потребления электроэнергии, МВт |  | 15,3000 |  |  |
| Длительность снижения потребления электроэнергии, ч |  | 3 |  |  |
| Метод определения объема услуг |  | заявленный график нагрузки по объекту регулирования |  |  |
| Тип подстройки |  | подстройка не осуществляется |  |  |
| 4. Информация об участии объекта регулирования в оказании услуг по управлению спросом на электрическую энергию в период до 31.12.2023 |  |  |  |  |
| Последний период оказания услуг |  | 01.10.2023–31.12.2023 |  |  |
| Код объекта регулирования в течение последнего периода оказания услуг |  | OR999999 |  |  |
| 5. Наличие в составе объекта регулирования объектов по производству электрической энергии (электростанции/блок-станции) |  |  |  |  |
| № | Наименование электростанции/блок-станции |  |  | Установленная мощность, МВт |
| 1. | ГПЭС Заводская |  |  | 17,5 |
| 6. Наличие в составе объекта регулирования систем накопления электрической энергии |  |  |  |  |
| № | Наименование системы накопления электрической энергии | Установленная мощность, МВт |  | Энергоемкость, МВт∙ч |
| 1 | СНЭЭ №1 | 3 |  | 3 |
| 7. Контактные данные уполномоченного представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе учета в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения |  |  |  |  |
| № | Фамилия Имя Отчество | Адрес электронной почты | Контактный телефон |  |
| 1 | Иванов Иван Иванович | ivanov@newagr.ru | +7 900-000-00-00 |  |
| 2 | Петров Петр Иванович | petrov@newagr.ru | +7 900-111-00-01 |  |
| 8. Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО |  |  |  |  |
| № | Наименование ПО |  |  |  |
| 1 | Zoom |  |  |  |
| 2 | Яндекс. Телемост |  |  |  |
| 9. Информация об Акте (-ах) о соответствии АИИС КУЭ, оформленном (-ых) в отношении покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя |  |  |  |  |
| № | Реквизиты Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |
| 10. Информация о договоре оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии |  |  |  |  |
| Период (периоды) оказания услуг по договору оказания услуг по изменению режима потребления |  | 01.04.2024–01.07.2024 |  |  |

Подтверждаю, что в объект регулирования не включаются объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| Генеральный директор |  | Иванов И. И. |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Ф. И. О.) |

# Форма 2

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации изменений объекта регулирования и аттестации объекта регулирования

| Полное наименование юридического лица | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование юридического лица | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ |
| ИНН юридического лица | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка | Указывается при наличии |

выражает намерение внести изменение в регистрационную информацию объекта регулирования и провести аттестацию объекта регулирования

| 1. Общие характеристики объекта регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта регулирования |  |  |  | Указывается наименование объекта регулирования в соответствии с действующей регистрационной информацией, если изменение наименования не заявлено. Либо указывается наименование объекта регулирования в соответствии с предоставленными документами, если изменение наименования заявлено. |  |
| Наименование объекта регулирования в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования объекта регулирования) |  |  |  | Указывается наименование объекта регулирования в соответствии с действующей регистрационной информацией. Заполняется только в случае изменения наименования объекта регулирования. |  |
| Ценовая зона |  |  |  | Указывается ценовая зона, в которой расположено электрооборудование, входящее в состав объекта регулирования |  |
| Субъект РФ |  |  |  | Указывается субъект Российской Федерации, в котором расположено электрооборудование, входящее в состав объекта регулирования |  |
| Адрес местонахождения объекта регулирования |  |  |  | Указывается адрес местонахождения объекта регулирования (наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации, федеральной территории, наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа, наименование населенного пункта, наименование элемента планировочной структуры, наименование элемента улично-дорожной сети, тип и номер здания (строения), сооружения) |  |
| Номер реестровой записи в ФИАС |  |  |  | Указывается уникальный номер реестровой записи Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), соответствующий местонахождению объекта регулирования |  |
| Полное наименование потребителя |  |  |  | Для юридического лица заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ. Для физического лица или индивидуального предпринимателя указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование потребителя |  |  |  | Для юридического лица заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ. Для индивидуального предпринимателя указывается в формате: ИП Фамилия И. О. (пример: ИП Иванов И. И.). Если потребитель является физическим лицом, то данное поле не заполняется. |  |
| ИНН потребителя |  |  |  | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если потребитель является физическим лицом – указывается ИНН физического лица |  |
| ОГРН/ОГРНИП потребителя |  |  |  | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если потребитель является физическим лицом, то данное поле не заполняется |  |
| Код и наименование вида деятельности потребителя с использованием электрооборудования, входящего в объект регулирования |  |  |  | Заполняется в соответствии с информацией, указанной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если потребитель является физическим лицом, то в данном поле указывается «Собственные бытовые нужды» |  |
| Количество точек присоединения объекта регулирования к внешним электрическим сетям |  |  |  | Указывается количество точек присоединения объекта регулирования к внешним электрическим сетям в соответствии с однолинейной схемой |  |
| Вид изменения 1 |  |  |  |  |  |
| Основание изменения 2 |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта ОРЭМ и наименование ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования |  |  |  | Указывается наименование субъекта ОРЭМ и наименование ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования. Например, ООО «Энергосбыт» (Металлургический завод № 1) |  |
| Вид объекта регулирования |  |  |  | Указывается один из следующих видов в зависимости от рынка электрической энергии, на котором потребителем осуществляется покупка электрической энергии (мощности): – объект регулирования потребителя розничного рынка; – объект регулирования потребителя оптового рынка |  |
| 2. Технические (технологические) характеристики объекта регулирования 3 |  |  |  |  |  |
| Максимальная мощность, МВт |  |  |  | Указывается суммарное значение максимальной мощности энергопринимающих устройств, входящих в состав объекта регулирования, в соответствии с документами о технологическом присоединении, в МВт с точностью до 3 знаков после запятой |  |
| Объем снижения потребления по договору с потребителем, МВт |  |  |  | Указывается объем снижения потребления электроэнергии объекта регулирования в соответствии с договором оказания услуг между заявителем и потребителем, в МВт с точностью до 4 знаков после запятой |  |
| Длительность снижения потребления по договору с потребителем, ч |  |  |  | Указывается непрерывная длительность снижения потребления электроэнергии объекта регулирования в соответствии с договором оказания услуг между заявителем и потребителем, в целых часах от 1 до 4 |  |
| Технология снижения потребления объекта регулирования |  |  |  | Указывается одна из технологий снижения потребления объекта регулирования: – смещение графика потребления во времени, – останов или снижение интенсивности производственного процесса, – управление термостатическими нагрузками, такими как системы вентиляции и кондиционирования, нагрева воды, отопления и т.п., – использование генерирующего оборудования, – использование накопителей, – иная (указать) |  |
| Тип компенсации снижения потребления |  |  |  | Указывается один из типов компенсации снижения потребления: – повышение потребления происходит в сутки события управления спросом до события, – повышение потребления происходит в сутки события управления спросом после события, – повышение потребления происходит на следующие сутки после события управления спросом или позднее, – повышение потребления не требуется, – иной (указать) |  |
| 3. Заявленные параметры снижения потребления электроэнергии объектом регулирования 3 |  |  |  |  |  |
| Объем снижения потребления электроэнергии, МВт |  |  |  | Заявленный для аттестации объем снижения потребления электроэнергии в МВт с точностью до 4 знаков после запятой |  |
| Длительность снижения потребления электроэнергии, ч |  |  |  | Заявленная для аттестации непрерывная длительность снижения потребления электроэнергии в целых часах от 1 до 4 |  |
| Метод определения объема услуг |  |  |  | Указывается один из методов определения объема услуг: – график базовой нагрузки по объекту регулирования, – максимальная базовая нагрузка по объекту регулирования, – заявленный график нагрузки по объекту регулирования, – график базовой нагрузки по агрегированному объекту управления, – заявленный график нагрузки по агрегированному объекту управления |  |
| Тип подстройки |  |  |  | Указывается один из типов подстройки: – подстройка не осуществляется, – подстройка осуществляется для всех рабочих дней, – подстройка осуществляется для рабочих дней, которым вчера предшествовал рабочий день |  |
| 4. Наличие в составе объекта регулирования объектов по производству электрической энергии (электростанции/блок-станции) 5 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование электростанции/блок-станции |  |  |  | Установленная мощность, МВт |
| 1 | … |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |
| Вид изменения 1 |  |  |  |  |  |
| Основание изменения 2 |  |  |  |  |  |
| 5. Наличие в составе объекта регулирования систем накопления электрической энергии 5 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование системы накопления электрической энергии |  |  | Установленная мощность, МВт | Энергоемкость, МВт∙ч |
| 1 | … |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |
| Вид изменения 1 |  |  |  |  |  |
| Основание изменения 2 |  |  |  |  |  |
| 6. Контактные данные уполномоченного представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе учета в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения 6 |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия Имя Отчество |  |  | Адрес электронной почты | Контактный телефон |
| 1 | … |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |
| 7. Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО 6, 7 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ПО |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |
| 8. Информация об Акте (-ах) о соответствии АИИС КУЭ, оформленном (-ых) в отношении покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя 8 |  |  |  |  |  |
| № | Реквизиты Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ |  |  |  |  |
| 1 | № _________ от _________, срок действия до ________ |  |  |  |  |
| N | № _________ от _________, срок действия до ________ |  |  |  |  |
| 9. Информация о договоре оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Период (периоды) оказания услуг по договору оказания услуг по изменению режима потребления 9 |  |  |  | Указывается (-ются) период (периоды) оказания услуг в соответствии с заключенным договором оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии |  |

Подтверждаю, что в объект регулирования не включаются объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Подтверждаю, что испытания по заявляемому объекту регулирования проведены менее 4 (четырех) лет назад, и выражаю намерение не проводить повторные испытания заявленного объекта регулирования (указывается при условии, если все точки измерений по объекту регулирования включены в оформленный ранее протокол предыдущих испытаний системы учета, и намерении заявителя не проводить повторные испытания).

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| (должность) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- В поле «Вид изменения» указывается изменяемый параметр и (или) указывается количество и перечисляются номера добавляемых/исключаемых точек поставки.

В случае нескольких одновременных изменений, влекущих за собой изменение состава точек поставки, каждое изменение указывается отдельно с перечислением соответствующих изменяемых точек поставки.

В случае отсутствия изменений, в поле «Вид изменения» указывается «изменения отсутствуют».

- В поле «Основание изменения» указывается основание изменения по каждому изменяемому параметру, указанному в разделе «Вид изменения».

- В разделе «Технические (технологические) характеристики объекта регулирования» и «Заявленные параметры снижения потребления электроэнергии объектом регулирования» указывается информация с учетом изменения только в отношении характеристик (параметров), по которым произошли изменения. В характеристиках (параметрах), по которым отсутствуют изменения указывается «изменения отсутствуют».

- Значения максимальной мощности, установленной мощности и энергоемкости указываются с точностью не более трех знаков после запятой.

- При отсутствии в составе объекта регулирования объектов по производству электрической энергии (электростанции/блок-станции) или систем накопления указывается «отсутствуют».

- Контактные данные представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе учета в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения и его наименование указываются только в случае направления в комплекте документов ответной квитанции (макет 60001). В случае отсутствия в комплекте документов ответной квитанции (макет 60001) указывается прочерк.

- В случае отсутствия возможности использования программного обеспечения из перечня ПО, указанного на официальном интернет-сайте Коммерческого оператора www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет», указывается мотивированное объяснение.

- В случае невыполнения п. 3.8.4 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указывается прочерк.

- В случае если договор оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии заключен на неопределенный срок, то допускается указать только дату начала оказания услуг.

Примеры видов изменений:

Изменение точек присоединения с изменением состава электрооборудования, входящего в объект регулирования:

- Добавление __ ТП: №№ __.

- Исключение __ ТП: №№ __.

- Исключение __ ТП: №№ __ и (или) добавление __ ТП: №№ __.

- Иные изменения (указать).

Изменение точек присоединения без изменения состава электрооборудования, входящего в объект регулирования:

- Добавление __ ТП: №№ __.

- Исключение __ ТП: №№ __.

- Исключение __ ТП: №№ __ и (или) добавление __ ТП: №№ __.

- Иные изменения (указать).

Иные изменения:

- Изменение наименований __ ТП: №№ __.

- Иные изменения (указать).

Примеры оснований изменений:

Изменение точек присоединения с изменением состава электрооборудования, входящего в объект регулирования:

По п. 1 –

- Включение в объект регулирования электрооборудования, вновь введенного в эксплуатацию.

- Новое технологическое присоединение.

- Иные основания (указать).

По п. 2 –

- Вывод оборудования из эксплуатации.

- Иные основания (указать).

По п. 3 –

- Исключение из объекта регулирования электрооборудования в связи с изменением имущественных отношений (продажа части электрооборудования).

- Иные основания (указать).

Изменение точек присоединения без изменения состава электрооборудования, входящего в объект регулирования:

По п. 1 –

- Присоединение новых потребителей к оборудованию, входящему в объект регулирования.

- Иные основания (указать).

По п. 2 –

- Вывод присоединений из эксплуатации (отсутствие технологического присоединения).

- Иные основания (указать).

По п. 3 –

- Изменение схемы питания оборудования.

- Реконструкция подстанции / электрической сети.

# Форма 2 (пример заполнения заявления)

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации изменений объекта регулирования и аттестации объекта регулирования

| Полное наименование юридического лица | Акционерное Общество «Агрегатор» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование юридического лица | АО «Агрегатор» |
| ИНН юридического лица | 1234567890 |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка | 4.1.0001 |

выражает намерение внести изменение в регистрационную информацию объекта регулирования и провести аттестацию объекта регулирования

| 1. Общие характеристики объекта регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта регулирования |  |  | Объект регулирования АО «Металл завод» |  |  |
| Наименование объекта регулирования в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования объекта регулирования) |  |  | Объект регулирования Завод |  |  |
| Ценовая зона |  |  | Первая ценовая зона |  |  |
| Субъект РФ |  |  | Московская область |  |  |
| Адрес местонахождения объекта регулирования |  |  | Московская область, г. Щелково, Октябрьская улица, дом 201, строение 10 |  |  |
| Номер реестровой записи в ФИАС |  |  | 459580000000000773920010000009999 |  |  |
| Полное наименование потребителя |  |  | Акционерное общество «Металлургический завод» |  |  |
| Сокращенное наименование потребителя |  |  | АО «Металл завод» |  |  |
| ИНН потребителя |  |  | 1234567891 |  |  |
| ОГРН/ОГРНИП потребителя |  |  | 1234567890123 |  |  |
| Код и наименование вида деятельности потребителя с использованием электрооборудования, входящего в объект регулирования |  |  | 24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов |  |  |
| Количество точек присоединения объекта регулирования к внешним электрическим сетям |  |  | 55 |  |  |
| Вид изменения |  | Изменение ТП с изменением состава электрооборудования, входящего в объект регулирования: - Добавление 4 ТП №№ 51 – 54. Изменение ТП без изменения состава электрооборудования, входящего в объект регулирования: - Исключение 3 ТП №№ 40 – 42. |  |  |  |
| Основание изменения |  | Изменение ТП с изменением состава энергопринимающего оборудования, входящего в объект регулирования: - По п. 1 – Включение в объект регулирования электрооборудования, вновь введенного в эксплуатацию. Изменение ТП без изменения состава электрооборудования, входящего в объект регулирования: - По п. 1 – Вывод присоединений из эксплуатации (отсутствие технологического присоединения). |  |  |  |
| Наименование субъекта ОРЭМ и наименование ГТП, в состав которой включено электрооборудование объекта регулирования |  |  | ООО «Энергосбыт» (Металлургический завод № 1) |  |  |
| Вид объекта регулирования |  |  | объект регулирования потребителя розничного рынка |  |  |
| 2. Технические (технологические) характеристики объекта регулирования |  |  |  |  |  |
| Максимальная мощность, МВт |  |  | изменения отсутствуют |  |  |
| Объем снижения потребления по договору с потребителем, МВт |  |  | 15,7000 |  |  |
| Длительность снижения потребления по договору с потребителем, ч |  |  | изменения отсутствуют |  |  |
| Технология снижения потребления объекта регулирования |  |  | смещение графика потребления во времени |  |  |
| Тип компенсации снижения потребления |  |  | изменения отсутствуют |  |  |
| 3. Заявленные параметры снижения потребления электроэнергии объектом регулирования |  |  |  |  |  |
| Объем снижения потребления электроэнергии, МВт |  |  | 15,2000 |  |  |
| Длительность снижения потребления электроэнергии, ч |  |  | изменения отсутствуют |  |  |
| Метод определения объема услуг |  |  | изменения отсутствуют |  |  |
| Тип подстройки |  |  | подстройка не осуществляется |  |  |
| 4. Наличие в составе объекта регулирования объектов по производству электрической энергии (электростанции/блок-станции) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование электростанции/блок-станции |  |  |  | Установленная мощность, МВт |
| 1. | ТЭЦ «МЦЗ» |  |  |  | 20,0 |
| 2. | ТЭС «ЛМЗ» |  |  |  | 18,0 |
| Вид изменения |  | - Добавление блок-станции ТЭЦ «МЦЗ». - Изменение установленной мощности ТГ-1 ТЭС «ЛМЗ». |  |  |  |
| Основание изменения |  | По п. 1 – Ввод оборудования в эксплуатацию. По п. 2 – Перемаркировка генерирующего оборудования. |  |  |  |
| 5. Наличие в составе объекта регулирования систем накопления электрической энергии |  |  |  |  |  |
| № | Наименование системы накопления электрической энергии |  | Установленная мощность, МВт |  | Энергоемкость, МВт∙ч |
| 1 | СНЭЭ № 1 |  | 3 |  | 3 |
| Вид изменения |  | Отсутствуют |  |  |  |
| Основание изменения |  |  |  |  |  |
| 6. Контактные данные уполномоченного представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе учета в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия Имя Отчество |  | Адрес электронной почты | Контактный телефон |  |
| 1 | Иванов Иван Иванович |  | ivanov@newagr.ru | +7 900-000-00-00 |  |
| 2 | Петров Петр Иванович |  | petrov@newagr.ru | +7 900-111-00-01 |  |
| 7. Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ПО |  |  |  |  |
| 1 | Zoom |  |  |  |  |
| 2 | Яндекс. Телемост |  |  |  |  |
| 8. Информация об Акте (-ах) о соответствии АИИС КУЭ, оформленном (-ых) в отношении покупателя электрической энергии (мощности) – крупного потребителя |  |  |  |  |  |
| № | Реквизиты Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ |  |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |  |
| 9. Информация о договоре об оказании услуг по изменению режима потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Период (периоды) оказания услуг по договору на изменение режима потребления |  |  | 01.04.2024–01.07.2024 |  |  |

Подтверждаю, что в объект регулирования не включаются объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Подтверждаю, что испытания по заявляемому объекту регулирования проведены менее 4 (четырех) лет назад, и выражаю намерение не проводить повторные испытания заявленного объекта регулирования.

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| Генеральный директор |  | Иванов И. И. |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Ф. И. О.) |

# Форма 3

(на бланке заявителя)

Информация

о договоре оказания услуг по передаче электрической энергии / договоре энергоснабжения

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы заявителя)

уведомляет о том, что в отношении оборудования, входящего в объект регулирования: _____________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта регулирования)

заключен

договор оказания услуг по передаче электрической энергии ______________________________________________________________________________________

(указать номер, дату заключения и срок действия договора, стороны договора)

или

договор энергоснабжения

______________________________________________________________________________________

(указать номер, дату заключения и срок действия договора, стороны договора)

| (должность) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

« _____» __________20____

# Форма 4

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении повторных испытаний

В связи с устранением несоответствий, выявленных в ходе проведения испытаний «____» _____________ 20__ г. по подтверждению соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) по объекту регулирования

,

(наименование, буквенный код)

прошу назначить дату повторных испытаний.

| (должность) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

# Форма 4 (пример заполнения заявления)

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении повторных испытаний

В связи с устранением несоответствий, выявленных в ходе проведения испытаний 15.03.2024 г. по подтверждению соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) по объекту регулирования

Объект регулирования АО «Металл завод» (OR999999),

(наименование, буквенный код)

прошу назначить дату повторных испытаний.

| Генеральный директор |  | Иванов И. И. |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Ф. И. О.) |

# Форма 5

Расчет применимости методов контроля за исполнением обязательств (объема снижения потребления) к объекту регулирования

__________________________________________________________________________________

(указывается наименование агрегатора (наименование объекта регулирования))

+(-)P(МВт)+(-)jQ(Мвар)

| Дни | Часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0:00 |  | 1:00 |  | 2:00 |  | … |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  |
|  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q |
|  | (МВт) | (Мвар) | (МВт) | (Мвар) | (МВт) | (Мвар) | (МВт) | (Мвар) | (МВт) | (Мвар) | (МВт) | (Мвар) | (МВт) | (Мвар) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Форма 6

перечень паспортных технологических характеристик объекта по производству электрической энергии, включенного в состав объекта регулирования (электростанция/блок-станция)

| Наименование электростанция/блок-станции | Указывается диспетчерское наименование электростанции/блок-станции, включенной в состав объекта регулирования в соответствии с наименованием, указанным в заявлении и на однолинейной схеме |
| --- | --- |
| Тип электростанция/блок-станции | Указывается тип электростанции/блок-станции: ТЭС, АЭС, ГЭС, ГАЭС, СЭС, ВЭС или иной тип электростанции/блок-станции |

| Общие характеристики электростанции/блок-станции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная установленная мощность ЕГО в блок-станции, МВт |  | Указывается суммарная величина установленной мощности всех ЕГО, включенных в состав электростанции/блок-станции в МВт. Для типов электростанций СЭС и ВЭС указывается суммарная установленная мощность всех ФЭСМ и ВЭУ, включенных в состав блок-станции / объекта управления |  |
| Характеристики единиц генерирующего оборудования (ЕГО) в составе электростанции/блок-станции |  |  |  |
| № |  | 1 | N… |
| Наименование ЕГО |  | Указывается диспетчерское наименование ЕГО в соответствии с примечанием 2. Для типов электростанций СЭС и ВЭС указывается ФЭСМ и ВЭУ в соответствии с примечанием 3 |  |
| Наименование (станционный номер) турбогенератора (генератора) в составе ЕГО |  | Указывается наименование турбогенератора (генератора) в составе ЕГО в соответствии с наименованием, указанным на однолинейной схеме. Для типов электростанций СЭС и ВЭС указывается ФЭСМ и ВЭУ в соответствии с примечанием 3 |  |
| Установленная мощность ЕГО, МВт |  | Указывается установленная мощность по каждой ЕГО в МВт. Для типов электростанций СЭС и ВЭС указывается суммарная установленная мощность всех ФЭСМ и ВЭУ, включенных в состав блок-станции / объекта управления. Не допускается задание нулевого значения |  |
| Предел регулировочного диапазона, МВт | нижний | Указывается числовое значение нижнего предела регулировочного диапазона в МВт. Значение нижнего предела регулировочного диапазона не должно превышать верхний предел. Для ГЭС значение нижнего предела регулировочного диапазона должно быть указано равным нулю |  |
|  | верхний | Указывается числовое значение верхнего предела регулировочного диапазона в МВт. Числовое значение может быть меньше или больше установленной мощности ЕГО. Не допускается задание нулевого значения |  |
| Скорость набора нагрузки, МВт/мин |  | Указывается числовое значение максимально допустимой скорости увеличения нагрузки ЕГО в течение 1 минуты в МВт/мин |  |
| Скорость снижения нагрузки, МВт/мин |  | Указывается числовое значение максимально допустимой скорости снижения нагрузки ЕГО в течение 1 минуты в МВт/мин |  |

Примечания.

Разделы формы заполняются с учетом указанных ниже особенностей:

1.	Форма заполняется отдельно для каждой электростанции/блок-станции, включенной в состав объекта регулирования.

2.	В разделе «Наименование ЕГО» указывается:

–	для неблочного генерирующего оборудования в качестве наименования ЕГО указывается диспетчерское наименование турбоагрегата.

Например: ТГ-1;

–	для блочного генерирующего оборудования, входящего в состав энергоблока, который представлен одним турбоагрегатом (генератором), в качестве наименования ЕГО указывается диспетчерское наименование энергоблока.

Например: Блок-1;

–	для блочного генерирующего оборудования, входящего в состав энергоблока, который представлен двумя и более турбоагрегатами (генераторами), в качестве наименования ЕГО указывается составное наименование, формируемое в следующем порядке:

–	диспетчерское наименование энергоблока, в состав которого входят турбоагрегаты (генераторы);

–	диспетчерское наименование турбоагрегата (генератора), входящего в состав энергоблока.

Например: Блок 1 ТГ-1.

Для парогазовой установки (ПГУ) в скобках дополнительно указывается тип турбины: ГТ – газовая турбина; ПТ – паровая турбина.

Например: ПГУ-1 Г-1 (ГТ); ПГУ-1 Г-2 (ПТ).

В качестве диспетчерского наименования турбоагрегата, энергоблока указывается наименование, указанное в действующем перечне объектов диспетчеризации. Для турбоагрегатов, энергоблоков, не являющихся объектами диспетчеризации, указывается наименование, используемое собственником энергообъекта.

3.	Под «единицей генерирующего оборудования для объекта ВИЭ (солнце/ветер)» понимается совокупность всех фотоэлектрических солнечных модулей (ФЭСМ) и ветроэнергетических установок (ВЭУ) в составе блок-станции / объекта управления. В разделах «Наименование ЕГО», «Наименование (станционный номер) турбогенератора (генератора) в составе ЕГО» для типов электростанций СЭС и ВЭС указывается «ФЭСМ» и «ВЭУ» соответственно.

4.	Значения в разделах:

– «Установленная мощность ЕГО»,

– «Скорость набора нагрузки»,

– «Скорость снижения нагрузки» –

должны соответствовать действующему акту об общесистемных технических параметрах и характеристиках генерирующего оборудования, оформленному в соответствии с Правилами проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования, утвержденными Минэнерго России.

В отношении не введенного в эксплуатацию генерирующего оборудования указываются проектные значения указанных параметров.

5.	Для ЕГО типов электростанций СЭС и ВЭС не заполняются разделы:

– «Предел регулировочного диапазона»,

– «Скорость набора нагрузки»,

– «Скорость снижения нагрузки».

В незаполняемых разделах рекомендуется поставить прочерк.

6.	По всем показателям, по которым в форме указаны единицы измерения, должны быть представлены числовые значения.

Не допускается наличие текстового описания, формул, диапазонов и интервалов изменения показателей, задание обобщенных значений показателя.

7.	Значения установленной мощности, нижнего и верхнего пределов регулировочного диапазона, скорости набора и снижения нагрузки указываются с точностью не более трех знаков после запятой.

8.	Не допускается задание нулевых значений для установленной мощности, верхнего предела регулировочного диапазона, скорости набора/снижения нагрузки.

В случае превышения точности задания величин установленной мощности, нижнего и верхнего пределов регулировочного диапазона, скорости набора/снижения нагрузки свыше трех знаков после запятой, КО для целей включения в регистрационную информацию корректирует указанные величины до требуемой точности методом математического округления.

9.	Для ГАЭС в разделе «Нижний предел регулировочного диапазона» указывается значение номинального потребления электрической мощности при работе в насосном (двигательном) режиме (с отрицательным знаком) в соответствии с паспортными данными (заводскими или проектными) соответствующей ЕГО.

10.	Значения установленной мощности, нижнего предела регулировочного диапазона, скорости набора и снижения нагрузки, номинального потребления электрической мощности при работе в насосном (двигательном) режиме ГАЭС должны соответствовать значениям, определенным по результатам тестирования для целей аттестации соответствующей ЕГО и внесенным в реестр фактических параметров генерирующего оборудования.

В отсутствие результатов тестирования значения установленной мощности, нижнего предела регулировочного диапазона, скорости набора и снижения нагрузки, номинального потребления электрической мощности при работе в насосном (двигательном) режиме ГАЭС должны соответствовать паспортным данным (заводским или проектным) соответствующей ЕГО.

# Форма 6 (пример заполнения формы)

перечень паспортных технологических характеристик объекта по производству электрической энергии, включенного в состав объекта регулирования (электростанция/блок-станция)

| Наименование электростанция/блок-станции | ТЭЦ КТМ |
| --- | --- |
| Тип электростанция/блок-станции | ТЭС |

| Общие характеристики электростанции/блок-станции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Суммарная установленная мощность ЕГО в блок-станции, МВт |  | 20 |
| Характеристики единиц генерирующего оборудования (ЕГО) в составе электростанции/блок-станции |  |  |
| № |  | 1 |
| Наименование ЕГО |  | ТГ-1 |
| Наименование (станционный номер) турбогенератора (генератора) в составе ЕГО |  | ТГ-1 |
| Установленная мощность ЕГО, МВт |  | 20 |
| Предел регулировочного диапазона, МВт | нижний | 10 |
|  | верхний | 20 |
| Скорость набора нагрузки, МВт/мин |  | 0,3 |
| Скорость снижения нагрузки, МВт/мин |  | 0,3 |

| # Форма 7 АО «АТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123610, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, помещ. 3/2, тел.: +7 (495) 967-00-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт об оказании услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «АТС» в лице _________________, действующей на основании доверенности № ______ от ____ с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с разделом 7 Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка № _______ от ______ г. оказало Заявителю услугу по процедуре регистрации одного объекта регулирования / по процедуре внесения изменений в один зарегистрированный объект регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вышеупомянутая услуга оказана полностью и в срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявитель не имеет к АО «АТС» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость оказанной АО «АТС» услуги составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование услуги |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (с учетом НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего оказана услуга на сумму: _________, в т.ч.: НДС ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подписи сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «АТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

# Приложение 10

# Методика формирования объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка

- Предмет и сфера действия методики

  - Настоящая Методика определяет принципы формирования объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка (далее – объекты регулирования), используемые для возможности оказания субъектами оптового рынка услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии и услуги 
по изменению режима потребления электрической энергии.

- Виды и состав объектов регулирования

  - Объект регулирования может быть отнесен к одному из следующих видов в зависимости от рынка электрической энергии, на котором потребителем осуществляется покупка электрической энергии (мощности):

- объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка;

- объект регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка.

  - В состав объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка может быть включено следующее электрооборудование, принадлежащее на праве собственности либо ином законном основании одному потребителю – субъекту розничного рынка:

- энергопринимающее устройство или совокупность энергопринимающих устройств потребителя, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства (находится в единых границах балансовой принадлежности);

- электростанция (электростанции) (объект (объекты) по производству электрической энергии), установленная генерирующая мощность которой не превышает 25 (двадцати пяти) МВт либо в отношении которой получено подтверждение о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, в случае наличия технологического соединения через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством (совокупностью энергопринимающих устройств) в составе данного объекта регулирования;

- система (системы) накопления электрической энергии, при наличии технологического соединения через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством (совокупностью энергопринимающих устройств) в составе данного объекта регулирования.

  - В состав объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка может быть включено следующее электрооборудование, принадлежащее на праве собственности либо ином законном основании одному потребителю – субъекту оптового рынка и относящееся к одной ГТП крупного потребителя:

- энергопринимающее устройство или совокупность энергопринимающих устройств потребителя;

- электростанция (электростанции) (объект (объекты) по производству электрической энергии), установленная генерирующая мощность которой не превышает 25 (двадцати пяти) МВт либо в отношении которой получено подтверждение о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, в случае наличия технологического соединения через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством (частью энергопринимающих устройств) в составе данного объекта регулирования;

- система (системы) накопления электрической энергии, при наличии технологического соединения через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства с энергопринимающим устройством (совокупностью энергопринимающих устройств) в составе данного объекта регулирования.

- Принципы формирования объекта регулирования

  - Формирование объекта регулирования производится на основе:

- однолинейной схемы присоединения электрооборудования к внешним электрическим сетям;

- перечня точек измерений и точек присоединения;

- характеристик энергопринимающего и (при наличии) генерирующего оборудования и (или) систем накопления энергии, предоставляемых в соответствии с настоящим Положением.

  - Точки присоединения объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка к внешней электрической сети должны быть расположены на границе балансовой принадлежности энергопринимающего устройства (совокупности энергопринимающих устройств) и (или) связанной с ним (с ними) электростанции (электростанций) (объекта (объектов) по производству электрической энергии) и (или) системы (систем) накопления электрической энергии, определенной в документах о технологическом присоединении электрооборудования к электрическим сетям.

  - Точки присоединения объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка к внешней электрической сети должны быть расположены в местах расположения точек поставки в соответствующей ГТП крупного потребителя, закрепленной за субъектом оптового рынка.

  - Одно и то же электрооборудование не может быть одновременно зарегистрировано более чем в одном объекте регулирования.

  - При формировании объекта регулирования не допускается включать в его состав следующее электрооборудование:

- электрические сети, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании, сетевым организациям, для которых установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии;

- энергопринимающие устройства, с использованием которых субъект оптового рынка исполняет обязательства по ценозависимому снижению потребления;

- электростанцию (электростанции) (объект (объекты) по производству электрической энергии), установленная генерирующая мощность которой превышает 25 (двадцать пять) МВт либо в отношении которой не получено подтверждение о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка.

  - При формировании объекта регулирования должно быть установлено взаимно однозначное соответствие совокупности точек присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети набору точек измерений, позволяющих определить все необходимые учетные показатели в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

  - Совокупность электрооборудования должна быть объединена в один объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка в том случае, если для него выполняются следующие условия:

- все электрооборудование объекта регулирования входит в состав одной ГТП потребления;

- в случае одновременного размыкания электрических цепей во всех точках присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети, все электрооборудование, включаемое в объект регулирования, полностью отделяется от электрической сети (отсутствует неучтенный переток электроэнергии);

- все электрооборудование в составе объекта регулирования имеет между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства (находится в единых границах балансовой принадлежности).

  - Совокупность электрооборудования может быть объединена в один объект регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка только в том случае, если выполняются следующие условия:

- если электрооборудование в составе объекта регулирования полностью соответствует электрооборудованию, входящему в состав одной ГТП крупного потребителя, закрепленной за субъектом оптового рынка;

- состав и месторасположение точек присоединения объекта регулирования к внешней электрической сети полностью соответствует составу и месторасположению точек поставки в ГТП крупного потребителя.

# Приложение 11

# Требования к оформлению однолинейных схем присоединения к внешним электрическим сетям объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка и (или) оптового рынка и правила присвоения наименований точкам присоединения и точкам измерений

# 1. Общие требования к оформлению однолинейной схемы присоединения к внешним электрическим сетям объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка и (или) оптового рынка (далее – объект регулирования потребления электрической энергии)

  - Однолинейная схема присоединения к внешним электрическим сетям представляет собой однолинейную схему присоединения электрооборудования (энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) системы накопления электрической энергии), входящего в состав объекта регулирования потребления электрической энергии, к внешним электрическим сетям.

Однолинейная схема заверяется подписью уполномоченного представителя заявителя с указанием расшифровки подписи, даты подписи и по усмотрению заявителя печатью заявителя, подписью уполномоченного представителя собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) систем накопления электрической энергии, в отношении которых заявитель намерен зарегистрировать объект регулирования потребления электрической энергии, с указанием расшифровки подписи, даты подписи и по усмотрению владельца его печатью, а также подписью уполномоченного представителя собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства), которые являются смежными с собственниками или иными законными владельцами энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) системы накопления электрической энергии, в отношении которых заявитель намерен зарегистрировать объект регулирования потребления электрической энергии, с указанием расшифровки подписи, даты подписи и по усмотрению смежного владельца его печатью.

Однолинейная схема считается согласованной собственником или иным законным владельцем энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства), который является смежным с собственником или иными законным владельцем энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) системы накопления электрической энергии, в отношении которых заявитель намерен зарегистрировать объект регулирования потребления электрической энергии, если:

- однолинейная схема присоединения к внешним электрическим сетям направлена заявителем либо собственником или иным законным владельцем, интересы которого представляет заявитель, смежному собственнику или иному законному владельцу в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо любым другим способом доставки корреспонденции с обязательной отметкой о вручении;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления смежному собственнику или иному законному владельцу однолинейной схемы присоединения к внешней электрической сети от него не получен ответ;

- заявителем подана жалоба на указанные выше действия (бездействие) смежного собственника или иного законного владельца в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка. Ответственность за недостоверность однолинейной схемы присоединения к внешней электрической сети несет заявитель;

- указанные выше действия (бездействие) смежного собственника или иного законного владельца решением Конфликтной комиссии при Наблюдательном совете Совета рынка признаны не обоснованными и не соответствующими Правилам оптового рынка, а также препятствующими доступу заявителя к услугам коммерческого оператора оптового рынка по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами.

  - На однолинейной схеме должно быть указано сокращенное наименование заявителя и наименование объекта регулирования (указывается в скобках).

  - Однолинейная схема выполняется на листах формата А3, при этом допустимо использование формата А4.

  - Однолинейная схема предоставляется одним файлом.

  - Элементы схем выполняются в соответствии со стандартами ЕСКД.

  - На каждом листе схемы рекомендуется отображать не более 25 точек присоединения объекта регулирования потребления электрической энергии к внешним электрическим сетям. В случае большого количества точек присоединений схему следует разделить на несколько листов. При разделении схемы на несколько листов необходимо отобразить нумерацию листов и связи между электрооборудованием указанием ссылок между различными листами схемы.

  - На однолинейной схеме должны быть изображены:

- источники питания (внешние подстанции) электрооборудования (энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) системы накопления электрической энергии), входящего в состав объекта регулирования потребления электрической энергии, в соответствии с документами о технологическом присоединении электрооборудования к электрическим сетям;

- силовые элементы электрооборудования (энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) системы накопления электрической энергии), входящего в состав объекта регулирования потребления электрической энергии;

- граничные элементы присоединений (оборудования объектов электроэнергетики), между которыми или на которых организованы точки присоединения объекта регулирования потребления электрической энергии;

- номинальные значения напряжения систем шин внешних подстанций;

- диспетчерские наименования подстанций, переключательных пунктов, распределительных пунктов и иных типов объектов электроэнергетики (с указанием всех классов напряжения);

- диспетчерские наименования электростанций (объектов по производству электрической энергии) (допускается не указывать классы напряжения);

- диспетчерские наименования систем накопления электрической энергии;

- диспетчерские наименования оборудования объектов электроэнергетики (указываются диспетчерские наименования силовых трансформаторов, генераторов, распределительных устройств, секций и систем шин, обходных выключателей);

- номера питающих ячеек (при их наличии) и диспетчерские наименования присоединений или тип присоединения (КЛ, ВЛ, КВЛ, фидер и т.п.), класс напряжения и наименование объекта энергоснабжения.

При отсутствии диспетчерского наименования электрооборудования на схеме указывается наименование, присвоенное собственником или иным законным владельцем электрооборудования (электроустановки), которое однозначно определяет данное оборудование или устройство в пределах объекта электроэнергетики.

  - В случае объединения совокупности электрооборудования (совокупности энергопринимающих устройств и (при наличии) связанных с ними объектов по производству электрической энергии и (или) системы накопления электрической энергии) в один объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка, на однолинейной схеме необходимо отобразить принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства, с использованием которых данная совокупность электрооборудования электрически связана между собой.

  - Точки присоединения и границы со смежными собственниками или иными законными владельцами электрооборудования на схеме изображаются с учетом следующих особенностей:

- границы балансовой принадлежности электрооборудования обозначаются штриховой линией;

- в наименованиях смежных собственников или иных законных владельцев электрооборудования в случае насыщенной схемы или длинных наименований допускается применять цифровые обозначения с их последующей расшифровкой на схеме;

- нумерация точек присоединения объекта регулирования потребления электрической энергии присваивается по усмотрению заявителя. При этом нумерация должна быть уникальной.

  - При нанесении на схему точек измерений и измерительного оборудования необходимо учитывать следующее:

- обязательно наносятся места подключения измерительных приборов в соответствии с фактическим расположением трансформатора тока или местом присоединения прибора учета прямого включения, с указанием нумерации соответствующих точек измерений;

- трансформаторы тока на схеме отображаются в одной фазе (вне зависимости от их наличия в каждой фазе);

- нумерация точек измерений объекта регулирования потребления электрической энергии присваивается по усмотрению заявителя. Нумерация точек измерений должна быть уникальной. При расположении нескольких приборов учета в одной точке измерений (подключение к одному трансформатору тока) для каждого прибора учета указывается номер данной точки измерений;

- на схеме допускается отображение точек измерений, не заявленных в перечне точек измерений. Нумерация данных точек измерений должна быть уникальной.

# 2. Правила присвоения наименований точкам присоединения

В наименовании точки присоединения, расположенной на присоединениях (энергообъектах), необходимо использовать наименование присоединения (энергообъекта), присвоенное (сформированное) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56302-2014.

  - Особенности присвоения наименований точкам присоединения

Наименование точки присоединения должно:

- быть уникальным в рамках одного объекта регулирования потребления электрической энергии;

- содержать наименования обозначений элементов электрической сети, отображенных на однолинейной схеме, а также необходимых и достаточных для идентификации месторасположения точки присоединения в электрической сети, с обязательным указанием уровня напряжения месторасположения в электрической сети, на котором располагается точка присоединения;

- не противоречить условно-графическим обозначениям или надписям, указанным на однолинейной схеме.

В наименовании точки присоединения допускается наличие избыточной информации.

В наименовании точки присоединения рекомендуется:

- присваивать одинаковые наименования точки присоединения и точки измерений при совпадении месторасположения данных точек;

- не использовать кавычки.

Невыполнение указанных рекомендаций не является основанием для завершения проверки документов с отрицательным результатом.

  - Если точка присоединения расположена на подстанции или электростанции, а также на иной электроустановке выше 1,0 кВ, то в наименовании точки присоединения указываются:

а)	наименование энергообъекта:

–	наименование электростанции без указания классов напряжения или наименование подстанции (иной электроустановки выше 1,0 кВ) с указанием высшего класса напряжения;

б)	описание месторасположения точки присоединения:

–	распределительное устройство с указанием класса напряжения;

–	номер ячейки (панели, группы, выключателя и т.п.).

Для идентификации точки присоединения допускается указание системы и секции шин с указанием класса напряжения, при этом, если имеется вариативность присоединения к системе (секции) шин, рекомендуется указывать систему (секцию) шин, к которой осуществлено присоединение в нормальном режиме;

в) наименование присоединения:

–	диспетчерское наименование присоединения с указанием типа присоединения (например, КЛ, ВЛ, КВЛ, ввод и т.п.) и класса напряжения или фидер. При отсутствии диспетчерского наименования присоединения указывается наименование, присвоенное владельцем электрооборудования (электроустановки), c указанием типа присоединения (КЛ, ВЛ, КВЛ и т.п.) и класса напряжения (например, КЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и т.п.), а также при необходимости наименования объекта энергоснабжения (например, КЛ 10 кВ в сторону ТП-547 10 кВ).

Для идентификации точки присоединения допускается использовать наименования обозначений элементов сетевого оборудования (например, ЛР, РЛНД, ШР и т.д.).

Примеры наименований точек присоединения, расположенных на подстанции:

| Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Восточная (ПС-15), РУ-10 кВ, КЛ 10 кВ ф. 10 | ПС 110 кВ Восточная (ПС-15) | РУ-10 кВ | КЛ 10 кВ ф. 10 |
| ПС 110 кВ Заводская № 25, РУ-10 кВ, яч. 7, ф. 25 | ПС 110 кВ Заводская № 25 | РУ-10 кВ, яч. 7 | ф. 25 |
| ПС 110 кВ Дальняя, Ввод 10 кВ Т-1 | ПС 110 кВ Дальняя | – | Ввод 10 кВ Т-1 |
| ПС 35 кВ Ближняя, ЗРУ-6 кВ, яч. № 2, КЛ 6 кВ | ПС 35 кВ Ближняя | ЗРУ-6 кВ, яч. № 2 | КЛ 6 кВ |
| ПС 35 кВ БКНС-4, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | ПС 35 кВ БКНС-4 | – | ввод 0,4 кВ ТСН-1 |
| КТПН-100 кВА 10 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону склада | КТПН-100 кВА 10 кВ | РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ в сторону склада |
| КТП-6 кВ № 1 Куст № 259 Быстринское месторождение, КЛ 0,4 кВ | КТП-6 кВ № 1 Куст № 259 Быстринское месторождение | – | КЛ 0,4 кВ |
| РП Снежная 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, ввод 10 кВ | РП Снежная 10 кВ | 1 СШ 10 кВ | ввод 10 кВ |
| КТП № 1 6 кВ, РУ-6 кВ, Ввод 6 кВ Т-1 | КТП № 1 6 кВ | РУ-6 кВ | Ввод 6 кВ Т-1 |
| ТП-7 6 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-1 | ТП-7 6 кВ | – | Ввод 0,4 кВ Т-1 |
| РП-2 6 кВ ЛПДС Омск, КРУН-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 11 | РП-2 6 кВ ЛПДС Омск | КРУН-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 11 | – |

Примеры наименований точек присоединения, расположенных на электростанции:

| Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| Хабаровская ТЭЦ-1, ОРУ-110 кВ, яч. 6, ВЛ 110 кВ Хабаровская-Кедрово | Хабаровская ТЭЦ-1 | ОРУ-110 кВ, яч. 6 | ВЛ 110 кВ Хабаровская-Кедрово |
| ТЭЦ-9, Щит-0,4 кВ ПК, КЛ 0,4 кВ в сторону РУ-0,4 кВ Теплоэнергоремонт | ТЭЦ-9 | Щит-0,4 кВ ПК | КЛ 0,4 кВ в сторону РУ-0,4 кВ Теплоэнергоремонт |

Примеры наименований точек присоединения, расположенных на электроустановках выше 1,0 кВ:

| Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗРУ-1 6 кВ Рыбинская ЛПДС, 2 СШ 6 кВ, яч. 27, КЛ 6 кВ | ЗРУ-1 6 кВ Рыбинская ЛПДС | 2 СШ 6 кВ, яч. 27 | КЛ 6 кВ |
| ЛПДС Восток 10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 5 | ЛПДС Восток 10 кВ | ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 5 | – |
| РУ 10 кВ ПНС Сосна-3, яч. 15, КЛ 10 кВ | РУ 10 кВ ПНС Сосна-3 | яч. 15 | КЛ 10 кВ |
| НПС Каштан 10 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6 | НПС Каштан 10 кВ | РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6 | – |
| РУ 10 кВ ПНС Кедр-1, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 21 | РУ 10 кВ ПНС Кедр-1 | РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 21 | - |
| ПНС Красная 6 кВ, РУ-0,4 кВ, панель 2, КЛ 0,4 кВ | ПНС Красная 6 кВ | РУ-0,4 кВ, панель 2 | КЛ 0,4 кВ |
| ЗРУ-6 кВ НПС Касторное, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | ЗРУ-6 кВ НПС Касторное | – | ввод 0,4 кВ ТСН-2 |
| ЗРУ-10 кВ КС Волхов, 1 СШ 10 кВ, ввод № 1 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов | 1 СШ 10 кВ | ввод № 1 |
| ЯКНО 10 кВ № 341, ВЛ-10 кВ № 962 | ЯКНО 10 кВ № 341 | – | ВЛ-10 кВ № 962 |
| КРУН 6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 3, КЛ 6 кВ | КРУН 6 кВ | 1 с.ш. 6 кВ, яч. 3 | КЛ 6 кВ |
| ВЛБ 10 кВ, отпайка ВЛ-10 кВ ф. 12 | ВЛБ 10 кВ | – | отпайка ВЛ-10 кВ ф. 12 |
| ПП 6 кВ, ВЛ 6 кВ Ф-1 | ПП 6 кВ | – | ВЛ 6 кВ Ф-1 |
| РВНО 6 кВ, ф. 10 | РВНО 6 кВ | – | ф. 10 |

Приведенные примеры наименований точек присоединения не являются исчерпывающими.

  - Если точка присоединения расположена на линии электропередачи, то в наименовании точки присоединения указываются:

а)	наименование энергообъекта:

–	тип линии электропередачи (например, КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛЭП, КЛЭП и т.п.), класс напряжения и наименование линии электропередачи. В случае отсутствия наименования линии электропередачи указываются наименования энергообъектов, соединяемых линией электропередачи и изображенных на однолинейной схеме;

б)	описание месторасположения точки присоединения:

–	номер (обозначение) опоры (муфты). В случае отсутствия номера (обозначения) опоры допускается использовать указание типа опоры (анкерной, концевой и т.п.);

в)	наименование присоединения:

–	наименование отпайки (ответвления) линии электропередачи.

Для идентификации точки присоединения допускается использовать:

–	наименования обозначений элементов сетевого оборудования (например, ПКУ, реклоузер и т.п.);

–	наименование ближайшего энергообъекта, который присоединен к отпайке (ответвлению) линии электропередачи (например, отпайка в сторону КТП-31 10 кВ).

Примеры наименований точек присоединения, расположенных на линии электропередачи:

| Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Полоцкая – Шубинская, оп. 384 | ВЛ 220 кВ Полоцкая – Шубинская | оп. 384 | – |
| ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Березовская – КТП-86 (Л-1), оп. 5 | ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Березовская – КТП-86 (Л-1) | оп. 5 | – |
| ВЛ 110 кВ Поплавенец – Алешинка-тяговая, концевая опора, в сторону ПС 110 кВ Алешинка-тяговая | ВЛ 110 кВ Поплавенец – Алешинка-тяговая | концевая опора | в сторону ПС 110 кВ Алешинка-тяговая |
| ВЛ 110 кВ В. Волочек – Бологое, анкерная опора, в сторону ПС Бологое | ВЛ 110 кВ В. Волочек – Бологое | анкерная опора | в сторону ПС Бологое |
| ВЛ 10 кВ ф. 15, оп. 10, КЛ 10 кВ ф. 15 | ВЛ 10 кВ ф. 15 | оп. 10 | КЛ 10 кВ ф. 15 |
| КЛ 6 кВ ф. Сиреневый, муфта, КЛ 6 кВ в сторону ТП-7 6 кВ | КЛ 6 кВ ф. Сиреневый | муфта | КЛ 6 кВ в сторону ТП-7 6 кВ |
| КЛ 0,4 кВ от РП-5 6 кВ, КЛ 0,22 кВ ЗАО Звезда | КЛ 0,4 кВ от РП-5 6 кВ | – | КЛ 0,22 кВ ЗАО Звезда |

Приведенные примеры наименований точек присоединения не являются исчерпывающими.

Если точка присоединения расположена на отпайке (ответвлении) от линии электропередачи, то в наименовании точки присоединения указываются:

а)	наименование энергообъекта:

–	тип линии электропередачи (например, КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛЭП, КЛЭП и т.п.), класс напряжения и наименование линии электропередачи. В случае отсутствия наименования линии электропередачи указываются наименования энергообъектов, соединяемых линией электропередачи и изображенных на однолинейной схеме;

–	наименование отпайки (ответвления) линии электропередачи, на которой расположена точка присоединения. В случае отсутствия наименования отпайки (ответвления) линии электропередачи указывается, например, слово «отпайка», «ответвление» и т.п.;

б)	описание месторасположения точки присоединения:

–	номер (обозначение) опоры (муфты), расположенной на отпайке (ответвлении) линии электропередачи, на которой расположена точка присоединения. В случае отсутствия номера (обозначения) опоры допускается использовать указание типа опоры (анкерной, концевой и т.п.);

в)	наименование присоединения:

–	наименование отпайки (ответвления) линии электропередачи.

Для идентификации точки присоединения допускается использовать:

–	наименования обозначений элементов сетевого оборудования (например, ПКУ, реклоузер и т.п.);

–	наименование ближайшего энергообъекта, который присоединен к отпайке (ответвлению) линии электропередачи (например, отпайка в сторону КТП-31 10 кВ).

Примеры наименований точек присоединения, расположенных на отпайке (ответвлении) линии электропередачи:

| Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 10 кВ ПС Березовская – ПС Хвойная с отпайками, отпайка, оп. 5, в сторону КТП-86 | ВЛ 10 кВ ПС Березовская – ПС Хвойная с отпайками, отпайка | оп. 5 | в сторону КТП-86 |
| ВЛ 10 кВ ф. 7, отпайка в сторону КТП-86, оп. 5 | ВЛ 10 кВ ф. 7, отпайка в сторону КТП-86 | оп. 5 | – |
| ВЛ 0,4 кВ РП-7 – ТП-4, отпайка ВЛ 0,4 кВ, оп. 16, в сторону СКЗ 56 км | ВЛ 0,4 кВ РП-7 – ТП-4, отпайка ВЛ 0,4 кВ | оп. 16 | в сторону СКЗ 56 км |

Приведенные примеры наименований точек присоединения не являются исчерпывающими.

  - Если точка присоединения расположена на электроустановках ниже 1,0 кВ, то в наименовании точки присоединения указываются:

а)	наименование энергообъекта:

–	тип и наименование электроустановки ниже 1,0 кВ с указанием класса напряжения. В случае отсутствия на однолинейной схеме обозначенного типа электроустановки (РУ, ВРУ, РЩ, ВРЩ и т.п.) допускается указать РУ (например, РУ-0,4 кВ Здания № 1);

б)	описание месторасположения, наименование присоединения:

–	распределительное устройство с указанием класса напряжения;

–	номер ячейки (панели, группы, выключателя и т.п.);

–	диспетчерское наименование присоединения с указанием типа присоединения (КЛ, ВЛ, КВЛ, ввод и т.п.) и класса напряжения или фидер. При отсутствии диспетчерского наименования присоединения указывается наименование, присвоенное владельцем электрооборудования (электроустановки), c указанием типа присоединения (КЛ, ВЛ, КВЛ и т.п.) и класса напряжения (например, КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,22 кВ и т.п.), а также при необходимости наименования объекта энергоснабжения (например, КЛ 0,4 кВ в сторону РУ-0,4 кВ магазина № 1; КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1095).

Для идентификации точек присоединения допускается:

–	указание системы и секции шин с указанием класса напряжения, при этом, если имеется вариативность присоединения к системе (секции) шин, рекомендуется указывать систему (секцию) шин, к которой осуществлено присоединение в нормальном режиме;

–	использовать наименования обозначений элементов сетевого оборудования (например, рубильник, автомат и т.п.).

Примеры наименований точек присоединения, расположенных на электроустановках ниже 1,0 кВ:

| Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения, наименование присоединения |
| --- | --- | --- |
| РУ-0,4 кВ ИП Петров, ввод 0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ИП Петров | ввод 0,4 кВ |
| ВРУ-0,4 кВ НС № 12, ф. 12 СНТ Тверца | ВРУ-0,4 кВ НС № 12 | ф. 12 СНТ Тверца |
| ВРУ-0,4 кВ ИП Шелухина А.Ф., КЛ 0,4 кВ | ВРУ-0,4 кВ ИП Шелухина А.Ф. | КЛ 0,4 кВ |
| РЩ 0,4 кВ адм. здания Рябовское, яч. 5 | РЩ 0,4 кВ адм. здания Рябовское | яч. 5 |
| ЭЩ-0,4 кВ Больница, ввод 0,4 кВ от КТП-1 10 кВ | ЭЩ-0,4 кВ Больница | ввод 0,4 кВ от КТП-1 10 кВ |
| РП-0,4 кВ Дома читателей, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ | РП-0,4 кВ Дома читателей | РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ |

Приведенные примеры наименований точек присоединения не являются исчерпывающими.

# 3. Правила присвоения наименований точкам измерений

Присвоение наименований точкам измерений соответствует правилам присвоения наименований точкам присоединения, указанным в п. 2 настоящего приложения.

В случае если несколько точек измерений соответствуют одной точке присоединения, то наименование обязательно приводится для каждой точки измерений.

В наименованиях точек измерений при указании номера ячейки допускается не указывать диспетчерское наименование присоединения.

Примеры наименований точек измерений, расположенных на подстанции и иной электроустановке выше 1,0 кВ:

| Наименование точки измерений | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 220 кВ НПС-30, ОРУ-220 кВ, Ввод 220 кВ Т-1 | ПС 220 кВ НПС-30 | ОРУ-220 кВ | Ввод 220 кВ Т-1 |
| ТП-2 6 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. 5, КЛ-0,4 кВ | ТП-2 6 кВ | РУ-0,4 кВ, яч. 5 | КЛ-0,4 кВ |
| ТП-22 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. ПШО | ТП-22 6 кВ | РУ-0,4 кВ | ф. ПШО |
| РП-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, ввод 6 кВ | РП-6 кВ | 1 СШ 6 кВ | ввод 6 кВ |
| КРУН 6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 3, КЛ 6 кВ | КРУН 6 кВ | 1 с.ш. 6 кВ, яч. 3 | КЛ 6 кВ |
| РУ 10 кВ ПНС Сосна-3, яч. 15, КЛ 10 кВ | РУ 10 кВ ПНС Сосна-3 | яч. 15 | КЛ 10 кВ |
| ПП 6 кВ, ВЛ 6 кВ Ф-1 | ПП 6 кВ | – | ВЛ 6 кВ Ф-1 |
| ЯКНО 10 кВ № 7, ВЛ-10 кВ № 881 | ЯКНО 10 кВ № 7 | – | ВЛ-10 кВ № 881 |
| ВЛБ 10 кВ, отпайка ВЛ-10 кВ ф.12 | ВЛБ 10 кВ | – | отпайка ВЛ-10 кВ ф.12 |
| РВНО 6 кВ, КЛ 6 кВ ф. 10 | РВНО 6 кВ | – | КЛ 6 кВ ф. 10 |

Приведенные примеры наименований точек измерений не являются исчерпывающими.

Примеры наименований точек измерений, расположенных на электростанции:

| Наименование точки измерений | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приморская ГРЭС, ОРУ-500 кВ, ввод 500 кВ 7АТ | Приморская ГРЭС | ОРУ-500 кВ | ввод 500 кВ 7АТ |
| ТЭЦ-17, РУСН-0,4 кВ, пан. 13, КЛ 0,4 кВ ПМН Надежда-2 | ТЭЦ-17 | РУСН-0,4 кВ, пан. 13 | КЛ 0,4 кВ ПМН Надежда-2 |

Приведенные примеры наименований точек измерений не являются исчерпывающими.

Примеры наименований точек измерений, расположенных на линии электропередачи:

| Наименование точки измерений | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 6 кВ от яч. 5 ПС 35 кВ Зеленая, оп. № 2, отп. в сторону КТП-1 | ВЛ 6 кВ от яч. 5 ПС 35 кВ Зеленая | оп. № 2 | отп. в сторону КТП-1 |
| ВЛ 6 кВ Морская-Береговая, оп. 3 | ВЛ 6 кВ Морская-Береговая | оп. 3 | – |
| ВЛ 6 кВ Александровская-1, ПКУ-6 кВ | ВЛ 6 кВ Александровская-1 | – | ПКУ-6 кВ |
| ВЛ 10 кВ Станционная, Реклоузер 10 кВ | ВЛ 10 кВ Станционная | – | Реклоузер 10 кВ |

Приведенные примеры наименований точек измерений не являются исчерпывающими.

4. Пример оформления однолинейных схем

Примеры наименований точек присоединения и точек измерений для объекта регулирования потребления электрической энергии на основании указанного примера оформления однолинейной схемы

Таблица 1. Примеры наименований точек присоединения

| № точки присоединения на схеме | Наименование точки присоединения | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 35 кВ Созвездие – Егоровка, опора 20 | ВЛ 35 кВ Созвездие – Егоровка | опора 20 | - |
| 2 | ПС 35 кВ Егоровка, ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, яч. 1, ВЛ-35 кВ ЦРП – Егоровка | ПС 35 кВ Егоровка | ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, яч. 1 | ВЛ-35 кВ ЦРП - Егоровка |
| 3 | Восточная ТЭЦ-1, ГРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 7, ВЛ-6 кВ | Восточная ТЭЦ-1 | ГРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 7, | ВЛ-6 кВ |
| 4 | КТП-1 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, КЛ-0,4 кВ АВК | КТП-1 6/0,4 кВ | РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, | КЛ-0,4 кВ АВК |
| 5 | ПС 35 кВ Егоровка, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 15, КЛ-6 кВ ЦТП | ПС 35 кВ Егоровка | ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 15 | КЛ-6 кВ ЦТП |

Таблица 2. Примеры наименований точек измерений

| № точки измерений на схеме | Наименование точки измерений | Наименование энергообъекта | Описание месторасположения | Наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Созвездие, ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, яч. 1, ВЛ 35 кВ Созвездие – Егоровка | ПС 110 кВ Созвездие | ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, яч. 1 | ВЛ 35 кВ Созвездие – Егоровка |
| 2 | ПС 35 кВ Егоровка, ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, яч. 1, ВЛ-35 кВ ЦРП – Егоровка | ПС 35 кВ Егоровка | ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, яч. 1 | ВЛ-35 кВ ЦРП - Егоровка |
| 3 | Восточная ТЭЦ-1, ГРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 7, ВЛ-6 кВ | Восточная ТЭЦ-1 | ГРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 7, | ВЛ-6 кВ |
| 4 | КТП-1 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, КЛ-0,4 кВ АВК | КТП-1 6/0,4 кВ | РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, | КЛ-0,4 кВ АВК |
| 5 | ПС 35 кВ Егоровка, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 15, КЛ-6 кВ ЦТП | ПС 35 кВ Егоровка | ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 15 | КЛ-6 кВ ЦТП |

Дополнительные примеры оформления однолинейных схем, наименований точек присоединения (точек поставки) и наименований точек измерений указаны в приложении 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Предложения по изменениям и дополнениям в АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (Приложение № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Регламент | АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) |
| 1.1 | Настоящее приложение к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, именуемое далее по тексту «Технические требования», устанавливает технические требования к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее – АИИС КУЭ), а также требования к средствам измерений, не обеспечивающим совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенным к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ), и техническим устройствам без измерительной функции, обеспечивающим сбор, обработку, хранение и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – технические устройства без измерительной функции). | Настоящее приложение к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее – Положение о реестре), именуемое далее по тексту «Технические требования», устанавливает технические требования: – к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее – АИИС КУЭ) – средствам измерений, обеспечивающим сбор, обработку и передачу КО данных коммерческого учета; – интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ) и средствам измерений, присоединенным к таким ИСУ, с использованием которых обеспечивается предоставление минимального функционала ИСУ (интеллектуальные приборы учета, далее – ИПУ), а также иным средствам измерений или оборудованию (компонентам, устройствам), используемым для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений в ИСУ; – средствам измерений, не обеспечивающим совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенным к ИСУ, и техническим устройствам без измерительной функции, обеспечивающим сбор, обработку, хранение и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – технические устройства без измерительной функции), которые в совокупности обеспечивают выполнение измерений в отношении точек поставки в соответствующей ГТП генерации (сечении коммерческого учета) или в отношении точек присоединения в соответствующем объекте регулирования потребления электрической энергии (далее – совокупность СИ и ТУ). Для целей настоящих Технических требований под системами учета электроэнергии (далее – СУ) понимаются АИИС КУЭ, ИСУ (с присоединенными к ней ИПУ и иными средствами измерений / оборудованием, используемыми для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений в ИСУ) и совокупность СИ и ТУ. |
| 1.2 | АИИС КУЭ должна обеспечивать выполнение измерений в отношении всех точек поставки в соответствующей ГТП генерации (сечении коммерческого учета), если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Для выполнения указанных измерений допускается применение средств измерений, не включенных в систему учета и обеспечивающих учет электрической энергии суммарно на определенный момент времени (за отчетный период − календарный месяц) с применением типовых суточных графиков в случаях, предусмотренных приложением 8 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | СУ должна (-ы) обеспечивать выполнение измерений в отношении всех точек поставки в соответствующей ГТП генерации (сечении коммерческого учета) или в отношении всех точек присоединения в соответствующем объекте регулирования потребления электрической энергии (далее – объект регулирования), если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Для выполнения указанных измерений в отношении точек поставки в сечении коммерческого учета допускается применение средств измерений, не включенных в СУ (не присоединенных к ИСУ) и обеспечивающих учет электроэнергии суммарно на определенный момент времени (за отчетный период − календарный месяц) с применением типовых суточных графиков в случаях, предусмотренных приложением 8 к Положению о реестре. Применение средств измерений, не включенных в СУ (не присоединенных к ИСУ) и обеспечивающих учет электроэнергии суммарно на определенный момент времени, в отношении точек присоединения объектов регулирования не допускается. |
| 1.3 | АИИС КУЭ и все средства измерений, включенные в состав АИИС КУЭ, а также средства измерений, выполняющие измерения в отношении «малых» точек поставки, и средства измерений, не обеспечивающие совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенные к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений и действующие свидетельства о поверке. | АИИС КУЭ и все средства измерений, включенные в состав АИИС КУЭ; ИПУ, присоединенные к ИСУ, а также средства измерений, используемые для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений в ИСУ; средства измерений, входящие в состав совокупности СИ и ТУ; средства измерений, выполняющие измерения в отношении «малых» точек поставки, должны быть утвержденного типа, иметь действующее свидетельство о поверке в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». |
| 1.4 | Добавить пункт | Совокупностью СИ и ТУ могут быть оснащены: – точки поставки, включенные в состав группы точек поставки энергосбытовых организаций, уполномоченных Правительством Российской Федерации на осуществление купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке для целей поставки электрической энергии (мощности) на территории новых субъектов Российской Федерации; – начиная с 01.01.2025 – любые точки поставки, включенные в состав групп точек поставки участников оптового рынка и сечений коммерческого учета ФСК. ИПУ, присоединенными к ИСУ, могут быть оснащены точки поставки, включенные в состав групп точек поставки участников оптового рынка и сечений коммерческого учета ФСК, начиная с 01.01.2025. Допускается использование в отношении точек поставки, входящих в состав одного сечения коммерческого учета (ГТП генерации), различных СУ (АИИС КУЭ, совокупность СИ и ТИ, ИСУ) при условии выполнения требований настоящих Технических требований и Порядка установления соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка (Приложение № 11.3 к Положению о реестре, далее – Порядок установления соответствия СУ). |
| 1.5 | Добавить пункт | Точки присоединения объекта регулирования до 01.01.2027 могут быть оснащены одной из следующих СУ: – совокупностью СИ и ТУ; – ИСУ (с присоединенными к ней ИПУ) и (или) АИИС КУЭ – только для агрегатора, являющегося участником оптового рынка – крупным потребителем, в случае, если все точки присоединения и точки измерений объекта регулирования совпадают с точками поставки и точками измерений, входящими в состав группы точек поставки такого участника оптового рынка – крупного потребителя, при условии подтверждения соответствия указанных СУ техническим требованиям оптового рынка в порядке, указанном в п. 4.1.1.1 Положения о реестре, п. 4.4 Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее – Регламент проверок) или Порядке установления соответствия СУ. Точки присоединения объекта регулирования начиная с 01.01.2027 должны быть оснащены одной из следующих СУ: – ИСУ (с присоединенными к ней ИПУ); – совокупностью СИ и ТУ и (или) АИИС КУЭ – только для агрегатора, являющегося участником оптового рынка – крупным потребителем, в случае, если все точки присоединения и точки измерений объекта регулирования совпадают с точками поставки и точками измерений, входящими в состав группы точек поставки такого участника оптового рынка – крупного потребителя, при условии подтверждения соответствия указанных СУ техническим требованиям оптового рынка в порядке, указанном в п. 4.1.1.1 Положения о реестре, п. 4.4 Регламента проверок или Порядке установления соответствия СУ. Для вышеуказанного агрегатора, являющегося участником оптового рынка – крупным потребителем, допускается использование в отношении точек присоединения одного объекта регулирования различных СУ (АИИС КУЭ, совокупности СИ и ТУ и ИСУ) при условии выполнения требований настоящих Технических требований и Порядка установления соответствия СУ. |
| 1.6 | Добавить пункт | Передача результатов измерений, данных о состоянии объектов измерений в КО, смежным субъектам оптового рынка и СО производится в соответствии с требованиями Регламента предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений (Приложение № 11.1.1 к Положению о реестре, далее – Регламент предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений). В случае если в одном сечении коммерческого учета (ГТП генерации) или объекте регулирования используются разные СУ, хотя бы одна из перечисленных СУ должна обеспечивать формирование и передачу в КО результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений в соответствии с требованиями Регламента предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений в отношении всего сечения коммерческого учета (ГТП генерации) или объекта регулирования. В случае если в одном сечении коммерческого учета (ГТП генерации) или объекте регулирования используется только ИСУ и при этом такая ИСУ не обеспечивает автоматизированное формирование и передачу в КО результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений в соответствии с требованиями Регламента предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений в отношении всего сечения коммерческого учета (ГТП генерации) или объекта регулирования, автоматизированное формирование и передача в КО таких результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений должны обеспечиваться с помощью сервера (автоматизированного рабочего места, далее – АРМ) иной СУ субъекта оптового рынка (заявителя). |
| 1.7 | Добавить пункт | СУ в соответствии с настоящими Техническими требованиями должны обеспечивать сбор, обработку, хранение, передачу результатов измерений, полученных в месте установки приборов учета (в точках измерений). До 01.01.2025 в отношении объектов регулирования допускается осуществлять формирование и отправку в КО результатов измерений в формате электронного документа 20020 с использованием ПО «АРМ КУ Участника ОРЭМ» (либо иного программного обеспечения) на основании электронных документов в формате 80020, сформированных СУ агрегатора на основании кодов, присвоенных КО в соответствии с п. 3.6 приложения 9 к Положению о реестре. |
| 1.8 | Добавить пункт | Приборы учета (и измерительные трансформаторы тока, измерительные трансформаторы напряжения в случае трансформаторного подключения прибора учета), входящие в состав совокупности СИ и ТУ, а также ИПУ, присоединенные к ИСУ (и измерительные трансформаторы тока, измерительные трансформаторы напряжения в случае трансформаторного подключения ИПУ), должны быть допущены в эксплуатацию в порядке, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения функционирования розничных рынков). ИПУ должны быть присоединены к ИСУ в порядке, установленном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 (далее – Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета). |
| 1.9 | Добавить пункт | Для подтверждения соответствия ИПУ, присоединенных к ИСУ, или совокупности СИ и ТУ требованиям п. 23 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка) субъект оптового рынка (заявитель) должен направить в КО в порядке, установленном Порядком установления соответствия СУ, в том числе xml-макеты, содержащие сведения: – об ИПУ, присоединенных к ИСУ, а также об иных средствах измерений или оборудовании (компонентах, устройствах), используемых для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений в ИСУ (далее – xml-макет 10000); – о средствах измерений, используемых в составе совокупности СИ и ТУ (далее – xml-макет 20000). Структура и формат xml-макетов 10000 и 20000 приведены в приложении 1 и приложении 2 к настоящим Техническим требованиям соответственно. Вышеуказанные xml-макеты должны быть подписаны: – xml-макет 10000 – квалифицированной электронной подписью владельца ИСУ в соответствии с требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета и электронной подписью субъекта оптового рынка (заявителя); – xml-макет 20000 – квалифицированной электронной подписью сетевой организации в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков и электронной подписью субъекта оптового рынка (заявителя) к отчету в отношении допущенного в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. |
| Раздел 2 | 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АИИС КУЭ | 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
| 2.1 | 2.1. АИИС КУЭ должна выполнять следующие функции: 2.1.1. измерение количества активной и реактивной электрической энергии с дискретностью 30 минут (30-минутные приращения электроэнергии) и нарастающим итогом на начало расчетного периода (далее – результаты измерений), используемое для формирования данных коммерческого учета; 2.1.2. формирование данных о состоянии средств измерений («Журналы событий») и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры предоставление в КО данных о состоянии объектов измерений (далее – данные о состоянии средств и объектов измерений); 2.1.3. ведение единого времени при выполнении измерений количества активной и реактивной электрической энергии и формирования данных о состоянии средств и объектов измерений; 2.1.4. периодический (1 раз в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии и данных о состоянии средств и объектов измерений; 2.1.5. хранение не менее 3,5 лет результатов измерений, данных о состоянии средств и объектов измерений; 2.1.6. обработку, формирование и передачу результатов измерений и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры данных о состоянии объектов измерений в ХML-формате по электронной почте КО и внешним организациям с электронной подписью; 2.1.7. обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне; 2.1.8. обеспечение по запросу КО дистанционного доступа к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры объектов измерений с сервера (АРМа) ИВК АИИС КУЭ на всех уровнях АИИС КУЭ. | 2.1. СУ должна выполнять следующие основные функции: 2.1.1. измерение количества активной и реактивной электроэнергии с дискретностью 30 минут (30-минутные приращения электроэнергии) и нарастающим итогом на начало расчетного периода (далее – результаты измерений). В случае отсутствия необходимости кодирования измерительных каналов реактивной электроэнергии приборов учета в составе АИИС КУЭ и (или) совокупности СИ и ТУ, наличие функции по измерению реактивной электроэнергии не является обязательным; 2.1.2. формирование данных о состоянии средств измерений («Журналы событий»); 2.1.3. в отношении АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры – формирование данных о состоянии объектов измерений; 2.1.4. ведение единого времени при выполнении измерений количества активной и реактивной электроэнергии и формирование данных о состоянии средств измерений (при этом в отношении совокупности СИ и ТУ и ИСУ не предъявляются требования о ведении единого времени с помощью системы обеспечения единого времени, в том числе включающей средства измерений утвержденного типа); 2.1.5. периодический (не реже 1-го раза в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор результатов измерений электроэнергии и данных о состоянии средств измерений; 2.1.6. хранение не менее 3 лет результатов измерений и данных о состоянии средств измерений, а также в отношении АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ – данных о состоянии объектов измерений (в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры); 2.1.7. обработку, формирование и передачу результатов измерений и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры – данных о состоянии объектов измерений в соответствии с требованиями Регламента предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений; 2.1.8. обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне; 2.1.9. обеспечение по запросу КО в порядке, установленном Порядком установления соответствия СУ или Регламентом проверок, дистанционного доступа к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений, данным о состоянии объектов измерений (в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры), а также иным сведениям, предусмотренным настоящими Техническими требованиями, с сервера (АРМ) ИВК СУ до всех уровней СУ. Вышеуказанный доступ обеспечивается в удаленном режиме с предоставлением удаленного доступа КО к экрану ИВК (АРМ) СУ заявителя/владельца ИСУ путем использования функции демонстрации экрана специализированного программного обеспечения, при этом качество демонстрации экрана ИВК (АРМ) СУ должно обеспечивать возможность идентификации отображаемой на экране ИВК (АРМ) СУ информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны заявителя/владельца ИСУ (перечень указанного программного обеспечения размещается на официальном интернет-сайте КО www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет»). В случае отсутствия возможности использования заявителем/владельцем ИСУ программного обеспечения из перечня, размещенного на официальном интернет-сайте КО, доступ к СУ по предварительному согласованию заявителя с КО может быть обеспечен путем трансляции в режиме онлайн экрана ИВК (АРМ) СУ при выполнении условий, предусмотренных Порядком установления соответствия СУ. При этом качество видеотрансляции должно обеспечивать возможность идентификации отображаемой на экране ИВК (АРМ) СУ информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны заявителя/владельца ИСУ (с разрешением не менее 1280×720 точек (пикселей) и частотой не менее 30 кадров в секунду). В отношении ИСУ дополнительно для КО (как пользователя ИСУ) должен обеспечиваться постоянный доступ к ИСУ с использованием личного кабинета пользователя ИСУ в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета (с отображением в личном кабинете всех сведений, предусмотренных вышеуказанными Правилами). |
| 2.2 | - Функции АИИС КУЭ реализуются на следующих уровнях: - Уровень измерительно-информационных комплексов (далее – ИИК), в состав которых входят: - счетчики электрической энергии; - измерительные трансформаторы тока и напряжения; - вторичные аналоговые и (или) цифровые измерительные цепи; - устройства сопряжения измерительных цепей; - технические средства приема-передачи данных и каналы связи (каналообразующая аппаратура). - Уровень информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее – ИВКЭ), в состав которых входят: - устройства сбора и передачи данных (УСПД); - технические средства приема-передачи данных и каналы связи (каналообразующая аппаратура). - Уровень информационно-вычислительного комплекса (далее – ИВК), в состав которого входят: - сервер (сервера) баз данных с установленным программным обеспечением (ПО); - автоматизированные рабочие места (АРМ); - технические средства приема-передачи данных и каналы связи (каналообразующая аппаратура). При отсутствии уровня ИВКЭ его функции выполняет уровень ИВК. | - Функции СУ реализуются на следующих уровнях: - Уровень измерительно-информационных комплексов (далее – ИИК), в состав которых входят: - приборы учета электроэнергии (ИПУ в случае использования ИСУ); - измерительные трансформаторы тока и напряжения; - вторичные аналоговые и (или) цифровые измерительные цепи; - устройства сопряжения измерительных цепей; - технические средства приема-передачи данных и каналы связи (каналообразующая аппаратура). - Уровень информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее – ИВКЭ), в состав которых входят: - устройства сбора и передачи данных (УСПД); - технические средства приема-передачи данных и каналы связи (каналообразующая аппаратура). Наличие ИВКЭ не является обязательным. Указанные в настоящих Технических требованиях положения применяются ко всем ИВКЭ, используемым в составе АИИС КУЭ, а к ИВКЭ, используемым для сбора, обработки, хранения, передачи результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в ИСУ и в составе совокупности СИ и ТУ – только в случае выполнения такими ИВКЭ функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов. - Уровень информационно-вычислительного комплекса (далее – ИВК), в состав которого входят: - сервер (серверы) с установленным программным обеспечением (ПО); - автоматизированные рабочие места (АРМ); - технические средства приема-передачи данных и каналы связи (каналообразующая аппаратура). При отсутствии уровня ИВКЭ его функции выполняет уровень ИВК. Для целей настоящих Технических требований под вышеуказанным ИВК понимается: – техническое устройство без измерительных функций – в случае использования совокупности СИ и ТУ; – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний ИПУ, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний ИПУ, удаленное управление ее компонентами, устройствами и ИПУ, не влияющее на результаты измерений, выполняемых ИПУ, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета – в случае использования ИСУ. |
| 2.3 | Система обеспечения единого времени (далее – СОЕВ) формируется на всех уровнях АИИС КУЭ. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени от источника точного времени при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не хуже 5,0 с. В СОЕВ входят все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации и коррекции времени. СОЕВ должна быть привязана к единому календарному времени. Значения показателей надежности СОЕВ должны быть не ниже: - коэффициент готовности – не менее 0,95; - время восстановления – не более 24 часов. | Система обеспечения единого времени (далее – СОЕВ) АИИС КУЭ формируется на всех уровнях АИИС КУЭ. СОЕВ АИИС КУЭ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени от источника точного времени при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не хуже 5,0 с. В СОЕВ АИИС КУЭ входят все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации и коррекции времени. СОЕВ АИИС КУЭ должна быть привязана к единому календарному времени. Совокупность СИ и ТУ, ИСУ (с присоединенными к ней ИПУ, а также иными средствами измерений или оборудованием, используемыми для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений в ИСУ) должны обеспечивать синхронизацию времени от источника точного времени и автоматическую коррекцию при проведении измерений количества электроэнергии на всех уровнях совокупности СИ и ТУ и ИСУ (на уровне ИВКЭ ИСУ и совокупности СИ и ТУ – в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) с точностью не хуже 5,0 с и с привязкой к единому календарному времени. |
| 2.4 | Передача результатов измерений, данных о состоянии средств и объектов измерений в ХML-формате КО и внешним организациям производится по электронной почте с электронной подписью в соответствии с требованиями Формата и регламента предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)). | Защита ИСУ и содержащейся в ней информации должна обеспечиваться владельцами ИСУ в соответствии с федеральными законами «О персональных данных», «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и актами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, разработанными в соответствии с подпунктом «ш» статьи 13 Федерального закона «О федеральной службе безопасности», путем принятия организационных и технических мер (в том числе путем разграничения прав доступа участников оптового рынка (ФСК), КО к функциям ИСУ и сведениям, содержащимся в ИСУ), а также в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета. |
| 3.1 | Общие требования к ИИК ИИК обеспечивает: 3.1.1. автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной электроэнергии (измерение реактивной электроэнергии не является обязательным техническим требованием); 3.1.2. автоматическое выполнение измерений времени в составе СОЕВ; 3.1.3. автоматическую регистрацию событий, сопровождающих процессы измерения, в «Журнале событий» ИИК; 3.1.4. хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений («Журналов событий»); 3.1.5. предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» ИИК со стороны ИВКЭ или ИВК. | Общие требования к ИИК ИИК обеспечивает: 3.1.1. автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной электроэнергии в получасовых интервалах времени и нарастающим итогом на начало расчетного периода (измерение реактивной электроэнергии для ИПУ, присоединенных к ИСУ, является обязательным, а для АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ – в случае кодирования соответствующих измерительных каналов). При этом в отношении ИПУ, присоединенных к ИСУ, обязательным является автоматическое выполнение измерений указанных величин активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях (прием/отдача), а для ИИК в составе АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ – в случае кодирования соответствующих каналов (прием/отдача); 3.1.2. автоматическое выполнение измерений, синхронизации и коррекции времени в составе СОЕВ (для ИИК в составе АИИС КУЭ) и автоматическое выполнение синхронизации с источником точного времени и коррекции времени (для ИИК в составе совокупности СИ и ТУ и ИСУ); 3.1.3. автоматическую регистрацию событий, сопровождающих процессы измерения, в «Журнале событий» ИИК. В случае использования ИПУ, присоединенного к ИСУ – возможность передачи зарегистрированных событий в ИВК по инициативе ИПУ, присоединенного к ИСУ, в момент их возникновения и выбор их состава; 3.1.4. хранение в отдельных выделенных сегментах энергонезависимой памяти результатов измерений, информации о состоянии средств измерений («Журналов событий») (для ИПУ, присоединенных к ИСУ, хранение записей о состоянии средств измерений в объеме не менее чем на 500 записей); 3.1.5. предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» ИИК со стороны ИВКЭ или ИВК; 3.1.6. формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события в «Журнале событий». |
| 3.2.1 | Классы точности измерительных трансформаторов тока должны быть не хуже 0,5, при этом в каждом из следующих случаев: плановой замене, истечении срока службы, отрицательных результатах поверки измерительных трансформаторов тока, а также новом строительстве и (или) модернизации сетевого оборудования энергообъектов или модернизации АИИС КУЭ, влекущих за собой установку измерительных трансформаторов тока в точках измерений коммерческого учета электрической энергии, – рекомендуется устанавливать измерительные трансформаторы тока класса точности не хуже 0,5S. Классы точности измерительных трансформаторов напряжения должны быть не хуже 0,5, при этом: – допускается применение измерительных трансформаторов напряжения класса точности не хуже 1,0 при условии, если обеспечено выполнение требований п. 3.2.2; – в каждом из следующих случаев: плановой замене, истечении срока службы, отрицательных результатах поверки измерительных трансформаторов напряжения, а также новом строительстве и (или) модернизации сетевого оборудования энергообъектов или модернизации АИИС КУЭ, влекущих за собой установку измерительных трансформаторов напряжения в точках измерений коммерческого учета электрической энергии, – должны устанавливаться измерительные трансформаторы напряжения класса точности не хуже 0,5. | Классы точности измерительных трансформаторов тока должны быть не хуже 0,5, при этом в каждом из следующих случаев: плановой замене, истечении срока службы, отрицательных результатах поверки измерительных трансформаторов тока, а также новом строительстве и (или) модернизации сетевого оборудования энергообъектов или модернизации СУ, влекущих за собой установку измерительных трансформаторов тока в точках измерений коммерческого учета электроэнергии, – рекомендуется устанавливать измерительные трансформаторы тока класса точности не хуже 0,5S. Классы точности измерительных трансформаторов напряжения должны быть не хуже 0,5, при этом: – в отношении совокупности СИ и ТУ и АИИС КУЭ допускается применение измерительных трансформаторов напряжения класса точности не хуже 1,0 при условии использования допустимых к применению комбинаций классов точности измерительных трансформаторов и приборов учета, указанных в таблице 1 п. 3.2.2 настоящих Технических требований; – в каждом из следующих случаев: плановой замене, истечении срока службы, отрицательных результатах поверки измерительных трансформаторов напряжения, а также новом строительстве и (или) модернизации сетевого оборудования энергообъектов или модернизации АИИС КУЭ, совокупности СИ и ТУ, влекущих за собой установку измерительных трансформаторов напряжения в точках измерений коммерческого учета электроэнергии, – должны устанавливаться измерительные трансформаторы напряжения класса точности не хуже 0,5. |
| 3.2.2 | Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по каждому ИИК должны соответствовать указанным ниже значениям: 1) для значений cos φ в промежутке >0,8 и ≤1: - для области нагрузок до 2 % (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется; - для области малых нагрузок (2–20 % включительно)1 не хуже 2,9%; - для диапазона нагрузок 20–120 % не хуже 1,7 %; 2) для значений cos φ в промежутке ≥0,5 и ≤0,8: - для области нагрузок до 2 %1 (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется; - для области малых нагрузок (2–20 % включительно)1 не хуже 5,5 %; - для диапазона нагрузок 20–120 % не хуже 3,0 %. Допускаемые к применению комбинации классов точности измерительных трансформаторов тока и счетчиков, включенных в состав ИИК, при наличии в составе ИИК измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 приведены в таблице 1. Таблица 1 № п/п; Класс точности измерительных трансформаторов тока; Класс точности измерительных трансформаторов напряжения; Класс точности счетчиков по активной электрической энергии. 1; 0,1; 1,0; 0,2S. 2; 0,1; 1,0; 0,5S. 3; 0,2S; 1,0; 0,2S. 4; 0,2S; 1,0; 0,5S. 5; 0,2; 1,0; 0,2S. 6; 0,2; 1,0; 0,5S. 7; 0,5S; 1,0; 0,2S. | Нормы основной относительной погрешности измерения активной электроэнергии по каждому ИИК АИИС КУЭ должны соответствовать указанным ниже значениям: 1) для значений cos φ в промежутке >0,8 и ≤1: - для области нагрузок до 2 % (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется; - для области малых нагрузок (2–20 % включительно)1 не хуже 2,9 %; - для диапазона нагрузок 20–120 % не хуже 1,7 %; 2) для значений cos φ в промежутке ≥0,5 и ≤0,8: - для области нагрузок до 2 %1 (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется; - для области малых нагрузок (2–20 % включительно)1 не хуже 5,5 %; - для диапазона нагрузок 20–120 % не хуже 3,0 %. Допускаемые к применению комбинации классов точности измерительных трансформаторов тока и приборов учета, включенных в состав ИИК АИИС КУЭ или совокупности СИ и ТУ, при наличии в составе указанных ИИК измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 приведены в таблице 1. Таблица 1 № п/п; Класс точности измерительных трансформаторов тока; Класс точности измерительных трансформаторов напряжения; Класс точности приборов учета по активной электроэнергии. 1; 0,1; 1,0; 0,1S. 2; 0,1; 1,0; 0,2S. 3; 0,1; 1,0; 0,5S. 4; 0,2S; 1,0; 0,1S. 5; 0,2S; 1,0; 0,2S. 6; 0,2S; 1,0; 0,5S. 7; 0,2; 1,0; 0,1S. 8; 0,2; 1,0; 0,2S. 9; 0,2; 1,0; 0,5S. 10; 0,5S; 1,0; 0,1S. 11; 0,5S; 1,0; 0,2S. |
| 3.2.3 | В случае использования трансформатора напряжения только в целях коммерческого учета необходимо обеспечить контроль целостности вторичных цепей трансформатора напряжения. (Требование данного пункта не обязательно при применении электросчетчиков, реализующих функцию контроля наличия напряжения с фиксацией в «Журнале событий».) | В случае использования трансформатора напряжения только в целях коммерческого учета необходимо обеспечить контроль целостности вторичных цепей трансформатора напряжения. (Требование данного пункта не обязательно при применении приборов учета, реализующих функцию контроля наличия напряжения с фиксацией в «Журнале событий».) |
| 3.3.1 | Потери напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» не должны превышать 0,25 % номинального вторичного напряжения трансформатора напряжения (требования данного пункта применяются только к вторичным аналоговым измерительным цепям). | Потери напряжения в цепи «трансформатор напряжения – прибор учета» не должны превышать 0,25 % номинального вторичного напряжения трансформатора напряжения (требования данного пункта применяются только к вторичным аналоговым измерительным цепям). |
| 3.4 | - Требования к счетчикам электроэнергии - Класс точности – не хуже 0,5S по активной электрической энергии. Допускается применять счетчики прямого включения (без применения в составе ИИК измерительных трансформаторов тока и напряжения) с классом точности не хуже 1,0 по активной электрической энергии. Для счетчиков с возможностью измерений количества реактивной электрической энергии класс точности по реактивной электрической энергии должен быть не хуже 1,0 для счетчиков трансформаторного включения и не хуже 2,0 для счетчиков прямого включения. Указанные требования к классу точности счетчиков с возможностью измерений количества реактивной электрической энергии применяются только в случае кодирования КО соответствующих измерительных каналов. - Подключение по цифровым интерфейсам для автономного считывания результатов измерений и «Журнала событий», удаленного доступа и параметрирования. - Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 45 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом на начало расчетного периода. - Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже 5,0 с/сут с внешней автоматической коррекцией, работающей в составе СОЕВ). - Автоматическое ведение «Журнала событий» счетчика, фиксирующего время и даты наступления событий: - факты связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных и конфигурации; - факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; - формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики; - отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения (обязательно с 31.12.2029); - перерывы питания электросчетчика с фиксацией времени пропадания и восстановления. - Обеспечение защиты от несанкционированного изменения параметров счетчика, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.). - Предоставление доступа к результатам измерений и «Журналам событий» счетчика со стороны ИВКЭ или ИВК. - Среднее время наработки на отказ счетчика должно составлять не менее 35 000 часов, время восстановления не более tВ = 3 суток, межповерочный интервал – не менее 8 лет. | - Требования к приборам учета (в том числе ИПУ, присоединенным к ИСУ) - Класс точности – не хуже 0,5S по активной электроэнергии и не хуже 1,0 по реактивной электроэнергии. Допускается применять приборы учета прямого включения (без применения в составе ИИК измерительных трансформаторов тока и напряжения) с классом точности не хуже 1,0 по активной электроэнергии и не хуже 2,0 по реактивной электроэнергии. Указанные требования к классу точности измерений количества реактивной электроэнергии применяются в отношении приборов учета, включенных в состав АИИС КУЭ и (или) совокупности СИ и ТУ, только в случае кодирования соответствующих измерительных каналов. - Подключение по цифровым интерфейсам для автономного считывания результатов измерений и «Журнала событий», удаленного доступа и параметрирования (для приборов учета в составе АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ). Для ИПУ, присоединенных к ИСУ, – наличие двух интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного интерфейса связи), а в отношении ИПУ трансформаторного включения – дополнительно по цифровому электрическому интерфейсу связи. - Наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 45 суток для приборов учета в составе АИИС КУЭ и 90 суток для приборов учета в составе совокупности СИ и ТУ и ИПУ, присоединенных к ИСУ, а также данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом на начало расчетного периода (в отношении ИПУ, присоединенных к ИСУ, – не менее 36 месяцев). - Наличие энергонезависимых часов (независимо от наличия напряжения в питающей сети), обеспечивающих ведение даты и времени (с точностью хода не хуже 5,0 с/сут с внешней автоматической синхронизацией и коррекцией времени, работающей в составе СОЕВ или с внешним источником точного времени). - Автоматическое ведение «Журнала событий» прибора учета, фиксирующего время и даты наступления событий: - факты связи с прибором учета, приведшие к каким-либо изменениям данных и конфигурации (для ИПУ, присоединенных к ИСУ, с указанием типа и параметров выполненной команды, в том числе выполненного перепрограммирования); - факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; - формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики; - отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения (обязательно с 31.12.2029 для приборов учета, входящих в состав АИИС КУЭ, и совокупности СИ и ТУ); - перерывы питания прибора учета с фиксацией времени пропадания и восстановления. В отношении ИПУ, присоединенных к ИСУ, в «Журнале событий» дополнительно должны фиксироваться время и даты наступления событий: - вскрытия клеммной крышки; - вскрытия корпуса прибора учета (для разборных корпусов); - включения и отключения встроенного коммутационного аппарата (с указанием причины); - попытки доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; - попытки доступа с нарушением правил управления доступом; - попытки несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров; - воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); - факта связи с прибором учета, приведшего к изменению режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электроэнергии (управление нагрузкой)); - отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; - отсутствия или низкого напряжения при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных ИПУ, присоединенных к ИСУ, прямого включения); - отсутствия напряжения либо значения напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; - инверсии фазы или нарушения чередования фаз (для трехфазных приборов учета); - небаланса тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета). - Обеспечение защиты от несанкционированного доступа и изменения параметров прибора учета, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей, идентификация и аутентификация, контроль доступа) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.). Для ИПУ, присоединенных к ИСУ, дополнительно должна быть обеспечена защита ИПУ с помощью реализации контроля целостности программного обеспечения и параметров, а также регистрация событий безопасности в «Журнале событий». - Предоставление доступа к результатам измерений и «Журналам событий» прибора учета со стороны ИВКЭ или ИВК в порядке, установленном Порядком установления соответствия СУ или Регламентом проверок. - Межповерочный интервал приборов учета в составе АИИС КУЭ и совокупности СИ и ТУ должен составлять не менее 8 лет (не менее 16 лет для однофазных ИПУ, присоединенных к ИСУ, и не менее 10 лет для трехфазных ИПУ). - ИПУ, присоединенные к ИСУ, дополнительно должны обеспечивать: – измерение и вычисление фазного напряжения в каждой фазе; линейного напряжения (для трехфазных ИПУ); фазного тока в каждой фазе; активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности; значения тока в нулевом проводе (для однофазного ИПУ); небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного ИПУ); – контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля; – выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электроэнергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения ИПУ, присоединенного к ИСУ; – фиксирование несанкционированного доступа к ИПУ, присоединенного к ИСУ, посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов); – фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); – возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электроэнергии в случае несанкционированного доступа к ИПУ, присоединенного к ИСУ (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем). |
| 4.1 | - Общие требования к ИВКЭ ИВКЭ обеспечивает: - автоматический регламентный сбор результатов измерений; - сбор и хранение данных о состоянии средств измерений («Журналов событий» электросчетчиков) со всех ИИК, опрашиваемых непосредственно данным ИВКЭ; - возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии; - ведение «Журнала событий» ИВКЭ; 4.1.5. предоставление дистанционного доступа до счетчика с сервера (АРМа) АИИС КУЭ; 4.1.6. предоставление доступа ИВК к результатам измерений, к данным о состоянии средств измерений, объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений); 4.1.7. аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных; 4.1.8. синхронизацию (коррекцию) времени в ИВКЭ (допускается синхронизация времени ИВК) и коррекцию времени в счетчиках электроэнергии; 4.1.9. самодиагностику с фиксацией результатов в «Журнале событий». | - Общие требования к ИВКЭ ИВКЭ обеспечивает: 4.1.1. автоматический сбор результатов измерений с приборов учета (ИИК) (по тем же измерительным каналам (активная/реактивная электроэнергия) и направлениям (прием/отдача), что и опрашиваемый прибор учета); 4.1.2. сбор и хранение данных о состоянии средств измерений («Журналов событий» приборов учета) со всех ИИК, опрашиваемых непосредственно данным ИВКЭ; - возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии; - ведение «Журнала событий» ИВКЭ; - предоставление дистанционного доступа до прибора учета в порядке, предусмотренном Порядком установления соответствия СУ и Регламентом проверок; - предоставление доступа ИВК к результатам измерений, к данным о состоянии средств измерений, объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений); - защиту от несанкционированного доступа, изменения параметров ИВКЭ и любого изменения данных, содержащихся в ИВКЭ, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей, идентификация и аутентификация, контроль доступа) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.); - автоматическое выполнение измерений, синхронизации и коррекции времени в составе СОЕВ (в отношении АИИС КУЭ) и автоматическое выполнение синхронизации с источником точного времени и коррекции времени (в отношении совокупности СИ и ТУ и ИСУ). Допускается синхронизация времени со стороны ИВКЭ в ИВК и в ИИК; - формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта с фиксацией результатов в «Журнале событий». |
| 4.2 | В «Журнале событий» ИВКЭ автоматически фиксируются время и даты наступления следующих событий: - ввода расчетных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения); - попыток несанкционированного доступа; - связей с ИВКЭ, приведших к каким-либо изменениям данных; - перезапусков ИВКЭ; - фактов корректировки времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; - результатов самодиагностики; - отключения питания. | В «Журнале событий» ИВКЭ автоматически фиксируются время и даты наступления следующих событий: - ввода расчетных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения); - попыток несанкционированного доступа; - фактов связи с ИВКЭ, приведших к каким-либо изменениям данных и конфигурации; - перезапусков ИВКЭ; - фактов корректировки времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; - формирования обобщенного события (или по каждому факту) по результатам самодиагностики; - перерывов питания с фиксацией времени пропадания и восстановления. |
| 4.3 | Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже 5,0 с/сут с автоматической коррекцией (синхронизацией), работающих в составе СОЕВ). | Наличие энергонезависимых часов (независимо от наличия напряжения в питающей сети), обеспечивающих ведение даты и времени (с точностью хода не хуже 5,0 с/сут с внешней автоматической синхронизацией и коррекцией времени, работающей в составе СОЕВ или с внешним источником точного времени). |
| 4.4 | ИВКЭ должен обеспечивать хранение суточных данных о тридцатиминутных приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу, а также электропотребление (выработку) за месяц по каждому каналу не менее 45 суток. | ИВКЭ должен обеспечивать хранение результатов измерений в тридцатиминутных интервалах измерений и нарастающим итогом на начало расчетного периода по каждому каналу не менее 45 суток. |
| 4.5 | Подключение резервного источника питания и автоматического переключения на источник резервного питания при пропадании основного (резервного) питания (обязательно при создании АИИС). | В отношении ИВКЭ, входящего в состав АИИС КУЭ, должно быть обеспечено подключение резервного источника питания и автоматическое переключение на источник резервного питания при пропадании основного (резервного) питания (обязательно при создании АИИС). |
| 4.6 | Компоненты, входящие в состав ИВКЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа как в аппаратной части (разъемы, функциональные модули и т.п.), так и в программно-информационном обеспечении (установка паролей). | Исключить пункт |
| 4.7 | При отсутствии ИВКЭ его функции выполняет ИВК. | Исключить пункт |
| 4.8 | Значения показателей надежности ИВКЭ не ниже: - наработка на отказ – не менее 35 000 часов; - время восстановления – не более 24 часов. | Исключить пункт |
| 5.1 | Общие требования к ИВК ИВК обеспечивает: - периодический (1 раз в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии; - автоматический сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, ИВКЭ, опрашиваемых непосредственно данным ИВК, и состоянии объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений); - хранение не менее 3,5 лет результатов измерений, данных о состоянии объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений), данных о состоянии средств измерений («Журнал событий»); - возможность масштабирования долей именованных величин количества электроэнергии; - синхронизацию времени в ИВК (допускается синхронизация ИВКЭ времени ИВК) и коррекцию времени в счетчиках электроэнергии и ИВКЭ, передающих информацию в данный ИВК; - расчеты потерь электроэнергии от точки измерений до точки поставки в случае использования данных от АИИС в качестве замещающей информации либо для расчета величины сальдо перетоков электроэнергии по внутреннему сечению коммерческого учета; - автоматический сбор результатов измерений и данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, ИВКЭ, опрашиваемых данным ИВК, и состоянии объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений) после восстановления работы каналов связи, восстановления питания; - формирование и передачу в ХML-формате по электронной почте КО и внешним организациям с электронной подписью: - результатов измерений; - данных о состоянии объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений); 5.1.9. дистанционный доступ КО к компонентам АИИС; 5.1.10. ведение «Журнала событий» ИВК, в котором фиксируется: - изменение значений результатов измерений; - изменение коэффициентов измерительных трансформаторов тока и напряжения; - факт и величина синхронизации (коррекции) времени; - пропадание питания; - замена счетчика; - полученные с уровней ИВКЭ «Журналы событий» ИВКЭ и ИИК. 5.1.11. аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных; 5.1.12. конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения ИВК. | Общие требования к ИВК ИВК обеспечивает: 5.1.1. периодический (не реже 1-го раза в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор результатов измерений электроэнергии в получасовых интервалах измерений с уровня ИИК и (или) ИВКЭ по соответствующим измерительным каналам (активная/реактивная электроэнергия) и направлениям (прием/отдача) (для ИСУ – в обязательном порядке как принятой, так и отпущенной активной и реактивной электроэнергии), в том числе после восстановления работы каналов связи, восстановления питания ИВК; 5.1.2. периодический (не реже 1-го раза в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, ИВКЭ, опрашиваемых непосредственно данным ИВК, и состоянии объектов измерений (в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры, для ИСУ – при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений); 5.1.3. хранение не менее 3 лет результатов измерений активной и реактивной электроэнергии в тридцатиминутных интервалах измерений и нарастающим итогом на начало расчетного периода по соответствующим измерительным каналам (активная/реактивная электроэнергия) и направлениям (прием/отдача) (для ИСУ – в обязательном порядке как принятой, так и отпущенной активной и реактивной электроэнергии), данных о состоянии объектов измерений (в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры, для ИСУ – при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений), данных о состоянии средств измерений («Журнал событий»); 5.1.4. возможность масштабирования долей именованных величин количества электроэнергии; 5.1.5. автоматическое выполнение измерений, синхронизации и коррекции времени в составе СОЕВ (в отношении АИИС КУЭ) и автоматическое выполнение синхронизации с источником точного времени и коррекции времени (в отношении совокупности СИ и ТУ и ИСУ). 5.1.6. синхронизацию и коррекцию времени на уровнях ИИК и ИВКЭ со стороны ИВК, при этом допускается синхронизация времени в ИВК и ИИК со стороны ИВКЭ; 5.1.7. формирование и передачу результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений (при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений) в КО и иным субъектам оптового рынка в порядке, предусмотренном Регламентом предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений; 5.1.8. дистанционный доступ КО к средствам измерений, техническим устройствам, компонентам СУ (включая ИПУ, присоединенные к ИСУ) в порядке, предусмотренном Порядком установления соответствия СУ и Регламентом проверок; 5.1.9. ведение «Журнала событий» ИВК, в котором фиксируется (с указанием даты и времени возникновения соответствующих изменений и (или) событий и (или) их окончания): - изменение или сброс значений результатов измерений, данных о состоянии средств измерений, данных о состоянии объектов измерений (в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры, для ИСУ – при наличии автоматического сбора информации о состоянии объектов измерений системой учета); - изменение коэффициентов измерительных трансформаторов тока и напряжения (в том числе на уровне ИВКЭ); - факт и величина синхронизации (коррекции) времени; - сбой, перерыв питания; - замена прибора учета; - полученные с уровней ИВКЭ «Журналы событий» ИВКЭ и ИИК. При этом в «Журнале событий» ИСУ дополнительно должны фиксироваться сведения, полученные и хранимые на уровне ИИК: - о несанкционированном доступе к работе ИПУ, присоединенных к ИСУ, в том числе о несанкционированном доступе к его программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации; - о нарушении в подключении токовых цепей ИПУ, присоединенных к ИСУ; - о включении (отключении) измерительных цепей ИПУ, присоединенных к ИСУ; 5.1.10. защиту от несанкционированного доступа, изменения параметров ИВК и любого изменения данных, содержащихся в ИВК, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей, идентификация и аутентификация, контроль доступа) и аппаратном (физическом, механическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.); 5.1.11. конфигурирование и параметрирование средств измерений, технических устройств и программного обеспечения ИВК. 5.1.12. ИСУ дополнительно обеспечивает: – оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с ИПУ в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке ИПУ, воздействия магнитным полем на элементы ИПУ, неработоспособности ИПУ вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки; – справочное предоставление информации о величине потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства на участке сети от точки измерений до точки поставки, характеристиках указанных объектов электросетевого хозяйства, а также об алгоритме определения объема принятой и отданной электроэнергии по точке поставки на основании результатов измерений в точке измерений (в случае если при определении объема потребления (производства, передачи) электроэнергии предусмотрена корректировка соответствующего объема, определенного на основании показаний ИПУ, на величину потерь на участке сети от точки поставки до точки измерений); – в случае использования расчетных способов определения объемов электроэнергии (замещающей информации) – справочное отображение сведений об их использовании вместо результатов измерений ИПУ; – предоставление информации об уникальном идентификаторе точки поставки в соответствии с методикой и порядком кодификации точек поставки (точек учета), устанавливаемыми в соответствии с нормативными правовыми актами; – предоставление информации о пользователе ИСУ (полное наименование, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес энергопринимающего устройства, номер договора энергоснабжения (лицевого счета физического лица, договора, содержащего положения о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии, соглашения)); – предоставление информации о характеристиках точки измерений (место установки, типы и модификации, регистрационные номера средств измерений утвержденного типа в Федеральном информационным фонде по обеспечению единства измерений, заводские номера используемых средств измерений (в том числе УСПД при наличии), их метрологические характеристики, дата ввода в эксплуатацию, дата последней и следующей поверки, дата последней инструментальной проверки, дата последнего снятия результатов измерений с прибора учета). |
| 5.3 | Требования к каналу связи при организации дистанционного доступа КО к АИИС КУЭ. Канал связи (интернет-соединение) организуется по запросу КО с уровня ИВК АИИС КУЭ до рабочего места в КО на согласованный с КО период со следующими характеристиками: - коэффициент готовности – не менее 0,99 (на весь период предоставления канала); - время восстановления – не более 1 часа (суммарно за 1 рабочий день); - скорость – не менее 1 Мбит/с. Технические средства АИИС КУЭ должны иметь возможность дистанционного доступа до всех компонентов с уровня ИВК. | Требования к каналу связи при организации дистанционного доступа КО к ИВК. Канал связи (интернет-соединение) организуется по запросу КО с уровня ИВК до рабочего места в КО на период, определяемый Порядком установления соответствия СУ или Регламентом проверок, со следующими характеристиками: - коэффициент готовности – не менее 0,99 (на весь период предоставления канала); - время восстановления – не более 1 часа (суммарно за 1 рабочий день); - скорость – не менее 1 Мбит/с. СУ должна иметь возможность дистанционного доступа до всех компонентов, включая ИПУ, присоединенные к ИСУ, с уровня ИВК. |
| 5.4 | Обеспечение механической защиты ИВК от несанкционированного доступа. | ИСУ должна обеспечивать возможность формирования и экспорта в личном кабинете пользователя ИСУ xml-макета 10000, а также автоматизированное подписание указанного макета в момент его формирования усиленной квалифицированной электронной подписью владельца ИСУ, подтверждающей корректность сведений, содержащихся в ИСУ. |
| 5.5 | Значения показателей надежности технических средств ИВК: - коэффициент готовности – не менее 0,99; - время восстановления – не более 1 часа. | ИСУ должна обеспечивать формирование и экспорт не чаще одного раза в месяц по запросу КО в порядке, установленном Порядком установления соответствия СУ и Регламентом проверок, профиля мощности в получасовой разбивке, полученного непосредственно с ИПУ. |
| Раздел 6 | 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СОВОКУПНОСТЬ ФУНКЦИЙ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ КО ДАННЫХ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА И НЕ ПРИСОЕДИНЕННЫМ К ИСУ, И ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 6.1. Совокупностью средств измерений, не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и технических устройств без измерительной функции, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – совокупность средств измерений и технических устройств без измерительной функции), могут быть оснащены только группы точек поставки энергосбытовых организаций, уполномоченных Правительством Российской Федерации на осуществление купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке для целей поставки электрической энергии (мощности) на территории новых субъектов Российской Федерации. Совокупность средств измерений и технических устройств без измерительной функции должна выполнять функции, приведенные в разделе 2 настоящего Приложения, за исключением требований, предусмотренных п. 2.3 настоящего Приложения (в части использования СОЕВ как средства измерений утвержденного типа). 6.2. Требования к счетчикам электроэнергии и измерительным трансформаторам, входящим в совокупность средств измерений и технических устройств без измерительной функции, соответствуют требованиям, приведенным в разделе 3 настоящего Приложения, за исключением требований, указанных в пп. 3.1.2, 3.4.4 (в части обязательной работы в составе СОЕВ как средства измерений утвержденного типа) настоящего Приложения. 6.3. Требования к устройствам сбора и передачи данных (информационно-вычислительным комплексам электроустановки), входящим в совокупность средств измерений и технических устройств без измерительной функции (в случае их использования в составе вышеуказанной совокупности), соответствуют требованиям, приведенным в разделе 4 настоящего Приложения, за исключением требований, указанных в п. 4.3 (в части обязательной работы в составе СОЕВ как средства измерений утвержденного типа) настоящего Приложения. 6.4. Требования к техническим устройствам без измерительной функции соответствуют требованиям, приведенным в разделе 5 настоящего Приложения. | Исключить раздел |

Удалить приложение

Приложение 1

Перечень документов, регулирующих техническое и метрологическое обеспечение коммерческого учета электроэнергии при создании и эксплуатации субъектами ОРЭМ АИИС КУЭ

ГОСТ 1983-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы напряжения. Общие технические требования.

ГОСТ 14254-2015. Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ 27.002-2015. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Термины и определения.

ГОСТ 27.301-95. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.

ГОСТ 27.310-95. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.

ГОСТ 31818.11-2012. Межгосударственный стандарт. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

ГОСТ 31819.22-2012. Межгосударственный стандарт. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 31819.23-2012. Межгосударственный стандарт. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 34.201-89. Государственный стандарт Союза ССР. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.601-90. Государственный стандарт Союза ССР. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.602-89. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 34.603-92. Государственный стандарт Союза ССР. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

ГОСТ 2.503-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.

ГОСТ 33073-2014. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 7746-2015. Межгосударственный стандарт. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 8.217-2003. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки.

ГОСТ 8.216-2011. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.

ГОСТ Р 8.563–2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования.

ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Трансформаторы измерительные. Часть 8. Электронные трансформаторы тока.

ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения.

РД 34.11.502-95. Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования.

РД 34.11.202-95. Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации.

РД 34.11.333-97. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии.

РД 34.11.334-97. Типовая методика выполнения измерений электрической мощности.

РД 34.11.114-98. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования.

РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности.

РМГ 29-2013. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

МИ 222-80. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов.

МИ 2168-91. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерительные информационные. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов.

МИ 2439-97. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля.

МИ 2440-97. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов.

МИ 2539-99. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки.

МИ 2808-2003. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Количество электрической энергии. Методика выполнения измерений при распределении небалансов на оптовом рынке электрической энергии.

МИ 2999-2022. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. (Документ носит рекомендательный характер).

МИ 3000-2022. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки. (Документ носит рекомендательный характер).

МИ 3022-2006. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока.

МИ 3023-2006. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения.

РД 34.35.305. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание шестое.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое.

Примечание. При включении в состав АИИС КУЭ технических средств, произведенных до даты вступления в силу вышеуказанных нормативных документов, применяются соответствующие нормативные документы, действовавшие на дату производства таких технических средств.

Добавить приложение

Приложение 1

МАКЕТ 10000

  - Описание макета 10000

Формат документа используется для формирования субъектом электроэнергетики xml-документа в соответствии с п. 55 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета для последующего направления в адрес Коммерческого оператора оптового рынка с целью установления соответствия интеллектуальных приборов учета (ИПУ) и интеллектуальных систем учета (ИСУ) требованиям Правил оптового рынка.

При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа может быть использована кодировка “windows-1251” или “utf-8”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<дата формирования>», где:

–	 тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (10000);

–	 дата формирования – момент времени, в который был сформирован макет, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата формирования> – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Дата формирования, используемая в имени электронного документа, должна соответствовать дате, указанной в элементе <podis:Timestamp> (за исключением данных о миллисекундах).

  - Описание структуры макета 10000

  - <podis:Request> – сообщение с информацией об ИСУ. Является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <podis:Request>.

Атрибутами элемента <podis:Request> являются:

–	 xmlns:podis. Является обязательным атрибутом, обозначает пространство имен модели протокола обмена данными между интеллектуальными системами учета электрической энергии (далее – ПОДИС), в рамках макета 10000. Принимает строго определенное значение «http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_10000#»;

–	 xmlns:sawsdl. Является обязательным атрибутом, обозначает семантическую аннотацию модели ПОДИС к атрибутам макета. Принимает строго определенное значение «http://www.w3.org/ns/sawsdl»;

–	 class – является обязательным и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «10000».

Дочерними элементами <podis:Request> являются элементы <podis:Header> и <podis:Payload>. У элемента <podis:Request> может быть только один дочерний элемент <podis:Header> и <podis:Payload>.

    - <podis:Header>

Элемент <podis:Header> – заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:Header> являются элементы <podis:Timestamp>, <podis:Revision> и <podis:MessageID>. У элемента <podis:Header> может быть только один дочерний элемент <podis:Timestamp>, <podis:Revision> и <podis:MessageID>.

      - <podis:Timestamp>

Элемент <podis:Timestamp> содержит дату создания документа, в формате «ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.мсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, мсс – миллисекунды. Длина поля – 23 знака. Указывается по московскому времени. Является обязательным элементом. Дата создания документа, указанная в элементе <podis:Timestamp>, должна соответствовать дате, указанной в наименовании электронного документа (за исключением данных о миллисекундах).

      - <podis:Revision>

Элемент <podis:Revision> содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный элемент определяет версию макета 10000 (равен «1»). Является обязательным элементом.

      - <podis:MessageID>

Элемент <podis:MessageID> содержит данные с уникальным идентификатором сообщения. Представляет собой текст, состоящий из 36 символов. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на времени алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011.

    - <podis:Payload>

Элемент <podis:Payload> содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:Payload> является элемент <podis:AMIConfig>. У элемента <podis:Payload> может быть только один дочерний элемент <podis:AMIConfig>.

      - <podis:AMIConfig>

Элемент <podis:AMIConfig> содержит информацию (профиль) об ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:AMIConfig> являются элементы <podis:partner> и <podis:usagePoints>. У элемента <podis:AMIConfig> может быть только один дочерний элемент <podis:partner> и <podis:usagePoints>.

        - <podis:partner>

Элемент <podis:partner> содержит информацию об организации-владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:partner> являются элементы <podis:mRID> и <podis:organisation>. У элемента <podis:partner> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID> и <podis:organisation>.

          - <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор организации-владельца ИСУ в системе – источнике данных. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

– 	идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "Partner";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

          - <podis:organisation>

Элемент <podis:organisation> содержит в себе сведения об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:organisation> являются элементы <podis:orgINN> и <podis:orgNameFull>. У элемента <podis:organisation> может быть только один дочерний элемент <podis:orgINN> и <podis:orgNameFull>.

            - <podis:orgINN>

Элемент <podis:orgINN> содержит ИНН организации – владельца ИСУ. Является обязательным элементом и состоит из 10 или 12 цифр.

            - <podis:orgNameFull>

Элемент <podis:orgNameFull> содержит наименование организации – владельца ИСУ. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

        - <podis:usagePoints>

Элемент <podis:usagePoints> содержит справочник точек измерений ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:usagePoints> являются элементы <podis:usagePoint>. У каждого элемента <podis:usagePoints> должен быть как минимум один дочерний элемент <podis:usagePoint>.

          - <podis:usagePoint>

Элемент <podis:usagePoint> содержит информацию о точке измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:usagePoint> являются элементы <podis:mRID>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>. У элемента <podis:usagePoint> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>.

            - <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор точки измерений в ИСУ, присвоенный в соответствии с утвержденным Минэнерго России порядком кодификации мест установки приборов учета электрической энергии и точек поставки электрической энергии, является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "UsagePoint";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

            - <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит наименование точки измерений в ИСУ. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

            - <podis:accountPointRole>

Элемент <podis:accountPointRole> содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:accountPointRole> являются элементы <podis:endDevices> и <podis:equipments>. У элемента <podis:accountPointRole> может быть только один дочерний элемент <podis:endDevices> и <podis:equipments>.

              - <podis:endDevices>

Элемент <podis:endDevices> содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:endDevices> являются элементы <podis:meter> и <podis:rtu>. У элемента <podis:endDevices> может быть только один дочерний элемент <podis:meter> и не более двух дочерних элементов <podis:rtu>.

                - <podis:meter>

Элемент <podis:meter> содержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meter> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:meterInfoLink>. У элемента <podis:meter> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:meterInfoLink>.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор прибора учета в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

– 	идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "Meter";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.1.1.2. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.2.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.3. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер прибора учета. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.4. <podis:meterInfoLink>

Элемент <podis:meterInfoLink> содержит описание модели прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meterInfoLink> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:meterInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.4.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор модели прибора учета в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– 	мнемоника сущности ПОДИС – "MeterInfo";

– 	идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.1.1.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип прибора учета с указанием его модификации или варианта исполнения. Тип и модификация или вариант исполнения должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.4.3. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности прибора учета по активной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.4.4. <podis:accuracyClassR>

Элемент <podis:accuracyClassR> содержит класс точности прибора учета по реактивной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом в случае наличия для данной модификации прибора учета возможности измерения реактивной электроэнергии, в противном случае должен отсутствовать. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.2.1.2.1.3.1.1.4.5. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер прибора учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

                - <podis:rtu>

Элемент <podis:rtu> содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов <podis:rtu> для одного элемента <podis:endDevices>.

Дочерними элементами <podis:rtu> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>. У элемента <podis:rtu> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>.

2.1.2.1.2.1.3.1.2.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор УСПД в ИСУ. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– 	мнемоника сущности ПОДИС – "RTU";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.1.2.2. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.2.1.2.1.3.1.2.2.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

2.1.2.1.2.1.3.1.2.3. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер УСПД. Обязательный элемент (в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>), текстовое поле длиной не более 250 символов.

2.1.2.1.2.1.3.1.2.4. <podis:rtuInfoLink>

Элемент <podis:rtuInfoLink> содержит описание типа УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерними элементами <podis:rtuInfoLink> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:rtuInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>.

2.1.2.1.2.1.3.1.2.4.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа УСПД в ИСУ. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– мнемоника сущности ПОДИС – "RTUInfo";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.1.2.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип УСПД. Тип должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

2.1.2.1.2.1.3.1.2.4.3. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

              - <podis:equipments>

Элемент <podis:equipments> содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения, в противном случае должен отсутствовать.

Дочерними элементами <podis:equipments> являются элементы <podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>. У элемента <podis:equipments> может быть не более шести дочерних элементов <podis:currentTransformer> и не более шести дочерних элементов <podis:potentialTransformer>.

                - <podis:currentTransformer>

Элемент <podis:currentTransformer> содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для <podis:usagePoint> с элементами <podis:potentialTransformer>. При использовании в конкретной точке измерений (элемент <podis:usagePoint>) прибора учета (элемент <podis:meter>) с классом точности (элемент <podis:accuracyClass>) 1.0 по активной электроэнергии, элементы <podis:currentTransformer> должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов <podis:currentTransformer> для одного элемента <podis:equipments>.

Дочерними элементами <podis:currentTransformer> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>. У элемента <podis:currentTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор трансформатора тока в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "CurrentTransformer";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.2.1.2. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора тока. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.3. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.3.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.4. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора тока. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.4.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

2.1.2.1.2.1.3.2.1.4.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор тока принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5. <podis:currentTransformerInfo>

Элемент <podis:currentTransformerInfo> содержит описание типа трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:currentTransformerInfo> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:currentTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа трансформатора тока в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "CurrentTransformerInfo";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип трансформатора тока. Тип должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.3. <podis:ratedCurrent>

Элемент <podis:ratedCurrent> содержит номинальный первичный ток (ток первичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedSecondaryCurrent>.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.4. <podis:ratedSecondaryCurrent>

Элемент <podis:ratedSecondaryCurrent> содержит номинальный вторичный ток (ток вторичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedCurrent>.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.5. <podis:secondaryFlsRating>

Элемент <podis:secondaryFlsRating> содержит данные о номинальной нагрузке вторичных цепей, размерность: ВА (Вольт-ампер). Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.6. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора тока. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.7. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

                - <podis:potentialTransformer>

Элемент <podis:potentialTransformer> содержит информацию о трансформаторе напряжения. Является необязательным элементом и может присутствовать только при наличии в макете элемента <podis:currentTransformer> для соответствующего <podis:usagePoint>. При использовании в конкретной точке измерений (элемент <podis:usagePoint>) прибора учета (элемент <podis:meter>) с классом точности (элемент <podis:accuracyClass>) 1.0 по активной электроэнергии, элементы <podis:potentialTransformer> должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов <podis:potentialTransformer> для одного элемента <podis:equipments>.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformer> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>. У элемента <podis:potentialTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор трансформатора напряжения в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– мнемоника сущности ПОДИС – "PotentialTransformer";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.2.2.2. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора напряжения. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.3. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.3.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.4. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора напряжения. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.4.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

2.1.2.1.2.1.3.2.2.4.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор напряжения принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5. <podis:potentialTransformerInfo>

Элемент <podis:potentialTransformerInfo> содержит описание типа трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformerInfo> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:potentialTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа трансформатора напряжения в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

– 	идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "PotentialTransformerInfo";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип трансформатора напряжения. Тип должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.3. <podis:nominalRatio>

Элемент <podis:nominalRatio> содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:nominalRatio> являются элементы <podis:denominator> и <podis:numerator>. У элемента <podis:nominalRatio> может быть только один дочерний элемент <podis:denominator> и <podis:numerator>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.3.1. <podis:denominator>

Элемент <podis:denominator> содержит номинальное вторичное напряжение (напряжение вторичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:numerator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.3.2. <podis:numerator>

Элемент <podis:numerator> содержит номинальное первичное напряжение (напряжение первичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:denominator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.4. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о номинальной вторичной нагрузке вторичных цепей трансформатора напряжения. Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.4.1 <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «RatedLoad».

2.1.2.1.2.1.3.2.1.5.4.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение номинальной вторичной нагрузки вторичных цепей, размерность: ВА (Вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.5. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора напряжения. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.2.1.2.1.3.2.2.5.6. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

- Пример электронного документа

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<podis:Request xmlns:podis="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_10000#"

xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl"

class="10000">

<podis:Header>

<podis:Revision>1</podis:Revision>

<podis:Timestamp>2022-12-21T11:45:20.021</podis:Timestamp>

<podis:MessageID>f6e22cea-a8e5-40b1-de8a-ab605fe683b0</podis:MessageID>

</podis:Header>

<podis:Payload>

<podis:AMIConfig>

<podis:partner>

<podis:mRID>6ea9cfde-9ff1-da0a-2bda-1adbfd5f5edf</podis:mRID>

<podis:organisation>

<podis:orgINN>1234567890</podis:orgINN>

<podis:orgNameFull>"Наименование организации владельца ИСУ"</podis:orgNameFull>

</podis:organisation>

</podis:partner>

<podis:usagePoints>

<podis:usagePoint>

<podis:mRID>eaaba645-dd8c-fcf6-fca2-ceabcc6f815b</podis:mRID>

<podis:name>КРУ-3, яч. 10</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:mRID>ac950e8b-ebac-cbfa-2f2d-674bddce41d2</podis:mRID>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2023-12-27</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01345001</podis:serialNumber>

<podis:meterInfoLink>

<podis:mRID>4be91b5e-bab5-5bf1-90fa-b1dacafe1bda</podis:mRID>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:accuracyClassR>1.0</podis:accuracyClassR>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:mRID>07bd81ce-bb3e-1aa5-a5f7-c07fefd9b2cb</podis:mRID>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>1325626</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:mRID>ecbbde76-ef8d-6e0c-faec-ab9daaa86feb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

<podis:rtu>

<podis:mRID>90d7717d-ae9d-ef5a-61f8-d1e5cfe43784</podis:mRID>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-07-06</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>04639000</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:mRID>ecbbde76-ef8d-6e0c-faec-ab9daaa86feb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:mRID>dffab0c1-95bf-bfd6-eedb-decedffd3a67</podis:mRID>

<podis:serialNumber>8000127</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:mRID>4ecc7ba5-3bb2-9bbf-ac5a-e4c9edaaabbb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:mRID>ed1c0c18-fde0-e2bd-fcf5-54da7aad1fdd</podis:mRID>

<podis:serialNumber>8000132</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:mRID>4ecc7ba5-3bb2-9bbf-ac5a-e4c9edaaabbb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:mRID>357decfc-8bea-3eb5-0daa-bd18cfdafbf9</podis:mRID>

<podis:serialNumber>8000133</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:mRID>4ecc7ba5-3bb2-9bbf-ac5a-e4c9edaaabbb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:mRID>e1fbbba7-acf9-ada5-4d82-caaf3fadab5c</podis:mRID>

<podis:serialNumber>1613</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:mRID>4aa7f49e-d9b0-eaea-ea2f-9b8bcdb9a495</podis:mRID>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>100</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:mRID>feecb34c-cfdd-c4df-cde8-fedf991b7dde</podis:mRID>

<podis:serialNumber>1614</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:mRID>4aa7f49e-d9b0-eaea-ea2f-9b8bcdb9a495</podis:mRID>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>100</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:mRID>4bf7bd42-dae6-c6b9-b0ca-dc2ba9b2882d</podis:mRID>

<podis:serialNumber>1670</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:mRID>4aa7f49e-d9b0-eaea-ea2f-9b8bcdb9a495</podis:mRID>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>100</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

</podis:usagePoints>

</podis:AMIConfig>

</podis:Payload>

</podis:Request>

Добавить приложение

Приложение 2

МАКЕТ 20000

    - Описание макета 20000

Формат документа используется для направления субъектом ОРЭМ в АО «АТС» (далее – КО) метрологической информации о точках измерений, входящих в совокупность СИ и ТУ, согласованной с сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа может быть использована кодировка “windows-1251” или “utf-8”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<ИНН>_<дата формирования>_<код ГТП генерации или сечения коммерческого учета>», где:

- тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (20000);

- ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию (субъекта ОРЭМ), длина ИНН – 10 символов;

- дата формирования – момент времени, в который был сформирован макет, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Дата формирования, используемая в имени электронного документа, должна соответствовать дате, указанной в элементе <podis:Timestamp> (за исключением данных о миллисекундах);

- код ГТП генерации или сечения коммерческого учета – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения коммерческого учета в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления/сечения коммерческого учета смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_». При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

- Описание структуры макета 20000

  - <podis:Request>

Элемент <podis:Request> содержит сообщение с информацией о совокупности СИ и ТУ. Является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <podis:Request>.

Атрибутами элемента <podis:Request> являются:

–	 xmlns:podis. Является обязательным атрибутом, обозначает пространство имен модели протокола обмена данными между совокупностям СИ и ТУ, в рамках макета 20000. Принимает строго определенное значение «http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_20000#»;

–	 xmlns:sawsdl. Является обязательным атрибутом. Принимает строго определенное значение «http://www.w3.org/ns/sawsdl»;

–	 class – является обязательным и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «20000»;

–	 base-file-name – наименование файла справочника типов и модификаций приборов учета (ПУ), измерительных трансформаторов тока и напряжения, устройств сбора и передачи данных, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 base-file-hash – хэш файла справочника типов и модификаций приборов учета (ПУ), измерительных трансформаторов тока и напряжения, устройств сбора и передачи данных, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

Дочерними элементами <podis:Request> являются элементы <podis:Header>, <podis:psi-file> и <podis:Payload>. У элемента <podis:Request> может быть только один дочерний элемент <podis:Header>, <podis:psi-file> и <podis:Payload>.

    - <podis:Header>

Элемент <podis:Header> – заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:Header> являются элементы <podis:Timestamp> и <podis:Revision>. У элемента <podis:Header> может быть только один дочерний элемент <podis:Timestamp> и <podis:Revision>.

      - <podis:Timestamp>

Элемент <podis:Timestamp> содержит дату создания документа, в формате «ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.мс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, мсс – миллисекунды. Длина поля – 23 знака. Указывается по московскому времени. Является обязательным элементом. Дата создания документа, указанная в элементе <podis:Timestamp>, должна соответствовать дате, указанной в наименовании электронного документа (за исключением данных о миллисекундах).

      - <podis:Revision>

Элемент <podis:Revision> содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный элемент определяет версию макета 20000 (равен «1»). Является обязательным элементом.

    - <podis:psi-file>

Элемент <podis:psi-file> содержит информацию о макете 60000/60090/60002, на основании которого сформирован макет 20000, а также о сечении коммерческого учета (ГТП генерации), в отношении которого сформирован макет 20000. Является обязательным элементом. В документе допускается наличие только одного элемента <podis:psi-file>.

Атрибутами элемента <podis:psi-file> являются:

–	 id-in-iasuku – идентификатор макета 60090/60002 в БД ИАСУ КУ. Является обязательным атрибутом, если макет 20000 составлен на основании макета 60090/60002, в ином случае не указывается. Числовое поле длиной не более 15 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

– 	code-from – содержит информацию о коде одной из ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанном в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 code-to – содержит информацию о коде второй ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанном в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 code – содержит информацию о коде ГТП генерации, указанном в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если одновременно отсутствуют атрибуты code-from и code-to. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 name – содержит информацию о наименовании сечения коммерческого учета (ГТП генерации), указанном в макете 60090/60000/60002. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

    - <podis:Payload>

Элемент <podis:Payload> содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:Payload> является элемент <podis:EEMSConfig>. У элемента <podis:Payload> может быть только один дочерний элемент <podis:EEMSConfig>.

      - <podis:EEMSConfig>

Элемент <podis:EEMSConfig> содержит информацию (профиль) о совокупности СИ и ТУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:EEMSConfig> являются элементы <podis:subject>, <podis:partner> и <podis:usagePoints>. У элемента <podis:EEMSConfig> может быть только один дочерний элемент <podis:subject>, <podis:partner> и <podis:usagePoints>.

        - <podis:subject>

Элемент <podis:subject> содержит информацию о субъекте ОРЭМ – организации-поставщике информации. Является обязательным элементом. В документе допускается наличие только одного элемента <podis:subject>.

Атрибутами элемента <podis:subject> являются:

–	 inn – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 name – сокращенное наименование организации-заявителя в соответствии с данными, указанными в реестре субъектов оптового рынка. Длина названия до 512 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 trader-code – код заявителя в торговой системе КО. Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

        - <podis:partner>

Элемент <podis:partner> содержит информацию о сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:partner> является элемент <podis:organisation>. У элемента <podis:partner> может быть только один дочерний элемент <podis:organisation>.

          - <podis:organisation>

Элемент <podis:organisation> содержит в себе сведения о сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:organisation> являются элементы <podis:orgINN> и <podis:orgNameFull>. У элемента <podis:organisation> может быть только один дочерний элемент <podis:orgINN>, <podis:orgNameFull>.

            - <podis:orgINN>

Элемент <podis:orgINN> содержит ИНН сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом и состоит из 10 или 12 цифр.

            - <podis:orgNameFull>

Элемент <podis:orgNameFull> содержит наименование сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

        - <podis:usagePoints>

Элемент <podis:usagePoints> содержит справочник точек измерений совокупности СИ и ТУ. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:usagePoints> является элемент <podis:usagePoint>. У каждого элемента <podis:usagePoints> должен быть как минимум один дочерний элемент <podis:usagePoint>.

          - <podis:usagePoint>

Элемент <podis:usagePoint> содержит информацию о точке измерений. Является обязательным элементом. В документе может присутствовать несколько элементов <podis:usagePoint>.

Дочерними элементами <podis:usagePoint> являются элементы <podis:measuring-point-code>, <podis:guid>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>. У элемента <podis:usagePoint> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-point-code>, <podis:guid>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>.

            - <podis:measuring-point-code>

Элемент <podis:measuring-point-code> содержит код, присвоенный КО точке измерений. Является обязательным элементом в случае наличия кода АТС точки измерений, в ином случае не указывается. Состоит из 15 знаков. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

            - <podis:guid>

Элемент <podis:guid> содержит уникальный идентификатор (globally unique identifier (GUID)) точки измерений, присваиваемый системой, формирующей файл 60000. Является текстовым полем из 36 символов. Обязательный элемент в случае отсутствия элемента <podis:measuring-point-code>, дочернего для <podis:usagePoint>, в ином случае не указывается. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

            - <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит наименование точки измерений, присвоенное КО. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

            - <podis:accountPointRole>

Элемент <podis:accountPointRole> содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:accountPointRole> являются элементы <podis:endDevices> и <podis:equipments>. У элемента <podis:accountPointRole> может быть только один дочерний элемент <podis:endDevices> и <podis:equipments>.

              - <podis:endDevices>

Элемент <podis:endDevices> содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:endDevices> являются элементы <podis:meter> и <podis:rtu>. У элемента <podis:endDevices> может быть только один дочерний элемент <podis:meter> и не более двух дочерних элементов <podis:rtu>.

                - <podis:meter>

Элемент <podis:meter> содержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meter> являются элементы <podis:measuring-device-code>, <podis:guid>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber>, <podis:n-active-channels>, <podis:n-reactive-channels> и <podis:meterInfoLink>. У элемента <podis:meter> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-device-code>, <podis:guid>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber>, <podis:n-active-channels>, <podis:n-reactive-channels> и <podis:meterInfoLink>.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.1. <podis:measuring-device-code>

Элемент <podis:measuring-device-code> содержит код, присвоенный КО прибору учета. Является обязательным элементом в случае наличия кода АТС прибора учета, в ином случае не указывается. Состоит из двух знаков. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.1.1.2. <podis:guid>

Элемент <podis:guid> содержит уникальный идентификатор (globally unique identifier (GUID)) прибора учета, присваиваемый системой, формирующей файл 60000. Является текстовым полем из 36 символов. Обязательный элемент в случае отсутствия элемента <podis:measuring-device-code>, дочернего для <podis:meter>, в ином случае не указывается. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.1.1.3. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.3.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.4. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер прибора учета. Обязательный элемент, содержит буквенно-числовые обозначения (любые цифры, буквы латинского и русского алфавита). Длина поля не более 250 символов.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.5. <podis:n-active-channels>

Элемент <podis:n-active-channels> содержит значение количества измерительных каналов прибора учета по активной энергии, предназначенных для кодирования КО. Обязательный элемент, может содержать только одно значение «0», «1» или «2». Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.1.1.6. <podis:n-reactive-channels>

Элемент <podis:n-reactive-channels> содержит значение количества измерительных каналов прибора учета по реактивной энергии, предназначенных для кодирования КО. Обязательный элемент, может содержать только одно значение «0», «1» или «2». Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.1.1.7. <podis:meterInfoLink>

Элемент <podis:meterInfoLink> содержит описание модели прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meterInfoLink> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:meterInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.7.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> содержит уникальный код, присвоенный КО модификации или варианту исполнения типа ПУ. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.1.1.7.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип прибора учета с указанием его модификации или варианта исполнения. Тип и модификация или вариант исполнения должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.7.3. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности прибора учета по активной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.7.4. <podis:accuracyClassR>

Элемент <podis:accuracyClassR> содержит класс точности прибора учета по реактивной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом в случае наличия для данной модификации прибора учета возможности измерения реактивной электроэнергии, в противном случае должен отсутствовать. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.3.1.3.1.4.1.1.7.5. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер прибора учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

                - <podis:rtu>

Элемент <podis:rtu> содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов <podis:rtu> для одного элемента <podis:endDevices>.

Дочерними элементами <podis:rtu> являются элементы <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>. У элемента <podis:rtu> может быть только один дочерний элемент <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>.

2.1.3.1.3.1.4.1.2.1. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.3.1.3.1.4.1.2.1.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

2.1.3.1.3.1.4.1.2.2. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер УСПД. Обязательный элемент (в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>), содержит буквенно-числовые обозначения (любые цифры, буквы латинского и русского алфавита). Длина поля не более 250 символов.

2.1.3.1.3.1.4.1.2.3. <podis:rtuInfoLink>

Элемент <podis:rtuInfoLink> содержит описание типа УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерними элементами <podis:rtuInfoLink> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:rtuInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>.

2.1.3.1.3.1.4.1.2.3.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> содержит уникальный код, присвоенный КО типу УСПД. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.1.2.3.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип УСПД. Тип должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

2.1.3.1.3.1.4.1.2.3.3. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

              - <podis:equipments>

Элемент <podis:equipments> содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения, в противном случае должен отсутствовать.

Дочерними элементами <podis:equipments> являются элементы <podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>. У элемента <podis:equipments> может быть не более шести дочерних элементов <podis:currentTransformer> и не более шести дочерних элементов <podis:potentialTransformer>.

                - <podis:currentTransformer>

Элемент <podis:currentTransformer> содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для <podis:usagePoint> с элементами <podis:potentialTransformer>.

Дочерними элементами <podis:currentTransformer> являются элементы <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>. У элемента <podis:currentTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.1. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора тока. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.2. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.2.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.3. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора тока. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.3.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

2.1.3.1.3.1.4.2.1.3.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор тока принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в обратном случае.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4. <podis:currentTransformerInfo>

Элемент <podis:currentTransformerInfo> содержит описание типа трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:currentTransformerInfo> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:currentTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> уникальный код, присвоенный КО типу трансформатора тока. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип трансформатора тока. Тип должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.3. <podis:ratedCurrent>

Элемент <podis:ratedCurrent> содержит номинальный первичный ток (ток первичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedSecondaryCurrent>.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.4. <podis:ratedSecondaryCurrent>

Элемент <podis:ratedSecondaryCurrent> содержит номинальный вторичный ток (ток вторичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedCurrent>.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.5. <podis:secondaryFlsRating>

Элемент <podis:secondaryFlsRating> содержит данные о номинальной нагрузке вторичных цепей, размерность: ВА (Вольт-ампер). Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.6. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора тока. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.3.1.3.1.4.2.1.4.7. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

                - <podis:potentialTransformer>

Элемент <podis:potentialTransformer> содержит информацию о трансформаторе напряжения. Является необязательным элементом и может присутствовать только при наличии в макете элемента <podis:currentTransformer> для соответствующего <podis:usagePoint>.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformer> являются элементы <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>. У элемента <podis:potentialTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.1. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора напряжения. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.2. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.2.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату очередной поверки, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.3. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора напряжения. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.3.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

2.1.3.1.3.1.4.2.2.3.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор напряжения принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в обратном случае.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4. <podis:potentialTransformerInfo>

Элемент <podis:potentialTransformerInfo> содержит описание типа трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformerInfo> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:potentialTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> уникальный код, присвоенный КО типу трансформатора напряжения. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип трансформатора напряжения. Тип должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.3. <podis:nominalRatio>

Элемент <podis:nominalRatio> содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:nominalRatio> являются элементы <podis:denominator> и <podis:numerator>. У элемента <podis:nominalRatio> может быть только один дочерний элемент <podis:denominator> и <podis:numerator>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.3.1. <podis:denominator>

Элемент <podis:denominator> содержит номинальное вторичное напряжение (напряжение вторичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:numerator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.3.2. <podis:numerator>

Элемент <podis:numerator> содержит номинальное первичное напряжение (напряжение первичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:denominator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.4. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о номинальной вторичной нагрузке вторичных цепей трансформатора напряжения. Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.4.1 <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «RatedLoad».

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.4.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение номинальной вторичной нагрузки вторичных цепей, размерность: ВА (Вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.5. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора напряжения. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

2.1.3.1.3.1.4.2.2.4.6. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

- Пример электронного документа

<podis:Request xmlns:podis="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_20000#" xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" class="20000" base-file-name="ku_aiis_dictionary_20210101153505.xml" base-file-hash="EC0D229FF159FFF24C0814DD0654C606929FBFC5199E4638CB3F5A4459B320B5">

<podis:Header>

<podis:Revision>1</podis:Revision>

<podis:Timestamp>2023-02-01T10:33:15.014</podis:Timestamp>

</podis:Header>

<podis:psi-file id-in-iasuku="12345678" code-from="PEXEMPL1" code-to="PEXEMPL2" name="Наименование сечения КУ"/>

<podis:Payload>

<podis:EEMSConfig>

<podis:subject inn="1234567890" name="Наименование организации-заявителя" trader-code="ABCDEFGH"/>

<podis:partner>

<podis:organisation>

<podis:orgINN>0987654321</podis:orgINN>

<podis:orgNameFull>"Наименование сетевой организации"</podis:orgNameFull>

</podis:organisation>

</podis:partner>

<podis:usagePoints>

<podis:usagePoint>

<podis:measuring-point-code>480000460014202</podis:measuring-point-code>

<podis:name>КРУ-3, яч. 10</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:measuring-device-code>01</podis:measuring-device-code>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2023-12-27</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01345001</podis:serialNumber>

<podis:n-active-channels>2</podis:n-active-channels>

<podis:n-reactive-channels>2</podis:n-reactive-channels>

<podis:meterInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>559A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:accuracyClassR>1.0</podis:accuracyClassR>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>000778</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>119A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-38518</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>other</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-14</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-38519</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>other</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-12-08</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2102</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>other</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-06-09</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

<podis:usagePoint>

<podis:guid>222e4567-e89b-12d3-a456-426655440000</podis:guid>

<podis:name>КРУ-4, яч. 7</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:guid>678e4567-e89b-12d3-a456-426655440222</podis:guid>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2028-09-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01218386</podis:serialNumber>

<podis:n-active-channels>1</podis:n-active-channels>

<podis:n-reactive-channels>1</podis:n-reactive-channels>

<podis:meterInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>559A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:accuracyClassR>1.0</podis:accuracyClassR>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-07-06</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>000888</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>119A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-40724</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-12-03</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-40737</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-01-16</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-40723</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-10-16</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2095</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-03-05</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2120</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-08-25</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2096</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-17</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

<podis:usagePoint>

<podis:guid>333e7467-e89b-12d3-a456-426655440000</podis:guid>

<podis:name>КРУ-5, яч.1</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:guid>123e4567-e89b-12d3-a456-426655440215</podis:guid>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-07-26</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01345003</podis:serialNumber>

<podis:n-active-channels>2</podis:n-active-channels>

<podis:n-reactive-channels>0</podis:n-reactive-channels>

<podis:meterInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>559A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-07-29</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>05436876</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>538A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ARIS MT200</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>53992-13</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>8000127</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>339A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>8000132</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>339A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>8000133</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>339A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>1613</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>449A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>75</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>1614</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>449A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>75</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>1670</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>449A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>75</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

</podis:usagePoints>

</podis:EEMSConfig>

</podis:Payload>

</podis:Request>

Предложения по изменениям и дополнениям в ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В АО «АТС», АО «СО ЕЭС» И СМЕЖНЫМ СУБЪЕКТАМ (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Регламент | ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В АО «АТС», АО «СО ЕЭС» И СМЕЖНЫМ СУБЪЕКТАМ | РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ ИЗМЕРЕНИЙ |
| 1.1 | Настоящее приложение устанавливает формат и регламент предоставления результатов измерений по точкам измерений (в том числе по точкам измерений, отнесенным к внутренней генерации в ГТП с регулируемой нагрузкой, имеющей объект управления типа ГЭС, ГАЭС или АЭС), точкам поставки, группам точек поставки генерации, группам точек поставки потребления и сальдо перетоков участника оптового рынка (далее – результаты измерений), a также данных о состоянии объектов измерений, сформированных в автоматизированной информационно-измерительной системе (далее по тексту – АИИС) субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности (далее по тексту – ОРЭМ) в КО, СО и смежным субъектам ОРЭМ (далее – потребители информации). | Настоящее приложение устанавливает формат и регламент предоставления результатов измерений по точкам измерений, точкам присоединения объектов регулирования потребления электрической энергии (далее – объекты регулирования) и объектам регулирования (далее – результаты измерений), a также данных о состоянии объектов измерений, сформированных в системах учета электроэнергии в соответствии с Приложением № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности (далее по тексту – ОРЭМ), в КО, СО и субъектам ОРЭМ (далее – потребители информации). |
| 1.2 | Положения настоящего приложения распространяются: - на участников ОРЭМ; - КО; - СО; - ФСК. | Положения настоящего приложения распространяются на участников ОРЭМ (в том числе владельцев ГТП), агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии (далее – агрегаторы), КО, СО, ФСК (далее – субъекты ОРЭМ). Для целей настоящего приложения под «владельцем ГТП» понимается субъект оптового рынка, в группе точек поставки которого закреплено на ОРЭМ входящее в состав объекта регулирования энергопринимающее оборудование и (при наличии) связанные с ним объект (объекты) по производству электрической энергии и (или) система (системы) накопления электрической энергии. Для целей настоящего приложения под «агрегатором» понимается также участник оптового рынка – крупный потребитель, участвующий в оказании услуг по управлению изменением режима потребления с использованием объекта регулирования, точки присоединения которого совпадают с точками поставки в ГТП потребления указанного участника оптового рынка. |
| 2.1 | Под значениями учетного показателя понимаются идентифицированные данные, полученные в результате расчета с использованием алгоритма расчета учетного показателя, указанного в ПСИ в отношении: – точки (точек) поставки; – сечений коммерческого учета; – групп точек поставки генерации. Под результатами измерений понимаются идентифицированные данные, полученные в результате измерений средствами измерений, предусмотренными Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172), в отношении точек измерений. В случае использования точек поставки, отвечающих требованиям приложения 8 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее – «малые» точки поставки), и соответствующих им точек измерений (далее – «малые» точки измерений) передача идентифицированных данных осуществляется в документе 80040: – по закодированным «малым» точкам измерений; – по совокупности «малых» точек измерений в виде единого (совокупного) результата измерений в случае присвоения КО совокупных кодов «малых» точек измерений и точек поставки. | Под значениями учетного показателя понимаются идентифицированные данные об объемах электроэнергии, полученные в результате расчета с использованием алгоритма расчета учетного показателя, указанного в ПСИ, в отношении: – точки (точек) поставки в сечении коммерческого учета или ГТП генерации; – сечений коммерческого учета; – групп точек поставки генерации (далее – ГТП генерации); – точки (точек) присоединения объектов регулирования (далее – точки присоединения); – объектов регулирования. Под результатами измерений понимаются идентифицированные данные, полученные в результате измерений средствами измерений, предусмотренными Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172), в отношении точек измерений. В случае использования точек поставки, отвечающих требованиям приложения 8 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее – «малые» точки поставки), и соответствующих им точек измерений (далее – «малые» точки измерений) передача идентифицированных данных осуществляется в документе 80040 по закодированным «малым» точкам измерений. |
| 2.2 | Типовым суточным графиком нагрузки в отношении измерительного канала точки измерения/совокупности «малых» точек измерения является распределение суммарной суточной нагрузки измерительного канала точки измерения/совокупности «малых» точек измерения по часовым или получасовым временным интервалам в пределах суток. Типовой суточный график нагрузки передается для измерительных каналов точек измерения/совокупности «малых» точек измерения, оснащенных интегральным учетом, в виде результатов измерений за выбранный типовой рабочий и выходной день. При разбиении интегрального месячного значения для точки измерения/совокупности «малых» точек измерения по часам суток с использованием типового суточного графика нагрузки следует иметь ввиду, что разбиение производится одинаково по всем суткам месяца, с учетом рабочих и выходных дней, т.е. для одного часа разных рабочих (или выходных) суток значения должны совпадать с точностью до 1 кВтч – величины погрешности округления. Алгоритм округления приведен в п. 2.13 настоящего приложения. | Типовым суточным графиком нагрузки в отношении измерительного канала точки измерений является распределение суммарной суточной нагрузки измерительного канала точки измерений по часовым или получасовым временным интервалам в пределах суток. Типовой суточный график нагрузки передается смежному субъекту оптового рынка для измерительных каналов точек измерений, оснащенных интегральным учетом, в виде результатов измерений за выбранный типовой рабочий и выходной день. При разбиении интегрального месячного значения для точки измерений по часам суток с использованием типового суточного графика нагрузки следует иметь ввиду, что разбиение производится одинаково по всем суткам месяца, с учетом рабочих и выходных дней, т.е. для одного часа разных рабочих (или выходных) суток значения должны совпадать с точностью до 1 кВтч – величины погрешности округления. Алгоритм округления приведен в п. 2.13 настоящего приложения. |
| 2.3 | Под данными о состоянии объекта измерений понимаются данные о вариантах схем электроснабжения (схем измерений), необходимые для реализации алгоритмов расчета учетных показателей, приведенных в Перечне средств измерений в макетах 60000 (60090) с целью использования данных от АИИС КУЭ в финансовых расчетах. | Под данными о состоянии объекта измерений понимаются данные о вариантах схем электроснабжения (схем измерений), необходимые для реализации алгоритмов расчета учетных показателей, приведенных в ПСИ в макетах 60000 (60090) с целью использования данных от систем учета электроэнергии в финансовых расчетах. |
| 2.4 | Передача результатов измерений является обязательной для расчета учетных показателей, приведенных в Перечне средств измерений в макете 60000 (60090) с целью использования данных от АИИС КУЭ в финансовых расчетах. | Передача результатов измерений является обязательной для расчета учетных показателей на основании алгоритмов расчета учетных показателей, приведенных в ПСИ в макете 60000 (60090), с целью использования данных от систем учета электроэнергии в финансовых расчетах. |
| 2.5 | При предоставлении результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений идентификация точек измерений, точек поставки, групп точек поставки генерации, сальдо перетоков, объектов измерений производится с использованием присвоенных КО кодов. | При предоставлении результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений идентификация точек измерений, точек присоединения объектов регулирования, объектов регулирования, объектов измерений производится с использованием присвоенных в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) КО кодов. |
| 2.6 | Перечень кодов точек измерений, точек поставки, кодов АИИС, кодов группы передаваемой информации и адреса электронной почты для передачи результатов измерений по точкам измерений КО направляет участнику (субъекту) оптового рынка электроэнергии (Заявителю) по окончании процедуры кодирования на основании ПСИ, предоставленного в КО. Коды объектов измерений присваиваются КО по запросу и на основании вариантов схем электроснабжения, за исключением случаев использования данных о работе через обходной выключатель (поскольку данные о работе через обходной выключатель передаются при передаче результатов измерений). По запросу участника оптового рынка или ФСК КО предоставляет коды в формате XML в виде макета 80000. Структура макета 80000 описана в приложении 8 к настоящему документу. Дополнительно соответствующая информация дублируется в адрес Системного оператора. Запрос на получение макета 80000 оформляется в виде электронного документа «Запрос на получение кодов по точкам измерений, точкам поставки, ГТП генерации и сечения коммерческого учета» (макет 70000). Формат и регламент передачи в КО макета 70000 описан в приложении 9 к настоящему документу. | КО на основании ПСИ, предоставленного участником оптового рынка или ФСК (заявителем), размещает в формате XML в виде макета 80000 в веб-интерфейсе «Данные АИИС» перечень кодов точек измерений, точек поставки, кодов автоматизированных информационно-измерительных систем (далее – АИИС), кодов групп передаваемой информации для вышеуказанного участника оптового рынка или ФСК (заявителя), направившего ПСИ, а также смежного участника оптового рынка (ФСК) (при наличии) по окончании процедуры кодирования, предусмотренной Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). КО на основании ПСИ, предоставленного агрегатором (заявителем), размещает в формате XML в виде макета 80000 в веб-интерфейсе «Данные АИИС» перечень кодов точек измерений, точек присоединения, кодов групп передаваемой информации для объектов регулирования, кодов списков объектов регулирования (далее – список ОР) для вышеуказанного агрегатора (заявителя), направившего ПСИ, а также владельца ГТП (кроме случаев, когда агрегатор является владельцем ГТП) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации объекта регулирования в порядке, предусмотренном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Коды объектов измерений присваиваются КО на основании вариантов схем электроснабжения, указанных субъектом ОРЭМ в ПСИ (макет 60000), за исключением случаев использования данных о работе через обходной выключатель (поскольку данные о работе через обходной выключатель передаются при передаче результатов измерений). Структура макета 80000 описана в приложении 6 к настоящему документу. |
| 2.8 | При передаче результатов измерений и данных о состоянии средств и объектов измерений используются следующие типы документов: • тип документа 80020 используется для передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений; • тип документа 80040 используется для передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений по «малым» точкам измерений (совокупностям «малых» точек измерений); • тип документа 80050 используется для обмена между смежными субъектами типовыми суточными графиками нагрузки по измерительным каналам точек измерений/совокупностям «малых» точек измерений, оснащенных интегральным учетом, результаты измерений по которым передаются в документе 80040. Описание модели документов 80020 и 80040 приводится в приложении 1, описание модели 80050 в приложении 5. Примеры документов 80020 и 80040 приводятся в приложении 2, а пример документа 80050 – в приложении 6. При декларации кодировки являющейся частью декларации XML требуется использование названий и псевдонимов русскоязычных наборов символов зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority | При передаче результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений используются следующие типы документов: - тип документа 20020 используется для передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений по объектам регулирования; - тип документа 80020 используется для передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений по сечениям коммерческого учета и ГТП генерации; - тип документа 80040 используется для передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений по «малым» точкам измерений по сечениям коммерческого учета; - тип документа 80050 используется для обмена между смежными субъектами ОРЭМ типовыми суточными графиками нагрузки по измерительным каналам точек измерений по сечениям коммерческого учета, оснащенным интегральным учетом, результаты измерений по которым передаются в документе 80040. Примеры и описание документов приводятся: - в приложении 1 для документа 20020; - в приложении 2 для документов 80020 и 80040; - в приложении 4 для документа 80050. При декларации кодировки являющейся частью декларации XML требуется использование названий и псевдонимов русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority |
| 2.9 | Устанавливаются следующие временные интервалы при передаче данных с использованием электронных документов: • 80020 – для измерительных каналов точек измерений – 30 минут, для измерительных каналов точек поставки – 1 час, для значений сальдо перетоков – 1 час; • 80040 – для измерительных каналов точек измерений/совокупностям «малых» точек измерений, оснащенных интервальным учетом – 30 минут, оснащенных интегральным учетом – 30 минут или 1 час (должны соответствовать типовому графику нагрузки), для измерительных каналов точек поставки – 1 час, для значений сальдо перетоков – 1 час; • 80050 – для измерительных каналов точек измерений/совокупностям «малых» точек измерений, оснащенных интегральным учетом – 30 минут. | Устанавливаются следующие временные интервалы при передаче данных с использованием электронных документов: - 20020 – для измерительных каналов точек измерений – 30 минут, для измерительных каналов точек присоединения – 1 час, для сальдированных значений по объекту регулирования – 1 час; - 80020 – для измерительных каналов точек измерений – 30 минут; - 80040 – для измерительных каналов точек измерений, оснащенных интервальным учетом – 30 минут, оснащенных интегральным учетом – 30 минут или 1 час (должны соответствовать типовому графику нагрузки); - 80050 – для измерительных каналов точек измерений, оснащенных интегральным учетом – 30 минут или 1 час. |
| 2.10 | Передача электронных документов осуществляется с использованием электронной подписи. Субъект ОРЭМ должен передавать данные коммерческого учета КО с использованием электронной подписи (далее ― ЭП), полученной в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка. Если Заявитель не подписал Соглашение о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка, то допускается для передачи результатов измерений, состояний объектов измерений в ПАК КО временно передавать данные с использованием тестовой ЭП (далее ― тестовая ЭП). При передаче данных СО допускается передача электронных документов без использования ЭП. Тестовая ЭП используется для отладки и тестирования функции передачи данных коммерческого учета для организаций, не являющихся участниками электронного документооборота и не подписавших Соглашение о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка. | Передача электронных документов осуществляется с использованием электронной подписи. Субъект ОРЭМ должен передавать данные коммерческого учета (результаты измерений, данные о состоянии объектов измерений) КО с использованием электронной подписи (далее ― ЭП), полученной в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка. При передаче данных СО допускается передача электронных документов без использования ЭП. |
| 2.11 | Результаты измерений по точкам измерения, точкам поставки и группам точек поставки генерации отпущенной электрической энергии всегда положительны. | Результаты измерений по измерительным каналам точек измерений, передаваемые в макетах 80020, 80040 и 20020, всегда целочисленные и положительные. Результаты измерений по измерительным каналам точек присоединения, передаваемые в макетах 20020, всегда целочисленные и положительные. Значения учетного показателя по точкам присоединения и объекту регулирования в макете 20020 не должны отличаться от аналогичных значений учетного показателя, рассчитанных на основании алгоритма расчета учетного показателя, указанного в ПСИ, с использованием принятых КО в макете 20020 результатов измерений по измерительным каналам точек измерений более, чем на максимально допустимую величину расхождений. В случае превышения вышеуказанной допустимой величины расхождений макет 20020 не принимается. Максимально допустимая величина расхождения в точках присоединения или в объекте регулирования рассчитывается по формуле: ∆ = ±2 кВт∙ч × N, где N – число точек измерений активной энергии, используемых для расчета итоговой величины электроэнергии в каналах точки присоединений или в объекте регулирования соответственно. |
| 2.12 | При передаче результатов измерений по сальдо перетоков передаются сальдированные значения. В последнем случае результаты измерений будут положительными, если отдача электроэнергии превышает прием и отрицательными если наоборот. | При передаче результатов измерений в целом по объектам регулирования передаются сальдированные значения. В данном случае результаты измерений будут отрицательными, если отдача электроэнергии превышает прием, и положительными, если наоборот. |
| 2.13 | Результаты измерений передаются в целых кВтч (кВарч). При этом необходимо использовать следующие правила округления – дробный результат измерений на интервале измерений округляется до целых кВтч (кВарч) по алгебраическим правилам округления. Если десятичная часть больше или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше – то в меньшую. При этом разница между не округленным значением и округленным прибавляется к результату измерений на следующем интервале с сохранением знака. Если применяется алгоритм приведения точек измерений к точкам поставки, то округление необходимо производить после применения этого алгоритма. Пример проведения округления приведен в приложении 7 к настоящему документу. | Результаты измерений передаются в целых кВтч (кВарч). При этом необходимо использовать следующие правила округления – дробный результат измерений на интервале измерений округляется до целых кВтч (кВарч) по алгебраическим правилам округления. Если десятичная часть больше или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше – то в меньшую. При этом разница между не округленным значением и округленным прибавляется к результату измерений на следующем интервале с сохранением знака. Если применяется алгоритм приведения результатов измерений в точках измерений к значениям в точках присоединения, то округление необходимо производить после применения этого алгоритма. Пример проведения округления приведен в приложении 5 к настоящему документу. |
| 2.18 | В случае возникновения у субъекта оптового рынка обстоятельств, не позволяющих признать в определенном временном интервале полученные результаты измерений достоверными, субъект оптового рынка при формировании электронного документа (макеты 80020 и 80040) для указанного временного интервала определяет некоммерческий статус результатов измерений (атрибут status элемента <value> в макетах 80020, 80040 равен «1»). | В случае возникновения у субъекта оптового рынка обстоятельств, не позволяющих признать в определенном временном интервале полученные результаты измерений достоверными, субъект оптового рынка при формировании электронных документов 80020, 80040, 20020 для указанного временного интервала определяет некоммерческий статус результатов измерений (атрибут status элемента <value> в макетах 80020, 80040, 20020 равен «1»). |
| 3.1 | Передача документов с результатами измерений и данными о состоянии объектов измерений (формат электронного документа 80020) производится по электронной почте потребителям информации до 12 часов по времени ценовой зоны, рабочего дня, следующего за операционными сутками. В случае возникновения технических проблем передача данных может быть произведена с задержкой на срок не более 3 рабочих дней, но при этом данные должны быть направлены не позднее 12 часов дня (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае непредставления результатов измерений хотя бы по одному ИИК за этот период фиксируется отказ АИИС участника ОРЭМ. Участники оптового рынка (ФСК), имеющие действующий Акт о соответствии системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Акт о соответствии) в отношении сечений (ГТП) (за исключением участников оптового рынка, получивших акты о соответствии АИИС КУЭ в качестве смежных субъектов оптового рынка, в том числе в соответствии с п. 2.8 Приложения № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)), обязаны ежедневно осуществлять передачу результатов измерений (формат электронных документов 80020) в вышеуказанном порядке. Отсутствие передачи результатов измерений (формат электронных документов 80020) в вышеуказанном порядке в течение 6 (шести) календарных месяцев влечет прекращение действия Акта о соответствии АИИС КУЭ по соответствующему сечению коммерческого учета (соответствующей ГТП генерации) с 1-го числа 7 (седьмого) календарного месяца. КО не несет ответственности за непредставление участником оптового рынка (ФСК) результатов измерений. Для организаций, которые приобрели энергопринимающие устройства (генерирующее оборудование) и (или) право покупки электрической энергии и мощности в отношении энергопринимающих устройств (право продажи производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии и мощности, в отношении которых были зарегистрированы группы точек поставки на оптовом рынке за иными организациями (далее для целей настоящего пункта – Правопредшественниками)), в порядке, предусмотренном пп. 2, 5.1–5.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее для целей настоящего пункта – Правопреемников), КО при наличии ранее выданных Правопредшественнику кодов точек поставки и точек измерений обеспечивает подготовку ПАК КО (далее – программно-аппаратный комплекс КО) для приема результатов измерений от АИИС Правопреемника. При этом код АИИС Правопредшественника остается неизменным. Участники оптового рынка (ФСК), получившие коды точек поставки и точек измерений в соответствии с п. 2.6.2.5 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также в соответствии с п. 2.5 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), обязаны осуществлять передачу в КО данных коммерческого учета электрической энергии по указанному (-ым) сечению (-ям) (ГТП) в порядке и сроки, установленные настоящим приложением для участников оптового рынка (ФСК), имеющих Акт о соответствии, в отношении передачи результатов измерений. | Передача документов с результатами измерений и данными о состоянии объектов измерений (формат электронного документа 80020) производится по электронной почте потребителям информации до 12 часов по времени ценовой зоны, рабочего дня, следующего за операционными сутками. В случае возникновения технических проблем передача данных может быть произведена с задержкой на срок не более 3 рабочих дней, но при этом данные должны быть направлены не позднее 12 часов дня (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным. При отсутствии подтверждения в течение 120 минут после отправки сообщения субъект ОРЭМ должен повторить передачу данных в КО. Если при повторной передаче данных не получено подтверждение, то уполномоченное лицо субъекта ОРЭМ, ответственное за передачу данных, должно связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. Субъекты оптового рынка в отношении сечений коммерческого учета (ГТП генерации) обязаны ежедневно осуществлять передачу результатов измерений (формат электронных документов 80020) в вышеуказанном порядке после получения кодов в порядке, предусмотренном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Для организаций, которые приобрели энергопринимающие устройства (генерирующее оборудование) и (или) право покупки электрической энергии и мощности в отношении энергопринимающих устройств (право продажи производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии и мощности, в отношении которых были зарегистрированы группы точек поставки на оптовом рынке за иными организациями (далее для целей настоящего пункта – Правопредшественниками)), в порядке, предусмотренном пп. 2, 5.1–5.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее для целей настоящего пункта – Правопреемников), КО при наличии ранее выданных Правопредшественнику кодов точек поставки и точек измерений обеспечивает подготовку ПАК КО (далее – программно-аппаратный комплекс КО) для приема результатов измерений от системы учета электроэнергии Правопреемника. При этом код системы учета электроэнергии Правопредшественника остается неизменным. |
| 3.2 | Передача документов с данными о результатах измерений и состоянии объектов измерений в отношении «малых» точек измерений (совокупности «малых» точек измерений) производится по электронной почте потребителям информации в любое время после окончания суток, за которые формируется документ, но не позднее 12 часов дня (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным. | Передача документов с данными о результатах измерений и состоянии объектов измерений в отношении «малых» точек измерений (формат электронного документа 80040) производится по электронной почте потребителям информации в любое время после окончания суток, за которые формируется документ, но не позднее 12 часов дня (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным. При отсутствии подтверждения в течение 120 минут после отправки сообщения субъект ОРЭМ должен повторить передачу данных в КО. Если при повторной передаче данных не получено подтверждение, то уполномоченное лицо субъекта ОРЭМ, ответственное за передачу данных, должно связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. |
| 3.3 | Добавить пункт с изменением нумерации | Передача документов с данными о результатах измерений и состоянии объектов измерений в отношении объектов регулирования (формат электронного документа 20020) производится в КО и владельцам ГТП по электронной почте до 12 часов дня (по московскому времени) второго рабочего дня, следующего за операционными сутками. При этом данные должны быть направлены не позднее 12 часов дня (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным. Описание формата электронного документа 20020 приведено в приложении 1. При отсутствии подтверждения в течение 120 минут после отправки сообщения агрегатор должен повторить передачу данных в КО. Если при повторной передаче данных не получено подтверждение, то уполномоченное лицо агрегатора, ответственное за передачу данных, должно связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. Документы с данными о результатах измерений и состоянии объектов измерений в отношении объектов регулирования (формат электронного документа 20020), полученные КО от агрегатора без ошибок автоматизированной проверки соответствия формату вышеуказанного электронного документа и п. 2.11 настоящего приложения, передаются от КО в СО в порядке, определенном соглашением об информационном обмене между КО и СО, до 9 часов дня (по московскому времени) третьего рабочего дня, следующего за операционными сутками (но не позднее 9 часов дня (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным), без использования ЭП. При этом в случае, если вышеуказанные документы с данными о результатах измерений и состоянии объектов измерений (электронный документ 20020) в отношении одного и того же объекта регулирования передаются одним и тем же агрегатором с использованием различных Групп (областей) передаваемой информации (параметр <area>), в СО подлежит передаче электронный документ только по Группе (области) передаваемой информации (параметр <area>), соответствующей составу точек присоединения и точек измерений по зарегистрированному объекту регулирования, с месяца, следующего за месяцем регистрации объекта регулирования в порядке, предусмотренном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (в противном случае в СО передаются все полученные от агрегатора электронные документы при условии выполнения требования настоящего пункта). |
| 3.4 | 3.3 Полученный в КО документ с результатами измерений, обрабатывается в ПАК КО. ПАК КО проводит анализ его содержимого на предмет наличия ошибок и некорректных данных и формирует документ, содержащий информацию о статусе приема результатов измерений, данных о состоянии объектов измерений, а также список ошибок и предупреждений, обнаруженных при анализе полученного документа. Сформированный таким образом документ, в XML-формате, отправляется по электронной почте в качестве ответа субъекту торгов на ОРЭМ (описание формата ответного документа приведено в приложении 3, пример электронного документа приведен в приложении 4). Время передачи данных в КО устанавливается по факту получения КО почтового сообщения с электронным документом и указывается в ответном документе. Если присланный документ содержит информацию о том, что данные результатов измерений не приняты КО, то участник оптового рынка электроэнергии или ФСК должен исправить ошибки и повторить передачу данных в КО. 3.4. При отсутствии подтверждения в течение 120 минут после отправки сообщения, участник (субъект) ОРЭМ должен повторить передачу данных в КО. Если при повторной передаче данных не получено подтверждение, то уполномоченное лицо участника ОРЭМ, ответственное за передачу данных, должно связаться с представителем КО, ответственным за прием информации с целью локализации и устранения проблемы. | 3.4. Полученный в КО документ с результатами измерений и данными о состоянии объектов измерений обрабатывается в ПАК КО. ПАК КО проводит анализ его содержимого на предмет наличия ошибок и некорректных данных и формирует документ, содержащий информацию о статусе приема результатов измерений, данных о состоянии объектов измерений, а также список ошибок и предупреждений, обнаруженных при анализе полученного документа (далее – ответная квитанция). Ответная квитанция в xml-формате отправляется по электронной почте субъекту ОРЭМ (пример электронного документа приведен в приложении 3). Время передачи данных в КО в макетах 80020, 80040, 20020 определяется по факту получения КО почтового сообщения с вышеуказанным электронным документом и указывается в ответной квитанции. Если ответная квитанция содержит информацию о том, что результаты измерений и данные о состоянии объектов измерений в макетах 80020, 80040, 20020 не приняты КО, то субъект ОРЭМ должен исправить ошибки и повторить передачу вышеуказанных данных в КО. |
| 3.5 | Информационное взаимодействие с СО и смежным субъектами ОРЭМ осуществляется аналогично пунктам 3.1, 3.2, если иное не установлено в рамках информационного обмена между СО и смежным субъектами ОРЭМ. | Информационное взаимодействие с СО и смежными субъектами ОРЭМ, связанное с передачей документов 80020 и 80040, осуществляется аналогично пунктам 3.1, 3.2, если иное не установлено в рамках информационного обмена между СО и смежным субъектами ОРЭМ. Информационное взаимодействие агрегатора и владельца ГТП, связанное с передачей документов 20020, осуществляется аналогично пункту 3.3, если иное не установлено в рамках информационного обмена между агрегатором и владельцем ГТП. Информационное взаимодействие КО и СО, связанное с передачей документов 20020, осуществляется в рамках соглашения об информационном обмене между КО и СО. |
| 3.7 | При наличии в ПАК КО принятого документа за отчетные сутки и при получении электронного документа с большим номером за те же отчетные сутки и не имеющего ошибок формата, вся информация, переданная предыдущим документом удаляется и заносится из документа, имеющего более старший номер. Замещение не происходит только в том случае, когда более поздний документ имеет ошибки формата. Если субъектом оптового рынка в отношении одной и той же точки измерений (измерительных каналов, указанных в атрибуте code элемента <measuringchannel>) результаты измерений передаются в разных группах (областях) передаваемой информации (параметр <area>), то в ПАК КО по данной точке измерений (измерительных каналов, указанных в атрибуте code элемента <measuringchannel>) будут приняты результаты измерений из наиболее позднего принятого документа, не имеющего ошибок формата. Аналогичным образом в ПАК КО обрабатываются данные по точкам поставки. | При наличии в ПАК КО принятого документа (макета 80020, 80040, 20020) за отчетные сутки и при получении электронного документа с большим номером за те же отчетные сутки и не имеющего ошибок проверки формата вся информация, переданная в предыдущем документе, удаляется и вместо нее используется информация из документа, имеющего больший порядковый номер (кроме случаев, когда более поздний документ имеет ошибки проверки корректности формата). Если субъектом оптового рынка в отношении одной и той же точки измерений (измерительных каналов, указанных в атрибуте code элемента <measuringchannel>) результаты измерений передаются в разных группах (областях) передаваемой информации (параметр <area>), то в ПАК КО по данной точке измерений (измерительных каналов, указанных в атрибуте code элемента <measuringchannel>) будут приняты результаты измерений из наиболее позднего принятого документа, не имеющего ошибок проверки корректности формата. |
| 3.8 | Для каждого планируемого состава точек поставки и точек измерений по ГТП генерации формируется отдельная Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020. Участник может закрыть Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>), направив в КО официальное письмо с запросом о закрытии Группы с обязательным указанием ее кода. В ГТП генерации на оптовом рынке по действующему составу точек поставки и точек измерений КО кодирует одну Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020. В случае внесения изменений в ГТП генерации Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020 по ранее действовавшему составу точек поставки и точек измерений закрывается с 6-го числа месяца, в котором у соответствующего субъекта оптового рынка возникло право участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью с использованием измененной ГТП генерации. Закрытие КО Группы (области) передаваемой информации по ГТП генерации (в том числе по действующему составу) для приема данных в ПАК КО осуществляется: – в случае если субъект лишается статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП генерации за исключением случаев, в которых решение о лишении заявителя статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП принято в связи с приобретением Правопреемником права торговли электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в отношении соответствующей ГТП генерации, закрепленной на оптовом рынке за заявителем, в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – с даты отмены ранее принятого решения о предоставлении субъекту оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП генерации либо решения о регистрации соответствующей ГТП генерации в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – в случае прекращения процедуры согласования ГТП генерации и регистрации ПСИ либо внесения изменений в регистрационную информацию в отношении ГТП генерации только в отношении групп (областей) передаваемой информации, сформированных на основании комплекта документов, рассмотрение которого прекращено, – с даты прекращения указанных процедур. Автоматическое закрытие Группы (области) передаваемой информации для приема данных в ПАК КО по соответствующей ГТП генерации, сформированной на планируемый состав точек поставки и (или) точек измерений, осуществляется с 1-го числа следующего календарного месяца: – при отсутствии в течение полных 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты публикации КО <area> (на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», зарегистрированного и вступившего в действие ПСИ в макетах 60000 (60090)), за исключением случаев, когда заявитель, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 24 (двадцать четыре) месяца срока использования данной <area> с обязательным указанием ее кода; – при отсутствии в течение полных 6 (шести) календарных месяцев принятых в ПАК КО документов с результатами измерений по точкам измерений, входящим в сформированную <area>, кроме случаев, когда заявитель, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 6 (шесть) месяцев срока использования данной <area> с обязательным указанием ее кода. При этом, если АИИС содержит одну единственную Группу (область) передаваемой информации, в отношении которой было принято решение о закрытии, то данная АИИС также подлежит закрытию от приема данных в ПАК КО. | Для каждого планируемого состава точек поставки и точек измерений по ГТП генерации формируется отдельная Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020. Участник оптового рынка может закрыть Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) по ГТП генерации, направив в КО официальное письмо с запросом о закрытии Группы с обязательным указанием ее кода. В ГТП генерации на оптовом рынке по действующему составу точек поставки и точек измерений КО кодирует одну Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020. В случае внесения изменений в ГТП генерации Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020 по ранее действовавшему составу точек поставки и точек измерений закрывается с 6-го числа месяца, в котором у соответствующего субъекта оптового рынка возникло право участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью с использованием измененной ГТП генерации. Закрытие КО Группы (области) передаваемой информации по ГТП генерации (в том числе по действующему составу) для приема данных в ПАК КО осуществляется: – в случае если субъект ОРЭМ лишается статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП генерации за исключением случаев, в которых решение о лишении заявителя статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП принято в связи с приобретением Правопреемником права торговли электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в отношении соответствующей ГТП генерации, закрепленной на оптовом рынке за заявителем, в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – с даты отмены ранее принятого решения о предоставлении субъекту оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП генерации либо решения о регистрации соответствующей ГТП генерации в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – в случае прекращения процедуры согласования ГТП генерации и регистрации ПСИ либо внесения изменений в регистрационную информацию в отношении ГТП генерации только в отношении групп (областей) передаваемой информации, сформированных на основании комплекта документов, рассмотрение которого прекращено, – с даты прекращения указанных процедур. Автоматическое закрытие Группы (области) передаваемой информации для приема данных в ПАК КО по соответствующей ГТП генерации, сформированной на планируемый состав точек поставки и (или) точек измерений, осуществляется с 1-го числа следующего календарного месяца: – при отсутствии в течение полных 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты публикации КО <area> (на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», зарегистрированного и вступившего в действие ПСИ в макетах 60000 (60090)), за исключением случаев, когда заявитель, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 24 (двадцать четыре) месяца срока использования данной <area> с обязательным указанием ее кода; – при отсутствии в течение полных 6 (шести) календарных месяцев принятых в ПАК КО документов с результатами измерений по точкам измерений, входящим в сформированную <area>, кроме случаев, когда заявитель, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 6 (шесть) месяцев срока использования данной <area> с обязательным указанием ее кода. |
| 3.9 | Для каждого планируемого состава точек поставки и точек измерений в сечении коммерческого учета, заявленного в составе ГТП потребления (сечения коммерческого учета ФСК), формируется отдельная Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020, а при наличии «малых» точек – Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80040. Участник может закрыть Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>), направив в КО официальное письмо с запросом о закрытии Группы с обязательным указанием ее кода. В сечении коммерческого учета на оптовом рынке по действующему составу точек поставки и точек измерений КО кодирует одну Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020, а также при наличии «малых» точек – дополнительную Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80040. В случае внесения изменений в ГТП потребления (сечение коммерческого учета ФСК) Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020 (80040) по ранее действовавшему составу точек поставки и точек измерений закрывается с 6-го числа месяца, в котором у соответствующего субъекта оптового рынка возникло право участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью с использованием измененной ГТП потребления либо с даты введения в действие ПСИ в сечении коммерческого учета ФСК. Закрытие КО Группы (области) передаваемой информации по сечению коммерческого учета (в том числе по действующему составу), входящему в состав ГТП потребления для приема данных в ПАК КО, осуществляется: – в случае если субъект лишается статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП потребления за исключением случаев, в которых решение о лишении заявителя статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП потребления принято в связи с приобретением Правопреемником права торговли электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в отношении соответствующей ГТП потребления, закрепленной на оптовом рынке за заявителем, в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – с даты отмены ранее принятого решения о предоставлении субъекту оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП потребления либо решения о регистрации соответствующей ГТП потребления в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – в случае прекращения процедуры согласования ГТП потребления и регистрации ПСИ (изменения сечения коммерческого учета ФСК) либо внесения изменений в регистрационную информацию в отношении ГТП потребления (сечения коммерческого учета ФСК) только в отношении групп (областей) передаваемой информации, сформированных на основании комплекта документов, рассмотрение которого прекращено, – с даты прекращения указанных процедур. Автоматическое закрытие Группы (области) передаваемой информации для приема данных в ПАК КО по планируемому составу точек поставки и (или) точек измерений по соответствующему сечению коммерческого учета осуществляется с 1-го числа следующего календарного месяца: – при отсутствии в течение полных 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты публикации КО <area> на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», зарегистрированного и вступившего в действие ПСИ в макетах 60000 (60090), за исключением случаев, когда субъект оптового рынка, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 24 (двадцать четыре) месяца срока использования данной <area>) с обязательным указанием ее кода; – при отсутствии в течение полных 6 (шести) календарных месяцев принятых в ПАК КО документов с результатами измерений по точкам измерений, входящим в сформированную <area>, за исключением случаев, когда субъект оптового рынка, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 6 (шесть) месяцев срока использования данной <area> с обязательным указанием ее кода. При этом, если АИИС содержит одну единственную Группу (область) передаваемой информации, в отношении которой было принято решение о закрытии, то данная АИИС также подлежит закрытию от приема данных в ПАК КО. | Для каждого планируемого состава точек поставки и точек измерений в сечении коммерческого учета, заявленного в составе ГТП потребления (сечения коммерческого учета ФСК), формируется отдельная Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020, а при наличии «малых» точек измерений – отдельная Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80040. Участник оптового рынка (ФСК) может закрыть Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) по сечению коммерческого учета, направив в КО официальное письмо с запросом о закрытии Группы с обязательным указанием ее кода. В сечении коммерческого учета на оптовом рынке по действующему составу точек поставки и точек измерений КО кодирует одну Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020, а также при наличии «малых» точек – дополнительную Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80040. В случае внесения изменений в ГТП потребления (сечение коммерческого учета ФСК) Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 80020 (80040) по ранее действовавшему составу точек поставки и точек измерений закрывается с 6-го числа месяца, в котором у соответствующего субъекта оптового рынка возникло право участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью с использованием измененной ГТП потребления либо с даты введения в действие ПСИ в сечении коммерческого учета ФСК. Закрытие КО Группы (области) передаваемой информации по сечению коммерческого учета (в том числе по действующему составу), входящему в состав ГТП потребления для приема данных в ПАК КО, осуществляется: – в случае если субъект ОРЭМ лишается статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП потребления за исключением случаев, в которых решение о лишении заявителя статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия с использованием ГТП потребления принято в связи с приобретением Правопреемником права торговли электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в отношении соответствующей ГТП потребления, закрепленной на оптовом рынке за заявителем, в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – с даты отмены ранее принятого решения о предоставлении субъекту оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП потребления либо решения о регистрации соответствующей ГТП потребления в порядке, предусмотренном Положением о реестре; – в случае прекращения процедуры согласования ГТП потребления и регистрации ПСИ (изменения сечения коммерческого учета ФСК) либо внесения изменений в регистрационную информацию в отношении ГТП потребления (сечения коммерческого учета ФСК) только в отношении групп (областей) передаваемой информации, сформированных на основании комплекта документов, рассмотрение которого прекращено, – с даты прекращения указанных процедур. Автоматическое закрытие Группы (области) передаваемой информации для приема данных в ПАК КО по планируемому составу точек поставки и (или) точек измерений по соответствующему сечению коммерческого учета осуществляется с 1-го числа следующего календарного месяца: – при отсутствии в течение полных 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты публикации КО <area> на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», зарегистрированного и вступившего в действие ПСИ в макетах 60000 (60090), за исключением случаев, когда субъект оптового рынка, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 24 (двадцать четыре) месяца срока использования данной <area>) с обязательным указанием ее кода; – при отсутствии в течение полных 6 (шести) календарных месяцев принятых в ПАК КО документов с результатами измерений по точкам измерений, входящим в сформированную <area>, за исключением случаев, когда субъект оптового рынка, в отношении которого сформирована <area>, до истечения вышеуказанного срока направил в КО официальное письмо о необходимости продления на 6 (шесть) месяцев срока использования данной <area> с обязательным указанием ее кода. |
| 3.10 | Добавить пункт | Для каждого планируемого состава точек присоединения и точек измерений по объекту регулирования формируется отдельная Группа (область) передаваемой информации (параметр <area>) для передачи результатов измерений в макете 20020. Агрегатор может закрыть Группу (область) передаваемой информации (параметр <area>), направив в КО официальное письмо с запросом о закрытии Группы с обязательным указанием ее кода. Автоматическое закрытие Группы (области) передаваемой информации (area) для приема данных в ПАК КО по планируемому составу точек присоединения и точек измерений по соответствующему объекту регулирования осуществляется с 1-го числа следующего календарного месяца при отсутствии в течение полных 6 (шести) календарных месяцев принятых в ПАК КО документов с результатами измерений и данными о состоянии объектов измерений, входящих в сформированную Группу (области) передаваемой информации (area). |
| 4 | Описание формата передачи данных о состоянии объектов измерений, результатов измерений по точкам измерений, точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков (Документ 80020 и 80040) | Описание формата передачи результатов измерений по точкам измерений и данных о состоянии объектов измерений (Документ 80020 и 80040) |
| 4.1 | Описание формата входного сообщения. В поле «Тема письма» (Subject) почтового сообщения должна содержаться информация в следующем формате: <ИНН_<Номер сообщения>, где - ИНН ― ИНН организации, предоставляющей информацию. Длина поля <ИНН> – 10 символов; - номер сообщения ― порядковый номер (идентификатор) сообщения, используется для идентификации сообщений при ответах ПАК КО, локализации и устранения проблем передачи информации и т.п. Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением для данных суток. В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<номер АИИС>», где - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа; - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию. Длина поля <ИНН> – 10 символов; - дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате «ГГГГММДД», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день. Длина поля <дата> – 8 знаков; - номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа документов, сформированных для одних и тех же суток; - номер АИИС – обязательный параметр, код, присваиваемый КО АИИС организации. Используется для организации независимой передачи электронных документов от разных АИИС одной организации. Каждая область передаваемой информации (параметр <area>) должна соответствовать номеру своей АИИС, указанному в имени файла. | Описание формата сообщения В поле «Тема письма» (Subject) почтового сообщения должна содержаться информация в следующем формате: <ИНН_<Номер сообщения>, где - ИНН ― ИНН организации, предоставляющей информацию. Длина поля <ИНН> – 10 символов; - номер сообщения ― порядковый номер (идентификатор) сообщения, используется для идентификации сообщений при ответах ПАК КО, локализации и устранения проблем передачи информации и т.п. Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением для данных суток. В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<код АИИС>», где - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа; - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию. Длина поля <ИНН> – 10 символов; - дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате «ГГГГММДД», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день. Длина поля <дата> – 8 знаков; - номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа документов, сформированных для одних и тех же суток; - код АИИС – обязательный параметр, код, присваиваемый КО АИИС организации. Используется для организации независимой передачи электронных документов от разных АИИС одной организации. Каждая область передаваемой информации (параметр <area>) должна соответствовать своей АИИС, указанной в имени файла. |
| 4.2 | Описание структуры входного документа (тип 80020). Формат документа используется для направления в КО результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка «windows-1251». Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными | Описание структуры документа (тип 80020) Формат документа используется для направления в КО результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка «windows-1251». Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными. |
| 4.2.1.3 | <area> Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений субъекта ОРЭМ. Атрибутом элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится данная <area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения: - «1» – для первой и второй ценовых зон, для первой и третьей неценовых зон; - «3» – для второй неценовой зоны. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringobject>, <measuringpoint>, <deliverypoint>, <deliverygroup>, <peretok>. Список точек измерений, точек поставки, объектов измерений, групп точек поставки, совокупностей «малых» точек измерений, совокупностей «малых» точек поставки, перетоков и измерительных каналов, входящих в состав данной <area>, определяет КО. В документе допускается наличие только одного элемента <area>. | <area> Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений субъекта ОРЭМ. Атрибутом элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится данная <area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения: - «1» – для первой и второй ценовых зон, для первой и третьей неценовых зон; - «3» – для второй неценовой зоны. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringobject>, <measuringpoint>. Список измерительных каналов, точек измерений и объектов измерений, входящих в состав данной <area>, определяет КО. В документе допускается наличие только одного элемента <area>. |
| 4.2.1.3.4 | <measuringpoint> Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерений / совокупности «малых» точек измерений и результатах измерений по ней. Атрибуты элемента <measuringpoint>: - code – содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерений / совокупности «малых» точек измерений; - name – содержит наименование данной точки измерений / совокупности «малых» точек измерений. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>. | <measuringpoint> Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерений и результатах измерений по ней. Атрибуты элемента <measuringpoint>: - code – содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерений; - name – содержит наименование данной точки измерений. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>. |
| 4.2.1.3.4.1 | <measuringchannel> Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам измерений, по совокупности «малых» точек измерений. Атрибуты элемента <measuringchannel>: - code – содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала; - desc – содержит описание измерительного канала. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. | <measuringchannel> Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам измерений. Атрибуты элемента <measuringchannel>: - code – содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала; - desc – содержит описание измерительного канала. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. |
| 4.2.1.3.5 | <deliverypoint> Элемент <deliverypoint> содержит сведения о точке поставки / совокупности «малых» точек поставки и результатах измерений в ней. Атрибуты элемента <deliverypoint>: - code – содержит уникальный код, присвоенный КО точке поставки / совокупности «малых» точек поставки; - name – содержит наименование данной точки поставки / совокупности «малых» точек поставки. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <deliverypoint> являются элементы <measuringchannel>. | Исключить пункт |
| 4.2.1.3.5.1 | <measuringchannel> Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам поставки, по совокупности «малых» точек поставки. Атрибуты элемента <measuringchannel>: - code – содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала; - algorithmversion (только для элемента <deliverypoint>) – содержит номер версии алгоритма расчета параметра точки поставки и является обязательным при одновременной передаче данных по точкам поставки и сальдо перетоков по сечению в целом (по ГТП генерации) по действующему и по новому актам либо при передаче данных только по акту, имеющему номер версии больше 1. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=«1»; - desc – содержит описание измерительного канала. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. | Исключить пункт |
| 4.2.1.3.5.1.1 | <period> Элемент <period> содержит временной диапазон измерения и значения измерительных каналов точки поставки. Атрибуты элемента <period>: - start – является обязательным и содержит дату и время начала измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты; - end – является обязательным и содержит дату и время конца измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=«время начала периода», end=«0000». В зависимости от интервала измерений в элементах <measuringchannel> должно присутствовать определенное количество элементов <period>. То есть для точек поставки должно быть 24 элемента <period>. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата и является основанием в отказе приема группы <area> целиком. Потомками элемента <period> являются элементы <value>. | Исключить пункт |
| 4.2.1.3.5.1.1.1 | <value> Содержимым элемента <value> является значение результата измерения. Атрибутом элемента <value> является status – показывает статус передаваемой информации. Статус «0» означает, что передаваемая информация имеет статус коммерческой. В этом случае атрибут status может отсутствовать. Значение status «1» означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах. | Исключить пункт |
| 4.2.1.3.6 | <deliverygroup> Элемент <deliverygroup> содержит сведения о группе точек поставки и результатах измерений в ней. Атрибуты элемента <deliverygroup>: - code – содержит уникальный код, присвоенный КО группе точек поставки; - algorithmversion – содержит номер версии алгоритма расчета произведенной электроэнергии в ГТП генерации и является обязательным при передаче данных по точкам поставки и по ГТП генерации в целом. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=«1»; - name – содержит наименование данной группы точек поставки. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <deliverygroup> являются элементы <period>. Элемент <period> аналогичен элементу <period> элемента <deliverypoint>. | Исключить пункт |
| 4.2.1.3.7 | <peretok> Элемент <peretok> содержит сведения о сальдо перетоков между двумя группами точек поставки и результатах измерений по нему. Атрибуты элемента <peretok>: - code-from – содержит код ГТП, присвоенный КО группе точек поставки; - сode-to – содержит код ГТП, присвоенный КО группе точек поставки; - algorithmversion – содержит номер версии алгоритма расчета сальдо перетоков и является обязательным при передаче данных по точкам поставки и сальдо перетоков по сечению в целом. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=«1»; - name – содержит наименование данной группы точек поставки. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <peretok> являются элементы <period>. Элемент <period> аналогичен элементу <period> элемента <deliverypoint>. | Исключить пункт |
| 4.4 | Описание структуры входного документа (тип 80040). | Описание структуры документа (тип 80040) |
| 4.6 | Добавить пункт | Описание структуры ответного сообщения (тип 20021) Структура электронного документа типа 20021 идентична структуре электронного документа в формате 80021, исключение составляет значение атрибута class элемента <message>, содержащего данные о типе электронного документа, которое должно быть равно 20021. |
| 5.1.3 | Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате “<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<номер АИИС>”, где – тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа; – ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; – дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате «ГГГГММ», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца. Длина поля <дата> – 6 знаков; – номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Каждый вновь присылаемый файл, сформированный на определенный месяц, должен иметь номер документа, больший предыдущего, присланного на этот же месяц. При передаче файла на новый месяц нумерация документов может быть продолжена либо может начинаться заново; – <номер АИИС> – обязательный параметр, код, присваиваемый КО АИИС организации. Каждая область передаваемой информации (параметр <area>) должна соответствовать своей АИИС, указанной в имени файла. - Расширение файла – xml. | Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<код АИИС>», где – тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа; – ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; – дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате «ГГГГММ», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца. Длина поля <дата> – 6 знаков; – номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Каждый вновь присылаемый файл, сформированный на определенный месяц, должен иметь номер документа, больший предыдущего, присланного на этот же месяц. При передаче файла на новый месяц нумерация документов может быть продолжена либо может начинаться заново; – <код АИИС> – обязательный параметр, код, присваиваемый КО АИИС организации. Каждая область передаваемой информации (параметр <area>) должна соответствовать своей АИИС, указанной в имени файла. Расширение файла – xml. |
| 5.2.12 | Элемент <area> содержит информацию о типовом суточном графике нагрузки. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringpoint>. Значением элемента <inn> является 10-значный идентификатор, предоставляемый КО. Для формата 80050 данный идентификатор соответствует идентификатору <area> формата 80040, в которой передаются значения измерительных каналов соответствующих точек измерения. В документе допускается наличие только одного элемента <area>. | Элемент <area> содержит информацию о типовом суточном графике нагрузки. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringpoint>. Значением элемента <inn> является 10-значный идентификатор, предоставляемый КО. Для формата 80050 данный идентификатор соответствует идентификатору <area> формата 80040, в которой передаются значения измерительных каналов соответствующих точек измерений. В документе допускается наличие только одного элемента <area>. |
| 5.2.15 | Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерения/совокупности «малых» точек измерения и типовом суточном графике нагрузки по ней. Атрибутами элемента <measuringpoint> являются code, name. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>. – содержимым атрибута name элемента <measuringpoint> является наименование данной точки измерения/совокупности «малых» точек измерения/совокупности «малых» точек измерения. Длина наименования до 250 символов. – атрибут code элемента <measuringpoint> содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерения/совокупности «малых» точек измерения. | Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерений и типовом суточном графике нагрузки по ней. Атрибутами элемента <measuringpoint> являются code, name. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>. – содержимым атрибута name элемента <measuringpoint> является наименование данной точки измерений. Длина наименования до 250 символов. – атрибут code элемента <measuringpoint> содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерений. |
| 5.2.16 | Элемент <measuringchannel> содержит информацию об измерительном канале точки измерения/совокупности «малых» точек измерения и типовому суточному графику нагрузки по нему. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. – атрибут code элемента <measuringchannel> содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала. – атрибут desc содержит описание измерительного канала ИС. | Элемент <measuringchannel> содержит информацию об измерительном канале точки измерений и типовому суточному графику нагрузки по нему. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. – атрибут code элемента <measuringchannel> содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала. – атрибут desc содержит описание измерительного канала ИС. |
| 5.2.17.2 | Содержимым элемента <value> является значение объема нагрузки типового суточного графика. Величина элемента <value> представляется как целое положительное число в кВтч. При передаче нулевых значений одновременно для всех часов (получасов) типового суточного графика данные результатов измерений по группе малых присоединений для соответствующего дня (рабочего или выходного) и измерительного канала точки измерения также должны иметь нулевые значения для всех часов (получасов). | Содержимым элемента <value> является значение объема нагрузки типового суточного графика. Величина элемента <value> представляется как целое положительное число в кВтч. При передаче нулевых значений одновременно для всех часов (получасов) типового суточного графика данные результатов измерений по группе малых присоединений для соответствующего дня (рабочего или выходного) и измерительного канала точки измерений также должны иметь нулевые значения для всех часов (получасов). |
| Приложение 1 | Декларация разметки входного документа 80020 и 80040 <!ELEMENT message (comment?,datetime,sender,area*)> <!ATTLIST message class CDATA #REQUIRED version CDATA #REQUIRED number CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT datetime (timestamp, daylightsavingtime, day)> <!ELEMENT timestamp (#PCDATA)> <!ELEMENT daylightsavingtime (#PCDATA)> <!ELEMENT day (#PCDATA)> <!ELEMENT sender (inn,name)> <!ELEMENT inn (#PCDATA)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT comment (#PCDATA)> <!ELEMENT area (inn,name, measuringobject+, measuringpoint+, deliverypoint+, deliverygroup+,peretok+ ) > <!ATTLIST area timezone CDATA #IMPLIED > <!ELEMENT peretok (period+)> <!ATTLIST peretok code-from CDATA #REQUIRED code-to CDATA #REQUIRED name CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT measuringobject (period+) > <!ATTLIST measuringobject code CDATA #REQUIRED name CDATA #REQUIRED type CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT measuringpoint (measuringchannel+) > <!ATTLIST measuringpoint code CDATA #REQUIRED name CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT deliverypoint (measuringchannel+) > <!ATTLIST deliverypoint code CDATA #REQUIRED name CDATA #REQUIRED algorithmversion CDATA # IMPLIED > <!ELEMENT deliverygroup (period+) > <!ATTLIST deliverygroup code CDATA #REQUIRED name CDATA #REQUIRED algorithmversion CDATA # IMPLIED > <!ELEMENT measuringchannel (period+) > <!ATTLIST measuringchannel code CDATA #REQUIRED desc CDATA #REQUIRED algorithmversion CDATA # IMPLIED > <!ELEMENT period (value) > <!ATTLIST period start CDATA #REQUIRED end CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT value (#PCDATA) > <!ATTLIST value status CDATA #IMPLIED errofmeasuring CDATA #IMPLIED param1 CDATA #IMPLIED param2 CDATA #IMPLIED param3 CDATA #IMPLIED extendedstatus CDATA #IMPLIED > | Описание формата передачи результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений по объектам регулирования (документ 20020) Описание документа Формат документа используется для направления в КО данных КУ по объектам регулирования (далее – ОР) агрегаторов спроса. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<АТС код перечня ОР>», где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (20020); - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов; - дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате «ГГГГММДД», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день. Длина поля <дата> – 8 знаков. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается; - номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа документов, сформированных для одних и тех же суток; - АТС код перечня ОР – обязательный параметр, код, присваиваемый КО перечню ОР, длина АТС кода перечню ОР – 10 символов. Пример наименования файла: 20020_5405270341_20220419_593_2300008900.xml Описание структуры документа При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка «windows-1251». Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными. 1. <message> Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <comment>, <datetime>, <sender>, <area>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>. Атрибуты элемента <message>: - class – является обязательным и содержит данные о типе электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно «20020»; - version – является обязательным и содержит данные о версии формата. Данный документ определяет версию документа 1; - number – является обязательным и содержит порядковый номер сообщения (номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением). Совпадает с номером документа в наименовании файла. 1.1. <datetime> Элемент <datetime> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <datetime>. Элемент <datetime> содержит информацию о времени создания документа. Потомками элемента <datetime> являются элементы <timestamp>, <day>, <daylightsavingtime>. 1.1.1. <timestamp> Элемент <timestamp> является потомком элемента <datetime>. Содержимым элемента <timestamp> является дата и время формирования данного документа в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час в 24-часовом формате, «мм» – минута, «сс» – секунда. 1.1.2. <day> Элемент <day> является обязательным и содержит дату, определяющую операционный период, за который предоставляется информация, в формате «ГГГГММДД», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день. 1.1.3. <daylightsavingtime> Элемент <daylightsavingtime> является обязательным и содержит значение «0». Значение элемента <daylightsavingtime> применяется ко всем значениям времени в данном сообщении. 1.2. <sender> Элемент <sender> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <sender>. Элемент <sender> описывает организацию, предоставляющую информацию. Потомками элемента <sender> являются элементы <inn>, <name>. 1.2.1. <inn> Элемент <inn> является обязательным и содержит ИНН организации, предоставляющей информацию. 1.2.2. <name> Элемент <name> элемента <sender> содержит название организации, предоставляющей информацию. Длина названия до 250 символов. 1.3. <area> Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений субъекта ОРЭМ. Атрибутом элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится данная <area>. Атрибут timezone является необязательным и должен принимать значение «1» для всех временных зон. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringpoint>, <deliverypoint>, <measuringobject>, <regulation-object>. Список точек измерений, точек поставки, ОР, входящих в состав данной <area>, определяет КО. В документе допускается наличие только одного элемента <area>. 1.3.1. <inn> Элемент <inn> является обязательным и содержит идентификатор, присваиваемый КО. Значением элемента <inn> является 10-значный идентификатор, предоставляемый КО. 1.3.2. <name> Элемент <name> является обязательным и содержит название данной <area>. Длина названия до 250 символов. 1.3.3. <measuringpoint> Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерений и результатах измерений по ней. Атрибуты элемента <measuringpoint>: - code – содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерений; - name – содержит наименование данной точки измерений. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <km>, <measuringchannel>. 1.3.3.1. <km> Элемент <km> является обязательным и содержит информацию о масштабном коэффициенте (произведение коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения). Является целым числом. Атрибуты элемента <km>: - start – является обязательным и содержит дату и время начала измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты; - end – является обязательным и содержит дату и время конца измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=«время начала периода», end=«0000». Атрибуты элемента <km> должны покрывать 24 часа в сутки, отсутствие какого-либо отрезка времени 30 мин. считается ошибкой формата и является основанием в отказе приема группы <area> целиком. 1.3.3.2. <measuringchannel> Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам измерений. Атрибуты элемента <measuringchannel>: - code – содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала; - desc – содержит описание измерительного канала. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. 1.3.3.2.1. <period> Элемент <period> содержит временной диапазон измерений и значения измерительных каналов точки измерений. Атрибуты элемента <period>: - start – является обязательным и содержит дату и время начала измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты; - end – является обязательным и содержит дату и время конца измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=«время начала периода», end=«0000». В зависимости от интервала измерений в элементах <measuringchannel> должно присутствовать определенное количество элементов <period>. То есть для точки измерений с интервалом измерений 30 минут должно быть 48 элементов <period>. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата и является основанием в отказе приема группы <area> целиком. Потомками элемента <period> являются элементы <value>. 1.3.3.2.1.1. <value> Содержимым элемента <value> является значение результата измерений. Атрибуты элемента <value>: - status – показывает статус передаваемой информации. Статус «0» означает, что передаваемая информация имеет статус коммерческой. В этом случае атрибут status может отсутствовать. Значение status «1» означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах; - extendedstatus – содержит расширенный статус передаваемой информации. В частности, в случае замещения результатов измерений в точке измерений на значение результатов измерений в точке измерений на обходном выключателе (в случае включения присоединения через обходной выключатель), значение атрибута extendedstatus равно «1114»; - param1 – содержит код, присвоенный КО замещаемой точке измерений (в случае включения присоединения через обходной выключатель и значении атрибута extendedstatus «1114»). Если обходной выключатель работает на некоммерческое присоединение, то param1 должен быть равен «000000000000000». 1.3.4. <deliverypoint>. Элемент <deliverypoint> содержит сведения о точке поставки и результатах измерений в ней. Атрибуты элемента <deliverypoint>: - code – содержит уникальный код, присвоенный КО точке поставки; - name – содержит наименование данной точки поставки. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <deliverypoint> являются элементы <measuringchannel>. 1.3.4.1. <measuringchannel> Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам поставки. Атрибуты элемента <measuringchannel>: - code – содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала; - algorithmversion (только для элемента <deliverypoint>) – содержит номер версии алгоритма расчета параметра точки поставки и является обязательным. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=«1»; - desc – содержит описание измерительного канала. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>. 1.3.4.1.1. <period> Элемент <period> содержит временной диапазон измерения и значения измерительных каналов точки поставки. Атрибуты элемента <period>: - start – является обязательным и содержит дату и время начала измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты; - end – является обязательным и содержит дату и время конца измерения в формате «ччмм», где «чч» – часы в 24-часовом формате, «мм» – минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=«время начала периода», end=«0000». В зависимости от интервала измерений в элементах <measuringchannel> должно присутствовать определенное количество элементов <period>. То есть для точек поставки должно быть 24 элемента <period>. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата и является основанием в отказе приема группы <area> целиком. Потомками элемента <period> являются элементы <value>. 1.3.4.1.1.1. <value> Содержимым элемента <value> является значение результата измерения. Атрибутом элемента <value> является status – показывает статус передаваемой информации. Статус «0» означает, что передаваемая информация имеет статус коммерческой. В этом случае атрибут status может отсутствовать. Значение status «1» означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах. 1.3.5. <measuringobject> Элемент <measuringobject> содержит сведения о состоянии объекта измерений. Является обязательным при наличии в <area> объектов измерений. При отправке информации о состоянии объектов измерений в данном документе количество элементов <measuringobject> должно соответствовать количеству объектов измерений в <area>. Атрибутами элемента <measuringobject> являются: - code – является обязательным и содержит уникальный код, присвоенный КО данному объекту измерений. Длина – 15 символов; - name – является необязательным и содержит наименование данного объекта измерений; - type – тип ОИ в БД ИАСУ КУ. Является обязательным и содержит значение «1» – схема измерения. Потомками элемента <measuringobject> могут являться элементы <period>. 1.3.5.1. <period> Элемент <period> содержит временной диапазон нахождения объекта измерений в определенном состоянии. У каждого элемента <measuringobject> должен быть как минимум один элемент <period>. Атрибутами элемента <period> являются: - start – является обязательным и содержит дату и время начала периода, в формате «ччмм», где «чч» – часы, «мм» – минуты; - end – является обязательным и содержит дату и время конца периода, в формате «ччмм», где «чч» – часы, «мм» – минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время начала периода, end=0000. Временной интервал указывается в границах суток. Если в течение суток состояние объекта измерений не менялось, то интервал записывается в виде start=0000 end=0000. Потомками элемента <period> являются элементы <value>, значения которых и определяют состояние, в котором находится объект, информация о состояние которого передается. 1.3.5.1.1. <value> Содержимым элемента <value> является значение, присвоенное КО данному состоянию объекта измерений. Атрибутом элемента <value> является status. Содержимое атрибута status элемента показывает статус передаваемой информации. Статус 0 означает, что передаваемая информация имеет статус коммерческой. В этом случае атрибут статус может отсутствовать. Значение атрибута 1 означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах. 1.3.6. <regulation-object> Элемент <regulation-object> содержит информацию о результатах измерений по ОР. Атрибуты элемента <regulation-object>: - code – содержит уникальный буквенный код, присвоенный КО ОР; - algorithmversion – содержит номер версии алгоритма расчета ОР и является обязательным. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=«1»; - name – содержит наименование ОР. Длина наименования до 250 символов. Потомками элемента <regulation-object> являются элементы <period>. Элемент <period> аналогичен элементу <period> элемента <deliverypoint>. Пример электронного документа 20020 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <message class="20020" version="1" number="593"> <datetime> <day>20090427</day> <timestamp>20090428081709</timestamp> <daylightsavingtime>0</daylightsavingtime> </datetime> <sender> <name>Некоторая организация</name> <inn>1234567890</inn> </sender> <area> <inn>0987654321</inn> <name>Наименование ОР</name> <measuringpoint name="ПС-110 Промышленная-сельская Т-1" code="422130170218101"> <km km=1000 end="2130" start="0000" /> <km km=1250 end="0000" start="2130" /> <measuringchannel code="01" desc="Активная энергия, прием округл."> <period end="0030" start="0000"> <value>0</value> </period> … <period end="2330" start="2300"> <value>0</value> </period> <period end="0000" start="2330"> <value>0</value> </period> </measuringchannel> </measuringpoint> <deliverypoint name="ПС-110 Промышленная-сельская Т-1" code="422130170218101"> <measuringchannel code="01" desc="Активная энергия, прием округл." algorithmversion="300"> <period end="0100" start="0000"> <value>0</value> </period> … <period end="2300" start="2200"> <value>0</value> </period> <period end="0000" start="2300"> <value>0</value> </period> </measuringchannel> </deliverypoint> <regulation-object code ="DRXXXXXX" name="Наименование ОР" algorithmversion="300"> <period start="0000" end="0100"> <value>5600</value> </period> # .............. (пропущено) <period start="2300" end="0000"> <value>7200</value> </period> </regulation-object> </area> |
| Приложение 2 | Примеры электронного входного документа 80020 и 80040 | Примеры электронных документов 80020 и 80040 |
| Приложение 2, п. 4 | Пример документа формата 80020 с указанием атрибута <algorithmversion> при параллельной пере-даче данных по точкам поставки, группе точек поставки и сальдо перетоку: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <message class="80020" version="2" number="593"> <datetime> <day>20090427</day> <timestamp>20090428081709</timestamp> <daylightsavingtime>0</daylightsavingtime> </datetime> <sender> <name>Некоторая организация</name> <inn>1234567890</inn> </sender> <area> <inn>0987654321</inn> <name>Некоторая организация</name> <measuringobject code="423430001123405" name="Схема 1" type="1"> <period start="0000" end="1230"><value>0</value></period> <period start="1230" end="0000"><value>1</value></period> </measuringobject> <peretok code-from="PNEKGRES" code-to="PNEKITES" name="Переток" algorithmver-sion="1"> <period start="0000" end="0100"> <value>5600</value> </period> # .............. (пропущено) <period start="2300" end="0000"> <value>7200</value> </period> </peretok> <peretok code-from="PNEKGRES" code-to="PNEKITES" name="Переток" algorithmver-sion="2"> <period start="0000" end="0100"> <value>9300</value> </period> # .............. (пропущено) <period start="2300" end="0000"> <value>8100</value> </period> </peretok> <deliverypoint code="123456789012345" name="АТ1"> <measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием" algorithmversion="1"> <period start="0000" end="0100"> <value>293</value> </period> # .............. (пропущено) <period start="2300" end="0000"> <value>307</value> </period> </measuringchannel> <measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием" algorithmversion="2"> <period start="0000" end="0100"> <value>194</value> </period> # .............. (пропущено) <period start="2300" end="0000"> <value>252</value> </period> </measuringchannel> <measuringchannel code="02" desc="счетчик, акт. отдача" algorithmversion="1"> # .............. (пропущено) </measuringchannel> </ deliverypoint > # .............. (пропущено) <measuringchannel code="02" desc="счетчик, акт. отдача" algorithmversion="2"> # .............. (пропущено) </measuringchannel> </ deliverypoint > # .............. (пропущено) <measuringpoint code="123456789012345" name="АТ1"> <measuringchannel code="01" desc="счетчик, акт. прием"> <period start="0000" end="0030"> <value status="0">293</value> </period> <period start="0030" end="0100"> <value status="0">293</value> </period> <period start="0100" end="0130"> <value status="0">292</value> </period> # .............. (пропущено) <period start="2300" end="2330"> <value status="0">305</value> </period> <period start="2330" end="0000"> <value status="0">307</value> </period> </measuringchannel> <measuringchannel code="02" desc="счетчик, акт. отдача"> # .............. (пропущено) </measuringchannel> </measuringpoint> # .............. (пропущено) </area> </message> | Исключить пункт |
| Приложение 2, п. 5 | 5. Структура электронного документа типа 80040 идентична структуре электронного документа в формате 80020, исключение составляет значение атрибута class элемента <message>, содержащего данные о типе электронного документа, которое должно быть равно 80040. | 4. Структура электронного документа типа 80040 идентична структуре электронного документа в формате 80020, исключение составляет значение атрибута class элемента <message>, содержащего данные о типе электронного документа, которое должно быть равно 80040. |
| Приложение 3 | Декларация разметки ответного сообщения (форматов 80021 и 80041) <!ELEMENT message (file, reply, fileareas?, currentstate)> <!ATTLIST message class CDATA #REQUIRED version CDATA #REQUIRED id CDATA #IMPLIED datetime CDATA #IMPLIED > <!ELEMENT file (fromaddr?, name, sender?, day?, id, received) > <!ELEMENT fromaddr (#PCDATA)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT sender (#PCDATA)> <!ELEMENT day (#PCDATA)> <!ELEMENT received (#PCDATA)> <!ELEMENT id (#PCDATA)> <!ELEMENT reply (error*) > <!ATTLIST reply filestatus CDATA #REQUIRED desc CDATA #IMPLIED > <!ELEMENT error (#PCDATA)> <!ATTLIST error areacode CDATA #IMPLIED type CDATA #IMPLIED subtype CDATA #IMPLIED > <!ELEMENT fileareas (area*)> <!ELEMENT area (#PCDATA)> <!ATTLIST area code CDATA #REQUIRED status CDATA #REQUIRED desc CDATA #IMPLIED fromfile CDATA #IMPLIED > <!ELEMENT currentstate (area*)> <!ATTLIST currentstate forsender CDATA #REQUIRED fordate CDATA #REQUIRED desc CDATA #IMPLIED > | Исключить приложение с последующим изменением нумерации |
| Приложение 4 | Приложение 4 Пример ответного сообщения формата 80021 и 80041 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <message class="80021" version="2" id="" datetime="20060428104355"> <file> <fromaddr><![CDATA[a@b.c]]></fromaddr> <name>80020_1234567890_20060427_347.xml</name> <sender>1234567890</sender> <day>20060427</day> <id>22222</id> <received>20060428104229</received> </file> <reply filestatus="0" desc="Данные приняты"> </reply> <fileareas> <area code="1" status="0" desc="Данные приняты" /> </fileareas> <currentstate forsender="1234567890" fordate="20060427" desc="Информация о текущем состоянии по поставщику"> <area code="1" status="0" desc="Данные приняты" fromfile="80020_5247004695_20060427_347.xml" /> </currentstate> </message> 2. Структура электронного документа типа 80041 идентична структуре электронного документа в формате 80021, исключение составляет значение атрибута class элемента <message>, содержащего данные о типе электронного документа, которое должно быть равно 80041. | Приложение 3 Пример ответного сообщения формата 80021 (80041, 20021) <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <message class="80021" version="2" id="" datetime="20060428104355"> <file> <fromaddr><![CDATA[a@b.c]]></fromaddr> <name>80020_1234567890_20060427_347.xml</name> <sender>1234567890</sender> <day>20060427</day> <id>22222</id> <received>20060428104229</received> </file> <reply filestatus="0" desc="Данные приняты"> </reply> <fileareas> <area code="1" status="0" desc="Данные приняты" /> </fileareas> <currentstate forsender="1234567890" fordate="20060427" desc="Информация о текущем состоянии по поставщику"> <area code="1" status="0" desc="Данные приняты" fromfile="80020_5247004695_20060427_347.xml" /> </currentstate> </message> 2. Структура электронного документа типа 80041 идентична структуре электронного документа в формате 80021, исключение составляет значение атрибута class элемента <message>, содержащего данные о типе электронного документа, которое должно быть равно 80041. 3. Структура электронного документа типа 20021 идентична структуре электронного документа в формате 80021, исключение составляет значение атрибута class элемента <message>, содержащего данные о типе электронного документа, которое должно быть равно 20021. |
| Приложение 5 | Приложение 5 Декларация разметки входного документа 80050 <!ELEMENT message (comment?,datetime,sender,area*)> <!ATTLIST message class CDATA #REQUIRED version CDATA #REQUIRED number CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT datetime (timestamp, month, daytype)> <!ELEMENT timestamp (#PCDATA)> <!ELEMENT month (#PCDATA)> <!ELEMENT daytype (#PCDATA)> <!ELEMENT sender (inn,name)> <!ELEMENT inn (#PCDATA)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT comment (#PCDATA)> <!ELEMENT area (inn,name, measuringpoint+) > <!ATTLIST area <!ELEMENT measuringpoint (measuringchannel+) > <!ATTLIST measuringpoint code CDATA #REQUIRED name CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT measuringchannel (period+) > <!ATTLIST measuringchannel code CDATA #REQUIRED desc CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT period (value) > <!ATTLIST period start CDATA #REQUIRED end CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT value (#PCDATA) > <!ATTLIST value | Исключить приложение с последующим изменением нумерации |
| Приложение 6 | Приложение 6 Примеры электронного входного документа 80050 | Приложение 4 Примеры электронного документа 80050 |
| Приложение 7 | Приложение 7 Пример выполнения округления результата измерений | Приложение 5 Пример выполнения округления результата измерений |
| Приложение 8, раздел 1 | Приложение 8 Описание формата передачи кодов по точкам измерений, точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков (документ 80000) - ИМЯ ФАЙЛА 80000_6164232756_20090625142332_4500002300.xml <тип документа>_<ИНН>_<дата>_<номер АИИС>, где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (80000); - ИНН – ИНН организации, получающей коды, длина – 10 символов; - дата – дата формирования кодов в формате “ГГГГММДДччммсс”, где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков; - номер АИИС – код, присваиваемый КО АИИС организации, получающей коды. Используется для организации независимой передачи электронных документов от разных АИИС одной организации. | Приложение 6 Описание формата передачи кодов по точкам измерений, точкам поставки (точкам присоединения), объектам регулирования (документ 80000) - ИМЯ ФАЙЛА 80000_6164232756_20090625142332_4500002300.xml <тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код АИИС / списка ОР>, где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (80000); - ИНН – ИНН организации, получающей коды, длина – 10 символов; - дата – дата формирования кодов в формате “ГГГГММДДччммсс”, где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков; - код АИИС / списка ОР – код, присваиваемый КО АИИС / списку ОР организации, получающей коды. Используется для организации независимой передачи электронных документов от разных АИИС / списков ОР одной организации. |
| Приложение 8, п. 2.2 | - <dictionaries> В элементе <dictionaries> описывается справочная информация. Содержит набор словарей (справочников) с информацией об организации, запросившей коды, энергообъектах, модификациях измерительных приборов, точках поставки, точках измерения, измерительных приборах, измерительных каналах и объектах измерения. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <organization>, <power-objects>, <delivery-points>, <measuring-device-modifications>, <measuring-points>, <measuring-objects>. | - <dictionaries> В элементе <dictionaries> описывается справочная информация. Содержит набор словарей (справочников) с информацией об организации, энергообъектах, модификациях приборов учета, точках поставки (точках присоединения), точках измерений, приборах учета, измерительных каналах и объектах измерений. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <organization>, <power-objects>, <delivery-points>, <measuring-device-modifications>, <measuring-points>, <measuring-objects>. |
| Приложение 8, п. 2.2.2 | - <power-objects> Элемент <power-objects> содержит список энергообъектов, на которых расположены точки поставки и точки измерения, включенные в группы поставки информации. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <power-object>. | - <power-objects> Элемент <power-objects> содержит список энергообъектов, на которых расположены точки поставки (точки присоединения) и точки измерений, включенные в группы поставки информации. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <power-object>. |
| Приложение 8, п. 2.2.3 | - <delivery-points> Элемент <delivery-points> – справочник точек поставки, связанных с точками измерения или каналами точек поставки, включенными в группы поставки информации. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <delivery-point>. | - <delivery-points> - Элемент <delivery-points> – справочник точек поставки (точек присоединения), связанных с точками измерений или каналами точек поставки (точек присоединения), включенными в группы поставки информации. - Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <delivery-point>. |
| Приложение 8, п. 2.2.3.1 | - <delivery-point> Элемент <delivery-point> cодержит информацию по точке поставки. Обязательный элемент. Допускается наличие одного или нескольких элементов. Атрибутами элемента <delivery-point> являются: - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке поставки. Число из 15 символов. Является обязательным атрибутом. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули); - is-group-delivery-point – признак того, что ТП является групповой. Может принимать значения true, если точка групповая, false, если точка негрупповая. Является обязательным атрибутом; - composite-name – составное наименование точки. Текстовое поле не более 512 символов. Является обязательным атрибутом, если отсутствует элемент <name>; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В. Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом, если точка является не групповой, для групповой не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>. | - <delivery-point> Элемент <delivery-point> cодержит информацию по точке поставки (точке присоединения). Обязательный элемент. Допускается наличие одного или нескольких элементов. Атрибутами элемента <delivery-point> являются: - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке поставки (точке присоединения). Число из 15 символов. Является обязательным атрибутом. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули); - is-group-delivery-point – признак того, что точка поставки (точка присоединения) является групповой. Может принимать значения true, если точка групповая, false, если точка негрупповая. Является обязательным атрибутом; - composite-name – составное наименование точки. Текстовое поле не более 512 символов. Является обязательным атрибутом, если отсутствует элемент <name>; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В. Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом, если точка является не групповой, для групповой не заполняется. - Дочерними элементами являются: <name>. |
| Приложение 8, п. 2.2.3.1.1 | <name> Элемент <name> cодержит атрибуты, на основании которых формируется диспетчерское наименование точки поставки. Элемент для групповой точки должен отсутствовать. Допускается наличие только одного элемента. | <name> Элемент <name> cодержит атрибуты, на основании которых формируется диспетчерское наименование точки поставки (точки присоединения). Элемент для групповой точки должен отсутствовать. Допускается наличие только одного элемента. |
| Приложение 8, п. 2.2.4 | - <measuring-device-modifications> Обязательный элемент <measuring-device-modifications> является потомком элемента <dictionaries>. Он содержит информацию о модификациях моделей ИП, представленных в документе. Дочерними элементами являются: <measuring-device-modification>. | - <measuring-device-modifications> Обязательный элемент <measuring-device-modifications> является потомком элемента <dictionaries>. Он содержит информацию о модификациях моделей приборов учета, представленных в документе. Дочерними элементами являются: <measuring-device-modification>. |
| Приложение 8, п. 2.2.5 | - <measuring-points> Элемент <measuring-points> содержит справочник точек измерения, каналы которых включены в группы поставки информации. - Дочерними элементами являются: <measuring-point>. | - <measuring-points> Элемент <measuring-points> содержит справочник точек измерений, каналы которых включены в группы поставки информации. - Дочерними элементами являются: <measuring-point>. |
| Приложение 8, п. 2.2.5.1 | - <measuring-point> Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерения. Содержит атрибуты: - measuring-point-type – тип ТИ. Для обычных точек измерения он принимает значение general, для обходных выключателей и точек плавки гололеда – ov. Обязателен к заполнению для всех ТИ; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерения. Является обязательным атрибутом и состоит из 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули). Заполняется для всех ранее закодированных КО в АИИС точек измерения; - composite-name – составное наименование точки. Текстовое поле не более 255 символов. Является обязательным атрибутом, если отсутствует элемент <name>. - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В. Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом. Дочерними элементами являются: <name>, <measuring-device>. | - <measuring-point> Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерений. Содержит атрибуты: - measuring-point-type – тип точки измерений. Для обычных точек измерений он принимает значение general, для обходных выключателей и точек плавки гололеда – ov. Обязателен к заполнению для всех точек измерений; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерений. Является обязательным атрибутом и состоит из 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули). Заполняется для всех ранее закодированных КО точек измерений; - composite-name – составное наименование точки. Текстовое поле не более 255 символов. Является обязательным атрибутом, если отсутствует элемент <name>. - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В. Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом. Дочерними элементами являются: <name>, <measuring-device>. |
| Приложение 8, п. 2.2.5.1.2 | 2.2.5.1.2 <measuring-device> Элемент <measuring-device> cодержит справочник измерительных приборов. Атрибутами элемента <measuring-device> являются: - device-modification-code – код модификации модели ИП из справочника модификаций моделей. Текстовое поле длиной 32 символа. Является обязательным атрибутом; - ats-code – код ИП в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Является числом, состоящим из одного символа. - serial-number – серийный номер счетчика. Необязательный атрибут. Является числом максимум из 256 символов. - Дочерними элементами являются: <measuring-channel>. - 2.2.5.1.2 <measuring-channel> Элемент <measuring-channel> содержит информацию о каналах измерительного прибора. Является обязательным элементом. В элементе <measuring-device> может присутствовать от 1 до 4 элементов. Элемент <measuring-channel> содержит следующие атрибуты: - ats-code – код ИК в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Является числом из двух символов; - period – содержит информацию о периоде (скважности) прибора учета. Если значение 30 – скважность получасовая, если значение 60 – скважность часовая. | 2.2.5.1.2 <measuring-device> Элемент <measuring-device> cодержит справочник приборов учета. Атрибутами элемента <measuring-device> являются: - device-modification-code – код модификации модели пробора учета из справочника модификаций моделей. Текстовое поле длиной 32 символа. Является обязательным атрибутом; - ats-code – код прибора учета в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Является числом, состоящим из одного символа; - serial-number – серийный номер счетчика. Необязательный атрибут. Является числом максимум из 256 символов. Дочерними элементами являются: <measuring-channel>. - 2.2.5.1.2.1 <measuring-channel> Элемент <measuring-channel> содержит информацию о каналах прибора учета. Является обязательным элементом. В элементе <measuring-device> может присутствовать от 1 до 4 элементов. Элемент <measuring-channel> содержит следующие атрибуты: - ats-code – код измерительного канала в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Является числом из двух символов; period – содержит информацию о периоде (скважности) прибора учета. Если значение 30 – скважность получасовая, если значение 60 – скважность часовая. |
| Приложение 8, п. 2.2.6 | - <measuring-objects> Необязательный элемент <measuring-objects> является потомком элемента <dictionaries>. Он содержит информацию об объектах измерения, включенных в группы поставки. Потомком элемента <measuring-objects> является элемент <measuring-object>. | - <measuring-objects> Необязательный элемент <measuring-objects> является потомком элемента <dictionaries>. Он содержит информацию об объектах измерений, включенных в группы поставки. Потомком элемента <measuring-objects> является элемент <measuring-object>. |
| Приложение 8, п. 2.2.6.1 | - <measuring-object> Элемент содержит информацию об объекте измерения. Необязательный элемент. Может быть несколько элементов. Содержит атрибуты: - ats-code – полный код ОИ в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Является числом из 15 символов; - name – наименование объекта измерения. Обязательный атрибут для всех ОИ. Длина наименования до 250 символов; - measuring-object-type – тип ОИ в БД ИАСУ КУ. Является обязательным и содержит значение «1» – схема измерения; - period – содержит информацию о периоде (скважности) объекта измерения. Если значение 30 – скважность получасовая, если значение 60 – скважность часовая. | - <measuring-object> Элемент содержит информацию об объекте измерений. Необязательный элемент. Может быть несколько элементов. Содержит атрибуты: - ats-code – полный код объекта измерений в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Является числом из 15 символов; - name – наименование объекта измерений. Обязательный атрибут для всех объектов измерений. Длина наименования до 250 символов; - measuring-object-type – тип объекта измерений в БД ИАСУ КУ. Является обязательным и содержит значение «1» – схема измерений; - period – содержит информацию о периоде (скважности) объекта измерений. Если значение 30 – скважность получасовая, если значение 60 – скважность часовая. |
| Приложение 8, п. 2.3.1 | - <ov-measuring-point-links> Элемент <ov-measuring-point-links> содержит связи обходных выключателей и плавок гололеда с обслуживаемыми точками измерения. Элемент является необязательным. Дочерними элементами являются: <ov-measuring-point-link>. | - <ov-measuring-point-links> Элемент <ov-measuring-point-links> содержит связи обходных выключателей и плавок гололеда с обслуживаемыми точками измерений. Элемент является необязательным. - Дочерними элементами являются: <ov-measuring-point-link>. |
| Приложение 8, п. 2.3.1.1 | - <ov-measuring-point-link> Содержит атрибуты: - ov-measuring-point-code – код АТС точки измерения ОВ или ПГ (из элемента < measuring-points>). Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули); - serviced-measuring-point-code – код АТС точки измерения (из элемента <measuring-points>), обслуживаемой/замещаемой данным ОВ или ПГ. Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули). | - <ov-measuring-point-link> Содержит атрибуты: - ov-measuring-point-code – код АТС точки измерений ОВ или ПГ (из элемента <measuring-points>). Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули); - serviced-measuring-point-code – код АТС точки измерений (из элемента <measuring-points>), обслуживаемой/замещаемой данным ОВ или ПГ. Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули). |
| Приложение 8, п. 2.3.2 | - <group-delivery-point-composition> Элемент <group-delivery-point-composition> описывает связи внутри групповых точек поставки. Дочерними элементами являются: <group-delivery-point>. | - <group-delivery-point-composition> Элемент <group-delivery-point-composition> описывает связи внутри групповых точек поставки (точек присоединения). Дочерними элементами являются: <group-delivery-point>. |
| Приложение 8, п. 2.3.2.1 | - <group-delivery-point> Содержит атрибуты: - group-delivery-point-code – код АТС групповой точки поставки. Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули); - simple-delivery-point-code – код АТС связанной точки поставки. Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули). | - <group-delivery-point> Содержит атрибуты: - group-delivery-point-code – код АТС групповой точки поставки (точки присоединения). Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули); - simple-delivery-point-code – код АТС связанной точки поставки (точки присоединения). Является обязательным числовым атрибутом длиной в 15 символов. В случае если длина выгружаемого из БД поля менее 15 символов, то к атрибуту в начале должен быть добавлен ведущий ноль (нули). |
| Приложение 8, п. 2.3.3 | - <power-center-power-object-links> Элемент <power-center-power-object-links> содержит информацию о связях энергообъектов с питающими центрами. Дочерними элементами являются: <power-center-power-object-link>. | - <power-center-power-object-links> Элемент <power-center-power-object-links> содержит информацию о связях энергообъектов с питающими центрами. Отсутствует для объектов регулирования. - Дочерними элементами являются: <power-center-power-object-link>. |
| Приложение 8, п. 2.4 | Элемент <aiis> содержит информацию об АИИС. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Содержит атрибуты: - ats-code – код АИИС, присваиваемый КО. Число из 10 символов. Является обязательным атрибутом; - name – название АИИС участника оптового рынка электроэнергии. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом. - Дочерними элементами являются: <area> | - <aiis> Элемент <aiis> содержит информацию об АИИС / списке ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Содержит атрибуты: - ats-code – код АИИС / списка ОР, присваиваемый КО. Число из 10 символов. Является обязательным атрибутом; - name – название АИИС / списка ОР субъекта ОРЭМ. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом. - Дочерними элементами являются: <area>. |
| Приложение 8, п. 2.4.1 | - <area> Содержит атрибуты: - ats-code – код группы поставки информации, присваиваемый КО. Является обязательным атрибутом. Число из 10 символов; - group-type – является обязательным и содержит 1 – если группа относится к основной, 2 – если относится к группе малых присоединений; - name – название данной группы поставки информации. Является обязательным. Длина названия до 512 символов; - time-zone – атрибут, указывающий на временной пояс, по которому организация присылает данные КУ в рамках данного сечения или ГТП генерации. Принимает значения «1» – ценовая зона Москвы или «3» – неценовая зона Дальнего Востока. Является обязательным атрибутом. Дочерними элементами являются: <serviced-points-list>, <delivery-point-channels-list>, <measuring-channels-list>, <measuring-objects-list>, <peretok>, <generation>. | - <area> Содержит атрибуты: - ats-code – код группы поставки информации, присваиваемый КО. Является обязательным атрибутом. Число из 10 символов; - group-type – является обязательным и содержит 1 – если группа относится к основной, 2 – если относится к группе малых присоединений; - name – название данной группы поставки информации. Является обязательным. Длина названия до 512 символов; - time-zone – атрибут, указывающий на временной пояс, по которому организация присылает данные КУ в рамках данного сечения коммерческого учета, ГТП генерации или объекта регулирования. Для ГТП генерации и сечений коммерческого учета принимает значения «1» – ценовая зона Москвы или «3» – неценовая зона Дальнего Востока, для объектов регулирования принимает только значение «1». Является обязательным атрибутом. - Дочерними элементами являются: <serviced-points-list>, <delivery-point-channels-list>, <measuring-channels-list>, <measuring-objects-list>, <regulation-object>. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.1 | <serviced-points-list> Содержит информацию о связи точек поставки и точек измерения, включенных в группу поставки. Обязательный элемент. Может присутствовать ровно один элемент. Дочерними элементами являются: <delivery-point-measuring-point-link> | - <serviced-points-list> Содержит информацию о связи точек поставки (точек присоединения) и точек измерений, включенных в группу поставки. Обязательный элемент. Может присутствовать ровно один элемент. Дочерними элементами являются: <delivery-point-measuring-point-link>. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.1.1 | <delivery-point-measuring-point-link> Содержит атрибуты: - delivery-point-code – код АТС точки поставки, входящей в группу поставки информации; - measuring-point-code – код АТС точки измерения, каналы которой включены в группу поставки информации; | <delivery-point-measuring-point-link> Содержит атрибуты: - delivery-point-code – код АТС точки поставки (точки присоединения), входящей в группу поставки информации; - measuring-point-code – код АТС точки измерений, каналы которой включены в группу поставки информации. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.2 | - <delivery-point-channels-list> Элемент <delivery-point-channel-list> содержит информацию о каналах точки поставки, входящих в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться только один элемент. Дочерними элементами являются: <delivery-point-channel> | - <delivery-point-channels-list> Элемент <delivery-point-channel-list> содержит информацию о каналах точки присоединения, входящих в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться только один элемент. Дочерними элементами являются: <delivery-point-channel>. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.2.1 | <delivery-point-channel> Элемент <delivery-point-channel> содержит информацию о канале точки поставки, входящем в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться несколько элементов. Содержит атрибуты: - delivery-point-code – код АТС точки поставки. Должно содержаться в элементе <dictionaries>. Является обязательным атрибутом; - algorithm-version – номер версии алгоритма, присвоенный КО. Число до 20 знаков. Является обязательным атрибутом; - channel-code – уникальный код, присвоенный КО каналу точки поставки. Число из двух знаков. Является обязательным атрибутом; - period – содержит информацию о периоде (скважности) точки. Если значение 30 – скважность получасовая, если значение 60 – скважность часовая. | <delivery-point-channel> Элемент <delivery-point-channel> содержит информацию о канале точки присоединения, входящем в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться несколько элементов. Содержит атрибуты: - delivery-point-code – код АТС точки присоединения. Должно содержаться в элементе <dictionaries>. Является обязательным атрибутом; - algorithm-version – номер версии алгоритма, присвоенный КО. Число до 20 знаков. Является обязательным атрибутом; - channel-code – уникальный код, присвоенный КО каналу точки присоединения. Число из двух знаков. Является обязательным атрибутом; - period – содержит информацию о периоде (скважности) точки. Если значение 30 – скважность получасовая, если значение 60 – скважность часовая. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.4 | - <measuring-objects-list> Элемент <measuring-object-list> содержит информацию об объектах измерения, входящих в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться только один элемент. - Дочерними элементами являются: <measuring-object> | - <measuring-objects-list> Элемент <measuring-object-list> содержит информацию об объектах измерений, входящих в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться только один элемент. - Дочерними элементами являются: <measuring-object>. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.4.1 | <measuring-object> Элемент <measuring-object> содержит информацию об объекте измерения, входящем в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться несколько элементов. Содержит атрибуты: - measuring-object-code – код АТС объекта измерения. Должно содержаться в элементе <dictionaries>. Является обязательным атрибутом. | <measuring-object> Элемент <measuring-object> содержит информацию об объекте измерений, входящем в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться несколько элементов. Содержит атрибуты: - measuring-object-code – код АТС объекта измерений. Должно содержаться в элементе <dictionaries>. Является обязательным атрибутом. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.5 | - <peretok> Элемент <peretok> содержит информацию о cальдо перетока между двумя группами точек поставки, входящего в состав группы поставки. Необязательный элемент. В документе может содержаться несколько элементов. Содержит атрибуты: - name – наименование сальдо перетока. Текст длиной до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - from-code – уникальный код ГТП потребления, присвоенный КО. Текстовое поле из 8 символов. Является обязательным атрибутом; - to-code – уникальный код ГТП потребления, присвоенный КО. Текстовое поле из 8 символов. Является обязательным атрибутом; - algorithm-version – номер версии алгоритма, присвоенный КО. Число до 20 знаков. Является обязательным атрибутом. | 2.4.1.5 <regulation-object> Элемент <regulation-object> содержит информацию об объекте регулирования. Необязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента в рамках элемента <area>. Атрибутами элемента <regulation-object> являются: - name – наименование объекта регулирования. Длина наименования до 250 символов. Являет-ся обязательным атрибутом; - code – уникальный код, присвоенный КО объекту регулирования. Текстовое поле из 8 сим-волов. Является обязательным атрибутом; - algorithm-version – номер версии алгоритма, присвоенный КО. Число до 20 знаков. Является обязательным атрибутом. |
| Приложение 8, п. 2.4.1.6 | - <generation> Элемент <generation> содержит информацию о сальдо группы точек поставки генерации, входящей в состав группы поставки информации. Необязательный элемент. В документе может содержаться несколько элементов. Содержит атрибуты: - name – наименование ГТП генерации. Длина наименования до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - code – уникальный код, присвоенный КО группе точек поставки генерации. Текстовое поле из 8 символов. Является обязательным атрибутом; - algorithm-version – номер версии алгоритма, присвоенный КО. Число до 20 знаков. Является обязательным атрибутом. | Исключить пункт |
| Приложение 8, п. 3 | - Формат xml-файла <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <message class = "80000" version = "5n"> generationtime = "ГГГГММДДччммссGMT+3"> <dictionaries> <organization inn = "10n" name = "250x" trader-code = "8x"/> <power-objects> <power-object ats-code = "9n" is-power-center = "true/false" name = "512x" type = "1/2/3/4/5/6/13"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="10n"/> </voltage-levels> </power-object> </power-objects> <delivery-points> <delivery-point ats-code = "15n" composite-name = "512x" is-group-delivery-point = "true/false" point-voltage = "10n"> <name connection-name = "250x" location-description = "250x" power-object-name = "250x"/> </delivery-point> </delivery-points> <measuring-device-modifications> <measuring-device-modification ats-code = "32x" device-modification-name = "80x"/> </measuring-device-modifications> <measuring-points> <measuring-point ats-code = "15n" measuring-point-type = "general/ov" composite-name = "255x" point-voltage = "10n"> <measuring-device ats-code = "1n" device-modification-code = "32x" serial-number = "256n"> <measuring-channel ats-code = "2n" period = "30/60"/> </measuring-device> <name connection-name = "250x" location-description = "250x" power-object-name = "250x"/> </measuring-point> </measuring-points> <measuring-objects> <measuring-object ats-code = "15n" measuring-object-type = "1" name = "250x" period = "30/60" </measuring-objects> </dictionaries> <links> <ov-measuring-point-links> <ov-measuring-point-link ov-measuring-point-code = "15n" serviced-measuring-point-code = "15n"/> </ov-measuring-point-links> <group-delivery-point-composition> <group-delivery-point group-delivery-point-code = "15n" simple-delivery-point-code = "15n"/> </group-delivery-point-composition> <power-center-power-object-links> <power-center-power-object-link power-center-code = "9n" power-object-code = "9n"/> </power-center-power-object-links> </links> <aiis ats-code = "10n" name = "250x"> <area ats-code = "10n" group-type = "1/2" name = "512x" time-zone = "1/3"> <serviced-points-list> <delivery-point-measuing-point-link delivery-point-code = "15n" measuring-point-code = "15n"/> </serviced-points-list> <delivery-point-channels-list> <delivery-point-channel algorithm-version = "20n" channel-code = "2n" delivery-point-code = "15n" period = "30/60"/> </delivery-point-channels-list> <measuring-channels-list> <measuring-channel measuring-channel-code = "18x"/> </measuring-channels-list> <measuring-objects-list> <measuring-object measuring-object-code = "15n"/> </measuring-objects-list> <peretok algorithm-version = "20n" from-code = "8x" name = "250x" to-code = "8x"/> <generation algorithm-version = "20n" code = "8x" name = "250x"/> </area> </aiis> </message> | Исключить пункт |
| Приложение 8, п. 4 | 4. Пример электронного документа формата 80000 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no"?><message class="80000" version="4" generationtime="20181024152034GMT+03"> <dictionaries> <organization inn="1234567890" name="Наименование организации" trader-code="ABCDEFGH"/> <power-objects> <power-object ats-code="123456789" is-power-center="true" name="Наименование объекта 1" type="2"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="220000"/> </voltage-levels> </power-object> <power-object ats-code="123456780" is-power-center="true" name="Наименование объекта 2" type="2"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="220000"/> </voltage-levels> </power-object> <power-object ats-code="123456781" is-power-center="false" name="Наименование объекта 3" type="3"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="10000"/> </voltage-levels> </power-object> </power-objects> <delivery-points> <delivery-point ats-code="123456789123456" is-group-delivery-point="true" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 97/12" location-description="РУ-10 кВ, 2сек., яч. №12" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> <delivery-point ats-code="123456789123457" is-group-delivery-point="false" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 20/27" location-description="РУ-10 кВ, 1сек., яч. №27" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> <delivery-point ats-code="123456789123458" is-group-delivery-point="false" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 20/69" location-description="РУ-10 кВ, 3сек., яч. №69" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> </delivery-points> <measuring-points> <measuring-point ats-code="123456789123456" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 24/15" location-description="РУ-10 кВ, 1сек, яч. №15" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> <measuring-point ats-code="123456789123457" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 24/23" location-description="РУ-10 кВ, 1сек, яч. №23" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> <measuring-point ats-code="123456789123458" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. ф.23/15" location-description="РУ-10 кВ, 1 сек., яч. №15" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> </measuring-points> <measuring-device-modifications> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B558C0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 122.21.18.LL"/> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 122.21.12.LL"/> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B51FE0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 111.08.07.LL"/> </measuring-device-modifications> <measuring-objects> <measuring-object ats-code="123456789012345" measuring-object-type="1" name="Наименование объекта измерения" period="30"/> </measuring-objects> </dictionaries> <links> <ov-measuring-point-links> <ov-measuring-point-link ov-measuring-point-code="123456789123457" serviced-measuring-point-code="123456789123458"/> </ov-measuring-point-links> <group-delivery-point-composition> <group-delivery-point group-delivery-point-code="123456789123456" simple-delivery-point-code="123456789123457"/> <group-delivery-point group-delivery-point-code="123456789123456" simple-delivery-point-code="123456789123458"/> </group-delivery-point-composition> <power-center-power-object-links> <power-center-power-object-link power-center-code="123456789" power-object-code="123456781"/> </power-center-power-object-links> </links> <aiis ats-code="1020304060" name="Наименование АИИС"> <area ats-code="1020304051" group-type="1" name="Наименование area" time-zone="1"> <serviced-points-list> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123456" measuring-point-code="123456789123456"/> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123457" measuring-point-code="123456789123457"/> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123458" measuring-point-code="123456789123458"/> </serviced-points-list> <measuring-channels-list> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123456/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123456/04"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123457/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123457/04"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123458/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123458/04"/> </measuring-channels-list> <measuring-objects-list> <measuring-object measuring-object-code="123456789012345"/> </measuring-objects-list> <delivery-point-channels-list> <delivery-point-channel algorithm-version="101" channel-code="02" delivery-point-code="123456789123456" period="60"/> <delivery-point-channel algorithm-version="101" channel-code="02" delivery-point-code="123456789123457" period="60"/> <delivery-point-channel algorithm-version="101" channel-code="02" delivery-point-code="123456789123458" period="60"/> </delivery-point-channels-list> <peretok algorithm-version="101" from-code="P1234561" to-code="P1234562" name="Наименование перетока"/> <generation algorithm-version="101" code="G1234567" name="Наименование генерации"/> </area> </aiis> </message> | 3. Пример электронного документа формата 80000 для сечения коммерческого учета (ГТП генерации) <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no"?> <message class="80000" version="4" generationtime="20181024152034GMT+03"> <dictionaries> <organization inn="1234567890" name="Наименование организации" trader-code="ABCDEFGH"/> <power-objects> <power-object ats-code="123456789" is-power-center="true" name="Наименование объекта 1" type="2"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="220000"/> </voltage-levels> </power-object> <power-object ats-code="123456780" is-power-center="true" name="Наименование объекта 2" type="2"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="220000"/> </voltage-levels> </power-object> <power-object ats-code="123456781" is-power-center="false" name="Наименование объекта 3" type="3"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="10000"/> </voltage-levels> </power-object> </power-objects> <delivery-points> <delivery-point ats-code="123456789123456" is-group-delivery-point="true" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 97/12" location-description="РУ-10 кВ, 2сек., яч. №12" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> <delivery-point ats-code="123456789123457" is-group-delivery-point="false" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 20/27" location-description="РУ-10 кВ, 1сек., яч. №27" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> <delivery-point ats-code="123456789123458" is-group-delivery-point="false" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 20/69" location-description="РУ-10 кВ, 3сек., яч. №69" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> </delivery-points> <measuring-points> <measuring-point ats-code="123456789123456" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 24/15" location-description="РУ-10 кВ, 1сек, яч. №15" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> <measuring-point ats-code="123456789123457" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 24/23" location-description="РУ-10 кВ, 1сек, яч. №23" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> <measuring-point ats-code="123456789123458" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. ф.23/15" location-description="РУ-10 кВ, 1 сек., яч. №15" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> </measuring-points> <measuring-device-modifications> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B558C0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 122.21.18.LL"/> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 122.21.12.LL"/> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B51FE0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 111.08.07.LL"/> </measuring-device-modifications> <measuring-objects> <measuring-object ats-code="123456789012345" measuring-object-type="1" name="Наименование объекта измерений" period="30"/> </measuring-objects> </dictionaries> <links> <ov-measuring-point-links> <ov-measuring-point-link ov-measuring-point-code="123456789123457" serviced-measuring-point-code="123456789123458"/> </ov-measuring-point-links> <group-delivery-point-composition> <group-delivery-point group-delivery-point-code="123456789123456" simple-delivery-point-code="123456789123457"/> <group-delivery-point group-delivery-point-code="123456789123456" simple-delivery-point-code="123456789123458"/> </group-delivery-point-composition> <power-center-power-object-links> <power-center-power-object-link power-center-code="123456789" power-object-code="123456781"/> </power-center-power-object-links> </links> <aiis ats-code="1020304060" name="Наименование АИИС"> <area ats-code="1020304051" group-type="1" name="Наименование area" time-zone="1"> <serviced-points-list> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123456" measuring-point-code="123456789123456"/> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123457" measuring-point-code="123456789123457"/> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123458" measuring-point-code="123456789123458"/> </serviced-points-list> <measuring-channels-list> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123456/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123456/04"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123457/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123457/04"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123458/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123458/04"/> </measuring-channels-list> <measuring-objects-list> <measuring-object measuring-object-code="123456789012345"/> </measuring-objects-list> </area> </aiis> </message> |
| Приложение 8, п. 4 | - Добавить пункт | 4. Пример электронного документа формата 80000 для объекта регулирования <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no"?> <message class="80000" version="4" generationtime="20181024152034GMT+03"> <dictionaries> <organization inn="1234567890" name="Наименование организации" trader-code="ABCDEFGH"/> <power-objects> <power-object ats-code="123456789" is-power-center="true" name="Наименование объекта 1" type="2"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="220000"/> </voltage-levels> </power-object> <power-object ats-code="123456780" is-power-center="true" name="Наименование объекта 2" type="2"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="220000"/> </voltage-levels> </power-object> <power-object ats-code="123456781" is-power-center="false" name="Наименование объекта 3" type="3"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="10000"/> </voltage-levels> </power-object> </power-objects> <delivery-points> <delivery-point ats-code="123456789123456" is-group-delivery-point="true" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 97/12" location-description="РУ-10 кВ, 2сек., яч. №12" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> <delivery-point ats-code="123456789123457" is-group-delivery-point="false" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 20/27" location-description="РУ-10 кВ, 1сек., яч. №27" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> <delivery-point ats-code="123456789123458" is-group-delivery-point="false" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 20/69" location-description="РУ-10 кВ, 3сек., яч. №69" power-object-name="Наименование питающего центра"/> </delivery-point> </delivery-points> <measuring-points> <measuring-point ats-code="123456789123456" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 24/15" location-description="РУ-10 кВ, 1сек, яч. №15" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> <measuring-point ats-code="123456789123457" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. 24/23" location-description="РУ-10 кВ, 1сек, яч. №23" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> <measuring-point ats-code="123456789123458" measuring-point-type="general" point-voltage="10000"> <name connection-name="ф. ф.23/15" location-description="РУ-10 кВ, 1 сек., яч. №15" power-object-name="Наименование объекта"/> <measuring-device ats-code="1" device-modification-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F"> <measuring-channel ats-code="02" period="30"/> <measuring-channel ats-code="04" period="30"/> </measuring-device> </measuring-point> </measuring-points> <measuring-device-modifications> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B558C0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 122.21.18.LL"/> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B54DF0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 122.21.12.LL"/> <measuring-device-modification ats-code="559A7B5B51FE0471E0530A01490A6E4F" device-modification-name="EPQS 111.08.07.LL"/> </measuring-device-modifications> <measuring-objects> <measuring-object ats-code="123456789012345" measuring-object-type="1" name="Наименование объекта измерений" period="30"/> </measuring-objects> </dictionaries> <links> <ov-measuring-point-links> <ov-measuring-point-link ov-measuring-point-code="123456789123457" serviced-measuring-point-code="123456789123458"/> </ov-measuring-point-links> <group-delivery-point-composition> <group-delivery-point group-delivery-point-code="123456789123456" simple-delivery-point-code="123456789123457"/> <group-delivery-point group-delivery-point-code="123456789123456" simple-delivery-point-code="123456789123458"/> </group-delivery-point-composition> </links> <aiis ats-code="1020304060" name="Наименование Списка ОР"> <area ats-code="1020304051" group-type="1" name="Наименование area" time-zone="1"> <serviced-points-list> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123456" measuring-point-code="123456789123456"/> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123457" measuring-point-code="123456789123457"/> <delivery-point-measuring-point-link delivery-point-code="123456789123458" measuring-point-code="123456789123458"/> </serviced-points-list> <measuring-channels-list> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123456/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123456/04"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123457/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123457/04"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123458/02"/> <measuring-channel measuring-channel-code="123456789123458/04"/> </measuring-channels-list> <measuring-objects-list> <measuring-object measuring-object-code="123456789012345"/> </measuring-objects-list> <delivery-point-channels-list> <delivery-point-channel algorithm-version="301" channel-code="02" delivery-point-code="123456789123456" period="60"/> <delivery-point-channel algorithm-version="301" channel-code="02" delivery-point-code="123456789123457" period="60"/> <delivery-point-channel algorithm-version="301" channel-code="02" delivery-point-code="123456789123458" period="60"/> </delivery-point-channels-list> <regulation-object algorithm-version = "301" code = "OR123456" name = "Наименование объекта регулирования"/> </area> </aiis> - </message> |
| Приложение 9 | Приложение 9 ОПИСАНИЕ ФОРМАТА И РЕГЛАМЕНТА ПЕРЕДАЧИ В КО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА «ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ КОДОВ ПО ТОЧКАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ТОЧКАМ ПОСТАВКИ, ГТП ГЕНЕРАЦИИ И СЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА» 1. Предмет действия Предмет Настоящее Приложение устанавливает описание формата и регламента предоставления в КО участниками оптового рынка или ФСК электронного документа, содержащего Запрос на получение кодов по точкам измерений, точкам поставки (далее – Запрос). Электронный документ может дополнительно содержать коды ГТП генерации и (или) сечения КУ в случае их включения для передачи информации в КО. 2. Общие положения 2.1. Запрос оформляется в виде макета 70000 с целью получения макета 80000. 2.2. Запрос должен быть оформлен в строгом соответствии с требованиями настоящего Приложения и подписан ЭП участника оптового рынка или ФСК, полученной в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 2.3. В макете 70000 участник оптового рынка или ФСК может запросить информацию, относящуюся либо в целом к одной закодированной АИИС, либо к группе (области) передаваемой информации (area), относящейся к конкретной АИИС. 2.4. Запрос должен быть направлен в КО не ранее окончания процедуры кодирования. 2.5. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. 2.5. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”. 3. Регламент передачи 3.1. Передача макета 70000 производится на адрес электронной почты iasuku_crypto@rosenergo.com. 3.2. Полученный в КО Запрос обрабатывается в ПАК КО, где проводится его анализ. 3.2.1. В случае формирования файла (макет 70000) в соответствии с требованиями настоящего Приложения КО автоматически отправляет макет 80000 участнику оптового рынка или ФСК. 3.2.2. В случае формирования файла (макет 70000) с нарушением требований настоящего Приложения участнику оптового рынка или ФСК автоматически отправляется ответная квитанция (макет 70001), содержащая информацию о статусе приема Заявки и список ошибок, обнаруженных при анализе полученного документа. Участник оптового рынка или ФСК должен исправить ошибки, указанные в макете 70001, и повторить передачу Запроса в КО для получения макета 80000. 3.3. Макеты 70001 и 80000 формируются в виде документов XML, подписываются ЭП и отправляются по электронной почте на адрес участника оптового рынка или ФСК, с которого был получен макет 70000. 3.4. При отсутствии ответа КО в течение 120 минут после отправки Запроса, участник оптового рынка или ФСК должен повторить передачу Запроса в КО. Если с момента повторной передачи Запроса не получено ответа КО в течение 120 минут, то уполномоченное лицо организации, ответственное за передачу Запроса, должно связаться с представителем КО, ответственным за прием информации с целью локализации и устранения проблемы. 4. Описание форматов Макет 70000 4.1. Имя файла Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате “<тип документа>_<ИНН>_<дата>”, где: тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа; ИНН – ИНН организации, формирующей заявку на получение кодов, длина inn – 10 символов; дата – дата формирования заявки в формате “ГГГГММДДччммсс”, где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Расширение файла ― xml. 4.2. Описание структуры документа (тип 70000) 4.2.1 Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <organization> и <aiis>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>. 4.2.2 Атрибут class корневого элемента <message> является обязательным и содержит данные о типе электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 70000. 4.2.3 Атрибут version корневого элемента <message> является обязательным и содержит данные о версии формата. Данный документ определяет версию документа 1. 4.2.4 Значением атрибута generationtime корневого элемента <message> является дата и время создания электронного документа. Дата и время создания электронного документа предоставляется в формате “ГГГГММДДччммссGMT+S”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, GMT+S – сдвиг времени относительно времени по Гринвичу. 4.2.5 Элемент <organization> является потомком корневого элемента <message>.В документе допускается наличие только одного элемента <organization>. Элемент <organization> описывает организацию, сформировавшую заявку на получение кодов. Атрибутами элемента <organization> являются inn, name. 4.2.6 Атрибут inn элемента <organization> является обязательным и содержит ИНН организации, сформировавшей заявку. 4.2.7 Атрибут name элемента <organization> является обязательным и содержит название организации, сформировавшей заявку. Длина названия до 250 символов. 4.2.8 Элемент <aiis> является потомком корневого элемента <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <aiis>. Элемент <aiis> описывает АИИС организации. Атрибутами элемента <aiis> являются aiiscode, name, ODU, areacode. 4.2.9 Атрибут aiiscode является обязательным и содержит код, присваиваемый КО АИИС. Длина aiiscode – 10 символов. 4.2.10 Атрибут name является обязательным и содержит название данной АИИС организации. Длина названия до 250 символов. 4.2.11. Атрибут ODU является обязательным и содержит код ОДУ, состоящий из одной цифры и присваиваемый по следующему правилу: 1 – ОДУ Востока; 2 – ОДУ Северо-Запада; 3 – ОДУ Сибири; 4 – ОДУ Средней Волги; 5 – ОДУ Урала; 6 – ОДУ Центра; 7 – ОДУ Юга. 4.2.12. Атрибут areacode является необязательным и содержит код, присваиваемый КО группе area. Длина значения атрибута areacode – 10 символов. Макет 70001 4.3. Описание структуры - Корневым элементом электронного документа является <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <message>. Потомками элемента <message> являются элементы <file>, <reply>. - Атрибут class элемента <message> является обязательным и содержит данные о типе документа. Значение атрибута class должно быть равно 70001. - Атрибут version элемента <message> является обязательным и содержит данные о версии документа. Текущее значение версии равно 2. - Атрибут id элемента <message> является необязательным и содержит уникальный цифровой код сообщения. - Атрибут datetime элемента <message> является необязательным и содержит дату создания ответного сообщения в виде ГГГГММДДччммсс, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – часы в 24-часовом формате, мм – минуты, сс – секунды. - Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о вложенном в электронное сообщение файле XML. В документе допускается наличие только одного элемента <file>. Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, <name>, <sender>, <day>, <id>, <received>. - Элемент <fromaddr> является обязательным потомком элемента <file> и содержит адрес электронной почты, с которого пришло письмо, содержащее входящий файл формата 70000, и на который было сформировано данное ответное сообщение. - Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название файла XML формата 70000, на который было сформировано данное ответное сообщение. - Элемент <sender> является обязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН организации – поставщика информации, которая сформировала входящий файл. - Элемент <day> является обязательным потомком элемента <file> и содержит сутки, на которые был сформирован входящий файл в формате ГГГГММДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день. - Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит код входящего XML-файла в ПАК КО. - Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату получения входящего файла ПАК КО в виде ГГГГММДДччммсс, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – часы в 24-часовом формате, мм – минуты, сс – секунды. - Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки. В документе допускается наличие только одного элемента <reply>. Потомками элемента <reply> являются элементы <error>. - Атрибут filestatus элемента <reply> является необязательным и содержит цифровой код статуса обработки файла. Может принимать следующие значения: 0 ― ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; 3 ― файл содержал ошибки, весь файл либо некоторые данные не были приняты. - Атрибут desc элемента <reply> является необязательным и содержит короткое текстовое описание кода статуса обработки из атрибута filestatus. - Элемент <error> является необязательным потомком элемента <reply> и содержит текст ошибки, найденной во входящем файле. - Атрибут type элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код типа ошибки. - Атрибут subtype элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код подтипа ошибки. 5. Пример макета 70000 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no"?> <message class="70000" version="1" generationtime="20101014093344GMT+03"> <organization inn="1234567890" name="Некоторая организация"> </organization> <aiis aiiscode="7700001110" name="Некоторая ГРЭС 1" ODU="6" areacode="7700001111"> </aiis> - </message> | Исключить приложение |

Предложения по изменениям и дополнениям в ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ (Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Заголовок | ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ | ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА |
|  | Настоящим Порядком установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ (далее – Порядок) определяются требования к проведению процедуры установления соответствия АИИС КУЭ заявителя техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – установление соответствия), в том числе: - требования к комплекту документов, предоставляемому Коммерческому оператору в рамках процедуры установления соответствия; - перечень параметров, по которым Коммерческий оператор осуществляет установление соответствия. | Настоящим Порядком установления соответствия систем учета электроэнергии (далее – система учета) техническим требованиям оптового рынка (далее – Порядок) определяются: – требования к проведению процедуры установления соответствия АИИС КУЭ заявителя техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – установление соответствия), в том числе требования к комплекту документов, предоставляемому Коммерческому оператору (далее – КО) в рамках указанной процедуры, и перечень параметров, по которым КО осуществляет установление соответствия; – перечень параметров, используемых КО при проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования потребления электрической энергии (далее – объект регулирования) в порядке, предусмотренном приложением 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее – Положение о реестре). |
| 1.1 | В настоящем Порядке используются следующие сокращения и определения: АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии. Для целей настоящего Порядка под АИИС КУЭ (компонентами АИИС КУЭ) понимается также совокупность средств измерений, не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и технических устройств без измерительной функции, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – технические устройства без измерительной функции), в отношении которой не предусмотрено оформление (утверждение) свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа и свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов. Оснащение точек поставки такой совокупностью допускается в случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее также – Правила оптового рынка). Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Акт о соответствии АИИС КУЭ) – документ, подтверждающий выполнение заявителем требований п. 23 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.10 № 1172, и Приложения № 11.1 к Положению о реестре) в отношении точек поставки, входящих в соответствующее сечение коммерческого учета. Акт о соответствии АИИС КУЭ по смежному сечению коммерческого учета подтверждает выполнение указанных требований для обоих смежных субъектов оптового рынка. | В настоящем Порядке используются следующие сокращения и определения: АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (средство измерений, обеспечивающее сбор, обработку и передачу КО данных коммерческого учета). Для целей настоящего Порядка под АИИС КУЭ (компонентами АИИС КУЭ) понимается также совокупность средств измерений, не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и технических устройств без измерительной функции, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – технические устройства без измерительной функции), в отношении которой не предусмотрено утверждение типа средства измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа и свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (далее – совокупность СИ и ТУ). Оснащение точек поставки такой совокупностью допускается в случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (далее также – Правила оптового рынка). Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Акт о соответствии АИИС КУЭ) – документ, подтверждающий выполнение заявителем требований п. 23 Правил оптового рынка и Приложения № 11.1 к Положению о реестре в отношении точек поставки, входящих в соответствующее сечение коммерческого учета. Акт о соответствии АИИС КУЭ по смежному сечению коммерческого учета подтверждает выполнение указанных требований для обоих смежных субъектов оптового рынка. |
| 1.2.1 | Оформление Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А в отношении совокупности средств измерений, не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и технических устройств без измерительной функции осуществляется при условии соответствия указанной совокупности техническим требованиям, предусмотренным разделом 6 Приложения № 11.1 к Положению о реестре. | Оформление Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А в соответствии с требованиями настоящего Порядка в отношении совокупности СИ и ТУ осуществляется в случаях, предусмотренных п. 1.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре. |
| 1.9 | Процедура установления соответствия АИИС КУЭ по действующему составу точек поставки и точек измерений в сечениях коммерческого учета, предусмотренная пп. 2, 3 настоящего Порядка, прекращается в случаях, если в процессе установления соответствия АИИС КУЭ изменен состав точек поставки и (или) точек измерений и (или) внесены изменения в части наименований точек поставки и точек измерений, и (или) типа (модификации) приборов учета и (или) измерительных каналов счетчика, и (или) признака включения в АИИС КУЭ в указанных сечениях коммерческого учета (за исключением случаев, когда указанные изменения внесены только в отношении смежного субъекта оптового рынка). Процедура установления соответствия АИИС КУЭ прекращается, если в процессе установления соответствия АИИС КУЭ по сечению коммерческого учета заявителя: – КО получает от заявителя заявление на установление соответствия АИИС КУЭ по тому же сечению коммерческого учета в отношении того же состава точек поставки и точек измерений. Процедура прекращается после завершения с положительным результатом проверки комплектности соответствующих документов, предусмотренной настоящим Порядком; – истекает срок действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), представленного заявителем в соответствии с настоящим Порядком, до оформления КО Акта о соответствии АИИС КУЭ; … | Процедура установления соответствия АИИС КУЭ по действующему составу точек поставки и точек измерений в сечениях коммерческого учета, предусмотренная пп. 2, 3 настоящего Порядка, прекращается в случаях, если в процессе установления соответствия АИИС КУЭ изменен состав точек поставки и (или) точек измерений и (или) внесены изменения в части наименований точек поставки и точек измерений, и (или) типа (модификации) приборов учета и (или) измерительных каналов прибора учета, и (или) признака включения в АИИС КУЭ в указанных сечениях коммерческого учета (за исключением случаев, когда указанные изменения внесены только в отношении смежного субъекта оптового рынка). Процедура установления соответствия АИИС КУЭ прекращается, если в процессе установления соответствия АИИС КУЭ по сечению коммерческого учета заявителя: – КО получает от заявителя заявление на установление соответствия АИИС КУЭ по тому же сечению коммерческого учета в отношении того же состава точек поставки и точек измерений. Процедура прекращается после завершения с положительным результатом проверки комплектности соответствующих документов, предусмотренной настоящим Порядком; – истекает срок действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), представленного заявителем в соответствии с настоящим Порядком, до оформления КО Акта о соответствии АИИС КУЭ; … |
| 2.7.1 | Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А оформляется со сроком действия равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), представленного заявителем согласно настоящему Порядку, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ в отношении заявляемого состава точек измерений, завершившихся с положительным результатом, оформленного в порядке и сроки согласно п. 2.6.7 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. В случае наличия двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в комплекте документов, представленном заявителем согласно настоящему Порядку, в сечении коммерческого учета, Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А оформляется со сроком действия равным сроку действия того свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), срок действия которого истечет ранее. … В случае наличия в соответствующей АИИС КУЭ счетчиков электрической энергии, которые не фиксируют в «Журнале событий» отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения, Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А оформляется со сроком действия до наиболее ранней из дат: - даты окончания действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) либо наиболее ранней даты окончания действия свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), представленных заявителем согласно настоящему Порядку, в случае если указанных свидетельств более одного; … | Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А оформляется со сроком действия равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), представленного заявителем согласно настоящему Порядку, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ в отношении заявляемого состава точек измерений, завершившихся с положительным результатом, оформленного в порядке и сроки согласно п. 2.6.7 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. В случае наличия двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в комплекте документов, представленном заявителем согласно настоящему Порядку, в сечении коммерческого учета, Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А оформляется со сроком действия равным сроку действия того свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), срок действия которого истечет ранее. … В случае наличия в соответствующей АИИС КУЭ приборов учета, которые не фиксируют в «Журнале событий» отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения, Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А оформляется со сроком действия до наиболее ранней из дат: - даты окончания действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) либо наиболее ранней даты окончания действия свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), представленных заявителем согласно настоящему Порядку, в случае если указанных свидетельств более одного; … |
| 2.7.2 | … В случае наличия в соответствующей АИИС КУЭ счетчиков электрической энергии, которые не фиксируют в «Журнале событий» отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения, Акт о соответствии АИИС КУЭ класса N, оформляемый после 31.12.2028, имеет срок действия до 31.12.2029, но не более 6 (шести) месяцев с даты получения права на участие в торговле по соответствующей ГТП. | … В случае наличия в соответствующей АИИС КУЭ приборов учета, которые не фиксируют в «Журнале событий» отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения, Акт о соответствии АИИС КУЭ класса N, оформляемый после 31.12.2028, имеет срок действия до 31.12.2029, но не более 6 (шести) месяцев с даты получения права на участие в торговле по соответствующей ГТП. |
| 3.1 | Порядок установления соответствия АИИС КУЭ субъекта оптового рынка техническим требованиям оптового рынка в связи с истечением срока действия ранее выданного Акта о соответствии АИИС КУЭ и (или) оформлением нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ в связи с изменением состава технических средств АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии) | Порядок установления соответствия АИИС КУЭ субъекта оптового рынка техническим требованиям оптового рынка в связи с истечением срока действия ранее выданного Акта о соответствии АИИС КУЭ и (или) оформлением нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ в связи с изменением состава технических средств АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета) |
| 3.1.1 | Заявитель вправе инициировать настоящую процедуру установления соответствия АИИС КУЭ в связи с истечением срока действия ранее выданного в соответствии с настоящим Порядком либо оформленного КО в соответствии с п. 4.1.1.1 Положения о реестре Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А, а также в случае оформления нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ в связи с изменением состава технических средств АИИС КУЭ (в том числе в связи с заменой измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической энергии, УСПД, УСВ) либо оформления нового свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, при выполнении всех нижеследующих условий на дату регистрации КО заявления по форме 2 приложения 1 к настоящему Порядку: … - наличие свидетельства о поверке соответствующей АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), срок действия которого истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней, за исключением свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), взамен которых предоставлены новые свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка. В случае наличия двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в представленном комплекте документов, на основании которых выдан указанный Акт о соответствии АИИС КУЭ, либо представленных в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка в отношении соответствующей АИИС КУЭ, срок действия каждого свидетельства о поверке должен истекать не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней; … | Заявитель вправе инициировать настоящую процедуру установления соответствия АИИС КУЭ в связи с истечением срока действия ранее выданного в соответствии с настоящим Порядком либо оформленного КО в соответствии с п. 4.1.1.1 Положения о реестре Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А, а также в случае оформления нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ в связи с изменением состава технических средств АИИС КУЭ (в том числе в связи с заменой измерительных трансформаторов тока и напряжения, приборов учета, УСПД, УСВ) либо оформления нового свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, при выполнении всех нижеследующих условий на дату регистрации КО заявления по форме 2 приложения 1 к настоящему Порядку: … - наличие свидетельства о поверке соответствующей АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), срок действия которого истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней, за исключением свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), взамен которых предоставлены новые свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка. В случае наличия двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в представленном комплекте документов, на основании которых выдан указанный Акт о соответствии АИИС КУЭ, либо представленных в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Порядка в отношении соответствующей АИИС КУЭ, срок действия каждого свидетельства о поверке должен истекать не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней; … |
| 3.1.2 | … Свидетельство о поверке соответствующей АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (свидетельство о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) предоставляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка взамен ранее направленного в комплекте документов, на основании которых оформлен указанный в заявлении Акт о соответствии АИИС КУЭ, свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) с истекшим (истекающим) сроком действия и (или) в связи с оформлением нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ при изменении состава технических средств АИИС КУЭ (оформлением нового свидетельства о поверке счетчика (-ов) электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) | … Свидетельство о поверке соответствующей АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (свидетельство о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) предоставляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка взамен ранее направленного в комплекте документов, на основании которых оформлен указанный в заявлении Акт о соответствии АИИС КУЭ, свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) с истекшим (истекающим) сроком действия и (или) в связи с оформлением нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ при изменении состава технических средств АИИС КУЭ (оформлением нового свидетельства о поверке прибора (-ов) учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) |
| 3.1.5 | При положительном результате процедуры установления соответствия КО в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.7 настоящего Порядка (за исключением требования к положительному результату испытаний), оформляет в отношении АИИС КУЭ субъекта оптового рынка Акт о соответствии АИИС КУЭ со сроком действия, равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке АИИС КУЭ) либо сроку действия свидетельства о поверке счетчика электроэнергии (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке счетчиков электроэнергии) в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ согласно п. 2.6.7 настоящего Порядка, завершившихся с положительным результатом (либо 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола проверки АИИС КУЭ согласно Регламенту проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), проводившейся в отношении заявленного состава точек поставки и точек измерений и завершившейся установлением соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка, если дата регистрации такого протокола проверки АИИС КУЭ позднее даты регистрации вышеуказанного протокола испытаний АИИС КУЭ), и направляет его заявителю. | При положительном результате процедуры установления соответствия КО в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.7 настоящего Порядка (за исключением требования к положительному результату испытаний), оформляет в отношении АИИС КУЭ субъекта оптового рынка Акт о соответствии АИИС КУЭ со сроком действия, равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке АИИС КУЭ) либо сроку действия свидетельства о поверке прибора учета (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке приборов учета) в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ согласно п. 2.6.7 настоящего Порядка, завершившихся с положительным результатом (либо 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола проверки АИИС КУЭ согласно Регламенту проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), проводившейся в отношении заявленного состава точек поставки и точек измерений и завершившейся установлением соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка, если дата регистрации такого протокола проверки АИИС КУЭ позднее даты регистрации вышеуказанного протокола испытаний АИИС КУЭ), и направляет его заявителю. |
| 3.4.1 | … - наличие свидетельства о поверке соответствующей АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), предоставленного в соответствии с требованиями настоящего Порядка, срок действия которого истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней. В случае наличия двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке счетчика электроэнергии в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в направленном комплекте документов, срок действия каждого свидетельства о поверке должен истекать не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней (в случае если процедура установления соответствия АИИС КУЭ инициируется в отношении состава точек поставки и (или) точек измерений, на которые оформлен (-ы) Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ класса А). | … наличие свидетельства о поверке соответствующей АИИС КУЭ (свидетельства о поверке прибора учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка), предоставленного в соответствии с требованиями настоящего Порядка, срок действия которого истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней. В случае наличия двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ (свидетельств о поверке прибора учета в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка) в направленном комплекте документов, срок действия каждого свидетельства о поверке должен истекать не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней (в случае если процедура установления соответствия АИИС КУЭ инициируется в отношении состава точек поставки и (или) точек измерений, на которые оформлен (-ы) Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ класса А). |
| 3.4.5 | При положительном результате процедуры установления соответствия КО в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.7 настоящего Порядка (за исключением требования к положительному результату испытаний), оформляет в отношении АИИС КУЭ субъекта оптового рынка Акт о соответствии АИИС КУЭ с классом ранее утвержденного Акта о соответствии АИИС КУЭ (с наихудшим классом из ранее утвержденных актов о соответствии АИИС КУЭ) и направляет его заявителю. Акт о соответствии класса А оформляется со сроком действия равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке АИИС КУЭ) либо сроку действия свидетельства о поверке счетчика электроэнергии (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке счетчика электроэнергии) в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ согласно п. 2.6.7 настоящего Порядка, завершившихся с положительным результатом (если таких протоколов несколько, то используется протокол испытаний с наиболее ранней датой регистрации), либо 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола проверки АИИС КУЭ согласно Регламенту проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), проводившейся в отношении состава точек поставки и точек измерений, для которого оформлен (-ы) указанный (-ые) в п. 3.4.1 настоящего Порядка Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ, и завершившейся установлением соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка, если дата регистрации протокола проверки АИИС КУЭ позднее даты регистрации вышеуказанного протокола испытаний АИИС КУЭ). Акт о соответствии АИИС КУЭ класса N оформляется со сроком действия равным сроку действия ранее утвержденного Акта о соответствии АИИС КУЭ класса N. … | При положительном результате процедуры установления соответствия КО в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.7 настоящего Порядка (за исключением требования к положительному результату испытаний), оформляет в отношении АИИС КУЭ субъекта оптового рынка Акт о соответствии АИИС КУЭ с классом ранее утвержденного Акта о соответствии АИИС КУЭ (с наихудшим классом из ранее утвержденных актов о соответствии АИИС КУЭ) и направляет его заявителю. Акт о соответствии класса А оформляется со сроком действия равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке АИИС КУЭ) либо сроку действия свидетельства о поверке прибора учета (наименьшим сроком действия из представленных заявителем согласно настоящему Порядку свидетельств о поверке прибора учета) в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ согласно п. 2.6.7 настоящего Порядка, завершившихся с положительным результатом (если таких протоколов несколько, то используется протокол испытаний с наиболее ранней датой регистрации), либо 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола проверки АИИС КУЭ согласно Регламенту проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), проводившейся в отношении состава точек поставки и точек измерений, для которого оформлен (-ы) указанный (-ые) в п. 3.4.1 настоящего Порядка Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ, и завершившейся установлением соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка, если дата регистрации протокола проверки АИИС КУЭ позднее даты регистрации вышеуказанного протокола испытаний АИИС КУЭ). Акт о соответствии АИИС КУЭ класса N оформляется со сроком действия равным сроку действия ранее утвержденного Акта о соответствии АИИС КУЭ класса N. … |

Действующая редакция

Форма 1А

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) и получить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Класс АИИС КУЭ (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - А - N – только для новой ГТП (сечения КУ), сформированной (-ого) в отношении вновь вводимого генерирующего и (или) энергопринимающего оборудования. |
| --- | --- |
| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| Основание 2 |  |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов и (или) АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |
| Контактные данные представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к АИИС КУЭ в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения | ___________________________________________________________ (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты) |
| Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО 3 |  |

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

Заявление предоставляется по каждой ГТП генерации или сечению коммерческого учета.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                             (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Новое сечение КУ / ГТП генерации в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 3Б, 3В, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации с изменением ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации без изменения ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № ____ от ____ (при наличии в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ____ от ____ (для случаев выполнения требований пп. 2.6.9, 4.2.3, 4.2.5, 4.4.1 Положения о реестре необходимо указать реквизиты ПСИ, представленного с заявлением по форме 19.4 приложения 1 к Положению о реестре).

- В случае отсутствия возможности использования программного обеспечения из перечня ПО указывается мотивированное объяснение.

Предлагаемая редакция

Форма 1А

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) и получить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Класс АИИС КУЭ (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - А - N – только для новой ГТП (сечения КУ), сформированной (-ого) в отношении вновь вводимого генерирующего и (или) энергопринимающего оборудования. |
| --- | --- |
| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| Основание 2 |  |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документов в отношении АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |
| Контактные данные представителя заявителя, ответственного за предоставление доступа КО к АИИС КУЭ в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения | ___________________________________________________________ (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты) |
| Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО 3 |  |

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

Заявление предоставляется по каждой ГТП генерации или сечению коммерческого учета.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                             (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Новое сечение КУ / ГТП генерации в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 3Б, 3В, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации с изменением ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации без изменения ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № ____ от ____ (при наличии в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ____ от ____ (для случаев выполнения требований пп. 2.6.9, 4.2.3, 4.2.5, 4.4.1 Положения о реестре необходимо указать реквизиты ПСИ, представленного с заявлением по форме 19.4 приложения 1 к Положению о реестре).

  - Действующий с даты _______ (указать дату введения ПСИ в действие) состав точек поставки и точек измерений подтвержден ПСИ № ____ от ____ (указать ПСИ из уведомления КО о предоставлении права участия или о введении соответствующего ПСИ в действие).

- В случае отсутствия возможности использования программного обеспечения из перечня ПО указывается мотивированное объяснение.

Действующая редакция

Форма 1В

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование правопреемника |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование правопреемника |  |

являясь правопреемником / победителем конкурса / правопреемником ГП / ТСО ГП (выбрать нужное)

| Полное наименование правопредшественника |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование правопредшественника |  |

выражает намерение получить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности по сечению КУ / ГТП генерации, в отношении которого на момент возникновения у правопреемника права участия в торговле электрической энергией (мощностью) с использованием ГТП правопредшественника действовал Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А, утвержденный КО в отношении АИИС КУЭ правопредшественника,

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание 2 |  |
| Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А правопредшественника | № _________ от ____________ (указать реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ) |

и подтверждает:

– наличие права использования АИИС КУЭ, ранее использовавшейся прежним участником оптового рынка, и неизменность ее структуры;

– наличие «area» по составу точек измерений в ГТП правопреемника, соответствующей составу точек измерений, на которые был оформлен вышеуказанный Акт о соответствии АИИС КУЭ;

– соответствие АИИС КУЭ, ранее использовавшейся прежним участником оптового рынка, техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) класса А.

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, в отношении которого заявлено оформление Акта о соответствии АИИС КУЭ, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Сечение КУ / ГТП генерации с изменением ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ в рамках исполнения обязанности по актуализации регистрационной информации согласно приложению 2 к Положению о реестре в отношении вышеуказанного сечения КУ / ГТП генерации (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)) (указывается при выполнении условия об инициировании процедуры установления соответствия АИИС КУЭ согласно п. 3.3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре – о наличии «area» по составу точек измерений в ГТП правопреемника, соответствующей составу точек измерений, на которые был оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ правопредшественника).

  - Сечение КУ / ГТП генерации без изменения ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № ______ от ______ в рамках исполнения обязанности по актуализации регистрационной информации согласно приложению 2 к Положению о реестре в отношении вышеуказанного сечения КУ / ГТП генерации (при наличии в составе документов ответной квитанции (макет 60001)) (указывается при выполнении условия об инициировании процедуры установления соответствия АИИС КУЭ согласно п. 3.3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре – о наличии «area» по составу точек измерений в ГТП правопреемника, соответствующей составу точек измерений, на которые был оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ правопредшественника).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ____ от ___.

Предлагаемая редакция

Форма 1В

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование правопреемника |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование правопреемника |  |

являясь правопреемником / победителем конкурса / правопреемником ГП / ТСО ГП (выбрать нужное)

| Полное наименование правопредшественника |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование правопредшественника |  |

выражает намерение получить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности по сечению КУ / ГТП генерации, в отношении которого на момент возникновения у правопреемника права участия в торговле электрической энергией (мощностью) с использованием ГТП правопредшественника действовал Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А, утвержденный КО в отношении АИИС КУЭ правопредшественника,

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание 2 |  |
| Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А правопредшественника | № _________ от ____________ (указать реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ) |

и подтверждает:

– наличие права использования АИИС КУЭ и документов в отношении АИИС КУЭ, ранее использовавшейся прежним участником оптового рынка, и неизменность ее структуры;

– наличие «area» по составу точек измерений в ГТП правопреемника, соответствующей составу точек измерений, на которые был оформлен вышеуказанный Акт о соответствии АИИС КУЭ;

– соответствие АИИС КУЭ, ранее использовавшейся прежним участником оптового рынка, техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) класса А.

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, в отношении которого заявлено оформление Акта о соответствии АИИС КУЭ, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Сечение КУ / ГТП генерации с изменением ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ в рамках исполнения обязанности по актуализации регистрационной информации согласно приложению 2 к Положению о реестре в отношении вышеуказанного сечения КУ / ГТП генерации (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)) (указывается при выполнении условия об инициировании процедуры установления соответствия АИИС КУЭ согласно п. 3.3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре – о наличии «area» по составу точек измерений в ГТП правопреемника, соответствующей составу точек измерений, на которые был оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ правопредшественника).

  - Сечение КУ / ГТП генерации без изменения ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № ______ от ______ в рамках исполнения обязанности по актуализации регистрационной информации согласно приложению 2 к Положению о реестре в отношении вышеуказанного сечения КУ / ГТП генерации (при наличии в составе документов ответной квитанции (макет 60001)) (указывается при выполнении условия об инициировании процедуры установления соответствия АИИС КУЭ согласно п. 3.3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре – о наличии «area» по составу точек измерений в ГТП правопреемника, соответствующей составу точек измерений, на которые был оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ правопредшественника).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ____ от ___.

Действующая редакция

Форма 2

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) и оформить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности в связи с истечением срока действия Акта о соответствии АИИС КУЭ и (или) оформлением нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ в связи с изменением состава технических средств АИИС КУЭ

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание | Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ___ от ______ |
| Реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А | № _________ от _________, срок действия до ________ (указать реквизиты и срок действия Акта о соответствии АИИС КУЭ) |
| Настоящим заявлением подтверждаю: – отсутствие изменений в свидетельстве об утверждении типа средства измерений АИИС КУЭ (описании типа средства измерений АИИС КУЭ), ранее предоставленном в КО в целях оформления вышеуказанного Акта о соответствии АИИС КУЭ; – соответствие указанного Акта о соответствии АИИС КУЭ составу точек поставки и точек измерений в соответствующем сечении коммерческого учета; – измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ). |  |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов и (или) АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

Предлагаемая редакция

Форма 2

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) и оформить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности в связи с истечением срока действия Акта о соответствии АИИС КУЭ и (или) оформлением нового свидетельства о поверке АИИС КУЭ в связи с изменением состава технических средств АИИС КУЭ

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание | Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ___ от ______ |
| Реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А | № _________ от _________, срок действия до ________ (указать реквизиты и срок действия Акта о соответствии АИИС КУЭ) |
| Настоящим заявлением подтверждаю: – отсутствие изменений в свидетельстве об утверждении типа средства измерений АИИС КУЭ (описании типа средства измерений АИИС КУЭ), ранее предоставленном в КО в целях оформления вышеуказанного Акта о соответствии АИИС КУЭ; – соответствие указанного Акта о соответствии АИИС КУЭ составу точек поставки и точек измерений в соответствующем сечении коммерческого учета; – измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ). |  |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документов в отношении АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

Действующая редакция

Форма 3

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) и оформить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности класса А

| Наименование сечения КУ / ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание 2 |  |
| Реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ класса N | № ____________ от ____________ (указать реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ) |
| Заявляю о соответствии указанного Акта о соответствии АИИС КУЭ составу точек поставки и точек измерений в соответствующем сечении коммерческого учета. |  |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов и (или) АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                               (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

2.   В качестве основания указывается:

  - Новое сечение КУ / ГТП генерации (cостав ТП и ТИ подтвержден ПСИ № ___ от ______) (указывается для сечения КУ / ГТП генерации, по которому (-ой) дата вступления в силу принятого решения о предоставлении права участия в торговле электрической энергий и (или) мощностью на ОРЭМ не наступила на дату регистрации КО заявления по форме 3).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ___ от ______.

Предлагаемая редакция

Форма 3

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электроэнергии (мощности) и оформить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности класса А

| Наименование сечения КУ / ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание 2 |  |
| Реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ класса N | № ____________ от ____________ (указать реквизиты Акта о соответствии АИИС КУЭ) |
| Заявляю о соответствии указанного Акта о соответствии АИИС КУЭ составу точек поставки и точек измерений в соответствующем сечении коммерческого учета. |  |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документов в отношении АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                               (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Новое сечение КУ / ГТП генерации (cостав ТП и ТИ подтвержден ПСИ № ___ от ______) (указывается для сечения КУ / ГТП генерации, по которому (-ой) дата вступления в силу принятого решения о предоставлении права участия в торговле электрической энергий и (или) мощностью на ОРЭМ не наступила на дату регистрации КО заявления по форме 3).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ___ от ______.

Действующая редакция

Форма 4

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии и оформить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Наименование сечения КУ / ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание 2 |  |
| Краткое описание изменений 3 |  |
| Информирую, что в отношении всех точек измерений, включенных в АИИС КУЭ и входящих в сечение КУ / ГТП генерации, ранее был (-и) оформлен (-ы) Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ | № ___________ от ___________ класса ________, (указываются реквизиты и срок Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ) |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты и (или) АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов и (или) АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Новое сечение КУ / ГТП генерации в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 3Б, 3В, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации с изменением ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации без изменения ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № ______ от ______ (при наличии в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ____ от ____ (для случаев выполнения требований пп. 2.6.9, 4.2.3, 4.2.5, 4.4.1 Положения о реестре необходимо указать реквизиты ПСИ, представленного с заявлением по форме 19.4 приложения 1 к Положению о реестре).

- В качестве краткого описания изменений указывается:

- уменьшение ТП (ТИ);

- изменение наименования ранее зарегистрированной ГТП (сечения);

- изменение количества малых ТП;

- объединение сечений КУ / ГТП генерации;

- разделение сечения КУ / ГТП генерации;

- приведение наименований ТП и ТИ в соответствие требованиям Положения о реестре;

- изменение алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета или алгоритма расчета величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации;

- иное.

Предлагаемая редакция

Форма 4

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

выражает намерение установить соответствие системы коммерческого учета электроэнергии и оформить Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| Наименование сечения КУ / ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Основание 2 |  |
| Краткое описание изменений 3 |  |
| Информирую, что в отношении всех точек измерений, включенных в АИИС КУЭ и входящих в сечение КУ / ГТП генерации, ранее был (-и) оформлен (-ы) Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ | № ___________ от ___________ класса ________, (указываются реквизиты и срок Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ) |
| Информирую, что (необходимо выбрать один из представленных вариантов) | - не использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам; - использую компоненты, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документы в отношении АИИС КУЭ, принадлежащие третьим лицам , (полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) а также подтверждаю, что отношения по использованию данных компонентов, и (или) АИИС КУЭ, и (или) документов в отношении АИИС КУЭ урегулированы с указанными третьими лицами надлежащим образом. |

Подтверждаю, что измерения электрической энергии (мощности) по точкам поставки, в отношении которых допускается использовать средства измерений, не включенные в АИИС КУЭ, выполняются с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (указывается при наличии средств измерений, не включенных в АИИС КУЭ).

В случае если при установлении соответствия АИИС КУЭ КО будет выявлена неактуальность регистрационной информации в части несоответствия указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ, необходимо выполнить действия для регистрации в КО в течение 60 календарных дней с даты направления КО письма о вышеуказанном несоответствии актуализированного ПСИ, оформленного в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка (указывается для действующего состава точек поставки и точек измерений).

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечания.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE-PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В качестве основания указывается:

  - Новое сечение КУ / ГТП генерации в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 3Б, 3В, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации с изменением ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4А, 4Б приложения 1 к Положению о реестре (выбрать нужное) вх. № ____ от ____ и заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № _________ от __________ (указывается в случае предоставления в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Сечение КУ / ГТП генерации без изменения ТП в соответствии с комплектом документов, представленных в КО с заявлением по форме 3, 4В приложения 1 к Положению о реестре вх. № ______ от ______ (при наличии в составе документов ответной квитанции (макет 60001)).

  - Действующий состав точек поставки и точек измерений подтвержден действующим ПСИ № ____ от ____ (для случаев выполнения требований пп. 2.6.9, 4.2.3, 4.2.5, 4.4.1 Положения о реестре необходимо указать реквизиты ПСИ, представленного с заявлением по форме 19.4 приложения 1 к Положению о реестре).

  - Действующий с даты _______ (указать дату введения ПСИ в действие) состав точек поставки и точек измерений подтвержден ПСИ № ____ от ____ (указать ПСИ из уведомления КО о предоставлении права участия или о введении данного ПСИ в действие).

- В качестве краткого описания изменений указывается:

- уменьшение ТП (ТИ);

- изменение наименования ранее зарегистрированной ГТП (сечения);

- изменение количества малых ТП;

- объединение сечений КУ / ГТП генерации;

- разделение сечения КУ / ГТП генерации;

- приведение наименований ТП и ТИ в соответствие требованиям Положения о реестре;

- изменение алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета или алгоритма расчета величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации;

- иное.

Действующая редакция

Таблица 2

Перечень документов, необходимых для проведения процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| № п/п | Наименование документа | Код формы в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО (материальный носитель, веб-интерфейс) | Обязательность предоставления в зависимости от класса АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
| 1 | Ответная квитанция (макет 90001) (см. п. 7 примечаний) | 90001_MED, 90001_WEB | Да | Да |
| 2 | Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений (см. п. 3 примечаний) | US_UTV_TIPA_MED, US_ UTV_TIPA _WEB | Да | Нет |
| 3 | Свидетельство о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (см. п. 4 примечаний) | US_POVERKA_MED, US_POVERKA_WEB | Да | Нет |
| 4 | Свидетельство о поверке (паспорт-формуляр с отметкой о поверке) счетчиков электрической энергии | US_POVERKA_MED, US_POVERKA_WEB | Да (см. п. 6 примечаний) | Да |
| 5 | Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ или акты допуска прибора учета в эксплуатацию (см. пп. 2, 6 примечаний) | US_PASP_PROT_MED, US_PASP_PROT_WEB | Да (см. п. 6 примечаний) | Да (см. п. 2 примечаний) |
| 6 | Технические акты о внесенных изменениях (см. п. 5 примечаний) | US_AKT_ZAM_MED, US_AKT_ZAM_WEB | Да (см. п. 5 примечаний) | Нет |

Примечания.

…

- Субъект оптового рынка (заявитель) оформляет в произвольной форме технический акт о внесенных изменениях в АИИС КУЭ (утвержденную как средство измерений единичного производства) и обеспечивает его подписание руководителем или уполномоченным им лицом в случаях:

- изменения наименований измерительных каналов АИИС КУЭ без изменения местоположения ИИК;

- замены измерительных компонентов (трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, счетчиков электрической энергии) на аналогичные измерительные компоненты утвержденных типов с классом точности не хуже указанного в описании типа средства измерений АИИС КУЭ при условии, что метрологические характеристики ИИК, указанные в описании типа средства измерений АИИС КУЭ, соответствуют требованиям п. 3.2.2 Приложения № 11.1 к Положению о реестре;

…

Представленная редакция

Таблица 2

Перечень документов, необходимых для проведения процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

| № п/п | Наименование документа | Код формы в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО (материальный носитель, веб-интерфейс) | Обязательность предоставления в зависимости от класса АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
| 1 | Ответная квитанция (макет 90001) (см. п. 7 примечаний) | 90001_MED, 90001_WEB | Да | Да |
| 2 | Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений (см. п. 3 примечаний) | US_UTV_TIPA_MED, US_ UTV_TIPA _WEB | Да | Нет |
| 3 | Свидетельство о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов (см. п. 4 примечаний) | US_POVERKA_MED, US_POVERKA_WEB | Да | Нет |
| 4 | Свидетельство о поверке (паспорт-формуляр с отметкой о поверке) прибора учета | US_POVERKA_DEVICE_MED, US_POVERKA_DEVICE_WEB | Да (см. п. 6 примечаний) | Да |
| 5 | Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ или акты допуска прибора учета в эксплуатацию (см. пп. 2, 6 примечаний) | US_PASP_PROT_MED, US_PASP_PROT_WEB | Да (см. п. 6 примечаний) | Да (см. п. 2 примечаний) |
| 6 | Технические акты о внесенных изменениях (см. п. 5 примечаний) | US_AKT_ZAM_MED, US_AKT_ZAM_WEB | Да (см. п. 5 примечаний) | Нет |

Примечания.

…

- Субъект оптового рынка (заявитель) оформляет в произвольной форме технический акт о внесенных изменениях в АИИС КУЭ (утвержденную как средство измерений единичного производства) и обеспечивает его подписание руководителем или уполномоченным им лицом в случаях:

- изменения наименований измерительных каналов АИИС КУЭ без изменения местоположения ИИК;

- замены измерительных компонентов (трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, приборов учета) на аналогичные измерительные компоненты утвержденных типов с классом точности не хуже указанного в описании типа средства измерений АИИС КУЭ при условии, что метрологические характеристики ИИК, указанные в описании типа средства измерений АИИС КУЭ, соответствуют требованиям п. 3.2.2 Приложения № 11.1 к Положению о реестре;

…

Действующая редакция

Приложение 2

Таблица 1

Перечень параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ согласно заявленному классу АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АИИС КУЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик | Да | Да |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД | Да | Да |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер | Да | Да |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений электроэнергии | Да | Да |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да (см. примечание) | Нет |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да | Нет |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да | Нет |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков | Да | Да |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК | Да | Да |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений | Да | Да |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений | Да | Да |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут | Да | Да |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки | Да | Да |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) | Да | Да |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО | Да | Да |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК | Да | Да |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ | Да | Да |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК | Да | Да |
| Всего параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ: |  |  | 18 | 15 |

Примечание. При установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, параметр не проверяется в отношении технического устройства без измерительной функции.

Предлагаемая редакция

Приложение 2

Таблица 1

Перечень параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и при проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Необходимость проверки системы по конкретному параметру в зависимости от класса соответствия АИИС КУЭ |  | Необходимость проверки системы учета агрегатора по конкретному параметру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N |  |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета | Да | Да | Да |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД | Да | Да | Нет |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер | Да | Да | Нет |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений электроэнергии | Да | Да | Да |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да (см. примечание) | Нет | Нет |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да | Нет | Нет |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да | Нет | Нет |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности прибора учета | Да | Да | Да |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК | Да | Да | Да |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений | Да | Да | Да |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений | Да | Да | Да |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут | Да | Да | Да |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки | Да | Да | Да |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) | Да | Да | Да |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО | Да | Да | Да |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК | Да | Да | Да |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ | Да | Да | Нет |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК | Да | Да | Да |
| Всего проверяемых параметров: |  |  | 18 | 15 | 12 |

Примечание. При установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, параметр не проверяется в отношении технического устройства без измерительной функции.

Действующая редакция

Таблица 2

Разделение параметров по виду проводимых процедур по установлению соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Техническая экспертиза |  | Испытания |  | Проверка передачи результатов измерений от АИИС КУЭ в ПАК КО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | N | А | N | А | N |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |  |  | Да | Да |  |  |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |  |  | Да | Да |  |  |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |  |  | Да | Да |  |  |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений электроэнергии | Да | Да |  |  |  |  |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да (см. примечание) |  |  |  |  |  |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да |  |  |  |  |  |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да |  |  |  |  |  |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков | Да | Да |  |  |  |  |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |  |  | Да | Да |  |  |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений |  |  | Да | Да |  |  |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений |  |  | Да | Да |  |  |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |  |  | Да | Да |  |  |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |  |  | Да | Да |  |  |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |  |  |  |  | Да | Да |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |  |  | Да | Да |  |  |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |  | Да | Да |  |  |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |  |  | Да | Да |  |  |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК |  |  | Да | Да |  |  |
| Всего параметров, проверяемых при установлении соответствия АИИС КУЭ: |  |  | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 |

Примечание. При установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, параметр не проверяется в отношении технического устройства без измерительной функции.

Предлагаемая редакция

Таблица 2

Разделение параметров по виду проводимых процедур

| № п/п | Обозначение параметра | Наименование параметра | Процедура установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка |  |  |  |  |  | Процедура подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Техническая экспертиза |  | Испытания |  | Проверка передачи результатов измерений от АИИС КУЭ в ПАК КО |  | Проверка выполнения системой учета технических требований оптового рынка | Испытания | Проверка передачи результатов измерений от системы учета в ПАК КО |
|  |  |  | А | N | А | N | А | N |  |  |  |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений электроэнергии | Да | Да |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени | Да (см. примечание) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности прибора учета | Да | Да |  |  |  |  | Да |  |  |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |  |  |  |  | Да | Да |  |  | Да |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |  |  | Да | Да |  |  |  |  |  |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК |  |  | Да | Да |  |  |  | Да |  |
| Всего проверяемых параметров: |  |  | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |

Примечание. При установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, параметр не проверяется в отношении технического устройства без измерительной функции.

Действующая редакция

Таблица 3

Требования к проведению КО технической экспертизы документации, предоставленной в целях установления соответствия АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку проведения экспертизы |
| --- | --- | --- |
| 1 | – | Проверка соответствия состава ИИК точек измерений АИИС КУЭ составу точек измерений в сечении коммерческого учета. Проверка на наличие счетчиков, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения (далее – счетчик, ТТ, ТН) |
|  | Действия | Производится идентификация и соотнесение точек измерений (ИИК), указанных в опросных листах (макет 90000), с точками измерений (ИИК), закодированными КО, а также указанными в перечне средств измерений для целей коммерческого учета (ПСИ в макетах 60002, 60090). Производится идентификация и соотнесение точек измерений (ИИК), указанных в опросных листах (макет 90000) и закодированных КО с признаком включения в АИИС КУЭ, с точками измерений (ИИК), указанными в описании типа средств измерений АИИС КУЭ и (или) свидетельстве о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов либо паспортах-протоколах, актах допуска прибора учета в эксплуатацию, свидетельствах о поверке счетчиков (в случае оформления Акта АИИС КУЭ класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). Производится соотнесение свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ (с приложением описания типа средств измерений АИИС КУЭ) и (или) свидетельства о поверке АИИС КУЭ (с приложением перечня измерительных каналов) с опубликованными соответствующими документами в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Производится проверка описаний типа средств измерений в составе АИИС КУЭ на предмет наличия в АИИС КУЭ счетчиков, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе. |
|  | Критерии | Точки измерений, указанные в опросных листах (макет 90000), соответствуют данным, содержащимся в закодированной КО «area» и ПСИ. Точки измерений (ИИК), включенные в АИИС КУЭ и указанные в опросных листах (макет 90000), закодированы КО (с признаком включения в АИИС КУЭ) и содержатся в описании типа средств измерений и (или) свидетельстве о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов либо в паспортах-протоколах, актах допуска прибора учета в эксплуатацию, свидетельствах о поверке счетчиков (в случае оформления Акта АИИС КУЭ класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). В случае несоответствия точек измерений, указанных в опросных листах (макет 90000), точкам измерений, указанным в ПСИ (в случае, когда ПСИ сформирован в макете 60090), в части типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ (при установлении соответствия АИИС КУЭ по действующему составу точек поставки и точек измерений) критерий считается выполненным, при этом заявителю и смежному по соответствующему сечению коммерческого учета субъекту в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации заключения о соответствии технической документации направляется уведомление о вышеуказанном несоответствии и предъявляется требование по актуализации ПСИ в соответствии с требованиями п. 2.7.7 Положения о реестре. Предоставленные в рамках комплекта документов свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средств измерений и (или) свидетельство о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов соответствуют опубликованным документам в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. В случае наличия в АИИС КУЭ хотя бы одного счетчика, который не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при оформлении в отношении данной АИИС КУЭ Акта о соответствии АИИС КУЭ применяются требования абзаца 5 п. 2.7.1 настоящего Порядка или абзаца 2 п. 2.7.2 настоящего Порядка (для класса N). |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ и ПСИ |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |
| 2 | ПФ2 (пп. 2.1.1, 3.1.1) | Измерение приращений электроэнергии |
|  | Компоненты | ИИК, ИВКЭ, ИВК |
|  | Действия | - В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется соответствие перечня функциональных возможностей АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре) в части возможности измерения 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности). - Проверяется наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электрической энергии). - Для класса N проверяется наличие в паспортах-протоколах ИИК в составе АИИС КУЭ: - данных об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК и указания в Описании типа средства измерений счетчиков электрической энергии возможности проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре); - показателей фактической нагрузки измерительных трансформаторов согласно требованиям ГОСТ (приложение 1 к Приложению № 11.1 Положения о реестре) (требования данного пункта применяются только к аналоговым измерительным трансформаторам); - величины падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» на соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.3.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре) (требования данного пункта применяются только к вторичным аналоговым измерительным цепям). - В случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, проверяется наличие в актах допуска приборов учета в эксплуатацию или паспортах-протоколах данных об утвержденном типе всех средств измерений в составе ИИК и указания в соответствующих описаниях типа счетчиков электрической энергии возможности проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). |
|  | Критерии | - Описание типа средства измерений АИИС КУЭ подтверждает возможность выполнения АИИС КУЭ измерений 30-минутных приращений электрической энергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ. - Наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке счетчика (-ов) электрической энергии). - Для класса N паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ содержат данные: - об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК, Описание типа средства измерений счетчиков электрической энергии содержит сведения о проведении измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ; - о показателях фактической нагрузки измерительных трансформаторов, соответствующих требованиям ГОСТ; - о величине падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик», соответствующей Техническим требованиям ОРЭМ. - В случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, акты допуска приборов учета в эксплуатацию или паспорта-протоколы содержат данные об утвержденном типе всех средств измерений в составе ИИК и при этом в соответствующих описаниях типа счетчиков электрической энергии указана возможность проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 3 | ПФ4 (п. 2.3) | Измерение времени и интервалов времени |
|  | Компоненты | СОЕВ |
|  | Действия | В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется наличие и соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 2.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре) функциональной возможности измерения времени в АИИС КУЭ. |
|  | Критерии | - Соответствие сведений о возможности измерения времени в Описании типа средства измерений АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ. - Точность измерения времени СОЕВ (УССВ, таймеры времени счетчиков, УСПД и серверов) согласно Описанию типа средства измерений АИИС КУЭ не хуже ±5 с/сутки. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| … | … | … |
| 6 | ПФ9 (п. 3.4.1) | Допустимый класс точности электросчетчиков |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики |
|  | Действия | Проверяется соответствие классов точности счетчиков, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.4.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). |
|  | Критерии | Соответствие классов точности счетчиков, входящих в АИИС КУЭ согласно свидетельствам о поверке и Описанию типа (для класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка – согласно свидетельствам о поверке (паспортам) счетчиков), Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |

Предлагаемая редакция

Таблица 3

Требования к проведению КО технической экспертизы документации, предоставленной в целях установления соответствия АИИС КУЭ, а также к проведению КО проверки выполнения системой учета технических требований оптового рынка по объекту регулирования

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку проведения экспертизы |
| --- | --- | --- |
| 1 | – | Проверка соответствия заявляемого состава точек измерений. Проверка на наличие приборов учета, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе |
|  | Компоненты | ИИК – приборы учета, измерительные трансформаторы тока и напряжения (далее – прибор учета, ТТ, ТН) |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Производится идентификация и соотнесение точек измерений (ИИК), указанных в опросных листах (макет 90000), с точками измерений (ИИК), закодированными КО, а также указанными в перечне средств измерений для целей коммерческого учета (ПСИ в макетах 60002, 60090). Производится идентификация и соотнесение точек измерений (ИИК), указанных в опросных листах (макет 90000) и закодированных КО с признаком включения в АИИС КУЭ, с точками измерений (ИИК), указанными в описании типа средств измерений АИИС КУЭ и (или) свидетельстве о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов либо паспортах-протоколах, актах допуска прибора учета в эксплуатацию, свидетельствах о поверке приборов учета (в случае оформления Акта о соответствии АИИС КУЭ класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). Производится соотнесение свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ (с приложением описания типа средств измерений АИИС КУЭ) и (или) свидетельства о поверке АИИС КУЭ (с приложением перечня измерительных каналов) с опубликованными соответствующими документами в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Производится проверка описаний типа средств измерений в составе АИИС КУЭ на предмет наличия в АИИС КУЭ приборов учета, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Производится проверка описаний типа приборов учета на предмет наличия в составе совокупности СИ и ТУ приборов учета, которые не фиксируют время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Точки измерений, указанные в опросных листах (макет 90000), соответствуют данным, содержащимся в закодированной КО «area» и ПСИ. Точки измерений (ИИК), включенные в АИИС КУЭ и указанные в опросных листах (макет 90000), закодированы КО (с признаком включения в АИИС КУЭ) и содержатся в описании типа средств измерений и (или) свидетельстве о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов либо в паспортах-протоколах, актах допуска прибора учета в эксплуатацию, свидетельствах о поверке приборов учета (в случае оформления Акта о соответствии АИИС КУЭ класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). В случае несоответствия точек измерений, указанных в опросных листах (макет 90000), точкам измерений, указанным в ПСИ (в случае, когда ПСИ сформирован в макете 60090), в части типов (модификаций) приборов учета / признака включения в АИИС КУЭ (при установлении соответствия АИИС КУЭ по действующему составу точек поставки и точек измерений) критерий считается выполненным, при этом заявителю и смежному по соответствующему сечению коммерческого учета субъекту в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации заключения о соответствии технической документации направляется уведомление о вышеуказанном несоответствии и предъявляется требование по актуализации ПСИ в соответствии с требованиями п. 2.7.7 Положения о реестре. Предоставленные в рамках комплекта документов свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средств измерений и (или) свидетельство о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов соответствуют опубликованным документам в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. В случае наличия в АИИС КУЭ хотя бы одного прибора учета, который не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при оформлении в отношении данной АИИС КУЭ Акта о соответствии АИИС КУЭ применяются требования абзаца 5 п. 2.7.1 настоящего Порядка или абзаца 2 п. 2.7.2 настоящего Порядка (для класса N). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: В случае наличия в составе совокупности СИ и ТУ хотя бы одного прибора учета, который не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при расчете срока подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка применяются требования п. 3.8.5 приложения 9 к Положению о реестре. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | - При проведении технической экспертизы документации, предоставленной в целях установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ, и ПСИ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |
| 2 | ПФ2 (пп. 2.1.1, 3.1.1) | Измерение приращений электроэнергии |
|  | Компоненты | ИИК, ИВКЭ, ИВК |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется соответствие перечня функциональных возможностей АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре) в части возможности измерения 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности). - Проверяется наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке приборов учета). - Для класса N проверяется наличие в паспортах-протоколах ИИК в составе АИИС КУЭ: - данных об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК и указания в Описании типа средства измерений приборов учета возможности проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре); - показателей фактической нагрузки измерительных трансформаторов согласно требованиям ГОСТ, установленных при утверждении типа средства измерений (требования данного пункта применяются только к аналоговым измерительным трансформаторам); - величины падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – прибор учета» на соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.3.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре) (требования данного пункта применяются только к вторичным аналоговым измерительным цепям). - В случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, проверяется наличие в актах допуска приборов учета в эксплуатацию или паспортах-протоколах данных об утвержденном типе всех средств измерений в составе ИИК и указания в соответствующих описаниях типа приборов учета возможности проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - Проверяется указание в описании типа прибора учета возможности проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). - Проверяется наличие действующего свидетельства о поверке прибора учета. - Производится соотнесение информации по прибору учета, указанной в ПСИ, с информаций, опубликованной в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - Описание типа средства измерений АИИС КУЭ подтверждает возможность выполнения АИИС КУЭ измерений 30-минутных приращений электрической энергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ. - Наличие действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ (свидетельства о поверке приборов учета). - Для класса N паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ содержат данные: - об утверждении типа всех средств измерений в составе ИИК, Описание типа средства измерений приборов учета содержит сведения о проведении измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ; - о показателях фактической нагрузки измерительных трансформаторов, соответствующих требованиям ГОСТ; - о величине падения напряжения в цепи «трансформатор напряжения – прибор учета», соответствующей Техническим требованиям ОРЭМ. - В случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка, акты допуска приборов учета в эксплуатацию или паспорта-протоколы содержат данные об утвержденном типе всех средств измерений в составе ИИК и при этом в соответствующих описаниях типа приборов учета указана возможность проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - В описании типа приборов учета указана возможность проведения измерений величин приращения электроэнергии согласно Техническим требованиям ОРЭМ (пп. 2.1.1, 3.1.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). - В соответствии со сведениями, указанными в ПСИ, для каждого прибора учета срок действия свидетельства о поверке истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней на дату завершения проверки, предусмотренной п. 3.8.1 приложения 9 к Положению о реестре. - Опубликованная информация в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений соответствует информации о приборе учета, указанной в ПСИ, в том числе в части срока действия свидетельства о поверке прибора учета. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 3 | ПФ4 (п. 2.3) | Измерение времени и интервалов времени |
|  | Компоненты | СОЕВ |
|  | Действия | В описании типа средства измерений АИИС КУЭ проверяется наличие и соответствие Техническим требованиям ОРЭМ (п. 2.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре) функциональной возможности измерения времени в АИИС КУЭ. |
|  | Критерии | - Соответствие сведений о возможности измерения времени в Описании типа средства измерений АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ. - Точность измерения времени СОЕВ (УССВ, таймеры времени прибора учета, УСПД и серверов) согласно Описанию типа средства измерений АИИС КУЭ не хуже ±5 с/сутки. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| … | … | … |
| 6 | ПФ9 (п. 3.4.1) | Допустимый класс точности прибора учета |
|  | Компоненты | ИИК – прибор учета |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Проверяется соответствие классов точности приборов учета, входящих в ИИК АИИС КУЭ, Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.4.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Проверяется соответствие классов точности приборов учета, входящих в совокупность СИ и ТУ, согласно описаниям типа приборов учета, Техническим требованиям ОРЭМ (п. 3.4.1 Приложения № 11.1 к Положению о реестре). |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Соответствие классов точности приборов учета, входящих в АИИС КУЭ согласно свидетельствам о поверке и Описанию типа (для класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка – согласно свидетельствам о поверке (паспортам) приборов учета), Техническим требованиям ОРЭМ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Соответствие классов точности приборов учета, входящих в совокупность СИ и ТУ, Техническим требованиям ОРЭМ. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |

Действующая редакция

Таблица 4

Программа и методика проверки параметра, подтверждающего передачу данных измерений в ПАК КО

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку и методике проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПФ28 (п. 5.1.8) | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |
|  | Компоненты | ИВК АИИС КУЭ – сервер (АРМ). Место установки оборудования ИВК |
|  | Действия | - Проверяется передача по электронной почте и прием в ПАК КО XML-файлов формата 80020: – содержащих результаты измерений со статусом «коммерческая информация» непрерывно, не менее чем за 6 (шесть) календарных дней (для случаев, предусмотренных п. 4.1.1.1 Положения о реестре и п. 1.2.1 настоящего Порядка, 3 (три) календарных дня), переданных в соответствии с требованиями Приложения № 11.1.1 к Положению о реестре, к дате проведения проверки; – с подтверждением ЭП организации в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Производится контроль отправки от КО ответного сообщения (XML-файл формата 80021) о приеме и обработке XML-файлов формата 80020. |
|  | Критерии | - Фактический прием XML-файлов формата 80020 по электронной почте в ПАК КО с подтверждением ЭП. - Фактическая передача по электронной почте и прием результатов измерений (XML-файлы в формате 80020) в ПАК КО со статусом «коммерческая информация» непрерывно, не менее чем за 6 (шесть) календарных дней к дате проведения проверки (для случаев, предусмотренных п. 4.1.1.1 Положения о реестре и п. 1.2.1 настоящего Порядка, 3 (три) календарных дня). - Отсутствие в ответных сообщениях (XML-файлы в формате 80021) от КО уведомлений об ошибках, в том числе связанных с ЭП. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | – |

Предлагаемая редакция

Таблица 4

Программа и методика проверки параметра, подтверждающего передачу результатов измерений в ПАК КО

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку и методике проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПФ28 (п. 5.1.7) | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |
|  | Компоненты | ИВК АИИС КУЭ – сервер (АРМ). Место установки оборудования ИВК |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - Проверяется передача по электронной почте и прием в ПАК КО XML-файлов формата 80020: – содержащих результаты измерений со статусом «коммерческая информация» непрерывно, не менее чем за 6 (шесть) календарных дней (для случаев, предусмотренных п. 4.1.1.1 Положения о реестре и п. 1.2.1 настоящего Порядка, 3 (три) календарных дня), переданных в соответствии с требованиями Приложения № 11.1.1 к Положению о реестре, к дате проведения проверки; – с подтверждением ЭП организации в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Производится контроль отправки от КО ответного сообщения (XML-файл формата 80021) о приеме и обработке XML-файлов формата 80020. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка выполняются действия, предусмотренные п. 3.7.1 приложения 9 к Положению о реестре. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - Фактический прием XML-файлов формата 80020 по электронной почте в ПАК КО с подтверждением ЭП. - Фактическая передача по электронной почте и прием результатов измерений (XML-файлы в формате 80020) в ПАК КО со статусом «коммерческая информация» непрерывно, не менее чем за 6 (шесть) календарных дней к дате проведения проверки (для случаев, предусмотренных п. 4.1.1.1 Положения о реестре и п. 1.2.1 настоящего Порядка, 3 (три) календарных дня). - Отсутствие в ответных сообщениях (XML-файлы в формате 80021) от КО уведомлений об ошибках, в том числе связанных с ЭП. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка выполнены требования п. 3.7.1 приложения 9 к Положению о реестре. |
|  | Эксперты | Представители КО |
|  | Документация | – |

Действующая редакция

Таблица 5

Программа и методика испытаний АИИС КУЭ

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |
| 1 | ПЗ13 (п. 3.4.6) | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - При отсутствии в АИИС КУЭ уровня ИВКЭ (двухуровневая система) с помощью специализированного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь со счетчиком с заведомо ложным паролем для его параметрирования. - При наличии в АИИС КУЭ уровня ИВКЭ (трехуровневая система) допускается установить ложный пароль счетчика в параметрах опроса счетчика в УСПД. |
|  | Критерии | При попытке установить связь со счетчиками с заведомо ложными паролями с целью параметрирования и считывания данных – отказано в доступе. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 2 | ПЗ14 (п. 4.6) | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |
| … | … | … |
| 3 | ПЗ15 (п. 5.1.11) | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |
| … | … | … |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |
| 4 | ПФ10 (пп. 3.4.4, 4.1.8, 4.3, 5.1.5) | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики, ИВКЭ – УСПД/сервер, ИВК – УСПД и (или) сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера (АРМ) ИВК АИИС КУЭ. - Удаленно с сервера (АРМ) ИВК с помощью специализированного ПО производится контроль: 1) параметров настроек коррекции (синхронизации) времени часов, работающих в составе СОЕВ, с автоматической коррекцией (синхронизацией) времени; 2) записей в «журналах событий» счетчиков, УСПД и серверов ИВК о фактах коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; 3) разницы времени счетчиков, УСПД и серверов ИВК при сравнении с эталонным временем Российской Федерации с учетом часовых поясов (в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). |
|  | Критерии | - Параметры настроек АИИС КУЭ обеспечивают точность хода часов, работающих в составе СОЕВ, с автоматической коррекцией (синхронизацией) не хуже 5,0 с/сут). - Наличие в «журналах событий» фактов коррекции времени не более ±5 с. - Разница времени счетчиков, УСПД и серверов ИВК при сравнении с эталонным временем Российской Федерации с учетом часовых поясов составляет не более ±5 с (в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документы | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 5 | ПФ11 (п. 5.1.2) | Сбор информации о состояниях средств измерений |
|  | Компоненты | ИВК – сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия в БД АИИС КУЭ состояний средств измерений («журналов событий» счетчиков по всем измерительным каналам, включенным в АИИС КУЭ, «журналов событий» УСПД и сервера ИВКЭ и ИВК АИИС КУЭ). |
|  | Критерии | Фактическое соответствие «журналов событий» счетчиков, УСПД, сервера АИИС КУЭ. В случае если «журнал событий» хотя бы одного счетчика, включенного в АИИС КУЭ, не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при оформлении в отношении данной АИИС КУЭ Акта о соответствии АИИС КУЭ применяются требования абзаца 3 п. 2.7.1 настоящего Порядка. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 6 | ПФ13 (п. 5.1.1) | Сбор результатов измерений |
|  | Компоненты | ИВК – сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - На сервере ИВК АИИС КУЭ заявителя формируется XML-файл (формат 80020), содержащий результаты измерений за прошедшие сутки, и направляется с ЭП в ПАК КО. - Проверяется взаимное соответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, и АИИС КУЭ (компонентов АИИС КУЭ), представленной на испытания. - Производится сверка параметров ИИК (коэффициенты трансформации ТТ, ТН) в счетчике, УСПД, ПО БД ИВК с описанием типа, свидетельством о поверке АИИС КУЭ либо паспортами-протоколами, актами допуска прибора учета в эксплуатацию, свидетельствами о поверке счетчиков (при оформлении актов о соответствии АИИС КУЭ класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). - Производится выборочная сверка идентичности следующих данных: - результатов измерений, хранящихся в счетчиках, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, хранящихся в УСПД (ИВКЭ), с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, хранящихся в БД ИВК, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, полученных от заявителя в XML-файлах (формат 80020) в ПАК КО. |
|  | Критерии | - Отсутствие в ответных сообщениях (формат 80021) от КО уведомлений об ошибках. - Параметры ИИК соответствуют представленной документации. - Идентичность результатов измерений, хранящихся в счетчиках, УСПД (ИВКЭ), БД ИВК, ПАК КО (по точке измерений на обходном выключателе проверка выполняется в отношении измерительных каналов, соответствующих измерительным каналам, закодированным КО для замещаемой точки измерений). - АИИС КУЭ соответствует документации, представленной в КО для проведения процедуры установления соответствия. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 7 | ПФ16 (пп. 2.1.1, 3.4.3) | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь со счетчиками и производится проверка параметров настройки времени интегрирования мощности и контроль наличия в памяти счетчика 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности). |
|  | Критерии | - Параметры настройки времени интегрирования мощности счетчиков обеспечивают измерение 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности) для одного из профилей. - Фактическое наличие в памяти счетчиков 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности). |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 8 | ПФ24 (п. 2.1.4) | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |
|  | Компоненты | ИВК – УСПД и (или) сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль параметров настройки цикличности сбора в ИВК АИИС КУЭ информации (получасовых интегрированных профилей мощности по всем измерительным каналам счетчиков, включенных в АИИС КУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК АИИС КУЭ). |
|  | Критерии | Заданный интервал (цикличность) опроса УСПД / сервером ИВК технических средств нижестоящих уровней АИИС КУЭ составляет не реже 1 раза в сутки. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 9 | ПФ32 (пп. 2.1.8, 5.3) | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |
|  | Компоненты | ИИК, ИВКЭ, ИВК |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера (АРМ) ИВК АИИС КУЭ. - Производится выборочное считывание данных из памяти счетчиков, УСПД и сервера (получасовых интегрированных профилей мощности по измерительным каналам счетчиков, включенных в АИИС КУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК АИИС КУЭ). |
|  | Критерии | - В момент первичного установления соответствия АИИС КУЭ при наличии дистанционного доступа до всех компонентов АИИС КУЭ параметр подтверждается автоматически. - В течение срока действия Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ заявитель обязан по письменному запросу КО в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить дистанционный доступ до всех компонентов АИИС КУЭ и направить уполномоченного представителя для проведения проверки. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документы | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 10 | ПФ40 (п. 3.4.3) | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |
|  | Компоненты | ИИК – счетчики |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь со счетчиками и производится считывание получасовых интегрированных профилей мощности за интервал времени, не превышающий требований п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по выборочным измерительным каналам АИИС КУЭ. |
|  | Критерии | Фактическое наличие в памяти счетчиков 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по выборочным измерительным каналам. Примечание. В случае работы счетчика в составе ИИК АИИС КУЭ менее времени, указанного в п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (Описание типа средства измерений, руководство по эксплуатации счетчика и т.п.). |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |
| 11 | ПФ41 (п. 4.4) | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |
|  | Компоненты | ИВКЭ – УСПД/сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с УСПД и производится считывание 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, не превышающий требований п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по всем измерительным каналам подключенных к УСПД счетчиков. |
|  | Критерии | Фактическое наличие в памяти УСПД 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по всем измерительным каналам счетчиков, подключенных к УСПД. Примечание. В случае работы УСПД в составе ИИК АИИС КУЭ менее времени, указанного в п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения в УСПД получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (Описание типа средства измерений, руководство по эксплуатации УСПД и т.п.). |
| … | … | … |
| 12 | ПФ42 (п. 5.1.3) | Глубина хранения информации в ИВК |
|  | Компоненты | ИВК – сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия и хранения в БД АИИС КУЭ 30-минутных приращений электрической энергии (получасовых интегрированных профилей мощности) по всем измерительным каналам счетчиков, включенных в АИИС КУЭ, их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК АИИС КУЭ. |
|  | Критерии | Фактическое наличие в БД АИИС КУЭ указанного перечня информации за прошедшие 3,5 года. Примечание. В случае работы АИИС КУЭ менее 3,5 лет соответствие устанавливается методом соотнесения размера свободного дискового пространства сервера ИВК с расчетным значением приращения БД за период времени 3,5 года согласно представленной документации. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях). |
|  | Документация | Документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ |

Примечание. При проведении испытаний КО производится сравнение фактического состава АИИС КУЭ с документацией, представленной в КО для проведения процедуры установления соответствия.

Предлагаемая редакция

Таблица 5

Программа и методика испытаний систем учета

| № п/п | Обозначение параметра (номер пункта согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре) | Наименование параметра / требование к порядку и методике испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ |
| 1 | ПЗ13 (п. 3.4.6) | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на прибор учета |
|  | Компоненты | ИИК – прибор учета |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - При отсутствии в АИИС КУЭ уровня ИВКЭ (двухуровневая система) с помощью специализированного ПО конфигурирования приборов учета, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с прибором учета с заведомо ложным паролем для его параметрирования. - При наличии в АИИС КУЭ уровня ИВКЭ (трехуровневая система) допускается установить ложный пароль прибора учета в параметрах опроса прибора учета в УСПД. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - При отсутствии в совокупности СИ и ТУ уровня ИВКЭ (в том числе в случае, если уровень ИВКЭ не выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) с помощью специализированного ПО конфигурирования приборов учета, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с прибором учета с заведомо ложным паролем для его параметрирования. - При наличии в совокупности СИ и ТУ уровня ИВКЭ допускается установить ложный пароль прибора учета в параметрах опроса прибора учета в УСПД. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: При попытке установить связь с приборами учета с заведомо ложными паролями с целью параметрирования и считывания данных – отказано в доступе. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: При попытке установить связь с приборами учета с заведомо ложными паролями с целью параметрирования и считывания данных – отказано в доступе. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 2 | ПЗ14 (п. 4.1.7) | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |
| … | … | … |
| 3 | ПЗ15 (п. 5.1.10) | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |
| … | … | … |
|  |  | 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА |
| 4 | ПФ10 (пп. 3.4.4, 4.1.8, 4.3, 5.1.5, 5.1.6) | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |
|  | Компоненты | ИИК – прибор учета, ИВКЭ – УСПД/сервер, ИВК – УСПД и (или) сервер |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера (АРМ) ИВК АИИС КУЭ. - Удаленно с сервера (АРМ) ИВК с помощью специализированного ПО производится контроль: 1) параметров настроек коррекции (синхронизации) времени часов, работающих в составе СОЕВ, с автоматической коррекцией (синхронизацией) времени; 2) записей в «журналах событий» приборов учета, УСПД и серверов ИВК о фактах коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; 3) разницы времени приборов учета, УСПД и серверов ИВК при сравнении с эталонным временем Российской Федерации с учетом часовых поясов (в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера (АРМ) ИВК совокупности СИ и ТУ. - Удаленно с сервера (АРМ) ИВК с помощью специализированного ПО производится контроль: 1) параметров настроек коррекции (синхронизации) времени часов в составе совокупности СИ и ТУ; 2) записей в «журналах событий» приборов учета, УСПД (в случае если уровень ИВКЭ выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и серверов ИВК о фактах коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - Параметры настроек АИИС КУЭ обеспечивают точность хода часов, работающих в составе СОЕВ, с автоматической коррекцией (синхронизацией) не хуже 5,0 с/сут. - Наличие в «журналах событий» фактов коррекции времени не более ±5 с. - Разница времени приборов учета, УСПД и серверов ИВК при сравнении с эталонным временем Российской Федерации с учетом часовых поясов составляет не более ±5 с (в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - Совокупность СИ и ТУ обеспечивает синхронизацию времени от источника точного времени и автоматическую коррекцию на всех уровнях с точностью не хуже 5,0 с/сут. - Наличие в «журналах событий» фактов коррекции времени не более ±5 с. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документы | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 5 | ПФ11 (п. 5.1.2) | Сбор информации о состояниях средств измерений |
|  | Компоненты | ИВК – сервер |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия в БД АИИС КУЭ состояний средств измерений («журналов событий» приборов учета по всем измерительным каналам, включенным в АИИС КУЭ, «журналов событий» УСПД и сервера ИВКЭ и ИВК АИИС КУЭ). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия в БД ИВК состояний средств измерений («журналов событий» приборов учета по всем точкам измерений в составе объекта регулирования, «журналов событий» УСПД (в случае если уровень ИВКЭ выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и сервера ИВК). |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Фактическое соответствие «журналов событий» приборов учета, УСПД, сервера АИИС КУЭ. В случае если «журнал событий» хотя бы одного прибора учета, включенного в АИИС КУЭ, не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при оформлении в отношении данной АИИС КУЭ Акта о соответствии АИИС КУЭ применяются требования абзаца 3 п. 2.7.1 настоящего Порядка. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Фактическое соответствие «журналов событий» приборов учета, УСПД, сервера ИВК. В случае если «журнал событий» хотя бы одного прибора учета не фиксирует время и дату пропадания и восстановления напряжения по каждой фазе, при расчете срока подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка применяются требования п. 3.8.5 приложения 9 к Положению о реестре. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 6 | ПФ13 (п. 5.1.1) | Сбор результатов измерений |
|  | Компоненты | ИВК – сервер |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - На сервере ИВК АИИС КУЭ заявителя формируется XML-файл (формат 80020), содержащий результаты измерений за прошедшие сутки, и направляется с ЭП в ПАК КО. - Проверяется взаимное соответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Порядку, и АИИС КУЭ (компонентов АИИС КУЭ), представленной на испытания. - Производится сверка параметров ИИК (коэффициенты трансформации ТТ, ТН) в приборе учета, УСПД, ПО БД ИВК с описанием типа, свидетельством о поверке АИИС КУЭ либо паспортами-протоколами, актами допуска прибора учета в эксплуатацию, свидетельствами о поверке приборов учета (при оформлении актов о соответствии АИИС КУЭ класса N и в случаях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Порядка). - Производится выборочная сверка идентичности следующих данных: - результатов измерений, хранящихся в приборах учета, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, хранящихся в УСПД (ИВКЭ), с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, хранящихся в БД ИВК, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, полученных от заявителя в XML-файлах (формат 80020) в ПАК КО. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - На сервере ИВК совокупности СИ и ТУ заявителя формируется XML-файл (формат 20020), содержащий результаты измерений за прошедшие сутки, и направляется с ЭП в ПАК КО. - Проверяется взаимное соответствие сведений, содержащихся в ПСИ и совокупности СИ и ТУ. - Производится сверка параметров ИИК (коэффициенты трансформации ТТ, ТН) в приборе учета, УСПД, ПО БД ИВК, с информацией, указанной в макетах 20020. - Производится сверка идентичности следующих данных: - результатов измерений, хранящихся в приборах учета, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, хранящихся в УСПД (ИВКЭ), с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, хранящихся в БД ИВК, с учетом коэффициентов трансформации ТТ, ТН; - результатов измерений, полученных от заявителя в XML-файлах (формат 20020) в ПАК КО. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - Отсутствие в ответных сообщениях (формат 80021) от КО уведомлений об ошибках. - Параметры ИИК соответствуют представленной документации. - Идентичность результатов измерений, хранящихся в приборах учета, УСПД (ИВКЭ), БД ИВК, ПАК КО (по точке измерений на обходном выключателе проверка выполняется в отношении измерительных каналов, соответствующих измерительным каналам, закодированным КО для замещаемой точки измерений). - АИИС КУЭ соответствует документации, представленной в КО для проведения процедуры установления соответствия. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - Отсутствие в ответных сообщениях (формат 20021) от КО уведомлений об ошибках. - Параметры ИИК соответствуют информации, указанной в макетах 20020. - Идентичность результатов измерений, хранящихся в приборах учета, УСПД (ИВКЭ), БД ИВК, ПАК КО (по точке измерений на обходном выключателе проверка выполняется в отношении измерительных каналов, соответствующих измерительным каналам, закодированным КО для замещаемой точки измерений). - Информация о приборах учета в совокупности СИ и ТУ соответствует ПСИ. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 7 | ПФ16 (пп. 2.1.1, 3.4.3) | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |
|  | Компоненты | ИИК – прибор учета |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с приборами учета и производится проверка параметров настройки времени интегрирования мощности и контроль наличия в памяти прибора учета 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с приборами учета и производится проверка параметров настройки времени интегрирования мощности и контроль наличия в памяти прибора учета 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности). |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - Параметры настройки времени интегрирования мощности приборов учета обеспечивают измерение 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) для одного из профилей. - Фактическое наличие в памяти приборов учета 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - Параметры настройки времени интегрирования мощности приборов учета обеспечивают измерение 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) для одного из профилей. - Фактическое наличие в памяти приборов учета 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности). |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 8 | ПФ24 (п. 2.1.5) | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |
|  | Компоненты | ИВК – УСПД и (или) сервер |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль параметров настройки цикличности сбора в ИВК АИИС КУЭ информации (получасовых интегрированных профилей мощности по всем измерительным каналам приборов учета, включенных в АИИС КУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК АИИС КУЭ). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль параметров настройки цикличности сбора в ИВК информации (получасовых интегрированных профилей мощности по всем точкам измерений в составе объекта регулирования и их «журналов событий», «журналов событий» УСПД и сервера ИВК). |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Заданный интервал (цикличность) опроса УСПД / сервером ИВК технических средств нижестоящих уровней АИИС КУЭ составляет не реже 1 раза в сутки. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Заданный интервал (цикличность) опроса УСПД (в случае если уровень ИВКЭ выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) / сервером ИВК технических средств нижестоящих уровней совокупности СИ и ТУ составляет не реже 1 раза в сутки. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 9 | ПФ32 (пп. 2.1.9, 5.3) | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |
|  | Компоненты | ИИК, ИВКЭ, ИВК |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера (АРМ) ИВК АИИС КУЭ. - Производится выборочное считывание данных из памяти приборов учета, УСПД и сервера (получасовых интегрированных профилей мощности по измерительным каналам приборов учета, включенных в АИИС КУЭ, и их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера (АРМ) ИВК совокупности СИ и ТУ. - Производится выборочное считывание данных из памяти приборов учета, УСПД (в случае если уровень ИВКЭ выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и сервера (получасовых интегрированных профилей мощности по всем точкам измерений в составе объекта регулирования, их «журналов событий», «журналов событий» УСПД и сервера ИВК). |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - В момент первичного установления соответствия АИИС КУЭ при наличии дистанционного доступа до всех компонентов АИИС КУЭ параметр подтверждается автоматически. - В течение срока действия Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ заявитель обязан по письменному запросу КО в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить дистанционный доступ до всех компонентов АИИС КУЭ и направить уполномоченного представителя для проведения проверки. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - В момент первичного подтверждения соответствия системы учета техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования при наличии дистанционного доступа до всех компонентов совокупности СИ и ТУ параметр подтверждается автоматически. - В течение срока подтверждения соответствия системы учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования заявитель обязан по письменному запросу КО в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить дистанционный доступ до всех компонентов совокупности СИ и ТУ и направить уполномоченного представителя для проведения проверки. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документы | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 10 | ПФ40 (п. 3.4.3) | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |
|  | Компоненты | ИИК – прибор учета |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с приборами учета и производится считывание получасовых интегрированных профилей мощности за интервал времени, не превышающий определенный требованиями п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по выборочным измерительным каналам. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с приборами учета и производится считывание получасовых интегрированных профилей мощности за интервал времени, не превышающий определенный требованиями п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по выборочным точкам измерений. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Фактическое наличие в памяти приборов учета 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по выборочным измерительным каналам. Примечание. В случае работы прибора учета в составе ИИК АИИС КУЭ менее времени, указанного в п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (Описание типа средства измерений, руководство по эксплуатации прибора учета и т.п.). - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Фактическое наличие в памяти приборов учета 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по выборочным точкам измерений. Примечание. В случае работы прибора учета в составе ИИК совокупности СИ и ТУ менее времени, указанного в п. 3.4.3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (описание типа средства измерений прибора учета, руководство по эксплуатации прибора учета и т.п.). |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |
| 11 | ПФ41 (п. 4.4) | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |
|  | Компоненты | ИВКЭ – УСПД/сервер |
|  | Действия | - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО, установленного на сервере (АРМ) ИВК, посредством удаленного доступа устанавливается связь с УСПД и производится считывание 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, не превышающий требований п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по всем измерительным каналам подключенных к УСПД приборов учета. |
|  | Критерии | Фактическое наличие в памяти УСПД 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) за интервал времени, соответствующий требованиям п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, по всем измерительным каналам приборов учета, подключенных к УСПД. Примечание. В случае работы УСПД в составе ИИК АИИС КУЭ менее времени, указанного в п. 4.4 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, соответствие устанавливается на основании сведений о глубине хранения в УСПД получасовых интегрированных профилей мощности в представленной на испытание документации (Описание типа средства измерений, руководство по эксплуатации УСПД и т.п.). |
| … | … | … |
| 12 | ПФ42 (п. 5.1.3) | Глубина хранения информации в ИВК |
|  | Компоненты | ИВК – сервер |
|  | Действия | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК АИИС КУЭ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия и хранения в БД АИИС КУЭ 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) по всем измерительным каналам приборов учета, включенных в АИИС КУЭ, их «журналов событий», «журналов событий» УСПД ИВКЭ и сервера ИВК. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: - С помощью стандартных средств операционной системы или специализированного ПО удаленного доступа и администрирования устанавливается интернет-соединение с удаленным рабочим столом сервера ИВК совокупности СИ и ТУ. - С помощью специализированного ПО ИВК производится контроль наличия и хранения в БД ИВК 30-минутных приращений электроэнергии (получасовых интегрированных профилей мощности) по всем точкам измерений в составе объекта регулирования, их «журналов событий», «журналов событий» УСПД (в случае если уровень ИВКЭ выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и сервера ИВК. |
|  | Критерии | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: Фактическое наличие в БД АИИС КУЭ указанного перечня информации за прошедшие 3 года. Примечание. В случае работы АИИС КУЭ менее 3 лет соответствие устанавливается методом соотнесения размера свободного дискового пространства сервера ИВК с расчетным значением приращения БД за период времени 3 года согласно представленной документации. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: Фактическое наличие в БД совокупности СИ и ТУ указанного перечня информации за прошедшие 3 года. Примечание. В случае работы совокупности СИ и ТУ менее 3 лет соответствие устанавливается методом соотнесения размера свободного дискового пространства сервера ИВК с расчетным значением приращения БД за период времени 3 года согласно представленной документации. |
|  | Испытатели | - Представители КО. - Представители заявителя. - Представители смежного субъекта (при участии в испытаниях в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ). |
|  | Документация | - При проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ: документация в соответствии с таблицей 2 приложения 1 настоящего Порядка, представленная для установления соответствия АИИС КУЭ. - При проведении процедуры подтверждения соответствия системы учета агрегатора техническим требованиям оптового рынка: ПСИ. |

Удалить форму протокола

ПРОТОКОЛ

испытаний

АИИС коммерческого учета электрической энергии

(полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-правовой формы)

на соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

в сечении коммерческого учета / группе точек поставки генерации

(наименование, буквенный код)

«___» _________20___ г.

В испытаниях АИИС коммерческого учета электрической энергии принимали участие уполномоченные представители (далее –Представители):

Субъекта (заявителя): ___________________

КО: __________________

Смежного субъекта: ___________________

- Представители рассмотрели предоставленную для установления соответствия систему коммерческого учета электрической энергии _____________________________________________.

(полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-правовой формы)

Заявленные характеристики системы коммерческого учета электрической энергии и количественный состав точек измерений в сечении коммерческого учета (ГТП генерации) указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Основание проведения процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ |  |
| --- | --- |
| Наименование и код сечения коммерческого учета / ГТП генерации |  |
| Заявленный состав точек поставки и точек измерений подтверждается |  |
| Класс соответствия системы |  |
| Код группы (области) передаваемой информации (далее – «area») |  |
| Количество точек измерений в сечении коммерческого учета (ГТП генерации), включенных в АИИС КУЭ |  |
| Количество точек измерений, соответствующих «малым» точкам поставки в сечении коммерческого учета |  |
| Количество точек поставки в сечении коммерческого учета (ГТП генерации), включенных в АИИС КУЭ (согласно «area») |  |
| Количество «малых» точек поставки в сечении коммерческого учета (согласно «area») |  |

- При участии Представителей проведены испытания по проверке технических параметров АИИС КУЭ в соответствии с программой и методикой испытаний, установленной Порядком установления соответствия АИИС коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения класса АИИС КУЭ (Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка).

- Результаты испытаний приведены в таблице:

| № | Обозначение параметра | Наименование параметра | Соответствие техническим требованиям ОРЭМ (соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |  |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |  |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |  |
| 4 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |  |
| 5 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений |  |
| 6 | ПФ13 | Сбор результатов измерений |  |
| 7 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |  |
| 8 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |  |
| 9 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |  |
| 10 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |
| 11 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |  |
| 12 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК |  |

Приложения:

1. Копии доверенностей Представителей.

2. Материалы, полученные при проведении испытания АИИС КУЭ.

Действующая редакция

Рекомендуемая форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______________

_________________________						______________________________

(место составления доверенности)								(дата составления доверенности прописью)

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

(далее – организация) в лице ______________________________________________________________,

(Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________, настоящей доверенностью уполномочивает

_______________________________________ (паспорт ___________________) (далее – представитель)

(Ф. И. О. представителя)

действовать от имени и представлять интересы организации в отношениях с субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе АО «АТС», при проведении испытаний автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии (далее – испытания) в рамках процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) с правом:

- присутствия при проведении испытаний;

- участия в работе комиссии по проведению испытаний;

- подписи (утверждения) протокола по итогам испытаний;

- совершения любых иных юридических и фактических действий, связанных с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность выдана сроком действия по _________________________________________.

Подпись представителя ___________________________ удостоверяю.

Генеральный директор 		_________________				___________________

(подпись)							(Ф. И. О.)

Предлагаемая редакция

Рекомендуемая форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______________

_________________________						______________________________

(место составления доверенности)								(дата составления доверенности прописью)

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

(далее – организация) в лице ______________________________________________________________,

(Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________, настоящей доверенностью уполномочивает

_______________________________________ (паспорт ___________________) (далее – представитель)

(Ф. И. О. представителя)

действовать от имени и представлять интересы организации в отношениях с субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе АО «АТС», при проведении испытаний (проверки) систем коммерческого учета электрической энергии (далее – испытания) с правом:

- присутствия при проведении испытаний;

- участия в работе комиссии по проведению испытаний;

- подписи (утверждения) протокола по итогам испытаний;

- совершения любых иных юридических и фактических действий, связанных с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность выдана сроком действия по _________________________________________.

Подпись представителя ___________________________ удостоверяю.

Генеральный директор 		_________________				___________________

(подпись)							(Ф. И. О.)

Действующая редакция

Пример заполнения паспорта-протокола

Согласовано																		Утверждаю

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ № _______

на измерительно-информационный комплекс

в составе АИИС КУЭ _______ наименование организации_______

- ОАО «ХХХ» ГПП 1 (110/6кВ)

(наименование объекта)

Секция II 10 кВ, Ячейка 25, Фидер 201

(наименование присоединения)

2. Однолинейная электрическая схема присоединения приведена________________________________

указывается ссылка на соответствующий лист технической документации АИИС КУЭ

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию: ____________________________________

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные

4.1. Счетчики электрической энергии

Место установки внешняя панель релейного отсека яч. 26

| Вид учета | (Расчет или Контроль) | Вид энергии | (А и (или) R) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип и модификация (вариант исполнения) счетчика | СЭТ4-ТМ.03М.01 | Зав. номер | 12345678 |
| Напряжение, В* | 3х57,5 (100) | Ном. (макс.) ток, А* | 5(7,5) |
| Класс точности для активной электроэнергии | 0,5S | Класс точности для реактивной электроэнергии | 1.0 |
| Схема включения | Трехэлементная ** | Номер в Государственном реестре средств измерений РФ (Госреестр №) | 36697-08 |
| Дата поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 12 |

* Не применимо для счетчиков, принимающих сигналы стандарта МЭК 61850.

** Средний элемент включен на сумму токов фазы А и С.

Другие данные _________________________________________________________________________

4.2. Трансформаторы тока

Место установки ___________________________

| Фаза А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ТПОЛ-10 | Зав. № | 1234 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 200/5 | Номинальная нагрузка, ВА* | 10 | Факт. нагрузка, ВА* | 6.2 |
| Госреестр № | 1261-08 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |

| Фаза В (Трансформатор отсутствует) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Зав. № |  | Класс точности |  |
| Коэф. трансформ. |  | Номинальная нагрузка, ВА* |  | Факт. нагрузка, ВА* |  |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки |  | Межповерочный интервал, лет |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |
| Тип | ТПОЛ-10 | Зав. № | 5678 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 200/5 | Номинальная нагрузка, ВА* | 10 | Факт. нагрузка, ВА* | 6.2 |
| Госреестр № | 1261-08 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |

4.3. Трансформаторы напряжения

| Фаза А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | Зав. № | 02633-10 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 10000/√3:100/√3 | Номинальная мощность, ВА* | 75 | Факт. нагрузка, ВА* | 62 |
| Госреестр № | 55024-13 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Фаза В |  |  |  |  |  |
| Тип | ЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | Зав. № | 02634-10 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 10000/√3:100/√3 | Номинальная мощность, ВА* | 75 | Факт. нагрузка, ВА* | 63 |
| Госреестр № | 55024-13 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Фаза С |  |  |  |  |  |
| Тип | ЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | Зав. № | 02635-10 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 10000/√3:100/√3 | Номинальная мощность, ВА* | 75 | Факт. нагрузка, ВА* | 64 |
| Госреестр № | 55024-13 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |

* Не применимо для измерительных трансформаторов с цифровым выходом.

Примечание. Для ТН трехфазного исполнения могут быть указаны допустимые и фактические трехфазные нагрузки.

5. Схема соединения измерительных цепей приведена _______________________________

указывается ссылка на соответствующий лист технической документации АИИС КУЭ

Потери напряжения от ТН до счетчика во вторичных аналоговых измерительных цепях:

допустимое значение _______________

фактическое значение _______________.

6. Погрешность ИИК (расчетная) ___________________________________________________________

7. Дополнительные сведения о ИИК (вносились ли изменения) _______________________________________________________________________________________

8. Перечень выполненных работ на момент составления паспорта-протокола:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9. Перечень приборов, применявшихся при проведении ревизии ИИК:

- Тип___________, зав. №___________, номер в Госреестре ____________, класс точности _____,

дата последней поверки _________.

2)

Составлено _______ 						Дата заполнения_________________

Примечание. Паспорт-протокол на ИИК в составе АИИС КУЭ переоформляется после внесения каких-либо изменений в ИИК в процессе эксплуатации.

Предлагаемая редакция

Пример заполнения паспорта-протокола

Согласовано																		Утверждаю

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ № _______

на измерительно-информационный комплекс

в составе АИИС КУЭ _______ наименование организации_______

- ОАО «ХХХ» ГПП 1 (110/6кВ)

(наименование объекта)

Секция II 10 кВ, Ячейка 25, Фидер 201

(наименование присоединения)

2. Однолинейная электрическая схема присоединения приведена________________________________

указывается ссылка на соответствующий лист технической документации АИИС КУЭ

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию: ____________________________________

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные

4.1. Приборы учета

Место установки внешняя панель релейного отсека яч. 26

| Вид учета | (Расчет или Контроль) | Вид энергии | (А и (или) R) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип и модификация (вариант исполнения) прибора учета | СЭТ4-ТМ.03М.01 | Зав. номер | 12345678 |
| Напряжение, В* | 3х57,5 (100) | Ном. (макс.) ток, А* | 5(7,5) |
| Класс точности для активной электроэнергии | 0,5S | Класс точности для реактивной электроэнергии | 1.0 |
| Схема включения | Трехэлементная ** | Номер в Государственном реестре средств измерений РФ (Госреестр №) | 36697-08 |
| Дата поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 12 |

* Не применимо для приборов учета, принимающих сигналы стандарта МЭК 61850.

** Средний элемент включен на сумму токов фазы А и С.

Другие данные _________________________________________________________________________

4.2. Трансформаторы тока

Место установки ___________________________

| Фаза А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ТПОЛ-10 | Зав. № | 1234 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 200/5 | Номинальная нагрузка, ВА* | 10 | Факт. нагрузка, ВА* | 6.2 |
| Госреестр № | 1261-08 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |

| Фаза В (Трансформатор отсутствует) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Зав. № |  | Класс точности |  |
| Коэф. трансформ. |  | Номинальная нагрузка, ВА* |  | Факт. нагрузка, ВА* |  |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки |  | Межповерочный интервал, лет |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |
| Тип | ТПОЛ-10 | Зав. № | 5678 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 200/5 | Номинальная нагрузка, ВА* | 10 | Факт. нагрузка, ВА* | 6.2 |
| Госреестр № | 1261-08 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |

4.3. Трансформаторы напряжения

| Фаза А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | Зав. № | 02633-10 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 10000/√3:100/√3 | Номинальная мощность, ВА* | 75 | Факт. нагрузка, ВА* | 62 |
| Госреестр № | 55024-13 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Фаза В |  |  |  |  |  |
| Тип | ЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | Зав. № | 02634-10 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 10000/√3:100/√3 | Номинальная мощность, ВА* | 75 | Факт. нагрузка, ВА* | 63 |
| Госреестр № | 55024-13 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Фаза С |  |  |  |  |  |
| Тип | ЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | Зав. № | 02635-10 | Класс точности | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 10000/√3:100/√3 | Номинальная мощность, ВА* | 75 | Факт. нагрузка, ВА* | 64 |
| Госреестр № | 55024-13 | Дата последней поверки | 01.04.2019 | Межповерочный интервал, лет | 8 |

* Не применимо для измерительных трансформаторов с цифровым выходом.

Примечание. Для ТН трехфазного исполнения могут быть указаны допустимые и фактические трехфазные нагрузки.

5. Схема соединения измерительных цепей приведена _______________________________

указывается ссылка на соответствующий лист технической документации АИИС КУЭ

Потери напряжения от ТН до прибора учета во вторичных аналоговых измерительных цепях:

допустимое значение _______________

фактическое значение _______________.

6. Погрешность ИИК (расчетная) ___________________________________________________________

7. Дополнительные сведения о ИИК (вносились ли изменения) _______________________________________________________________________________________

8. Перечень выполненных работ на момент составления паспорта-протокола:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9. Перечень приборов, применявшихся при проведении ревизии ИИК:

- Тип___________, зав. №___________, номер в Госреестре ____________, класс точности _____,

дата последней поверки _________.

2)

Составлено _______ 						Дата заполнения_________________

Примечание. Паспорт-протокол на ИИК в составе АИИС КУЭ переоформляется после внесения каких-либо изменений в ИИК в процессе эксплуатации.

Предложения по изменениям и дополнениям в МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по предоставлению информации в АО «АТС» о состоянии системы учета электроэнергии заявителя (опросные листы) (Приложение № 11.4 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | … 5.2.1.3.1. <generation> Элемент <generation> является обязательным потомком элемента <file>, если файл 90000 содержал информацию по ГТП генерации. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле. … 5.2.1.3.2. <peretok> Элемент <peretok> является обязательным потомком элемента <file>, если файл 90000 содержал информацию по сечению коммерческого учета. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле. … | … 5.2.1.3.1. <generation> Элемент <generation> является обязательным потомком элемента <information-90000>, если файл 90000 содержал информацию по ГТП генерации. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле. … 5.2.1.3.2. <peretok> Элемент <peretok> является обязательным потомком элемента <information-90000>, если файл 90000 содержал информацию по сечению коммерческого учета. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле. … |

Предложения по изменениям и дополнениям в СОГЛАШЕНИЕ о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Действующая редакция приложения 2 к Правилам ЭДО СЭД КО. Перечень видов ЭД, обращающихся в системе ЭДО

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом-квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80000 | Коды по точкам измерений, точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков (формат 80000) | Регламент № 11.1.1, приложение 14 | xml | АТС | ФСК, Участник | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| 60000 | Перечень средств измерений для целей коммерческого учета (макет 60000) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | ФСК, Участник | АТС | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 60000_WEB | Перечень средств измерений для целей коммерческого учета (макет 60000) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | ФСК, Участник | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 60001 | Уведомление о результатах приема ПСИ (макет 60001) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | АТС | Участник, ФСК | электронная почта | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | 5 лет |  |
| 60001_MED | Уведомление о результатах приема ПСИ (макет 60001) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 60001_WEB | Уведомление о результатах приема ПСИ (макет 60001) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 80000_WEB | Коды по точкам измерений, точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков (формат 80000) | Регламент № 11.1.1, приложение 14 | xml | АТС | ФСК, Участник | WEB-интерфейс | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| 60002 | Перечень средств измерений для целей коммерческого учета (макет 60002) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | АТС | Участник, ФСК | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| PART_ATS_80015_2_SIGNS | Подтверждение результата расчета величины учетного показателя | Приложение 3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка; Регламент № 11 | xls | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Excel | 5 лет |  |
| STA_ZAJAVL_FORM_1_MED | Заявление на получение статуса субъекта оптового рынка (форма 1) | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.3 | docx | Участник | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| STA_ZAJAVL_FORM_1_WEB | Заявление на получение статуса субъекта оптового рынка (форма 1) | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.3 | docx | Участник | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |

Удалить позиции

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом-квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51070 | Акт учета перетоков, Акт оборота | Регламент № 11, приложение 4, п. 2-3 | xml | ФСК, Участник | АТС | электронная почта | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer | 5 лет |  |
| 51071 | Уведомление о результатах приема данных по формату 51070 | Регламент № 11 | xml | АТС | СО, ФСК, Участник | электронная почта | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| 70000 | Запрос на получение кодов | Регламент № 11.1.1, приложение 15 | xml | Участник, ФСК | АТС | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer | 5 лет |  |
| 70001 | Уведомление о результатах приема документа формата 70000 | Регламент № 11.1.1, приложение 15 | xml | АТС | Участник, ФСК | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, Блокнот | 5 лет |  |
| RECEIPT=51070=ACCEPTED | Уведомление о приеме отчетных данных (формат 51070) | Регламент № 11, п. 7.10 | txt | АТС | Участник | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| RECEIPT=51070=REJECTED | Уведомление о приеме отчетных данных (формат 51070) | Регламент № 11, п. 7.10 | txt | АТС | Участник | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |

Предлагаемая редакция приложения 2 к Правилам ЭДО СЭД КО. Перечень видов ЭД, обращающихся в системе ЭДО

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом-квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80000 | Коды по точкам измерений, точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков (формат 80000) | Регламент № 11.1.1, приложение 14 | xml | АТС | ФСК, Участник, Агрегатор | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| 60000 | Перечень средств измерений для целей коммерческого учета (макет 60000) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | ФСК, Участник, Агрегатор | АТС | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 60000_WEB | Перечень средств измерений для целей коммерческого учета (макет 60000) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | ФСК, Участник, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 60001 | Уведомление о результатах приема ПСИ (макет 60001) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | АТС | Участник, ФСК, Агрегатор | электронная почта | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | 5 лет |  |
| 60001_MED | Уведомление о результатах приема ПСИ (макет 60001) | Регламент № 11, приложение 5; Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | xml | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 60001_WEB | Уведомление о результатах приема ПСИ (макет 60001) | Регламент № 11, приложение 5; Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | xml | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| 80000_WEB | Коды по точкам измерений, точкам поставки, группам точек поставки и сальдо перетоков (формат 80000) | Регламент № 11.1.1, приложение 14 | xml | АТС | ФСК, Участник, Агрегатор | WEB-интерфейс | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| 60002 | Перечень средств измерений для целей коммерческого учета (макет 60002) | Регламент № 11, приложение 5 | xml | АТС | Участник, ФСК, Агрегатор | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer, блокнот | постоянно |  |
| PART_ATS_80015_2_SIGNS | Подтверждение результата расчета величины учетного показателя | Приложение 3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка; приложение 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка; Регламент № 11 | xls | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Excel | 5 лет |  |
| STA_ZAJAVL_FORM_1_MED | Заявление на получение статуса субъекта оптового рынка (форма 1) | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.3, п. 1.1 приложения 9 | docx | Участник, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| STA_ZAJAVL_FORM_1_WEB | Заявление на получение статуса субъекта оптового рынка (форма 1) | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.3, п. 1.1 приложения 9 | docx | Участник, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |

Добавить позиции

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20020 | Результаты измерений по точкам измерений, точкам присоединения, объекту регулирования (формат 20020) | Регламент № 11.1.1, приложение 1 | xml | Агрегатор | АТС | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer | 5 лет |  |
| 20021 | Уведомление о приеме результатов измерений по точкам измерений, точкам присоединения, объекту регулирования | Регламент № 11.1.1, п. 4.6 | xml | АТС | Агрегатор | электронная почта | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| 21070 | Акт учета (оборота) по объекту регулирования (формат 21070) | Регламент № 11, приложение 4.1 | xml | Агрегатор | АТС | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | ASPMailer | 5 лет |  |
| 21071 | Уведомление о приеме результатов измерений по точкам измерений, точкам присоединения, объекту регулирования | Регламент № 11, приложение 4.1 | xml | АТС | Агрегатор | электронная почта | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Блокнот | 5 лет |  |
| PART_ATS_ZAJAVL_NEW_OREG_MED | Заявление о регистрации и аттестации нового объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_ZAJAVL_NEW_OREG_ WEB | Заявление о регистрации и аттестации нового объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_ZAJAVL_IZMEN_OREG_MED | Заявление о регистрации изменений объекта регулирования и аттестации объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 4.1 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_ZAJAVL_IZMEN_OREG_ WEB | Заявление о регистрации изменений объекта регулирования и аттестации объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 4.1 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_SHEMA_SETI_OREG_MED | Однолинейная схема объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_SHEMA_SETI_OREG_ WEB | Однолинейная схема объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_SHEMA_ELECTRO_OREG_MED | Графическая копия вариантов схем электроснабжения | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_SHEMA_ELECTRO_OREG_ WEB | Графическая копия вариантов схем электроснабжения | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_INFOD_OREG_MED | Информация о договоре оказания услуг по передаче электроэнергии / договоре энергоснабжения | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_INFOD_OREG_ WEB | Информация о договоре оказания услуг по передаче электроэнергии / договоре энергоснабжения | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_DOU_OREG_MED | Договор оказания услуг по изменению режима потребления | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_DOU_OREG_ WEB | Договор оказания услуг по изменению режима потребления | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_DDEL_OREG_MED | Доказательства прекращения договора оказания услуг по изменению режима | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_DDEL_OREG_ WEB | Доказательства прекращения договора оказания услуг по изменению режима | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_PTH_OREG_MED | Перечень паспортных технологических характеристик объекта по производству электрической энергии, включенного в состав объекта регулирования (электростанция/блок-станция) | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | xls, xlsx | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Excel | постоянно |  |
| PART_ATS_PTH_OREG_ WEB | Перечень паспортных технологических характеристик объекта по производству электрической энергии, включенного в состав объекта регулирования (электростанция/блок-станция) | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | xls, xlsx | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Excel | постоянно |  |
| PART_ATS_RESULT_OREG_MED | Расчет применимости методов контроля | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | xls, xlsx | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Excel | постоянно |  |
| PART_ATS_RESULT_OREG_ WEB | Расчет применимости методов контроля | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | xls, xlsx | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Excel | постоянно |  |
| PART_ATS_OPLATA_OREG_MED | Документ об оплате услуги АО «АТС» | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_OPLATA_OREG__ WEB | Документ об оплате услуги АО «АТС» | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 2.1 приложения 9 | pdf | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_PROCH_OREG_MED | Прочие документы объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, приложение 9 | pdf | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_PROCH_OREG_ WEB | Прочие документы объекта регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, приложение 9 | pdf | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| PART_ATS_POVT_ISP_OREG_MED | Заявление на проведение повторных испытаний по объекту регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 3.8.2 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| PART_ATS_POVT_ISP_OREG_ WEB | Заявление на проведение повторных испытаний по объекту регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, п. 3.8.2 приложения 9 | doc, docx | Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Word | постоянно |  |
| ATS_PART_PROT_OTRIZ_MED | Протокол отрицательных испытаний по объекту регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, приложение 9 | pdf | АТС | Агрегатор | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |
| ATS_PART_PROT_OTRIZ_WEB | Протокол отрицательных испытаний по объекту регулирования | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка, приложение 9 | pdf | АТС | Агрегатор | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Adobe Reader | постоянно |  |

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Введение | Настоящий Регламент регулирует взаимодействие участников оптового рынка, ФСК, СО и КО при сборе, обработке и передаче данных коммерческого учета (далее – КУ) для проведения расчетов на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (далее – ОРЭМ), а также взаимодействие Совета рынка (далее − СР) с КО, ФСК и участниками оптового рынка в сфере коммерческого учета. Организация коммерческого учета на ОРЭМ регулируется Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, Договором о присоединении к торговой системе и прилагаемыми к нему регламентами оптового рынка. Положения и требования, относящиеся к сфере применения АИИС КУЭ в коммерческом учете на ОРЭМ (технические требования к ним, процедуры установления соответствия техническим требованиям, порядок проверок) устанавливаются Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и распространяются на всех участников оптового рынка и ФСК. | Настоящий Регламент регулирует взаимодействие участников оптового рынка, ФСК, агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии (далее – агрегаторы), СО, Совета рынка (далее – СР) и КО при формировании (направлении) отчетных данных коммерческого учета (далее – КУ) для проведения расчетов на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (далее – ОРЭМ). Формат и порядок направления результатов измерений систем учета электроэнергии (в формате xml-макетов 80020/80040/20020), используемых в том числе для формирования отчетных данных коммерческого учета в соответствии с настоящим Регламентом, регулируются Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Порядок подтверждения соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка устанавливается Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и Приложением № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Порядок выполнения проверок систем учета электроэнергии определяется Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| Раздел 1 | 1 ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА Настоящий Регламент определяет: • порядок взаимодействия субъектов оптового рынка в сфере коммерческого учета на ОРЭМ, в том числе порядок использования ими средств измерений; • порядок формирования, согласования, направления данных коммерческого учета участниками оптового рынка и ФСК; • условия и порядок применения замещающих методов расчета при определении объемов произведенной или потребленной (переданной) электроэнергии; • порядок формирования Перечня средств измерений для целей коммерческого учета (далее – ПСИ); • описание формата электронных документов, используемых при формировании данных коммерческого учета. | 1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА Настоящий Регламент определяет: • порядок взаимодействия субъектов оптового рынка в сфере коммерческого учета на ОРЭМ, в том числе при формировании отчетных данных коммерческого учета, используемых для расчета объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии; • порядок формирования, согласования, направления отчетных данных коммерческого учета участниками оптового рынка, ФСК и агрегаторами; • условия и порядок применения замещающих методов расчета при определении объемов произведенной электроэнергии в ГТП генерации или потребленной (переданной) электроэнергии в ГТП потребления участников оптового рынка и сечениях коммерческого учета ФСК; • порядок формирования Перечня средств измерений для целей коммерческого учета по ГТП генерации и сечениям коммерческого учета и Перечня точек измерений и точек присоединения для объектов регулирования (далее – ПСИ); • описание формата электронных документов, используемых при формировании отчетных данных коммерческого учета, а также формата ПСИ. |
| Раздел 2 | - 2 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ - Положения данного Регламента распространяются на всех участников оптового рынка, ФСК, СО, КО и СР. | - 2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ Положения данного Регламента распространяются на всех участников оптового рынка, ФСК, СО, КО, агрегаторов и СР. Для целей настоящего Регламента под «агрегатором» понимается также участник оптового рынка – крупный потребитель, участвующий в оказании услуг по управлению изменением режима потребления с использованием объекта регулирования потребления электрической энергии (далее – объект регулирования), точки присоединения которого совпадают с точками поставки в ГТП потребления указанного участника оптового рынка. Для целей настоящего Регламента под «владельцем ГТП» понимается субъект оптового рынка, в группе точек поставки которого закреплено на ОРЭМ входящее в состав объекта регулирования энергопринимающее оборудование и (при наличии) связанные с ним объект (объекты) по производству электрической энергии и (или) система (системы) накопления электрической энергии. |
| Раздел 3 | 3 Общие принципы организации коммерческого учета на ОРЭМ - Участники оптового рынка между собой, а также участники оптового рынка и ФСК по смежным сечениям для обеспечения функционирования системы коммерческого учета электроэнергии на ОРЭМ регулируют порядок информационного обмена, процедуру учета, порядка расчета и согласования объемов электроэнергии в соответствии с настоящим Регламентом. - В случае наличия сечения коммерческого учета между двумя группами точек поставки потребления, зарегистрированными в отношении одного участника оптового рынка (далее – внутреннее сечение), необходимыми условиями формирования участником оптового рынка данных коммерческого учета в таком сечении является выполнение им требований раздела 5 и п. 7.4 настоящего Регламента. В случае образования внутреннего сечения вследствие предоставления субъекту оптового рынка права участия в торговле на оптовом рынке в порядке, предусмотренном пп. 2, 5.1–5.4.1 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), указанному субъекту оптового рынка для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования раздела 5 настоящего Регламента до истечения 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле на оптовом рынке. В случае если предоставление (лишение) права участия в торговле на оптовом рынке по ГТП субъекта оптового рынка в соответствии с п. 3.5 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) или вступление в силу ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК в соответствии с п. 2.2 приложения 2 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) вносит изменение в состав точек поставки внутреннего сечения либо влечет возникновение нового внутреннего сечения, субъекту оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит указанное внутреннее сечение, для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования раздела 5 настоящего Регламента в течение 6 (шести) расчетных периодов с даты вступления в действие вышеуказанных изменений. В случае получения уведомления, направленного КО в соответствии с п. 1 таблицы 3 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении внутреннего сечения, участнику оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит указанное внутреннее сечение, для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования раздела 5 настоящего Регламента в течение 2 (двух) расчетных периодов, следующих за месяцем, в котором получено вышеуказанное уведомление. В случае наличия у участника оптового рынка Акта о соответствии АИИС КУЭ по изменяемому внутреннему сечению, при внесении изменений в регистрационную информацию по вышеуказанному внутреннему сечению в части состава точек поставки и (или) точек измерений в порядке, предусмотренном п. 4.1.1 или п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), при условии, если КО не был оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ в порядке, предусмотренном п. 4.1.1.1 вышеуказанного Положения, участнику оптового рынка для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования раздела 5 настоящего Регламента до истечения 3 (трех) расчетных периодов с даты вступления в действие вышеуказанных изменений. До выполнения указанных выше требований у субъекта оптового рынка отсутствует возможность формирования в разделе «Данные АИИС» акта учета перетоков (макет 51020) по внутреннему сечению в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, в отношении всего расчетного периода. В указанный период расчет значений учетного показателя по внутреннему сечению осуществляется на основе замещающих методов расчета, указанных в п. 8.1 настоящего Регламента, с использованием принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075), а в случае отсутствия принятого к расчетам корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) объем потребления электроэнергии по ГТП потребления, в состав которых входит указанное внутреннее сечение, определяется на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. Для целей формирования корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в случае образования внутреннего сечения вследствие предоставления субъекту оптового рынка права участия в торговле на оптовом рынке указанным субъектом оптового рынка может использоваться ПСИ, действовавший в соответствующем сечении коммерческого учета смежных субъектов оптового рынка на момент образования внутреннего сечения. Невыполнение вышеуказанным субъектом оптового рынка требований раздела 5 настоящего Регламента в отношении внутреннего сечения по истечении сроков, установленных настоящим пунктом, влечет применение замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента, для определения фактических объемов потребленной электроэнергии в ГТП, в состав которых входит указанное внутреннее сечение. Допускается для целей определения величины потребления электрической энергии и мощности на собственные и хозяйственные нужды электрической станции формирование внутреннего сечения между двумя группами точек поставки потребления поставщика электроэнергии и мощности, сформированными в отношении отдельных электрических станций, в случае, если объекты электросетевого хозяйства электрической станции в силу технологических особенностей процесса выработки электроэнергии и мощности непосредственно присоединены к электрическим сетям другой электрической станции поставщика электроэнергии и мощности. - Данные о величине сальдо перетоков электроэнергии (значение учетного показателя) по сечениям коммерческого учета, в том числе по сечениям коммерческого учета между ценовыми зонами, а также между ценовыми и неценовыми зонами, рассчитываются на основании результатов измерений, полученных от средств измерений, и алгоритмов приведения результатов измерений от точек измерений к значению величины электроэнергии в точках поставки, указанных в действующих ПСИ, сформированных участниками оптового рынка (ФСК) по сечениям коммерческого учета в макетах 60000 или 60090. Требования к оформлению и предоставлению ПСИ приведены в приложении 5 к настоящему Регламенту. - В случае если организация получила право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в порядке, предусмотренном пп. 2, 5.1–5.4.1 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее для целей настоящего Регламента – Правопреемник), отчетные данные о величине сальдо перетоков электроэнергии (величине произведенной электроэнергии) формируются указанной организацией в соответствии с ПСИ организации, которая осуществляла торговлю электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием указанной ГТП до предоставления такого права Правопреемнику (далее для целей настоящего Регламента – Правопредшественник). До выполнения предусмотренных приложением 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) требований по подтверждению соответствия систем коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка и актуализации регистрационной информации отчетные данные об объемах произведенной электроэнергии по ГТП генерации и (или) о величине сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета формируются на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации и (или) корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), направленных в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента. В случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации или корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), отчетные данные коммерческого учета формируются на основании замещающих методов расчета, предусмотренных пп. 8.7 и 8.2, 8.3 настоящего Регламента соответственно. В отношении внутреннего сечения Правопреемник вправе использовать ПСИ Правопредшественника в течение 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке. При этом у Правопреемника отсутствует возможность формирования в разделе «Данные АИИС» акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента. В указанный период расчет значений учетного показателя по внутреннему сечению осуществляется на основе замещающих методов расчета, указанных в п. 8.1 настоящего Регламента, с использованием принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075), а в случае отсутствия принятого к расчетам корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) объем потребления электроэнергии по ГТП потребления, в состав которых входит указанное внутреннее сечение, определяется на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. Невыполнение Правопреемником требований раздела 5 настоящего Регламента в отношении внутреннего сечения по истечении 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке влечет применение замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента, для определения фактических объемов потребленной электроэнергии в ГТП, в состав которых входит указанное внутреннее сечение. Если внутреннее сечение в ГТП Правопредшественника в результате правопреемства преобразовано в сечение коммерческого учета между Правопреемником и иным субъектом оптового рынка, то Правопреемник вправе использовать ПСИ, действовавший в отношении указанного внутреннего сечения на момент возникновения у Правопреемника права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке, в течение 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке. В течение указанного выше срока отчетные данные о величине сальдо перетоков электроэнергии формируются на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента. В случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), объем потребления электроэнергии по ГТП потребления, в состав которых входит указанное сечение коммерческого учета (объем перетока электроэнергии в сечении коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК), формируется на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 или п. 8.3 настоящего Регламента. В случае если в отношении вышеуказанного сечения коммерческого учета, преобразованного из внутреннего сечения, по истечении 6 (шести) месяцев отсутствует вступивший в действие ПСИ, КО использует замещающие методы расчета, приведенные в п. 8.2 или п. 8.3 настоящего Регламента, для определения фактических объемов потребленной электроэнергии в ГТП, в состав которых входит указанное смежное сечение коммерческого учета (объемов перетока электроэнергии в сечении коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК). - Данные о величине произведенной электроэнергии поставщиками электроэнергии рассчитываются на основании результатов измерений, полученных от АИИС КУЭ и алгоритмов приведения результатов измерений от точек измерений к значению величины электроэнергии в точках поставки, указанных в действующих ПСИ, сформированных поставщиками электроэнергии по ГТП генерации в макете 60000 или 60090. - Основой для расчетов стоимости электроэнергии для участников оптового рынка (ФСК) являются данные коммерческого учета, содержащиеся в актах учета (оборота) по ГТП генерации / актах учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020), корректирующих актах учета (оборота) по ГТП генерации / корректирующих актах учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), интегральных актах учета перетоков между участниками оптового рынка и ФСК (макеты 50080), а также данные коммерческого учета, сформированные на основании замещающих методов расчета, предусмотренных настоящим Регламентом. Порядок формирования актов учета (оборота) по ГТП генерации (макеты 51020) устанавливается п. 3.9 настоящего Регламента. Порядок формирования актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (за исключением временных сечений, внутренних сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) (макеты 51020) устанавливается п. 7.2 настоящего Регламента. Порядок формирования актов учета перетоков по внутреннему сечению (макеты 51020) устанавливается п. 7.4 настоящего Регламента. Порядок направления корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации / корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (в том числе по временным сечениям, внутренним сечениям, сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта) (макеты 51075) устанавливается п. 7.6 настоящего Регламента. Порядок направления интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) устанавливается п. 7.1 настоящего Регламента. - Основой для расчета стоимости объемов электрической энергии, покупаемой ФСК с целью компенсации потерь в электрических сетях являются данные коммерческого учета, содержащиеся в актах учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макеты 51020), корректирующих актах учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макеты 51075), а также данные коммерческого учета, сформированные на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.3 настоящего Регламента. На основании указанных данных коммерческого учета определяются: - фактические потери электроэнергии в сетях ФСК (отдельно по каждой ценовой, неценовой зоне); - фактический отпуск электрической энергии (в сальдированном выражении) для сетей ФСК 330 кВ и выше и для сетей ФСК 220 кВ и ниже, сгруппированный по территориям субъектов Российской Федерации, сформированный с учетом сведений, направленных ФСК в соответствии с п. 3.13 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и интегральных актов учета перетоков (макеты 50080); - нормативные потери электрической энергии, рассчитываемые отдельно для сетей ФСК 330 кВ и выше и для сетей ФСК 220 кВ и ниже, сгруппированные по территориям субъектов Российской Федерации. - По сечениям коммерческого учета участники оптового рынка между собой, а также участники оптового рынка и ФСК формируют акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и (или) направляют корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в соответствии с настоящим Регламентом. В случае если в ПСИ по сечению коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК (за исключением сечений коммерческого учета между ФСК и поставщиками электроэнергии) включены точки поставки, расположенные на элементах электрооборудования, отнесенных к сетям ФСК с напряжением 330 кВ и выше, и расположенные на элементах электрооборудования, отнесенных к сетям ФСК с напряжением 220 кВ и ниже, участник оптового рынка и ФСК по указанным сечениям дополнительно формируют и направляют в КО интегральный акт учета перетоков (макет 50080). - Поставщики электроэнергии формируют акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) согласно следующему порядку: - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» поставщики электроэнергии в срок до 15:00 (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным, определяют часовые временные интервалы в пределах отчетного периода, по которым значения учетных показателей по ГТП генерации будут включены в акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) после его размещения со стороны КО; - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» поставщики электроэнергии 5-го числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают (путем подписания ЭП размещенного акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020)) значения учетных показателей по ГТП генерации, рассчитанные в соответствии с алгоритмом, указанным в действующем ПСИ, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае если сформированный поставщиком акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) по состоянию на 00:00 (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным, не размещен на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» (в случаях, когда вышеуказанный акт подлежит размещению в соответствии с требованиями настоящего Регламента), представитель поставщика должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. В случае необходимости согласования значений учетных показателей по ГТП генерации ранее 5-го числа месяца, следующего за отчетным (но не ранее 1-го числа месяца, следующего за отчетным), поставщик электроэнергии после определения часовых временных интервалов в пределах отчетного периода, по которым значения учетных показателей по ГТП генерации будут включены в акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС»: - подписывает с использованием ЭП согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019). Согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) подписывается по ГТП генерации, по которой требуется сформировать акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020). После подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) КО прекращает прием результатов измерений в формате макетов 80020 (80040) по группе (области) передаваемой информации «area», сформированной в отношении вышеуказанной ГТП генерации, а также по иным относящимся к тому же атрибуту АИИС группам (областям) передаваемой информации «area», в состав которых входит хотя бы один измерительный канал точки измерений, включенный в состав вышеуказанной группы (области) передаваемой информации «area» (сформированной в отношении ГТП генерации, по которой подписано согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019)). Одновременно с этим КО блокирует на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» возможность корректировки поставщиком часовых временных интервалов в пределах отчетного периода, по которым значения учетных показателей по ГТП генерации будут включены в акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020). После подписания согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) поставщик электроэнергии не должен осуществлять передачу результатов измерений в формате макетов 80020 (80040) по группе (области) передаваемой информации «area», сформированной в отношении ГТП генерации, по которой подписано согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019), а также по иным относящимся к тому же атрибуту АИИС группам (областям) передаваемой информации «area», в состав которых входит хотя бы один измерительный канал точки измерений, включенный в состав вышеуказанной группы (области) передаваемой информации «area» (сформированной в отношении ГТП генерации, по которой подписано согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019)). Ответственность за возможное использование КО в расчетах результатов измерений в формате макетов 80020 (80040) в отношении вышеуказанных групп (областей) передаваемой информации «area», направленных после подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019), возлагается на вышеуказанного поставщика электроэнергии; - согласовывает (путем подписания ЭП размещенного акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020)) значения учетных показателей по ГТП генерации, рассчитанные в соответствии с алгоритмом, указанным в действующем ПСИ, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Размещение акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) осуществляется КО в течение 120 (ста двадцати) минут после подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) по ГТП генерации. При отсутствии размещенного акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) по истечении 120 минут после подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) представитель поставщика должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. Описание формата и пример макета 51019 приведены в приложении 2.1 к настоящему Регламенту. В акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) расчет почасовых значений произведенной электроэнергии осуществляется в соответствии со следующим порядком: - вычисляются получасовые значения потерь (в кВт∙ч) от точки измерений до точки поставки; - вычисляются часовые величины электроэнергии в точке поставки (как сумма за два получаса в пределах одного часа); - вычисляются часовые значения величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации на основании часовых значений в точках поставки; - округляются до целых часовые значения величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации. Применяется следующий алгоритм округления: дробная часть на часовом интервале округляется до целых кВт∙ч по алгебраическим правилам округления – если десятичная часть больше или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше, то в меньшую. Разница между неокругленным значением и округленным (остаток от округления) прибавляется к результату измерений на следующем часовом интервале с учетом знака. Поставщики электроэнергии в случаях, указанных в п. 7.6 настоящего Регламента, формируют корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) и направляют в КО в виде электронного документа (макет 51075), заверенного ЭП. - ГАЭС обязаны сформировать (направить) данные коммерческого учета в отношении выработанной (в генераторном режиме) и потребленной (в двигательном режиме) электроэнергии. В части, связанной с формированием (направлением) данных коммерческого учета в отношении ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме (в том числе формирование акта учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме (макет 51020), корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме (макет 51075), размещение на сайте КО результатов измерений и расчета учетного показателя в отношении ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме, применение замещающих методов расчета), применяются общие положения настоящего Регламента, установленные для ГТП генерации поставщиков электроэнергии. - Отсутствие актов учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), сформированных в порядке, установленном п. 3.9 настоящего Регламента, или наличие расхождений между почасовыми значениями учетных показателей по ГТП генерации, содержащимися в сформированном в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и почасовыми значениями оперативных данных, полученных от СО и сформированных на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч, или направление в КО корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) означает безусловное согласие поставщиков электроэнергии на использование КО замещающих методов расчета для определения фактических объемов произведенной электроэнергии. Отсутствие актов учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020), сформированных в порядке, установленном п. 7.4 настоящего Регламента, в том числе в связи с невыполнением требований раздела 5 настоящего Регламента, или направление в КО корректирующих актов учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в случаях, предусмотренных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента, означает безусловное согласие участников оптового рынка, в состав ГТП потребления которых входят внутренние сечения, на использование КО замещающих методов расчета для определения фактических объемов потребленной электроэнергии. Отсутствие по сечениям коммерческого учета (за исключением временных сечений, сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020), сформированных в порядке, установленном п. 7.2 настоящего Регламента, или направление в КО корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в случаях, предусмотренных п. 7.6 настоящего Регламента, означает безусловное согласие участников оптового рынка (ФСК) на использование КО замещающих методов расчета для определения фактических объемов потребленной (переданной) электроэнергии. Непредставление в КО согласованных интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) по сечениям коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК (в случаях, когда предоставление интегральных актов учета перетоков предусмотрено п. 3.8 настоящего Регламента) означает безусловное согласие участников оптового рынка и ФСК на использование КО замещающих методов расчетов для определения фактических объемов перетока электроэнергии в таких сечениях коммерческого учета. - Замещающие методы расчета используются в отношении групп точек поставки (сечений коммерческого учета) в следующих случаях: - отсутствуют акты учета (оборота) по ГТП генерации и (или) акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020), сформированные в порядке, установленном пп. 3.9 и 7.2 настоящего Регламента; - отсутствуют акты учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020), сформированные участником оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входят внутренние сечения, в порядке, установленном п. 7.4 настоящего Регламента (в том числе в связи с невыполнением требований раздела 5 настоящего Регламента); - имеются расхождения между почасовыми значениями учетных показателей по ГТП генерации, содержащимися в сформированном в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и почасовыми значениями оперативных данных, полученных от СО и сформированных на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч; - КО приняты к расчетам направленные участниками оптового рынка (ФСК) корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации либо корректирующие акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075) соответственно; - отсутствуют акты учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС, сформированные в порядке, установленном п. 3.9 настоящего Регламента (макет 51020), в отношении произведенной и (или) потребленной генератором (-ами) в двигательном режиме электроэнергии; - в отношении ГТП генерации ГАЭС КО приняты к расчетам корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС (макет 51075) в отношении произведенной и (или) потребленной генератором (-ами) в двигательном режиме электроэнергии; - КО не приняты к расчетам согласованные интегральные акты учета перетоков (макеты 50080); - не выполнены требования раздела 5 настоящего Регламента по внутренним сечениям по истечении срока, установленного п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента; - при реорганизации субъектов оптового рынка в случаях, установленных п. 7.3 настоящего Регламента. - При осуществлении коммерческого учета в отношении экспортно-импортных операций фактические почасовые объемы сальдо перетоков по каждому сечению экспорта-импорта определяются КО как сумма почасовых величин электроэнергии, отраженных в направленных ФСК и принятых КО актах учета перетоков по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, а также данных коммерческого учета, сформированных на основании замещающих методов расчета, предусмотренных настоящим Регламентом. Для целей настоящего Регламента в качестве актов учета перетоков по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, используются корректирующие акты учета перетоков (макеты 51075) с указанием причины № 4. Вышеуказанные корректирующие акты учета перетоков (макеты 51075) по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, должны формироваться и представляться ФСК в КО на основании результатов измерений объемов электроэнергии, передаваемой по межгосударственным линиям электропередач (МГЛЭП), пересекающим государственную границу Российской Федерации, при этом данные коммерческого учета представляются в КО с учетом времени той ценовой зоны (неценовой зоны), к которой отнесено сечение экспорта-импорта. - Для сечений между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами формирование (направление) данных коммерческого учета в КО осуществляет ФСК (за исключением случаев, когда в указанных сечениях точки поставки относятся к ГТП потребления смежных участников оптового рынка или участника оптового рынка и ФСК). В случае если сечение между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами сформировано из точек поставки, относящихся к ГТП потребления смежных участников оптового рынка или участника оптового рынка и ФСК, формирование (направление) данных коммерческого учета осуществляют указанные участники оптового рынка или участник оптового рынка и ФСК. При этом данные коммерческого учета представляются в КО с учетом времени той ценовой зоны, к которой отнесено данное сечение. - Изменения состава средств измерений, используемых в целях коммерческого учета электроэнергии по точкам поставки смежных участников оптового рынка (участников оптового рынка и ФСК), изменения состава точек измерений или точек поставки, а также иные изменения информации, содержащейся в ПСИ, должны своевременно вноситься в указанный документ соответствующими субъектами оптового рынка. Риски наступления неблагоприятных последствий, вызванных невнесением и (или) несвоевременным внесением указанных изменений в ПСИ, лежат на участниках оптового рынка и (или) ФСК. | 3 Общие принципы организации коммерческого учета на ОРЭМ - Участники оптового рынка между собой, участники оптового рынка и ФСК по смежным сечениям коммерческого учета, агрегаторы и владельцы ГТП по объектам регулирования регулируют порядок информационного обмена результатами измерений систем учета электроэнергии в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, порядок направления и согласования отчетных данных коммерческого учета. - Данные о величине сальдо перетоков электроэнергии (значение учетного показателя) по сечениям коммерческого учета, в том числе по сечениям коммерческого учета между двумя группами точек поставки потребления, зарегистрированными в отношении одного участника оптового рынка (далее – внутреннее сечение), сечениям коммерческого учета между ценовыми зонами, а также между ценовыми и неценовыми зонами, рассчитываются на основании результатов измерений, полученных от систем учета электроэнергии в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритмов приведения результатов измерений от точек измерений к значению величины электроэнергии в точках поставки и сечении коммерческого учета, указанных в действующих ПСИ, сформированных участниками оптового рынка (ФСК) по сечениям коммерческого учета в макетах 60000 или 60090. - Данные о величине произведенной электроэнергии поставщиками электроэнергии рассчитываются на основании результатов измерений, полученных от систем учета электроэнергии в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритмов приведения результатов измерений от точек измерений к значению величины электроэнергии в точках поставки и ГТП генерации, указанных в действующих ПСИ, сформированных поставщиками электроэнергии по ГТП генерации в макете 60000 или 60090. - Данные коммерческого учета по объекту регулирования рассчитываются на основании результатов измерений, полученных от систем учета электроэнергии в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритмов приведения результатов измерений от точек измерений к значению величины электроэнергии в точках присоединения и объекте регулирования, указанных в действующих ПСИ, сформированных агрегаторами по объекту регулирования в макете 60000. - Требования к оформлению и предоставлению ПСИ приведены в приложении 5 к настоящему Регламенту. - В случае если организация получила право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в порядке, предусмотренном пп. 2, 5.1–5.4.1 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее для целей настоящего Регламента – Правопреемник), отчетные данные о величине сальдо перетоков электроэнергии (величине произведенной электроэнергии) формируются указанной организацией в соответствии с ПСИ организации, которая осуществляла торговлю электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием указанной ГТП до предоставления такого права Правопреемнику (далее для целей настоящего Регламента – Правопредшественник). До выполнения предусмотренных приложением 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) требований по подтверждению соответствия систем коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка и актуализации регистрационной информации отчетные данные об объемах произведенной электроэнергии по ГТП генерации и (или) о величине сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета формируются на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации и (или) корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), направленных в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента. В случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации или корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), отчетные данные коммерческого учета формируются на основании замещающих методов расчета, предусмотренных пп. 8.7 и 8.2, 8.3 настоящего Регламента соответственно. Если внутреннее сечение в ГТП Правопредшественника в результате правопреемства преобразовано в сечение коммерческого учета между Правопреемником и иным субъектом оптового рынка, то Правопреемник вправе использовать ПСИ, действовавший в отношении указанного внутреннего сечения на момент возникновения у Правопреемника права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке, в течение 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке. В течение указанного выше срока отчетные данные о величине сальдо перетоков электроэнергии формируются на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента. В случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), объем потребления электроэнергии по ГТП потребления, в состав которых входит указанное сечение коммерческого учета (объем перетока электроэнергии в сечении коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК), формируется на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 или п. 8.3 настоящего Регламента. В случае если в отношении вышеуказанного сечения коммерческого учета, преобразованного из внутреннего сечения, по истечении 6 (шести) месяцев отсутствует вступивший в действие ПСИ, КО использует замещающие методы расчета, приведенные в п. 8.2 или п. 8.3 настоящего Регламента, для определения фактических объемов потребленной электроэнергии в ГТП, в состав которых входит указанное смежное сечение коммерческого учета (объемов перетока электроэнергии в сечении коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК). - Основой для формирования отчетных данных коммерческого учета, используемых в финансовых расчетах по ГТП, для участников оптового рынка (ФСК) являются данные коммерческого учета, содержащиеся в актах учета (оборота) по ГТП генерации / актах учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020), корректирующих актах учета (оборота) по ГТП генерации / корректирующих актах учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), интегральных актах учета перетоков между участниками оптового рынка и ФСК (макеты 50080), а также данные коммерческого учета, сформированные на основании замещающих методов расчета, предусмотренных настоящим Регламентом. Основой для формирования отчетных данных коммерческого учета, используемых при определении объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления, для агрегаторов являются данные коммерческого учета, содержащиеся в актах учета (оборота) по объекту регулирования (макеты 21070). Порядок формирования актов учета (оборота) по ГТП генерации (макеты 51020) устанавливается п. 7.3 настоящего Регламента. Порядок формирования актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (за исключением временных сечений, внутренних сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) (макеты 51020) устанавливается п. 7.2 настоящего Регламента. Порядок формирования актов учета перетоков по внутреннему сечению (макеты 51020) устанавливается п. 7.4 настоящего Регламента. Порядок направления корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации / корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (в том числе по временным сечениям, внутренним сечениям, сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта) (макеты 51075) устанавливается п. 7.6 настоящего Регламента. Порядок направления интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) устанавливается п. 7.1 настоящего Регламента. Порядок направления актов учета (оборота) по объекту регулирования (макеты 21070) устанавливается п. 7.7 настоящего Регламента. - Основой для расчета объемов электрической энергии, покупаемой ФСК с целью компенсации потерь в электрических сетях, являются данные коммерческого учета, содержащиеся в актах учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макеты 51020), корректирующих актах учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макеты 51075), а также данные коммерческого учета, сформированные на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.3 настоящего Регламента. На основании указанных данных коммерческого учета определяются: - фактические потери электроэнергии в сетях ФСК (отдельно по каждой ценовой, неценовой зоне); - фактический отпуск электрической энергии (в сальдированном выражении) для сетей ФСК 330 кВ и выше и для сетей ФСК 220 кВ и ниже, сгруппированный по территориям субъектов Российской Федерации, сформированный с учетом сведений, направленных ФСК в соответствии с п. 3.13 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и интегральных актов учета перетоков (макеты 50080); - нормативные потери электрической энергии, рассчитываемые отдельно для сетей ФСК 330 кВ и выше и для сетей ФСК 220 кВ и ниже, сгруппированные по территориям субъектов Российской Федерации. - По ГТП генерации участники оптового рынка формируют акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) и (или) формируют и направляют корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. - По сечениям коммерческого учета участники оптового рынка между собой, а также участники оптового рынка и ФСК формируют акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и (или) направляют корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. В случае если в ПСИ по сечению коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК (за исключением сечений коммерческого учета между ФСК и поставщиками электроэнергии) включены точки поставки, расположенные на элементах электрооборудования, отнесенных к сетям ФСК с напряжением 330 кВ и выше, и расположенные на элементах электрооборудования, отнесенных к сетям ФСК с напряжением 220 кВ и ниже, участник оптового рынка и ФСК по указанным сечениям дополнительно формируют и направляют в КО интегральный акт учета перетоков (макет 50080). - По объектам регулирования агрегаторы формируют и направляют акт учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) в соответствии с п. 7.7 настоящего Регламента. - ГАЭС обязаны сформировать (направить) данные коммерческого учета в отношении выработанной (в генераторном режиме) и потребленной (в двигательном режиме) электроэнергии. В части, связанной с формированием (направлением) данных коммерческого учета в отношении ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме (в том числе формирование акта учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме (макет 51020), корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме (макет 51075), размещение на сайте КО результатов измерений и расчета учетного показателя в отношении ГТП генерации ГАЭС в двигательном режиме, применение замещающих методов расчета), применяются общие положения настоящего Регламента, установленные для ГТП генерации поставщиков электроэнергии. - Замещающие методы расчета объемов электроэнергии используются в отношении групп точек поставки (сечений коммерческого учета) в следующих случаях: - отсутствуют акты учета (оборота) по ГТП генерации и (или) акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020), сформированные в порядке, установленном пп. 7.2 и 7.3 настоящего Регламента; - отсутствуют акты учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020), сформированные участником оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входят внутренние сечения, в порядке, установленном п. 7.4 настоящего Регламента (в том числе в связи с невыполнением требований раздела 5 настоящего Регламента); - имеются расхождения между почасовыми значениями учетных показателей по ГТП генерации, содержащимися в сформированном в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и почасовыми значениями оперативных данных, полученных от СО и сформированных на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч; - КО приняты к расчетам направленные участниками оптового рынка (ФСК) корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации либо корректирующие акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075) соответственно; - отсутствуют акты учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС, сформированные в порядке, установленном п. 7.3 настоящего Регламента (макет 51020), в отношении произведенной и (или) потребленной генератором (-ами) в двигательном режиме электроэнергии; - в отношении ГТП генерации ГАЭС КО приняты к расчетам корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации ГАЭС (макет 51075) в отношении произведенной и (или) потребленной генератором (-ами) в двигательном режиме электроэнергии; - КО не приняты к расчетам согласованные интегральные акты учета перетоков (макеты 50080); - не выполнены требования пп. 5.1–5.3 настоящего Регламента по внутренним сечениям по истечении сроков, установленных п. 5.4 настоящего Регламента; - при реорганизации субъектов оптового рынка в случаях, установленных п. 7.1 настоящего Регламента. В отношении объектов регулирования замещающие методы расчета объемов электроэнергии не применяются. - Отчетные данные коммерческого учета по сечениям экспорта-импорта определяются КО как сумма почасовых величин сальдо перетоков, отраженных в направленных ФСК и принятых КО актах учета перетоков по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, а также данных коммерческого учета, сформированных на основании замещающих методов расчета, предусмотренных настоящим Регламентом. Для целей настоящего Регламента в качестве актов учета перетоков по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, используются корректирующие акты учета перетоков (макеты 51075) с указанием причины № 4. Вышеуказанные корректирующие акты учета перетоков (макеты 51075) по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, должны формироваться и представляться ФСК в КО на основании результатов измерений объемов электроэнергии, передаваемой по межгосударственным линиям электропередач (МГЛЭП), пересекающим государственную границу Российской Федерации, при этом данные коммерческого учета представляются в КО с учетом времени той ценовой зоны (неценовой зоны), к которой отнесено сечение экспорта-импорта. - Для сечений между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами формирование (направление) данных коммерческого учета в КО осуществляет ФСК (за исключением случаев, когда в указанных сечениях точки поставки относятся к ГТП потребления смежных участников оптового рынка или участника оптового рынка и ФСК). В случае если сечение между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами сформировано из точек поставки, относящихся к ГТП потребления смежных участников оптового рынка или участника оптового рынка и ФСК, формирование (направление) данных коммерческого учета осуществляют указанные участники оптового рынка или участник оптового рынка и ФСК. При этом данные коммерческого учета представляются в КО с учетом времени той ценовой зоны, к которой отнесено данное сечение. - Изменения состава средств измерений, используемых в целях коммерческого учета электроэнергии по точкам поставки смежных участников оптового рынка (участников оптового рынка и ФСК) либо агрегаторов, изменения состава точек измерений или точек поставки, а также иные изменения информации, содержащейся в ПСИ, должны своевременно вноситься в указанный документ соответствующими субъектами оптового рынка. Риски наступления неблагоприятных последствий, вызванных невнесением и (или) несвоевременным внесением указанных изменений в ПСИ, лежат на участниках оптового рынка, ФСК, агрегаторах. |
| Раздел 4 | - 4 СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА - 4.1. К субъектам отношений в сфере коммерческого учета относятся: - КО; - СО; - ФСК; - участники оптового рынка электроэнергии. - 4.2. КО: - • регистрирует ПСИ по ГТП генерации, а также по сечениям коммерческого учета; - • формирует перечень кодов сечений коммерческого учета и ГТП генерации и передает с использованием ЭП участникам оптового рынка, ФСК и СО указанный перечень не позднее чем за три календарных дня до начала месяца, в течение которого он действует, для передачи вышеуказанными субъектами оптового рынка данных коммерческого учета и оперативных данных, применяющихся в замещающих методах расчета; - • принимает результаты измерений (данные коммерческого учета электрической энергии) в электронном виде в макетах 80020 (80040) в порядке и сроки, определенные Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)); - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» результаты измерений, направленные в соответствии с Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)), в том числе направленные смежным субъектом оптового рынка; - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка (ФСК) значения учетных показателей по ГТП генерации и сечениям коммерческого учета (кроме временных сечений, внутренних сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта), рассчитанные на основании результатов измерений, направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритма, указанного в действующем ПСИ, сформированном в макете 60000 (60090), для последующего формирования в соответствии с пп. 3.9, 7.2 настоящего Регламента акта учета (оборота) по ГТП генерации, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020) по итогам расчетного периода; - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка, в ГТП потребления которых входят внутренние сечения, значения учетных показателей по внутреннему сечению, рассчитанные на основании результатов измерений, направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритма, указанного в действующем ПСИ, сформированном в макете 60000, для последующего формирования в соответствии с п. 7.4 настоящего Регламента акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020) по итогам расчетного периода; - • принимает и обрабатывает данные о величинах сальдо перетоков в отношении сечений между участниками оптового рынка и ФСК, указываемые в интегральных актах учета перетоков (макет 50080); - • принимает и обрабатывает корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующие акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (по внутренним сечениям – в случаях, предусмотренных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента) (макеты 51075) и размещает их на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка (ФСК); - • принимает от СО оперативные данные, используемые при применении замещающих методов расчета в отношении ГТП генерации, сечений коммерческого учета и ГТП потребления; • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка (ФСК) итоговые данные коммерческого учета, принятые к расчетам за соответствующий отчетный период, а также сведения о прекращении действия Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и (или) об обязанности предоставления актуализированного ПСИ в случаях, предусмотренных п. 7.6 настоящего Регламента. - 4.3. СО: - • согласует представленные ФСК ПСИ в части способов формирования оперативной информации по точкам учета в сечениях коммерческого учета, входящих в сечения экспорта-импорта, и точкам учета в сечениях между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка, за исключением точек поставки, включенных в сечение коммерческого учета между первой и второй ценовыми зонами и расположенных на границе балансовой принадлежности ГТП потребления участников оптового рынка; - • согласует представленные участниками оптового рынка в отношении ГТП генерации ПСИ в части способов формирования оперативной информации; - • определяет источники оперативных данных, используемые для формирования суммарной величины потребления по территориям субъектов РФ, в том числе на основании нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики, данных, представленных в ПСИ субъектов оптового рынка, направляемых КО в СО в рамках cоглашения о взаимодействии между СО и КО; - • ежедневно по рабочим дням, но не позднее 12:00 3-го календарного дня месяца, следующего за отчетным, передает в КО, в соответствии с соглашением о взаимодействии между СО и КО, для возможного использования при применении замещающих методов расчета следующую почасовую оперативную информацию: - а) оперативную информацию о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), а также информацию на основании которой она сформирована, а именно: - - информацию о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), сформированную на основании телеинформации, полученной от субъекта оптового рынка в порядке, предусмотренном приложением 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - – информацию о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), сформированную на основании данных уточненного диспетчерского графика (УДГ); - - информацию о признаках недостоверности данных, сформированных на основании телеинформации, определенных в соответствии с п. 6.4.4 настоящего Регламента; - б) оперативную информацию о перетоках электроэнергии по сечениям экспорта-импорта и сечениям между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка. - При этом оперативная информация о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме) формируется СО на основании телеинформации, полученной от субъекта оптового рынка в порядке, предусмотренном приложением 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае если оперативные данные о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме) для соответствующих часов, сформированные на основе телеинформации, являются недостоверными, СО передает в отношении вышеуказанных часов в КО значения уточненного диспетчерского графика (далее – УДГ); - в) оперативную информацию о суммарном потреблении территории субъекта РФ, равном алгебраической сумме значений оперативной информации о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), расположенным на соответствующей территории, и оперативной информации о величине перетоков между территориями субъектов РФ, а также оперативной информации о величине перетоков в сечениях коммерческого учета, отнесенных к сечениям экспорта/импорта (при наличии на территории соответствующего субъекта РФ), при этом за положительное значение перетоков принимается значение перетока электрической энергии, направленное в сторону территории субъекта РФ; • в случае выявления недостоверных данных не позднее 12:00 3-го календарного дня месяца, следующего за отчетным, передает в КО, в соответствии с соглашением о взаимодействии между СО и КО, для возможного использования при применении замещающих методов расчета уточненную почасовую оперативную информацию. - 4.4. Участники оптового рынка (ФСК): - • оформляют ПСИ в порядке, предусмотренном приложением 5 к настоящему Регламенту; - • согласуют ПСИ по соответствующим сечениям коммерческого учета со смежными участниками оптового рынка или ФСК; - • согласуют с СО ПСИ в части способов формирования оперативной информации в отношении ГТП генерации; - • ФСК согласует с СО ПСИ в части способов формирования оперативной информации для сечений коммерческого учета, входящих в сечения экспорта-импорта, и сечений между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка, за исключением точек поставки, включенных в сечение коммерческого учета между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами и относящихся к ГТП потребления смежных участников оптового рынка; - • осуществляют информационное взаимодействие по взаимному предоставлению результатов измерений с использованием средств измерений, представленных в ПСИ; - • в отношении сечений коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК согласовывают и направляют в КО интегральные акты учета перетоков (макет 50080), в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом; - • формируют на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» акты учета (оборота) по ГТП генерации, акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом; • формируют и направляют в КО корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации либо корректирующие акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в случаях, а также в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными настоящим Регламентом. | - 4 СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА - 4.1. К субъектам отношений в сфере коммерческого учета относятся: - КО; - СО; - ФСК; - участники оптового рынка электроэнергии (в том числе владельцы ГТП); - агрегаторы. - 4.2. КО: - • регистрирует ПСИ по ГТП генерации, по сечениям коммерческого учета и по объектам регулирования; - • формирует перечень кодов сечений коммерческого учета и ГТП генерации и передает с использованием ЭП участникам оптового рынка, ФСК и СО указанный перечень не позднее чем за три календарных дня до начала месяца, в течение которого он действует, для передачи вышеуказанными субъектами оптового рынка данных коммерческого учета и оперативных данных, применяющихся в замещающих методах расчета; - • принимает результаты измерений (данные коммерческого учета электрической энергии) в электронном виде в макетах 80020/80040/20020 в порядке и сроки, определенные Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» результаты измерений, направленные в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в том числе направленные смежным субъектом оптового рынка и агрегатором; - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка (ФСК) значения учетных показателей по ГТП генерации и сечениям коммерческого учета (кроме временных сечений, внутренних сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта), рассчитанные на основании результатов измерений, направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритма, указанного в действующем ПСИ, сформированном в макете 60000 (60090), для последующего формирования в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента акта учета (оборота) по ГТП генерации, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020) по итогам расчетного периода; - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка, в ГТП потребления которых входят внутренние сечения, значения учетных показателей по внутреннему сечению, рассчитанные на основании результатов измерений, направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и алгоритма, указанного в действующем ПСИ, сформированном в макете 60000, для последующего формирования в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020) по итогам расчетного периода; - • принимает и обрабатывает данные о величинах сальдо перетоков в отношении сечений коммерческого учета между участниками оптового рынка и ФСК, указываемые в интегральных актах учета перетоков (макет 50080); - • принимает и обрабатывает корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующие акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (по внутренним сечениям – в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего Регламента) (макеты 51075) и размещает их на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка (ФСК); - • принимает от СО оперативные данные, используемые при применении замещающих методов расчета в отношении ГТП генерации, сечений коммерческого учета и ГТП потребления; - • принимает от агрегаторов и обрабатывает акты учета (оборота) по объекту регулирования (макеты 21070), а также размещает их на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах агрегаторов; - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах участников оптового рынка (ФСК) итоговые данные коммерческого учета, принятые к расчетам за соответствующий отчетный период, а также сведения о прекращении действия Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и (или) об обязанности предоставления актуализированного ПСИ в случаях, предусмотренных п. 7.6 настоящего Регламента; - • размещает на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» на персональных страницах агрегаторов итоговые данные коммерческого учета, направленные в СО для последующего определения объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии за соответствующий отчетный период, а также дату окончания срока, в отношении которого со стороны агрегатора подтверждено соответствие систем учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - 4.3. СО: - • согласует представленные ФСК ПСИ в части способов формирования оперативной информации по точкам учета в сечениях коммерческого учета, входящих в сечения экспорта-импорта, и точкам учета в сечениях между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка, за исключением точек поставки, включенных в сечение коммерческого учета между первой и второй ценовыми зонами и расположенных на границе балансовой принадлежности ГТП потребления участников оптового рынка; - • согласует представленные участниками оптового рынка в отношении ГТП генерации ПСИ в части способов формирования оперативной информации; - • определяет источники оперативных данных, используемые для формирования суммарной величины потребления по территориям субъектов РФ, в том числе на основании нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики, данных, представленных в ПСИ субъектов оптового рынка, направляемых КО в СО в рамках cоглашения о взаимодействии между СО и КО; - • ежедневно по рабочим дням, но не позднее 12:00 3-го календарного дня месяца, следующего за отчетным, передает в КО, в соответствии с соглашением о взаимодействии между СО и КО, для возможного использования при применении замещающих методов расчета следующую почасовую оперативную информацию: - а) оперативную информацию о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), а также информацию на основании которой она сформирована, а именно: - – информацию о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), сформированную на основании телеинформации, полученной от субъекта оптового рынка в порядке, предусмотренном приложением 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - – информацию о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), сформированную на основании данных уточненного диспетчерского графика (УДГ); - - информацию о признаках недостоверности данных, сформированных на основании телеинформации, определенных в соответствии с п. 6.4.4 настоящего Регламента; - б) оперативную информацию о перетоках электроэнергии по сечениям экспорта-импорта и сечениям между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка. - При этом оперативная информация о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме) формируется СО на основании телеинформации, полученной от субъекта оптового рынка в порядке, предусмотренном приложением 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае если оперативные данные о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме) для соответствующих часов, сформированные на основе телеинформации, являются недостоверными, СО передает в отношении вышеуказанных часов в КО значения уточненного диспетчерского графика (далее – УДГ); - в) оперативную информацию о суммарном потреблении территории субъекта РФ, равном алгебраической сумме значений оперативной информации о выработке электроэнергии по ГТП генерации (с учетом информации об объемах потребления электроэнергии по ГТП ГАЭС в двигательном режиме), расположенным на соответствующей территории, и оперативной информации о величине перетоков между территориями субъектов РФ, а также оперативной информации о величине перетоков в сечениях коммерческого учета, отнесенных к сечениям экспорта/импорта (при наличии на территории соответствующего субъекта РФ), при этом за положительное значение перетоков принимается значение перетока электрической энергии, направленное в сторону территории субъекта РФ; - • в случае выявления недостоверных данных не позднее 12:00 3-го календарного дня месяца, следующего за отчетным, передает в КО, в соответствии с соглашением о взаимодействии между СО и КО, для возможного использования при применении замещающих методов расчета уточненную почасовую оперативную информацию; • принимает и обрабатывает данные коммерческого учета по объектам регулирования агрегаторов, направленные КО в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента, для последующего определения объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии. - 4.4. Участники оптового рынка (ФСК), агрегаторы: - • оформляют ПСИ в порядке, предусмотренном приложением 5 к настоящему Регламенту; - • согласуют ПСИ по соответствующим сечениям коммерческого учета со смежными участниками оптового рынка или ФСК; - • согласуют с СО ПСИ в части способов формирования оперативной информации в отношении ГТП генерации; - • ФСК согласует с СО ПСИ в части способов формирования оперативной информации для сечений коммерческого учета, входящих в сечения экспорта-импорта, и сечений между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка, за исключением точек поставки, включенных в сечение коммерческого учета между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами и относящихся к ГТП потребления смежных участников оптового рынка; - • агрегатор согласует ПСИ с владельцем ГТП (кроме случаев, когда агрегатор одновременно является владельцем ГТП); - • осуществляют информационное взаимодействие по взаимному предоставлению результатов измерений с использованием систем учета электроэнергии; - • в отношении сечений коммерческого учета между участником оптового рынка и ФСК согласовывают и направляют в КО интегральные акты учета перетоков (макет 50080), в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом; - • формируют на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» акты учета (оборота) по ГТП генерации, акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом; • формируют и направляют в КО корректирующие акты учета (оборота) по ГТП генерации либо корректирующие акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в случаях, а также в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными настоящим Регламентом; • формируют и направляют в КО акты учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными настоящим Регламентом. |
| 5.1 | - средства измерений, обеспечивающие измерения электроэнергии во всех точках поставки, входящих в указанное сечение, должны быть включены в АИИС КУЭ. Допускается применение средств измерений, обеспечивающих измерения на «малых» точках поставки, которые в соответствии с п. 1.2 Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) не включены в АИИС КУЭ. В случае применения в отношении таких точек поставки средств измерений, обеспечивающих учет электрической энергии суммарно на определенный момент времени (интегральный учет), распределение интегральных помесячных результатов измерений по часам суток осуществляется с использованием типовых суточных графиков нагрузки (на каждую точку измерений отдельно). При этом суммарно за расчетный период величина почасовых объемов потребленной электрической энергии должна быть равна показателям, полученным при интегральном учете; | средства измерений, обеспечивающие измерения электроэнергии во всех точках поставки, входящих в указанное сечение, должны быть включены в АИИС КУЭ. Допускается применение средств измерений, обеспечивающих измерения в отношении «малых» точек поставки, которые в соответствии с приложением 8 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) не включены в АИИС КУЭ. |
| 5.4 | - Добавить пункт | В случае если организация получила право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в порядке, предусмотренном пп. 2, 5.1–5.4.1 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в составе которой было зарегистрировано внутреннее сечение, а также в случае образования внутреннего сечения вследствие предоставления субъекту оптового рынка права участия в торговле на оптовом рынке в указанном выше порядке, Правопреемник вправе использовать ПСИ Правопредшественника (в том числе действовавшего в соответствующем сечении коммерческого учета смежных субъектов оптового рынка на момент образования внутреннего сечения) в течение 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке. Указанному субъекту оптового рынка для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования пп. 5.1–5.3 настоящего Регламента в течение 6 (шести) месяцев с даты предоставления ему права участия в торговле на оптовом рынке. В случае если предоставление (лишение) права участия в торговле на оптовом рынке по ГТП субъекта оптового рынка в соответствии с п. 3.5 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) или вступление в силу ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК в соответствии с п. 2.2 приложения 2 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) вносит изменение в состав точек поставки внутреннего сечения либо влечет возникновение нового внутреннего сечения, субъекту оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит указанное внутреннее сечение, для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования пп. 5.1–5.3 настоящего Регламента в течение 6 (шести) месяцев с даты вступления в действие вышеуказанных изменений. В случае получения уведомления, направленного КО в соответствии с п. 1 таблицы 3 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении внутреннего сечения, участнику оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит указанное внутреннее сечение, для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования пп. 5.1–5.3 настоящего Регламента в течение 2 (двух) месяцев, следующих за месяцем, в котором получено вышеуказанное уведомление. В случае наличия у участника оптового рынка Акта о соответствии АИИС КУЭ по изменяемому внутреннему сечению, при внесении изменений в регистрационную информацию по вышеуказанному внутреннему сечению в части состава точек поставки и (или) точек измерений в порядке, предусмотренном п. 4.1.1 или п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), при условии, если КО не был оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ в порядке, предусмотренном п. 4.1.1.1 вышеуказанного Положения, участнику оптового рынка для целей формирования данных коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, необходимо выполнить требования пп. 5.1–5.3 настоящего Регламента до истечения 3 (трех) месяцев с даты вступления в действие вышеуказанных изменений. До выполнения указанных выше требований у субъекта оптового рынка отсутствует возможность формирования в разделе «Данные АИИС» акта учета перетоков (макет 51020) по внутреннему сечению в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента, в отношении всего расчетного периода. В указанный период расчет значений учетного показателя по внутреннему сечению осуществляется на основе замещающих методов расчета, указанных в п. 8.1 настоящего Регламента, с использованием принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075), а в случае отсутствия принятого к расчетам корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) объем потребления электроэнергии по ГТП потребления, в состав которых входит указанное внутреннее сечение, определяется на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. Невыполнение вышеуказанным субъектом оптового рынка требований пп. 5.1–5.3 настоящего Регламента в отношении внутреннего сечения по истечении сроков, установленных настоящим пунктом, влечет применение замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента, для определения фактических объемов потребленной электроэнергии в ГТП, в состав которых входит указанное внутреннее сечение. Допускается для целей определения величины потребления электрической энергии и мощности на собственные и хозяйственные нужды электрической станции формирование внутреннего сечения между двумя группами точек поставки потребления поставщика электроэнергии и мощности, сформированными в отношении отдельных электрических станций, в случае, если объекты электросетевого хозяйства электрической станции в силу технологических особенностей процесса выработки электроэнергии и мощности непосредственно присоединены к электрическим сетям другой электрической станции поставщика электроэнергии и мощности. |
| Раздел 6 | - 6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ОПТОВОГО РЫНКА, ФСК И СО - 6.1 Участники оптового рынка и ФСК по смежным сечениям регулируют процедуру учета, порядка расчета и согласования количества переданной (полученной) и произведенной электроэнергии в соответствии с требованиями настоящего Регламента. - 6.2 Участник оптового рынка и ФСК: - • не должны осуществлять демонтаж и (или) замену прибора учета (технических средств АИИС КУЭ), представленного в ПСИ, на прибор учета (технические средства АИИС КУЭ), не соответствующий требованиям, установленным Приложением № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - • обязаны предварительно согласовывать с собственником или иным законным владельцем прибора учета (технических средств АИИС КУЭ) демонтаж и (или) замену указанного прибора учета (технических средств АИИС КУЭ); - • обязаны предварительно уведомить смежного участника (ФСК) о намерении осуществить демонтаж и (или) замену указанного прибора учета (технических средств АИИС КУЭ). - 6.3 Каждый участник оптового рынка и ФСК несут ответственность: - • за организацию эксплуатации средств измерений, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании и представленных в ПСИ; - • за проверку корректности расчета почасовых значений учетного показателя в акте учета (оборота) по ГТП генерации, акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020), выполненного на основании ПСИ, сформированного в макете 60000 (60090), с использованием результатов измерений, направленных в КО в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также достоверность вышеуказанных данных, на основании которых выполнен вышеуказанный расчет; - • за достоверность данных коммерческого учета, в том числе использованных при согласовании в порядке, предусмотренном п. 7.6 настоящего Регламента, корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета или корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации (макеты 51075). - Каждая сторона отношений в случае выявления факта наличия недостоверных результатов измерений или отсутствия результатов измерений обязана уведомить об этом смежного участника оптового рынка (ФСК). - Участник оптового рынка (ФСК) может быть допущен к приборам учета, находящимся у смежного участника оптового рынка (ФСК) на праве собственности или ином законном основании, на основании письменного обращения в адрес смежного участника оптового рынка (ФСК) о получении доступа к приборам учета. - 6.4 Требования к порядку информационного обмена. - 6.4.1 Участники оптового рынка, ФСК в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала торговли на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП (сечения коммерческого учета ФСК) представляют в адрес контрагентов по согласованию данных коммерческого учета по итогам расчетного периода перечень лиц: - • ответственных за согласование и подписание актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020); корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075); - • получивших доверенность на обмен сертификатами открытых ключей. - 6.4.2 Участники оптового рынка и ФСК предоставляют КО, СО и смежному по сечению коммерческого учета субъекту оптового рынка результаты измерений в порядке и сроки, определенные Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)). - 6.4.3 Субъекты оптового рынка самостоятельно определяют: - • сроки, порядок и формат предоставления результатов измерений средствами измерений, установленными в точках измерений, в отношении которых КО не осуществляется процедура кодирования согласно Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При этом порядок информационного обмена не должен противоречить срокам, определенным разделом 7 настоящего Регламента; - • порядок согласования и последующего направления в КО корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) и в случаях, предусмотренных п. 3.8 настоящего Регламента, интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) (для участников оптового рынка и ФСК). - Порядок и сроки предоставления КО, смежным участникам оптового рынка (ФСК) и СО результатов измерений определены Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)). - 6.4.4 СО определяет и публикует на сайте ОРЭМ порядок установления признаков недостоверности оперативных данных о выработке электроэнергии по ГТП генерации, формируемых на основе телеинформации. | - 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОПТОВОГО РЫНКА, АГРЕГАТОРАМИ, ФСК И СО - 6.1. Участники оптового рынка между собой, участники оптового рынка и ФСК по смежным сечениям коммерческого учета регулируют процедуру учета, порядка расчета и согласования количества переданной (полученной) и произведенной электроэнергии с учетом требований настоящего Регламента. Агрегаторы и владельцы ГТП по соответствующим объектам регулирования регулируют процедуру учета, порядка расчета и согласования данных коммерческого учета с учетом требований настоящего Регламента. - 6.2. Участник оптового рынка, ФСК, агрегатор: - • не должны осуществлять демонтаж и (или) замену средств измерений или технических устройств (компонентов системы учета электроэнергии) на средства измерений или технические устройства (компоненты системы учета электроэнергии), не соответствующие требованиям, установленным Приложением № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - • обязаны предварительно согласовывать с собственником или иным законным владельцем средств измерений или технических устройств (компонентов системы учета электроэнергии) их демонтаж и (или) замену; - • обязаны предварительно уведомить соответственно смежного участника оптового рынка, ФСК, агрегатора, владельца ГТП о намерении осуществить демонтаж и (или) замену средств измерений или технических устройств (компонентов системы учета электроэнергии). - 6.3. Каждый участник оптового рынка, ФСК, агрегатор несут ответственность: - • за организацию эксплуатации систем учета электроэнергии (средств измерений, технических устройств), принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании и представленных в ПСИ; - • за проверку корректности расчета почасовых значений учетного показателя в акте учета (оборота) по ГТП генерации, акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020), выполненного на основании ПСИ, сформированного в макете 60000 (60090), с использованием результатов измерений, направленных в КО в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также достоверность вышеуказанных данных, на основании которых выполнен вышеуказанный расчет; - • за достоверность данных коммерческого учета, в том числе использованных при согласовании в порядке, предусмотренном п. 7.6 настоящего Регламента, корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета или корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации (макеты 51075); - • за достоверность результатов измерений и отчетных данных коммерческого учета, направляемых агрегаторами и используемых КО при формировании и направлении в СО данных коммерческого учета по объектам регулирования для последующего расчета объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. - Каждая сторона отношений в случае выявления факта наличия недостоверных результатов измерений или отсутствия результатов измерений обязана уведомить об этом смежного участника оптового рынка (в том числе владельца ГТП), ФСК, агрегатора. - Участник оптового рынка (в том числе владелец ГТП), ФСК, агрегатор может быть допущен к средствам измерений, находящимся у смежного участника оптового рынка (в том числе владельца ГТП), ФСК на праве собственности или ином законном основании, на основании письменного обращения в адрес смежного участника оптового рынка, ФСК, агрегатора, владельца ГТП о получении доступа к средствам измерений. - 6.4. Требования к порядку информационного обмена - 6.4.1. Участники оптового рынка (в том числе владелец ГТП), ФСК, агрегатор в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала торговли на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП (сечения коммерческого учета ФСК), объекта регулирования представляют в адрес контрагентов по согласованию данных коммерческого учета перечень лиц: - • ответственных за согласование и подписание актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020); корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075); - • ответственных за согласование и подписание актов учета (оборота) по объекту регулирования (макеты 21070); - • получивших доверенность на обмен сертификатами открытых ключей. - 6.4.2. Участники оптового рынка, ФСК, агрегаторы предоставляют КО, СО, смежному по сечению коммерческого учета субъекту оптового рынка, владельцу ГТП результаты измерений в порядке и сроки, определенные Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - 6.4.3. Субъекты оптового рынка самостоятельно определяют: - • сроки, порядок и формат предоставления результатов измерений средствами измерений, установленными в точках измерений, в отношении которых КО не осуществляется процедура кодирования согласно Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При этом порядок информационного обмена не должен противоречить срокам, определенным разделом 7 настоящего Регламента и Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - • порядок согласования и последующего направления в КО корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) и в случаях, предусмотренных п. 3.8 настоящего Регламента, интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) (для участников оптового рынка и ФСК); - • порядок согласования и последующего направления в КО актов учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) (для агрегаторов и владельцев ГТП). 6.4.4 СО определяет и публикует на сайте ОРЭМ порядок установления признаков недостоверности оперативных данных о выработке электроэнергии по ГТП генерации, формируемых на основе телеинформации. |
| Раздел 7 | Порядок взаимодействия субъектов отношений в сфере коммерческого учетА в течение расчетного периода | Порядок ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПО ИТОГАМ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
| 7.1 | - Смежные участники оптового рынка (ФСК) в отношении сечений коммерческого учета (за исключением временных сечений, сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) формируют почасовые значения учетных показателей в акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) в соответствии с требованиями п. 7.2 настоящего Регламента и при необходимости в корректирующем акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в соответствии с требованиями п. 7.6 настоящего Регламента. - Участники оптового рынка и ФСК в отношении сечений коммерческого учета в случаях, предусмотренных п. 3.8 настоящего Регламента, формируют интегральные величины сальдо перетоков электроэнергии по всем точкам поставки, входящим в данное сечение, в интегральном акте учета перетоков (макет 50080) и согласовывают между собой в соответствии с требованиями к порядку информационного обмена настоящего Регламента. - В случае использования в сечении коммерческого учета интегральных или интервальных приборов учета с интегральным способом учета смежные участники оптового рынка (ФСК) согласовывают типовые суточные графики для их применения в целях формирования корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), а также результатов измерений в макете 80040, направляемом в КО в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) для последующего формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020). - В случае если смежными участниками оптового рынка (ФСК) был согласован типовой суточный график (способ (график), по которому формируется ежедневный профиль нагрузки), он применяется для вышеуказанных целей до момента согласования указанными участниками оптового рынка (ФСК) иного типового суточного графика. - В случае если участниками оптового рынка (ФСК) типовой суточный график не был согласован, применяются типовые суточные графики, определяемые следующим образом: - – при наличии в сечении коммерческого учета точек поставки, в отношении которых применяются результаты измерений, полученные с использованием АИИС КУЭ, в качестве типового суточного графика используются данные о суммарном почасовом перетоке в указанных точках поставки, пропорционально которым производится распределение по часам расчетного периода суммарного сальдо перетоков за расчетный период, измеренного интегральными и (или) интервальными счетчиками с интегральным способом учета; - – при отсутствии в сечении коммерческого учета точек поставки, в отношении которых применяются результаты измерений, полученные с использованием АИИС КУЭ, в качестве типового суточного графика используется равномерный график. - При оснащении «малых» точек поставки интегральными приборами учета или интервальными приборами учета с интегральным способом учета почасовые значения электроэнергии, приведенные в корректирующем акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) или в результатах измерений в макете 80040 (для последующего формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета в макете 51020), рассчитанные с применением типовых суточных графиков нагрузки, суммарно за расчетный период должны быть равны фактическим значениям электроэнергии, полученным при интегральном учете. - Участники оптового рынка и ФСК вправе осуществлять согласование и направление в КО в установленном порядке в случаях, предусмотренных п. 3.8 настоящего Регламента, интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) в течение расчетного периода, а именно в ежедневном либо еженедельном режиме либо за периоды, ограниченные 10-м и 20-м числами текущего месяца. Участники оптового рынка (ФСК) вправе осуществлять формирование и направление в КО в установленном порядке корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), а также осуществлять согласование почасовых значений учетных показателей по ГТП генерации, по сечению коммерческого учета для последующего формирования актов учета (оборота) по ГТП генерации, актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020) в ежедневном либо еженедельном режиме начиная с 20-го числа текущего месяца. | - Смежные участники оптового рынка (ФСК) в отношении сечений коммерческого учета (за исключением временных сечений, сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) формируют почасовые значения учетных показателей в акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) в соответствии с требованиями п. 7.2 настоящего Регламента и при необходимости в корректирующем акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) в соответствии с требованиями п. 7.6 настоящего Регламента. Поставщики электроэнергии в отношении ГТП генерации формируют почасовые значения учетных показателей в акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) в соответствии с требованиями п. 7.3 настоящего Регламента и при необходимости в корректирующем акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) в соответствии с требованиями п. 7.6 настоящего Регламента. - Участники оптового рынка и ФСК в отношении сечений коммерческого учета в случаях, предусмотренных п. 3.8 настоящего Регламента, формируют интегральные величины сальдо перетоков электроэнергии по всем точкам поставки, входящим в данное сечение, в интегральном акте учета перетоков (макет 50080) и согласовывают между собой в соответствии с требованиями п. 7.5 настоящего Регламента. Агрегаторы в отношении объектов регулирования формируют почасовые значения учетных показателей в акте учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) в соответствии с требованиями п. 7.7 настоящего Регламента. - В случае использования в сечении коммерческого учета интегральных или интервальных приборов учета с интегральным способом учета смежные участники оптового рынка (ФСК) согласовывают типовые суточные графики для их применения в целях формирования корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), а также результатов измерений в макете 80040, направляемом в КО в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) для последующего формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020). - В случае если смежными участниками оптового рынка (ФСК) был согласован типовой суточный график (способ (график), по которому формируется ежедневный профиль нагрузки), он применяется для вышеуказанных целей до момента согласования указанными участниками оптового рынка (ФСК) иного типового суточного графика. - В случае если участниками оптового рынка (ФСК) типовой суточный график не был согласован, применяются типовые суточные графики, определяемые следующим образом: - – при наличии в сечении коммерческого учета точек поставки, в отношении которых применяются результаты измерений, полученные с использованием АИИС КУЭ, в качестве типового суточного графика используются данные о суммарном почасовом перетоке в указанных точках поставки, пропорционально которым производится распределение по часам расчетного периода суммарного сальдо перетоков за расчетный период, измеренного интегральными и (или) интервальными приборами учета с интегральным способом учета; - – при отсутствии в сечении коммерческого учета точек поставки, в отношении которых применяются результаты измерений, полученные с использованием АИИС КУЭ, в качестве типового суточного графика используется равномерный график. - При оснащении «малых» точек поставки интегральными приборами учета или интервальными приборами учета с интегральным способом учета почасовые значения электроэнергии, приведенные в корректирующем акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) или в результатах измерений в макете 80040 (для последующего формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета в макете 51020), рассчитанные с применением типовых суточных графиков нагрузки, суммарно за расчетный период должны быть равны фактическим значениям электроэнергии, полученным при интегральном учете. - Участники оптового рынка, ФСК, агрегаторы вправе осуществлять согласование и направление в КО в установленном порядке в случаях, предусмотренных п. 3.8 настоящего Регламента, интегральных актов учета перетоков (макеты 50080) и в случаях, предусмотренных п. 7.7 настоящего Регламента, актов учета (оборота) по объекту регулирования (макеты 21070) в течение расчетного периода, а именно в ежедневном либо еженедельном режиме либо за периоды, ограниченные 10-м и 20-м числами текущего месяца. Участники оптового рынка (ФСК) вправе осуществлять формирование и направление в КО в установленном порядке корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), а также осуществлять согласование почасовых значений учетных показателей по ГТП генерации, по сечению коммерческого учета для последующего формирования актов учета (оборота) по ГТП генерации, актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51020) в ежедневном либо еженедельном режиме начиная с 20-го числа текущего месяца. Для Правопреемников КО обеспечивает возможность формирования отчетных данных коммерческого учета с учетом следующих особенностей: – если Правопреемник является правопреемником на основании совершения сделки (-ок), победителем конкурса, ТСО ГП или в результате заключения соглашения о передаче функций гарантирующего поставщика, приобретшим право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в соответствии с пп. 2.2, 5.1, 5.3–5.4.1 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то за месяц, предшествующий месяцу возникновения у такого Правопреемника права участия в торговле на оптовом рынке, формирование отчетных данных коммерческого учета по сечениям коммерческого учета в порядке, установленном настоящим Регламентом, по соответствующей ГТП осуществляет Правопредшественник; – если Правопреемник является правопреемником в результате реорганизации субъектов оптового рынка или Правопреемником ГП, приобретшим право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в соответствии с пп. 2.3, 5.2 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то за месяц, в котором завершена реорганизация, формирование отчетных данных коммерческого учета в порядке, установленном настоящим Регламентом, осуществляет Правопреемник. При этом, если реорганизация завершена после 25-го числа, но не позднее последнего дня месяца, КО вносит изменения в ПАК КО для приема сформированных отчетных данных коммерческого учета от Правопреемника не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершена реорганизация. За месяц, предшествующий месяцу, в котором завершена реорганизация, формирование отчетных данных коммерческого учета до завершения реорганизации в порядке, установленном настоящим Регламентом, осуществляет Правопредшественник. После завершения реорганизации формирование данных коммерческого учета осуществляется Правопреемником с использованием в соответствии с требованиями пп. 2.7, 3.9 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) реквизитов Правопредшественника, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Отчетные данные коммерческого учета, сформированные (направленные) после завершения реорганизации Правопредшественника в сроки, установленные настоящим Регламентом для формирования отчетных данных коммерческого учета, но содержащие электронную подпись Правопредшественника, используются при применении замещающих методов расчета за соответствующий месяц в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего Регламента. Если Правопреемник является правопреемником в результате реорганизации субъектов оптового рынка, завершившейся 1-го числа соответствующего месяца, формирование отчетных данных коммерческого учета осуществляется с учетом следующих особенностей: – формирование данных коммерческого учета в порядке, установленном настоящим Регламентом, за месяц, в котором завершилась реорганизация, а также за месяц, предшествующий месяцу, в котором завершилась реорганизация, осуществляется Правопреемником с использованием реквизитов Правопреемника; – КО вносит изменения в ПАК КО для приема сформированных отчетных данных коммерческого учета от Правопреемника в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения сведений о завершении соответствующей реорганизации. До внесения указанных изменений отчетные данные коммерческого учета не могут быть сформированы Правопреемником. Реорганизуемые участники оптового рынка несут все риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у Правопреемника возможности направления сформированных отчетных данных коммерческого учета в вышеуказанный период внесения КО изменений в ПАК КО, в том числе риски, связанные с применением замещающих методов расчета, предусмотренных настоящим Регламентом. После завершения реорганизации Правопредшественник не вправе формировать (направлять) в порядке, установленном настоящим Регламентом, отчетные данные коммерческого учета в отношении ГТП генерации Правопреемника и (или) сечения коммерческого учета, входящего в состав ГТП потребления Правопреемника. В случае завершения реорганизации участника оптового рынка после осуществления расчетов, предусмотренных п. 9.11, приложениями 6 и 7 настоящего Регламента, а также направления данных, предусмотренных пп. 6.8.4.1, 6.8.4.2 Регламента аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), повторное выполнение указанных расчетов и направление данных КО не производится. |
| 7.3 | Для Правопреемников КО обеспечивает возможность формирования отчетных данных коммерческого учета с учетом следующих особенностей: - если Правопреемник является правопреемником на основании совершения сделки (-ок), победителем конкурса, ТСО ГП или в результате заключения соглашения о передаче функций гарантирующего поставщика, приобретшим право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в соответствии с пп. 2.2, 5.1, 5.3–5.4.1 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то за месяц, предшествующий месяцу возникновения у такого Правопреемника права участия в торговле на оптовом рынке, формирование отчетных данных коммерческого учета по сечениям коммерческого учета в порядке, установленном настоящим Регламентом, по соответствующей ГТП осуществляет Правопредшественник; - если Правопреемник является правопреемником в результате реорганизации субъектов оптового рынка или Правопреемником ГП, приобретшим право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием соответствующей ГТП в соответствии с пп. 2.3, 5.2 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), то за месяц, в котором завершена реорганизация, формирование отчетных данных коммерческого учета в порядке, установленном настоящим Регламентом, осуществляет Правопреемник. При этом, если реорганизация завершена после 25-го числа, но не позднее последнего дня месяца, КО вносит изменения в ПАК КО для приема сформированных отчетных данных коммерческого учета от Правопреемника не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершена реорганизация. За месяц, предшествующий месяцу, в котором завершена реорганизация, формирование отчетных данных коммерческого учета до завершения реорганизации в порядке, установленном настоящим Регламентом, осуществляет Правопредшественник. После завершения реорганизации формирование данных коммерческого учета осуществляется Правопреемником с использованием в соответствии с требованиями пп. 2.7, 3.9 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) реквизитов Правопредшественника, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Отчетные данные коммерческого учета, сформированные (направленные) после завершения реорганизации Правопредшественника в сроки, установленные настоящим Регламентом для формирования отчетных данных коммерческого учета, но содержащие электронную подпись Правопредшественника, используются при применении замещающих методов расчета за соответствующий месяц в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего Регламента. Если Правопреемник является правопреемником в результате реорганизации субъектов оптового рынка, завершившейся 1-го числа соответствующего месяца, формирование отчетных данных коммерческого учета осуществляется с учетом следующих особенностей: - формирование данных коммерческого учета в порядке, установленном настоящим Регламентом, за месяц, в котором завершилась реорганизация, а также за месяц, предшествующий месяцу, в котором завершилась реорганизация, осуществляется Правопреемником с использованием реквизитов Правопреемника; - КО вносит изменения в ПАК КО для приема сформированных отчетных данных коммерческого учета от Правопреемника в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения сведений о завершении соответствующей реорганизации. До внесения указанных изменений отчетные данные коммерческого учета не могут быть сформированы Правопреемником. Реорганизуемые участники оптового рынка несут все риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у Правопреемника возможности направления сформированных отчетных данных коммерческого учета в вышеуказанный период внесения КО изменений в ПАК КО, в том числе риски, связанные с применением замещающих методов расчета, предусмотренных настоящим Регламентом. После завершения реорганизации Правопредшественник не вправе формировать (направлять) в порядке, установленном настоящим Регламентом, отчетные данные коммерческого учета в отношении ГТП генерации Правопреемника и (или) сечения коммерческого учета, входящего в состав ГТП потребления Правопреемника. - В случае завершения реорганизации участника оптового рынка после осуществления расчетов, предусмотренных п. 9.11, приложениями 6 и 7 настоящего Регламента, а также направления данных, предусмотренных пп. 6.8.4.1, 6.8.4.2 Регламента аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), повторное выполнение указанных расчетов и направление данных КО не производится. | - Поставщики электроэнергии формируют акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) согласно следующему порядку: - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» поставщики электроэнергии в срок до 15:00 (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным, определяют часовые временные интервалы в пределах отчетного периода, по которым значения учетных показателей по ГТП генерации будут включены в акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) после его размещения со стороны КО; - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» поставщики электроэнергии 5-го числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают (путем подписания ЭП размещенного акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020)) значения учетных показателей по ГТП генерации, рассчитанные в соответствии с алгоритмом, указанным в действующем ПСИ, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае если сформированный поставщиком акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) по состоянию на 00:00 (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным, не размещен на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» (в случаях, когда вышеуказанный акт подлежит размещению в соответствии с требованиями настоящего Регламента), представитель поставщика должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. В случае необходимости согласования значений учетных показателей по ГТП генерации ранее 5-го числа месяца, следующего за отчетным (но не ранее 1-го числа месяца, следующего за отчетным), поставщик электроэнергии после определения часовых временных интервалов в пределах отчетного периода, по которым значения учетных показателей по ГТП генерации будут включены в акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС»: - подписывает с использованием ЭП согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019). Согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) подписывается по ГТП генерации, по которой требуется сформировать акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020). После подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) КО прекращает прием результатов измерений в формате макетов 80020 (80040) по группе (области) передаваемой информации «area», сформированной в отношении вышеуказанной ГТП генерации, а также по иным относящимся к тому же атрибуту АИИС группам (областям) передаваемой информации «area», в состав которых входит хотя бы один измерительный канал точки измерений, включенный в состав вышеуказанной группы (области) передаваемой информации «area» (сформированной в отношении ГТП генерации, по которой подписано согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019)). Одновременно с этим КО блокирует на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» возможность корректировки поставщиком часовых временных интервалов в пределах отчетного периода, по которым значения учетных показателей по ГТП генерации будут включены в акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020). После подписания согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) поставщик электроэнергии не должен осуществлять передачу результатов измерений в формате макетов 80020 (80040) по группе (области) передаваемой информации «area», сформированной в отношении ГТП генерации, по которой подписано согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019), а также по иным относящимся к тому же атрибуту АИИС группам (областям) передаваемой информации «area», в состав которых входит хотя бы один измерительный канал точки измерений, включенный в состав вышеуказанной группы (области) передаваемой информации «area» (сформированной в отношении ГТП генерации, по которой подписано согласие на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019)). Ответственность за возможное использование КО в расчетах результатов измерений в формате макетов 80020 (80040) в отношении вышеуказанных групп (областей) передаваемой информации «area», направленных после подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019), возлагается на вышеуказанного поставщика электроэнергии; - согласовывает (путем подписания ЭП размещенного акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020)) значения учетных показателей по ГТП генерации, рассчитанные в соответствии с алгоритмом, указанным в действующем ПСИ, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Размещение акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) осуществляется КО в течение 120 (ста двадцати) минут после подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) по ГТП генерации. При отсутствии размещенного акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) по истечении 120 минут после подписания поставщиком электроэнергии согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) представитель поставщика должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. Описание формата и пример макета 51019 приведены в приложении 2.1 к настоящему Регламенту. В акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) расчет почасовых значений произведенной электроэнергии осуществляется в соответствии со следующим порядком: - вычисляются получасовые значения потерь (в кВт∙ч) от точки измерений до точки поставки; - вычисляются часовые величины электроэнергии в точке поставки (как сумма за два получаса в пределах одного часа); - вычисляются часовые значения величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации на основании часовых значений в точках поставки; - округляются до целых часовые значения величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации. Применяется следующий алгоритм округления: дробная часть на часовом интервале округляется до целых кВт∙ч по алгебраическим правилам округления – если десятичная часть больше или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше, то в меньшую. Разница между неокругленным значением и округленным (остаток от округления) прибавляется к результату измерений на следующем часовом интервале с учетом знака. - Поставщики электроэнергии в случаях, указанных в п. 7.6 настоящего Регламента, формируют корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) и направляют в КО в виде электронного документа (макет 51075), заверенного ЭП. |
| 7.4 | … Участники оптового рынка, в ГТП потребления которых входят внутренние сечения, в случаях, предусмотренных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента, формируют корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) и направляют в КО не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным, в виде электронного документа (макет 51075), заверенного ЭП. | … - Участники оптового рынка, в ГТП потребления которых входят внутренние сечения, в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего Регламента, формируют корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) и направляют в КО не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным, в виде электронного документа (макет 51075), заверенного ЭП. |
| 7.6 | - В период, начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 15:00 часов 4-го числа месяца, следующего за отчетным, поставщики электроэнергии согласовывают почасовые значения учетных показателей произведенной электроэнергии по каждой ГТП генерации, рассчитанные согласно алгоритму, указанному в действующем ПСИ по ГТП генерации, сформированном в макете 60000 (60090), на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для формирования акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 3.9 настоящего Регламента. Участники оптового рынка, в состав ГТП потребления которых входят внутренние сечения, в период, начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 15:00 часов 5-го числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают почасовые значения учетных показателей по внутреннему сечению, рассчитанные согласно алгоритму, указанному в действующем ПСИ по внутреннему сечению, сформированном в макете 60000, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента. Участники оптового рынка (ФСК) в период начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 15:00 часов 5-го числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают почасовые значения учетных показателей по сечениям коммерческого учета, рассчитанные согласно алгоритму, указанному в действующем ПСИ, сформированном в макете 60090 или 60000, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента. У поставщика электроэнергии в отношении ГТП генерации, а также у участников оптового рынка (ФСК) в отношении сечения коммерческого учета отсутствует возможность формирования акта учета (оборота) по ГТП генерации и (или) актов учета перетоков по сечению коммерческого учета в порядке, предусмотренном пп. 3.9 и 7.2 настоящего Регламента соответственно, в случаях: … Корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации или корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075) с указанием причины № 5 принимается КО для осуществления расчетов в соответствии с требованиями настоящего Регламента в случае его направления в КО после 12:00 (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным, в отношении ГТП генерации и после 12:00 (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в отношении сечений коммерческого учета или после подписания согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) в соответствии с пп. 3.9, 7.2 настоящего Регламента. Максимально допустимая величина расхождения в точках поставки или ГТП генерации / сечении коммерческого учета рассчитывается по формуле: ∆ = ±2 кВт∙ч × N, где N – число точек измерений активной энергии, используемых для расчета итоговой величины электроэнергии в каналах точки поставки или в ГТП генерации / сечении коммерческого учета. Участник оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит внутреннее сечение, имеет право в период начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 6-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, в случаях, предусмотренных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента, направить в КО корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) с указанием причины № 4 (в таком случае расчет значений учетных показателей осуществляется на основании замещающих методов расчета, приведенных в п. 8.1 настоящего Регламента, с использованием вышеуказанного корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075)). По истечении сроков, установленных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента для исполнения требований раздела 5 настоящего Регламента, в случае неисполнения требований вышеуказанных пунктов, возможность отправки корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) у участника оптового рынка отсутствует, КО применяет замещающие методы расчета, предусмотренные п. 8.2 настоящего Регламента. Участники оптового рынка (ФСК) при формировании корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), содержащих значения по точкам поставки, должны осуществлять расчет почасовых значений произведенной/потребленной (переданной) электроэнергии в соответствии со следующим порядком: - вычисляются получасовые значения потерь (в кВт∙ч) от точки измерений до точки поставки; - вычисляются часовые величины электроэнергии в направлении отдача/прием в точке поставки (как сумма за два получаса в пределах одного часа); - округляются до целых часовые значения величины электроэнергии в направлении отдача/прием в точке поставки. Применяется следующий алгоритм округления: дробная часть на часовом интервале округляется до целых кВт∙ч по алгебраическим правилам округления – если десятичная часть больше или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше, то в меньшую. Разница между неокругленным значением и округленным (остаток от округления) прибавляется к результату измерений на следующем часовом интервале с учетом знака; - вычисляются часовые значения величины электроэнергии по ГТП генерации / сечению коммерческого учета на основании округленных часовых значений величины электроэнергии в точках поставки. Расчет часовых величин учетного показателя по ГТП потребления, содержащим внутренние сечения, проводится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных пп. 3.2, 3.4 настоящего Регламента, при выполнении хотя бы одного из нижеперечисленных условий: - невыполнения требований раздела 5 или п. 7.4 настоящего Регламента; - в отношении соответствующих часов – в случае передачи результатов измерений в макетах 80020 (80040) со статусом «некоммерческой информации»; - в отношении соответствующих часов – в случае неполучения КО результатов измерений в макетах 80020 (80040) либо невыполнения иных требований к порядку формирования и направления в КО результатов измерений, установленных Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), необходимых для принятия результатов измерений к коммерческим расчетам. | - В период, начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 15:00 часов 4-го числа месяца, следующего за отчетным, поставщики электроэнергии согласовывают почасовые значения учетных показателей произведенной электроэнергии по каждой ГТП генерации, рассчитанные согласно алгоритму, указанному в действующем ПСИ по ГТП генерации, сформированном в макете 60000 (60090), на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для формирования акта учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.3 настоящего Регламента. Участники оптового рынка, в состав ГТП потребления которых входят внутренние сечения, в период, начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 15:00 часов 5-го числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают почасовые значения учетных показателей по внутреннему сечению, рассчитанные согласно алгоритму, указанному в действующем ПСИ по внутреннему сечению, сформированном в макете 60000, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Регламента. Участники оптового рынка (ФСК) в период начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 15:00 часов 5-го числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают почасовые значения учетных показателей по сечениям коммерческого учета, рассчитанные согласно алгоритму, указанному в действующем ПСИ, сформированном в макете 60090 или 60000, на основании результатов измерений, сформированных и направленных в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), для формирования акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента. У поставщика электроэнергии в отношении ГТП генерации, а также у участников оптового рынка (ФСК) в отношении сечения коммерческого учета отсутствует возможность формирования акта учета (оборота) по ГТП генерации и (или) актов учета перетоков по сечению коммерческого учета в порядке, предусмотренном пп. 7.2 и 7.3 настоящего Регламента соответственно, в случаях: … Корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации или корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075) с указанием причины № 5 принимается КО для осуществления расчетов в соответствии с требованиями настоящего Регламента в случае его направления в КО после 12:00 (по московскому времени) 4-го числа месяца, следующего за отчетным, в отношении ГТП генерации и после 12:00 (по московскому времени) 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в отношении сечений коммерческого учета или после подписания согласия на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ (макет 51019) в соответствии с пп. 7.2, 7.3 настоящего Регламента. Максимально допустимая величина расхождения в точках поставки или ГТП генерации / сечении коммерческого учета рассчитывается по формуле: ∆ = ±2 кВт∙ч × N, где N – число точек измерений активной энергии, используемых для расчета итоговой величины электроэнергии в каналах точки поставки или в ГТП генерации / сечении коммерческого учета. Участник оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит внутреннее сечение, имеет право в период начиная с 20-го числа отчетного месяца и до 6-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего Регламента, направить в КО корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) с указанием причины № 4 (в таком случае расчет значений учетных показателей осуществляется на основании замещающих методов расчета, приведенных в п. 8.1 настоящего Регламента, с использованием вышеуказанного корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075)). По истечении сроков, установленных п. 5.4 настоящего Регламента для исполнения требований п. 5.1–5.3 настоящего Регламента, в случае неисполнения требований п. 5.4 настоящего Регламента, возможность отправки корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) у участника оптового рынка отсутствует, КО применяет замещающие методы расчета, предусмотренные п. 8.2 настоящего Регламента. Участники оптового рынка (ФСК) при формировании корректирующего акта учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макеты 51075), содержащих значения по точкам поставки, должны осуществлять расчет почасовых значений произведенной/потребленной (переданной) электроэнергии в соответствии со следующим порядком: - вычисляются получасовые значения потерь (в кВт∙ч) от точки измерений до точки поставки; - вычисляются часовые величины электроэнергии в направлении отдача/прием в точке поставки (как сумма за два получаса в пределах одного часа); - округляются до целых часовые значения величины электроэнергии в направлении отдача/прием в точке поставки. Применяется следующий алгоритм округления: дробная часть на часовом интервале округляется до целых кВт∙ч по алгебраическим правилам округления – если десятичная часть больше или равна 5, то результат округляется в большую сторону, если меньше, то в меньшую. Разница между неокругленным значением и округленным (остаток от округления) прибавляется к результату измерений на следующем часовом интервале с учетом знака; - вычисляются часовые значения величины электроэнергии по ГТП генерации / сечению коммерческого учета на основании округленных часовых значений величины электроэнергии в точках поставки. Расчет часовых величин учетного показателя по ГТП потребления, содержащим внутренние сечения, проводится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных пп. 5.4 настоящего Регламента, при выполнении хотя бы одного из нижеперечисленных условий: - невыполнения требований раздела 5 или п. 7.4 настоящего Регламента; - в отношении соответствующих часов – в случае передачи результатов измерений в макетах 80020 (80040) со статусом «некоммерческой информации»; - в отношении соответствующих часов – в случае неполучения КО результатов измерений в макетах 80020 (80040) либо невыполнения иных требований к порядку формирования и направления в КО результатов измерений, установленных Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), необходимых для принятия результатов измерений к коммерческим расчетам. |
| 7.7 | - Добавить пункт с последующим изменением нумерации | - Агрегатор предоставляет в КО в период с 1-го по 6-е число (включительно) месяца, следующего за отчетным, в электронном виде с ЭП почасовой акт учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070), согласованный с владельцем ГТП. В случае если агрегатор одновременно является владельцем ГТП, акт учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) предоставляется без согласования с иными субъектами оптового рынка. КО принимает акты учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) не ранее первого числа месяца М+2 в отношении месяца М+1, где М – месяц регистрации объекта регулирования в порядке, предусмотренном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Акт учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) направляется агрегатором в КО по электронной почте на адрес электронной почты iasuku_crypto@rosenergo.com. Информация в виде электронного документа должна быть включена в почтовое сообщение как вложение. |
| 7.8 | - Согласованные интегральные акты учета перетоков (макеты 50080) предоставляются в КО в электронном виде, заверенные ЭП участников оптового рынка и ФСК. Корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (в случаях, предусмотренных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента) (макеты 51075) предоставляется в КО в электронном виде, заверенный ЭП участника оптового рынка. Корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета, входящему в сечение экспорта-импорта, корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами (за исключением случаев, когда в указанных сечениях между ценовыми, ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка точки поставки относятся к ГТП потребления участника оптового рынка) (макеты 51075) предоставляются в КО в электронном виде, заверенные ЭП ФСК. В отношении иных сечений коммерческого учета (в том числе временных сечений) корректирующий акт учета перетоков (макет 51075) предоставляется в КО в электронном виде, заверенный ЭП участников оптового рынка (ФСК). Акт учета (оборота) по ГТП генерации, акт учета перетоков по внутреннему сечению (макеты 51020) формируются и заверяются ЭП участника оптового рынка в порядке, предусмотренном соответственно пп. 3.9 и 7.4 настоящего Регламента. Акт учета перетоков по сечению коммерческого учета между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами (за исключением случаев, когда в указанных сечениях между ценовыми, ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка точки поставки относятся к ГТП потребления участника оптового рынка) (макет 51020) формируется и заверяется ЭП ФСК в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента. Акт учета перетоков по иным сечениям коммерческого учета (за исключением временных сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) (макет 51020) формируется и заверяется ЭП участников оптового рынка (ФСК) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента. Описание макета 51020 приведено в приложении 2 к настоящему Регламенту. Описание макета 51075 приведено в приложении 3 к настоящему Регламенту. Описание макета 50080 приведено в приложении 4 к настоящему Регламенту. | - Согласованные интегральные акты учета перетоков (макеты 50080) предоставляются в КО в электронном виде, заверенные ЭП участников оптового рынка и ФСК. Корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего Регламента) (макеты 51075) предоставляется в КО в электронном виде, заверенный ЭП участника оптового рынка. Корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета, входящему в сечение экспорта-импорта, корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами (за исключением случаев, когда в указанных сечениях между ценовыми, ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка точки поставки относятся к ГТП потребления участника оптового рынка) (макеты 51075) предоставляются в КО в электронном виде, заверенные ЭП ФСК. В отношении иных сечений коммерческого учета (в том числе временных сечений) корректирующий акт учета перетоков (макет 51075) предоставляется в КО в электронном виде, заверенный ЭП участников оптового рынка (ФСК). Акт учета (оборота) по ГТП генерации, акт учета перетоков по внутреннему сечению (макеты 51020) формируются и заверяются ЭП участника оптового рынка в порядке, предусмотренном соответственно пп. 7.3 и 7.4 настоящего Регламента. Акт учета перетоков по сечению коммерческого учета между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами (за исключением случаев, когда в указанных сечениях между ценовыми, ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка точки поставки относятся к ГТП потребления участника оптового рынка) (макет 51020) формируется и заверяется ЭП ФСК в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента. Акт учета перетоков по иным сечениям коммерческого учета (за исключением временных сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) (макет 51020) формируется и заверяется ЭП участников оптового рынка (ФСК) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента. Акт учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) заверяется ЭП агрегатора и владельца ГТП (в случаях, когда агрегатор одновременно является владельцем ГТП, вышеуказанный акт заверяется только ЭП агрегатора). Описание макета 21070 приведено в приложении 1 к настоящему Регламенту. Описание макета 51020 приведено в приложении 2 к настоящему Регламенту. Описание макета 51075 приведено в приложении 3 к настоящему Регламенту. - Описание макета 50080 приведено в приложении 4 к настоящему Регламенту. |
| 7.9 | - Формирование почасовых объемов электроэнергии по ГТП генерации и сечениям коммерческого учета осуществляется согласно единому учетно-расчетному времени: • московское время принято: - для ценовых и неценовых зон (за исключением второй неценовой зоны); - сечений коммерческого учета: - между второй ценовой зоной и второй неценовой зоной; - между внезональным энергорайоном, входящим в ГТП потребления на территории Республики Саха (Якутия), и энергообъектами, расположенными на территории Республики Саха (Якутия), имеющими электрическую связь с энергообъектами, расположенными в ценовой зоне Сибири; - между внезональным энергорайоном, входящим в ГТП потребления на территории Республики Саха (Якутия), и ГТП смежных участников оптового рынка; - между внезональными энергорайонами, входящими в состав ГТП потребления участников оптового рынка на территории Республики Саха (Якутия); • для второй неценовой зоны (за исключением сечений коммерческого учета, указанных в подпункте 2 настоящего пункта) принято хабаровское время. При формировании данных коммерческого учета по вновь образованным сечениям коммерческого учета, указанным в подпункте 2 настоящего пункта, за первый отчетный период участники оптового рынка (ФСК) обязаны дополнительно сформировать и направить в соответствии с требованиями настоящего Регламента в КО данные коммерческого учета за первые 7 (семь) часов отчетного периода, определенные по хабаровскому времени, при этом указанные данные коммерческого учета формируются и направляются по московскому времени. В течение 30 (тридцати) минут со времени поступления от участников оптового рынка или ФСК интегральных актов учета перетоков (макет 50080) КО подтверждает факт получения указанного макета путем направления в адрес участников оптового рынка, ФСК уведомлений в макете 50081, подписанных электронной подписью и содержащих информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений. В случае неполучения участником оптового рынка (ФСК) по истечении 30 (тридцати) минут вышеуказанных уведомлений (макет 50081), представитель участника оптового рынка (ФСК) должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. - В течение 120 (ста двадцати) минут со времени поступления от участников оптового рынка (ФСК) корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующих актов учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макеты 51075) КО подтверждает факт получения указанных макетов путем направления в адрес участников оптового рынка (ФСК) уведомлений в макете 51076, подписанных электронной подписью и содержащих информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений. В случае неполучения участником оптового рынка (ФСК) по истечении 120 (ста двадцати) минут вышеуказанного уведомления (макет 51076), представитель участника оптового рынка (ФСК) должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. | - Формирование почасовых объемов электроэнергии по ГТП генерации и сечениям коммерческого учета осуществляется согласно единому учетно-расчетному времени: • московское время принято: - для ценовых и неценовых зон (за исключением второй неценовой зоны); - сечений коммерческого учета: - между второй ценовой зоной и второй неценовой зоной; - между внезональным энергорайоном, входящим в ГТП потребления на территории Республики Саха (Якутия), и энергообъектами, расположенными на территории Республики Саха (Якутия), имеющими электрическую связь с энергообъектами, расположенными в ценовой зоне Сибири; - между внезональным энергорайоном, входящим в ГТП потребления на территории Республики Саха (Якутия), и ГТП смежных участников оптового рынка; - между внезональными энергорайонами, входящими в состав ГТП потребления участников оптового рынка на территории Республики Саха (Якутия); • для второй неценовой зоны (за исключением сечений коммерческого учета, указанных в подпункте 2 настоящего пункта) принято хабаровское время. При формировании данных коммерческого учета по вновь образованным сечениям коммерческого учета, указанным в подпункте 2 настоящего пункта, за первый отчетный период участники оптового рынка (ФСК) обязаны дополнительно сформировать и направить в соответствии с требованиями настоящего Регламента в КО данные коммерческого учета за первые 7 (семь) часов отчетного периода, определенные по хабаровскому времени, при этом указанные данные коммерческого учета формируются и направляются по московскому времени. Формирование почасовых объемов электроэнергии по объекту регулирования осуществляется согласно единому учетно-расчетному времени – московскому. В течение 30 (тридцати) минут со времени поступления от участников оптового рынка или ФСК интегральных актов учета перетоков (макет 50080) КО подтверждает факт получения указанного макета путем направления в адрес участников оптового рынка, ФСК уведомлений в макете 50081, подписанных электронной подписью и содержащих информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений. В случае неполучения участником оптового рынка (ФСК) по истечении 30 (тридцати) минут вышеуказанных уведомлений (макет 50081), представитель участника оптового рынка (ФСК) должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. В течение 120 (ста двадцати) минут со времени поступления от участников оптового рынка (ФСК) корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации, корректирующих актов учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макеты 51075) КО подтверждает факт получения указанных макетов путем направления в адрес участников оптового рынка (ФСК) уведомлений в макете 51076, подписанных электронной подписью и содержащих информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений. В случае неполучения участником оптового рынка (ФСК) по истечении 120 (ста двадцати) минут вышеуказанного уведомления (макет 51076), представитель участника оптового рынка (ФСК) должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. В течение 120 (ста двадцати) минут со времени поступления от агрегатора акта учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) КО подтверждает факт получения указанного макета путем направления в адрес агрегатора и владельца ГТП (только агрегатора в случаях, когда такой агрегатор является одновременно владельцем ГТП) уведомлений в макете 21071, подписанных электронной подписью и содержащих информацию о статусе приема данных коммерческого учета, а также список ошибок и предупреждений. В случае неполучения агрегатором (владельцем ГТП) по истечении 120 (ста двадцати) минут вышеуказанного уведомления (макет 21071), представитель агрегатора (владельца ГТП) должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы. |
| 7.10 | - В случае непредставления в КО до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, согласованных интегральных актов учета перетоков (макеты 50080), величина фактических отпусков электрической энергии из электрических сетей, отнесенных к сетям ФСК 330 кВ и выше или сетям ФСК 220 кВ и ниже, определяется на основании замещающих методов расчета учетных показателей в соответствии с п. 8.4 настоящего Регламента. - В случае если поставщиками электроэнергии не сформированы в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акты учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом (в том числе в случае, если КО принят к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075)), почасовые объемы произведенной электроэнергии определяются на основании замещающих методов расчета в соответствии с п. 8.7 настоящего Регламента. - В случае если участниками оптового рынка, в состав ГТП потребления которых входят внутренние сечения, не сформированы в соответствии с п. 7.4 настоящего Регламента акты учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом (в том числе в случае, если КО принят к расчетам корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в течение сроков, указанных в пп. 3.2, 3.4 настоящего Регламента), почасовые объемы электроэнергии определяются на основании замещающих методов расчета в соответствии с пп. 8.1, 8.2 настоящего Регламента. - В случае если участниками оптового рынка (ФСК) не сформированы в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом (в том числе в случае, если КО принят к расчетам корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075)), почасовые объемы электроэнергии определяются на основании замещающих методов расчета в соответствии с пп. 8.1–8.3, 8.6 настоящего Регламента. | - В случае непредставления в КО до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, согласованных интегральных актов учета перетоков (макеты 50080), величина фактических отпусков электрической энергии из электрических сетей, отнесенных к сетям ФСК 330 кВ и выше или сетям ФСК 220 кВ и ниже, определяется на основании замещающих методов расчета учетных показателей в соответствии с п. 8.4 настоящего Регламента. - В случае если поставщиками электроэнергии не сформированы в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акты учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом (в том числе в случае, если КО принят к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075)), почасовые объемы произведенной электроэнергии определяются на основании замещающих методов расчета в соответствии с п. 8.7 настоящего Регламента. - В случае если участниками оптового рынка, в состав ГТП потребления которых входят внутренние сечения, не сформированы в соответствии с п. 7.4 настоящего Регламента акты учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51020), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом (в том числе в случае, если КО принят к расчетам корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в течение сроков, указанных в п. 5.4 настоящего Регламента), почасовые объемы электроэнергии определяются на основании замещающих методов расчета в соответствии с пп. 8.1, 8.2 настоящего Регламента. - В случае если участниками оптового рынка (ФСК) не сформированы в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента акты учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом (в том числе в случае, если КО принят к расчетам корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075)), почасовые объемы электроэнергии определяются на основании замещающих методов расчета в соответствии с пп. 8.1–8.3, 8.6 настоящего Регламента. В случае непредоставления агрегатором в КО до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, акта учета (оборота) по объекту регулирования (макеты 21070) в отношении отчетного месяца, КО не передает в СО для целей последующего расчета со стороны СО объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии данные коммерческого учета по такому объекту регулирования (в порядке, предусмотренном п. 9.6 настоящего Регламента), при этом замещающие методы расчета объемов электроэнергии не применяются. |
| 7.12 | - Участники оптового рынка (ФСК) несут все риски наступления неблагоприятных последствий для результата их деятельности на оптовом рынке электроэнергии, связанные в том числе с невыполнением участником оптового рынка (ФСК) действий по формированию или отсутствием возможности формирования на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» в соответствии с п. 3.9, или п. 7.2, или п. 7.4 настоящего Регламента актов учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), или актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020), а также с непредставлением в КО интегральных актов учета перетоков между участниками оптового рынка и ФСК (макет 50080) в отношении сечений коммерческого учета, указанных в п. 3.8 настоящего Регламента, и вызванные проведением финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии на основании замещающих методов расчета учетных показателей. | - Участники оптового рынка (ФСК) несут все риски наступления неблагоприятных последствий для результата их деятельности на оптовом рынке электроэнергии, связанные в том числе с невыполнением участником оптового рынка (ФСК) действий по формированию или отсутствием возможности формирования на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» в соответствии с п. 7.2, или п. 7.3, или п. 7.4 настоящего Регламента актов учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), или актов учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020), а также с непредставлением в КО интегральных актов учета перетоков между участниками оптового рынка и ФСК (макет 50080) в отношении сечений коммерческого учета, указанных в п. 3.8 настоящего Регламента, и вызванные проведением финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии на основании замещающих методов расчета учетных показателей. Агрегаторы несут все риски наступления неблагоприятных последствий для результата их деятельности на оптовом рынке электроэнергии, связанные в том числе с непредоставлением в КО актов учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070), а также невыполнением предусмотренных настоящим Регламентом условий для направления от КО в СО в порядке, предусмотренном п. 9.6 настоящего Регламента, данных коммерческого учета, используемых СО для расчета объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии. |
| 8.1 | - Расчет часовых величин выработанной электроэнергии в ГТП генерации поставщика электроэнергии, не сформировавшего в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), проводится с использованием замещающих методов расчета, представленных в п. 8.7 настоящего Регламента. - Замещающие методы расчета, представленные в п. 8.7 настоящего Регламента, применяются в отношении поставщиков электроэнергии также в случаях наличия расхождений между почасовыми значениями учетных показателей по ГТП генерации, сформированными в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента, и почасовыми значениями оперативных данных, полученных от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированных на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт∙ч, а также в случае направления со стороны поставщиков электроэнергии корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075). - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца смежными участниками оптового рынка (ФСК) по сечению коммерческого учета не сформирован акт учета перетоков (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, значение учетного показателя для вышеуказанного часа определяется на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента. - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца смежными участниками оптового рынка (ФСК) по сечению коммерческого учета сформирован акт учета перетоков (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, и при этом КО принят к расчетам корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) согласно п. 7.6 настоящего Регламента, значение учетного показателя для вышеуказанного часа определяется на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075). - Расчет часовых величин потребления в ГТП потребления смежных участников оптового рынка в случае отсутствия сформированного в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и одновременно отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающего метода расчета, представленного в п. 8.2 настоящего Регламента. - Расчет часовых величин перетока в сети ФСК и потребления в ГТП потребления смежного с ФСК участника оптового рынка в случае отсутствия сформированного в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению между ФСК и участником оптового рынка (макет 51020) и одновременно отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению между ФСК и участником оптового рынка (макет 51075) согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающего метода расчета, представленного в п. 8.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по сечению между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка (за исключением сечений между смежными участниками оптового рынка или участником оптового рынка и ФСК) в случае отсутствия сформированного ФСК в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и одновременно отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного ФСК согласно п. 7.6 настоящего Регламента, производится на основе почасовой оперативной информации, переданной СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по сечению между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка в случаях, когда указанное сечение образовано смежными участниками оптового рынка или участником оптового рынка и ФСК (расчет объемов потребления в ГТП потребления смежных по вышеуказанному сечению участников оптового рынка), при отсутствии сформированного в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и одновременно при отсутствии принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных пп. 8.2, 8.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, в случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета, входящему в сечение экспорта-импорта (макет 51075), направленного ФСК согласно п. 7.6 настоящего Регламента, производится на основе почасовой оперативной информации, переданной СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых величин учетного показателя по внутренним сечениям производится на основании корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в случаях, предусмотренных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента. Если КО в указанных случаях не получен корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075), расчет часовых величин учетного показателя по внутренним сечениям производится на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. По истечении сроков, установленных п. 3.2 или п. 3.4 настоящего Регламента для исполнения требований раздела 5 настоящего Регламента, в случае невыполнения вышеуказанных требований, расчет часовых величин учетного показателя по внутренним сечениям производится на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по временному сечению коммерческого учета осуществляется на основе направленного участниками оптового рынка (ФСК) согласно п. 7.6 настоящего Регламента корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075). - Расчет часовых величин потребления в ГТП потребления смежных участников оптового рынка в случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по временному сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного согласно п. 7.6 настоящего Регламента, производится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. - Расчет часовых величин перетока в сети ФСК и потребления в ГТП потребления смежного с ФСК участника оптового рынка в случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по временному сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.3 настоящего Регламента. - Для применения замещающих методов расчета при реорганизации субъектов оптового рынка в случаях, установленных п. 7.3 настоящего Регламента, используются значения электрической энергии, содержащиеся в отчетных данных коммерческого учета, сформированных (направленных) после завершения реорганизации Правопредшественника в сроки, установленные настоящим Регламентом для формирования отчетных данных коммерческого учета, но содержащие электронную подпись Правопредшественника. | - Расчет часовых величин выработанной электроэнергии в ГТП генерации поставщика электроэнергии, не сформировавшего в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), проводится с использованием замещающих методов расчета, представленных в п. 8.7 настоящего Регламента. - Замещающие методы расчета, представленные в п. 8.7 настоящего Регламента, применяются в отношении поставщиков электроэнергии также в случаях наличия расхождений между почасовыми значениями учетных показателей по ГТП генерации, сформированными в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента, и почасовыми значениями оперативных данных, полученных от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированных на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт∙ч, а также в случае направления со стороны поставщиков электроэнергии корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075). - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца смежными участниками оптового рынка (ФСК) по сечению коммерческого учета не сформирован акт учета перетоков (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, значение учетного показателя для вышеуказанного часа определяется на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента. - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца смежными участниками оптового рынка (ФСК) по сечению коммерческого учета сформирован акт учета перетоков (макет 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, и при этом КО принят к расчетам корректирующий акт учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) согласно п. 7.6 настоящего Регламента, значение учетного показателя для вышеуказанного часа определяется на основании принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075). - Расчет часовых величин потребления в ГТП потребления смежных участников оптового рынка в случае отсутствия сформированного в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и одновременно отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающего метода расчета, представленного в п. 8.2 настоящего Регламента. - Расчет часовых величин перетока в сети ФСК и потребления в ГТП потребления смежного с ФСК участника оптового рынка в случае отсутствия сформированного в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета между ФСК и участником оптового рынка (макет 51020) и одновременно отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета между ФСК и участником оптового рынка (макет 51075) согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающего метода расчета, представленного в п. 8.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по сечению между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка (за исключением сечений между смежными участниками оптового рынка или участником оптового рынка и ФСК) в случае отсутствия сформированного ФСК в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и одновременно отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного ФСК согласно п. 7.6 настоящего Регламента, производится на основе почасовой оперативной информации, переданной СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по сечению между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка в случаях, когда указанное сечение образовано смежными участниками оптового рынка или участником оптового рынка и ФСК (расчет объемов потребления в ГТП потребления смежных по вышеуказанному сечению участников оптового рынка), при отсутствии сформированного в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51020) и одновременно при отсутствии принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных пп. 8.2, 8.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по сечениям коммерческого учета, входящим в сечение экспорта-импорта, в случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета, входящему в сечение экспорта-импорта (макет 51075), направленного ФСК согласно п. 7.6 настоящего Регламента, производится на основе почасовой оперативной информации, переданной СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента. - Расчет часовых величин учетного показателя по внутренним сечениям производится на основании корректирующего акта учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящего Регламента. Если КО в указанных случаях не получен корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075), расчет часовых величин учетного показателя по внутренним сечениям производится на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. По истечении сроков, установленных п. 5.4 настоящего Регламента для исполнения требований раздела 5 настоящего Регламента, в случае невыполнения вышеуказанных требований, расчет часовых величин учетного показателя по внутренним сечениям производится на основании замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. - Расчет часовых значений учетного показателя по временному сечению коммерческого учета осуществляется на основе направленного участниками оптового рынка (ФСК) согласно п. 7.6 настоящего Регламента корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075). - Расчет часовых величин потребления в ГТП потребления смежных участников оптового рынка в случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по временному сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного согласно п. 7.6 настоящего Регламента, производится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.2 настоящего Регламента. - Расчет часовых величин перетока в сети ФСК и потребления в ГТП потребления смежного с ФСК участника оптового рынка в случае отсутствия принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по временному сечению коммерческого учета (макет 51075), направленного согласно п. 7.6 настоящего Регламента, проводится с использованием замещающих методов расчета, предусмотренных п. 8.3 настоящего Регламента. - Для применения замещающих методов расчета при реорганизации субъектов оптового рынка в случаях, установленных п. 7.3 настоящего Регламента, используются значения электрической энергии, содержащиеся в отчетных данных коммерческого учета, сформированных (направленных) после завершения реорганизации Правопредшественника в сроки, установленные настоящим Регламентом для формирования отчетных данных коммерческого учета, но содержащие электронную подпись Правопредшественника. Замещающие методы расчета объемов электроэнергии в отношении объектов регулирования агрегаторов не применяются. |
| 8.2 | - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца смежными участниками оптового рынка по сечению (-ям) коммерческого учета не сформирован (-ы) акт (-ы) учета перетоков (макет (-ы) 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, и при этом отсутствует (-ют) принятый (-ые) КО к расчетам корректирующий (-ие) акт (-ы) учета перетоков по вышеуказанному (-ым) сечению (-ям) коммерческого учета (макет (-ы) 51075), направленный (-ые) в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента, либо если отсутствует (-ют) принятый (-ые) КО к расчетам корректирующий (-ие) акт (-ы) учета перетоков по временному (-ым) сечению (-ям) (макет (-ы) 51075), направленный (-ые) в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента, либо если участником оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит внутреннее сечение, не выполнены требования раздела 5 или п. 7.4 настоящего Регламента или в отношении вышеуказанного внутреннего сечения отсутствует принятый КО к расчетам корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в течение сроков, установленных пп. 3.2, 3.4 настоящего Регламента, часовые величины потребления в ГТП потребления, в состав которых входит (-ят) указанное (-ые) выше сечение (-я) коммерческого учета (далее – ГТП потребления с несогласованным перетоком, сечение коммерческого учета с несогласованным перетоком), определяются по алгоритму: … | - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца смежными участниками оптового рынка по сечению (-ям) коммерческого учета не сформирован (-ы) акт (-ы) учета перетоков (макет (-ы) 51020) в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего Регламента, и при этом отсутствует (-ют) принятый (-ые) КО к расчетам корректирующий (-ие) акт (-ы) учета перетоков по вышеуказанному (-ым) сечению (-ям) коммерческого учета (макет (-ы) 51075), направленный (-ые) в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента, либо если отсутствует (-ют) принятый (-ые) КО к расчетам корректирующий (-ие) акт (-ы) учета перетоков по временному (-ым) сечению (-ям) (макет (-ы) 51075), направленный (-ые) в КО согласно п. 7.6 настоящего Регламента, либо если участником оптового рынка, в состав ГТП потребления которого входит внутреннее сечение, не выполнены требования раздела 5 или п. 7.4 настоящего Регламента или в отношении вышеуказанного внутреннего сечения отсутствует принятый КО к расчетам корректирующий акт учета перетоков по внутреннему сечению (макет 51075) в течение сроков, установленных п. 5.4 настоящего Регламента, часовые величины потребления в ГТП потребления, в состав которых входит (-ят) указанное (-ые) выше сечение (-я) коммерческого учета (далее – ГТП потребления с несогласованным перетоком, сечение коммерческого учета с несогласованным перетоком), определяются по алгоритму: - … |
| 8.7 | - Замещающие методы расчета, применяемые в отношении ГТП генерации поставщика электроэнергии - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента поставщиком электроэнергии сформирован акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - имеются расхождения между величиной выработки электроэнергии, содержащейся в сформированном в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и оперативными данными, полученными от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированными на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч, – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца равно: Vген.змр.i=min⁡(Vфакт.акт.i; Vген.ти.iСО), где Vген.змр.i – значение учетного показателя в ГТП генерации для часа i, рассчитанное КО с применением замещающих методов расчета, кВт·ч; Vфакт.акт.i – значение учетного показателя в ГТП генерации для часа i, содержащееся в акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), кВт·ч; Vген.ти.iСО – величина оперативных данных для часа i, полученных от СО и сформированных на основе телеинформации, кВт·ч. Для целей настоящего Регламента величина расхождений определяется в виде абсолютных величин с применением округления до трех знаков после запятой. - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» отсутствует сформированный в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента получены оперативные данные, сформированные на основе телеинформации, – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца равно: Vген.змр.i= Vген.ти.iСО. - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» отсутствует сформированный в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента получены данные, сформированные на основе уточненного диспетчерского графика (СО установлен признак недостоверности данных, сформированных на основании телеинформации), – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца равно: Vген.змр.i= Vген.удг.iСО. где Vген.удг.iСО – величина оперативных данных для часа i, полученных от СО и сформированных на основе уточненного диспетчерского графика, кВт·ч. … - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» отсутствует сформированный в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - от СО не получена оперативная информация о выработке электроэнергии по ГТП генерации в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца принимается равным нулю. … | - Замещающие методы расчета, применяемые в отношении ГТП генерации поставщика электроэнергии - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента поставщиком электроэнергии сформирован акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - имеются расхождения между величиной выработки электроэнергии, содержащейся в сформированном в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и оперативными данными, полученными от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированными на основе телеинформации, более чем на 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч, – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца равно: Vген.змр.i=min⁡(Vфакт.акт.i; Vген.ти.iСО), где Vген.змр.i – значение учетного показателя в ГТП генерации для часа i, рассчитанное КО с применением замещающих методов расчета, кВт·ч; Vфакт.акт.i – значение учетного показателя в ГТП генерации для часа i, содержащееся в акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), кВт·ч; Vген.ти.iСО – величина оперативных данных для часа i, полученных от СО и сформированных на основе телеинформации, кВт·ч. Для целей настоящего Регламента величина расхождений определяется в виде абсолютных величин с применением округления до трех знаков после запятой. - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» отсутствует сформированный в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента получены оперативные данные, сформированные на основе телеинформации, – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца равно: Vген.змр.i= Vген.ти.iСО. - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» отсутствует сформированный в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента получены данные, сформированные на основе уточненного диспетчерского графика (СО установлен признак недостоверности данных, сформированных на основании телеинформации), – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца равно: Vген.змр.i= Vген.удг.iСО. где Vген.удг.iСО – величина оперативных данных для часа i, полученных от СО и сформированных на основе уточненного диспетчерского графика, кВт·ч. … - В случае если для соответствующего часа отчетного месяца выполняются нижеперечисленные условия: - отсутствует принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075); - на официальном сайте КО в разделе «Данные АИИС» отсутствует сформированный в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020); - от СО не получена оперативная информация о выработке электроэнергии по ГТП генерации в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, – значение учетного показателя в ГТП генерации для вышеуказанного часа отчетного месяца принимается равным нулю. - … |
| 9.1 | - КО обязуется принять и обработать надлежащим образом данные коммерческого учета, сформированные (направленные) участниками оптового рынка (ФСК) в соответствии с условиями настоящего Регламента. - Прием и обработка данных коммерческого учета для целей финансовых расчетов производится применительно только к тем сечениям коммерческого учета и группам точек поставки, в отношении которых субъект оптового рынка допущен к торговой системе оптового рынка. | - КО обязуется принять и обработать надлежащим образом данные коммерческого учета, сформированные (направленные) участниками оптового рынка, ФСК, агрегаторами в соответствии с условиями настоящего Регламента. - Прием и обработка данных коммерческого учета для целей финансовых расчетов производится применительно только к тем сечениям коммерческого учета и группам точек поставки, в отношении которых субъект оптового рынка допущен к торговой системе оптового рынка. - Прием и обработка данных коммерческого учета для целей последующего определения объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления производится применительно к зарегистрированным объектам регулирования, начиная с отчетного месяца, следующего за месяцем регистрации объекта регулирования в порядке, установленном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| 9.2 | - Для расчетов на ОРЭМ принимаются значения учетных показателей для соответствующего часа, содержащиеся в акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), сформированном поставщиком электроэнергии в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента, при выполнении следующих условий: - – отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) для данного часа; - – для данного часа отсутствуют расхождения между величиной выработки электроэнергии, содержащейся в сформированном в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и данными, полученными от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированными на основе телеинформации, превышающие значение 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч, или если данные, полученные от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированы на основе уточненного диспетчерского графика (независимо от величины расхождений с величиной выработки электроэнергии, содержащейся в сформированном в соответствии с п. 3.9 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020)), или если от СО не получена оперативная информация в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента. - При невыполнении вышеуказанных условий КО применяет замещающие методы расчета в соответствии с п. 8.7 настоящего Регламента. - Для расчетов на ОРЭМ принимаются значения учетных показателей (сальдо перетоков) для соответствующего часа, содержащиеся в акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (за исключением временного сечения и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) (макет 51020), сформированном участниками оптового рынка (ФСК) в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента, при условии отсутствия направленного участниками оптового рынка (ФСК) и принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) для данного часа. | - Для расчетов на ОРЭМ принимаются значения учетных показателей для соответствующего часа, содержащиеся в акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), сформированном поставщиком электроэнергии в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента, при выполнении следующих условий: - – отсутствует направленный участником оптового рынка и принятый КО к расчетам корректирующий акт учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51075) для данного часа; - – для данного часа отсутствуют расхождения между величиной выработки электроэнергии, содержащейся в сформированном в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020), и данными, полученными от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированными на основе телеинформации, превышающие значение 5 %, при этом величина расхождения должна превышать 300 кВт·ч, или если данные, полученные от СО в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, сформированы на основе уточненного диспетчерского графика (независимо от величины расхождений с величиной выработки электроэнергии, содержащейся в сформированном в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента акте учета (оборота) по ГТП генерации (макет 51020)), или если от СО не получена оперативная информация в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента. - При невыполнении вышеуказанных условий КО применяет замещающие методы расчета в соответствии с п. 8.7 настоящего Регламента. - Для расчетов на ОРЭМ принимаются значения учетных показателей (сальдо перетоков) для соответствующего часа, содержащиеся в акте учета перетоков по сечению коммерческого учета (за исключением временного сечения и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) (макет 51020), сформированном участниками оптового рынка (ФСК) в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента, при условии отсутствия направленного участниками оптового рынка (ФСК) и принятого КО к расчетам корректирующего акта учета перетоков по сечению коммерческого учета (макет 51075) для данного часа. - Для целей последующего расчета со стороны СО объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии используются данные коммерческого учета, содержащиеся в акте учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070), направленные агрегатором в соответствии с п. 7.7 настоящего Регламента и принятые КО, при одновременном выполнении следующих условий: – для соответствующего часа значение учетного показателя по объекту регулирования в акте учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) не отличается более чем на максимально допустимую величину расхождений от аналогичного значения, содержащегося в макете 20020 со статусом «коммерческая информация», направленном агрегатором в соответствии с требованиями Приложения № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и принятом КО. Максимально допустимая величина расхождения в указанном выше случае рассчитывается по формуле: ∆ = ±2 кВт∙ч × N, где N – число точек измерений активной энергии, используемых для расчета значения учетного показателя по объекту регулирования; - – в отношении всего отчетного месяца агрегатором по соответствующему объекту регулирования подтверждено соответствие системы учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – в отношении любого из часов отчетного месяца до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, не завершена с отрицательным результатом проверка системы учета электроэнергии агрегатора в соответствии с п. 5.1 Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении соответствующего объекта регулирования; – отчетный месяц не относится к периоду, в течение которого отчетные данные коммерческого учета не направляются в СО для последующего определения объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии, по причине повторного отрицательного завершения проверки системы коммерческого учета агрегатора в отношении соответствующего объекта регулирования в соответствии с п. 5.1 Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В случае выполнения вышеперечисленных условий, КО передает в порядке, установленном п. 9.6 настоящего Регламента, данные коммерческого учета по объекту регулирования в СО для последующего расчета объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. |
| 9.6 | - КО формирует сводный фактический баланс производства и потребления электроэнергии на ОРЭМ за расчетный период. - КО не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет в СО отчетные данные коммерческого учета по сечениям коммерческого учета между смежными участниками оптового рынка (участниками оптового рынка и ФСК), а также сформированный сводный баланс производства и потребления электроэнергии на ОРЭМ за расчетный период, данные которого были приняты КО для проведения финансовых расчетов на ОРЭМ, содержащий: - • почасовые объемы потребления электроэнергии по каждой ГТП потребления, сечениям экспорта/импорта; - • почасовые объемы производства электроэнергии по каждой ГТП генерации. - При проведении конкурентного отбора заявок для балансирования системы СО формирует ежедневный сводный баланс производства и потребления электроэнергии на БР. - Для целей подтверждения величины заявленных ограничений установленной мощности в месяце m участник оптового рынка не позднее последнего числа месяца m запрашивает у КО информацию для СО о величинах выработки электроэнергии генерирующим оборудованием, с указанием перечня ГЕМ, времени и дат, по которым необходимо предоставление информации. - По запросу участника оптового рынка для целей подтверждения данными коммерческого учета факта выработки электроэнергии КО не позднее 7-го числа следующего за расчетным месяца m+1 направляет СО в согласованном с ним виде данные коммерческого учета по запрашиваемым ГЕМ, при наличии переданных в КО со статусом «коммерческая информация» результатов измерений в макете 80020 по ГЕМ в запрашиваемые часы и при условии неприменения в отношении ГТП генерации, в состав которой входят соответствующие ГЕМ, в запрашиваемый период замещающих методов расчета, указанных в п. 8.7 настоящего Регламента. | - КО формирует сводный фактический баланс производства и потребления электроэнергии на ОРЭМ, а также сводные отчетные данные коммерческого учета по объектам регулирования агрегаторов за расчетный период. - КО не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет в СО отчетные данные коммерческого учета по сечениям коммерческого учета между смежными участниками оптового рынка (участниками оптового рынка и ФСК), а также сформированный сводный баланс производства и потребления электроэнергии на ОРЭМ за расчетный период, данные которого были приняты КО для проведения финансовых расчетов на ОРЭМ, содержащий: - • почасовые объемы потребления электроэнергии по каждой ГТП потребления, сечениям экспорта/импорта; - • почасовые объемы производства электроэнергии по каждой ГТП генерации. - КО не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет в СО сводные отчетные данные коммерческого учета по объектам регулирования агрегаторов для последующего расчета объема оказанных услуг по управлению изменением режима потребления, содержащие почасовые данные коммерческого учета по объектам регулирования, в отношении которых выполнены требования п. 9.2 настоящего Регламента. - При проведении конкурентного отбора заявок для балансирования системы СО формирует ежедневный сводный баланс производства и потребления электроэнергии на БР. - Для целей подтверждения величины заявленных ограничений установленной мощности в месяце m участник оптового рынка не позднее последнего числа месяца m запрашивает у КО информацию для СО о величинах выработки электроэнергии генерирующим оборудованием, с указанием перечня ГЕМ, времени и дат, по которым необходимо предоставление информации. - По запросу участника оптового рынка для целей подтверждения данными коммерческого учета факта выработки электроэнергии КО не позднее 7-го числа следующего за расчетным месяца m+1 направляет СО в согласованном с ним виде данные коммерческого учета по запрашиваемым ГЕМ, при наличии переданных в КО со статусом «коммерческая информация» результатов измерений в макете 80020 по ГЕМ в запрашиваемые часы и при условии неприменения в отношении ГТП генерации, в состав которой входят соответствующие ГЕМ, в запрашиваемый период замещающих методов расчета, указанных в п. 8.7 настоящего Регламента. |
| 10.2 | - Обязательному хранению подлежат: - • первичные данные основных, резервных и контрольных средств измерений; - • оперативные данные СО, при условии использования их для определения почасовых данных; - • Соглашения; - • иные документы, связанные с предоставлением, согласованием и расчетами данных, необходимых для целей коммерческого учета. | - Обязательному хранению подлежат: - • первичные данные основных, резервных и контрольных средств измерений; - • оперативные данные СО, при условии использования их для определения почасовых данных коммерческого учета; - • Соглашения; - • иные документы, связанные с формированием, направлением, согласованием и расчетами данных, необходимых для целей коммерческого учета (в том числе отчетных данных коммерческого учета, предусмотренных настоящим Регламентом). |
| 10.3 | - КО обеспечивает хранение следующей информации: - актов учета (оборота) по ГТП потребления, принятых КО до 07.10.2022, и актов учета (оборота) по ГТП генерации; - актов учета перетоков по сечению коммерческого учета; - интегральных актов учета перетоков; - корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации; - корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета; - согласий на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ; - объемов электроэнергии, рассчитанных на основе замещающих методов расчета; - исходных данных, используемых при замещающих методах расчета; - сводных балансов производства и потребления электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии за расчетный период; - данных об объемах производства и потребления электроэнергии каждым участником оптового рынка и ФСК. | - КО обеспечивает хранение следующей информации: - актов учета (оборота) по ГТП потребления, принятых КО до 07.10.2022, и актов учета (оборота) по ГТП генерации; - актов учета перетоков по сечению коммерческого учета; - интегральных актов учета перетоков; - корректирующих актов учета (оборота) по ГТП генерации; - корректирующих актов учета перетоков по сечению коммерческого учета; - актов учета (оборота) по объекту регулирования; - согласий на закрытие приема результатов измерений от АИИС КУЭ; - объемов электроэнергии, рассчитанных на основе замещающих методов расчета; - исходных данных, используемых при замещающих методах расчета; - сводных балансов производства и потребления электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии за расчетный период; - данных об объемах производства и потребления электроэнергии каждым участником оптового рынка и ФСК; - данных коммерческого учета по объектам регулирования. |
| 10.4 | - 10.4.1 СР и КО имеют право запрашивать у субъектов оптового рынка информацию: - – указанную в п. 10.2 настоящего Регламента; - – о причинах отсутствия передачи результатов измерений от АИИС КУЭ в сроки, превышающие установленные п. 3.1 Формата и регламента предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)); - – иную информацию по коммерческому учету субъекта оптового рынка. - КО также вправе использовать данные от иных источников информации (в том числе от инфраструктурных организаций) и проводить проверки систем коммерческого учета в соответствии с Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Запрашиваемая информация предоставляется в КО и (или) СР в виде оригиналов либо копий документов, заверенных уполномоченным лицом с указанием расшифровки и даты подписи, а также по усмотрению субъекта оптового рынка с печатью в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса КО (СР). | - СР и КО имеют право запрашивать у субъектов оптового рынка информацию: - – указанную в п. 10.2 настоящего Регламента; - – о причинах отсутствия передачи результатов измерений от систем учета электроэнергии в сроки, предусмотренные Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - – иную информацию по коммерческому учету субъекта оптового рынка. - КО также вправе использовать данные от иных источников информации (в том числе от инфраструктурных организаций) и проводить проверки систем коммерческого учета в соответствии с Регламентом проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Запрашиваемая информация предоставляется в КО и (или) СР в виде оригиналов либо копий документов, заверенных уполномоченным лицом с указанием расшифровки и даты подписи, а также по усмотрению субъекта оптового рынка с печатью в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса КО (СР). |
| 10.5 | - При установлении факта (фактов) нарушений в сфере коммерческого учета в отношении участников оптового рынка и (или) ФСК предусматривается ответственность в соответствии с Положением о применении санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности (Приложение № 21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | - При установлении факта (фактов) нарушений в сфере коммерческого учета в отношении участников оптового рынка, ФСК, агрегаторов предусматривается ответственность в соответствии с Положением о применении санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности (Приложение № 21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| Приложение 1 |  | ОПИСАНИЕ МАКЕТА 21070 ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА «АКТ УЧЕТА (ОБОРОТА) ПО ОБЪЕКТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ» - Общие положения и порядок передачи Макет документа используется для направления в КО фактических данных коммерческого учета по объекту регулирования. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка «windows-1251». Передача актов учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) производится на адрес электронной почты iasuku_crypto@rosenergo.com. В течение 120 (ста двадцати) минут со времени поступления от агрегатора актов учета (оборота) по объекту регулирования (макет 21070) КО подтверждает факт получения указанных макетов путем направления в адрес агрегатора и владельца ГТП уведомлений в макете 21071 (описание и пример структуры документа приведены в пункте 4 данного приложения), подписанных электронной подписью и содержащих информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: «<тип документа>_<ИНН>_<отчетный месяц>_<дата формирования>_<код ОР>», где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (21070); - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов; - отчетный месяц – месяц, за который предоставляются данные коммерческого учета, в формате «ГГГГММ», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца. Длина поля <отчетный месяц> – 6 знаков. Использование пробелов внутри формата указания даты не допускается; - дата формирования – дата и время формирования документа, предоставляется в московском времени в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час в 24-часовом формате, «мм» – минуты, «сс» – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Использование пробелов внутри формата указания даты и времени не допускается; - код ОР – указывается код объекта регулирования в формате ORXXXXXX. Код ОР состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. Пример наименования файла: 21070_5405270341_202203_20220403104425_OREXMPLE.xml - Описание структуры документа - Описание корневого элемента <package> Элемент <package> является обязательным корневым элементом. В электронном документе допускается наличие только одного корневого элемента <package>. Атрибутами элемента <package> являются: - class – обязательный атрибут, содержит данные о типе электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 21070. - version – обязательный атрибут, содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный атрибут определяет версию макета 21070 (равен 1); - sender – обязательный атрибут, содержит идентификационный номер налогоплательщика – агрегатора, предоставляющего информацию. Длина поля – 10 знаков; - targetmonth – обязательный атрибут, содержит дату отчетного периода, за который формируется документ. Дата в формате «ГГГГММ», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца. Длина поля – 6 знаков; - created – обязательный атрибут, содержит дату и время создания электронного документа. Дата и время создания электронного документа предоставляются в московском времени в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты, «сс» – секунды. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается; - id – необязательный атрибут, содержит уникальный идентификатор электронного документа (globally unique identifier (GUID)). Потомком корневого элемента <package> является элемент <regulation-object>. - Описание элемента <regulation-object> Элемент <regulation-object> является обязательным и содержит информацию об объекте регулирования, по которому передаются данные коммерческого учета. Атрибутом элемента <regulation-object> является: - code – обязательный атрибут, содержит код объекта регулирования, по которому предоставляется информация, в формате ORXXXXXX. Код состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. В электронном документе допускается наличие только одного элемента <regulation-object>. Потомком элемента <regulation-object> является элемент <flow>. - Описание элемента <flow> Элемент <flow> является обязательным и содержит информацию о фактических объемах потребления объекта регулирования. Атрибутами элемента <flow> являются: - begin – обязательный атрибут, содержит дату и время измерения. Дата и время предоставляются в московском времени в формате «ГГГГММДДччмм», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты; - end – обязательный атрибут, содержит дату и время конца измерения. Дата и время предоставляются в московском времени в формате «ГГГГММДДччмм», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты; - power – обязательный атрибут, содержит информацию о количестве электроэнергии. Количество электроэнергии предоставляется в кВт∙ч и должно быть целым числом. В электронном документе допускается наличие нескольких элементов <flow>. - Пример макета 21070 электронного документа «Акт учета (оборота) по объекту регулирования» <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <package class="21070" version="1" sender="5405270341" targetmonth="202204" created="20220420124534" id="BFCEF422B07148F3A63A11D65B9AFD52"> <regulation-object code="ORXXXXXX"> <flow begin="202204200000" end="202204200100" power="45500" </flow> <flow begin="202204200100" end="202204200200" power="37000" </flow> … <flow begin="202204200200" end="202204200300" power="39500"/> <flow begin="202204200300" end="202204200400" power="33200"/> <flow begin="202204200400" end="202204200500" power="42300"/> <flow begin="202204200500" end="202204200600" power="42800"/> </regulation-object> </package> - Описание формата электронного документа «Уведомление о получении КО акта учета (оборота) по объекту регулирования. Макет 21071» - Описание документа Формат документа используется для информирования о результатах приема макета 21070. Документ содержит информацию о результате автоматической проверки ЭП, структуры присланного макета 21070 и содержащейся в нем информации о фактических данных коммерческого учета. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка «windows-1251». - Описание структуры документа - <message> Корневым элементом электронного документа является <message>. В документе допускается наличие только одного элемента <message>. Атрибуты элемента <message>: - class – является обязательным и содержит данные о типе документа. Значение атрибута class должно быть равно «21071»; - version – является обязательным и содержит данные о версии документа. Текущее значение версии равно «1»; - id – является необязательным и содержит уникальный цифровой код сообщения; - datetime – является необязательным и содержит дату создания ответного сообщения в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц, «ДД» – день, «чч» – час в 24-часовом формате, «мм» – минуты, «сс» – секунды. Потомками элемента <message> являются элементы <file>, <reply>, <regulation-object>. - <file> Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о вложенном в электронное сообщение файле XML. В документе допускается наличие только одного элемента <file>. Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, <name>, <sender>, <orig-message-created>, <month>, <id>, <received>. - <fromaddr> Элемент <fromaddr> является необязательным потомком элемента <file> и содержит адрес электронной почты, с которой пришло письмо, содержащее входящий файл формата 21070, на который было сформировано данное ответное сообщение. - <name> Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название файла xml-формата 21070, на который было сформировано данное ответное сообщение. - <sender> Элемент <sender> является необязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН организации – поставщика информации, которая сформировала входящий файл. - <orig-message-created> Элемент <orig-message-created> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату и время входящего файла 21070, по результатам обработки которого сформировано уведомление. Дата и время создания электронного сообщения предоставляются в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты, «сс» – секунды. - <month> Элемент <month> является необязательным потомком элемента <file> и содержит отчетный месяц, за который был сформирован входящий файл, в формате «ГГГГММ», где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц. - <id> Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит идентификатор входящего xml-файла в ПАК КО. - <received> Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату получения входящего файла ПАК КО в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц, «ДД» – день, «чч» – час в 24-часовом формате, «мм» – минуты, «сс» – секунды. - <reply> Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки. В документе допускается наличие только одного элемента <reply>. Потомками элемента <reply> являются элементы <error>. Атрибуты элемента <reply>: - filestatus – является обязательным и содержит цифровой код статуса обработки файла. Может принимать следующие значения: «0» ― ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; «3» и другие значения (кроме «0») ― файл содержал ошибки, весь файл либо некоторые данные не были приняты; - desc – является необязательным и содержит короткое текстовое описание кода статуса обработки из атрибута filestatus. - <error> Элемент <error> является необязательным потомком элемента <reply> и содержит текст ошибки, найденной во входящем файле. В документе допускается наличие нескольких элементов <error>. Атрибуты элемента <error>: - type – является необязательным и содержит цифровой код типа ошибки; - subtype – является необязательным и содержит цифровой код подтипа ошибки. - Описание элемента <regulation-object> Элемент <regulation-object> является необязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о результатах обработки КО значений данных коммерческого учета электроэнергии ОР, переданных в сообщении формата 21070. Элемент <regulation-object> формируется в ответном сообщение в случае наличия этого элемента в исходном сообщении формата 21070. Элемент <regulation-object> содержит следующие атрибуты: - сode – является обязательным и содержит код, присваиваемый КО объекту регулирования, длина АТС-кода ОР – 8 символов; - flows – является обязательным и содержит число успешно обработанных интервалов (часов). Потомками элемента <regulation-object> являются элементы <flow>. - Описание элемента <flow> Элемент <flow> содержит информацию о результатах обработки передаваемых значений фактических объемов электроэнергии сообщения формата 21070. Элемент <flow> является необязательным и формируется для каждого элемента <flow> исходного сообщения формата 21070, который был без ошибок принят и сохранен в БД КО. Элемент <flow> содержит следующие атрибуты: - begin – является обязательным и содержит дату и время начала измерения. Дата и время предоставляются в формате «ГГГГММДДччмм», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты; - end – является обязательным и содержит дату и время конца измерения. Дата и время предоставляются в формате «ГГГГММДДччмм», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты; - power – является обязательным и содержит информацию о количестве электроэнергии, сохраненном в ПАК КО. - Пример формата электронного документа «Уведомление о получении КО акта учета (оборота) по объекту регулирования. Макет 21071» (данные приняты) <?xml version="1.0" encoding=" windows-1251"?> <message class="21071" version="1" id="34867565kjsgkjdfs945834" datetime ="20231003174924"> <file> <fromaddr><![CDATA[a@b.c]]></fromaddr> <name>21070_5405270341_202309_20231003154924_ORXXXXXX.xml</name> <sender>5405270341</sender> <orig-message-created>20231003154924</orig-message-created> <month>202309</month> <id>1234567</id> <received>20231003174524</received> </file> <reply filestatus="1" desc="Ошибка, некоторые данные не приняты"> <error message="Дублирующийся интервал у элемента flow, данный период не будет принят (элемент <regulation-object> ORXXXXXX-> <flow> #23 202309300000-202309300100: 1050)" type="6" subtype="4"/> <error message="Временной интервал выходит за пределы отчетного месяца 202309, данный час не будет принят (элемент <regulation-object> ORXXXXXX-> <flow> #24 202310301300-202310301400: 1000)" type="7" subtype="1"/> </reply> <regulation-object code="ORXXXXXX" flows="22"> <flow begin="202309300000" end="202309300100" power="1000"/> ... <flow begin="202309302300" end="202310010000" power="1000"/> </regulation-object> </message> |
| Приложение 2, п. 2.2 | <organizations> Элемент <organizations> описывает организации, перечисленные в макете 81020. Обязательный элемент, допускается наличие только одного элемента. Потомком элемента <organizations> является элемент <organization>. | <organizations> Элемент <organizations> описывает организации, перечисленные в макете 51020. Обязательный элемент, допускается наличие только одного элемента. Потомком элемента <organizations> является элемент <organization>. |
| Приложение 5 | - ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА. ОПИСАНИЕ МАКЕТА И РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕДАЧИ В КО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА «ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА» | - ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПСИ |
| Приложение 5, п. 1.1 | - ПСИ оформляется субъектом оптового рынка (заявителем) и смежным с ним субъектом оптового рынка или оформляется субъектом оптового рынка (заявителем) и согласуется в части способов формирования оперативной информации с СО в виде макета 60000. При этом каждый субъект оптового рынка самостоятельно вносит в ПСИ информацию по закодированным за данным субъектом оптового рынка точкам измерений, которые используются для определения количества электроэнергии в соответствующих точках поставки, и информацию по незакодированным точкам измерений, расположенным на электрооборудовании, в отношении которого за данным субъектом оптового рынка зарегистрированы точки поставки либо планируется регистрация точек поставки в случае изменения состава ТП или согласования новой ГТП, при этом такие точки измерения должны быть отображены на однолинейной схеме присоединения к внешней электрической сети, предоставленной в рамках соответствующей процедуры согласования ГТП / внесения изменений в регистрационную информацию. - На каждое сечение коммерческого учета, внутреннее сечение коммерческого учета, ГТП генерации оформляется отдельный перечень средств измерений. - ПСИ должен быть подписан с использованием ЭП следующими субъектами оптового рынка: - – ПСИ по ГТП генерации, а также по сечениям коммерческого учета, входящим в сечения экспорта-импорта, и сечениям между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка должны быть подписаны заявителем и согласованы с СО в части способов формирования оперативной информации; - – ПСИ по сечениям коммерческого учета (за исключением внутренних сечений), в том числе по временному сечению, должны быть подписаны заявителем и смежным субъектом оптового рынка. ПСИ по внутреннему сечению коммерческого учета подписывается только заявителем. - Ответственность за формирование данных в составе ПСИ, в т.ч. данных о местах установки счетчиков, методах восстановления информации, алгоритмов расчета величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации / сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета, несут участники оптового рынка и ФСК. - СО в рамках настоящего Регламента осуществляется согласование ПСИ только в части данных о способах формирования оперативной информации, включающих в себя следующие указываемые участниками оптового рынка сведения: … | - ПСИ оформляется в виде макета 60000: - – субъектом оптового рынка (заявителем) и смежным с ним субъектом оптового рынка (при наличии); - – субъектом оптового рынка (заявителем) и согласуется в части способов формирования оперативной информации с СО (по ГТП генерации, а также по сечениям коммерческого учета, входящим в сечения экспорта-импорта, и сечениям между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка); - – агрегатором и владельцем ГТП по объектам регулирования (согласование с владельцем ГТП не требуется, когда агрегатор является владельцем ГТП). - При этом каждый субъект оптового рынка (в том числе агрегатор) самостоятельно вносит в ПСИ информацию по закодированным за данным субъектом оптового рынка точкам измерений, которые используются для определения количества электроэнергии в соответствующих точках поставки (точках присоединения, входящих в объект регулирования), и информацию по незакодированным точкам измерений, расположенным на электрооборудовании, в отношении которого за данным субъектом оптового рынка (агрегатором) зарегистрированы точки поставки (объект регулирования) либо планируется регистрация точек поставки (объекта регулирования), при этом такие точки измерения должны быть отображены на однолинейной схеме присоединения к внешней электрической сети, предоставленной в рамках соответствующей процедуры согласования ГТП / внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП / регистрации объекта регулирования / внесения изменений в регистрационную информацию по объекту регулирования. - На каждое сечение коммерческого учета, внутреннее сечение, ГТП генерации, объект регулирования оформляется отдельный перечень средств измерений. - ПСИ должен быть подписан с использованием ЭП следующими субъектами оптового рынка: - – ПСИ по ГТП генерации, а также по сечениям коммерческого учета, входящим в сечения экспорта-импорта, и сечениям между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка должны быть подписаны заявителем и согласованы с СО в части способов формирования оперативной информации; - – ПСИ по сечениям коммерческого учета (за исключением внутренних сечений), в том числе по временному сечению, должны быть подписаны заявителем и смежным субъектом оптового рынка. ПСИ по внутреннему сечению подписывается только заявителем; - – ПСИ по объектам регулирования должны быть подписаны заявителем (агрегатором) и владельцем ГТП. В случае если заявитель (агрегатор) является владельцем ГТП, ПСИ по объекту регулирования подписывается только заявителем (агрегатором). - Ответственность за формирование данных в составе ПСИ, в т.ч. данных о местах установки средств измерений, методах восстановления информации (кроме ПСИ, сформированных в отношении объектов регулирования), алгоритмов расчета величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации / сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета / сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования несут соответственно участники оптового рынка, ФСК, агрегатор. - СО в рамках настоящего Регламента осуществляется согласование ПСИ только в части данных о способах формирования оперативной информации, включающих в себя следующие указываемые участниками оптового рынка (ФСК) сведения: - … |
| Приложение 5, п. 1.4 | - В одном файле макета 60000 субъект оптового рынка (заявитель) должен передать информацию, относящуюся только к одному сечению коммерческого учета, внутреннему сечению коммерческого учета или одной ГТП генерации. | - В одном файле макета 60000 субъект оптового рынка (заявитель) должен передать информацию, относящуюся только к одному сечению коммерческого учета, внутреннему сечению, объекту регулирования или одной ГТП генерации. |
| Приложение 5, п. 1.5 | - ПСИ в виде электронного документа в макете 60000 содержит информацию по ТП в сечении КУ / внутреннем сечении КУ /ГТП генерации и включает в себя: - – раздел с информацией о составе точек поставки в сечении КУ/ внутреннем сечении КУ/ ГТП генерации; - – раздел с информацией о составе средств измерения, обеспечивающих расчет учетных показателей по точкам поставки в сечении КУ / внутреннем сечении КУ /ГТП генерации, их расположении и их участии в основных/резервных способах расчета (п. 1 раздела 2 настоящего приложения); - – раздел с информацией об Алгоритме расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении КУ или произведенной электроэнергии в ГТП генерации (далее – Алгоритм), включающем точки измерения заявителя (п. 2 раздела 2 настоящего приложения); - – раздел с информацией об Алгоритме, включающем точки измерения смежного субъекта оптового рынка; - – раздел с информацией о контрольных значениях расчета учетного показателя в сечении КУ / внутреннем сечении КУ / ГТП генерации. Допускается заполнение указанных значений с использованием результатов измерений. Для вновь вводимого объекта при отсутствии результатов измерений, которые отражают объемы потребленной (произведенной) электрической энергии в выбранные календарные дни, допускается предоставление нулевых значений. - Расхождение контрольных значений расчета учетного показателя, полученных смежными субъектами оптового рынка, не является основанием для несогласования ПСИ. - Информация, указанная в соответствующих разделах ПСИ, не должна содержать взаимоисключающих положений, а также противоречить данным однолинейной (-ых) схемы (схем) присоединения к внешней электрической сети, предоставленной в рамках соответствующей процедуры согласования ГТП / внесения изменений в регистрационную информацию либо содержащейся в регистрационном деле по соответствующему действующему составу точек поставки и точек измерений. | - ПСИ в виде электронного документа в макете 60000 включает в себя: - – раздел с информацией о составе точек поставки в сечении КУ / внутреннем сечении / ГТП генерации либо составе точек присоединения в объекте регулирования; - – раздел с информацией о составе средств измерения, обеспечивающих расчет учетных показателей по точкам поставки в сечении КУ / внутреннем сечении / ГТП генерации / объекте регулирования, их расположении и их участии в основных/резервных способах расчета (п. 1 раздела 2 настоящего приложения); - – раздел с информацией об Алгоритме расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении КУ, или произведенной электроэнергии в ГТП генерации, или сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования (далее – Алгоритм), включающем точки измерения заявителя (п. 2 раздела 2 настоящего приложения); - – раздел с информацией об Алгоритме, включающем точки измерения смежного субъекта оптового рынка (кроме Алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования); - – раздел с информацией о контрольных значениях расчета учетного показателя в сечении КУ / внутреннем сечении / ГТП генерации (для объектов регулирования контрольные значения расчета учетного показателя не указываются). Допускается заполнение указанных значений с использованием результатов измерений. Для вновь вводимого объекта при отсутствии результатов измерений, которые отражают объемы потребленной (произведенной) электрической энергии в выбранные календарные дни, допускается предоставление нулевых значений. - Расхождение контрольных значений расчета учетного показателя, полученных смежными субъектами оптового рынка, не является основанием для несогласования ПСИ. - Информация, указанная в соответствующих разделах ПСИ, не должна содержать взаимоисключающих положений, а также противоречить данным однолинейной (-ых) схемы (схем) присоединения к внешней электрической сети, предоставленной в рамках соответствующей процедуры согласования ГТП / внесения изменений в регистрационную информацию / регистрации объекта регулирования / внесения изменений в регистрационную информацию по объекту регулирования либо содержащейся в регистрационном деле по соответствующему действующему составу точек поставки и точек измерений, зарегистрированному объекту регулирования. |
| Приложение 5, п. 1.6 | - Смежные с заявителем участники оптового рынка (ФСК) обязаны согласовать перечни средств измерений для целей коммерческого учета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения от заявителя, в противном случае предоставить заявителю обоснованные причины несоответствия предоставленных ПСИ требованиям настоящего Регламента и Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В качестве причин несоответствия предоставленных ПСИ требованиям настоящего Регламента и Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) не может быть указано отсутствие в ПСИ информации по закодированным КО за смежным субъектом оптового рынка точкам измерений, которые используются для определения количества электроэнергии в соответствующих точках поставки, и информации по незакодированным точкам измерения, расположенным на электрооборудовании, в отношении которого за смежным субъектом оптового рынка зарегистрированы точки поставки. Обязанность по внесению указанной информации возлагается на смежного субъекта оптового рынка при согласовании ПСИ. - В случае невозможности согласования ПСИ со смежным субъектом оптового рынка заявитель имеет право обратиться в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка с целью признания такого ПСИ согласованным со смежным субъектом. При этом в тексте обращения в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка заявителю необходимо указать регистрационный номер (id-номер) комплекта документов в ПСЗ, которым ПСИ был направлен на согласование смежному субъекту оптового рынка. - Конфликтная комиссия при Наблюдательном совете Совета рынка вправе признать ПСИ согласованным со смежным субъектом оптового рынка при одновременном соблюдении следующих условий: - – заявитель является организацией, имеющей намерение участвовать в отношениях, связанных с обращением на оптовом рынке электрической энергии; - – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от заявителя ПСИ смежным субъектом оптового рынка этот ПСИ не был им согласован, в том числе если инициатором не был получен от него ответ; - – заявителем подана жалоба на указанные выше действия (бездействие) смежного субъекта оптового рынка в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в ПСИ, несет заявитель; - – Конфликтной комиссией установлен факт нарушения смежным субъектом оптового рынка Правил оптового рынка электрической энергии, выражающийся в препятствовании регистрации ГТП потребления заявителя на оптовом рынке электроэнергии. - При этом при направлении заявителем в адрес КО уведомления о принятии Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка решения о признании ПСИ согласованным со смежным субъектом оптового рынка КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет соответствующий запрос в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка с целью подтверждения вышеуказанного факта. - Конфликтная комиссия при Наблюдательном совете Совета рынка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес КО соответствующий ответ на запрос. - В случае подтверждения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка факта принятия решения о признании ПСИ по заявляемому сечению коммерческого учета согласованным со смежным субъектом оптового рынка, КО в срок не более 3 (трех) рабочих дней загружает в ПАК КО ПСИ и направляет в адрес заявителя ответную квитанцию в формате XML (макет 60001) с положительным результатом приема ПСИ (макет 60000) в ПАК КО. - В случае невозможности загрузки ПСИ (макет 60000) в ПАК КО заявителю направляется ответная квитанция в формате XML (макет 60001) с отрицательным результатом приема ПСИ (макет 60000) в ПАК КО. В этом случае заявителю необходимо повторно инициировать процедуру согласования ПСИ (макет 60000) со смежным субъектом оптового рынка. - В случае неподтверждения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка факта принятия решения о признании ПСИ согласованным со смежным субъектом оптового рынка, КО в срок не более 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес заявителя соответствующее уведомление (уведомление направляется на бумажном носителе). | - Смежные с заявителем участники оптового рынка (ФСК), владельцы ГТП обязаны согласовать перечни средств измерений для целей коммерческого учета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения от заявителя, в противном случае предоставить заявителю обоснованные причины несоответствия предоставленных ПСИ требованиям настоящего Регламента, Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - В качестве причин несоответствия предоставленных ПСИ, сформированных в отношении сечений коммерческого учета, требованиям настоящего Регламента и Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) не может быть указано отсутствие в ПСИ информации по закодированным КО за смежным субъектом оптового рынка точкам измерений, которые используются для определения количества электроэнергии в соответствующих точках поставки, и информации по незакодированным точкам измерения, расположенным на электрооборудовании, в отношении которого за смежным субъектом оптового рынка зарегистрированы точки поставки. Обязанность по внесению указанной информации возлагается на смежного субъекта оптового рынка при согласовании ПСИ. - В случае формирования ПСИ в отношении объекта регулирования в указанный ПСИ могут включаться только точки измерений, в которых установлены приборы учета, являющиеся в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442) расчетными или контрольными по соответствующим договорам энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и введенными (допущенными) в эксплуатацию в порядке, установленном вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации. Проверку выполнения агрегатором указанной обязанности осуществляет владелец ГТП при согласовании ПСИ, направленного таким агрегатором. - В случае невозможности согласования ПСИ со смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП заявитель имеет право обратиться в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка с целью признания такого ПСИ согласованным со смежным субъектом, владельцем ГТП. При этом в тексте обращения в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка заявителю необходимо указать регистрационный номер (id-номер) комплекта документов в ПСЗ, которым ПСИ был направлен на согласование смежному субъекту оптового рынка, владельцу ГТП. - Конфликтная комиссия при Наблюдательном совете Совета рынка вправе признать ПСИ согласованным со смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП при одновременном соблюдении следующих условий: - – заявитель является организацией, имеющей намерение участвовать в отношениях, связанных с обращением на оптовом рынке электрической энергии или оказанием услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии; - – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от заявителя ПСИ смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП этот ПСИ не был им согласован, в том числе если инициатором не был получен от него ответ; - – заявителем подана жалоба на указанные выше действия (бездействие) смежного субъекта оптового рынка, владельца ГТП в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в ПСИ, несет заявитель; - – Конфликтной комиссией установлен факт нарушения смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП Правил оптового рынка электрической энергии, выражающийся в препятствовании регистрации ГТП потребления / объекта регулирования заявителя на оптовом рынке электроэнергии. - При этом при направлении заявителем в адрес КО уведомления о принятии Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка решения о признании ПСИ согласованным со смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП КО в срок не более 2 (двух) рабочих дней направляет соответствующий запрос в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Совета рынка с целью подтверждения вышеуказанного факта. - Конфликтная комиссия при Наблюдательном совете Совета рынка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес КО соответствующий ответ на запрос. - В случае подтверждения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка факта принятия решения о признании ПСИ по заявляемому сечению коммерческого учета, объекту регулирования согласованным со смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП, КО в срок не более 3 (трех) рабочих дней загружает в ПАК КО ПСИ и направляет в адрес заявителя ответную квитанцию в формате XML (макет 60001) с положительным результатом приема ПСИ (макет 60000) в ПАК КО. - В случае невозможности загрузки ПСИ (макет 60000) в ПАК КО заявителю направляется ответная квитанция в формате XML (макет 60001) с отрицательным результатом приема ПСИ (макет 60000) в ПАК КО. В этом случае заявителю необходимо повторно инициировать процедуру согласования ПСИ (макет 60000) со смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП. - В случае неподтверждения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Совета рынка факта принятия решения о признании ПСИ согласованным со смежным субъектом оптового рынка, владельцем ГТП, КО в срок не более 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес заявителя соответствующее уведомление (уведомление направляется на бумажном носителе). |
| Приложение 5 п. 2.1 | - Требования к заполнению ПСИ в части информации о составе точек поставки и точек измерений в сечении КУ / внутреннем сечении КУ / ГТП генерации, кодируемых измерительных каналах в приборах учета - В отчетной форме ПСИ в столбце «точка поставки (наименование точки поставки, номер точки поставки)» для каждой точки поставки должна содержаться следующая информация, касающаяся точек поставки в сечении КУ / внутреннем сечении КУ / ГТП генерации номер точки поставки, наименование точки поставки в электрической сети в соответствии с однолинейной схемой. - В отчетной форме ПСИ в столбце «Центр питания (ПС 110 кВ и выше, электростанция)» для каждой точки поставки должно быть указано диспетчерское наименование центра питания, который соотнесен на общей однолинейной схеме или однолинейной схеме по сечению (для случая выполнения требования п. 2.7 приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) с соответствующей точкой поставки. - В соответствии с Перечнем определений и принятых сокращений (Приложение № 17 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) под «центром питания» понимается: - – подстанция 110 кВ и выше или электростанция, электрически связанная в нормальном режиме работы энергосистемы с энергообъектом, на котором расположена точка поставки, или - – подстанция 110 кВ и выше или электростанция, если точка поставки расположена на указанном энергообъекте. - Сведения о диспетчерском наименовании центра питания, указываемые в соответствии со справочником центров питания, публикуемым на официальном сайте АО «АТС», не должны противоречить диспетчерским наименованиям центров питания, отображенных на общей однолинейной схеме или однолинейной схеме по сечению (для случая выполнения требования п. 2.7 приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Порядок внесения изменений в справочник центров питания определен п. 2.2.8 настоящего приложения. - В отчетной форме ПСИ в столбце «точки приема-передачи электроэнергии (мощности)» / «точки измерений электроэнергии и мощности» должна содержаться следующая информация, касающаяся средств измерений, участвующих в формировании данных о величине сальдо перетоков / произведенной электроэнергии: - – наименование точки измерений, в которой установлены основные или резервные измерительные приборы учета, – присваивается в соответствии с местом расположения трансформатора тока или местом присоединения счетчика прямого включения на однолинейной схеме, номер точки измерения, типы и модификации счетчиков, установленных в точках измерения, направление измеряемой электроэнергии. - Направление «Отдача» и «Прием» заполняются в отношении расположения прибора учета относительно границы балансовой принадлежности. При заполнении информации о направлении измеряемой электроэнергии в измерительном канале «отдача» необходимо указывать направление энергии от точки измерения к точке поставки, в измерительном канале «прием» ― в направлении от точки поставки к точке измерения. Сведения о типе и модификации счетчика (или варианте исполнения) указываются в соответствии со справочником приборов учета, формируемым КО на основании данных, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и публикуемым на официальном сайте АО «АТС». - В случае отсутствия в вышеуказанном справочнике типа и (или) модификации прибора учета, планируемого к включению в ПСИ, субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением сведений о типе и модификации указанного прибора учета и его номере в Государственном реестре средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, а также электронные копии документации, содержащей технические характеристики указанного прибора учета (паспорт, описание типа средств измерений). В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанной информации КО вносит в справочник приборов учета сведения о соответствующем приборе учета; - – признак включения в АИИС КУЭ. Признак включения в АИИС КУЭ может указываться при отсутствии Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка; - – признак кодирования измерительного канала. Признак кодирования измерительного канала указывается в отношении измерительных каналов, которые необходимо закодировать. - В отчетной форме ПСИ в столбце «Источник формирования оперативной информации СО (преобразователь ТМ или псевдоизмерения)» указывается информация о приоритетных источниках формирования данных о сальдо перетоках или данных по генерации. - В отчетной форме ПСИ поле «Примечания» может содержать указание на возможность использования для формирования оперативной информации помимо данных, сформированных на основании приоритетных источников формирования данных, указанных в столбце «Источник формирования оперативной информации СО (преобразователь ТМ или псевдоизмерения)», иные имеющиеся в распоряжении СО данные. - Вышеперечисленная информация указывается в соответствующих атрибутах в макете 60000 и описана в настоящем приложении. - Выбор основных и резервных приборов учета, а также основных и резервных методов должен производиться в соответствии с требованиями настоящего Регламента. - В отчетной форме ПСИ в столбце «Информация о расчете потерь» указывается информация о необходимости выполнения расчета потерь электроэнергии от ТИ до ТП. - В отчетной форме ПСИ в столбце «Примечания» приводятся необходимые разъяснения, в том числе приводится ссылка на алгоритм расчета величины сальдо перетоков электроэнергии (при необходимости). | - Требования к заполнению ПСИ в части информации о составе точек поставки (точек присоединения) и точек измерений в сечении КУ / внутреннем сечении / ГТП генерации / объекте регулирования, кодируемых измерительных каналах в приборах учета - В отчетной форме ПСИ по сечению коммерческого учета / ГТП генерации: - 1) в столбце «точка поставки (наименование точки поставки, номер точки поставки)» для каждой точки поставки должны быть указаны ее наименование и номер в соответствии с однолинейной схемой; - 2) в столбце «Центр питания (ПС 110 кВ и выше, электростанция)» для каждой точки поставки должно быть указано диспетчерское наименование центра питания, который соотнесен на общей однолинейной схеме или однолинейной схеме по сечению (для случая выполнения требования п. 2.7 приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) с соответствующей точкой поставки. При этом под «центром питания» понимается: - – подстанция 110 кВ и выше или электростанция, электрически связанная в нормальном режиме работы энергосистемы с энергообъектом, на котором расположена точка поставки, или - – подстанция 110 кВ и выше или электростанция, если точка поставки расположена на указанном энергообъекте. - Сведения о диспетчерском наименовании центра питания, указываемые в соответствии со справочником центров питания, публикуемым на официальном сайте АО «АТС», не должны противоречить диспетчерским наименованиям центров питания, отображенных на общей однолинейной схеме или однолинейной схеме по сечению (для случая выполнения требования п. 2.7 приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Порядок внесения изменений в справочник центров питания определен п. 2.2.8 настоящего приложения; - 3) в столбце «точки приема-передачи электроэнергии (мощности)» / «точки измерений электроэнергии и мощности» должна содержаться следующая информация, касающаяся средств измерений, участвующих в формировании данных о величине сальдо перетоков / произведенной электроэнергии: - – наименование точки измерений, в которой установлены основные или резервные приборы учета – присваивается в соответствии с местом расположения трансформатора тока или местом присоединения прибора учета прямого включения на однолинейной схеме, номер точки измерения, типы и модификации приборов учета, установленных в точках измерений, направление измеряемой электроэнергии. - Направление «Отдача» и «Прием» заполняются в отношении расположения прибора учета относительно границы балансовой принадлежности. При заполнении информации о направлении измеряемой электроэнергии в измерительном канале «отдача» необходимо указывать направление энергии от точки измерений к точке поставки, в измерительном канале «прием» ― в направлении от точки поставки к точке измерений Сведения о типе и модификации прибора учета (или варианте исполнения) указываются в соответствии со справочником приборов учета, формируемым КО на основании данных, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и публикуемым на официальном сайте АО «АТС». В случае отсутствия в вышеуказанном справочнике типа и (или) модификации прибора учета, планируемого к включению в ПСИ, субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением сведений о типе и модификации указанного прибора учета и его номере в Государственном реестре средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, а также электронные копии документации, содержащей технические характеристики указанного прибора учета (паспорт, описание типа средств измерений). В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанной информации КО вносит в справочник приборов учета сведения о соответствующем приборе учета; - – признак включения в АИИС КУЭ. Признак включения в АИИС КУЭ может указываться при отсутствии Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка; - – признак кодирования измерительного канала. Признак кодирования измерительного канала указывается в отношении измерительных каналов, которые необходимо закодировать КО в порядке, предусмотренном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - 4) в столбце «Источник формирования оперативной информации СО (преобразователь ТМ или псевдоизмерения)» указывается информация об источниках формирования данных о сальдо перетоках или данных по генерации с использованием телеизмерений или псевдоизмерений; - 5) в столбце «Примечания» в отношении ГТП генерации, сечений коммерческого учета, входящих в состав сечений экспорта/импорта, сечений между ценовыми, а также между ценовыми и неценовыми зонами оптового рынка может содержаться указание на возможность использования для формирования оперативной информации помимо данных, сформированных на основании источников формирования оперативных данных, указанных в столбце «Источник формирования оперативной информации СО (преобразователь ТМ или псевдоизмерения)», иные имеющиеся в распоряжении СО данные. В указанном столбце в отношении сечений коммерческого учета приводится (при необходимости) ссылка на алгоритм расчета величины сальдо перетоков электроэнергии; 6) в столбце «Информация о расчете потерь» указывается о необходимости выполнения расчета потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства между точкой измерений и точкой поставки. - В отчетной форме ПСИ по объекту регулирования: - 1) в столбце «Точка присоединения (наименование точки присоединения, номер точки присоединения)» для каждой точки присоединения должны быть указаны ее наименование и номер в соответствии с однолинейной схемой; - 2) в столбце «Точка измерений. Место установки основного/резервного измерительного прибора (место подключения ТТ / прибора учета), тип и модификация прибора учета, признак включения точки измерений в состав системы учета, наименование поставщика информации, номер точки измерений» должна содержаться следующая информация, касающаяся средств измерений, участвующих в формировании данных коммерческого учета по объекту регулирования: - – наименование точки измерений, в которой установлены основные или резервные приборы учета – присваивается в соответствии с местом расположения трансформатора тока или местом присоединения прибора учета прямого включения на однолинейной схеме; - – типы и модификации приборов учета, установленных в точках измерений. Сведения о типе и модификации прибора учета (или варианте исполнения) указываются в соответствии со справочником приборов учета, формируемым КО на основании данных, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и публикуемым на официальном сайте АО «АТС». В случае отсутствия в вышеуказанном справочнике типа и (или) модификации прибора учета, планируемого к включению в ПСИ, субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением сведений о типе и модификации указанного прибора учета и его номере в Государственном реестре средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, а также электронные копии документации, содержащей технические характеристики указанного прибора учета (паспорт, описание типа средств измерений). В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанной информации КО вносит в справочник приборов учета сведения о соответствующем приборе учета; - – признак включения точки измерений в систему учета электроэнергии, предусмотренную Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В отношении объектов регулирования допускается использование только точек измерений, включенных в систему учета электроэнергии; - – признак кодирования измерительного канала. Признак кодирования измерительного канала указывается в отношении измерительных каналов, которые необходимо закодировать КО в порядке, предусмотренном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – субъект оптового рынка, обеспечивающий направление результатов измерений по объекту регулирования (указывается агрегатор, сформировавший ПСИ); – номер точки измерений – присваивается в соответствии с однолинейной схемой; - 3) в столбце «Заводской номер прибора учета, срок действия поверки прибора учета, номер свидетельства о поверке прибора учета» должна содержаться следующая информация, касающаяся средств измерений, участвующих в формировании данных коммерческого учета по объекту регулирования: - – заводской номер прибора учета; - – дата (день, месяц, год), по которую действует свидетельство о поверке прибора учета; - – номер свидетельства о поверке. Номер свидетельства о поверке прибора учета необходимо указывать в соответствии со сведениями, размещенными в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, при условии, что поверка прибора учета выполнена начиная с 24.09.2020. В случае выполнения первичной поверки прибора учета до 24.09.2020 и при отсутствии сведений о результатах поверки, включенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, при формировании ПСИ необходимо указать «Паспорт»; - 4) в столбце «Информация о расчете потерь» указывается о необходимости выполнения расчета потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства между точкой измерений и точкой присоединения; - 5) в столбце «Примечания» приводится (при необходимости) ссылка на алгоритм расчета величины сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования. - Вышеперечисленная информация указывается в соответствующих атрибутах в макете 60000 и описана в настоящем приложении. |
| Приложение 5 п. 2.1.1 | - Значение учетного показателя в точке поставки при формировании данных коммерческого учета рассчитывается в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, по основному методу расчета на основании результатов измерений основного измерительного прибора (ОИП) либо по резервному методу расчета на основании результатов измерений резервного измерительного прибора (РИП). - При этом точки измерения по основному и резервному методу могут быть закодированы в отношении одного или другого (смежного) субъекта оптового рынка, который и производит передачу результатов измерений по соответствующим точкам измерения в ПАК КО. - В отношении каждой точки поставки задается не менее одного метода расчета величины электроэнергии. - При наличии статуса «некоммерческая информация» хотя бы в одном получасовом интервале результатов измерений, переданных в макете 80020 (80040), при выборе ОИП и РИП для целей расчета значений учетного показателя в соответствии с требованиями настоящего Регламента вышеуказанный статус «некоммерческой информации» используется в отношении всего часового интервала. | - Значение учетного показателя в точке поставки в ГТП генерации / сечении коммерческого учета при формировании данных коммерческого учета рассчитывается в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, по основному методу расчета на основании результатов измерений основного измерительного прибора (ОИП) либо по резервному методу расчета на основании результатов измерений резервного измерительного прибора (РИП). При наличии статуса «некоммерческая информация» хотя бы в одном получасовом интервале результатов измерений, переданных в макете 80020 (80040), при выборе ОИП и РИП для целей расчета значений учетного показателя в точке поставки в ГТП генерации / сечении коммерческого учета в соответствии с требованиями настоящего Регламента вышеуказанный статус «некоммерческой информации» используется в отношении всего часового интервала. - Значение учетного показателя в точке присоединения по объекту регулирования рассчитывается на основании результатов измерений основного измерительного прибора (ОИП) либо на основании результатов измерений резервного измерительного прибора (РИП). В случае, когда в составе алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования используются два измерительных прибора (ОИП и РИП), для расчета часового значения учетного показателя по точке присоединения и объекту регулирования используются: • для получасовых интервалов времени, по которым КО приняты результаты измерений, сформированные в макете 20020 со статусом «коммерческая информация» по ОИП – вышеуказанные результаты измерений, направленные в отношении ОИП; • для получасовых интервалов времени, по которым КО приняты результаты измерений, сформированные в макете 20020 со статусом «некоммерческая информация» по ОИП – принятые КО результаты измерений, сформированные в макете 20020 со статусом «коммерческая информация» по РИП; - • для получасовых интервалов времени, по которым КО приняты результаты измерений, сформированные в макете 20020 со статусом «некоммерческая информация» по ОИП и РИП, значение учетного показателя по точке присоединения и объекту регулирования не определяется для всего часа. - Точки измерений, входящие в состав ГТП генерации или сечения коммерческого учета, по основному и резервному методу могут быть закодированы в отношении одного или другого (смежного) субъекта оптового рынка, который и производит передачу результатов измерений по соответствующим точкам измерения в ПАК КО. В отношении объекта регулирования точки измерений могут быть закодированы только за агрегатором. - В отношении каждой точки поставки, точки присоединения задается не менее одного метода расчета величины электроэнергии. |
| Приложение 5, п. 2.1.2 | - Выбор ОИП и РИП при формировании и согласовании ПСИ производится участниками оптового рынка (ФСК) в соответствии со следующими положениями: - а) при наличии в отношении ТП двух (или более) ТИ, позволяющих независимо определить величину электроэнергии в данной ТП, выбор ОИП из соответствующих данным ТИ измерительным приборам (счетчикам) осуществляется исходя из следующих критериев (в порядке убывания приоритета): - – измерительный прибор используется в составе АИИС КУЭ; - – минимальная величина потерь электрической энергии от ТИ до ТП (при номинальных токах и напряжениях); - – минимальная величина погрешности измерительного комплекса (измерительных комплексов), выполняющего (выполняющих) измерения в отношении ТП; - – использование в ТИ интервальных счетчиков; - – минимальное количество ТИ, позволяющих определить величину электроэнергии в ТП. - Измерительный прибор, не выбранный в качестве ОИП, может быть выбран в качестве РИП; - б) интегральные приборы учета могут использоваться в качестве ОИП только в случаях, указанных в п. 1.2 Приложения № 11.1 (Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования) к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Порядок использования ОИП и РИП для расчета значения учетного показателя по точке поставки при формировании отчетных данных коммерческого учета по сечениям коммерческого учета (кроме временных сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) и по внутренним сечениям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.2 и п. 7.4 настоящего Регламента соответственно. | - Выбор ОИП и РИП при формировании и согласовании ПСИ по ГТП генерации / сечению коммерческого учета производится участниками оптового рынка (ФСК) в соответствии со следующими положениями: - а) при наличии в отношении ТП двух (или более) ТИ, позволяющих независимо определить величину электроэнергии в данной ТП, выбор ОИП из соответствующих данным ТИ измерительным приборам осуществляется исходя из следующих критериев (в порядке убывания приоритета): - – измерительный прибор используется в составе АИИС КУЭ; - – минимальная величина потерь электрической энергии от ТИ до ТП (при номинальных токах и напряжениях); - – минимальная величина погрешности измерительного комплекса (измерительных комплексов), выполняющего (выполняющих) измерения в отношении ТП; - – использование в ТИ интервальных приборов учета; - – минимальное количество ТИ, позволяющих определить величину электроэнергии в ТП. - Измерительный прибор, не выбранный в качестве ОИП, может быть выбран в качестве РИП; - б) интегральные приборы учета могут использоваться в качестве ОИП только в случаях, указанных в приложении 8 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). - Порядок использования ОИП и РИП для расчета значения учетного показателя по точке поставки при формировании отчетных данных коммерческого учета по сечениям коммерческого учета (кроме временных сечений и сечений коммерческого учета, входящих в сечение экспорта-импорта) и по внутренним сечениям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.2 и п. 7.4 настоящего Регламента соответственно. Выбор ОИП и РИП (при наличии РИП) при формировании агрегатором ПСИ по объекту регулирования и согласовании его владельцем ГТП производится в соответствии со следующими положениями: – в качестве ОИП выбирается прибор учета, являющийся в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442) расчетным по соответствующим договорам энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и введенным (допущенным) в эксплуатацию в порядке, установленном вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации; – в качестве РИП выбирается прибор учета, являющийся в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442) контрольным по соответствующим договорам энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и введенным (допущенным) в эксплуатацию в порядке, установленном вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации. Проверку корректности выбора ОИП и РИП агрегатором осуществляет владелец ГТП при согласовании ПСИ, направленного таким агрегатором. |
| Приложение 5, п. 2.2 | - Требования к формированию ПСИ в части Алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении КУ или произведенной электроэнергии в ГТП генерации | - Требования к формированию ПСИ в части Алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении КУ / произведенной электроэнергии в ГТП генерации / сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования |
| Приложение 5, п. 2.2.1 | - Алгоритм является основанием для расчета почасовой величины сальдо перетоков в точках поставки в составе сечения КУ (величины почасового значения произведенной электроэнергии в ГТП генерации), а также величины сальдо перетоков по соответствующему сечению. - По счетчикам для обходного или шиносоединительного (секционного) выключателя, используемого в качестве обходного выключателя (далее по тексту – ОВ), необходимо исходить из следующих правил: - - переход на обходной выключатель (ОВ) является штатной операцией и не входит во множество резервных методов. - - измерительный канал (далее – ИК) счетчика для ОВ участвует в расчете для всех присоединений (в сечении), которые этот счетчик может «дополнять» или «замещать», при этом ОВ всегда присутствует в расчете в составе суммы (при формировании макета 60000 необходимо использовать только элемент «calcsum», указанный в п. 4.1.1 настоящего приложения) с точкой измерения, на которую он может сработать; - - результаты измерений ИК счетчика для ОВ складываются раздельно для каналов: «отдача активной электроэнергии», «прием активной электроэнергии», «отдача реактивной электроэнергии», «прием реактивной электроэнергии» с результатами измерений соответствующих ИК основного счетчика при работе конкретного присоединения через ОВ, при этом в течение получасового интервала счетчик для ОВ не «заменяет (дополняет)» более одного основного счетчика. Отнесение результатов измерений в ИК для ОВ к основному счетчику должно выполняться в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | - Алгоритм является основанием для расчета почасовой величины учетного показателя в точках поставки (точках присоединения) и сечении КУ, ГТП генерации, объекте регулирования. - По приборам учета для обходного или шиносоединительного (секционного) выключателя, используемого в качестве обходного выключателя (далее по тексту – ОВ), необходимо исходить из следующих правил: - – переход на обходной выключатель (ОВ) является штатной операцией и не входит во множество резервных методов; - – измерительный канал (далее – ИК) прибора учета для ОВ участвует в расчете для всех присоединений (в сечении КУ, объекте регулирования), в отношении которых такой ОВ может использоваться, при этом при формировании макета 60000 измерения по ОВ всегда суммируются с измерениями по соответствующим присоединениям, в отношении которых такой ОВ может использоваться (при формировании макета 60000 необходимо использовать только элемент «calcsum», указанный в п. 4.1.1 настоящего приложения); - – результаты измерений ИК прибора учета для ОВ складываются раздельно для каналов «отдача активной электроэнергии», «прием активной электроэнергии», «отдача реактивной электроэнергии», «прием реактивной электроэнергии» с результатами измерений соответствующих ИК основного прибора учета при работе конкретного присоединения через ОВ, при этом в течение получасового интервала прибор учета для ОВ может замещать не более одного основного прибора учета. Отнесение результатов измерений в ИК для ОВ к основному прибору учета должно выполняться в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| Приложение 5, п. 2.2.2 | - В случае невозможности задания однозначного алгоритма для определения значения учетных показателей в точке поставки допускается задание алгоритма для определения значения в группе точек поставки в составе сечения КУ. В вышеуказанном случае при наличии в алгоритме субъекта оптового рынка основного и резервного методов расчета все методы расчета, применяемые субъектом оптового рынка в алгоритме, должны определять значение учетного показателя в групповой точке поставки. | - В случае невозможности задания однозначного алгоритма для определения значения учетных показателей в точке поставки (точке присоединения объекта регулирования) допускается задание алгоритма для определения значения в групповой точке поставки в составе сечения КУ (групповой точке присоединения в составе объекта регулирования). В вышеуказанном случае при наличии в алгоритме субъекта оптового рынка основного и резервного методов расчета все методы расчета, применяемые субъектом оптового рынка в алгоритме, должны определять значение учетного показателя в групповой точке поставки (групповой точке присоединения). |
| Приложение 5, п. 2.2.3 | - Для корректного расчета величины учетного показателя должны быть отражены варианты схем электроснабжения, а также учитываться технические характеристики линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства. Коды объектам измерений ГТП присваиваются КО на основании вариантов схем электроснабжения. Для передачи данных о состоянии объектов измерений в КО используются макеты 80020 (80040). Порядок предоставления вариантов схем электроснабжения устанавливается Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | - Для корректного расчета величины учетного показателя могут быть отражены варианты схем электроснабжения, а также должны учитываться технические характеристики линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства. Коды объектам измерений ГТП присваиваются КО на основании вариантов схем электроснабжения в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Для передачи данных о состоянии объектов измерений в КО используются макеты 80020 (80040), 20020. Порядок предоставления вариантов схем электроснабжения устанавливается Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| Приложение 5, п. 2.2.4 | - Под потерями в настоящем документе понимаются потери активной электрической энергии в элементах электрической сети между точкой измерений (точками измерений) и точкой поставки (групповой точкой поставки). - Расчет величины потерь осуществляется в соответствии с алгоритмом расчета потерь, согласованным смежными субъектами оптового рынка в ПСИ. Формирование алгоритма расчета величины потерь осуществляется смежными субъектами оптового рынка в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. Если смежными субъектами оптового рынка согласован алгоритм расчета потерь, включенный в методику выполнения измерений, аттестованную в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такой алгоритм, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального органа. - При использовании в алгоритме коэффициентов, умножаемых на величину активной электроэнергии в отношении соответствующего измерительного канала (без возведения вышеуказанных величин электроэнергии во вторую степень), необходимо в примечании в отношении такой точки поставки в Перечне средств измерений (атрибут comment, подп. 4.2.1.1.3.1.1.1.1 пункта 4.2 настоящего приложения) указать ссылку на соответствующий пункт акта уполномоченного федерального органа, регламентирующего расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, или методики выполнения измерений, аттестованной в установленном порядке, содержащей значение указанного коэффициента либо формулу расчета такого значения. КО не проверяет достоверность значений, используемых в формулах, и не несет ответственности за использование значений, не соответствующих требованиям вышеуказанных акта и методики, в том числе значений, используемых для расчета вышеуказанного коэффициента. - В отношении РИП, не включенных в АИИС КУЭ и не использующихся в Алгоритме расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета (приложение 2 к Перечню средств измерений), допускается вместо формул алгоритма расчета величины потерь указывать ссылку на документ (с указанием наименования, даты, регистрационного номера документа), в соответствии с которым смежными субъектами оптового рынка в вышеуказанном порядке согласован алгоритм расчета величины потерь. Ссылка указывается в примечании для соответствующей точки поставки (для каждой точки поставки в группе точек поставки) в Перечне средств измерений (атрибут comment, подп. 4.2.1.1.1.6.1.2 пункта 4.2 настоящего приложения). - КО вправе запросить путем направления запроса на адрес электронной почты, указанный в Перечне средств измерений (атрибут contact-info, подп. 4.2.1.1.1.1.1 пункта 4.2 настоящего приложения), методику выполнения измерений, в соответствии с которой определен порядок корректировки показаний измерительного прибора на величину потерь для соответствующей точки поставки, в случае отсутствия в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений на дату завершения процедур проверки ПСИ, указанных в п. 2.6.2.6 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), методики выполнения измерений, реквизиты которой указаны в ПСИ для соответствующего алгоритма, используемого субъектом оптового рынка (заявителем). В случае если указанный документ КО запросил не позднее чем за 4 рабочих дня до окончания регламентных сроков вышеуказанной проверки ПСИ, предусмотренных подп. 3 п. 2.6.2.6 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), заявитель или смежный субъект оптового рынка, в алгоритме которого используется методика выполнения измерений, получившие соответствующий запрос, обязаны предоставить его в КО в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса на электронный адрес spravka_dku@rosenergo.com. При наличии у заявителя полученной от смежного субъекта оптового рынка методики выполнения измерений, используемой смежным субъектом оптового рынка при формировании алгоритма вышеуказанного смежного субъекта оптового рынка в ПСИ, такую методику вправе предоставить в указанном выше порядке в КО заявитель. - Потери в сечениях коммерческого учета, входящих в сечения экспорта/импорта, определяются в соответствии с условиями договоров о параллельной работе. | - Под потерями в настоящем документе понимаются потери активной электрической энергии в элементах электрической сети между точкой измерений (точками измерений) и точкой поставки (групповой точкой поставки) либо точкой присоединения (групповой точкой присоединения). - Расчет величины потерь осуществляется в соответствии с алгоритмом расчета потерь, согласованным в ПСИ смежными субъектами оптового рынка (субъектом оптового рынка в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом) либо агрегатором и владельцем ГТП (агрегатором в случаях, когда он является владельцем ГТП). Формирование алгоритма расчета величины потерь осуществляется смежными субъектами оптового рынка (субъектом оптового рынка в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом), агрегатором в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 326. Если смежными субъектами оптового рынка по сечению коммерческого учета согласован алгоритм расчета потерь, включенный в методику выполнения измерений, аттестованную в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такой алгоритм, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 326. - При использовании в алгоритме коэффициентов, умножаемых на величину активной электроэнергии в отношении соответствующего измерительного канала (без возведения вышеуказанных величин электроэнергии во вторую степень), необходимо в примечании в отношении такой точки поставки (точки присоединения) в ПСИ (атрибут comment, подп. 4.2.1.1.3.1.1.1.1 пункта 4.2 настоящего приложения) указать ссылку на соответствующий пункт Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 326 или методики выполнения измерений (за исключением точек присоединения объектов регулирования), аттестованной в установленном порядке, содержащей значение указанного коэффициента либо формулу расчета такого значения. КО не проверяет достоверность значений, используемых в формулах, и не несет ответственности за использование значений, не соответствующих требованиям вышеуказанных Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и методики, в том числе значений, используемых для расчета вышеуказанного коэффициента. - В отношении РИП, не включенных в АИИС КУЭ и не использующихся в Алгоритме расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении коммерческого учета (приложение 2 к ПСИ), допускается вместо формул алгоритма расчета величины потерь указывать ссылку на документ (с указанием наименования, даты, регистрационного номера документа), в соответствии с которым смежными субъектами оптового рынка в вышеуказанном порядке согласован алгоритм расчета величины потерь. Ссылка указывается в примечании для соответствующей точки поставки (для каждой точки поставки в группе точек поставки) в ПСИ (атрибут comment, подп. 4.2.1.1.1.6.1.2 пункта 4.2 настоящего приложения). - КО вправе запросить путем направления запроса на адрес электронной почты, указанный в ПСИ (атрибут contact-info, подп. 4.2.1.1.1.1.1 пункта 4.2 настоящего приложения), методику выполнения измерений, в соответствии с которой определен порядок корректировки показаний измерительного прибора на величину потерь для соответствующей точки поставки, в случае отсутствия в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений на дату завершения процедур проверки ПСИ, указанных в п. 2.6.2.6 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), методики выполнения измерений, реквизиты которой указаны в ПСИ для соответствующего алгоритма, используемого субъектом оптового рынка (заявителем). В случае если указанный документ КО запросил не позднее чем за 4 рабочих дня до окончания регламентных сроков вышеуказанной проверки ПСИ, предусмотренных подп. 3 п. 2.6.2.6 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), заявитель или смежный субъект оптового рынка, в алгоритме которого используется методика выполнения измерений, получившие соответствующий запрос, обязаны предоставить его в КО в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса на электронный адрес spravka_dku@rosenergo.com. При наличии у заявителя полученной от смежного субъекта оптового рынка методики выполнения измерений, используемой смежным субъектом оптового рынка при формировании алгоритма вышеуказанного смежного субъекта оптового рынка в ПСИ, такую методику вправе предоставить в указанном выше порядке в КО заявитель. - Потери в сечениях коммерческого учета, входящих в сечения экспорта/импорта, определяются в соответствии с условиями договоров о параллельной работе. |
| Приложение 5, п. 2.2.5 | - Алгоритмы расчета потерь должны составляться с учетом следующего: - … - 6) алгоритм расчета потерь в отношении точки поставки может быть задан в виде последовательности нескольких формул с вычислением и использованием промежуточных результатов. | - Алгоритмы расчета потерь должны составляться с учетом следующего: - … - 6) алгоритм расчета потерь в отношении точки поставки (точки присоединения) может быть задан в виде последовательности нескольких формул с вычислением и использованием промежуточных результатов. |
| Приложение 5, п. 2.2.6 | - Указываемые в формулах константы должны выражаться в кратности, соответствующей кВт∙ч (например, полная мощность трансформатора приводится в кВ∙А, номинальное напряжение в кВ). | - Указываемые в формулах константы должны выражаться в размерности, соответствующей кВт∙ч (например, полная мощность трансформатора приводится в кВ∙А, номинальное напряжение в кВ). |
| Приложение 5, п. 2.2.7 | - Кроме вышеописанных требований, необходимо придерживаться правил разработки алгоритмов: - - алгоритм не должен содержать избыточные элементы, неиспользуемые, лишние переменные (не должен содержать элементы, без которых можно обойтись); - - должны проверяться диапазоны вводимых пользователем значений и параметров; - - в ПСИ должен быть представлен алгоритм, соответствующий основному (нормальному) режиму работы электрооборудования. Допускается использование в алгоритме иных электрических режимов, кроме основного (нормального) режима работы электрооборудования. При этом наличие в ПСИ алгоритма, соответствующего только основному (нормальному) режиму работы электрооборудования или основному (нормальному) и иным режимам работы электрооборудования, не является для смежного субъекта оптового рынка основанием для отказа в согласовании ПСИ. - В случае применения субъектом оптового рынка в алгоритме вариантов схем электроснабжения, алгоритм должен рассчитываться в отношении представленных схем, и указанных на них положений коммутационных аппаратов, установленных на электроустановках, входящих в группу точек поставки вышеуказанного субъекта оптового рынка. - Для расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении КУ или произведенной электроэнергии в ГТП генерации допускается в алгоритме использовать меньшее количество измерительных каналов относительно закодированных каналов прибора учета, выданных КО субъекту оптового рынка (заявителю) и смежному субъекту оптового рынка в рамках процедуры кодирования. | - Кроме вышеописанных требований, необходимо придерживаться правил разработки алгоритмов: - – алгоритм не должен содержать избыточные элементы, неиспользуемые, лишние переменные (не должен содержать элементы, без которых можно обойтись); - – должны проверяться диапазоны вводимых пользователем значений и параметров; - – в ПСИ должен быть представлен алгоритм, соответствующий основному (нормальному) режиму работы электрооборудования. Допускается использование в алгоритме иных электрических режимов, кроме основного (нормального) режима работы электрооборудования. При этом наличие в ПСИ алгоритма, соответствующего только основному (нормальному) режиму работы электрооборудования или основному (нормальному) и иным режимам работы электрооборудования, не является для смежного субъекта оптового рынка, владельца ГТП основанием для отказа в согласовании ПСИ. - В случае применения субъектом оптового рынка в алгоритме вариантов схем электроснабжения, алгоритм должен рассчитываться в отношении представленных схем, и указанных на них положений коммутационных аппаратов, установленных на электроустановках, входящих в группу точек поставки, объект регулирования вышеуказанного субъекта оптового рынка. - Для расчета величины учетного показателя в сечении КУ, ГТП генерации, объекте регулирования допускается в алгоритме использовать меньшее количество измерительных каналов относительно закодированных каналов прибора учета, выданных КО субъекту оптового рынка (заявителю) и смежному субъекту оптового рынка (при наличии) в рамках процедуры кодирования. |
| Приложение 5, п. 2.2.8 | - Порядок включения центра питания в справочник центров питания и корректирования наименования центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректирования наименования центра питания) | - Порядок включения центра питания в справочник центров питания и корректирования наименования центра питания и (или) точек поставки / точек присоединения / точек измерений, расположенных на нем (в части, касающейся корректирования наименования центра питания) |
| Приложение 5, п. 2.2.8.1 | - В случае отсутствия в справочнике центров питания соответствующего центра питания, планируемого к включению в ПСИ, до инициирования процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) и регистрации ПСИ или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта), субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением для каждого центра питания нормальной схемы подстанции (станции) или однолинейной схемы, содержащей сведения о подстанции (станции), подписанных владельцем электроустановки. В случае необходимости внесения изменений в наименование центра питания, содержащегося в вышеуказанном справочнике, до инициирования процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) и регистрации ПСИ или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта), субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением для каждого центра питания одного из следующих документов: … | - В случае отсутствия в справочнике центров питания соответствующего центра питания, планируемого к включению в ПСИ по сечениям коммерческого учета / ГТП генерации, либо отсутствия в указанном справочнике центра питания, на котором расположены точки присоединений и (или) точки измерений объекта регулирования, до инициирования процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) и регистрации ПСИ, регистрации объекта регулирования или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) либо объекту регулирования субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением для каждого центра питания нормальной схемы подстанции (станции) или однолинейной схемы, содержащей сведения о подстанции (станции), подписанных владельцем электроустановки. В случае необходимости внесения изменений в наименование центра питания, содержащегося в вышеуказанном справочнике (в том числе в случае, когда наименование центра питания в справочнике не соответствует наименованию точек присоединения и (или) точек измерений объекта регулирования, планируемых к включению в ПСИ и расположенных на таком центре питания), до инициирования процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК) и регистрации ПСИ, регистрации объекта регулирования или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) или объекту регулирования, субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@rosenergo.com заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением для каждого центра питания одного из следующих документов: … |
| Приложение 5, п. 2.2.8.2 | Субъект оптового рынка вправе инициировать внесение изменений в наименование центра питания и (или) наименование точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), содержащиеся в сформированном субъектом оптового рынка ПСИ в макете 60000 и (или) в актуальном справочнике центров питания, при инициировании процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ или процедуры внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта). В данном случае субъекту оптового рынка дополнительно к комплекту документов для согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ или процедуры внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта), предусмотренному Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), необходимо представить в КО через ПСЗ для соответствующих центров питания один из следующих документов: … | Субъект оптового рынка вправе инициировать внесение изменений в наименование центра питания (для объектов регулирования – в случае, когда наименование центра питания в справочнике центров питания не соответствует наименованию точек присоединения и (или) точек измерений объекта регулирования, включенных в ПСИ и расположенных на таком центре питания) и (или) наименование точек поставки / точек присоединения / точек измерений, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), содержащихся в сформированном субъектом оптового рынка ПСИ в макете 60000 и (или) в актуальном справочнике центров питания, при инициировании процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, процедуры регистрации объекта регулирования или процедуры внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) или объекту регулирования. В данном случае субъекту оптового рынка дополнительно к комплекту документов для согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, регистрации объекта регулирования или процедуры внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) или объекту регулирования, предусмотренному Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), необходимо представить в КО через ПСЗ для соответствующих центров питания один из следующих документов: … |
| Приложение 5, п. 2.2.8.3 | В случае если необходимость внесения изменений в наименование центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), в приложении к ПСИ в макете 60002 и (или) справочнике ценров питания, в том числе в случаях их корректирования со стороны КО при проведении процедуры кодирования в порядке, установленном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), возникает после завершения процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, внесение таких изменений осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), при условии, что субъектом вносятся изменения в регистрационную информацию только в части изменения наименования центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся наименования центра питания), с обязательным приложением в том числе нормальной схемы подстанции (станции), подтверждающей предложенное заявителем и смежным субъектом наименование, оформленной в соответствии с п. 2.2.8.2 настоящего приложения. В таком случае заявитель или смежный субъект в форме заявления на внесение изменений в регистрационную информацию, определенной п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в качестве оснований для изменений в обязательном порядке указывает основание «Внесение изменений в наименование центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания)». В ходе процедуры кодирования КО проверяет соответствие приложенной нормальной схемы подстанции (станции) требованиям п. 2.2.8.2 настоящего приложения и оценивает необходимость внесения изменений в справочник центров питания и (или) в приложение к ПСИ в макете 60002. При наличии такой необходимости вышеуказанные изменения вносятся в справочник центров питания и (или) в приложение к ПСИ в макете 60002 при проведении процедуры кодирования. В случае несоответствия приложенной нормальной схемы подстанции (станции) требованиям п. 2.2.8.2 настоящего приложения, или отсутствия в комплекте документов вышеуказанной схемы, или если КО не установлена необходимость внесения изменений в справочник центров питания и (или) в приложение к ПСИ в макете 60002 (в том числе по причине наличия у КО нормальной схемы подстанции (станции), содержащей иное наименование центра питания, и согласованной с СО более поздней датой), процедура кодирования завершается с отрицательным результатом. | В случае если необходимость внесения изменений в наименование центра питания по сечениям коммерческого учета / ГТП генерации и (или) точек поставки / точек измерений, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), в приложении к ПСИ в макете 60002 и (или) справочнике центров питания, в том числе в случаях их корректирования со стороны КО при проведении процедуры кодирования в порядке, установленном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), возникает после завершения процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, внесение таких изменений осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), при условии, что субъектом вносятся изменения в регистрационную информацию только в части изменения наименования центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся наименования центра питания), с обязательным приложением в том числе нормальной схемы подстанции (станции), подтверждающей предложенное заявителем и смежным субъектом наименование, оформленной в соответствии с п. 2.2.8.2 настоящего приложения. В таком случае заявитель или смежный субъект в форме заявления на внесение изменений в регистрационную информацию, определенной п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в качестве оснований для изменений в обязательном порядке указывает основание «Внесение изменений в наименование центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания)». В случае если необходимость внесения изменений в наименование центра питания в справочнике центров питания (в случае, когда наименование центра питания в указанном справочнике не соответствует наименованию точек присоединения и (или) точек измерений объекта регулирования, расположенных на таком центре питания) и (или) точек присоединения / точек измерений объекта регулирования, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), в приложении к ПСИ в макете 60002, в том числе в случаях их корректирования со стороны КО при проведении процедуры кодирования в порядке, установленном Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), возникает после завершения процедуры регистрации объекта регулирования, внесение таких изменений осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), при условии, что заявителем вносятся изменения в регистрационную информацию только в части изменения наименований точек присоединения / точек измерений, расположенных на центре питания, с обязательным приложением в том числе нормальной схемы подстанции (станции), подтверждающей предложенное агрегатором (заявителем) наименование, оформленной в соответствии с п. 2.2.8.2 настоящего приложения. В таком случае агрегатор (заявитель) в форме заявления на внесение изменений в регистрационную информацию объекта регулирования, определенной разделом 4 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в качестве оснований для изменений в обязательном порядке указывает основание «Внесение изменений в наименование точек присоединения / точек измерений, расположенных на центре питания». В ходе процедуры кодирования КО проверяет соответствие приложенной нормальной схемы подстанции (станции) требованиям п. 2.2.8.2 настоящего приложения и оценивает необходимость внесения изменений в справочник центров питания и (или) в приложение к ПСИ в макете 60002. При наличии такой необходимости вышеуказанные изменения вносятся в справочник центров питания и (или) в приложение к ПСИ в макете 60002 при проведении процедуры кодирования. В случае несоответствия приложенной нормальной схемы подстанции (станции) требованиям п. 2.2.8.2 настоящего приложения, или отсутствия в комплекте документов вышеуказанной схемы, или если КО не установлена необходимость внесения изменений в справочник центров питания и (или) в приложение к ПСИ в макете 60002 (в том числе по причине наличия у КО нормальной схемы подстанции (станции), содержащей иное наименование центра питания, и согласованной с СО более поздней датой), процедура кодирования завершается с отрицательным результатом. |
| Приложение 5, п. 2.2.8.4 | При инициировании последующих процедур согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) субъект оптового рынка обязан учесть выполненные КО корректировки наименований центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), при формировании ПСИ в макете 60000 и фрагментов однолинейной схемы присоединения к внешней электрической сети, кроме следующих случаев: - субъектом оптового рынка внесены изменения в наименование центра питания до инициирования процедур согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) в соответствии с п. 2.2.8.1 настоящего приложения; - субъектом оптового рынка в числе документов, предоставляемых в КО при инициировании процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ или процедуры внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта), приложена в том числе нормальная схема подстанции (станции), подтверждающая предложенное заявителем и смежным субъектом наименование, оформленная в соответствии с п. 2.2.8.2 настоящего приложения; - субъектом оптового рынка внесены изменения в регистрационную информацию с целью корректировки наименования центра питания и (или) точек поставки / точек измерения, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), в порядке, предусмотренном п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в соответствии с п. 2.2.8.3 настоящего приложения. | При инициировании последующих процедур согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, регистрации объекта регулирования или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) или объекту регулирования субъект оптового рынка обязан учесть выполненные КО корректировки наименований центра питания и (или) точек поставки / точек присоединения / точек измерений, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), при формировании ПСИ в макете 60000 и фрагментов однолинейной схемы присоединения к внешней электрической сети, кроме следующих случаев: - субъектом оптового рынка внесены изменения в наименование центра питания до инициирования процедур согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, регистрации объекта регулирования или внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) или объекту регулирования в соответствии с п. 2.2.8.1 настоящего приложения; - субъектом оптового рынка в числе документов, предоставляемых в КО при инициировании процедуры согласования ГТП (сечений коммерческого учета ФСК или сечений экспорта-импорта) и регистрации ПСИ, процедуры регистрации объекта регулирования или процедуры внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) или объекту регулирования, приложена в том числе нормальная схема подстанции (станции), подтверждающая предложенное заявителем и смежным субъектом (при наличии) наименование, оформленная в соответствии с п. 2.2.8.2 настоящего приложения; - субъектом оптового рынка внесены изменения в регистрационную информацию с целью корректировки наименования центра питания и (или) точек поставки / точек присоединения / точек измерений, расположенных на нем (в части, касающейся корректировки наименования центра питания), в порядке, предусмотренном п. 4.3.2 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) или разделом 4 приложения 9 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в соответствии с п. 2.2.8.3 настоящего приложения. |
| Приложение 5, п. 2.2.8.5 | Добавить пункт | В случае если точка присоединения и (или) точка измерений объекта регулирования, планируемая к включению в ПСИ, расположена на центре питания и при этом в справочнике центров питания отсутствует такой центр питания, агрегатору необходимо направить в КО заявку на добавление его в справочник центров питания в порядке, предусмотренном п. 2.2.8.1 настоящего приложения. В случае если точка присоединения и (или) точка измерений объекта регулирования, включенная (планируемая к включению) в ПСИ, расположена на центре питания и при этом наименование такого центра питания в справочнике центров питания не соответствует наименованию вышеуказанной точки присоединения и (или) точки измерений, агрегатору необходимо инициировать внесение соответствующих изменений в наименование центра питания в справочнике центров питания в порядке, указанном в пп. 2.2.8.1–2.2.8.3 настоящего приложения (при условии неактуальности либо некорректности наименования центра питания в справочнике центров питания). |
| Приложение 5, п. 3.3 | - В случае успешного машинного разбора в ПАК КО на основе переданного макета 60000 формируются алгоритмы расчета учетных показателей в отношении субъектов оптового рынка, а также Алгоритм расчета учетных показателей сечения КУ / внутреннего сечения КУ / ГТП генерации в отношении приборов ОИП и РИП. | - В случае успешного машинного разбора в ПАК КО на основе переданного макета 60000 формируются алгоритмы расчета учетных показателей в отношении субъектов оптового рынка, а также Алгоритм расчета учетных показателей сечения КУ / внутреннего сечения / ГТП генерации / объекта регулирования в отношении ОИП и РИП. |
| Приложение 5, п. 3.4 | - В случае невозможности машинного разбора в ответной квитанции заявителю направляется список ошибок, обнаруженных при анализе полученного документа. Для формирования ПСИ субъект оптового рынка должен устранить ошибки, указанные в макете 60001, повторно согласовать ПСИ со смежным субъектом оптового рынка (СО) и повторить передачу документа в КО. Макет 60001 формируется в виде документа формата xml, подписывается ЭП КО и отправляется по электронной почте на адрес субъекта оптового рынка, с которого был получен макет 60000. | - В случае невозможности машинного разбора в ответной квитанции заявителю направляется список ошибок, обнаруженных при анализе полученного документа. Для формирования ПСИ субъект оптового рынка должен устранить ошибки, указанные в макете 60001, повторно согласовать ПСИ со смежным субъектом оптового рынка (СО, владельцем ГТП) и повторить передачу документа в КО. Макет 60001 формируется в виде документа формата xml, подписывается ЭП КО и отправляется по электронной почте на адрес субъекта оптового рынка, с которого был получен макет 60000. |
| Приложение 5, п. 4.1 | Формат документа используется для направления в КО данных для кодирования и ПСИ, а также для выгрузки результатов кодирования. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”. Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП или сечения>», где - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (60000); - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов; - дата – момент времени, в который был сформирован макет, в формате “ГГГГММДДччммсс”, где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени; - код ГТП или сечения – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения КУ в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления/сечения смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_». При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. В случае формирования ПСИ по новой ГТП, для которой КО в отношении данного заявителя не присвоен уникальный код, заявитель должен обозначить код следующим образом: - код ГТП генерации: GXXXXXXX; - код ГТП потребления: PXXXXXXX. В случае формирования ПСИ по временному сечению необходимо указывать коды ГТП (код сечения с ФСК), используемые в закрепленных за смежными субъектами оптового рынка ГТП (сечении с ФСК). | Формат документа используется для направления в КО данных для кодирования и ПСИ, а также для выгрузки результатов кодирования. При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”. Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП, или сечения КУ, или объекта регулирования>», где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (60000); - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; - дата – момент времени, в который был сформирован макет, в формате “ГГГГММДДччммсс”, где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч-час, мм-минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени; - код ГТП, или сечения КУ, или объекта регулирования – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения КУ в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления / сечения КУ смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_», либо код объекта регулирования (далее – ОР) в формате ORXXXXXX. При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации / код ОР состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. В случае формирования ПСИ по новой ГТП/ОР, для которой КО в отношении данного заявителя не присвоен уникальный код, заявитель должен обозначить код следующим образом: - код ГТП генерации: GXXXXXXX; - код ГТП потребления: PXXXXXXX; - код ОР: ORXXXXXX. В случае формирования ПСИ по временному сечению необходимо указывать коды ГТП (код сечения с ФСК), используемые в закрепленных за смежными субъектами оптового рынка ГТП (сечении с ФСК). |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1. | <dictionaries> В элементе <dictionaries> описывается справочная информация. Содержит набор словарей (справочников) с информацией об организациях, подписавших документ, собственниках оборудования, энергообъектах, модификациях измерительных приборов, точках поставки, точках измерения, измерительных приборах, измерительных каналах и объектах измерения. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <organizations>, <gtps>, <power-object-owners>, <aiises>, <power-objects>, <delivery-points>, <measuring-device-modifications>, <measuring-points>, <measuring-objects>. | <dictionaries> В элементе <dictionaries> описывается справочная информация. Содержит набор словарей (справочников) с информацией об организациях, подписавших документ, собственниках оборудования, энергообъектах, модификациях измерительных приборов, точках поставки, точках присоединения, точках измерений, измерительных приборах, измерительных каналах и объектах измерения. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <organizations>, <gtps>, <power-object-owners>, <aiises>, <power-objects>, <delivery-points>, <measuring-device-modifications>, <measuring-points>, <measuring-objects>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.2 | <gtps> Элемент <gtps> содержит информацию по ГТП, представленным в макете 60000. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <gtpp>. | <gtps> Элемент <gtps> содержит информацию по ГТП / ОР, представленным в макете 60000. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <gtpp>, <gtp-regulation-object>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.2.3 | - Добавить пункт | - <gtp-regulation-object> Элемент <gtp-regulation-object> содержит информацию об объекте регулирования. Элемент передается только в макетах 60000 по объектам регулирования. Необязательный элемент при наличии элемента <gtpp> или <gtpg>, обязательный при их отсутствии. Допускается наличие только одного элемента. Атрибутами элемента <gtp-regulation-object> являются: - id-gtp – внутренний идентификатор ОР в макете 60000 для агрегаторов. Число из одного знака. Является обязательным атрибутом; - gtp-code – код ОР, присвоенный КО. Текст ровно из 8 символов. Является обязательным атрибутом; - gtp-name – наименование ОР. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - id-org – ссылка на внутренний идентификатор организации, формирующей ОР. Число из одного символа. Является обязательным атрибутом; - gtp-owner-trader-code – торговый код организации – владельца ГТП. Длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Является обязательным атрибутом, если макет 60000 передан по объекту регулирования. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.3.1 | <power-object-owners> Элемент <power-object-owner> описывает собственника оборудования. Обязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента для каждой ГТП, если в макете присутствует алгоритм расчета учетного показателя данной организации. Атрибутами элемента <power-object-owner> являются: - name – наименование организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Длина наименования до 250 символов. Является обязательным атрибутом, если в макете присутствует алгоритм расчета учетного показателя данной организации; - inn – ИНН организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Представляет собой число из 10 цифр. Является обязательным атрибутом, если в макете присутствует алгоритм расчета учетного показателя данной организации; - id-power-object-owner – идентификатор организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом. | <power-object-owner> Элемент <power-object-owner> описывает собственника оборудования. Обязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента для каждой ГТП или ОР, если в макете присутствует алгоритм расчета учетного показателя данной организации. Атрибутами элемента <power-object-owner> являются: - name – наименование организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Длина наименования до 250 символов. Является обязательным атрибутом, если в макете присутствует алгоритм расчета учетного показателя данной организации; - inn – ИНН организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Представляет собой число из 10 цифр. Является обязательным атрибутом, если в макете присутствует алгоритм расчета учетного показателя данной организации; - id-power-object-owner – идентификатор организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.4 | <aiises> Элемент <aiises> содержит список АИИС, с которых осуществляется передача результатов измерений. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <aiis>. | <aiises> Элемент <aiises> содержит список АИИС / список ОР, с которых осуществляется передача результатов измерений. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <aiis>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.4.1 | <aiis> Элемент <aiis> содержит информацию об АИИС. Обязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента для каждой ГТП. Атрибутами элемента <aiis> являются: - id-aiis – внутренний идентификатор АИИС. Число из одного знака. Является обязательным атрибутом; - id-gtp – ссылка на внутренний идентификатор ГТП потребления, к которой относится данная АИИС. Число, состоящее из одного знака. Является обязательным атрибутом; - time-zone – атрибут, указывающий на временной пояс, по которому организация присылает данные КУ в рамках данного сечения или ГТП генерации. Принимает значения «1» – временной пояс, соответствующий московскому времени, или «3» – временной пояс, соответствующий хабаровскому времени. Является обязательным атрибутом. Если в макете присутствуют два элемента <aiis>, то значения атрибутов time-zone этих элементов должны совпадать и соответствовать используемому для данного сечения коммерческого учета или ГТП генерации учетно-расчетному времени, указанному в п. 7.8 настоящего Регламента. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.05.2021 заполнены атрибуты time-zone с разными значениями, вышеуказанный атрибут приводится КО к единому значению. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.03.2023 выбранный в соответствии с атрибутом time-zone временной пояс не соответствует временному поясу, указанному в п. 7.8 настоящего Регламента, КО приводит данный атрибут в соответствие требованиям вышеуказанного пункта настоящего Регламента; - ats-code – код АИИС, присвоенный КО. Число из 10 символов. Является необязательным атрибутом. | <aiis> Элемент <aiis> содержит информацию об АИИС / списке ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента для каждой ГТП или ОР. Атрибутами элемента <aiis> являются: - id-aiis – внутренний идентификатор АИИС (списка ОР). Число из одного знака. Является обязательным атрибутом; - id-gtp – ссылка на внутренний идентификатор ГТП потребления / ОР, к которой относится данная АИИС (список ОР). Число, состоящее из одного знака. Является обязательным атрибутом; - time-zone – атрибут, указывающий на временной пояс, по которому организация присылает данные КУ в рамках данного сечения КУ, или ГТП генерации, или ОР. Принимает значения «1» – временной пояс, соответствующий московскому времени, или «3» – временной пояс, соответствующий хабаровскому времени, для ГТП генерации / сечений КУ и только значение «1» для ОР. Является обязательным атрибутом. Если в макете присутствуют два элемента <aiis>, то значения атрибутов time-zone этих элементов должны совпадать и соответствовать используемому для данного сечения коммерческого учета или ГТП генерации учетно-расчетному времени, указанному в п. 7.9 настоящего Регламента. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.05.2021 заполнены атрибуты time-zone с разными значениями, вышеуказанный атрибут приводится КО к единому значению. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.03.2023 выбранный в соответствии с атрибутом time-zone временной пояс не соответствует временному поясу, указанному в п. 7.9 настоящего Регламента, КО приводит данный атрибут в соответствие требованиям вышеуказанного пункта настоящего Регламента; - ats-code – код АИИС (списка ОР), присвоенный КО. Число из 10 символов. Является необязательным атрибутом. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.5 | <power-objects> Элемент <power-objects> содержит список энергообъектов, на которых расположены точки поставки и точки измерения, заявленные в ГТП генерации / сечении. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Атрибутами элемента <power-objects> являются: - base-on-file – наименование файла справочника центров питания, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - base-on-file-hash – хэш файла справочника центров питания, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Является обязательным атрибутом. | <power-objects> Элемент <power-objects> содержит список энергообъектов, на которых расположены точки поставки (точки присоединения) и точки измерений, заявленные в ГТП генерации / сечении КУ / ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Атрибутами элемента <power-objects> являются: - base-on-file – наименование файла справочника центров питания, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - base-on-file-hash – хэш файла справочника центров питания, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Является обязательным атрибутом. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.6 | <delivery-points> Элемент <delivery-points> cодержит справочник заявленных в сечении / ГТП генерации точек поставки. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <delivery-point>. | <delivery-points> Элемент <delivery-points> cодержит справочник заявленных точек поставки (точек присоединения) в сечении КУ / ГТП генерации / ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <delivery-point>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.6.1 | <delivery-point> Элемент <delivery-point> cодержит информацию по точке поставки. Обязательный элемент. Количество элементов <delivery-point> должно соответствовать суммарному количеству точек поставки и групповых точек поставки, представленных в сечении или ГТП генерации. Атрибутами элемента <delivery-point> являются: - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - guid – уникальный идентификатор ТП, присваиваемый системой, формирующей файл. Текстовое поле с 36 символами. Является обязательным атрибутом; - is-group-delivery-point – признак того, что ТП является групповой. Может принимать значения: true, если точка групповая, false, если точка негрупповая. Является обязательным атрибутом. - Если признак равен true, то атрибуты id-power-object, method, schemanum, power, point-voltage не обязательны к заполнению, а элемент <group-delivery-point-composition> в элементе <links> обязателен к заполнению; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данной ТП. Может принимать значения: true, если данную ТП необходимо кодировать, false, если данная ТП не предназначена для кодирования. Является обязательным атрибутом; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке поставки. Число из 15 знаков. Является необязательным атрибутом. Заполняется для всех ранее закодированных КО точек поставки вне зависимости от того, в какой АИИС ТП получила код АТС – заявителя или смежного участника; - composite-name – составное наименование точки поставки. Текстовое поле не более 512 символов. Является обязательным атрибутом для групповой точки, для остальных точек не заполняется; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка поставки. Значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТП, кроме групповых, для групповых точек не заполняется; - method – алгоритм приведения показаний незакодированных РИП (РИП) к значению количества электроэнергии в точке поставки. Недопустимо заполнять поле информацией, которая присутствует в части Алгоритма в разделе <aup-delivery-points>. Текстовое поле длиной не более 250 символов. Обязательный атрибут для ТП, которые имеют незакодированные РИП. Не должен заполняться для всех остальных ТП; - schemanum – номер точки поставки в соответствии с однолинейной схемой. Текстовое поле не более 10 символов. Обязателен к заполнению для всех ТП, кроме групповых; - power – значение присоединенной мощности «малой» точки поставки в ВА. Заполняется числовым значением. Является обязательным атрибутом для ТП, которая связана хотя бы с одной ТИ, не включенной в АИИС; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом, если точка является не групповой, для групповой не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>. | <delivery-point> Элемент <delivery-point> cодержит информацию по точке поставки (точке присоединения). Обязательный элемент. Количество элементов <delivery-point> должно соответствовать суммарному количеству точек поставки (точек присоединения) и групповых точек поставки (групповых точек присоединения), представленных в сечении КУ, или ГТП генерации, или ОР. Атрибутами элемента <delivery-point> являются: - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки (точки присоединения). Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - guid – уникальный идентификатор ТП, присваиваемый системой, формирующей файл. Текстовое поле с 36 символами. Является обязательным атрибутом; - is-group-delivery-point – признак того, что ТП является групповой. Может принимать значения: true, если точка групповая, false, если точка негрупповая. Является обязательным атрибутом. - Если признак равен true, то атрибуты id-power-object, method, schemanum, power, point-voltage не обязательны к заполнению, а элемент <group-delivery-point-composition> в элементе <links> обязателен к заполнению; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данной ТП. Может принимать значения: true, если данную ТП необходимо кодировать, false, если данная ТП не предназначена для кодирования. Является обязательным атрибутом; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке поставки (точке присоединения). Число из 15 знаков. Является необязательным атрибутом. Заполняется для всех ранее закодированных КО точек поставки (точек присоединения) вне зависимости от того, в какой АИИС / списке ОР ТП получила код АТС – заявителя или смежного участника; - composite-name – составное наименование точки поставки (точки присоединения). Текстовое поле не более 512 символов. Является обязательным атрибутом для групповой точки, для остальных точек не заполняется; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка поставки (точка присоединения). Значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТП, кроме групповых, для групповых точек не заполняется; - method – алгоритм приведения показаний незакодированных РИП (РИП) к значению количества электроэнергии в точке поставки. Недопустимо заполнять поле информацией, которая присутствует в части Алгоритма в разделе <aup-delivery-points>. Текстовое поле длиной не более 250 символов. Обязательный атрибут для ТП, которые имеют незакодированные РИП. Не должен заполняться для всех остальных ТП; - schemanum – номер точки поставки (точки присоединения) в соответствии с однолинейной схемой. Текстовое поле не более 10 символов. Обязателен к заполнению для всех ТП, кроме групповых; - power – значение присоединенной мощности «малой» точки поставки в ВА. Заполняется числовым значением. Является обязательным атрибутом для ТП, которая связана хотя бы с одной ТИ, не включенной в АИИС; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом, если точка является не групповой, для групповой не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.6.1.1 | <name> Элемент <name> cодержит атрибуты, на основании которых формируется наименование точки поставки. Обязательный элемент для не групповой точки, для групповой точки должен отсутствовать. Допускается наличие только одного элемента. Атрибутами элемента <name> являются: - power-object-name – наименование энергообъекта, на котором располагается точка поставки. Наименование энергообъекта указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом; - location-description – описание месторасположения точки поставки на однолинейной схеме. Описание месторасположения указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом, если не заполнен атрибут <connection-name>; - connection-name – наименование присоединения для точки поставки. Наименование присоединения указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом, если не заполнен атрибут <location-description>. | <name> Элемент <name> cодержит атрибуты, на основании которых формируется наименование точки поставки (точки присоединения). Обязательный элемент для не групповой точки, для групповой точки должен отсутствовать. Допускается наличие только одного элемента. Атрибутами элемента <name> являются: - power-object-name – наименование энергообъекта, на котором располагается точка поставки (точка присоединения). Наименование энергообъекта, на котором расположена точка поставки, указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Наименование энергообъекта, на котором расположена точка присоединения, указывается на основании раздела 2 «Правила присвоения наименований точкам присоединения» приложения 11 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом; - location-description – описание месторасположения точки поставки (точки присоединения) на однолинейной схеме. Описание месторасположения точки поставки указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Описание месторасположения точки присоединения указывается на основании раздела 2 «Правила присвоения наименований точкам присоединения» приложения 11 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом, если не заполнен атрибут <connection-name>; - connection-name – наименование присоединения для точки поставки (точки присоединения). Наименование присоединения для точки поставки указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Наименование присоединения для точки присоединения указывается на основании раздела 2 «Правила присвоения наименований точкам присоединения» приложения 11 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом, если не заполнен атрибут <location-description>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.8 | <measuring-points> Элемент <measuring-points> содержит справочник точек измерения. Потомками элемента <measuring-points> являются элементы <measuring-point>. Количество элементов <measuring-point> соответствует количеству точек измерения, включая ОВ/ПГ, и параметров СО, представленных в сечении или ГТП генерации. | <measuring-points> Элемент <measuring-points> содержит справочник точек измерений. - Потомками элемента <measuring-points> являются элементы <measuring-point>. Количество элементов <measuring-point> соответствует количеству точек измерений, включая ОВ/ПГ, и параметров СО, представленных в сечении КУ, или ГТП генерации, или ОР. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.8.1 | <measuring-point> Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерения. Атрибутами элемента <measuring-point> являются: - measuring-point-type – тип ТИ. Для обычных точек измерения он принимает значение general, для параметров СО – so, для обходных выключателей и точек плавки гололеда – ov. Обязателен к заполнению для всех ТИ; - schemanum – номер ТИ на однолинейной схеме. Атрибут обязателен к заполнению для обычных точек измерения, обходных выключателей и ТИ плавки гололеда. Является текстовым полем длиной не более 10 знаков; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерения. Является необязательным атрибутом и состоит из 15 знаков. Заполняется для всех ранее закодированных КО в АИИС точек измерения; - guid – уникальный идентификатор ТИ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-gtp – атрибут, указывающий на расположение точки измерения относительно границы балансовой принадлежности. Ссылка на идентификатор ГТП из справочника ГТП потребления. Обязательный атрибут; - id-measuring-point – внутренний идентификатор точки измерения, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка измерения. Значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТИ, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом для всех точек измерений, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>, <measuring-device>. | <measuring-point> Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерений. Атрибутами элемента <measuring-point> являются: - measuring-point-type – тип ТИ. Для обычных точек измерений он принимает значение general, для параметров СО – so, для обходных выключателей и точек плавки гололеда – ov. Обязателен к заполнению для всех ТИ; - schemanum – номер ТИ на однолинейной схеме. Атрибут обязателен к заполнению для обычных точек измерений, обходных выключателей и ТИ плавки гололеда. Является текстовым полем длиной не более 10 знаков; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерений. Является необязательным атрибутом и состоит из 15 знаков. Заполняется для всех ранее закодированных КО в АИИС / списке ОР точек измерений; - guid – уникальный идентификатор ТИ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-gtp – атрибут, указывающий на расположение точки измерений относительно границы балансовой принадлежности. Ссылка на идентификатор ГТП из справочника ГТП потребления или на идентификатор ОР. Обязательный атрибут; - id-measuring-point – внутренний идентификатор точки измерений, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка измерений. Значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТИ, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом для всех точек измерений, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется. - Дочерними элементами являются: <name>, <comment>, <measuring-device>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.1.8.1.3 | <measuring-device> Элемент <measuring-device> cодержит справочник измерительных приборов, заявленных субъектами оптового рынка. Атрибутами элемента <measuring-device> являются: - guid – уникальный идентификатор ПУ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-device-modification – идентификатор модификации ПУ из справочника типов и модификаций ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов, кроме параметров СО (type = «so»). Цифровое поле длиной не более 4 символов; - so-device-modification-name – наименование параметра телеизмерения активной мощности по ЕГО (их совокупности) или по линиям электропередач (их совокупности), информация об использовании псевдоизмерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным, когда атрибут measuring-point-type = «so»; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данного ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов. Принимает значение «true», если данный ПУ необходимо кодировать, «false», если данный ПУ не предназначен для кодирования. Для параметров СО с type = «so» значение должно быть «false»; - precision-class-active – класс точности ПУ по активной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения активной энергии. Указывается справочно. Проверка класса точности ПУ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ производится КО в порядке, указанном в Приложении № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - precision-class-reactive – класс точности ПУ по реактивной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения реактивной энергии. Указывается справочно; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО прибору учета. Необязательный атрибут. Является числом из двух символов; - id-measuring-device – внутренний идентификатор прибора учета, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - serial-number – серийный (заводской) номер прибора учета. Необязательный атрибут. В рамках одного сечения / ГТП генерации не допускается использование одинаковых серийных номеров для однотипных приборов учета. Является числом максимум из 250 символов. Дочерними элементами являются: <measuring-channel>. | <measuring-device> Элемент <measuring-device> cодержит справочник измерительных приборов, заявленных субъектами оптового рынка. Атрибутами элемента <measuring-device> являются: - guid – уникальный идентификатор ПУ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-device-modification – идентификатор модификации ПУ из справочника типов и модификаций ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов, кроме параметров СО (type = «so»). Цифровое поле длиной не более 4 символов; - so-device-modification-name – наименование параметра телеизмерения активной мощности по ЕГО (их совокупности) или по линиям электропередач (их совокупности), информация об использовании псевдоизмерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным, когда атрибут measuring-point-type = «so»; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данного ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов. Принимает значение «true», если данный ПУ необходимо кодировать, «false», если данный ПУ не предназначен для кодирования. Для параметров СО с type = «so» значение должно быть «false»; - precision-class-active – класс точности ПУ по активной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения активной энергии. Указывается справочно. Проверка класса точности ПУ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ производится КО в порядке, указанном в Приложении № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - precision-class-reactive – класс точности ПУ по реактивной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения реактивной энергии. Указывается справочно; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО прибору учета. Необязательный атрибут. Является числом из двух символов; - id-measuring-device – внутренний идентификатор прибора учета, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - certificate-number – номер свидетельства о поверке прибора учета. Номер свидетельства о поверке прибора учета необходимо указывать в соответствии со сведениями, размещенными в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, при условии, что поверка прибора учета выполнена начиная с 24.09.2020. В случае выполнения первичной поверки прибора учета до 24.09.2020 и при отсутствии сведений о результатах поверки, включенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, необходимо указать «Паспорт». Обязательный атрибут для всех приборов учета, переданных в макете 60000 по ОР (атрибут не заполняется в 60000 по ГТП генерации / сечениям КУ). Текстовое поле до 30 символов. Допускается ввод символов -/ (Например, С-ВБ/24-09-2021/108975094); - certificate-expiration-date – срок действия свидетельства о поверке прибора учета. Дата в формате «ГГГГММДД». Является обязательным атрибутом для всех приборов учета, переданных в макете 60000 по ОР (атрибут не заполняется в макете 60000 по ГТП генерации / сечениям КУ). Не допускается указывать дату меньше текущей даты; - serial-number – серийный (заводской) номер прибора учета. Является обязательным атрибутом для всех приборов учета, переданных в макете 60000 по ОР (атрибут необязателен в макете 60000 по ГТП генерации / сечениям КУ). В рамках одного сечения КУ / ГТП генерации / ОР не допускается использование одинаковых серийных номеров для однотипных приборов учета. Является числом максимум из 250 символов. - Дочерними элементами являются: <measuring-channel>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.2.2 | <group-delivery-point-composition> Элемент <group-delivery-point-composition> описывает связи внутри групповых точек поставки. Потомком элемента <group-delivery-point-composition> является элемент <group-delivery-point>. | <group-delivery-point-composition> Элемент <group-delivery-point-composition> описывает связи внутри групповых точек поставки (групповых точек присоединения). - Потомком элемента <group-delivery-point-composition> является элемент <group-delivery-point>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.2.2.1 | Элемент <group-delivery-point> содержит атрибут: - id-group-delivery-point – ссылка на групповую точку поставки; - id-simple-delivery-point – ссылка на связанную точку поставки. | Элемент <group-delivery-point> содержит атрибут: - id-group-delivery-point – ссылка на групповую точку поставки (точку присоединения); - id-simple-delivery-point – ссылка на связанную точку поставки (точку присоединения). |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.2.3 | <aiis-small-measuring-devices> Элемент <aiis-small-measuring-devices> содержит информацию о включении ПУ в группы «малых». Недопустимо заполнение для ГТПГ. Содержит дочерние элементы: <aiis-small-measuring-device>. | <aiis-small-measuring-devices> Элемент <aiis-small-measuring-devices> содержит информацию о включении ПУ в группы «малых». Недопустимо заполнение для ГТП генерации и ОР. - Содержит дочерние элементы: <aiis-small-measuring-device>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.2.4 | <power-center-power-object-links> Элемент <power-center-power-object-links> содержит информацию о связях энергообъектов с центрами питания. Дочерними элементами являются: <power-center-power-object-link>. | <power-center-power-object-links> Элемент <power-center-power-object-links> содержит информацию о связях энергообъектов с центрами питания. Недопустимо заполнение для ОР. - Дочерними элементами являются: <power-center-power-object-link>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.2.5 | <power-object-owner-gtp-links> Элемент <power-object-owner-gtp-links> содержит информацию о связях организации, обладающей правом собственности на энергообъект, и ГТП, на стороне которой расположены энергообъекты. Дочерними элементами являются <power-object-owner-gtp-link>. | <power-object-owner-gtp-links> Элемент <power-object-owner-gtp-links> содержит информацию о связях организации, обладающей правом собственности на энергообъект, и ГТП, на стороне которой расположены энергообъекты. Недопустимо заполнение для ОР. - Дочерними элементами являются <power-object-owner-gtp-link>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.3 | <algorithm> Элемент <algorithm> содержит в себе алгоритм расчета точек поставок, а также смешанный алгоритм на весь переток для сечений или алгоритм для ГТП генерации. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <aup-delivery-points>, <peretok>, <generation>. | <algorithm> Элемент <algorithm> содержит в себе алгоритм расчета точек поставок (точек присоединения), а также смешанный алгоритм на весь переток для сечений КУ или алгоритм для ГТП генерации или ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <aup-delivery-points>, <peretok>, <generation>, <regulation-object>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.3.1 | <aup-delivery-points> Элемент <aup-delivery-points> описывает алгоритм расчета величины электроэнергии в точках поставки. В макете должен быть один элемент <aup-delivery-points>. Потомками элемента <aup-delivery-points> являются элементы <aup-delivery-point>, число которых соответствует числу точек поставки. | <aup-delivery-points> Элемент <aup-delivery-points> описывает алгоритм расчета величины электроэнергии в точках поставки (точках присоединения). В макете должен быть один элемент <aup-delivery-points>. - Потомками элемента <aup-delivery-points> являются элементы <aup-delivery-point>, число которых соответствует числу точек поставки (точек присоединения). |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.3.1.1 | <aup-delivery-point> В макете должен быть хотя бы один элемент <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <aup-delivery-point> являются: - id-org – ссылка на поставщика информации. Является обязательным атрибутом, является числом из одного знака; - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки, совпадает с соответствующим атрибутом <delivery-points>. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-aiis – ссылка на идентификатор АИИС для данной конфигурации точки поставки. Дочерними элементами являются: <send>, <send-losses>, <receive>, <receive-losses>. В макете должен присутствовать хотя бы один элемент <send> или <receive>. Элементы <send-losses>, <receive-losses> обязательны только в случае, если необходимо учитывать потери электроэнергии при приведении результатов измерений ТИ к значению электроэнергии в ТП. | <aup-delivery-point> В макете должен быть хотя бы один элемент <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <aup-delivery-point> являются: - id-org – ссылка на поставщика информации. Является обязательным атрибутом, является числом из одного знака; - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки (точки присоединения), совпадает с соответствующим атрибутом <delivery-points>. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-aiis – ссылка на идентификатор АИИС / список ОР для данной конфигурации точки поставки (точки присоединения). - Дочерними элементами являются: <send>, <send-losses>, <receive>, <receive-losses>. В макете должен присутствовать хотя бы один элемент <send> или <receive>. Элементы <send-losses>, <receive-losses> обязательны только в случае, если необходимо учитывать потери электроэнергии при приведении результатов измерений ТИ к значению электроэнергии в ТП. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.3.2.1.1 | <or> Атрибуты элемента <or> не должны вступать в противоречие с атрибутами и потомками соответствующих элементов <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <or> являются: - coefficient – коэффициент, определяющий знак, с которым входит в расчет величина по направлению «приема»/«отдачи» для стороны заявителя. Обязательный атрибут, число длиной до 32 знаков; - id-org – ссылка на поставщика информации. Является числом из одного знака, обязательный атрибут; - id-aiis – идентификатор АИИС. Обязательный атрибут, состоит из одного знака; - send-receive – направление перетока. Принимает только значения «send» или «receive». Обязательный атрибут; - id-delivery-point – идентификатор точки поставки в соответствии с элементом <delivery-point>. Является обязательным атрибутом. Может принимать значения из справочника точек поставки (элемент <delivery-points>). | <or> Атрибуты элемента <or> не должны вступать в противоречие с атрибутами и потомками соответствующих элементов <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <or> являются: - coefficient – коэффициент, определяющий знак, с которым входит в расчет величина по направлению «приема»/«отдачи» для стороны заявителя. Обязательный атрибут, число длиной до 32 знаков; - id-org – ссылка на поставщика информации. Является числом из одного знака, обязательный атрибут; - id-aiis – идентификатор АИИС / списка ОР. Обязательный атрибут, состоит из одного знака; - send-receive – направление перетока. Принимает только значения «send» или «receive». Обязательный атрибут; - id-delivery-point – идентификатор точки поставки (точки присоединения) в соответствии с элементом <delivery-point>. Является обязательным атрибутом. Может принимать значения из справочника точек поставки (точек присоединения) (элемент <delivery-points>). |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.3.4 | - Отсутствует | <regulation-object> Элемент <regulation-object> является потомком корневого элемента <algorithm>. Элемент <regulation-object> содержит информацию об ОР, в отношении которого необходимо произвести кодирование. Атрибуты и потомки элемента <regulation-object> полностью аналогичны элементу <generation>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.4 | - <psi> Элемент <psi> является потомком корневого элемента <body>. Является обязательным элементом. В документе должен быть только один элемент <psi>. Описывает связи ТИ и ТП в части ПСИ, а также отнесение ТИ к типам ОИП / РИП. Содержит атрибут: - calc-side – атрибут, указывающий на стороны, вычисляющие величину электроэнергии по ТП и предоставляющие отчетность по данному сечению. Может принимать значения «1», если это только сторона заявителя, «2» – только сторона смежного субъекта, «3» – обе стороны. Потомками элемента <psi> являются элементы: <delivery-point-measuring-device-link>, <comment> и <so-comment>. | - <psi> Элемент <psi> является потомком корневого элемента <body>. Является обязательным элементом. В документе должен быть только один элемент <psi>. Описывает связи ТИ и ТП в части ПСИ, а также отнесение ТИ к типам ОИП / РИП. Содержит атрибут: - calc-side – атрибут, указывающий на стороны, вычисляющие величину электроэнергии по ТП и предоставляющие отчетность по данному сечению КУ. Может принимать значения «1», если это только сторона заявителя, «2» – только сторона смежного субъекта, «3» – обе стороны. Для ОР атрибут всегда принимает значение «1». - Потомками элемента <psi> являются элементы: <delivery-point-measuring-device-link>, <comment> и <so-comment>. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.4.1 | - <delivery-point-measuring-device-link> Элемент <delivery-point-measuring-device-link> содержит информацию о связи точек поставки и измерительных приборов в ПСИ. Обязательным атрибутом элемента являются: - id-delivery-point – ссылка на внутренний идентификатор точки поставки; - id-measuring-device – ссылка на измерительный прибор, описанный в секции словарей; - direction – информация о направлении перетока. Атрибут обязателен к заполнению для всех ТИ, кроме параметров СО. Атрибут принимает значения «send» для отдачи, «receive» – приема, «send-receive» – приема/отдачи; - is-inverse-connection – признак, определяющий подключение, при котором направление измеряемой электрической энергии, фиксируемое ПУ (прием, отдача), не соответствует направлению перетока через границу балансовой принадлежности (точку поставки) относительно субъекта, на стороне которого расположен прибор учета (далее – инверсное подключение). Обязательный к заполнению атрибут только для измерительных приборов с атрибутом «is-for-coding=true», относящихся к точкам измерения с атрибутом «type=general». Принимает значение «true», если для ПУ указано инверсное подключение, «false», если инверсное подключение не указано; - oip-rip-so – информация о том, является ли данный прибор основным, резервным или является параметром СО. Атрибут принимает значения «oip» – основной измерительный прибор (ОИП), «rip» – резервный измерительный прибор (РИП), «so» – параметр СО, относящийся к данной ТП. | - <delivery-point-measuring-device-link> Элемент <delivery-point-measuring-device-link> содержит информацию о связи точек поставки (точек присоединения) и измерительных приборов в ПСИ. Обязательным атрибутом элемента являются: - id-delivery-point – ссылка на внутренний идентификатор точки поставки (точки присоединения); - id-measuring-device – ссылка на измерительный прибор, описанный в секции словарей; - direction – информация о направлении перетока. Атрибут обязателен к заполнению для всех ТИ, переданных по ГТП генерации / сечению КУ. Для ТИ ОР и параметров СО атрибут не заполняется. Атрибут принимает значения «send» для отдачи, «receive» – приема, «send-receive» – приема/отдачи; - is-inverse-connection – признак, определяющий подключение, при котором направление измеряемой электрической энергии, фиксируемое ПУ (прием, отдача), не соответствует направлению перетока через границу балансовой принадлежности (точку поставки) относительно субъекта, на стороне которого расположен прибор учета (далее – инверсное подключение). Обязательный к заполнению атрибут только для измерительных приборов с атрибутом «is-for-coding=true», относящихся к точкам измерения с атрибутом «type=general». Принимает значение «true», если для ПУ указано инверсное подключение, «false», если инверсное подключение не указано. Для ТИ ОР не заполняется; - oip-rip-so – информация о том, является ли данный прибор основным, резервным или является параметром СО. Атрибут принимает значения «oip» – основной измерительный прибор (ОИП), «rip» – резервный измерительный прибор (РИП), «so» – параметр СО, относящийся к данной ТП. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.4.2 | - <comment> Потомком элемента <psi> является <comment>, который содержит общий комментарий к ПСИ. Элемент <comment> является необязательным для ГТП генерации и обязательным для сечения КУ / экспорта-импорта / сечения между ценовой и неценовой зонами. Потомком элемента <comment> является элемент формата: <![CDATA[…]]>. Текстовое поле, длина не более 2000 символов. | <comment> Потомком элемента <psi> является <comment>, который содержит общий комментарий к ПСИ. Элемент <comment> является необязательным для ГТП генерации / ОР и обязательным для сечения КУ / экспорта-импорта / сечения между ценовой и неценовой зонами. Потомком элемента <comment> является элемент формата: <![CDATA[…]]>. Текстовое поле, длина не более 2000 символов. |
| Приложение 5, п. 4.2.1.1.5 | <reference-values> В элементе <reference-values> передаются контрольные значения, состояние объектов измерения и результаты расчетов за три часа двух календарных дней: - за первый календарный день: - час 1, - час 2, - час 3; - за второй календарный день: - час 1, - час 2, - час 3. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <reference-day>. | <reference-values> В элементе <reference-values> передаются контрольные значения, состояние объектов измерения и результаты расчетов за три часа двух календарных дней: - за первый календарный день: - час 1, - час 2, - час 3; - за второй календарный день: - час 1, - час 2, - час 3. Обязательный элемент для ГТП генерации и сечений КУ. Не заполняется для ОР. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <reference-day>. |
| Приложение 5, Структура документа 60000 | Структура документа 60000 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> <message class="5x" version="5x" generationtime="YYYYMMDDhhmmssGMT+N" checksum="64x"> <body p-version="50x"> <dictionaries> <organizations> <organization id-org="1n" trader-code="8x" name="250x" phone="250x" fax="250x" e-mail="250x" u-address="250x" p-address="250x" contact-info="500x"> </organizations> <gtps> <gtpp id-gtp="1n" id-org="1n" gtp-code="8x" gtp-name="250x"> <gtpg id-gtp="1n" gtp-code="8x" gtp-name="250x"/> </gtpp> </gtps> <power-object-owners> <power-object-owner name="250x" inn="10n" id-power-object-owner="4n"/> </power-object-owners> <aiises> <aiis id-aiis="1n" id-gtp="1n" time-zone="1/3" ats-code="10n"/> </aiises> <power-objects base-file-name ="250x" base-file-hash="64n"> <power-object id-power-object="4n" guid="36x" ats-code="9n" name="512x" type="1/2/3/4/5/6" is-power-center="true/false"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="10n"/> </voltage-levels> </power-object> </power-objects> <delivery-points> <delivery-point id-delivery-point="4n" guid="36x" is-group-delivery-point=" true/false" is-for-coding=" true/false" ats-code="15n" composite-name="512x" id-power-object="4n" method="250x" schemanum="10x" power="10n" point-voltage="10n"> <name power-object-name="250x" connection-name="250x" location-description="250x"/> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> </delivery-point> </delivery-points> <measuring-device-modifications base-file-name="250x" base-file-hash="64n"> <measuring-device-modification id-device-modification="4n" ats-code="32x" device-modification-name="80x"/> </measuring-device-modifications> <measuring-points> <measuring-point id-measuring-point="4n" guid="36x" schemanum="10x" ats-code="15n" id-power-object="4n" id-gtp="1n" measuring-point-type="general/ov/so" point-voltage="10n" <name power-object-name="250x" connection-name="250x" location-description="250x"/> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <measuring-device guid="36x" id-measuring-device="4n" is-for-coding="true/false" precision-class-active="4x" precision-class-reactive="4x" id-device-modification="4n" so-device-modification-name="80x" ats-code="2n" serial-number="250n"> <measuring-channel id-measuring-channel="4n" type="1/2/3/4" ats-code="2n"/> </measuring-device> </measuring-point> </measuring-points> <measuring-objects> <measuring-object id-measuring-object="4n" guid="36x" ats-code="15n" measuring-object-type="1" name="250x"/> </measuring-objects> </dictionaries> <links> <ov-measuring-point-links> <ov-measuring-point-link id-ov-measuring-point="4n" id-serviced-measuring-point="4n"/> </ov-measuring-point-links> <group-delivery-point-composition> <group-delivery-point id-group-delivery-point="4n" id-simple-delivery-point="4n"/> </group-delivery-point-composition> <aiis-small-measuring-devices> <aiis-small-measuring-device id-aiis="1n" id-measuring-device="4n"/> </aiis-small-measuring-devices> <power-center-power-object-links> <power-center-power-object-link id-power-center="4n" id-power-object="4n"/> </power-center-power-object-links> <power-object-owner-gtp-links> <power-object-owner-gtp-link id-power-object-owner="4n" id-gtp="4n"/> </power-object-owner-gtp-links> </links> <algorithm> <aup-delivery-points> <aup-delivery-point id-delivery-point="4n" id-org="1n" id-aiis="1n"> <send> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcsum losses-coefficient="2n"> <measuring-channel coefficient="32n" id-measuring-channel="4n"/> </calcsum> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcformula описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> </calcformula> <calcsum> … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcsum описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </send> <receive> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcsum losses-coefficient="2n"> <measuring-channel coefficient="100n" id-measuring-channel="4n"/> </calcsum> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … </calcformula> <calcsum> … </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </receive> <send-losses> time-ratio="30/60" <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … </calcformula> <calcsum> … </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </send-losses> <receive-losses> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="10x"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … </calcformula> <calcsum> … </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </receive-losses> </aup-delivery-point> </aup-delivery-points> <peretok id-gtp-from="1n" id-gtp-to="1n" section-type="1n"> <calcformula-or-rr name="250x"> <or id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> <rr id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> </calcformula-or-rr> </peretok> <generation id-gtp="1n"> <calcformula-or-rr name="250x"> <or id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> <rr id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> </calcformula-or-rr> </generation> </algorithm> <psi calc-side="1/2/3"> <delivery-point-measuring-device-link id-delivery-point="4n" id-measuring-device="4n" direction=" send/receive/send-receive" is-inverse-connection="true/false" oip-rip-so="oip/rip/so"> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <so-comment> <![CDATA[…]]> </so-comment> </psi> … | Структура документа 60000 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> <message class="5x" version="5x" generationtime="YYYYMMDDhhmmssGMT+N" checksum="64x"> <body p-version="50x"> <dictionaries> <organizations> <organization id-org="1n" trader-code="8x" name="250x" phone="250x" fax="250x" e-mail="250x" u-address="250x" p-address="250x" contact-info="500x"> </organizations> <gtps> <gtpp id-gtp="1n" id-org="1n" gtp-code="8x" gtp-name="250x"> <gtpg id-gtp="1n" gtp-code="8x" gtp-name="250x"/> </gtpp> <gtp-regulation-object id-org ="1n" id-gtp="1n" gtp-code="8x" gtp-name="250x" gtp-owner-trader-code="8x"/> </gtps> <power-object-owners> <power-object-owner name="250x" inn="10n" id-power-object-owner="4n"/> </power-object-owners> <aiises> <aiis id-aiis="1n" id-gtp="1n" time-zone="1/3" ats-code="10n"/> </aiises> <power-objects base-file-name ="250x" base-file-hash="64n"> <power-object id-power-object="4n" guid="36x" ats-code="9n" name="512x" type="1/2/3/4/5/6" is-power-center="true/false"> <voltage-levels> <voltage-level voltage="10n"/> </voltage-levels> </power-object> </power-objects> <delivery-points> <delivery-point id-delivery-point="4n" guid="36x" is-group-delivery-point=" true/false" is-for-coding=" true/false" ats-code="15n" composite-name="512x" id-power-object="4n" method="250x" schemanum="10x" power="10n" point-voltage="10n"> <name power-object-name="250x" connection-name="250x" location-description="250x"/> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> </delivery-point> </delivery-points> <measuring-device-modifications base-file-name="250x" base-file-hash="64n"> <measuring-device-modification id-device-modification="4n" ats-code="32x" device-modification-name="80x"/> </measuring-device-modifications> <measuring-points> <measuring-point id-measuring-point="4n" guid="36x" schemanum="10x" ats-code="15n" id-power-object="4n" id-gtp="1n" measuring-point-type="general/ov/so" point-voltage="10n" <name power-object-name="250x" connection-name="250x" location-description="250x"/> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <measuring-device guid="36x" id-measuring-device="4n" is-for-coding="true/false" precision-class-active="4x" precision-class-reactive="4x" id-device-modification="4n" so-device-modification-name="80x" ats-code="2n" certificate-number= “30n” certificate-expiration-date="YYYYMMDD” serial-number="250n"> <measuring-channel id-measuring-channel="4n" type="1/2/3/4" ats-code="2n"/> </measuring-device> </measuring-point> </measuring-points> <measuring-objects> <measuring-object id-measuring-object="4n" guid="36x" ats-code="15n" measuring-object-type="1" name="250x"/> </measuring-objects> </dictionaries> <links> <ov-measuring-point-links> <ov-measuring-point-link id-ov-measuring-point="4n" id-serviced-measuring-point="4n"/> </ov-measuring-point-links> <group-delivery-point-composition> <group-delivery-point id-group-delivery-point="4n" id-simple-delivery-point="4n"/> </group-delivery-point-composition> <aiis-small-measuring-devices> <aiis-small-measuring-device id-aiis="1n" id-measuring-device="4n"/> </aiis-small-measuring-devices> <power-center-power-object-links> <power-center-power-object-link id-power-center="4n" id-power-object="4n"/> </power-center-power-object-links> <power-object-owner-gtp-links> <power-object-owner-gtp-link id-power-object-owner="4n" id-gtp="4n"/> </power-object-owner-gtp-links> </links> <algorithm> <aup-delivery-points> <aup-delivery-point id-delivery-point="4n" id-org="1n" id-aiis="1n"> <send> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcsum losses-coefficient="2n"> <measuring-channel coefficient="32n" id-measuring-channel="4n"/> </calcsum> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcformula описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> </calcformula> <calcsum> … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcsum описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </send> <receive> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcsum losses-coefficient="2n"> <measuring-channel coefficient="100n" id-measuring-channel="4n"/> </calcsum> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … </calcformula> <calcsum> … </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </receive> <send-losses> time-ratio="30/60" <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … </calcformula> <calcsum> … </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </send-losses> <receive-losses> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <calcformula name="50x"> <param name="50x" type="10x"> <measuring-object id-measuring-object="4n"/> <calcformula> … </calcformula> <calcsum> … </calcsum> <constvalue> "32n" </constvalue> </param> </calcformula> </receive-losses> </aup-delivery-point> </aup-delivery-points> <peretok id-gtp-from="1n" id-gtp-to="1n" section-type="1n"> <calcformula-or-rr name="250x"> <or id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> <rr id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> </calcformula-or-rr> </peretok> <generation id-gtp="1n"> <calcformula-or-rr name="250x"> <or id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> <rr id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> </calcformula-or-rr> </generation> <regulation-object id-gtp="1n"> <calcformula-or-rr name="250x"> <or id-delivery-point="4n" send-receive="send/receive" id-aiis="1n" id-org="1n" coefficient="2n"/> </calcformula-or-rr> </regulation-object> </algorithm> <psi calc-side="1/2/3"> <delivery-point-measuring-device-link id-delivery-point="4n" id-measuring-device="4n" direction=" send/receive/send-receive" is-inverse-connection="true/false" oip-rip-so="oip/rip/so"> <comment> <![CDATA[…]]> </comment> <so-comment> <![CDATA[…]]> </so-comment> </psi> - … |
| Приложение 5, п. 4.3 | Описание макета 60002 Формат документа используется для направления участнику приложения к ПСИ с учетом результатов кодирования. Формируется КО на основании полученного ПСИ в формате 60000 и заполняется с учетом требований настоящего приложения и требований Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа может быть использована кодировка “windows-1251” или “utf-8”. Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП или сечения>», где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (60002); - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов; - дата – момент времени, в который был сформирован макет, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени; - код ГТП или сечения – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения КУ в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления/сечения смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_». При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. | Описание макета 60002 Формат документа используется для направления участнику приложения к ПСИ с учетом результатов кодирования. Формируется КО на основании полученного ПСИ в формате 60000 и заполняется с учетом требований настоящего приложения и требований Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа может быть использована кодировка “windows-1251” или “utf-8”. Атрибуты, которые согласно настоящему документу являются необязательными, могут отсутствовать либо быть незаполненными. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП, или сечения КУ, или ОР>», где: - тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (60002); - ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов; - дата – момент времени, в который был сформирован макет, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени; - код ГТП, или сечения КУ, или ОР – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения КУ в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления/сечения смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_», либо код ОР в формате ORXXXXXX. При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации / код ОР состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1 | - <dictionaries> В элементе <dictionaries> описывается справочная информация. Содержит набор словарей (справочников) с информацией об организациях, подписавших документ, собственниках оборудования, энергообъектах, модификациях измерительных приборов, точках поставки, точках измерения, измерительных приборах, измерительных каналах и объектах измерения. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <organizations>, <gtps>, <power-object-owners>, <aiises>, <power-objects>, <delivery-points>, <measuring-device-modifications>, <measuring-points>, <measuring-objects>. | - <dictionaries> В элементе <dictionaries> описывается справочная информация. Содержит набор словарей (справочников) с информацией об организациях, подписавших документ, собственниках оборудования, энергообъектах, модификациях измерительных приборов, точках поставки, точках присоединения, точках измерений, измерительных приборах, измерительных каналах и объектах измерения. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <organizations>, <gtps>, <power-object-owners>, <aiises>, <power-objects>, <delivery-points>, <measuring-device-modifications>, <measuring-points>, <measuring-objects>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.1.2 | <gtps> Элемент <gtps> содержит информацию по ГТП. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <gtpp>. | <gtps> Элемент <gtps> содержит информацию по ГТП / ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются: <gtpp>, <gtp-regulation-object>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.2.2 | Добавить пункт | - <gtp-regulation-object> Элемент <gtp-regulation-object> cодержит информацию об объекте регулирования агрегатора. Элемент передается только в макетах 60000 по объектам регулирования. Необязательный элемент при наличии элемента <gtpp> или <gtpg>, обязательный при их отсутствии. Допускается наличие только одного элемента. Атрибутами элемента <gtp-regulation-object> являются: - id-gtp – внутренний идентификатор ОР в макете 60000 для агрегаторов. Число из одного знака. Является обязательным атрибутом; - gtp-code – код ОР, присвоенный КО. Текст ровно из 8 символов. Является обязательным атрибутом; - gtp-name – наименование ОР. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - id-org – ссылка на внутренний идентификатор организации, формирующей ОР. Число из одного символа. Является обязательным атрибутом; - gtp-owner-trader-code – торговый код организации – владельца ГТП. Длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Является обязательным атрибутом, если макет 60000 передан по объекту регулирования. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.4 | <aiises> Элемент <aiises> содержит список АИИС, с которых осуществляется передача результатов измерений. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <aiis>. | <aiises> Элемент <aiises> содержит список АИИС / список ОР, с которых осуществляется передача результатов измерений. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. - Дочерними элементами являются <aiis>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.4.1 | <aiis> Элемент <aiis> содержит информацию об АИИС. Обязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента для каждой ГТП. Атрибутами элемента <aiis> являются: - id-aiis – внутренний идентификатор АИИС. Число из одного знака. Является обязательным атрибутом; - id-gtp – ссылка на внутренний идентификатор ГТП, к которой относится данная АИИС. Число, состоящее из одного знака. Является обязательным атрибутом; - name – наименование АИИС, присвоенное КО. Текстовое поле длиной 512 символов. Является обязательным атрибутом; - ats-code – код АИИС, присвоенный КО. Число из 10 символов. Является обязательным атрибутом. Дочерними элементами является <area>. | <aiis> Элемент <aiis> содержит информацию об АИИС / списке ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие не более одного элемента для каждой ГТП / ОР. Атрибутами элемента <aiis> являются: - id-aiis – внутренний идентификатор АИИС / списка ОР. Число из одного знака. Является обязательным атрибутом; - id-gtp – ссылка на внутренний идентификатор ГТП / ОР, к которой относится данная АИИС / список ОР. Число, состоящее из одного знака. Является обязательным атрибутом; - name – наименование АИИС / списка ОР, присвоенное КО. Текстовое поле длиной 512 символов. Является обязательным атрибутом; - ats-code – код АИИС / списка ОР, присвоенный КО. Число из 10 символов. Является обязательным атрибутом. - Дочерними элементами является <area>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.4.1.1 | <area> Элемент <area> содержит информацию о группах поставки информации. Обязательный элемент. Допускается наличие не более двух элементов для каждой АИИС. Атрибутами элемента <area> являются: - ats-code – код группы поставки информации, присвоенный КО. Число из 10 символов. Обязательный атрибут; - name – содержит название группы поставки информации. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - group-type – атрибут является обязательным элементом и содержит: 1 – если группа относится к основной, 2 – если относится к группе малых присоединений; - time-zone – атрибут, указывающий на временной пояс, по которому организация присылает данные КУ в рамках данного сечения или ГТП генерации. Принимает значения «1» – ценовые и неценовые зоны, кроме второй неценовой зоны, или «3» – вторая неценовая зона. Является обязательным атрибутом. Если в макете присутствуют два элемента <aiis>, то значения атрибутов time-zone этих элементов должны совпадать и соответствовать используемому для данного сечения коммерческого учета или ГТП генерации учетно-расчетному времени, указанному в п. 7.8 настоящего Регламента. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.05.2021 заполнены атрибуты time-zone с разными значениями, вышеуказанный атрибут приводится КО к единому значению. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.03.2023 выбранный в соответствии с атрибутом time-zone временной пояс не соответствует временному поясу, указанному в п. 7.8 настоящего Регламента, КО приводит данный атрибут в соответствие требованиям вышеуказанного пункта настоящего Регламента. | <area> Элемент <area> содержит информацию о группах поставки информации. Обязательный элемент. Допускается наличие не более двух элементов для каждой АИИС / списка ОР. Атрибутами элемента <area> являются: - ats-code – код группы поставки информации, присвоенный КО. Число из 10 символов. Обязательный атрибут; - name – содержит название группы поставки информации. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом; - group-type – атрибут является обязательным элементом и содержит: 1 – если группа относится к основной или является группой для ОР, 2 – если относится к группе малых присоединений; - time-zone – атрибут, указывающий на временной пояс, по которому организация присылает данные КУ в рамках данного сечения КУ, или ГТП генерации, или ОР. Принимает значения «1» – ценовые и неценовые зоны, кроме второй неценовой зоны, или «3» – вторая неценовая зона. Для ОР принимает значение «1». Является обязательным атрибутом. Если в макете присутствуют два элемента <aiis>, то значения атрибутов time-zone этих элементов должны совпадать и соответствовать используемому для данного сечения КУ или ГТП генерации учетно-расчетному времени, указанному в п. 7.9 настоящего Регламента. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.05.2021 заполнены атрибуты time-zone с разными значениями, вышеуказанный атрибут приводится КО к единому значению. В отношении ранее принятых КО макетов, в которых по состоянию на 01.03.2023 выбранный в соответствии с атрибутом time-zone временной пояс не соответствует временному поясу, указанному в п. 7.9 настоящего Регламента, КО приводит данный атрибут в соответствие требованиям вышеуказанного пункта настоящего Регламента. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.5 | <power-objects> Элемент <power-objects> содержит список энергообъектов, на которых расположены точки поставки и точки измерения, заявленные в ГТП генерации / сечении. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <power-object>. | <power-objects> Элемент <power-objects> содержит список энергообъектов, на которых расположены точки поставки (точки присоединения) и точки измерений, заявленные в ГТП генерации / сечении КУ / ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <power-object>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.6. | <delivery-points> Элемент <delivery-points> cодержит справочник заявленных в сечении / ГТП генерации точек поставки. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <delivery-point>. | <delivery-points> Элемент <delivery-points> cодержит справочник заявленных в сечении КУ / ГТП генерации / ОР точек поставки (точек присоединения). Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <delivery-point>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.6.1 | <delivery-point> Элемент <delivery-point> cодержит информацию по точке поставки. Обязательный элемент. Количество элементов <delivery-point> должно соответствовать суммарному количеству точек поставки и групповых точек поставки, представленных в сечении или ГТП генерации. Атрибутами элемента <delivery-point> являются: - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - guid – уникальный идентификатор ТП, присваиваемый системой, сформировавшей макет 60000. Текстовое поле с 36 символами. Является обязательным атрибутом; - is-group-delivery-point – признак того, что ТП является групповой. Может принимать значения: true, если точка групповая, false, если точка негрупповая. Является обязательным атрибутом. Если признак равен true, то атрибуты id-power-object, method, schemanum, power, point-voltage не обязательны к заполнению, а элемент <group-delivery-point-composition> в элементе <links> обязателен к заполнению; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данной ТП. Может принимать значения: true, если данную ТП необходимо кодировать, false, если данная ТП не предназначена для кодирования. Является обязательным атрибутом; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке поставки. Число из 15 знаков. Является обязательным атрибутом для точек, предназначенных для кодирования; - composite-name – составное наименование точки. Текстовое поле не более 512 символов. Является обязательным атрибутом для групповой точки, для остальных точек не заполняется; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка поставки. Принимает значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТП, кроме групповых, для групповых точек не заполняется; - method – алгоритм приведения показаний незакодированных РИП к значению количества электроэнергии в точке поставки. Недопустимо заполнять поле информацией, которая присутствует в части Алгоритма в разделе <aup-delivery-points>. Текстовое поле длиной не более 250 символов. Обязательный атрибут для ТП, которые имеют незакодированные РИП. Не должен заполняться для всех остальных ТП; - schemanum – номер точки поставки в соответствии с однолинейной схемой. Текстовое поле не более 10 символов. Обязателен к заполнению для всех ТП, кроме групповых; - power – значение присоединенной мощности «малой» точки поставки в В·А. Заполняется числовым значением. Не заполняется для групповых точек. Обязательный атрибут, если данная ТП или групповая ТП, в которую входит данная точка, относится к «малому» присоединению, т. е. связана хотя бы с одной ТИ, не включенной в АИИС; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом, если точка является не групповой, для групповой не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>. | <delivery-point> Элемент <delivery-point> cодержит информацию по точке поставки (точке присоединения). Обязательный элемент. Количество элементов <delivery-point> должно соответствовать суммарному количеству точек поставки (точек присоединения) и групповых точек поставки (групповых точек присоединения), представленных в сечении КУ, или ГТП генерации, или ОР. Атрибутами элемента <delivery-point> являются: - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки (точки присоединения). Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - guid – уникальный идентификатор ТП, присваиваемый системой, сформировавшей макет 60000. Текстовое поле с 36 символами. Является обязательным атрибутом; - is-group-delivery-point – признак того, что ТП является групповой. Может принимать значения: true, если точка групповая, false, если точка негрупповая. Является обязательным атрибутом. Если признак равен true, то атрибуты id-power-object, method, schemanum, power, point-voltage не обязательны к заполнению, а элемент <group-delivery-point-composition> в элементе <links> обязателен к заполнению; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данной ТП. Может принимать значения: true, если данную ТП необходимо кодировать, false, если данная ТП не предназначена для кодирования. Является обязательным атрибутом; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке поставки (точке присоединения). Число из 15 знаков. Является обязательным атрибутом для точек, предназначенных для кодирования; - composite-name – составное наименование точки. Текстовое поле не более 512 символов. Является обязательным атрибутом для групповой точки, для остальных точек не заполняется; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка поставки (точка присоединения). Принимает значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТП, кроме групповых, для групповых точек не заполняется; - method – алгоритм приведения показаний незакодированных РИП к значению количества электроэнергии в точке поставки. Недопустимо заполнять поле информацией, которая присутствует в части Алгоритма в разделе <aup-delivery-points>. Текстовое поле длиной не более 250 символов. Обязательный атрибут для ТП, которые имеют незакодированные РИП. Не должен заполняться для всех остальных ТП; - schemanum – номер точки поставки (точки присоединения) в соответствии с однолинейной схемой. Текстовое поле не более 10 символов. Обязателен к заполнению для всех ТП, кроме групповых; - power – значение присоединенной мощности «малой» точки поставки в В·А. Заполняется числовым значением. Не заполняется для групповых точек. Обязательный атрибут, если данная ТП или групповая ТП, в которую входит данная точка, относится к «малому» присоединению, т. е. связана хотя бы с одной ТИ, не включенной в АИИС; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом, если точка является не групповой, для групповой не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.6.1.1 | <name> Элемент <name> cодержит атрибуты, на основании которых формируется наименование точки поставки. Обязательный элемент для не групповой точки, для групповой точки должен отсутствовать. Допускается наличие только одного элемента для каждой точки поставки. Атрибутами элемента <name> являются: - power-object-name – наименование энергообъекта, на котором располагается точка поставки. Наименование энергообъекта указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом; - location-description – описание месторасположения точки поставки на однолинейной схеме. Описание месторасположения указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом, если не заполнен атрибут <connection-name>. - connection-name – наименование присоединения для точки поставки. Наименование присоединения указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом для точки поставки, расположенной на электростанции, подстанции, станционной подстанции и потребляющем оборудовании. Является обязательным, если не заполнен атрибут <location-description>. | <name> Элемент <name> cодержит атрибуты, на основании которых формируется наименование точки поставки (точки присоединения). Обязательный элемент для не групповой точки, для групповой точки должен отсутствовать. Допускается наличие только одного элемента для каждой точки поставки (точки присоединения). Атрибутами элемента <name> являются: - power-object-name – наименование энергообъекта, на котором располагается точка поставки (точка присоединения). Наименование энергообъекта, на котором расположена точка поставки, указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Наименование энергообъекта, на котором расположена точка присоединения, указывается на основании раздела 2 «Правила присвоения наименований точкам присоединения» приложения 11 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом; - location-description – описание месторасположения точки поставки (точки присоединения) на однолинейной схеме. Описание месторасположения точки поставки указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Описание месторасположения точки присоединения указывается на основании раздела 2 «Правила присвоения наименований точкам присоединения» приложения 11 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом, если не заполнен атрибут <connection-name>; – connection-name – наименование присоединения для точки поставки (точки присоединения). Наименование присоединения для точки поставки указывается на основании раздела 4 «Правила присвоения наименований точкам поставки» приложения 5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования), на котором расположена точка поставки. Наименование присоединения для точки присоединения указывается на основании раздела 2 «Правила присвоения наименований точкам присоединения» приложения 11 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствии с типом энергообъекта (оборудования). Текстовое поле не более 250 символов. Является обязательным атрибутом для точки поставки (точки присоединения), расположенной на электростанции, подстанции, станционной подстанции и потребляющем оборудовании. Является обязательным, если не заполнен атрибут <location-description>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.8 | <measuring-points> Элемент <measuring-points> содержит справочник точек измерения. Потомками элемента <measuring-points> являются элементы <measuring-point>. Количество элементов <measuring-point> соответствует количеству точек измерения, включая ТИ ОВ/ПГ, и параметров СО, представленных в сечении или ГТП генерации. | <measuring-points> Элемент <measuring-points> содержит справочник точек измерений. Потомками элемента <measuring-points> являются элементы <measuring-point>. Количество элементов <measuring-point> соответствует количеству точек измерений, включая ТИ ОВ/ПГ, и параметров СО, представленных в сечении КУ, или ГТП генерации, или ОР. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.8.1 | <measuring-point> Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерения. Атрибутами элемента <measuring-point> являются: - measuring-point-type – тип ТИ. Для обычных точек измерения он принимает значение general, для параметров СО – so, для обходных выключателей и точек плавки гололеда – ov. Обязателен к заполнению для всех ТИ; - schemanum – номер ТИ на однолинейной схеме. Атрибут обязателен к заполнению для обычных точек измерения, обходных выключателей и ТИ плавки гололеда. Является текстовым полем длиной не более 10 знаков; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерения. Является необязательным атрибутом и состоит из 15 знаков. Заполняется для всех закодированных КО точек измерения; - guid – уникальный идентификатор ТИ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-gtp – атрибут, указывающий на расположение точки измерения относительно границы балансовой принадлежности. Ссылка на идентификатор ГТП из справочника ГТП потребления. Обязательный атрибут; - id-measuring-point – внутренний идентификатор точки измерения, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка измерения. Принимает значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТИ, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом для всех точек измерений, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>, <measuring-device>. | <measuring-point> Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерений. Атрибутами элемента <measuring-point> являются: - measuring-point-type – тип ТИ. Для обычных точек измерений он принимает значение general, для параметров СО – so, для обходных выключателей и точек плавки гололеда – ov. Обязателен к заполнению для всех ТИ; - schemanum – номер ТИ на однолинейной схеме. Атрибут обязателен к заполнению для обычных точек измерений, обходных выключателей и ТИ плавки гололеда. Является текстовым полем длиной не более 10 знаков; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерений. Является необязательным атрибутом и состоит из 15 знаков. Заполняется для всех закодированных КО точек измерений; - guid – уникальный идентификатор ТИ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-gtp – атрибут, указывающий на расположение точки измерений относительно границы балансовой принадлежности. Ссылка на идентификатор ГТП / ОР из справочника ГТП / ОР потребления. Обязательный атрибут; - id-measuring-point – внутренний идентификатор точки измерений, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-power-object – ссылка на энергообъект, на котором расположена точка измерений. Принимает значение из справочника энергообъектов (элемент <power-objects>). Является обязательным атрибутом для всех ТИ, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется; - point-voltage – уровень напряжения точки, размерность: В (вольт). Число не более 10 символов, значение «0» недопустимо. Является обязательным атрибутом для всех точек измерений, за исключением параметров СО. Для параметров СО не заполняется. Дочерними элементами являются: <name>, <comment>, <measuring-device>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.1.8.1.3 | <measuring-device> Элемент <measuring-device> cодержит справочник измерительных приборов. Атрибутами элемента <measuring-device> являются: - guid – уникальный идентификатор ИП, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-device-modification – идентификатор модификации ПУ из справочника типов и модификаций ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов, кроме измерительных приборов источников измерения СО (type=«so»). Цифровое поле длиной не более 4 символов; - so-device-modification-name – наименование параметра телеизмерения активной мощности по ЕГО (их совокупности) или по линиям электропередач (их совокупности), информация об использовании псевдоизмерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным, когда атрибут measuring-point-type = «so»; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данного ИП. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов. Принимает значение «true», если данный ПУ необходимо кодировать, «false», если данный ПУ не предназначен для кодирования. Для параметров СО с type=«so» значение должно быть «false»; - precision-class-active – класс точности ПУ по активной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения активной энергии. Указывается справочно; - precision-class-reactive – класс точности ПУ по реактивной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения реактивной энергии. Указывается справочно; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО прибору учета. Необязательный атрибут. Является числом из двух символов; - id-measuring-device – внутренний идентификатор прибора учета, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - serial-number – серийный (заводской) номер прибора учета. Необязательный атрибут. В рамках одного сечения / ГТП генерации не допускается использование одинаковых серийных номеров для однотипных приборов учета. Является числом максимум из 250 символов. Дочерними элементами являются <measuring-channel>. | <measuring-device> Элемент <measuring-device> cодержит справочник измерительных приборов. Атрибутами элемента <measuring-device> являются: - guid – уникальный идентификатор ПУ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут; - id-device-modification – идентификатор модификации ПУ из справочника типов и модификаций ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов, кроме измерительных приборов источников измерения СО (type=«so»). Цифровое поле длиной не более 4 символов; - so-device-modification-name – наименование параметра телеизмерения активной мощности по ЕГО (их совокупности) или по линиям электропередач (их совокупности), информация об использовании псевдоизмерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным, когда атрибут measuring-point-type = «so»; - is-for-coding – признак, определяющий необходимость кодирования данного ПУ. Обязательный к заполнению атрибут для всех измерительных приборов. Принимает значение «true», если данный ПУ необходимо кодировать, «false», если данный ПУ не предназначен для кодирования. Для параметров СО с type=«so» значение должно быть «false»; - precision-class-active – класс точности ПУ по активной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения активной энергии. Указывается справочно; - precision-class-reactive – класс точности ПУ по реактивной энергии. Принимает значения из числа допустимых классов точности для данной модификации, указанных в справочнике типов и модификаций ПУ. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Обязательный атрибут для ПУ, обеспечивающих возможность измерения реактивной энергии. Указывается справочно; - ats-code – уникальный код, присвоенный КО прибору учета. Необязательный атрибут. Является числом из двух символов; - id-measuring-device – внутренний идентификатор прибора учета, используемый в элементах макета в качестве ссылок. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - certificate-number – номер свидетельства о поверке прибора учета. Номер свидетельства о поверке прибора учета необходимо указывать в соответствии со сведениями, размещенными в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, при условии, что поверка прибора учета выполнена начиная с 24.09.2020. В случае выполнения первичной поверки прибора учета до 24.09.2020 и при отсутствии сведений о результатах поверки, включенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, необходимо указать «Паспорт». Обязательный атрибут для всех приборов учета. Текстовое поле до 30 символов. Допускается ввод символов -/. Заполняется только для ОР; - certificate-expiration-date – срок действия свидетельства о поверке прибора учета. Дата в формате «ГГГГММДД». Является обязательным атрибутом. Не допускается указывать дату меньше текущей даты. Заполняется только для ОР; - serial-number – серийный (заводской) номер прибора учета. Является обязательным атрибутом для всех приборов учета, переданных в макете 60000 по ОР. Необязательный атрибут в макете 60000 по ГТП генерации / сечениям КУ. В рамках одного сечения КУ / ГТП генерации не допускается использование одинаковых серийных номеров для однотипных приборов учета. Является числом максимум из 250 символов. Дочерними элементами являются <measuring-channel>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.2.2 | <group-delivery-point-composition> Элемент <group-delivery-point-composition> описывает связи внутри групповых точек поставки. Потомком элемента <group-delivery-point-composition> является элемент <group-delivery-point>. | <group-delivery-point-composition> Элемент <group-delivery-point-composition> описывает связи внутри групповых точек поставки (групповых точек присоединения). Потомком элемента <group-delivery-point-composition> является элемент <group-delivery-point>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.2.2.1 | <group-delivery-point> Элемент <group-delivery-point> содержит атрибут: - id-group-delivery-point – ссылка на групповую точку поставки; - id-simple-delivery-point – ссылка на связанную точку поставки. | <group-delivery-point> Элемент <group-delivery-point> содержит атрибут: - id-group-delivery-point – ссылка на групповую точку поставки (групповую точку присоединения); - id-simple-delivery-point – ссылка на связанную точку поставки (точку присоединения). |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.2.3 | <aiis-small-measuring-devices> Элемент <aiis-small-measuring-devices> содержит информацию о включении ПУ в группы «малых». Не допустимо заполнение для ГТПГ. Содержит дочерние элементы <aiis-small-measuring-device>. | <aiis-small-measuring-devices> Элемент <aiis-small-measuring-devices> содержит информацию о включении ПУ в группы «малых». Не допустимо заполнение для ГТП генерации и ОР. Содержит дочерние элементы <aiis-small-measuring-device>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.2.4 | <power-center-power-object-links> Элемент <power-center-power-object-links> содержит информацию о связях энергообъектов с центрами питания. Дочерними элементами являются <power-center-power-object-link>. | <power-center-power-object-links> Элемент <power-center-power-object-links> содержит информацию о связях энергообъектов с центрами питания. Недопустимо заполнение для ОР. Дочерними элементами являются <power-center-power-object-link>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.2.5 | <power-object-owner-gtp-links> Элемент <power-object-owner-gtp-links> содержит информацию о связях организации, обладающей правом собственности на энергообъект, и ГТП, на стороне которой расположены энергообъекты. Дочерними элементами являются <power-object-owner-gtp-link>. | <power-object-owner-gtp-links> Элемент <power-object-owner-gtp-links> содержит информацию о связях организации, обладающей правом собственности на энергообъект, и ГТП, на стороне которой расположены энергообъекты. Недопустимо заполнение для ОР. Дочерними элементами являются <power-object-owner-gtp-link>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.2.5.1 | <power-object-owner-gtp-link> Элемент <power-center-power-object-link> содержит следующие атрибуты: - id-power-object-owner – внутренний идентификатор организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-gtpp – внутренний идентификатор ГТП потребления. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом. | <power-object-owner-gtp-link> Элемент <power-object-owner-gtp-link> содержит следующие атрибуты: - id-power-object-owner – внутренний идентификатор организации, обладающей правом собственности на энергообъект. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-gtpp – внутренний идентификатор ГТП потребления. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.3 | <algorithm> Элемент <algorithm> содержит в себе алгоритм расчета количества электроэнергии в точках поставки, а также алгоритм расчета учетного показателя для сечений или ГТП генерации. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <aup-delivery-points>, <peretok>, <generation>. | <algorithm> Элемент <algorithm> содержит в себе алгоритм расчета количества электроэнергии в точках поставки (точках присоединения), а также алгоритм расчета учетного показателя для сечений КУ или ГТП генерации или ОР. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются: <aup-delivery-points>, <peretok>, <generation>, <regulation-object>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.3.1 | <aup-delivery-points> Элемент <aup-delivery-points> описывает алгоритм расчета величины электроэнергии в точках поставки. В макете должен быть один элемент <aup-delivery-points>. Потомками элемента <aup-delivery-points> являются элементы <aup-delivery-point>, число которых соответствует числу точек поставки. | <aup-delivery-points> Элемент <aup-delivery-points> описывает алгоритм расчета величины электроэнергии в точках поставки (точках присоединения). В макете должен быть один элемент <aup-delivery-points>. Потомками элемента <aup-delivery-points> являются элементы <aup-delivery-point>, число которых соответствует числу точек поставки (точек присоединения). |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.3.1.1 | <aup-delivery-point> В макете должен быть хотя бы один элемент <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <aup-delivery-point> являются: - id-org – ссылка на поставщика информации. Является обязательным атрибутом, число из одного знака; - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки, совпадает с соответствующим атрибутом <delivery-points>. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-aiis – ссылка на идентификатор АИИС для данной конфигурации точки поставки. Дочерними элементами являются: <send>, <send-losses>, <receive>, <receive-losses>. В макете должен присутствовать хотя бы один элемент <send> или <receive>. Элементы <send-losses>, <receive-losses> обязательны только в случае, если необходимо учитывать потери электроэнергии при приведении результатов измерений ТИ к значению электроэнергии в ТП. | <aup-delivery-point> В макете должен быть хотя бы один элемент <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <aup-delivery-point> являются: - id-org – ссылка на поставщика информации. Является обязательным атрибутом, число из одного знака; - id-delivery-point – внутренний идентификатор точки поставки (точки присоединения), совпадает с соответствующим атрибутом <delivery-points>. Число до 4 знаков (1, 01, 001 и 0001 считаются одинаковыми идентификаторами). Является обязательным атрибутом; - id-aiis – ссылка на идентификатор АИИС / список ОР для данной конфигурации точки поставки (точки присоединения). Дочерними элементами являются: <send>, <send-losses>, <receive>, <receive-losses>. В макете должен присутствовать хотя бы один элемент <send> или <receive>. Элементы <send-losses>, <receive-losses> обязательны только в случае, если необходимо учитывать потери электроэнергии при приведении результатов измерений ТИ к значению электроэнергии в ТП. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.3.2.1.1 | <or> Атрибуты элемента <or> не должны вступать в противоречие с атрибутами и потомками соответствующих элементов <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <or> являются: - coefficient – коэффициент, определяющий знак, с которым входит в расчет величина по направлению «приема»/«отдачи» для стороны заявителя. Обязательный атрибут, число длиной до 32 знаков; - id-org – ссылка на поставщика информации. Является числом из одного знака, обязательный атрибут; - id-aiis – идентификатор АИИС. Обязательный атрибут, состоит из одного знака; - send-receive – направление перетока. Может принимать только значения «send» или «receive». Обязательный атрибут; - id-delivery-point – идентификатор точки поставки в соответствии с элементом <delivery-point>. Является обязательным атрибутом. Принимает значения из справочника точек поставки (элемент <delivery-points>). | <or> Атрибуты элемента <or> не должны вступать в противоречие с атрибутами и потомками соответствующих элементов <aup-delivery-point>. Атрибутами элемента <or> являются: - coefficient – коэффициент, определяющий знак, с которым входит в расчет величина по направлению «приема»/«отдачи» для стороны заявителя. Обязательный атрибут, число длиной до 32 знаков; - id-org – ссылка на поставщика информации. Является числом из одного знака, обязательный атрибут; - id-aiis – идентификатор АИИС / списка ОР. Обязательный атрибут, состоит из одного знака; - send-receive – направление перетока. Может принимать только значения «send» или «receive». Обязательный атрибут; - id-delivery-point – идентификатор точки поставки (точки присоединения) в соответствии с элементом <delivery-point>. Является обязательным атрибутом. Принимает значения из справочника точек поставки (точек присоединения) (элемент <delivery-points>). |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.3.4 | Отсутствует | - <regulation-object> Элемент <regulation-object> является потомком корневого элемента <algorithm>. Элемент <regulation-object> содержит информацию об ОР, в отношении которого необходимо произвести кодирование. Атрибуты и потомки элемента <regulation-object> полностью аналогичны элементу <generation>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.4 | <psi> Элемент <psi> является потомком корневого элемента <body>. Является обязательным элементом. В документе должен быть только один элемент <psi>. Описывает связи ТИ и ТП в части ПСИ, а также отнесение ТИ к типам ОИП / РИП. Содержит атрибут: - calc-side – атрибут, указывающий на стороны, вычисляющие величину электроэнергии в ТП и предоставляющие отчетность по данному сечению. Может принимать значения «1», если это только сторона заявителя, «2» – только сторона смежного субъекта, «3» – обе стороны. Потомками элемента <psi> являются элементы: <delivery-point-measuring-device-link>, <comment> и <so-comment>. | <psi> Элемент <psi> является потомком корневого элемента <body>. Является обязательным элементом. В документе должен быть только один элемент <psi>. Описывает связи ТИ и ТП в части ПСИ, а также отнесение ТИ к типам ОИП / РИП. Содержит атрибут: – calc-side – атрибут, указывающий на стороны, вычисляющие величину электроэнергии в ТП и предоставляющие отчетность по данному сечению КУ. Может принимать значения «1», если это только сторона заявителя, «2» – только сторона смежного субъекта, «3» – обе стороны. Для ОР принимает значение «1». Потомками элемента <psi> являются элементы: <delivery-point-measuring-device-link>, <comment> и <so-comment>. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.4.1 | <delivery-point-measuring-device-link> Элемент <delivery-point-measuring-device-link> содержит информацию о связи точек поставки и измерительных приборов в ПСИ. Обязательным атрибутом элемента являются: - id-delivery-point – ссылка на внутренний идентификатор точки поставки; - id-measuring-device – ссылка на измерительный прибор, описанный в секции словарей; - direction – информация о направлении перетока. Атрибут обязателен к заполнению для всех ТИ, кроме параметров СО. Атрибут принимает значения «send» для отдачи, «receive» – приема, «send-receive» – приема/отдачи; - is-inverse-connection – признак, определяющий подключение, при котором направление измеряемой электрической энергии, фиксируемое ПУ (прием, отдача) не соответствует направлению перетока через границу балансовой принадлежности (точку поставки) относительно субъекта, на стороне которого расположен прибор учета (далее – инверсное подключение). Обязательный к заполнению атрибут только для измерительных приборов с атрибутом «is-for-coding=true», относящихся к точкам измерения с атрибутом «type=general». Принимает значение «true», если для ПУ указано инверсное подключение, «false», если инверсное подключение не указано; - oip-rip-so – информация о том, является ли данный прибор основным, резервным или является параметром СО. Атрибут принимает значения «oip» – основной измерительный прибор (ОИП), «rip» – резервный измерительный прибор (РИП), «so» – параметр СО, относящийся к данной ТП. | <delivery-point-measuring-device-link> Элемент <delivery-point-measuring-device-link> содержит информацию о связи точек поставки (точек присоединения) и измерительных приборов в ПСИ. Обязательным атрибутом элемента являются: - id-delivery-point – ссылка на внутренний идентификатор точки поставки (точки присоединения); - id-measuring-device – ссылка на измерительный прибор, описанный в секции словарей; - direction – информация о направлении перетока. Атрибут обязателен к заполнению для всех ТИ, кроме параметров СО, переданных по ГТП генерации / сечению КУ. Для ТИ по ОР атрибут не заполняется. Атрибут принимает значения «send» для отдачи, «receive» – приема, «send-receive» – приема/отдачи; - is-inverse-connection – признак, определяющий подключение, при котором направление измеряемой электрической энергии, фиксируемое ПУ (прием, отдача) не соответствует направлению перетока через границу балансовой принадлежности (точку поставки) относительно субъекта, на стороне которого расположен прибор учета (далее – инверсное подключение). Обязательный к заполнению атрибут только для измерительных приборов с атрибутом «is-for-coding=true», относящихся к точкам измерений с атрибутом «type=general». Принимает значение «true», если для ПУ указано инверсное подключение, «false», если инверсное подключение не указано. Для ТИ ОР не заполняется; - oip-rip-so – информация о том, является ли данный прибор основным, резервным или является параметром СО. Атрибут принимает значения «oip» – основной измерительный прибор (ОИП), «rip» – резервный измерительный прибор (РИП), «so» – параметр СО, относящийся к данной ТП. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.4.2 | <comment> Потомком элемента <psi> является <comment>, который содержит общий комментарий к ПСИ. Элемент <comment> является необязательным для ГТП генерации и обязательным для сечения КУ / внутреннего сечения / сечения экспорта-импорта / сечения между ценовой и неценовой зонами. Потомком элемента <comment> является элемент формата <![CDATA[…]]>. Текстовое поле, длина не более 2000 символов. | <comment> Потомком элемента <psi> является <comment>, который содержит общий комментарий к ПСИ. Элемент <comment> является необязательным для ГТП генерации / ОР и обязательным для сечения КУ / внутреннего сечения / сечения экспорта-импорта / сечения между ценовой и неценовой зонами. Потомком элемента <comment> является элемент формата <![CDATA[…]]>. Текстовое поле, длина не более 2000 символов. |
| Приложение 5, п. 4.4.1.2.5 | <reference-values> В элементе <reference-values> передаются результаты измерений, состояние объектов измерения и результаты расчетов за три часа двух календарных дней: - за первый календарный день: - час 1, - час 2, - час 3; - за второй календарный день: - час 1, - час 2, - час 3. Обязательный элемент. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <reference-day>. | <reference-values> В элементе <reference-values> передаются результаты измерений, состояние объектов измерения и результаты расчетов за три часа двух календарных дней: - за первый календарный день: - час 1, - час 2, - час 3; - за второй календарный день: - час 1, - час 2, - час 3. Обязательный элемент для ГТП генерации и сечений КУ. Не заполняется для ОР. Допускается наличие только одного элемента. Дочерними элементами являются <reference-day>. |
| - Приложение 5, Структура документа 60002 | - Структура документа 60002 - <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> - <message - class="5x" - version="5x" - generationtime="YYYYMMDDhhmmssGMT+N"> - <reply-to-file id-in-iasuku="15n" name="50x"> - <signatures> - <signature trader-code="8x" e-mail="256x" signer-name="512x" signing-time="YYYYMMDDhhmmss" certificate-serial-number="50n"/> - </signatures> - </reply-to-file> - <body> - <dictionaries> - <organizations> - <organization - id-org="1n" - trader-code="8x" - name="250x" - phone="250x" - fax="250x" - e-mail="250x" - u-address="250x" - p-address="250x" - contact-info="500x"> - </organizations> - <gtps> - <gtpp - id-gtp="1n" - id-org="1n" - gtp-code="8x" - gtp-name="250x"> - <gtpg - id-gtp="1n" - gtp-code="8x" - gtp-name="250x"/> - </gtpp> - </gtps> - <power-object-owners> - <power-object-owner - name="250x" - inn="10n" - id-power-object-owner="4n"/> - </power-object-owners> - <aiises> - <aiis - id-aiis="1n" - id-gtp="1n" - name="512x" - ats-code="10n"/> - <area - ats-code="10n" - group-type="1/2" - time-zone="1/3" - name="512x"/> - </aiis> - </aiises> - <power-objects> - <power-object - id-power-object="4n" - guid="36x" - ats-code="9n" - name="512x" - type="1/2/3/4/5/6" - is-power-center="true/false"> - <voltage-levels> <voltage-level voltage="10n"/> </voltage-levels> </power-object> - </power-objects> - <delivery-points> - <delivery-point - id-delivery-point="4n" - guid="36x" - is-group-delivery-point=" true/false" - is-for-coding=" true/false" - ats-code="15n" - composite-name="512x" - id-power-object="4n" - method="250x" - schemanum="10x" - power="10n" point-voltage="10n"> - <name - power-object-name="250x" - connection-name="250x" - location-description="250x"/> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - </delivery-point> - </delivery-points> - <measuring-device-modifications> - <measuring-device-modification - id-device-modification="4n" - ats-code="32x" - device-modification-name="80x"/> - </measuring-device-modifications> - <measuring-points> - <measuring-point - id-measuring-point="4n" - guid="36x" - schemanum="10x" - ats-code="15n" - id-power-object="4n" - id-gtp="1n" - measuring-point-type="general/ov/so" - point-voltage="10n" - <name - power-object-name="250x" - connection-name="250x" location-description="250x"/> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <measuring-device - guid="36x" - id-measuring-device="4n" - is-for-coding="true/false" - id-device-modification="4n" - precision-class-active="4x" - precision-class-reactive="4x" - so-device-modification-name="80x" - ats-code="2n" - serial-number="250n"> - <measuring-channel - id-measuring-channel="4n" - ats-code="2n"/> - </measuring-device> - </measuring-point> - </measuring-points> - <measuring-objects> - <measuring-object - id-measuring-object="4n" - guid="36x" - ats-code="15n" - measuring-object-type="1" - name="250x"/> - </measuring-objects> - </dictionaries> - <links> - <ov-measuring-point-links> - <ov-measuring-point-link - id-ov-measuring-point="4n" - id-serviced-measuring-point="4n"/> - </ov-measuring-point-links> - <group-delivery-point-composition> - <group-delivery-point - id-group-delivery-point="4n" - id-simple-delivery-point="4n"/> - </group-delivery-point-composition> - <aiis-small-measuring-devices> - <aiis-small-measuring-device - id-aiis="1n" - id-measuring-device="4n"/> - </aiis-small-measuring-devices> - <power-center-power-object-links> - <power-center-power-object-link - id-power-center="4n" - id-power-object="4n"/> - </power-center-power-object-links> - <power-object-owner-gtp-links> - <power-object-owner-gtp-link - id-power-object-owner="4n" - id-gtp="4n"/> - </power-object-owner-gtp-links> - </links> - <algorithm> - <aup-delivery-points> - <aup-delivery-point - id-delivery-point="4n" - id-org="1n" - id-aiis="1n"> - <send> <comment> <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcsum - losses-coefficient="2n"> - <measuring-channel - coefficient="32n" - id-measuring-channel="4n"/> - </calcsum> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type=" CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT "> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcformula описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> - </calcformula> - <calcsum> - … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcsum описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </send> - <receive> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcsum - losses-coefficient="2n"> - <measuring-channel - coefficient="100n" - id-measuring-channel="4n"/> - </calcsum> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type=" CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT "> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … - </calcformula> - <calcsum> - … - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </receive> - <send-losses> - time-ratio="30/60" - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type=" CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT "> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … - </calcformula> - <calcsum> - … - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </send-losses> - <receive-losses> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type="10x"> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … - </calcformula> - <calcsum> - … - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </receive-losses> - </aup-delivery-point> - </aup-delivery-points> - <peretok - id-gtp-from="1n" - id-gtp-to="1n" - section-type="1n"> - <calcformula-or-rr - name="250x"> - <or - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - <rr - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - </calcformula-or-rr> - </peretok> - <generation - id-gtp="1n"> - <calcformula-or-rr - name="250x"> - <or - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - <rr - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - </calcformula-or-rr> - </generation> - </algorithm> - <psi - calc-side="1/2/3"> - <delivery-point-measuring-device-link - id-delivery-point="4n" - id-measuring-device="4n" - direction=" send/receive/send-receive" - is-inverse-connection="true/false" - oip-rip-so="oip/rip/so"> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <so-comment> - <![CDATA[…]]> - </so-comment> - </psi> - … | - Структура документа 60002 - <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> - <message - class="5x" - version="5x" - generationtime="YYYYMMDDhhmmssGMT+N"> - <reply-to-file id-in-iasuku="15n" name="50x"> - <signatures> - <signature trader-code="8x" e-mail="256x" signer-name="512x" signing-time="YYYYMMDDhhmmss" certificate-serial-number="50n"/> - </signatures> - </reply-to-file> - <body> - <dictionaries> - <organizations> - <organization - id-org="1n" - trader-code="8x" - name="250x" - phone="250x" - fax="250x" - e-mail="250x" - u-address="250x" - p-address="250x" - contact-info="500x"> - </organizations> - <gtps> - <gtpp - id-gtp="1n" - id-org="1n" - gtp-code="8x" - gtp-name="250x"> - <gtpg - id-gtp="1n" - gtp-code="8x" - gtp-name="250x"/> - </gtpp> - <gtp-regulation-object - id-org ="1n" - id-gtp="1n" - gtp-code="8x" - gtp-name="250x" - gtp-owner-trader-code="8x"/> - </gtps> - <power-object-owners> - <power-object-owner - name="250x" - inn="10n" - id-power-object-owner="4n"/> - </power-object-owners> - <aiises> - <aiis - id-aiis="1n" - id-gtp="1n" - name="512x" - ats-code="10n"/> - <area - ats-code="10n" - group-type="1/2" - time-zone="1/3" - name="512x"/> - </aiis> - </aiises> - <power-objects> - <power-object - id-power-object="4n" - guid="36x" - ats-code="9n" - name="512x" - type="1/2/3/4/5/6" - is-power-center="true/false"> - <voltage-levels> <voltage-level voltage="10n"/> </voltage-levels> </power-object> - </power-objects> - <delivery-points> - <delivery-point - id-delivery-point="4n" - guid="36x" - is-group-delivery-point=" true/false" - is-for-coding=" true/false" - ats-code="15n" - composite-name="512x" - id-power-object="4n" - method="250x" - schemanum="10x" - power="10n" point-voltage="10n"> - <name - power-object-name="250x" - connection-name="250x" - location-description="250x"/> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - </delivery-point> - </delivery-points> - <measuring-device-modifications> - <measuring-device-modification - id-device-modification="4n" - ats-code="32x" - device-modification-name="80x"/> - </measuring-device-modifications> - <measuring-points> - <measuring-point - id-measuring-point="4n" - guid="36x" - schemanum="10x" - ats-code="15n" - id-power-object="4n" - id-gtp="1n" - measuring-point-type="general/ov/so" - point-voltage="10n" - <name - power-object-name="250x" - connection-name="250x" location-description="250x"/> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <measuring-device - guid="36x" - id-measuring-device="4n" - is-for-coding="true/false" - id-device-modification="4n" - precision-class-active="4x" - precision-class-reactive="4x" - so-device-modification-name="80x" - ats-code="2n" - certificate-number= “30n” - certificate-expiration-date="YYYYMMDD” - serial-number="250n"> - <measuring-channel - id-measuring-channel="4n" - ats-code="2n"/> - </measuring-device> - </measuring-point> - </measuring-points> - <measuring-objects> - <measuring-object - id-measuring-object="4n" - guid="36x" - ats-code="15n" - measuring-object-type="1" - name="250x"/> - </measuring-objects> - </dictionaries> - <links> - <ov-measuring-point-links> - <ov-measuring-point-link - id-ov-measuring-point="4n" - id-serviced-measuring-point="4n"/> - </ov-measuring-point-links> - <group-delivery-point-composition> - <group-delivery-point - id-group-delivery-point="4n" - id-simple-delivery-point="4n"/> - </group-delivery-point-composition> - <aiis-small-measuring-devices> - <aiis-small-measuring-device - id-aiis="1n" - id-measuring-device="4n"/> - </aiis-small-measuring-devices> - <power-center-power-object-links> - <power-center-power-object-link - id-power-center="4n" - id-power-object="4n"/> - </power-center-power-object-links> - <power-object-owner-gtp-links> - <power-object-owner-gtp-link - id-power-object-owner="4n" - id-gtp="4n"/> - </power-object-owner-gtp-links> - </links> - <algorithm> - <aup-delivery-points> - <aup-delivery-point - id-delivery-point="4n" - id-org="1n" - id-aiis="1n"> - <send> <comment> <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcsum - losses-coefficient="2n"> - <measuring-channel - coefficient="32n" - id-measuring-channel="4n"/> - </calcsum> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type=" CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT "> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcformula описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> - </calcformula> - <calcsum> - … <!--здесь и далее многоточие означает, что элемент calcsum описывается многократно и рекуррентно с тем же набором атрибутов и дочерних элементов до конца формулы расчета потерь --> - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </send> - <receive> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcsum - losses-coefficient="2n"> - <measuring-channel - coefficient="100n" - id-measuring-channel="4n"/> - </calcsum> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type=" CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT "> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … - </calcformula> - <calcsum> - … - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </receive> - <send-losses> - time-ratio="30/60" - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type=" CONST/SUM/FORMULA/MOBJECT "> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … - </calcformula> - <calcsum> - … - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </send-losses> - <receive-losses> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <calcformula - name="50x"> - <param - name="50x" - type="10x"> - <measuring-object - id-measuring-object="4n"/> - <calcformula> - … - </calcformula> - <calcsum> - … - </calcsum> - <constvalue> - "32n" - </constvalue> - </param> - </calcformula> - </receive-losses> - </aup-delivery-point> - </aup-delivery-points> - <peretok - id-gtp-from="1n" - id-gtp-to="1n" - section-type="1n"> - <calcformula-or-rr - name="250x"> - <or - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - <rr - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - </calcformula-or-rr> - </peretok> - <generation - id-gtp="1n"> - <calcformula-or-rr - name="250x"> - <or - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - <rr - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - </calcformula-or-rr> - </generation> - <regulation-object - id-gtp="1n"> - <calcformula-or-rr - name="250x"> - <or - id-delivery-point="4n" - send-receive="send/receive" - id-aiis="1n" - id-org="1n" - coefficient="2n"/> - </calcformula-or-rr> - </regulation-object> - </algorithm> - <psi - calc-side="1/2/3"> - <delivery-point-measuring-device-link - id-delivery-point="4n" - id-measuring-device="4n" - direction=" send/receive/send-receive" - is-inverse-connection="true/false" - oip-rip-so="oip/rip/so"> - <comment> - <![CDATA[…]]> - </comment> - <so-comment> - <![CDATA[…]]> - </so-comment> - </psi> … |
| - Приложение 5, п. 5 | 1.3 <information-60000> Элемент <information-60000> является обязательным потомком элемента <message>, если filestatus=0. В остальных случаях элемент отсутствует в файле. Cодержит сведения из поступившего формата 60000: наименование и код ГТП генерации или сечения КУ, количество точек поставки в сечении / ГТПГ, количество точек измерений и приборов учета в алгоритме расчета учетного показателя, переданного в формате 60000. Обязательным атрибутом элемента <information-60000> является delivery-points. – delivery-points содержит количество точек поставки, переданное в макете 60000. Числовое поле длиной не более 5 символов. Потомками элемента <information-60000> являются элементы <generation> (обязателен только для ответа на 60000 по ГТП генерации), <peretok> (обязателен только для ответа на 60000 по сечению КУ), <gtpp>. Элемент <information-60000> может содержать один или два дочерних элемента <gtpp>. Ответ на 60000 по ГТП генерации содержит один элемент <gtpp>, по сечению КУ – два элемента. | 1.3 <information-60000> Элемент <information-60000> является обязательным потомком элемента <message>, если filestatus=0. В остальных случаях элемент отсутствует в файле. Cодержит сведения из поступившего формата 60000: наименование и код ГТП генерации, сечения КУ или объекта регулирования, количество точек поставки в сечении КУ/ ГТПГ/ОР, количество точек измерений и приборов учета в алгоритме расчета учетного показателя, переданного в формате 60000. Обязательным атрибутом элемента <information-60000> является delivery-points. – delivery-points содержит количество точек поставки, переданное в макете 60000. Числовое поле длиной не более 5 символов. Потомками элемента <information-60000> являются элементы <generation> (обязателен только для ответа на 60000 по ГТП генерации), <peretok> (обязателен только для ответа на 60000 по сечению КУ), <gtpp> (обязателен только для ответа на 60000 по ГТП генерации или сечению КУ), <regulation-object> (обязателен только для ответа на 60000 по объекту регулирования). Элемент <information-60000> может содержать один или два дочерних элемента <gtpp>. Ответ на 60000 по ГТП генерации содержит один элемент <gtpp>, по сечению КУ – два элемента. |
| - Приложение 5, п. 5 | - Макет 60001. Ответная квитанция на макет 60000 - <…> Добавить п. 1.3.4 | - Макет 60001. Ответная квитанция на макет 60000 - <…> - 1.3.4 <regulation-object> Элемент <regulation-object> является обязательным потомком элемента <information-60000>, если filestatus = 0 и файл 60000 содержал информацию по ОР и количестве кодируемых точек поставки. В остальных случаях элемент отсутствует в файле. Атрибутами элемента <regulation-object> являются: - code – содержит информацию о коде ОР, указанном в макете 60000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле длиной ровно 8 символов; - name – содержит информацию о наименовании ОР, указанном в макете 60000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле длиной не более 512 символов; - trader-code – содержит торговый код организации (агрегатора). Текстовое поле длиной ровно 8 символов; - gtp-owner-trader-code – торговый код организации – владельца ГТП. Длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Является обязательным атрибутом; - measuring-points-in-aiis – содержит информацию о количестве точек измерений, включенных в систему учета, переданных в макете 60000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов; - measuring-devices-in-aiis – содержит информацию о количестве приборов учета, включенных в систему учета, переданных в макете 60000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов; - min-certificate-expiration-date – минимальный срок действия свидетельства о поверке прибора учета, переданного в 60000. Является обязательным атрибутом. Дата в формате «YYYYMMDD». |
| - Приложение 5, п. 5, Структура документа | Структура документа <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <message class="60001" version="3" datetime="YYYYMMDDhhmmss"> <file> <fromaddr> <![CDATA[50x]]> </fromaddr> <name>250x</name> <sender>10n</sender> <id>10n</id> <received>YYYYMMDDhhmmss</received> </file> <reply filestatus="3n" desc="50x"> <error>![ CDATA[250x]]</error> </reply> <information-60000 delivery-points="5n"> <generation code="8x" name="512x"/> <peretok code-from="8x" code-to="8x" name="512x"/> <gtpp code="8x" trader-code="8x" measuring-points-in-aiis="5n" small-measuring-points="5n" measuring-devices-in-aiis="5n" small-measuring-devices="5n" small-delivery-points-all="5n" small-delivery-points-new="5n"/> </information-60000> </message> | Структура документа <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <message class="60001" version="3" datetime="YYYYMMDDhhmmss"> <file> <fromaddr> <![CDATA[50x]]> </fromaddr> <name>250x</name> <sender>10n</sender> <id>10n</id> <received>YYYYMMDDhhmmss</received> </file> <reply filestatus="3n" desc="50x"> <error>![ CDATA[250x]]</error> </reply> <information-60000 delivery-points="5n"> <generation code="8x" name="512x"/> <regulation-object code="8x" name="512x" trader-code="8x " gtp-owner-trader-code="8x” measuring-points-in-aiis="5n " measuring-devices-in-aiis="5n " min-certificate-expiration-date="YYYYMMDD"/> <peretok code-from="8x" code-to="8x" name="512x"/> <gtpp code="8x" trader-code="8x" measuring-points-in-aiis="5n" small-measuring-points="5n" measuring-devices-in-aiis="5n" small-measuring-devices="5n" small-delivery-points-all="5n" small-delivery-points-new="5n"/> </information-60000> </message> |
| - Приложение 5, п. 6.2 | Макет 60001 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <message class="60001" version="3" datetime="20180831105800"> <file> <fromaddr><![CDATA[Почтовый адрес отправителя]]></fromaddr> <name>60000_6829010210_20180831095720_p1234561_p1234562.xml</name> <sender>1234567890</sender> <id>16612993</id> <received>20180831105500</received> </file> <reply filestatus="0" desc="Данные приняты"> </reply> <information-60000 delivery-points="15"> <peretok code-from="P1234562" code-to="P1234562" name="Наименование перетока"/> <generation code="G1234567" name="Наименование генерации"/> <gtpp code="P1234567" trader-code="TRADERKU" measuring-points-in-aiis="20" small-measuring-points="2" measuring-devices-in-aiis="25" small-measuring-devices="4" small-delivery-points-all="2" small-delivery-points-new="1"/> </information-60000> </message> | Макет 60001 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <message class="60001" version="3" datetime="20180831105800"> <file> <fromaddr><![CDATA[Почтовый адрес отправителя]]></fromaddr> <name>60000_6829010210_20180831095720_p1234561_p1234562.xml</name> <sender>1234567890</sender> <id>16612993</id> <received>20180831105500</received> </file> <reply filestatus="0" desc="Данные приняты"> </reply> <information-60000 delivery-points="15"> <peretok code-from="P1234562" code-to="P1234562" name="Наименование перетока"/> <generation code="G1234567" name="Наименование генерации"/> <regulation-object code="OR123456" name="Наименование ОР" trader-code="TRADERKU " gtp-owner-trader-code="GTPOWNER” measuring-points-in-aiis="10 " measuring-devices-in-aiis="12 " min-certificate-expiration-date="20260516"/> <gtpp code="P1234567" trader-code="TRADERKU" measuring-points-in-aiis="20" small-measuring-points="2" measuring-devices-in-aiis="25" small-measuring-devices="4" small-delivery-points-all="2" small-delivery-points-new="1"/> </information-60000> </message> |

Приложение 5

Табличные формы ПСИ, формируемые на основе xml-макета 60000

Добавить таблицы 4.1 и 4.2

Таблица 4.1

Перечень точек измерений и точек присоединения для объекта регулирования «наименование ОР» (код ОР)

| № п/п | Точка присоединения (наименование точки присоединения, номер точки присоединения) | Точка измерений. Место установки основного измерительного прибора (место подключения ТТ / прибора учета), тип и модификация прибора учета, признак включения точки измерений в состав системы учета, наименование поставщика информации, номер точки измерений | Заводской номер прибора учета, срок действия поверки прибора учета, номер свидетельства о поверке прибора учета | Точка измерений. Место установки резервного измерительного прибора (место подключения ТТ / прибора учета), тип и модификация прибора учета, признак включения точки измерений в состав системы учета, наименование поставщика информации, номер точки измерений | Заводской номер прибора учета, срок действия поверки прибора учета, номер свидетельства о поверке прибора учета | Информация о расчете потерь | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание к ПСИ:

Перечень точек измерений и точек присоединения сформирован на основании данных, переданных в макете 60000:

ID файла:

Имя файла:

ЭП 1:

ЭП 2:

Таблица 4.2

Приложение 2 к Перечню точек измерений и точек присоединения

№ версии __________

Алгоритм расчета величины сальдо перетоков электроэнергии для объекта регулирования «Наименование ОР» (код ОР)

Система учета:

Группа передачи информации (area):

| № п/п | Точка присоединения |  | Точки измерений / измерительные каналы |  |  |  |  | Алгоритм расчета потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код | Точка измерений | Отдача |  | Прием |  | Формула |
|  |  |  |  | Код | Мнемоника | Код | Мнемоника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алгоритм расчета величины электроэнергии в точке присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отдача E1 = прием E2 = |  |  |  |  |  |
|  | ОР 1 = прием E2 – отдача E1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eпу1 = ОР 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алгоритм расчета величины электроэнергии по объекту регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E = Eпу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2. Таблица 1. Формулы расчета потерь для ТИ, входящих в Алгоритм, и комментарии

| № п/п в Алгоритме | Формула |
| --- | --- |

Приложение 2. Таблица 2. Список объектов измерений

| № п/п | Объекты измерений / коды объектов измерений |  |  | Точка присоединения, для расчета которой используется объект измерений (наименование/код точки присоединения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта измерений | Код объекта измерений | Мнемоника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Перечень точек измерений и точек присоединения сформирован на основании данных, переданных в макете 60000:

ID файла:

Имя файла:

ЭП 1:

ЭП 2: