I.1. Изменения, связанные с оказанием на ОРЭМ услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии

Приложение № 1.1.2

Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка».

Дата вступления в силу: с 1 мая 2024 года, но не ранее даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления».

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Настоящий Регламент проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (далее ― Регламент) устанавливает порядок и сроки проведения процедуры проверок со стороны КО автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии (далее – АИИС КУЭ) субъектов оптового рынка, получивших Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Акт о соответствии АИИС КУЭ), при условии, что указанный Акт о соответствии АИИС КУЭ не прекратил свое действие по основаниям, указанным в пп. 1.6, 2.10, 2.11 Приложения № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее – Положение о реестре). | Настоящий Регламент проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (далее ― Регламент) устанавливает порядок и сроки проведения процедуры проверок со стороны КО: - автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии (далее – АИИС КУЭ) субъектов оптового рынка, получивших Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Акт о соответствии АИИС КУЭ), при условии, что указанный Акт о соответствии АИИС КУЭ не прекратил свое действие по основаниям, указанным в пп. 1.6, 2.10, 2.11 Приложения № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее – Положение о реестре); - средств измерений, не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и технических устройств без измерительной функции, обеспечивающих сбор, обработку и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – технические устройства без измерительной функции), которые в совокупности обеспечивают выполнение измерений в отношении точек присоединения в соответствующем объекте регулирования потребления электрической энергии (далее – совокупность СИ и ТУ), субъектов оптового рынка – агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии (далее – агрегатор). Для целей настоящего Регламента: - под системами учета электроэнергии (далее – СУ) понимаются АИИС КУЭ и совокупность СИ и ТУ; - под агрегатором понимается также субъект оптового рынка – крупный потребитель, участвующий в оказании услуг по управлению изменением режима потребления с использованием объекта регулирования потребления электрической энергии (далее – объект регулирования), точки присоединения которого совпадают с точками поставки в ГТП потребления указанного субъекта оптового рынка, и подтвердивший соответствие совокупности СИ и ТУ техническим требованиям оптового рынка в порядке, предусмотренном п. 3.8.4 приложения 9 к Положению о реестре; - под владельцем ГТП понимается субъект оптового рынка, в группе точек поставки которого закреплено на оптовом рынке входящее в состав объекта регулирования энергопринимающее оборудование и (при наличии) связанный (-е) с ним объект (-ы) по производству электрической энергии и (или) система (-ы) накопления электрической энергии. |
| 2.1 | Проверки АИИС КУЭ могут быть проведены в течение срока действия Акта о соответствии АИИС КУЭ. Проверки АИИС КУЭ проводятся по инициативе КО на основании положительного решения о проведении проверки АИИС КУЭ в соответствии с настоящим Регламентом. | Проверки СУ могут быть проведены в течение срока действия Акта о соответствии АИИС КУЭ или в течение срока, в отношении которого со стороны агрегатора подтверждено соответствие СУ техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования. Проверки СУ проводятся КО на основании положительного решения о проведении проверки СУ в соответствии с настоящим Регламентом. |
| 2.2 | Проверка АИИС КУЭ проводится на предмет соответствия фактических параметров АИИС КУЭ параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки из числа параметров, перечень которых приведен в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре. Проверки АИИС КУЭ проводятся в удаленном режиме с предоставлением удаленного доступа КО, субъекту оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности, инициировавшему проверку АИИС КУЭ, а также смежному субъекту оптового рынка (при наличии) к экрану ИВК (АРМ) АИИС КУЭ субъекта оптового рынка, в отношении которого инициирована указанная проверка, путем использования функции демонстрации экрана специализированного программного обеспечения, при этом качество демонстрации экрана ИВК (АРМ) АИИС КУЭ должно обеспечивать возможность идентификации отображаемой на экране ИВК (АРМ) АИИС КУЭ информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны субъекта оптового рынка, в отношении которого инициирована указанная проверка. Перечень соответствующего программного обеспечения, с использованием которого может быть проведена проверка АИИС КУЭ, указан на официальном интернет-сайте КО www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет» (далее – перечень ПО). В случае отсутствия возможности использования заявителем программного обеспечения из перечня ПО проверка АИИС КУЭ по предварительному согласованию с КО может быть проведена путем видеотрансляции в режиме онлайн экрана ИВК (АРМ) АИИС КУЭ при выполнении действий, необходимых для подтверждения критерия параметра ПФ32. При этом качество видеотрансляции должно обеспечивать возможность идентификации отображаемой на экране ИВК (АРМ) АИИС КУЭ информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны заявителя (с разрешением не менее 1280×720 точек (пикселей) и частотой не менее 30 кадров в секунду). Контактные данные представителя субъекта оптового рынка, в отношении которого инициирована указанная проверка, ответственного за предоставление доступа КО к АИИС КУЭ в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения или путем видеотрансляции в режиме онлайн, и смежного субъекта (при наличии) (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты, наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО) указываются при подтверждении согласия на проведение проверки АИИС КУЭ в соответствии с требованиями настоящего Регламента. | Проверка СУ проводится на предмет соответствия фактических параметров СУ параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки из числа параметров, перечень которых приведен в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре. Проверки СУ проводятся в удаленном режиме с предоставлением удаленного доступа КО, субъекту оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности, инициировавшему проверку СУ, а также смежному по сечению коммерческого учета субъекту оптового рынка (при наличии) к экрану ИВК (АРМ) СУ субъекта оптового рынка (агрегатора), в отношении которого инициирована указанная проверка, путем использования функции демонстрации экрана специализированного программного обеспечения, при этом качество демонстрации экрана ИВК (АРМ) СУ должно обеспечивать возможность идентификации отображаемой на экране ИВК (АРМ) СУ информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны субъекта оптового рынка (агрегатора), в отношении которого инициирована указанная проверка. Перечень соответствующего программного обеспечения, с использованием которого может быть проведена проверка СУ, указан на официальном интернет-сайте КО www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет» (далее – перечень ПО). В случае отсутствия возможности использования субъектом оптового рынка (агрегатором), в отношении которого инициирована указанная проверка, программного обеспечения из перечня ПО проверка СУ по предварительному согласованию с КО может быть проведена путем видеотрансляции в режиме онлайн экрана ИВК (АРМ) СУ при выполнении действий, необходимых для подтверждения критерия параметра ПФ32. При этом качество видеотрансляции должно обеспечивать возможность идентификации отображаемой на экране ИВК (АРМ) СУ информации, а также возможность визуального контроля за выполнением действий со стороны субъекта оптового рынка (агрегатора), в отношении которого инициирована указанная проверка (с разрешением не менее 1280×720 точек (пикселей) и частотой не менее 30 кадров в секунду). Контактные данные представителя субъекта оптового рынка (агрегатора), в отношении которого инициирована указанная проверка, ответственного за предоставление доступа КО к СУ в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения или путем видеотрансляции в режиме онлайн, и смежного по сечению коммерческого учета субъекта оптового рынка (при наличии) (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты, наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО) указываются при подтверждении согласия на проведение проверки СУ в соответствии с требованиями настоящего Регламента. |
| 3 | Порядок инициирования и проведения проверок АИИС КУЭ | Порядок инициирования и проведения проверок СУ |
| 3.1 | Подготовка и проведение проверок АИИС КУЭ производится в соответствии с настоящим Регламентом с учетом требований Приложений № 11.1, № 11.3 к Положению о реестре. | Подготовка и проведение проверок СУ производится в соответствии с настоящим Регламентом с учетом требований Приложений № 11.1, № 11.3 к Положению о реестре. |
| 3.2 | Проверки АИИС КУЭ субъекта оптового рынка на соответствие параметрам из числа представленных в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре могут быть проведены: - на основании поступивших в КО сведений от субъектов оптового рынка с использованием ПСЗ (US_SVED_PROV_WEB, приложение 1 настоящего Регламента) и (или) субъектов розничных рынков, с документальным подтверждением представленных сведений и обязательным указанием параметров, которым не соответствует АИИС КУЭ субъекта оптового рынка; - в случае выявления КО нарушений порядка сбора, обработки и передачи в ПАК КО результатов измерений, а также формирования (направления) данных коммерческого учета, предусмотренных Приложением № 11.1.1 к Положению о реестре и Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Проверка АИИС КУЭ и (или) прекращение действия Акта о соответствии АИИС КУЭ в отношении сечения коммерческого учета, входящего в ГТП потребления, не закрепленную за субъектом оптового рынка (новое сечение ФСК), или ГТП генерации, не закрепленной за субъектом оптового рынка, могут быть осуществлены в соответствии с настоящим Регламентом только в случае невыполнения АИИС КУЭ одновременно функций сбора, обработки и передачи данных коммерческого учета в КО в отношении всех точек измерений, включенных в состав АИИС КУЭ, в вышеуказанном сечении коммерческого учета или ГТП генерации. Проверка АИИС КУЭ не проводится для часов, в отношении которых КО приняты от субъекта оптового рынка, использующего вышеуказанную АИИС КУЭ, результаты измерений в формате макета 80020 со статусом «некоммерческая информация», а также часов, в отношении которых вышеуказанным субъектом оптового рынка направлен корректирующий акт учета (оборота) либо корректирующий акт учета перетоков (макеты 51075) с указанием в соответствии с требованиями Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) причины № 1. КО не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала проведения проверки АИИС КУЭ, но не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления в КО сведений от субъектов оптового рынка и (или) субъектов розничных рынков и принятия КО положительного решения об инициировании проверки АИИС КУЭ (в случае если проверка АИИС КУЭ проводится на основании вышеуказанных сведений) уведомляет посредством ПСЗ (US_UVD_PROV_WEB) субъекта оптового рынка, в отношении которого инициирована проверка АИИС КУЭ, и смежного субъекта (при наличии) о проведении проверки АИИС КУЭ с указанием даты, объема, оснований и сроков проведения указанной проверки, Ф.И.О. и контактов уполномоченного представителя КО, принимающего участие в проведении проверки АИИС КУЭ, а также с приложением сведений и документов, поступивших от субъекта оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности (если проверка АИИС КУЭ инициирована вышеуказанным субъектом). Вышеуказанное уведомление также направляется в срок, установленный настоящим абзацем, в адрес субъекта оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности, инициировавшего проверку АИИС КУЭ (при этом, если проверка инициирована на основании обращения субъекта оптового рынка, уведомление направляется посредством ПСЗ (US_UVD_PROV_WEB)). В случае если КО принято решение об отсутствии необходимости проведения проверки АИИС КУЭ, КО уведомляет об этом субъекта оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности, инициировавшего проверку АИИС КУЭ, не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления в КО сведений от субъектов оптового рынка и (или) субъектов розничных рынков о несоответствии АИИС КУЭ требованиям оптового рынка. | Проверки СУ субъекта оптового рынка (агрегатора) на соответствие параметрам из числа представленных в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре могут быть проведены: - на основании поступивших в КО сведений от субъектов оптового рынка с использованием ПСЗ (US_SVED_PROV_WEB, приложение 1 настоящего Регламента) и (или) субъектов розничных рынков, с документальным подтверждением представленных сведений и обязательным указанием параметров, которым не соответствует СУ субъекта оптового рынка, в том числе СУ агрeгaтора по соответствующему объекту регулирования; - на основании поступивших в КО сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП; - в случае выявления КО нарушений порядка сбора, обработки и передачи в ПАК КО результатов измерений, а также формирования (направления) данных коммерческого учета, предусмотренных Приложением № 11.1.1 к Положению о реестре и Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее – Регламент коммерческого учета). Проверка СУ и (или) прекращение действия Акта о соответствии АИИС КУЭ в отношении сечения коммерческого учета, входящего в ГТП потребления, не закрепленную за субъектом оптового рынка (новое сечение ФСК), или ГТП генерации, не закрепленной за субъектом оптового рынка, могут быть осуществлены в соответствии с настоящим Регламентом только в случае невыполнения СУ одновременно функций сбора, обработки и передачи данных коммерческого учета в КО в отношении всех точек измерений, включенных в состав СУ, в вышеуказанном сечении коммерческого учета или ГТП генерации. Проверка СУ в отношении сечения коммерческого учета или ГТП генерации не проводится для часов, в отношении которых КО приняты от субъекта оптового рынка, использующего вышеуказанную СУ, результаты измерений в формате макета 80020 со статусом «некоммерческая информация», а также часов, в отношении которых вышеуказанным субъектом оптового рынка направлен корректирующий акт учета (оборота) либо корректирующий акт учета перетоков (макеты 51075) с указанием в соответствии с требованиями Регламента коммерческого учета причины № 1. Проверка СУ агрегатора проводится только в отношении объектов регулирования, в отношении которых зарегистрирован и вступил в действие Перечень точек измерений и точек присоединения для объекта регулирования (далее – ПСИ). Проверка СУ агрегатора не проводится: - для часов, в отношении которых КО приняты результаты измерений в формате макета 20020 со статусом «некоммерческая информация»; - для всех часов дней, в отношении которых агрегатор имеет возможность направить скорректированные результаты измерений в формате макета 20020 в соответствии с Приложением № 11.1.1 к Положению о реестре или скорректированные данные о готовности объекта регулирования к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии в составе соответствующего агрегированного объекта управления изменением режима потребления электроэнергии; - для часов, предшествующих дате подачи в КО первого комплекта документов для регистрации объекта регулирования в порядке, предусмотренном Положением о реестре; - в случае если проверка проводится повторно в отношении одного и того же объекта регулирования на основании поступивших от СО сведений о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП, – для часов, предшествующих дате проведения предыдущей такой проверки СУ в соответствии с настоящим Регламентом или испытаний СУ в порядке, предусмотренном Положением о реестре, по указанному объекту регулирования. КО не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала проведения проверки СУ (кроме случаев проверки на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП), но не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления в КО сведений от субъектов оптового рынка и (или) субъектов розничных рынков и принятия КО положительного решения об инициировании проверки СУ (в случае если проверка СУ проводится на основании вышеуказанных сведений) уведомляет посредством ПСЗ субъекта оптового рынка (агрегатора), в отношении которого инициирована проверка СУ, и смежного по сечению коммерческого учета субъекта оптового рынка (при наличии) о проведении проверки СУ с указанием даты, объема, оснований и сроков проведения указанной проверки, Ф.И.О. и контактов уполномоченного представителя КО, принимающего участие в проведении проверки СУ, а также с приложением сведений и документов, поступивших от субъекта оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности (если проверка СУ инициирована вышеуказанным субъектом). Вышеуказанное уведомление также направляется в срок, установленный настоящим абзацем, в адрес субъекта оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности, инициировавшего проверку СУ (при этом, если проверка инициирована на основании обращения субъекта оптового рынка, уведомление направляется посредством ПСЗ). В случае если проверка проводится на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП, КО не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты начала проведения проверки СУ (в случае принятия КО положительного решения об инициировании такой проверки) уведомляет посредством ПСЗ агрегатора, в отношении которого инициирована проверка СУ, о проведении проверки СУ с указанием даты, объема, оснований и сроков проведения указанной проверки, Ф.И.О. и контактов уполномоченного представителя КО, принимающего участие в проведении проверки СУ. В случае если КО принято решение об отсутствии необходимости проведения проверки СУ, КО уведомляет об этом субъекта оптового (розничного) рынка электрической энергии и мощности, инициировавшего проверку СУ (кроме случаев, когда проверка инициирована на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП), не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления в КО сведений от субъектов оптового рынка и (или) субъектов розничных рынков о несоответствии СУ требованиям оптового рынка. |
| 3.3 | Субъект оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, и смежный субъект (при наличии) в ответ на уведомление КО подтверждают посредством ПСЗ участие в проведении проверки АИИС КУЭ (US_SOGLASIE_PROV_WEB, приложение 2 настоящего Регламента) с указанием лиц, ответственных за проведение проверки АИИС КУЭ, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления КО, а также направляют КО сканированные копии документов, подтверждающих полномочия их представителей на участие в вышеуказанной проверке либо на участие в процедуре установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка (US_DOVER_PROV_WEB, приложение 5 настоящего Регламента). | Субъект оптового рынка (агрегатор), в отношении которого проводится проверка СУ, и смежный по сечению коммерческого учета субъект оптового рынка (при наличии) в ответ на уведомление КО подтверждают посредством ПСЗ участие в проведении проверки СУ (US_SOGLASIE_PROV_WEB, приложение 2 настоящего Регламента) с указанием лиц, ответственных за проведение проверки СУ, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления КО (кроме случаев проведения проверки на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП), а также направляют КО сканированные копии документов, подтверждающих полномочия их представителей на участие в вышеуказанной проверке либо на участие в процедуре установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка (рекомендуемая форма доверенности приведена в Приложении № 11.3 к Положению о реестре, US_DOVER_PROV_WEB). В случае если проверка проводится на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП, такому агрегатору необходимо до даты начала проведения проверки СУ направить по адресу электронной почты представителя КО, указанному в уведомлении КО, сканированные копии документов, подтверждающих полномочия их представителей на участие в проверке СУ, либо в случае, если указанные документы ранее предоставлялись в КО, реквизиты соответствующих писем или доверенностей. |
| 3.4 | Субъект оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, вправе отказаться от проведения указанной проверки путем направления через ПСЗ в ответ на уведомление КО заявления об отказе от проведения проверки АИИС КУЭ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления КО (US_OTKAZ_PROV_WEB, приложение 3 настоящего Регламента). В случае отказа от проведения проверки АИИС КУЭ или неполучения КО в установленные сроки подтверждения участия от указанного субъекта оптового рынка в проверке АИИС КУЭ несоответствие АИИС КУЭ параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки, считается установленным КО без проведения указанной проверки. | Субъект оптового рынка (агрегатор), в отношении которого проводится проверка СУ (кроме случаев проведения проверки на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП), вправе отказаться от проведения указанной проверки путем направления через ПСЗ в ответ на уведомление КО заявления об отказе от проведения проверки СУ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления КО (US_OTKAZ_PROV_WEB, приложение 3 настоящего Регламента). В случае отказа от проведения проверки СУ, предусмотренного настоящим Регламентом, или неполучения КО в установленные сроки подтверждения участия от указанного субъекта оптового рынка в проверке СУ несоответствие СУ параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки, считается установленным КО без проведения указанной проверки. |
| 3.5 | Объем и состав проверки АИИС КУЭ КО определяет из числа параметров, перечень которых приведен в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре. Продолжительность проверки АИИС КУЭ на предмет соответствия вышеуказанным параметрам составляет не более 4 (четырех) рабочих дней. В случае отсутствия доступа к счетчикам электрической энергии / ИВКЭ / ИВК в дату проведения проверки АИИС КУЭ, определенную в соответствии с настоящим пунктом, по обращению субъекта оптового рынка (US_PERENOS_PROV_WEB, приложение 6 настоящего Регламента), в отношении которого проводится проверка, такая проверка может быть проведена в другой день в пределах общих сроков проверки, определенных настоящим пунктом. | Объем и состав проверки СУ КО определяет из числа параметров, перечень которых приведен в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре. Продолжительность проверки СУ на предмет соответствия вышеуказанным параметрам составляет не более 4 (четырех) рабочих дней (не более 3 (трех) рабочих дней, если проверка СУ проводится в отношении СУ агрегатора по объекту регулирования). Информация о дате (периоде) проведения проверки содержится в уведомлении КО, направляемом в соответствии с п. 3.2 настоящего Регламента. В случае отсутствия доступа к приборам учета / ИВКЭ / ИВК в дату проведения проверки СУ, определенную в соответствии с настоящим Регламентом, по обращению субъекта оптового рынка (агрегатора) (US_PERENOS_PROV_WEB, приложение 4 настоящего Регламента), в отношении которого проводится проверка, такая проверка может быть проведена в другой день в пределах общих сроков проверки, определенных настоящим пунктом (кроме случаев проведения проверки на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП). |
| 3.6 | В случае если субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, не обеспечено участие своего представителя в указанной проверке, или не направлены документы, подтверждающие его полномочия на участие в указанной проверке, а также в случае, если указанным субъектом оптового рынка не обеспечено проведение указанной проверки в срок, установленный в уведомлении КО, несоответствие АИИС КУЭ параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки, считается установленным КО без проведения указанной проверки. | В случае если субъектом оптового рынка (агрегатором), в отношении которого проводится проверка СУ, не обеспечено участие своего представителя в указанной проверке, или не направлены документы, подтверждающие его полномочия на участие в указанной проверке, а также в случае, если указанным субъектом оптового рынка (агрегатором) не обеспечено проведение указанной проверки в срок, установленный в уведомлении КО, несоответствие СУ параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки, считается установленным КО без проведения указанной проверки. |
| 3.7 | В случае если смежным субъектом не обеспечено участие своего представителя в проведении проверки АИИС КУЭ в срок, установленный в уведомлении КО, либо не направлены документы, подтверждающие его полномочия на участие в указанной проверке, указанная проверка проводится без участия представителя смежного субъекта. | В случае если смежным по сечению коммерческого учета субъектом оптового рынка не обеспечено участие своего представителя в проведении проверки СУ в срок, установленный в уведомлении КО, либо не направлены документы, подтверждающие его полномочия на участие в указанной проверке, указанная проверка проводится без участия представителя указанного смежного субъекта. |
| 3.8 | Комплект документов, направленный ранее в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, завершившейся получением Акта о соответствии АИИС КУЭ, выданного в отношении проверяемой АИИС КУЭ, считается соответствующим фактическому состоянию АИИС КУЭ. В случае если КО проводится проверка АИИС КУЭ на основании Акта о соответствии АИИС КУЭ, оформленного КО в соответствии с п. 4.1.1.1 Положения о реестре, соответствующим фактическому состоянию АИИС КУЭ считается комплект документов, направленный в отношении Акта о соответствии АИИС КУЭ, на основании которого оформлен указанный акт. Указанные комплекты документов используются при проведении проверки АИИС КУЭ в соответствии с настоящим Регламентом. | Комплект документов, направленный ранее в отношении сечения коммерческого учета или ГТП генерации в рамках процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, завершившейся получением Акта о соответствии АИИС КУЭ, выданного в отношении проверяемой СУ, считается соответствующим фактическому состоянию СУ. В случае если КО проводится проверка СУ на основании Акта о соответствии АИИС КУЭ, оформленного КО в соответствии с п. 4.1.1.1 Положения о реестре, соответствующим фактическому состоянию СУ считается комплект документов, направленный в отношении Акта о соответствии АИИС КУЭ, на основании которого оформлен указанный акт. Указанные комплекты документов используются при проведении проверки СУ в соответствии с настоящим Регламентом. Сведения, содержащиеся в ПСИ, направленном в КО в рамках процедуры регистрации объекта регулирования в порядке, предусмотренном Положением о реестре, завершившейся регистрацией и вступлением в действие такого ПСИ, считаются соответствующим фактическому состоянию СУ агрегатора. |
| 3.9 | В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты завершения проверки АИИС КУЭ, предусмотренной п. 3.5 настоящего Регламента, на предмет соответствия параметрам, определяемым КО и указанным в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре, или с даты установления несоответствия АИИС КУЭ параметрам, определяемым КО, без проведения проверки в случаях, указанных в п. 3.4 или п. 3.6 настоящего Регламента, КО оформляет и регистрирует протокол проверки АИИС КУЭ на предмет соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – протокол проверки). Протокол проверки оформляется КО в электронном виде без ЭП. Форма протокола проверки приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту. | В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты завершения проверки СУ, предусмотренной п. 3.5 настоящего Регламента, на предмет соответствия параметрам, определяемым КО и указанным в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре, или с даты установления несоответствия СУ параметрам, определяемым КО, без проведения проверки в случаях, указанных в п. 3.4 или п. 3.6 настоящего Регламента, КО оформляет и регистрирует протокол проверки СУ на предмет соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – протокол проверки). Протокол проверки оформляется КО в электронном виде без ЭП. |
| 3.10 | В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации протокола проверки КО направляет субъекту оптового рынка, в отношении которого проводилась указанная проверка, и смежному субъекту (при наличии), а также инициатору проверки (если проверка проводилась на основании поступивших в КО сведений от субъектов оптового рынка и (или) субъектов розничных рынков) письмо с приложением копии протокола проверки. Датой завершения процедуры проведения проверки АИИС КУЭ считается дата направления вышеуказанного протокола проверки. | В срок не более 5 (пяти) рабочих дней (не более 2 (двух) рабочих дней, в случае если проверка СУ проводится на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП) с даты регистрации протокола проверки КО направляет субъекту оптового рынка (агрегатору), в отношении которого проводилась указанная проверка, и смежному по сечению коммерческого учета субъекту оптового рынка (при наличии), а также инициатору проверки (если проверка проводилась на основании поступивших в КО сведений от субъектов оптового рынка и (или) субъектов розничных рынков, кроме случаев инициирования такой проверки на основании сведений от СО о необходимости проведения проверки СУ агрегатора, являющегося одновременно владельцем ГТП) письмо с приложением копии протокола проверки. В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации протокола проверки КО направляет СО информацию по объектам регулирования, по которым КО установлено несоответствие СУ агрегатора параметрам, определяемым КО при инициировании указанной проверки. Датой завершения процедуры проведения проверки СУ считается дата направления вышеуказанного протокола проверки. |
| 4 | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ АИИС КУЭ СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СУ СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АГРЕГАТОРОВ) |
| 4.1 | В случае если по результатам проверки установлено несоответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка хотя бы одному из параметров, указанных в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре, включая случаи выявления несоответствия фактического состояния АИИС КУЭ (в том числе состава средств измерений и компонентов, входящих в ее состав) комплекту документов, используемому при проведении проверки АИИС КУЭ согласно п. 3.8 настоящего Регламента, Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ прекращает (-ют) свое действие с даты регистрации протокола проверки АИИС КУЭ согласно п. 3.9 настоящего Регламента. Уведомление о прекращении действия вышеуказанного (-ых) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ, а также Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ, оформленного (-ых) на его основании в порядке, предусмотренном разделом 3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре или п. 4.1.1.1 Положения о реестре, либо последующих Актов о соответствии АИИС КУЭ, оформленных в указанном порядке на основании прекративших действие, КО направляет вместе с копией протокола проверки согласно п. 3.10 настоящего Регламента в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации протокола проверки. | В случае если по результатам проверки установлено несоответствие СУ техническим требованиям оптового рынка хотя бы одному из параметров, указанных в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре, включая случаи выявления несоответствия фактического состояния СУ (в том числе состава средств измерений и компонентов, входящих в ее состав) комплекту документов, используемому при проведении проверки СУ согласно п. 3.8 настоящего Регламента, Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ прекращает (-ют) свое действие с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента. Уведомление о прекращении действия вышеуказанного (-ых) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ, а также Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ, оформленного (-ых) на его основании в порядке, предусмотренном разделом 3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре или п. 4.1.1.1 Положения о реестре, либо последующих Актов о соответствии АИИС КУЭ, оформленных в указанном порядке на основании прекративших действие, КО направляет вместе с копией протокола проверки согласно п. 3.10 настоящего Регламента в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации протокола проверки. |
| 4.2 | В случае если по результатам проверки АИИС КУЭ установлено несоответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка по причине: - отказа субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, от проведения указанной проверки; - неполучения в установленные сроки подтверждения от субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, согласия с проведением указанной проверки; - неучастия уполномоченного представителя субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, в проведении указанной проверки, либо непредоставления субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, документов, подтверждающих полномочия его представителя на участие в указанной проверке; - несоответствия результатов измерений, хранящихся в счетчике, УСПД, ИВК, результатам измерений, направляемым в ПАК КО в формате макета 80020; - отсутствия доступа к счетчикам электрической энергии / ИВКЭ / ИВК и (или) отсутствия результатов измерений в счетчике электрической энергии / ИВКЭ / ИВК (в том числе 30-минутных приращений электрической энергии) на требуемую согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре глубину хранения, и (или) отсутствия доступа к «Журналу событий» в счетчике электрической энергии / ИВКЭ / ИВК; - несоответствия АИИС КУЭ иным параметрам, указанным в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре, при условии, что такое несоответствие привело к искажению или некорректному формированию отчетных данных коммерческого учета, и КО прекращен согласно п. 4.1 настоящего Регламента Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений, субъект оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, обязан получить новый Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений в порядке, предусмотренном разделом 2 Приложения № 11.3 к Положению о реестре. В вышеуказанном случае смежный по сечению коммерческого учета субъект оптового рынка (при его наличии) обязан получить новый Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, в течение 3 (трех) расчетных периодов с даты прекращения действия Акта о соответствии АИИС КУЭ (в случае отсутствия в отношении указанного действующего состава точек поставки и точек измерений действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ смежного субъекта оптового рынка). | В случае если по результатам проверки СУ установлено несоответствие СУ техническим требованиям оптового рынка по причине: - отказа субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, от проведения указанной проверки; - неполучения в установленные сроки подтверждения от субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, согласия с проведением указанной проверки; - неучастия уполномоченного представителя субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, в проведении указанной проверки, либо непредоставления субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, документов, подтверждающих полномочия его представителя на участие в указанной проверке; - несоответствия результатов измерений, хранящихся в приборе учета, УСПД, ИВК, результатам измерений, направляемым в ПАК КО в формате макета 80020; - отсутствия доступа к приборам учета / ИВКЭ / ИВК и (или) отсутствия результатов измерений в приборе учета / ИВКЭ / ИВК (в том числе 30-минутных приращений электрической энергии) на требуемую согласно Приложению № 11.1 к Положению о реестре глубину хранения, и (или) отсутствия доступа к «Журналу событий» в приборе учета / ИВКЭ / ИВК; - несоответствия СУ иным параметрам, указанным в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о реестре, при условии, что такое несоответствие привело к искажению или некорректному формированию отчетных данных коммерческого учета, и КО прекращен согласно п. 4.1 настоящего Регламента Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений, субъект оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, обязан получить новый Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений в порядке, предусмотренном разделом 2 Приложения № 11.3 к Положению о реестре. В вышеуказанном случае смежный по сечению коммерческого учета субъект оптового рынка (при его наличии) обязан получить новый Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, в течение 3 (трех) расчетных периодов с даты прекращения действия Акта о соответствии АИИС КУЭ (в случае отсутствия в отношении указанного действующего состава точек поставки и точек измерений действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ смежного по сечению коммерческого учета субъекта оптового рынка). |
| 4.3 | В случае если по результатам проверки АИИС КУЭ установлено несоответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка по причинам, не указанным в п. 4.2 настоящего Регламента, и КО прекращен согласно п. 4.1 настоящего Регламента Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений, субъект оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, и смежный по сечению коммерческого учета субъект оптового рынка (при его наличии) обязаны получить новый Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений в порядке, предусмотренном разделом 2 или разделом 3 (только для смежного субъекта) Приложения № 11.3 к Положению о реестре, в течение 3 (трех) расчетных периодов с даты прекращения действия указанного акта (в случае отсутствия в отношении указанного действующего состава точек поставки и точек измерений действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ смежного субъекта оптового рынка). В случае если по результатам проверки АИИС КУЭ установлено несоответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и КО прекращен согласно п. 4.1 настоящего Регламента Акт о соответствии АИИС КУЭ, выданный в отношении нового или изменяемого состава точек поставки и точек измерений, получение субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ, нового Акта о соответствии АИИС КУЭ возможно только в порядке, предусмотренном разделом 2 Приложения № 11.3 к Положению о реестре. В случае если на дату регистрации согласно п. 3.9 настоящего Регламента протокола проверки АИИС КУЭ, в результате которой установлено несоответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка, Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ, в отношении которой проводится проверка, прекратил (-и) свое действие по основаниям, указанным в буллитах 2, 3, 4, 9, 10, 11 п. 1.6 Приложения № 11.3 к Положению о реестре, обязанность по получению нового (-ых) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка, а также смежным по сечению коммерческого учета субъектом оптового рынка (при его наличии) устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Регламента. В указанном случае датой прекращения действия такого (-их) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ считается дата его прекращения по иным основаниям, указанным в п. 1.6 Приложения № 11.3 к Положению о реестре, не связанным с проведением проверки АИИС КУЭ. Акт о соответствии АИИС КУЭ, полученный одним из смежных субъектов оптового рынка в вышеуказанном порядке, подтверждает выполнение вышеуказанной обязанности для обоих смежных субъектов оптового рынка. | В случае если по результатам проверки СУ установлено несоответствие СУ техническим требованиям оптового рынка по причинам, не указанным в п. 4.2 настоящего Регламента, и КО прекращен согласно п. 4.1 настоящего Регламента Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений, субъект оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, и смежный по сечению коммерческого учета субъект оптового рынка (при его наличии) обязаны получить новый Акт о соответствии АИИС КУЭ на действующий состав точек поставки и точек измерений в порядке, предусмотренном разделом 2 или разделом 3 (только для вышеуказанного смежного субъекта) Приложения № 11.3 к Положению о реестре, в течение 3 (трех) расчетных периодов с даты прекращения действия указанного акта (в случае отсутствия в отношении указанного действующего состава точек поставки и точек измерений действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ смежного по сечению коммерческого учета субъекта оптового рынка). В случае если по результатам проверки СУ установлено несоответствие СУ техническим требованиям оптового рынка и КО прекращен согласно п. 4.1 настоящего Регламента Акт о соответствии АИИС КУЭ, выданный в отношении нового или изменяемого состава точек поставки и точек измерений, получение субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка СУ, нового Акта о соответствии АИИС КУЭ возможно только в порядке, предусмотренном разделом 2 Приложения № 11.3 к Положению о реестре. В случае если на дату регистрации согласно п. 3.9 настоящего Регламента протокола проверки, в результате которой установлено несоответствие СУ техническим требованиям оптового рынка, Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ, в отношении которой проводится проверка, прекратил (-и) свое действие по основаниям, указанным в буллитах 2, 3, 4, 9, 10, 11 п. 1.6 Приложения № 11.3 к Положению о реестре, обязанность по получению нового (-ых) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ субъектом оптового рынка, в отношении которого проводится проверка, а также смежным по сечению коммерческого учета субъектом оптового рынка (при его наличии) устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Регламента. В указанном случае датой прекращения действия такого (-их) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ считается дата его прекращения по иным основаниям, указанным в п. 1.6 Приложения № 11.3 к Положению о реестре, не связанным с проведением проверки СУ. Акт о соответствии АИИС КУЭ, полученный одним из смежных по сечению коммерческого учета субъектов оптового рынка в вышеуказанном порядке, подтверждает выполнение вышеуказанной обязанности для обоих указанных смежных субъектов оптового рынка. |
| 4.4 | В случае если по результатам проверки АИИС КУЭ установлено соответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и срок действия ранее выданного Акта о соответствии АИИС КУЭ был ограничен в соответствии с п. 2.6.7 Приложения № 11.3 к Положению о реестре датой регистрации протокола испытаний АИИС КУЭ, завершившихся с положительным результатом, или датой регистрации протокола проверки АИИС КУЭ, завершившейся согласно настоящему Регламенту установлением соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка, КО оформляет новый Акт о соответствии АИИС КУЭ со сроком действия, равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (если свидетельств о поверке АИИС КУЭ несколько, то используется наименьший срок), используемого (-ых) при проведении проверки АИИС КУЭ согласно п. 3.8 настоящего Регламента, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола проверки АИИС КУЭ согласно п. 3.9 настоящего Регламента, и направляет вместе с копией протокола проверки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации вышеуказанного протокола проверки. … | В случае если по результатам проверки СУ установлено соответствие СУ техническим требованиям оптового рынка и срок действия ранее выданного Акта о соответствии АИИС КУЭ был ограничен в соответствии с п. 2.6.7 Приложения № 11.3 к Положению о реестре датой регистрации протокола испытаний, завершившихся с положительным результатом, или датой регистрации протокола проверки, завершившейся согласно настоящему Регламенту установлением соответствия СУ техническим требованиям оптового рынка, КО оформляет новый Акт о соответствии АИИС КУЭ со сроком действия, равным сроку действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ (если свидетельств о поверке АИИС КУЭ несколько, то используется наименьший срок), используемого (-ых) при проведении проверки СУ согласно п. 3.8 настоящего Регламента, но не более 4 (четырех) лет с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента, и направляет вместе с копией протокола проверки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации вышеуказанного протокола проверки. … |
| 5 | Добавить раздел | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СУ АГРЕГАТОРА |
| 5.1 | Добавить пункт | В случае если по результатам проверки установлено несоответствие СУ агрегатора техническим требованиям оптового рынка по объекту регулирования, КО в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента выполняет следующие действия: - устанавливает дату окончания срока подтверждения соответствия СУ техническим требованиям оптового рынка по вышеуказанному объекту регулирования, равной дате регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента, а также направляет соответствующие сведения в адрес СО для последующей установки со стороны СО признака неготовности агрегатора к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии с использованием вышеуказанного объекта регулирования. Указанный признак неготовности агрегатора к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии с использованием объекта регулирования исключается со стороны СО после получения сведений от КО о подтверждении соответствия СУ техническим требованиям оптового рынка по такому объекту регулирования в порядке, предусмотренном Положением о реестре. При этом КО не направляет в СО данные коммерческого учета по указанному объекту регулирования в порядке, предусмотренном п. 9.2 Регламента коммерческого учета, за отчетные периоды, начиная с периода, в котором зарегистрован протокол проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента, и заканчивая периодом (включительно), в котором агрегатором подтверждено соответствие СУ техническим требованиям оптового рынка в порядке, предусмотренном Положением о реестре (с учетом положений подп. 3 настоящего пункта); - в случае если в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента КО установлено повторное несоответствие СУ агрегатора техническим требованиям оптового рынка по указанному объекту регулирования в порядке, установленном настоящим Регламентом, – КО направляет в адрес СО сведения о повторном несоответствии СУ агрегатора техническим требованиям оптового рынка для последующей установки со стороны СО признака неготовности агрегатора к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии с использованием вышеуказанного объекта регулирования в течение срока, равного 6 (шести) расчетным периодам, начиная с 1 (первого) числа месяца, в котором зарегистрирован протокол повторной проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента (далее – период дисквалификации). Указанный признак неготовности агрегатора к оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии с использованием объекта регулирования исключается со стороны СО после получения сведений от КО о подтверждении соответствия СУ техническим требованиям оптового рынка по такому объекту регулирования в порядке, предусмотренном Положением о реестре, но не ранее окончания периода дисквалификации. При этом КО не направляет в СО данные коммерческого учета по указанному объекту регулирования в порядке, предусмотренном п. 9.2 Регламента коммерческого учета, за отчетные периоды, начиная с периода, в котором зарегистрирован протокол проверки, в ходе которой выявлено повторное несоответствие СУ требованиям оптового рынка согласно п. 3.9 настоящего Регламента, и заканчивая периодом (включительно), в котором агрегатором подтверждено соответствие СУ техническим требованиям оптового рынка в порядке, предусмотренном Положением о реестре, но не ранее последнего месяца периода дисквалификации; - в случае если установлено несоответствие СУ агрегатора техническим требованиям оптового рынка в связи с выявленным несоответствием результатов измерений, хранящихся в приборе учета, УСПД, ИВК СУ агрегатора, результатам измерений, направляемым в ПАК КО в формате макета 20020, хотя бы за один час в отчетном периоде (и при этом со стороны КО в СО не направлены данные коммерческого учета в отношении такого отчетного периода в порядке, предусмотренном п. 9.2 Регламента коммерческого учета), то КО не направляет вышеуказанные данные коммерческого учета в СО за весь отчетный период; - публикует на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», информацию о дате окончания срока подтверждения соответствия СУ техническим требованиям оптового рынка по вышеуказанному объекту регулирования, дате окончания периода 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента, дате начала и дате окончания периода, в течение которого КО не направляет в СО данные коммерческого учета в порядке, предусмотренном п. 9.2 Регламента коммерческого учета. |
| 5.2 | Добавить пункт | В случае если установлено несоответствие СУ агрегатора, являющегося участником оптового рынка – крупным потребителем, Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ, на основании которого (-ых) было подтверждено соответствие СУ агрегатора в порядке, предусмотренном п. 3.8.4 приложения 9 к Положению о реестре, прекращает (-ют) свое действие с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента. Уведомление о прекращении действия вышеуказанного (-ых) Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ, а также Акта (-ов) о соответствии АИИС КУЭ, оформленного (-ых) на его (их) основании в порядке, предусмотренном разделом 3 Приложения № 11.3 к Положению о реестре или п. 4.1.1.1 Положения о реестре, либо последующих Актов о соответствии АИИС КУЭ, оформленных в указанном порядке на основании прекративших действие, КО направляет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента. В таком случае вышеуказанному субъекту оптового рынка необходимо в порядке и сроки, установленные пп. 4.2, 4.3 настоящего Регламента, получить новый (-е) Акт (-ы) о соответствии АИИС КУЭ. |
| 5.3 | Добавить пункт | В случае если по результатам проверки СУ установлено соответствие СУ агрегатора техническим требованиям оптового рынка, КО в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации протокола проверки согласно п. 3.9 настоящего Регламента выполняет следующие действия: - устанавливает дату окончания срока подтверждения соответствия СУ агрегатора техническим требованиям оптового рынка по вышеуказанному объекту регулирования, равной наименьшей из дат: - даты окончания действия свидетельства о поверке прибора учета, указанного в ПСИ (макет 60000) (наименьшей из дат, указанных в ПСИ (макет 60000)), используемого при проведении проверки СУ согласно п. 3.8 настоящего Регламента; - даты истечения срока, равного 4 (четырем) годам, с даты регистрации протокола проверки согласно согласно п. 3.9 настоящего Регламента; - 31.12.2029, в случае наличия в СУ агрегатора приборов учета, которые не фиксируют в «Журнале событий» отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; - публикует на своем официальном сайте, в веб-интерфейсе «Данные АИИС», информацию о дате окончания срока подтверждения соответствия СУ техническим требованиям оптового рынка по вышеуказанному объекту регулирования. В случае если установлено соответствие СУ агрегатора, являющегося участником оптового рынка – крупным потребителем, дата окончания периода, в отношении которого со стороны агрегатора подтверждено соответствие СУ техническим требованиям оптового рынка по вышеуказанному объекту регулирования, остается неизменной. |

Действующая редакция

Приложение 1

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о несоответствии АИИС КУЭ

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

сообщает о несоответствии АИИС КУЭ субъекта оптового рынка и выражает намерение инициировать проверку указанной АИИС КУЭ

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Субъект оптового рынка, в отношении которого предлагается провести проверку АИИС КУЭ | ___________________________________________________________ (указать полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) |
| Реквизиты действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ (при наличии информации) | № _________ от _________, класс ____, срок действия до ________ (указать реквизиты, класс и срок действия Акта о соответствии АИИС КУЭ) |
| Перечень параметров, которым не соответствует АИИС КУЭ2 |  |
| Основание3 |  |

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE- PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- Указать перечень параметров, которым не соответствует АИИС КУЭ из числа параметров, перечень которых приведен в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

- Привести мотивированное мнение для инициирования проверки АИИС КУЭ с обязательным документальным подтверждением несоответствия АИИС КУЭ.

Предлагаемая редакция

Приложение 1

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о несоответствии системы коммерческого учета электроэнергии

| Полное наименование заявителя |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование заявителя |  |

сообщает о несоответствии системы коммерческого учета электроэнергии субъекта оптового рынка и выражает намерение инициировать проверку указанной системы коммерческого учета электроэнергии

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации / объекта регулирования 1 |  |
| --- | --- |
| Субъект оптового рынка, в отношении которого предлагается провести проверку системы коммерческого учета электроэнергии | ___________________________________________________________ (указать полное наименование организации (-ий) с указанием организационно-правовой формы) |
| Реквизиты действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ (при наличии информации) | № _________ от _________, класс ____, срок действия до ________ (указать реквизиты, класс и срок действия Акта о соответствии АИИС КУЭ) |
| Перечень параметров, которым не соответствует система коммерческого учета электроэнергии 2 |  |
| Основание3 |  |

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета, ГТП генерации или объекта регулирования, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE- PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

ООО «Агрегатор» (Первый объект регулирования) (ORХХХХХХ).

- Указать перечень параметров, которым не соответствует система коммерческого учета электроэнергии из числа параметров, перечень которых приведен в таблице 1 приложения 2 к Приложению № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

- Привести мотивированное мнение для инициирования проверки системы коммерческого учета электроэнергии с обязательным документальным подтверждением несоответствия системы коммерческого учета электроэнергии.

Действующая редакция

Приложение 2

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на проведение проверки АИИС КУЭ

| Полное наименование субъекта оптового рынка |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование субъекта оптового рынка |  |

выражает согласие на проведение проверки АИИС КУЭ

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Контактные данные представителя, ответственного за предоставление доступа КО к АИИС КУЭ в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения | ___________________________________________________________ (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты) |
| Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО 2 |  |

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE- PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- В случае отсутствия возможности использования программного обеспечения из перечня ПО указывается мотивированное объяснение.

Предлагаемая редакция

Приложение 2

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на проведение проверки системы коммерческого учета электроэнергии

| Полное наименование субъекта оптового рынка |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование субъекта оптового рынка |  |

выражает согласие на проведение проверки системы коммерческого учета электроэнергии

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации / объекта регулирования 1 |  |
| --- | --- |
| Контактные данные представителя, ответственного за предоставление доступа КО к системе коммерческого учета электроэнергии в удаленном режиме с использованием соответствующего специализированного программного обеспечения | ___________________________________________________________ (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты) |
| Наименование специализированного программного обеспечения из перечня ПО 2 |  |

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета, ГТП генерации или объекта регулирования, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE- PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

ООО «Агрегатор» (Первый объект регулирования) (ORХХХХХХ).

- В случае отсутствия возможности использования программного обеспечения из перечня ПО указывается мотивированное объяснение.

Действующая редакция

Приложение 3

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от проведения проверки АИИС КУЭ

| Полное наименование субъекта оптового рынка |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование субъекта оптового рынка |  |

отказывается от проведения проверки АИИС КУЭ

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации 1 |  |
| --- | --- |
| Причины отказа от проведения проверки АИИС КУЭ 2 |  |

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета или ГТП генерации, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE- PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

- Указать обоснованные причины отказа от проведения проверки АИИС КУЭ с документальным подтверждением причин.

Предлагаемая редакция

Приложение 3

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от проведения проверки системы коммерческого учета электроэнергии

| Полное наименование субъекта оптового рынка |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование субъекта оптового рынка |  |

отказывается от проведения проверки системы коммерческого учета электроэнергии

| Наименование сечения КУ/ ГТП генерации / объекта регулирования 1 |  |
| --- | --- |
| Причины отказа от проведения проверки системы коммерческого учета электроэнергии 2 |  |

| (должность руководителя) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

Примечание.

- Указать наименование и буквенный код сечения коммерческого учета, ГТП генерации или объекта регулирования, например:

ЗАО «СбыТ» (ОАО «Уралсталь») – ОАО «Энергосбыт Север» (ОАО «Северскэнергосбыт») (PSFIEN27-PSSERDLE);

ПАО «Россети» (МЭС Северо-Запада (по сетям Республики Коми)) – ОАО «Энергосбыт Север»                                                (ОАО «Северскэнергосбыт») (FKOMIENE- PSSERDLE);

АО «Генерация» (Первая ТЭЦ) (GOMSKE17).

ООО «Агрегатор» (Первый объект регулирования) (ORХХХХХХ).

- Указать обоснованные причины отказа от проведения проверки АИИС КУЭ с документальным подтверждением причин.

Удалить приложение с последующим изменением нумерации

Приложение 4

ПРОТОКОЛ

проверки АИИС КУЭ

(полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-правовой формы)

на соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности

в сечении коммерческого учета / группе точек поставки генерации

(наименование, буквенный код)

«___» _________20___ г.

В проверке АИИС КУЭ принимали участие уполномоченные представители (далее –Представители):

Субъекта оптового рынка, в отношении которого проводится проверка АИИС КУЭ________________

КО __________________

Смежного субъекта___________________

- Представители рассмотрели предоставленную для проверки АИИС КУЭ систему коммерческого учета электрической энергии _____________________________________________.

(полное наименование организации, в отношении которой проводится проверка АИИС КУЭ, с указанием организационно-правовой формы)

Характеристики системы коммерческого учета электрической энергии и количественный состав точек измерений в сечении коммерческого учета (ГТП генерации) указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и код сечения коммерческого учета / ГТП генерации |  |
| --- | --- |
| Реквизиты действующего Акта о соответствии АИИС КУЭ |  |
| Класс соответствия системы |  |
| Количество точек измерений в сечении коммерческого учета (ГТП генерации), включенных в АИИС КУЭ |  |
| Количество точек измерений, соответствующих «малым» точкам поставки в сечении коммерческого учета |  |
| Количество точек поставки в сечении коммерческого учета (ГТП генерации), включенных в АИИС КУЭ (согласно «area») |  |
| Количество «малых» точек поставки в сечении коммерческого учета (согласно «area») |  |

- При участии Представителей проведена проверка фактических параметров АИИС КУЭ параметрам, проверяемым при установлении соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка в соответствии с разделом 2 Приложения № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка.

- Результаты проверки АИИС КУЭ приведены в таблице:

| № | Обозначение параметра | Наименование параметра | Соответствие техническим требованиям ОРЭМ (соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЗ13 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |  |
| 2 | ПЗ14 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на УСПД |  |
| 3 | ПЗ15 | Защита информации на программном уровне при параметрировании – установка пароля на сервер |  |
| 4 | ПФ2 | Измерение приращений электроэнергии |  |
| 5 | ПФ4 | Измерение времени и интервалов времени |  |
| 6 | ПФ7 | Допустимый класс точности трансформаторов тока1 |  |
| 7 | ПФ8 | Допустимый класс точности трансформаторов напряжения1 |  |
| 8 | ПФ9 | Допустимый класс точности электросчетчиков |  |
| 9 | ПФ10 | Коррекция/синхронизация времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК |  |
| 10 | ПФ11 | Сбор информации о состояниях средств измерений |  |
| 11 | ПФ13 | Сбор результатов измерений |  |
| 12 | ПФ16 | Цикличность измерений приращений электроэнергии – 30 минут |  |
| 13 | ПФ24 | Цикличность сбора информации – 1 раз в сутки |  |
| 14 | ПФ28 | Предоставление в ПАК КО результатов измерений с обеспечением защиты информации на программном уровне (ЭП) |  |
| 15 | ПФ32 | Дистанционный доступ к АИИС КУЭ для контроля со стороны КО |  |
| 16 | ПФ40 | Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |
| 17 | ПФ41 | Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ |  |
| 18 | ПФ42 | Глубина хранения информации в ИВК |  |

Приложения:

- Копии доверенностей Представителей.

- Материалы, полученные либо оформленные при проведении проверки АИИС КУЭ.

Удалить приложение с последующим изменением нумерации

Приложение 5

Рекомендуемая форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______________

_________________________				             ______________________________

(место составления доверенности)					        (дата составления доверенности прописью)

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

(далее – организация) в лице ______________________________________________________________,

(Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________, настоящей доверенностью уполномочивает

_______________________________________ (паспорт ___________________) (далее – представитель)

(Ф. И. О.  представителя)

действовать от имени и представлять интересы организации в отношениях с субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе АО «АТС», при проведении проверки автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии (далее – проверка АИИС КУЭ) с правом:

- присутствия при проведении проверки АИИС КУЭ;

- участия в работе комиссии по проведению проверки АИИС КУЭ;

- подписи (утверждения) протокола по итогам проверки АИИС КУЭ;

- совершения любых иных юридических и фактических действий, связанных с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность выдана сроком действия по _________________________________________.

Подпись представителя ___________________________ удостоверяю.

Генеральный директор  		   _________________                    ___________________

(подпись)			   	    (Ф. И. О.)

Действующая редакция

Приложение 6

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переносе даты проведения проверки АИИС КУЭ

В связи с отсутствием доступа к компонентам АИИС КУЭ при проведении проверки АИИС КУЭ
«____» ___________ 20__г. по сечению коммерческого учета / ГТП генерации

,

(наименование, буквенный код)

прошу перенести дату проведения проверки АИИС КУЭ на «____» _____________ 20__г.

Подтверждаю, что дата проведения повторной проверки АИИС КУЭ соответствует общему сроку проверки, определенному в п. 3.5 Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

_______________________		            				           _____________________

(должность) 					          					(Ф. И. О.)

Предлагаемая редакция

Приложение 4

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ _____________________

«___» ___________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переносе даты проведения проверки системы коммерческого учета электроэнергии

В связи с отсутствием доступа к компонентам системы коммерческого учета электроэнергии при проведении проверки системы коммерческого учета электроэнергии «____» ___________ 20__г. по сечению коммерческого учета / ГТП генерации / объекту регулирования

,

(наименование, буквенный код)

прошу перенести дату проведения проверки системы коммерческого учета электроэнергии на
«____» _____________ 20__г.

Подтверждаю, что дата проведения повторной проверки системы коммерческого учета электроэнергии соответствует общему сроку проверки, определенному в п. 3.5 Регламента проведения проверок систем коммерческого учета субъектов оптового рынка (Приложение № 18 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

_______________________		            				           _____________________

(должность) 					          					(Ф. И. О.)

Предложения по изменениям и дополнениям в СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

Действующая редакция приложения 2 к Правилам ЭДО СЭД КО. Перечень видов ЭД, обращающихся в системе ЭДО

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом-квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US_DOC_PROV_MED | Документальное подтверждение несоответствия АИИС КУЭ | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_DOC_PROV_WEB | Документальное подтверждение несоответствия АИИС КУЭ | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_DOVER_PROV_MED | Документ, подтверждающий полномочия представителей на участие в проверке АИИС КУЭ | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_DOVER_PROV_WEB | Документ, подтверждающий полномочия представителей на участие в проверке АИИС КУЭ | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_OTKAZ_PROV_MED | Заявление об отказе от проведения проверки АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_OTKAZ_PROV_WEB | Заявление об отказе от проведения проверки АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_PERENOS_PROV_MED | Заявление о переносе даты проверки АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_PERENOS_PROV_WEB | Заявление о переносе даты проверки АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SOGLASIE_PROV_MED | Заявление о согласии на проведение проверки АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SOGLASIE_PROV_WEB | Заявление о согласии на проведение проверки АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SVED_PROV_MED | Заявление о несоответствии АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SVED_PROV_WEB | Заявление о несоответствии АИИС КУЭ | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |

Предлагаемая редакция приложения 2 к Правилам ЭДО СЭД КО. Перечень видов ЭД, обращающихся в системе ЭДО

| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат содержательной части | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждение получения документом-квитанцией | Необходимость шифрования | Идентификатор (OID), определяющий требуемые для подписания ЭД полномочия представителя участника ЭДО | ПО для отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US_DOC_PROV_MED | Документальное подтверждение несоответствия системы учета | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_DOC_PROV_WEB | Документальное подтверждение несоответствия системы учета | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_DOVER_PROV_MED | Документ, подтверждающий полномочия представителей на участие в проверке системы учета | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_DOVER_PROV_WEB | Документ, подтверждающий полномочия представителей на участие в проверке системы учета | Регламент № 18 | pdf | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Adobe Reader | постоянно |  |
| US_OTKAZ_PROV_MED | Заявление об отказе от проведения проверки системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_OTKAZ_PROV_WEB | Заявление об отказе от проведения проверки системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_PERENOS_PROV_MED | Заявление о переносе даты проверки системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_PERENOS_PROV_WEB | Заявление о переносе даты проверки системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SOGLASIE_PROV_MED | Заявление о согласии на проведение проверки системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SOGLASIE_PROV_WEB | Заявление о согласии на проведение проверки системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SVED_PROV_MED | Заявление о несоответствии системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | Материальный носитель | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |
| US_SVED_PROV_WEB | Заявление о несоответствии системы учета | Регламент № 18 | docx | Участник, ФСК, Агрегатор | АТС | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.9 | Word | постоянно |  |

Проверяется при проведении проверки АИИС КУЭ субъекта оптового рынка, в отношении которой КО оформлен Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А.